## CISAME 2017
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRAS
CATALAGO BASE
"TRABAJOS POR PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CISAME CULIACAN, LOCALIDAD CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN, ESTADO SINALOA"
OCTUBRE DEL 2017
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
1.01 | Poda de brazos y corte de raíces de árbol, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
1.02 | Demolición y retiro de árbol chico, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
1.03 | Retiro de piso de loseta vinilica para recibir piso nuevo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 355.2
1.04 | Retiro de zoclo de loseta vinilica y resane de muros para recibir zoclo nuevo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 243.73
1.05 | Desmonte y retiro de puertas de madera con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 20
1.06 | Desmonte de marco y vistas de madera con recuperacion incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 20
1.07 | Desmonte y retiro de puertas de madera rejillas, con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Area Aseo | PZA | 2
1.08 | Desmonte y retiro de puertas de canceleria de aluminio, con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Puerta principal y puerta de emergencia | M2 | 8.58
1.09 | Desmonte de lavamanos, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 9
1.1 | Desmonte de w.c., sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Baños pacientes | PZA | 2
1.11 | Desmonte de tarja de acero, con recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En area de café | PZA | 1
1.12 | Desmonte de Centro de carga existente, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
1.13 | Desmonte de contactos sueltos, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. Area actual trabajo social | PZA | 3
1.14 | Desmonte y retiro de aire acondicionado de ventana, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | PZA | 6
1.15 | Desmonte y retiro de aire acondicionado tipo Minisplit de 1 tonelada, sin recuperacion, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion (Direccion) | PZA | 1
1.16 | Desmonte de aire acondicionado tipo minisplit de 5 toneladas sin recuperacion, en sala de espera, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 2
1.17 | Retiro de mueble de madera tipo barra atencion en recepcion sin recuperacion, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
1.18 | Retiro de cortinas en ventanas tipo verticales de pvc, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución (incluida camara Gesel) y acceso principal | PZA | 19
1.19 | Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 148.5
1.2 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición en camión, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Viaje | 1
TOTAL PRELIMINARES
3 | ALBAÑILERIA
3.01 | Realización de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporción 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 88
3.02 | Realizacion de barra de concreto en cafeteria de 0.60 x 1.325 x 0.07 Y 0.90 mts. de altura terminada, a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir tarja con escurridera; empotrada en muro y dos piernas de tabique rojo 7x14x28 cms. acabado pulido cara interior y exterior, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 0.8
3.03 | Realizacion de barra de concreto de 0.40x0.40x0.07 mts., para soporte de horno microondas , de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos, empotrada en muro, para base, acabado recubierto con vitropiso 40x60 cms. y esquineros de pvc, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. en area de cafe | PZA | 1
3.04 | Realización de empastado en piso para nivelar, para posterior colocación de vitropiso o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 355.2
3.05 | Realizacion de firme para area exterior de concreto f´c=200 kg/cm2, 07 cms espesor y armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Area trasera edificio y junto a hospital psiquiatrico. | M2 | 58.45
3.06 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (aire farmacia y camara Gesel) | PZA | 2
3.07 | Suministro y colocacion de tapa para registro sanitario en area exterior de concreto armado con marco y contramarco de fierro angular, afinado con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Area junto a hospital psiquiatrico. | PZA | 1
3.08 | Reparación para espacio de nuevo gabinete de centro de carga en muro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
3.09 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en muros, interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 12
3.1 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en plafon, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 25
TOTAL ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 398.77
4.02 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantía, consiste en aplicar una capa sellador acrílico industrial Termotrec o similar aplicado en toda la superficie, una capa de impermeabilizante elastomerico, una capa malla doble refuerzo y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 435.79
TOTAL IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
5.01 | Salida hidráulica para lavabo, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución actual area de trabajo social | SAL | 1
5.02 | Salida sanitaria para lavabo, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución, actual area de trabajo social | SAL | 1
5.03 | Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. baños pacientes | PZA | 2
5.04 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) | PZA | 10
5.05 | Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo TEMPORIZADORA (monomando) en cromo marca Rugo o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 10
5.06 | colocación de tarja con escurridera existente,sobre barra en area de cafe, incluye: llave mezcladora monomando, cespol cromado marca helvex o similar, acabado cromado, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
5.07 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarja con TEMPORIZADORA (monomando) en cromo marca Rugo o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
5.08 | Colocacion de llave para mingitorio, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
5.09 | Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco, Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1
5.1 | Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | LOTE | 1
5.11 | Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | LOTE | 1
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.01 | Suministro y colocacion de centro de carga, Square D , QOD 4 42 (F) 3f/4hilos -220/127o similar, incluye conexión a tierra, mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 1
6.02 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp a 50 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Para aire acondicionado | PZA | 2
6.03 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, resanes, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (negatoscopio en consultorios, consultorio psicologia, usos multiples techo, refrigerador farmacia, tv, checador, impresora.) | SAL. | 14
6.04 | Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10 (TFV), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Farmacia y Camara Gesel | SAL. | 2
6.05 | Suministro e instalación de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 3/4"Ø (mínimo), cable UTP 4 ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. consultorio de psicologia.(antes trabajo social, gesel, terapia de juegos ) | PZA | 3
6.06 | Revisión y reparación de salidas de voz y datos, ocultar cableados sueltos mediante poliducto o canalizacion en muros, reparacion de salidas sueltas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | LOTE | 1
6.07 | Revisión y reparación de salidas telefonica, ocultar cableados sueltos mediante poliducto en muros, reparacion de salidas sueltas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | LOTE | 1
6.08 | Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
6.09 | Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 14
6.1 | Reubicación, reparacion e instalacion de lámpara, por colocacion de falso plafon incluye: resanes, cableado, ductos, lámparas, balastro, acrílico, de ser necesarios, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 16
6.11 | Suministro e instalacion de lampara envolvente 2x32 w, incluye: gabinete, acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Farmacia, baños hombres, mujeres y pacientes, café | PZA | 6
6.12 | Reubicación de rosetas salidas tipo centro, por colocacion de falso plafon, incluye: resanes, cableado, ductos, lámparas, balastro, acrílico, de ser necesarios, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
6.13 | Revisión y reparación de lámpara, cambio de las mismas, fijacion a losa, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 16
6.14 | Revisión y reparación de centros (rosetas), cambio de las mismas, fijacion a losa, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
6.15 | Suministro y colocacion de focos tipo led 10 watss, para salidas tipo centro, con una luminosidad de 100 watts, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 18
6.16 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo VENTANA MIRAGE o similar, 1 ton incluye: maniobra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 6
6.17 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton incluye: base, maniobra, tubería OCULTA, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. farmacia, Camara Gesel y Direccion | PZA | 3
6.18 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 5 ton incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
6.19 | Revisión y reparación del sistema eléctrico, ocultar cableados sueltos mediante poliducto en muros Interiores y exteriores, reparacion de corto electrico, salidas sueltas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | LOTE | 1
6.2 | Revisión y reparación del sistema eléctrico, EN EXTERIOR CONJUNTO, ocultar cableados sueltos, cambio de lamparas, reparacion de corto electrico, salidas sueltas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 10
6.21 | Rehabilitacion y reparación de POSTE arbotantes dañados, en exterior de conjunto, ocultar cableados sueltos, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
. | TOTAL INSTALACION ELECTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.01 | Suministro e instalacion de falso plafon liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio natural, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. H= 2.50 | M2 | 175.41
7.02 | Suministro e instalación de muro divisorio de tablaroca, 06 cms. de espesor, incluye: perfil y esquineros metálicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 4.88 L X 2.60 H separacion de muro existente de 0.05 M.relleno con poliuretano o hielo seco de 2.5 cms. En muro divisorio de consultorio medico 2 y divisorio de consultorio de psicologia y muros laterales | M2 | 31.36
7.03 | Suministro e instalación de muro divisorio de tablaroca, 15 cms. de espesor, incluye: perfil y esquineros metálicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 0.80 ancho X 2.20 H antes puerta hacia area de cafe y direccion | M2 | 1.76
7.04 | Adecuacion de muro divisorio de tablaroca, existente, recortandolo en ventana atencion de enfermeria. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.Reduccion de 50 cms de h. de existente | PZA | 1
7.05 | Suministro e instalacion de barra atencion a base de Durock (tabla cemento) o similar, a 2 cara con 06 cms de espesor, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Area de enfermeria (0.30 x 1.10 L) | PZA | 1
7.06 | Suministro e instalacion de barra atencion a base de Durock (tabla cemento) o similar, a 2 cara con 06 cms de espesor, acabado fino con pasta, incluye: 4 piernas con espesor de 09 cms, perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Area Gesel junto a ventana (0.60 x 4.93 L) terminado en formica color gris claro | PZA | 1
7.07 | Suministro e instalacion de entrepaños a base de Durock (tabla cemento) o similar, a 2 cara con 06 cms de espesor, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Area de aseo y area de cafe (0.30 de ancho por 0.06 espesor a todo lo largo) | PZA | 2
7.08 | Rehabilitacion e instalacion de marco de madera con vistas de cedro, incluye: bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 19
7.09 | Rehabilitación, recorte y reinstalacion de puerta de madera, incluye: reparación, recortes, lijado, pintado, herrajes, bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 19
7.1 | Suministro e instalacion de chapa buena calidad en puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Farmacia | PZA | 2
7.11 | Rehabilitación, instalacion y pintura de puerta de rejillas de madera, y marco, incluye: reparación, recortes, lijado, pintado, herrajes, bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Area de aseo | PZA | 1
7.12 | Suministro y fabricación de mueble de tablaroca para recepción, con mesa y piernas de durock, de 10 cms. de espesor, acabado en cubiertas con formica color a escoger y cajoneras y puerta con chapa de seguridad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ver detalle en planos) | PZA | 1
7.13 | Adecuacion de molduras para aire acondicionado, cerrando hueco en muro existente de sobrante espacio por equipo aire acondicionado, a base de madera de cedro, apariencia lisa, incluye: material, barnizado igual existente, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 6
TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
8.01 | Suministro y colocación de PISO ABSOLUTE GRIS CLARO 60X60 NANOPULIDO interceramic, lamoza o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 377.73
8.02 | Suministro y colocación de zoclo de 7x60 cms.de PISO PISO ABSOLUTE GRIS CLARO 60X60 NANOPULIDO interceramic, lamoza o similar, con pegavitro o similar y emboquillado, incluye: incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ML | 243.73
8.03 | Suministro y colocación en muros de area de ASEO a base de PISO PILINEN SMOKE 40X60 RECTIFICADO interceramic o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Interior del area y bajo puertas frontales | M2 | 6.9
8.04 | Suministro y colocación en muros de respaldo de lavabos consultorios a base de PISO PILINEN SMOKE 40X60 RECTIFICADO interceramic o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 0.80 ancho x 1.20 h | M2 | 4.8
8.05 | Suministro y colocación en muros de respaldo de tarja en area cafe a base de PISO PILINEN SMOKE 40X60 RECTIFICADO interceramic o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 1.32 ancho x 1.85 h | M2 | 2.44
8.05 | Suministro y colocación en barra de tarja en area cafe a base de PISO PILINEN SMOKE 40X60 RECTIFICADO interceramic o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 1.32 L x 0.60 ancho mas canto barra | M2 | 0.92
8.05 | Suministro y colocación en barra de atencion publico adosada a barra enfermeria incluido respaldo acabado a base de PISO PILINEN SMOKE 40X60 RECTIFICADO interceramic o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1.21
8.06 | Suministro y colocación de tapete infantil a base de FOAMY, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución, en consultorio psicologia 2 y terapia de juegos | M2 | 16
TOTAL ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
9.01 | Recorte y rehabilitacion de puerta de canceleria aluminio y vidrio, cambiar chapa, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Recorte por colocacion de vitropiso acceso principal, | PZA | 2 | 0 | 0
9.02 | Suministro y colocacion de pelicula tipo polarizado oscuro en puerta de cristal principal, y fijos laterales y superior, incluye: instalacion material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion | M2 | 13.75 | 0 | 0
9.03 | Suministro y colocacion de papel pelicula opalina en su interior, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (en baños). | M2 | 1.6 | 0 | 0
9.04 | Suministro e instalacion de ventanas fija de aluminio natural linea 3" y cristal claro de 9 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 0.90x1.10L (sobre barra atencion) dejando separacion unos 10 cms de barra | M2 | 0.99 | 0 | 0
9.05 | Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3 mm. de espesor para mingitorio, de medidas de 0.60x1.80 de altura, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Baño paciente hombres | M2 | 1.08 | 0 | 0
9.06 | Suministro y colocación de puertas corredizas bajo barras, a base de p.v.c. y aluminio color gris, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. Area café | PZA | 1 | 0 | 0
9.07 | Suministro y colocacion de mosquiteros con marco de aluminio natural, en ventanas de la unidad, incluye: instalacion material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.en ventanas | PZA | 10 | 0 | 0
9.08 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 28.1 | 0 | 0
9.09 | Suministro y colocación de tope para puerta gris metlalico, incluye: instalación material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 18 | 0 | 0
TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
10.01 | Suministro e instalacion de chapa cuadrada buena calidad en puertas de herreria en cancel acceso, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
10.02 | Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color gris plata claro a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
10.03 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa de 1.55 x 2.20 cms. de altura, incluye: barra de impacto antipanico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. Salidas de Emergencia | PZA | 1
10.04 | Suministro e instalación de escalera marinera en herrería, anclado a muro y losa de azotea, de 55 cms. de ancho y altura variable, con tubular cuadrado de 1 y peldaños a cada .030 m y los anclajes a cada 0.9 m y 0.30 m de separación del muro , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. 4.00 H, a . 0.80m del piso con anclaje hasta vuelta en azotea (parte trasera del edificio) | PZA | 1
TOTAL HERRERIA
11 | PINTURA
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, esmalte base agua de buena calidad vimex, berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 624.33
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. incluye murete lateral | M2 | 245
11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 355.2
11.04 | Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 37.52
11.05 | Suministro y aplicación de pintura en pretiles, esmalte de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color AZUL MARINO, (AZUL OBSCURO) dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ML | 81.67
11.06 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, epoxica de buena calidad marca berel o similar color AMARILLO TRAFICO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ML | 240
11.07 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herrería, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color ALUMINIO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 18.68
11.08 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de aire acondicionado en herrería, (ventana) esmalte de buena calidad marca berel o similar, color aluminio, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 6
11.09 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color aluminio, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 19.47
11.1 | Suministro y aplicación de pintura en área para extintor en forma de circulo, con un diámetro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1
11.11 | Suministro y aplicación de pintura en escalera marinera, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1
11.12 | Rotulación de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1
11.13 | Rotulación de logotipo CISAME, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1
11.14 | Rotulación de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sombre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 5
11.15 | Pintado de área para centro de reunión, 1.20x1.20 a base de pintura esmalte, incluye mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta realización. | pza. | 1
11.16 | Suministro y colocación de letrero "UNEME CISAME CULIACAN" en letras de 30 cm de altura y un espesor de 4 cm en aluminio jaspe cepillado para exterior, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1
11.17 | Suministro y colocación de logotipo "SERVICIOS DE SALUD" en aluminio jaspe y brillante con medidas de 1.5x1.5 m para exterior, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1
11.18 | Suministro y colocación de logotipo Estatal "SINALOA", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1
TOTAL PINTURA
12 | JARDINERIA
12.01 | Suministro y colocación de césped tipo san Agustín en jardín, preparación de área, tendido de capa de tierra muerta y regado diario durante el transcurso de la obra, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 35
12.02 | Suministro y colocación de palma areca en jardín, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 2
TOTAL JARDINERIA
13 | VARIOS
13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, horarios, informaciones, etc incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | LOTE | 2
13.02 | Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de p.v.c. en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en la parte superior y/o sobre puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 15
13.03 | Suministro y colocación de dispensador de jabón, marca JOFEL linea AITANA GRANDE modelo J-AC72000, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 11
13.04 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, marca JOFEL linea Z600 TABARCA modelo PI31010, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 11
13.05 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.30 mts., con riel de aluminio 2.60 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (2 pzas) | PZA | 2
13.06 | Recarga y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
13.07 | Suministro y realización de fumigación de todo el centro contra termita, y polilla, incluye: barrenado de losa, inyección de producto, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (antes de colocar piso nuevo) | LOTE | 1
TOTAL VARIOS
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
|  |  |  | IVA: | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0
PARTIDAS
1 | PRELIMINARES |  |  | 0
3 | ALBAÑILERIA |  |  | 0
4 | IMPERMEABILIZACION |  |  | 0
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS |  |  | 0
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | 0
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA |  |  | 0
8 | ACABADOS |  |  | 0
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO |  |  | 0
10 | HERRERIA |  |  | 0
11 | PINTURA |  |  | 0
12 | JARDINERIA |  |  | 0
13 | VARIOS |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  | 0
| IVA 16 % |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0