Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 04/2024

Adquisición e instalación de diversas estructuras, para el Centro Logístico de Gobierno del Estado de Sinaloa.

A N E X O I

Especificaciones Técnicas

| Part. | Sub. Part. | Unidad | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | pieza | 81 | Bastidores de marco laminado en gota de 107 cm. de fondo x 711 cm. de altura; capacidad de carga almacenada 7,980 kg por cada rack, en el precio unitario incluye el unidor de bastidores de 101mm. fabricado con lámina en calibre 10 y tornillería. |
|  | 1.2 | pieza | 14 | Bastidores de marco laminado en gota de 107 cm. de fondo x 311 cm. de altura; capacidad de carga almacenada 7,980 kg por cada rack, en el precio unitario incluye el unidor de bastidores de 101mm. fabricado con lámina en calibre 10 y tornillería. |
|  | 1.3 | pieza | 554 | Vigas de 365.76cms de longitud (144"), con capacidad de carga de 1,260 kg: nota la capacidad de carga solo que almacenará es por pareja de vigas o largueros laminado en acero con ménsula de gota. |
|  | 1.4 | pieza | 122 | Vigas de 365.76cms de longitud (144"), con capacidad de carga 1,680 kg: nota la capacidad de carga solo que almacenará es por pareja de vigas o largueros laminado en acero con ménsula de gota (a colocar en el último nivel de cada rack. |
|  | 1.5 | pieza | 1014 | Parrillas (mallas metálicas soporte de 116.8 a 121cm. de frente y 106.6cm. de fondo para larguero de caja apoyadas sobre travesaños. |
|  | 1.6 | servicio | 1 | Instalación de 144 bastidores en piso, 676 vigas en los niveles 1 al 7, y colocación de 1014 parrillas sobre las vigas, incluyendo materiales accesorios para colocación de bastidores (taquetes, anclas galvanizadas y placas galvanizadas niveladoras) |

Especificaciones de componentes:

Bastidores soportes del rack a base de estructuras compuestas de 2 puntales y una celosía de diagonales y travesaños con uniones atornilladas. La unión de los travesaños y diagonales con los puntales se efectúa mediante tornillos de distinta medida.

- Todos los puntales deben tener dos filas de ranuras en forma de “lágrima” en la parte frontal que aseguran el perfecto anclaje de los largueros, y una o dos filas de taladros en los laterales para fijar el arriostrado y posibilitar la colocación de cualquier elemento auxiliar que sea preciso en el sistema de rack selectivo. Las ranuras de los puntales permiten la graduación en altura cada 50,8mm. Las vigas o largueros son los elementos horizontales y resistentes de los racks, sobre los que se depositarán las cargas. El ensamblaje de vigas o largueros a los bastidores se debe efectuar mediante sus 2 conectores o grapas que garantiza la seguridad y facilidad de su colocación; estas grapas son en forma de “l” y van provistas de 3, 4 ó 5 enganches (dependiendo del modelo de viga o larguero), con un paso entre sí de 50,8mm.

Viga o larguero: cada una estará siempre provisto de dos seguros incluidos en el propio larguero, uno en cada conector, para impedir el desplazamiento vertical de los mismos. Este seguro forma parte de la propia grapa, bloqueándola en el momento del montaje del larguero en el puntal. Al no ser un accesorio independiente, se garantiza siempre su presencia, y por lo tanto la seguridad contra olvidos en montaje o manipulaciones incorrectas; las vigas deben ser fabricadas de una sola pieza.

Características de los aceros propuestos a utilizar: la elección del tipo de acero para la fabricación de los distintos componentes depende directamente de los requerimientos y exigencias estructurales de cada componente y de su instalación indicadas en estas bases.-En todos los aceros se debe especificar la norma utilizada y el grado del mismo a detalle, con el límite de carga y esfuerzo a soportar así como presentar dibujos detallados de altura, ancho y espesores correspondientes.- Los elementos que integran el sistema de rack selectivo deben tener certificado de calidad por lote.

Calibre del material de acero (Vigas 45E/114.3MM y 59E/150.57MM).

Calibre del material de acero (Bastidores 122MM/69MM/2.67MM).

Soldadura de vigas o largueros: debe hacerse mediante un proceso automático, en atmósfera protectora mezcla de argón 85 % y CO2 15.

Tornillería: será de grado 5 según norma ASTM o de acuerdo al cálculo correspondiente del sistema de rack selectivo para esta propuesta.

Colores y especificaciones de pintado para productos

- Puntales de Marcos o bastidores: color azul ral 5003 (azul zafiro), con sistema de pintura cataforesis; tipo de pintura formulada a partir de resinas epoxi (pintura de alto rendimiento).

- Vigas o Largueros: color naranja ral 2001 (red Orange), sistema de pintura electrostática hidrosoluble, tipo de pintura formulada a partir de resinas poliéster y amina

- Parrillas: Proceso de pintado electrostático hidrosoluble

- Accesorios: Galvanizados

Proceso de pintado electrostático hidrosoluble: el pintado electroestático con pintura hidrosoluble color naranja ral 2001 consiste básicamente aplicar pintura líquida pulverizada sobre las piezas. Esto se hace haciendo pasar la pintura por discos que giran a velocidades de hasta 20.000 revoluciones, donde las gotas de pintura son pulverizadas y polarizadas eléctricamente.

Alzados esquemáticos de carga por rack:

Estructuración y carga por viga y rack con altura de 711 cm en bastidores (7 niveles)

6. Descripción de conceptos:

- Bastidores de marco laminado en gota de 107 cm de fondo x 711 cm de altura; 81 piezas capacidad de carga 7,980 kg por cada rack solo corresponde a la carga que almacenará.

- Bastidores de marco laminado en gota de 107 cm de fondo x 311 cm de altura; 14 piezas capacidad de carga 7,980 kg por cada rack solo corresponde a la carga que almacenará.

- Vigas con capacidad de carga 1,260 kg, 554 piezas: nota la capacidad de carga solo que almacenará es por pareja de vigas o largueros laminado con ménsula de gota

  - El ensamblaje de vigas o largueros a los bastidores se debe efectuar mediante 2 conectores o grapas para garantizar la seguridad y facilidad de su colocación; esta grapas en forma de “L” deben ir provistas de 3, 4 o 5 enganches (dependiendo del modelo de viga o larguero con un paso entre sí de 50.8 mm, debe estar unido al poste y provisto de dos seguros incluidos en la viga o larguero, uno en cada conector para impedir el desplazamiento vertical de los mismos y debe formar parte de la misma grapa bloqueándola al momento de montar la viga (debe ser parte de la grapa y no ser una accesorio independiente); se debe anexar foto de la unión de viga con el poste

  - El proponente debe anexar foto y/o dibujos con especificaciones detalladas indicando secciones y materiales utilizados de lo aquí solicitado

- Vigas con capacidad de carga 1,680 kg, 122 piezas: nota la capacidad de carga solo que almacenará es por pareja de vigas o largueros (este es el total de vigas a cotizar ya que se tiene en existencia 400 vigas que se colocaran)

  - El ensamblaje de vigas o largueros a los bastidores se debe efectuar mediante 2 conectores o grapas para garantizar la seguridad y facilidad de su colocación; esta grapas en forma de “L” deben ir provistas de 3, 4 o 5 enganches (dependiendo del modelo de viga o larguero con un paso entre sí de 50.8 mm, debe estar unido al poste y provisto de dos seguros incluidos en la viga o larguero, uno en cada conector para impedir el desplazamiento vertical de los mismos y debe formar parte de la misma grapa bloqueándola al momento de montar la viga (debe ser parte de la grapa y no ser una accesorio independiente); se debe anexar foto de la unión de viga con el poste

  - El proponente debe anexar foto y/o dibujos con especificaciones detalladas indicando secciones y materiales utilizados de lo aquí solicitado

  - Estas vigas con capacidad de mayor carga deben ser fácilmente identificables para evitar sean instaladas en sitios erróneos (por lo que el proponente debe utilizar un tipo de señalización en las mismas que permita diferenciarlas)

- Parrillas (entrepaño metálico galvanizado tipo parrilla con refuerzos metálicos inferiores en forma de “U”, medidas de frente 119.38 cm y de fondo 106.6 cm: 1014 piezas, para soportar cajas de cartón con 600 kg máximo y que serán colocadas entre dos vigas o largueros, (este es el total de parrillas a cotizar ya que se tiene en existencia 600 parrillas que se colocaran), proceso de pintado electrostático hidrosoluble.

  - El proponente debe anexar foto y/o dibujos con especificaciones detalladas de lo aquí solicitado

- Unidor de bastidores de 101 mm. fabricado con lámina en calibre 10 con 4 perforaciones hecho en una sola pieza en bastidores de líneas dobles. (4 cada dos bastidores dobles o los que indique el cálculo respectivo para su correcto funcionamiento y seguridad) Proceso de pintado electrostático hidrosoluble

  - El proponente debe anexar foto y/o dibujos con especificaciones detalladas de lo aquí solicitado

- Placa galvanizada niveladora de bastidor o puntales de 3 mm y de 1 mm de espesor

- Tornillería a utilizar: será de grado 5 según norma ASTM.

- Ancla galvanizada de ½” x 4 ¼” para fijación de bastidores como mínimo o los que indique el cálculo correspondiente para su correcto funcionamiento y seguridad.

- Aceros: en todos los aceros se debe especificar la norma utilizada y el grado del mismo, así como presentar dibujos detallados de altura, ancho y espesores correspondientes

Todos los materiales deberán ser de calidad industrial.

Instalación del sistema de rack selectivo

Fotografías del Almacén con producto a almacenar

Vista general del tipo de almacén a manejar (los pasillos estarán a 170 cms, entre bastidor y bastidor y los bastidores dobles deben estar separados 10 cms

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 04/2024

Adquisición e instalación de diversas estructuras, para el Centro Logístico de Gobierno del Estado de Sinaloa.

Anexo II

Propuesta Económica

| Part | Sub Part | Unidad | Cant | Descripción | Costo Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | pieza | 81 | Bastidores de marco laminado en gota de 107 cm. de fondo x 711 cm. de altura; capacidad de carga almacenada 7,980 kg por cada rack, en el precio unitario incluye el unidor de bastidores de 101 mm. fabricado con lámina en calibre 10 y tornillería. |  |  |
|  | 1.2 | pieza | 14 | Bastidores de marco laminado en gota de 107 cm. de fondo x 311 cm. de altura; capacidad de carga almacenada 7,980 kg por cada rack, en el precio unitario incluye el unidor de bastidores de 101 mm. fabricado con lámina en calibre 10 y tornillería. |  |  |
|  | 1.3 | pieza | 554 | Vigas de 365.76 cms de longitud (144"), con capacidad de carga de 1,260 kg: nota la capacidad de carga solo que almacenará es por pareja de vigas o largueros laminado en acero con ménsula de gota. |  |  |
|  | 1.4 | pieza | 122 | Vigas de 365.76 cms de longitud (144"), con capacidad de carga 1,680 kg: nota la capacidad de carga solo que almacenará es por pareja de vigas o largueros laminado en acero con ménsula de gota (a colocar en el último nivel de cada rack. |  |  |
|  | 1.5 | pieza | 1014 | Parrillas (mallas metálicas soporte de 116.8 a 121 cm. de frente y 106.6 cm. de fondo para larguero de caja apoyadas sobre travesaños. |  |  |
|  | 1.6 | servicio | 1 | Instalación de 144 bastidores en piso, 676 vigas en los niveles 1 al 7, y colocación de 1014 parrillas sobre las vigas, incluyendo materiales accesorios para colocación de bastidores (taquetes, anclas galvanizadas y placas galvanizadas niveladoras) |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |
| I.V.A |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 04/2024

Adquisición e instalación de diversas estructuras, para el Centro Logístico de Gobierno del Estado de Sinaloa.

Anexo III

Escrito de Participación para la Junta de Aclaraciones

Lugar y Fecha:

Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno del Estado de Sinaloa

At´n.-	Ing. Juan Carlos Vizcarra Estrada

Subsecretario de Administración

Ref. Licitación Pública Nacional No. GES 04/2024

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa  (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO (NÚMERO), convocada por esa Subsecretaría a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mí representada:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |
| --- | --- |
| Domicilio Fiscal (calle, numero, colonia): | Delegación o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfono: | Fax: |
|  | Correo Electrónico |
| Representante Legal: | Correo Electrónico: |
| No. Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma: |  |
| Relación de Accionistas: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Descripción del Objeto Social: | Transcribir en forma completa el objeto social, tal como aparece en su Acta Constitutiva tratándose de personas morales o Actividad Preponderante tratándose de personas físicas: |
| Reformas al Acta Constitutiva: | Si existen (en su caso manifestarlas, junto con datos registrales) |
| Nombre del apoderado o representante legal: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades |  |
| No. Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma: |  |

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional No. GES 04/2024.

Protesto lo necesario

(Firma autógrafa original)

Nota: para el licitante deberá incorporar textualmente los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento sin utilizar abreviaturas principalmente en lo relativo a nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 04/2024.

Adquisición e instalación de diversas estructuras, para el Centro Logístico de Gobierno del Estado de Sinaloa.

Anexo III bis

Formato para la presentación de preguntas para la Junta de Aclaraciones.

# Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa:

# (Las preguntas a las respuestas se agrupan preferentemente por tema o numeral de la convocatoria a la licitación para proceder a su respuesta):

Ejemplo:

- Preguntas administrativas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Convocante)

2.- -------------

- Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Área Técnica)

2.- -------------

Nota: Se deberá utilizar tipo de letra Arial 10, no se deberán insertar tablas, ni viñetas, ni imágenes.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 04/2024.

Anexo IV

(Modelo de Contrato)

Adquisición e instalación de diversas estructuras, para el Centro Logístico de Gobierno del Estado de Sinaloa

Contrato para la adquisición de -----, que celebran por una parte Gobierno del Estado de Sinaloa, representado en este acto por la Lic. -------, Subsecretaria de Administración  de la Secretaría de Administración y Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Estado” y por la otra parte la empresa: -------, representada por el C. ------, a la que en lo sucesivo se le denominará “La Empresa”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

- “El Estado” , a través de su representante, declara:

I.1.Que el Estado de Sinaloa es una entidad federativa que forma parte integrante de la federación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; constituida como persona moral de acuerdo a las leyes relativas aplicables del Estado de Sinaloa.

I.2.Que es su representante legal y Subsecretaria de Administración, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato otorgadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, conforme al poder notarial consignado en Escritura Pública No. ----, del Volumen ----, de fecha -------, del protocolo a cargo del Notario Público Número ----, Licenciado ---------- de esta ciudad.

I.3.Que requiere de la adquisición de ---- para la (dependencia solicitante), cuya descripción se detalla en la Cláusula Primera de este Contrato, para lo cual se cuenta con los recursos presupuestales correspondientes.

I.4.Que en términos del Artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se procedió a emitir la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional No. GES 04/2024, habiéndose emitido el dictamen correspondiente mediante el cual se adjudicó el presente contrato a favor de “La Empresa” signante.

I.5.La autorización de los recursos para la presente contratación se llevó a cabo mediante ------ con cargo a --------.

I.6.Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- “La Empresa”, a través de su representante, declara:

II.1	Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes vigentes, según testimonio de Escritura Pública No. ---- de fecha -----, protocolizada por el Lic. ------, Notario Público No. ------ del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y registrada bajo (datos de inscripción registral y/o folio electrónico) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad ---- inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número --------.

II.2	Estar debidamente facultado para contratar y obligarse en los términos y alcances de este contrato, a nombre de su representada tal y como lo acredita con la Escritura Pública No. -----, Volumen ------, de fecha -----, del protocolo a cargo del Notario Público ------ en el Estado, Lic. -----, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3	Que su objeto social entre otros es la (se menciona la actividad de la empresa)

II.4	Que cuenta con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato.

II.5	Que señala como domicilio de “La Empresa” el ubicado en  calle ------- número -----, colonia -----, (nombre de la ciudad) mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- De las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, por lo cual proceden a celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

C l a u s u l a s

Primera.- Objeto:

Por medio del presente contrato, “La Empresa” vende y “El Estado” compra, en precio fijo, lo siguiente:

| PART. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |
| I.V.A. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Los bienes antes referidos deberán cumplir con las características y especificaciones contenidas en el Anexo (1, 2 etc) el cual forma parte del presente contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.

“El Estado” pagará a “La Empresa” como valor de operación total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato la cantidad de $------- (número y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Forma de Pago.

“El Estado”  pagará a “La Empresa” un anticipo del -----% del importe total del presente contrato y el resto a la entrega y aceptación de los bienes y/o equipos.

Pagos que se efectuaran en Moneda Nacional, previa entrega de las fianzas correspondientes y la factura fiscal que los amparen, debiendo acompañar para la procedencia del pago final, el Acta de Entrega Recepción que señala la Cláusula Cuarta de este instrumento.

Los pagos se efectuarán en la Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Cuarta.- Lugar y Plazo de entrega:

“La Empresa” se compromete a entregar a “El Estado”, los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, en las oficinas de -------, ubicadas en calle -------, numero -----, colonia-------, ciudad ----, levantándose al efecto el Acta de Entrega Recepción con la intervención de un representante del (dependencia solicitante) y un representante de “La Empresa”.

“La Empresa” se obliga a entregar los bienes y/o equipos contratados en un plazo de ---- días hábiles contados a partir de la entrega del anticipo dicho plazo no podrá ampliarse ni habrá condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a ”La Empresa”.

“La Empresa” se responsabiliza de que los bienes y/o equipos objeto de este contrato serán entregados en estado idóneo y dentro del plazo citado en el párrafo que antecede, en el entendido de que se liberará de dicha responsabilidad una vez emitida el Acta de Entrega Recepción antes citada.

Quinta.-Obligaciones de “La Empresa”. Para el debido cumplimiento de este contrato, “La Empresa” se obliga a:

- Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los bienes y/o equipos objeto de este contrato, a satisfacción de “El Estado” y conforme a lo establecido dentro del clausulado de este instrumento jurídico y a la normatividad aplicable en la materia.

- Entregar los bienes y/o equipos objeto de este contrato, con las características técnicas ofertadas pro “La Empresa” conforme al concurso que determinó su adjudicación.

- No ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento jurídico a favor de persona alguna, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “El Estado”.

Sexta.- Fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Fianza del Anticipo.

La garantía del anticipo será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, debiendo contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado, domicilio legal y fiscal, registro federal de contribuyentes.

- La condición de que la vigencia de la fianza será hasta su total amortización, mediante la entrega de los bienes o la devolución total o parcial, según sea el caso, de la cantidad que por concepto de anticipo recibe su fiado.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre, defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

Las partes acuerdan que para la cancelación de esta fianza será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Fianza para el cumplimiento del contrato.

La garantía deberá constituirse por “La Empresa” mediante fianza expedida por una  institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y deberá contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

“La Empresa” se obliga a mantener esta fianza, hasta por trescientos sesenta y cinco días posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega Recepción de los bienes y/o equipos de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, acordando las partes que para su cancelación será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Las garantías de anticipo y cumplimiento, junto con el comprobante que acredite el pago de las mismas a la afianzadora deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato en Avenida Insurgentes s/n entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de Septiembre, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa.

Séptima.- Garantías de los equipos.

“La Empresa” garantiza los equipos materia del presente contrato, durante el periodo de un año, que contará a parir de la fecha de entrega del mismo, contra cualquier defecto de fabricación así como el de no cumplir con las especificaciones requeridas, mala calidad de los materiales, mano de obra, etc.

Si dentro del periodo de garantía se presenta algún defecto o cualquiera de las circunstancias anteriores, “La Empresa” queda obligada a sustituir los bienes y/o equipos defectuosos en un periodo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de su notificación sin cargo adicional para “El Estado”.

“La Empresa” se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o equipos, así como de cualquier otra responsabilidad en las que hubiera incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación vigente.

La forma de empaque y transporte que debe utilizar, serán los que “La Empresa” determine como idóneos, toda vez que la integridad de los bienes y/o equipos es su responsabilidad hasta el momento de la aceptación de los mismos, los costos que se originen por estos conceptos son por cuenta de “La Empresa”.

“La Empresa” deberá cubrir todos los seguros de transporte de conservación, etc, que requieran los bienes y/o equipos hasta el momento de la firma del acta señalada en la Cláusula Cuarta.

Octava.- Límite de responsabilidades.

En caso de incumplimiento de este contrato, la responsabilidad de “La Empresa”, independientemente de la forma de acción que se ejercite, consiste en:

- Que “El Estado” le haga efectiva la fianza entregada para garantizar el cumplimiento del presente contrato.

- Reintegrar a “El Estado” cabalmente los recursos económicos que le hayan sido entregados hasta el momento del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente contrato.

El pago por el límite de responsabilidades referido, que se derive del incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato, atribuibles a “La Empresa” será efectuado de inmediato a la notificación que “El Estado” le realice por escrito a “La Empresa”.

Independientemente de lo anterior, para los efectos dispuestos por el Artículo 83 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, “El Estado” dará vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de cualquier incumplimiento en que “La Empresa” hubiese incurrido.

Novena.- “La Empresa” será responsable absoluto de obtener las licencias autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento del presente contrato y en los casos en que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, “El Estado” queda liberado de cualquier responsabilidad en caso de que se someta a “La Empresa” a juicio o proceso por este concepto.

Décima.- Penas convencionales.

En el caso de que “La Empresa” se atrase en la entrega de los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, las partes pactan la aplicación de una pena convencional la cual será a partir del primer día de atraso consistente en el importe correspondiente al 0.116% (punto ciento dieciséis por ciento) del importe, en función de los bienes y/o equipos no entregados por cada día de retraso, tomando como fecha de entrega el día que se reciban en el lugar de entrega de los bienes y/o equipos contratados, el cual será deducido del importe total a pagar y no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Para el efecto anterior “El Estado” en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, harán del conocimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas este hecho, acompañando los elementos con que se cuente, a fin de que resuelva lo procedente en relación a la sanción.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “La Empresa” debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía.

En caso de rescisión del presente contrato. La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato.

Décima Primera.- Rescisión.

“El Estado” podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, cuando “La Empresa” incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusulas del presente contrato, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que sustancialmente consiste en:

I.- Se iniciará a partir de que a “La Empresa” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “El Estado” contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer a “La Empresa”.

III.- Rescindido el contrato se formulará el finiquito correspondiente a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar a “El Estado” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Una vez rescindido este contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, siempre que estas causas sean el motivo de la rescisión.

Cuando “El Estado” rescinda el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que procedan, aplicará lo establecido en la Cláusula “Limites de responsabilidades”

Décima Segunda.- Reconocimiento contractual.

El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y deben de respetarse todas las condiciones contenidas en las bases y en la propuesta técnica y económica utilizadas en el concurso del cual se deriva este contrato, mismas que forman parte del presente.

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido error o vicio o lesión alguna que vicien el consentimiento.

Décima Tercera.- Sostenimiento.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento  del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, de sus supletorios y demás que le sean aplicables.

Décima Cuarta.- Jurisdicción.

Para el cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes acuerdan primariamente someterse al procedimiento de conciliación establecido en los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, o bien al procedimiento para resolución de controversias y para efectos de interpretación y cumplimiento se someterán a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa en los términos del Artículo 104 de la mencionada Ley por ende, “La Empresa” renuncia al fuero, competencia y jurisdicción que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Décima Quinta.- Administración, verificación, supervisión y aceptación de los bienes.

La dependencia solicitante dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión de la dependencia solicitante, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

La dependencia solicitante rechazará los bienes o servicios que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus anexos, obligándose “LA EMPRESA” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “EL ESTADO”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día ------- de 2024.

| POR “EL ESTADO” |  | POR “LA EMPRESA” |
| --- | --- | --- |
| T E S T I G O S |  |  |