## EN_CEROS_
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD EL VERGEL, NAVOLATO, SINALOA.
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
1.01 | Poda de brazos de árbol, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
1.04 | Demolición de banqueta de 10 cms. de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 15.72
1.05 | Demolición de rampa existente en acceso principal, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 2.4
1.06 | Demolición de firme de concreto de 10 cms. espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 6
1.07 | Demolición de guarnicion de 15x30 cms., incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 16.7
1.16 | Demolición de volados de concreto armado de 10 cms de espesor, con eliminación de armado, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 11.35
1.18 | Retiro de piso interceramic para recibir piso nuevo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 66.3
1.19 | Retiro de zoclo interceramic y resane de muros para recibir zoclo nuevo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 66.9
1.2 | Retiro de azulejos en muros con resane para recibir azulejo nuevo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 13.9
1.27 | Desmonte de protección herreria, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.28 | Desmonte ventana y protección herreria empotrada en marco de perfil tubular, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.32 | Desmonte de marco de madera, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.34 | Desmonte de puerta y marco fierro, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.36 | Desmonte y retiro de cancelaría de aluminio, cristal o panelar, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1
1.39 | Desmonte de lavamanos, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.4 | Desmonte de w.c., sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.47 | Cancelación de salida eléctrica de centro o salida de contacto, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 4
1.53 | Desmonte y retiro de aire acondicionado tipo minisplit, equipos completos, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | PZA | 1
1.56 | Desmonte y retiro de base apoyo T.V. y Television, y recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para se ejecucion. | PZA | 1
1.58 | Desmonte de puertas de malla ciclónica, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.62 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 5
TOTAL PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
2.01 | Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 68.61
2.02 | Excavación a mano en cepas de material tipo II con una profundidad de 0.00 a 2.00 mts, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 28.5
2.04 | Acarreo en carretilla de material producto de excavación de 5.00 a 20.00 mts. de distancia, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 37.15
2.06 | Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor para desplante de zapatas aisladas en cimentacion con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En zapatas aisladas y zapatas corridas. | M2 | 18
2.09 | Realización de zapata aislada de 1.00x1.00x0.20 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.30x0.30x1.00 mts., con 6 varillas de 3/8" y Estribos ø 1/4" @ 20 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 18
2.19 | Realización de dala de desplante de 20x30 cms. de concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, armada con 6 varillas de 1/2"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 15 y 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 46.53
2.23 | Realizacion de anclaje de castillo K1 de 15x15 cms. armada con 4 varillas de 3/8"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms. en cimentacion 1.60 cms. de profundidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 18
2.25 | Impermeabilizacion de elementos en cimentacion, dados, enrase, contratrabes y dalas con emultex asb. o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Incluye cimentacion de barda acceso | ML | 68.13
2.27 | Relleno compactado con pison de mano en capas de 20 cms. incluye: incorporacion de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 41.4
2.28 | Suministro de material inerte para relleno puesto en obra compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. incluye: abundamiento, incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 53.82
TOTAL CIMENTACION
3 | ALBAÑILERIA
3.01 | Realizacion de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbrado, fabricacion, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 57.01
3.02 | Realización de firme en charola de regadera de concreto f´c=150 kg/cm2 de 7 cms. de espesor promedio, terminado planeado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
3.03 | Realización de sardinel para regadera de concreto simple de f´c=150 kg/cm2 de 10x10 cms de espesor promedio, recubierto de azulejo y lechada con cemento blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 1
3.05 | Realizacion de castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 64.8
3.1 | Losa de cimentacion a base de firme de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, de 15 cms. de espesor armada con mallalac 6x6-10/10 terminado planeado, armex perimetral 15x20-4 , incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 8
3.11 | Realizacion de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H=2.20 M Edificio | M2 | 91.37
3.16 | Realizacion de dala intermedia en muro de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada armex dala 15x20-4., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H=1.00 M lecho bajo de dala En edificio | ML | 42.5
3.17 | Realizacion de dala de cerramiento en muros de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8"Ø de diam. y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H=2.20 M lecho bajo de dala En edificio | ML | 46.53
3.21 | Realizacion de enrase de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero cal-arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H= 0.90 M | ML | 46.53
3.26 | Realización de losa aligerada con casetón polietileno de 0.50x0.50x0.15 cms. concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 de 0.20 de espesor total con nervaduras N1 con armex dala 15x20-4tido corto) y nervadura N2 armada con 4 varillas de 3/8 y un estribo en medio de cada casetón (sentido largo), la capa de compresión será con mayalac 6-6/10-10 y tela yesera en su lecho inferior, Incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 57.01
3.3 | Realizacion de pretil de tabique de hasta 0.40 mts. de altura, asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. 60 cms de altura | ML | 36.5
3.31 | Realizacion de dala de cerramiento de 15x20 cms sobre pretil a base de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x15-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 36.5
3.34 | Realizacion de resanado en piso donde se oculto tuberia sanitaria e hidraulica, resanado para ocultar tuberia electrica y mangueras de minisplit, a base de mortero cemento-arena prop. 1:3 acabado pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 31
3.36 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. H=2.20 m Edificio | M2 | 277.18
3.48 | Realizacion de aplanado a base de yeso en plafones, sobre tela yesera: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 57.01
3.5 | Realización de filos y boquillas en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 179.8
3.52 | Realizacion de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Edificio y volumen | M2 | 57.01
3.55 | Realizacion de chaflan en azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 36.5
3.57 | Realizacion de polleras a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2 de 0.07 mts de espesor, acabado pulido incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correta ejecución. (debajo de todas las barras) | M2 | 1
3.79 | Realizacion de firme para banqueta exterior, de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor y armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 30
3.83 | Realizacion de dentellon de 15x30 cms en banqueta exterior a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 29.8
3.85 | Realizacion de rampa en acceso principal a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, de 10 cms. espesor, armado con mallalac 6x6-10/10 y varilla 3/8", terminado escobillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. rampa 1.20 ancho x 3.35 desarrollo | M2 | 4.02
3.98 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 6
3.101 | Realización de pozo para RPBI (desechos tóxicos) 1.00x1.00x0.70 mts. con 0.40 mts de profundidad y 0.30 sobre nivel de terreno natural, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores, plantilla de 0.08 mts. de espesor acabado pulido, marco y contramarco de fierro angular y tapa de lamina lisa negra acabado fondeado con bisagra para abrir y agarradera en su parte superior y orejas con candado incluido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
3.102 | Realización de claro en muro de tabique 65x45cms.para vano de puerta y ventanilla de farmacia, incluye: afines, filos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
TOTAL ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 11.05
4.02 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantia, una capa de fibra o membrana, con malla reforzada y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 76.92
TOTAL IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
5.05 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ML | 32
5.06 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 16
5.09 | Suministro y colocación de bajantes pluviales con tubo pvc 4"Ø, codos, salida coladera helvex en azotea, accesorios, piezas especiales para su conexión, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.1 | Salida hidraulica para w.c., con tuberia 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | SAL | 4
5.11 | Salida hidraulica para mingitorio, con tuberia 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
5.12 | Salida hidraulica para lavabo, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | SAL | 5
5.13 | Salida hidráulica para regadera, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
5.14 | Salida hidraulica para tarja, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (cocina, consultorio dental y usos multiples) | SAL | 2
5.15 | Salida hidraulica para lavadero, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
5.16 | Salida hidraulica para aseo, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
5.17 | Salida hidraulica para jardin, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
5.18 | Salida sanitaria para w.c., con tuberia 4"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 4
5.19 | Salida sanitaria para mingitorio, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
5.2 | Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 5
5.21 | Salida sanitaria para regadera, con tubería de 2"Ø, incluye: cespol, ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
5.22 | Salida sanitaria para tarja, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
5.23 | Salida sanitaria para lavadero, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
5.24 | Salida sanitaria para aseo, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
5.25 | Salida sanitaria para baños, (resumideros), con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
5.26 | Suministro y colocación de tubo de ventila sanitaria 2"Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 4
5.27 | Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
5.28 | Suministro y colocación de W.C. Vienna EL, color blanco, codigo 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, 40,0cmsx71,1cms x 37,5cms de altura, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
5.29 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para consultorios | PZA | 6
5.31 | Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo TEMPORIZADORA (monomando) en cromo marca Rugo o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
5.32 | Suministro y colocación de mingitorio lamosa Kyoto blanco o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.34 | Suministro y colocación de tarja con escurridera derecha, de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., incluye: cespol cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (usos multiples y c. Dental) | PZA | 1
5.37 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" linea sophia acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.38 | Suministro y colocación de llave para aseo y lavadero, cromada 1/2ø con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.4 | Suministro y colocación de coladera de cespol, marca helvex o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.41 | Suministro y colocación de manerales y regadera Modelo Antares, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.43 | Suministro y colocación de lavadero de granito 80x73 cms. altura terminada de 95 cms.,base de block, con enjarre y pintura esmalte, 2 descargas en 1 de pvc 2"Ø, registro sanitario, incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.5 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo L para salidas de Gas desde tanque a estufa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 10
5.54 | Suministro e instalacion de regulador de gas y paquete de trenzado en acero inoxidable, tipo estufa, incluye: llave de paso, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.6 | Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.15 | Suministro y colocacion de centro de carga, Square D , QO 33 3f/4hilos -220/127o similar, incluye conexión a tierra, mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 1
6.16 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp x30 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
6.18 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1 polo - 15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (interruptor individual, para cada refrigerador 3 pzas, cada esterilizador 2 pzas y 1 horno microondas. | PZA | 6
6.23 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (directo en yeso losa) salidas de emergencia y volados. | SAL | 12
6.25 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (lamparas suburbanas) | SAL | 4
6.28 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. incluidos los exteriores para letrero luminoso | SAL | 17
6.29 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 8
6.3 | Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
6.32 | Suministro e instalacion de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
6.33 | Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y datos, en 1 tubo galvanizado C/R de 3/4" incluye: cable UTP, codo galvanizado C/R de 3/4", cople galvanizado C/R de 3/4", soporteria a base de angular de 3/16"x1 1/4" de 30 cms. de ancho x 30 cms. de altura con taquetes de plastico de 3/8", fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal, registro himel de 50x40x25, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 36
6.37 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10
6.44 | Suministro e instalacion de luminaria empotrar en techo led 25w color blanco cuadrada, aluminio inyectado y acrilico frosted, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 22,5x22,5cms y 3,15 de profundidad (cocina y baños) | PZA | 4
6.48 | Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
6.49 | Suministro e instalación de lámpara suburbana 65 w, en exteriores, incluye, fotocelda, balastro electrónico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 4
6.61 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
6.62 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.04 | Suministro e instalación de muro divisorio de tablaroca, 10 cms. de espesor, incluye: perfil y esquineros metálicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 9.24
7.09 | Suministro y fabricación de base de Durock (tablacemento) para soporte de esterilizador medidas 0.90x0.50, cubierta con formaica, con apoyos de durock. Acabado azulejo., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. BARRA EN FARMACIA | PZA | 1
7.1 | Fabricación de cuarto para R.P.B.I. Y BASURA con dimensiones de 2.00x3.90 mts., estructura de durock (tablacemento) con acabado pulido fino con pasta redimix, losa de durock 2.74x4.12 mts., impermeabilizante elastomerico blanco fibratado, colocacion de vitropiso, acabado pintura color blanco, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
7.15 | Suministro e instalación de puerta multipanel lisa con marco de aluminio, batiente con felpa y chapa tipo bola acabado cromo buena calidad, incluye: bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
7.15 | Suministro e instalación de chapa de buena calidad en puerta de entrada, incluye:material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
7.16 | Suministro e instalación de marco de madera de cedro para puerta, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
7.21 | Suministro e instalación de puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms forrada en formica Dimensiones 1.00x2.20 m, incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
8.01 | Suministro y colocacion de piso de ceramica vitriada de 60x60 cms MACO cementi capri, tendenza (color gris claro mate) tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, incluye pegavitro adhesivo, o similar, emboquillado, recortes, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. toda la unidad Edificio | M2 | 125.04
8.1 | Suministro y colocacion de zoclo de 7x 60 cms, de piso de ceramica vitriada de 60x60 cms MACO linea cementi capri, tendenza (color gris claro mate) o similar, incluye pegavitro adhesivo, o similar, emboquillado, corte y recortes, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacioncon pegavitro o similar y emboquillado, incluye: corte, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | ML | 149.1
8.14 | Suministro y colocación de piso 44x44 cms. antiderrapante marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 1.35
8.15 | Suministro y colocación de azulejo 44x60 cms. marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 69.85
TOTAL ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
9.02 | Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio natural línea 3" y cristal filtrasol de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 8.28
9.05 | Suministro e instalacion de ventanas tipo guillotina en farmacia de aluminio brillante linea 2" y cristal claro de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (1.00x1.00) area de Farmacia | PZA | 1
9.14 | Suministro e instalación de cancel de aluminio brillante linea 3" 1.80x2.15 Mts. h (incluye : 1 puerta abatible hacia el interior de 1.00 ancho x2.15 mts. de altura y un fijo a un lado de 0.80x2.15) con cristal claro de 6 mm, incluye: bisagra de piso, jaladera doble "H" 80cms, chapa de seguridad, pasador al piso, pata de cabra color aluminio, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. puerta acceso recepcion | M2 | 3.96
9.2 | Suministro e instalación de closet a base de p.v.c., altura a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.0.90X2.10 de altura | PZA | 1
9.21 | Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3 mm. de espesor para mingitorio, de medidas de 1.20x1.70 de altura, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1
9.22 | Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3mm. de espesor para área de regadera, incluye: puerta corrediza y un fijo, jaladera, toallero de aluminio, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
10.04 | Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventana, por parte interior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. medidas 1.20x1.00 h | M2 | 8.28
10.05 | Suministro e instalacion de proteccion para puerta principal en herreria, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y a cada 35 cms en sentido horizontal, sobre marco y contra marco de PTR de 1 1/2", con chapa cuadrada de seguridad, y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. medidas 1.80x2.15 | M2 | 3.96
10.08 | Suministro e instalacion de proteccion para aire acondicionado tipo minisplit en azotea en herreria, anclado a losa de azotera con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 4
10.11 | Suministro e instalacion de pasamanos Acero inoxidable en rampa acceso en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero inoxidable redondo de 2", fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 2.4
10.19 | Suministro e instalación de escalera marinera en herrería, anclado a muro y losa de azotea, de 55 cms. de ancho y altura total variable, con tubular cuadrado de 1"ø cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color BLANCO, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
TOTAL HERRERIA
11 | PINTURA
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 153.41
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 71.07
11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 28.37
11.11 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color BLANCO claro dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 10.04
11.12 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de aire acondicionado en herrería, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 3
11.14 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 8.2
TOTAL PINTURA
13 | VARIOS
13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (consultorios, salida de emergencia, ruta de evacuacion(4), no fumar(2), R.P.B.I.(4), sala de espera(2), guardar silencio(2) y extintor), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 10
13.04 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido, marca JOFEL, o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
13.05 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
13.06 | Suministro y colocación de despachador de papel higienico, marca JOFEL, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
13.11 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio 2.50 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
13.12 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 19.99
13.13 | Suministro y colocación de 2 barras de apoyo para discapacitados, con una medida de 0.60 m de largo, de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
13.15 | Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
13.17 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | PZA | 1
13.18 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 82.25
TOTAL VARIOS
PARTIDAS
1 | PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
3 | ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
11 | PINTURA
13 | VARIOS
SUB TOTAL
IVA 16 %
TOTAL
ELABORÓ
ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
SUPERVISION DE OBRA
REVISÓ Y AUTORIZÓ
ING. FRANCISCO FERNANDO CASTRO SOTO
SUBDIRECTOR DE OBRA