## C4
Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración
Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 22/2022
Anexo Partida 4 (Listado de Equipo Electrónico)
RELACIÓN DE EQUIPO INSTALADO EN LA ZONA NORTE DEL EDO.QUE DEPENDE DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES (C4)
ZONA NORTE
22
CANTIDAD | CERRO EL BIENESTAR (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A BAJA HUMEDAD PARED | 1997N64567 | TIPO SITE | 66000
1 | TIERRAS FÍSICAS (PROTECCIÓN DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE AUTOSOPORTADA | S/N | AS- 45MTS / TFP | 5500000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (CARA FCO) | S/N | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABÓLICA (CARA FCO) | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS PANEL | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 68714 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 12584000
CANTIDAD | CERRO FRANCISCO (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA | S/N | G6-450-HELIAX | 165000
1 | AIRE A.A BAJA HUMEDAD PARED | 1997N64567 | TIPO SITE | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS | 330000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS PANEL | S/N | HELIAX | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1122151 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 6369000
CANTIDAD | CERRO TOPOLOBAMPO (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A BAJA HUMEDAD PARED | 1997N64567 | TIPO SITE | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 220000
1 | TORRE AUTOSOPORTADA | S/N | AS- 25MTS / TFP | 220000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS PANEL | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 4618G0000192 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 5764000
CANTIDAD | CERRO MEMORIA (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | G6-450-HELIAX | 330000
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C. | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C. | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE AUTO SOPORTADA | S/N | STT-A 45 MTS. / TFP | 6600000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(FUERTE) | S/N | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(MOCHIS) | HSFNA0049546 | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(GUASAVE) | HSFNA0047603 | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS PANEL | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 5500000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA(SELMEC) | 1122154 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 17952000
CANTIDAD | CERRO TETAMECHE (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 60 MTS | 3300000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(AHOME) | HSFNA0047561 | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS8(U.A.GUASAVE) | HSFNA0049393 | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS PANEL | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA(SELMEC) | 1122152 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 11660000
CANTIDAD | U.A. GUASAVE (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 40 MTS / | 3300000
1 | TIERRAS FISICAS | S/N | TFP | 550000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(TETAMECHE) | HSFNA0047595 | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(MOCORITO ) | HSFNA0049405 | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1122155 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 11594000
|  |  | TOTAL ZONA NORTE | 65923000
RELACION DE EQUIPO INSTALADO EN LA ZONA SUR DEL EDO.QUE DEPENDE DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES (C4)
ZONA SUR
CANTIDAD | CERRO INDIO (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 3300000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (CULAGUA) | HSFNA0047524 | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (MAZATLAN) | HSFNA0049492 | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1112149 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 11660000
CANTIDAD | COSALÁ (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 220000
1 | TORRE AUTOSOPORTADA 30 MTS | S/N | AS- 35MTS / TFP | 2640000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 110000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 77000
1 | REPETIDOR INDEPENDIENTE G3 AGR-IP | S/N | MC9600 | 1870000
|  |  | TOTAL | 4917000
CANTIDAD | SAN IGNACIO (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 220000
1 | TORRE AUTOSOPORTADA 30 MTS | S/N | AS- 35MTS / TFP | 2640000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 110000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 77000
1 | REPETIDOR INDEPENDIENTE G3 AGR-IP | S/N | MC9600 | 1870000
|  |  | TOTAL | 4917000
CANTIDAD | CERRO NEVERÍA (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
2 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE AUTO SOPORTADA | S/N | STT-A 60 MTS | 6600000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS ( C4 MAZATLAN) | S/N | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (LOBERAS CONCORDIA) | S/N | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (LA PALMA ROSARIO) | S/N | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 5500000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1112147 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 17622000
CANTIDAD | CERRO LOBERAS ( ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS | 3300000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(NEVERIA MAZATLAN) | S/N | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1122150 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 10318000
CANTIDAD | CERRO PALMA (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 3300000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(NEVERIA MAZATLAN) | S/N | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(ESCUINAPA) | S/N | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | S/N | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 11660000
CANTIDAD | ESCUINAPA (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE AUTOSOPORTADA35 MTS | S/N | AS- 35MTS / TFP | 4400000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (LA PALMA) | S/N | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4400000
|  |  | TOTAL | 11396000
|  |  | TOTAL ZONA SUR | 72490000
RELACIÓN DE EQUIPO INSTALADO EN LA ZONA CENTRO DEL EDO.QUE DEPENDE DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES(C4)
ZONA CENTRO
CANTIDAD | CERRO EL GALLO (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE AUTOSOPORTADA | S/N | AS- 45MTS / TFP | 5500000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (U.A.GUASAVE) | S/N | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 550000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 550000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 4618D000181 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 12804000
CANTIDAD | CERRO MOCHOMO (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. | 2500N38392 | CARRIER | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 3300000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (U.A. GUASAVE) | HSFNA0047549 | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (PINTO ) | HSFNA0047602 | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS TACO DE VILLAR | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1122153
|  |  | TOTAL | 11154000
CANTIDAD | CERRO PINTO (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 3300000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(EL MOCHOMO) | HSFNA0047605 | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(LOMA PELADA) | S/N | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS( TULE ) | HSFNA0047550 | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 5500000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1112146 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 14322000
CANTIDAD | CERRO LOMA PELADA (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 2640000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (EL PINTO) | S/N | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 4618D000179 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 9724000
CANTIDAD | CERRO TULE ( ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | TORRE 58 MTS ROHN | S/N | 25G100D190 | 484000
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE AUTOSOPORTADA | S/N | AT-120 60 MTS / TFP | 6600000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (PINTO) | HSFNA0047599 | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(C4 CULIACAN) | HSFNA8241587 | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(ALTATA) | S/N | ALCATEL | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(NAVOLATO) | S/N | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(CULAGUA) | HSFNA0047607 | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | ALCATEL | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | ANDREW | 660000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 6600000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA | LM332843-0499 | OTTOMOTORES | 440000
|  |  | TOTAL | 21846000
CANTIDAD | COMISARÍA ALTATA (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE AUTOSOPORTADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 2640000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (TULE) | S/N | ALCATEL | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | ALCATEL | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA | 4618D000175 | SELMEC | 440000
|  |  | TOTAL | 9658000
CANTIDAD | EDIFICIO NAVOLATO (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. | 2500N38392 | CARRIER | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 2640000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (TULE) | S/N | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 4048000
|  |  | TOTAL | 9284000
CANTIDAD | CERRO CULAGUA (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 66000
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS) | S/N | TFP | 550000
1 | TORRE AUTO SOPORTADA | S/N | STT-A DE 45 MTS | 6600000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (TULE) | HSFNA0049269 | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(INDIO) | HSFNA0049284 | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS TACO DE VILLAR | S/N | ANDREW | 440000
1 | SISTEMA UPS | S/N | MEI | 330000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 5500000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 46174343 | SELMEC | 374000
|  |  | TOTAL | 16280000
|  |  | TOTAL ZONA CENTRO | 105072000
RELACION DE EQUIPO INSTALADO EN LOS EDIFICIOS DE C4 EN EL EDO.
CANTIDAD | C4 LOS MOCHIS | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS | S/N | HARRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 330000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 264000
1 | CONMUTADOR | S/N | MATRA | 6600000
1 | UPS | S/N | MEI | 154000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA | S/N | SELMEC | 550000
1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | S/N |  | 2200000
|  |  | TOTAL | 10868000
CANTIDAD | C4 MAZATLAN | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 60 MTS / TFP | 3300000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS NEVERIA | HSFNA0047598 | HARRIS | 770000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS INDIO | S/N | HARRRIS | 770000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS PARABOLICA (INDIO) | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA (NEVERIA) | S/N | HARRIS | 440000
1 | CONMUTADOR | S/N | MATRA | 6600000
1 | UPS | S/N | MEI | 154000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA | S/N | SELMEC | 550000
1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | S/N | VARIOS | 2200000
|  |  | TOTAL | 15224000
CANTIDAD | C4 CULIACÁN | Nº.-SERIE | MODELO | MONEDA NAL.
1 | TORRE ARRIOSTRADA | S/N | AT-60 50 MTS / TFP | 2200000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS | HSFNA8241571 | HARRIS | 1540000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA PARABÓLICA | S/N | HARRIS | 440000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | ANDREW | 440000
1 | CONMUTADOR | S/N | MATRA | 7700000
1 | UPS | S/N | MEI | 330000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA | S/N | SELMEC | 550000
1 | REPETIDOR | S/N | MATRA | 6600000
1 | PLATAFORMA DE MONITOREO Y CONMUTACION | S/N | VARIOS | 9900000
|  |  | TOTAL | 29700000
|  |  | TOTAL EN LOS C4 | 55792000
R E S U M E N "C4"
MONEDA NAL.
TOTAL ZONA NORTE |  |  |  | 65923000
TOTAL ZONA CENTRO |  |  |  | 105072000
TOTAL ZONA SUR |  |  |  | 72490000
EDIFICIOS DE C4 |  |  |  | 55792000
|  | TOTAL GENERAL |  | 299277000

## C3
Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración
Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES XX/2022
Anexo Partida 4 (Listado de Equipo Electronico del SITE del SESESP y del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza)
DESCRIPCION | MODELO | SERIE | MARCA | Asignado | MONEDA NAL | N° Inventario
SESESP
SESESP | BL460C | 2M2609022X8 | HP | SITE SESESP LOCAL | 764575.0616 | 515010480000522
SERVIDOR BLADE | BL460C | 2M2609022XH | HP | SITE SESESP LOCAL | 655519.1351 | 515010480000523
SERVIDOR BLADE | BL460C | 2M260902X7 | HP | SITE SESESP LOCAL | 705593.5135 | 515010480000527
SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO | 3PAR7200 | MXN4035779 | HP | SITE SESESP LOCAL | 1998789.1892
RACK PARA DISCO DURO | M6710 | MXN6112CEC | HP | SITE SESESP LOCAL | 986313.5135 | 515011090000009
RACK PARA SERVIDORES NAVAJA | C7000 | USE917LTDH | HP | SITE SESESP LOCAL | 240966.2414 | 0300350999
GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch | 438030-B21 | MY39092U2Z | HP | SITE SESESP LOCAL | 25214.9872 | 0300356960
HP B-series 8/24c SAN Switch | AJ821B | CN8447B01E | BROCADE | SITE SESESP LOCAL | 223227.3405
GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch | 438030-B21 | MY39092U3P | HP | SITE SESESP LOCAL | 25214.9872 | 0300356961
HP B-series 8/24c SAN Switch | AJ821B | CN8447B03B | BROCADE | SITE SESESP LOCAL | 223227.3405
SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE | CATALYST 2960 X SERIES | FJC2238W1AL | CISCO | SITE SESESP LOCAL | 68574
SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE | CATALYST 2960 PLUS SERIES POE | FCW2002A08F | CISCO | SITE SESESP LOCAL | 92938.4649
SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE | CATALYST 2960 PLUS SERIES POE | FCW2002A08K | CISCO | SITE SESESP LOCAL | 92938.4649
SWITCH DE 24 PUERTOS | CATALYST 2960 G SERIES | FOC1042X52D | CISCO | SITE SESESP LOCAL | 63961.1886 | 0300271931
ROUTER DE 24 PUERTOS | C3KX-NM-1G | FDO1948F02B | CISCO | SITE SESESP LOCAL | 49394.1622
UPS 3000VA | GXT3 | 1521703488AF383 | LIEBERT | SITE SESESP LOCAL | 168091.8919
UPS TRIPP-LITE | SMART PRO | 9412BD0SM516700008 | TRIPP-LITE | SITE SESESP LOCAL | 35185.4919
UPS | UPS IND 1110 | 150316049 | II INDUSTRONICS | SITE SESESP LOCAL | 17371.6757
NAS | STORAGE WORKS X1600 | MXQ04601PM | HP | SITE SESESP LOCAL | 238814.84
RACK HP 42U | RACK 5642 | 2C14358166 | HP | SITE SESESP LOCAL | 38479.3081
UPS | SRT8KXLT | AS1735180008 | APC | SITE SESESP LOCAL | 318686.7259
UPS | SRT8KXLT | AS1726372504 | APC | SITE SESESP LOCAL | 318686.7259
SERVIDOR DE SEGURIDAD | FORTIANALYZER 300F | FL-3HFTB18900061 | FORTINET | SITE SESESP LOCAL | 300344
FIREWALL | FORTIGATE 201E | FG201E4Q17902202 | FORTINET | SITE SESESP LOCAL | 191950.22
PLANTA GENERADORA DE ENERGIA | JD-20 | VDPE000655 | IGSA | ANGAR SESESP | 220000
SWITCH DE 48 PUERTOS | CATALIST 3650 | FDO007R1V8 | CISCO | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 264028.5405 | 515010200000599
UPS ON-LINE1000 WATTS | SMART UPS | QS1602273055 | APC | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 173716.7568 | 15010210000873
UPS | TRANSFORMER | SS1531T05055 | APC | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 98631.3514 | 15010210000874
RACK PARA SERVIDORES | C7000 | USE60940L8 | HP | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 675245.4054 | 515011090000010
SERVIDOR BLADE | BL460C | USE60940L9 | HP | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 655519.1351 | 515010480000524
SERVIDOR BLADE | BL460C | USE60940LA | HP | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 705593.5135 | 515010480000525
SERVIDOR BLADE | BL460C | USE60940LB | HP | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 705593.5135 | 515010480000526
HP 3PAR8200 | 3PAR8200 | MXN6092BE9 | HP | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 2973022.0627 | 515010480000528
CLIMA DE PRESICION | ACSC100 | JK1726002085 | APC | SITE SESESP LOCAL | 501654.12
CLIMA DE PRESICION | ACSC100 | JK1727000136 | APC | SITE SESESP LOCAL | 501654.12
CLIMA DE PRESICION | ACSC100 | JK1543000731 | APC | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 501654.227 | 562010160000005
CLIMA DE PRESICION | ACSC100 | JK1545004189 | APC | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 501654.227 | 562010160000006
FIREWALL | FORTIGATE 201E | FG201ETK19901571 | FORTINET | SITE SESESP LOCAL | 191950.22
SERVIDOR DE RACK | PROLIANT DL380 GEN10 | 2M2939041F | HPE | SITE SESESP LOCAL | 75020
SERVIDOR DE RACK | PROLIANT DL380 GEN10 | 2M2939041J | HPE | SITE SESESP LOCAL | 75020
SERVIDOR DE RACK | PROLIANT DL380 GEN10 | 2M2939041H | HPE | SITE SESESP LOCAL | 75020
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 16739035.6629
DESCRIPCION | MODELO | SERIE | MARCA | Asignado | MONEDA NAL | N° Inventario
CEECC
Sistema de Almacenamiento | VNX 5000 | APM00130218118 | EMC | CEECC | 3187716.4309 | 420035
Data Domain | DD640 | IFA2349185 | EMC | CEECC | 2258456.131 | 420036
Servidor Blade System | Proliant BL460C Gen8 | USE307W3DL | HP | CEECC
Servidor Blade System | Proliant BL460C Gen8 | USE307W3DJ | HP | CEECC
Sistema de Almacenamiento | ISILON X200 |  | EMC | CEECC | 2663046.4865 | 420094
Servidor NAS |  | SX200-201332-0002 |  | CEECC
Servidor NAS |  | SX200-201332-0010 |  | CEECC
Servidor NAS |  | SX200-201332-009 |  | CEECC
Librería de Respaldos a Cinta | SGA940026B | SGA940026B | HP | CEECC | 290552.9832 | 363156
Gabinete para Servidores | Blade Sistema C3000 | 2UX9490IXJ | HP | CEECC | 281993.6525 | 363153
Caja de discos |  | SGA245003D | HP | CEECC
Caja de discos |  | SGA94404D8 | HP | CEECC
Servidor Blade System | Proliant BL465 G6 | MXQ950009D | HP | CEECC | 105488.8072 | 363154
Servidor Blade System | Proliant BL465 G6 | MXQ9500083 | HP | CEECC | 105488.8072 | 363157
Servidor de video | Proliant DL380D Gen7 | 2M204001A0 | HP | CEECC | 2193398.7085 | 396066
Caja de discos |  |  | HP | CEECC
Caja de discos |  |  | HP | CEECC
Switch de fibra |  |  | Brocade | CEECC
Switch de fibra |  |  | Brocade | CEECC
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1544Y082 | CISCO | CEECC
Switch de 28 Puertos POE | SG300-28P | DNI142800NF | CISCO | CEECC
Fuente de porder | R615DC416UL |  | ALTRONIX | CEECC
Transceiver | NV-3213 | S0835C0456 | NVT | CEECC
Encoder | VIP X1600B |  | BOSCH | CEECC | 508075.6643 | 396160
Servidor de video | Proliant DL320E Gen8 | MX233100L1 | HP | CEECC | 104648.6486
Servidor de respaldos | Proliant DL320E Gen8 | MX2327002C | HP | CEECC | 104648.6486
Callmanager 2 | MCS7800 | KQ4A75G | CISCO | CEECC | 130810.8108
Switch de 48 Puertos POE | 3560G | FOC116Y3Y4 | CISCO | CEECC | 113030.2336 | 286901
Switch de 48 Puertos POE | 3750-X | FDO1845F2SL | CISCO | CEECC | 268504.8865 | 515010200000586
Switch de 48 Puertos POE | 3750-X | FDO1845F2RB | CISCO | CEECC | 268504.8865 | 515010200000583
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1339Y4B1 | CISCO | CEECC | 83307.1003 | 361134
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1339X2AQ | CISCO | CEECC | 83307.1003 | 361133
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1339X219 | CISCO | CEECC | 83307.1003 | 361132
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1339Y1M7 | CISCO | CEECC | 83307.1003 | 361131
Switch de 48 Puertos POE | 3560G | FOC1116Y3VC | CISCO | CEECC | 113030.2336 | 286902
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1544Y08N | CISCO | CEECC | 83307.1003
Router | 2800 | FTX1121A23Y | CISCO | CEECC | 168416.4204 | 287273
Firewall | ASA5510 | COMN510CRA JMX1432LONV | CISCO | CEECC | 194352.3191 | 382626
UPS 50 Kva | 9390-50 | ED345CBB06 | EATON | CEECC | 196216.2162
Aire de presición 5 Toneladas | BU067ADDDE1000C | N15C740070 | EMERSON | CEECC | 1087949.3276 | 564010010001717
Aire de presición 3 Toneladas | LIEBERT DME037E-PH7 | 1051N207237 | EMERSON | CEECC | 370095.1784 | 395213
Switch de 48 Puertos POE | 3750-X | FDO1945F0ZP | CISCO | CEECC(INECIPE) | 268504.8865 | 515010200000584
Switch de 48 Puertos POE | 3750-X | FDO1845F102 | CISCO | CEECC(INECIPE) | 268504.8865 | 515010200000585
Servidor de Video | Proliant DL380P | 2M25051YJ1 | HP | CEECC(INECIPE) | 1116658.6378 | 515010200000504
Sistema de Almacenamiento | 3PAR StoreServ 8200 | CZ3741XAN0 | HP | CEECC | 1100000
Servidor de video | Proliant DL380 Gen9 | CZ3741XAN3 | HP | CEECC | 330000
Servidor de Video | SR650 | J1006MBE | LENOVO | CEECC(INECIPE) | 1730024.56
Almacenamiento | D1212 | J129F1D | LENOVO | CEECC(INECIPE)
Almacenamiento | D1212 | J129F1E | LENOVO | CEECC(INECIPE)
Almacenamiento | DS6200 | J129NBY | LENOVO | CEECC(INECIPE)
Switch FibraCanal | B6505 | MM08971 | LENOVO | CEECC(INECIPE)
Switch de 48 Puertos POE | S5700-EI | 21980107762SJ8600191 | HUAWEI | CEECC(INECIPE) | 76921.46
Switch de 48 Puertos POE | S5700-EI | 21980107762SJ8600187 | HUAWEI | CEECC(INECIPE) | 76921.46
Switch de 48 Puertos POE | S5700-EI | 21980107762SJ8600183 | HUAWEI | CEECC(INECIPE) | 76921.46
Switch de 48 Puertos POE | S5700-EI | 21980107762SJ8600047 | HUAWEI | CEECC(INECIPE) | 76921.46
Switch de 48 Puertos POE | S5700-EI | 21980107762SJ8600188 | HUAWEI | CEECC(INECIPE) | 76921.46
Switch de 48 Puertos POE | S5700-EI | 21980107762SJ8600039 | HUAWEI | CEECC(INECIPE) | 76921.46
Switch de 48 Puertos POE | S5700-EI | 21980107762SJ8600044 | HUAWEI | CEECC(INECIPE) | 76921.46
Switch de 48 Puertos POE | S5700-EI | 21980107762SJ8600045 | HUAWEI | CEECC(INECIPE) | 76921.46
FireWall | FORTIGATE 200E | FG200ETK18906279 | FORTINET | CEECC(INECIPE) | 386054.9
Aire de Presición encapsulado | ACSC100 | S5K1831F01300 | APC | CEECC(INECIPE) | 534028.44
Servidor | SR650 | J1006MBB | LENOVO | CEECC | 3770057.5
Servidor | SR650 | J1006MBC | LENOVO | CEECC
Servidor | SR650 | J1006MBD | LENOVO | CEECC
Switch | G8272 | J1293D3 | LENOVO | CEECC
Switch | G8272 | J1293D4 | LENOVO | CEECC
Servidor | SR650 | J1006MBF | LENOVO | CEECC | 1247132.04
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 26497298.5141
R E S U M E N "C3"
SESESP |  |  |  |  | 16739035.6629
CEECC |  |  |  |  | 26497298.5141
IMPORTE TOTAL |  |  |  |  | 43236334.177