## Catalogo de Conceptos
Catalogo de Conceptos
Capítulo | Clave | Descripcion | unidad | cantidad | P.U | Importe
Agrupador | 1 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.
Agrupador | 01 | PRELIMINARES
Precio Unitario | 0101 | TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. | M2 | 3995.13
Precio Unitario | 0102 | CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I O II INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | M3 | 1598.06
Precio Unitario | 0103 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE PIERDRA BOLA, INCLUYE: DEMOLICION, ACARREOS TOTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 3792.37
Agrupador | 02 | ACARREOS
Precio Unitario | 0201 | CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO | M3 | 2166.92
Precio Unitario | 0202 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3-KM | 6500.76
Agrupador | 03 | TERRACERIA
Precio Unitario | 0301 | AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | M2 | 3995.13
Precio Unitario | 0302 | SUB-BASE DE GRAVA-ARENA DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCL: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | M2 | 3995.13
Precio Unitario | 0303 | BASE DE GRAVA-ARENA DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCL: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | M2 | 3995.13
Precio Unitario | 0304 | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 3995.13
Agrupador | 04 | PAVIMENTO
Precio Unitario | 0401 | GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 300 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2", INCL: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | ML | 965.13
Precio Unitario | 0402 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS. | M2 | 3196.27
Precio Unitario | 0403 | CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. | ML | 1666.44
Precio Unitario | 0404 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA. | ML | 1049.3
Precio Unitario | 0405 | PINTURA EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO TRAFICO INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA APLICACION | ML | 500
Precio Unitario | 0406 | PINTURA EN GUARNICIONES COLOR BALNCO INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA APLICACION | ML | 465.13
Agrupador | 05 | BANQUETAS
Precio Unitario | 0101 | TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. | M2 | 2373.45
Precio Unitario | 0501 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO 1 ZONA A A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDA DE 3 MTS, INCLUYE : MANO DE OBRA,EQUIPO, Y HERRAMIENTA. | M3 | 474.69
Precio Unitario | 0502 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION | M3 | 474.69
Precio Unitario | 0503 | SUMINISTRO DE ADOQUIN URICO 16 X 16 X 8 CMS COLOR SEGUN PROYECTO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=350 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y TRASLADO A LUGAR DE LA OBRA. | M2 | 2373.45
Precio Unitario | 0504 | COLOCACION DE ADOQUIN URICO 16 X 16 X 8 CMS COLOR SEGUN PROYECTO EN BANQUETA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | M2 | 2373.45
Precio Unitario | 0505 | BORDILLO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 SECCIÓN DE 12X15 CMS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 919.85
Agrupador | 06 | ALUMBRADO
Precio Unitario | 0601 | EXCAVACION A MANO EN CEPA EN UNA SECCION DE 0.30 X 0.40 MTS, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | ML | 467.76
Precio Unitario | 0602 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM ( 1 1/4") COLOR NARANJA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 467.76
Precio Unitario | 0603 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN SECCION DE 30 X 40 CMS EN CAPAS DE 20 CMS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 467.76
Precio Unitario | 0604 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP-DRS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 195
Precio Unitario | 0605 | CONEXIONES DE CABLE DE ALUMINIO MA CABLE DE COBRE PARA SUBIR A CADA LUMINARIA INC 3 CONECTORES VCSE-44 3 MANGAS TERMOCONTRACTIL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
Precio Unitario | 0606 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN CIRCUITO FINAL, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
Precio Unitario | 0607 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED MODELO FORLEXA MARCA FORLIGHTING VOLTAJE DE OPERACION 120-277 V. EN POSTE DE FE. PERCHA SENCILLA DE 6 MTS. INCLUYE : POSTE PERCHA SENCILLA DE 6.00 MTS. CONICO OCTAGONAL LAMINA CAL. 11, LUMINARIA LED MODELO FORLEXA 85 W, BRAZO DE 2" X 2.40 MTS.,CONECTOR VSCE 44,MANGA TERMOCONTACTIL, CABLE THW CAL. 10, FASES Y TIERRA FISICA,CINTAS AISLANTE,TUERCA GALV. 3/4",ARRANDELA PLANA GALV. 3/4",ARANDELA GALV. DE PRESION 3/4",TORNILLO GALV. 1/2X3/4",BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO 30X70X90 CMS,HERRAMIENTA,MANO EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 21
Precio Unitario | 0608 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 METROS, INCLUYE : MATERIAL,EQUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION | PZA | 26
Precio Unitario | 0609 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE ALUMINIO SUBTERRANEO XLP-DRS. CAL 4 AWG (2+1) INCLUYE : MATERIAL,EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION | ML | 272.76
Precio Unitario | 0610 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 220 V 60 AMP INCLUYE : GABINETE TIPO HIMMEL 40X30X20 CMS, 1 CONTACTOR DE 60 AMP.,CENTRO DE CARGA 2 POLOS, 1 INTERRUPTORES DE 2 x 60 AMP., FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS. | PZA | 1
Agrupador | 07 | RED DE AGUA POTABLE
Precio Unitario | 0701 | LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS. | ML | 566.35
Precio Unitario | 0702 | ATRAQUES DE 40 x 30 x 30 CMS. DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, PARA TUBERIAS DE HASTA 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA. | PZA | 26
Precio Unitario | 0501 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO 1 ZONA A A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDA DE 3 MTS, INCLUYE : MANO DE OBRA,EQUIPO, Y HERRAMIENTA. | M3 | 407.77
Precio Unitario | 0201 | CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO | M3 | 161.75
Precio Unitario | 0202 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3-KM | 485.25
Precio Unitario | 0704 | PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) | M3 | 33.98
Precio Unitario | 0705 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) | M3 | 93.96
Precio Unitario | 0706 | RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3. | M3 | 246.02
Precio Unitario | 0707 | SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. DE (3 ") DE DIAM. CLASE RD-32.5 INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 566.35
Precio Unitario | 0708 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. RIGIDO DE 75mm. (3") DE DIAM., INCLUYE; BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA. | ML | 566.35
Precio Unitario | 0709 | INTERCONEXION A RED EXISTENTE INCLUYE; EXCAVACIÓN (SONDEO), CON EQUIPO DE RETROEXCAVADORA Y PERSONAL NECESARIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 2
Precio Unitario | 0710 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO. | ML | 566.35
Precio Unitario | 0711 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA) | M3 | 127.94
Precio Unitario | 0712 | SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA 75mm., INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 11
Precio Unitario | 0713 | CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 11 DE 1.70 x 1.60 MTS. INTERIORES, CON LOSA DE TAPA DE 16.5 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA 3/8" A CADA 10 CMS, LOSA DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CMS,PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, PISO Y LOSA DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2, MURO DE TABIQUE Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2, CIMBRA Y DESCIMBRA, VOLTEADOR, ESCOBILLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
Precio Unitario | 0714 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA MARCA SIGMA FLOW, DE VASTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE, COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL ENCAPSULADA EN EPDM, CUERPO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO EPOXICO INTERIOR Y EXTERIOR, ANSI/AWWA C515, PN 16 BAR, CON DADO OPERADOR, BRIDADA ANSI 150 CLASE 150 DE 3" DE DIAMETRO | PZA | 2
Precio Unitario | 0715 | CONTRAMARCO SENCILLO 1.80 MTS. C-6" | PZA | 2
Precio Unitario | 0716 | MARCO Y TAPA Fo.Fo. 130 KG | PZA | 2
Agrupador | 08 | TOMAS DOMICILIARIAS
Precio Unitario | 0701 | LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS. | ML | 354
Precio Unitario | 0501 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO 1 ZONA A A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDA DE 3 MTS, INCLUYE : MANO DE OBRA,EQUIPO, Y HERRAMIENTA. | M3 | 141.6
Precio Unitario | 0201 | CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO | M3 | 35.4
Precio Unitario | 0202 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3-KM | 106.2
Precio Unitario | 0704 | PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) | M3 | 17.7
Precio Unitario | 0705 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) | M3 | 17.7
Precio Unitario | 0706 | RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3. | M3 | 106.2
Precio Unitario | 0710 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO. | ML | 354
Precio Unitario | 0711 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA) | M3 | 35.4
Precio Unitario | 0801 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACIÓN DE CUADRO TIPO 1 (Fo.Go.) PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE; MEDIDOR DE 1/2" DIÁMETRO CLASE "B" SINTETICO CHORRO UNICO; ITRÓN MOD. TU IV, PREEQUIPADO PARA LECTURA VIA RADIO DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON EL CONJUNTO SELLADO AL ALTO VACÍO, LLAVE NARIZ F-19 N DE 1/2" Y LLAVE ESFERA ROSCABLE PN-50 DE 1/2", 1 CODO COMBINADO DE 90°x1/2" Ø ROSCABLE, 2 CODO DE Fo.Go. DE 90ºx1/2", 1 TEE DE Fo.Go. 1/2"x1/2", 1 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x7 CMS., 2 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x0.8mts., 1 TAPON MACHO DE Fo.Go. DE 1/2". | PZA | 59
Precio Unitario | 0802 | FABRICACION E INSTALACIÓN DE CUADRO TIPO 1 DE Fo.Go. DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE; TEFLON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 59
Precio Unitario | 0803 | COSTO POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE; CONEXION A SURTIDOR. | ML | 354
Precio Unitario | 0804 | TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 13 mm.(1/2") Ø. | ML | 354
Precio Unitario | 0805 | ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5-5 FORD DE 3" x 1/2" DIAM. CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED S-70 | PZA | 59
Precio Unitario | 0806 | ADAPTADOR P/TUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2" DIAM. | PZA | 59
Agrupador | 09 | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Precio Unitario | 0701 | LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS. | ML | 526.6
Precio Unitario | 0501 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO 1 ZONA A A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDA DE 3 MTS, INCLUYE : MANO DE OBRA,EQUIPO, Y HERRAMIENTA. | M3 | 473.94
Precio Unitario | 0201 | CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO | M3 | 189.58
Precio Unitario | 0202 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3-KM | 568.74
Precio Unitario | 0704 | PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) | M3 | 31.6
Precio Unitario | 0705 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) | M3 | 75.26
Precio Unitario | 0706 | RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3. | M3 | 284.36
Precio Unitario | 0710 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO. | ML | 526.6
Precio Unitario | 0711 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA) | M3 | 106.86
Precio Unitario | 0901 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 200 mm. DE DIAM. | ML | 526.6
Precio Unitario | 0902 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 200 MM. | ML | 526.6
Precio Unitario | 0903 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12
Precio Unitario | 0904 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12
Agrupador | 10 | DESCARGAS SANITARIAS
Precio Unitario | 0701 | LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS. | ML | 348
Precio Unitario | 0501 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO 1 ZONA A A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDA DE 3 MTS, INCLUYE : MANO DE OBRA,EQUIPO, Y HERRAMIENTA. | M3 | 261
Precio Unitario | 0201 | CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO | M3 | 114.84
Precio Unitario | 0202 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3-KM | 344.52
Precio Unitario | 0704 | PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) | M3 | 20.88
Precio Unitario | 0705 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) | M3 | 52.96
Precio Unitario | 0706 | RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3. | M3 | 146.16
Precio Unitario | 0710 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO. | ML | 348
Precio Unitario | 0711 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA) | M3 | 73.84
Precio Unitario | 1001 | REGISTRO DE 40x60x100 CM. (INTERIORES) | PZA | 58
Precio Unitario | 1002 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBO Y CONEXIONES DE PZAS ESPECIALES, INCLUYE, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, TRAZOS, NIVELACIÓN Y LA PRUEBA HIDROSTATICA Y/O NEUMATICA SE REALIZARA CONJUNTAMENTE CON LA TUBERÍA DE LA RED DE ATARJEAS. | ML | 348
Precio Unitario | 1003 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. DE DIAM. | ML | 348
Precio Unitario | 1004 | SUMINISTRO DE CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm. | PZA | 58
Precio Unitario | 1005 | SUMINISTRO DE YEE DE PVC DE 200 x 160 mm. | PZA | 58
Precio Unitario | 1006 | INSTALACIÓN DE CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm. | PZA | 58
Precio Unitario | 1007 | INSTALACIÓN DE YEE DE PVC DE 200 x 160 mm. | PZA | 58
Agrupador | 11 | MOBILIARIO URBANO
Precio Unitario | 1101 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS DE HIERRO FORJADO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE; BANCA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA | PZA | 3
Precio Unitario | 1102 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESTOS DE BASURA INCLUYE; MOBILIARIO, MANO DE OBRA, EQWUIPO, HERRAMIENTA | PZA | 15
Agrupador | 12 | JARDINERIA
Precio Unitario | 1201 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LIRIOS PERSA INCLYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA | 30
Precio Unitario | 1202 | SUMINISTRO E INSTALACCION DE DURANTA CUBANA INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA | 30
Precio Unitario | 1203 | SUMINISTRO E INSTALACCION DE ROHEOS INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA | 30
Precio Unitario | 1204 | SUMINISTRO E INSTALACCION DE AVEZ DE PARAISO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA | 30
Precio Unitario | 1205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CROTO PETRA INCLUYE MATERIAL Y MANO DE ORA | PZA | 30
Precio Unitario | 1206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE JARDIN INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 4
Agrupador | 13 | FUENTE
Precio Unitario | 1301 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FUENTE DE CANTERA DE 2.00X1.80 MTS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
Agrupador | 14 | ROTULO
Precio Unitario | 1401 | ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1 X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA COL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSPM | PZA | 1
Precio Unitario | 1402 | MURO DE 90X190X15 CMS PORTA PLACA DE CONCRETO ARMADO RECUBIERTO CON PIEDRA CANTERA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO DEL #3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1
Precio Unitario | 1403 | PLACA DE ALUMINIO DE 80 X 70 CMS CON CUATRO LOGOTIPOS VACIADOS, FONDO NEGRO MATE RELIEVES RAYADO FINO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 1
Agrupador | 15 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA
Precio Unitario | 1501 | LIMPIEZA DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZA O ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA | M2 | 6165.82
Sub-Total=
16% IVA=
Total=