## EN_CEROS_
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
1254
OBRA: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNEME UNIDAD MÉDICA EN SALUD MENTAL (CISAME) (ACREDITACION), AHOME, SINALOA.
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
1.02 | Corte con reguilete manual y disco de diamante en muro y firme para instalaciones sanitarias y/o electricas, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 25
1.04 | Demolición de banqueta de 10 cms. de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 8
1.18 | Retiro de vitropiso de 30x30 para recibir piso nuevo de 40x40 cms, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 375
1.32 | Desmonte de puerta y marco de madera, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 19
1.33 | Desmonte de puerta y marco aluminio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.39 | Desmonte de lavamanos, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
1.4 | Desmonte de w.c., sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
1.41 | Desmonte de migitorio, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.43 | Desmonte de tarja de acero, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.48 | Desmonte de contacto, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 24
1.49 | Desmonte de apagador, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 19
1.53 | Desmonte y retiro de aire acondicionado tipo minisplit, equipos completos, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | PZA | 5
1.62 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 1
TOTAL PRELIMINARES
3 | ALBAÑILERIA
3.52 | Realizacion de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Edificio y volumen | M2 | 120.54
3.77 | Realización de empastado en piso para nivelar, para posterior colocación de vitropiso o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 375
3.79 | Realizacion de firme para banqueta exterior, de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor y armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (area estacionamiento) | M2 | 8
3.86 | Realizacion de rampa en salida emergencia trasera a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor armado con mallalac 6x6-10/10 y varilla 3/8", terminado escobillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.5
TOTAL ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 389.73
4.02 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantia, una capa de fibra o membrana, con malla reforzada y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 389.73
4.03 | Suministro y colocación de impermeabilizante fibratado elastomerico blanco 5 años de garantia, con 2 (dos) capas de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 29.74
TOTAL IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
5.07 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 25
5.12 | Salida hidraulica para lavabo, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | SAL | 1
5.25 | Salida sanitaria para baños, (resumideros), con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
5.29 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para consultorios | PZA | 5
5.34 | Suministro y colocación de tarja sencilla sin escurridera de acero inoxidable acabado cromo de 57x51 cms., incluye: cespol cromado marca helvex o similar, llave mezcladora cromo con manerales de acero, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (cocina) | PZA | 1
5.32 | Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo en cromo marca Rugo o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 5
5.36 | Suministro y colocación de llave temporizadora marca HELVEX o similar para lavabo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
5.37 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.39 | Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca para manguera de riego de jardin exterior 1/2ø, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
5.46 | Suministro y colocación de electro nivel para tinaco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.58 | Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco, Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.26 | Suministro e instalación de alimentador para salida de voz y datos, con cable UTP desde la rtoma de rack, incluye: tubo galv. s/r de 3/4", codo galv. s/r de 3/4", cople galv. s/r de 3/4, soporteria a base de angular de 3/16 x 1 1/4 de 30 cms de ancho x 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" , riel y abrazadera unicanal,registro himel de 50x40x25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML | 256
6.27 | Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, incluye: bote integral, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 2
6.28 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 4
6.29 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
6.32 | Suministro e instalacion de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 8
6.34 | Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (incluye apagador extractor) | PZA | 1
6.37 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
6.4 | Suministro e instalación de luminaria led de 10 w con roseta, incluye:, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 10
6.43 | Suministro e instalacion de luminaria empotrar en techo led 25w color blanco redonda, incluye: acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
6.53 | Revisión y reparación de lámpara, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 8
6.61 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
6.63 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit piso techo MIRAGE 4 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
6.65 | Limpieza, revision y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo minisplit, incluye: maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 6
6.66 | Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | LOTE | 1
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.01 | Rehabilitacion de puerta de madera de 1.00 x 2.10 mts, incluye: recortes, lijado, material, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 8
7.04 | Suministro e instalación de muro divisorio de tablaroca, 10 cms. de espesor, incluye: perfil y esquineros metálicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 10.36
7.08 | Suministro y fabricación de mueble de tablaroca para recepción 1.50x0.60x0.85 de altura, a base de cubierta y piernas de durock, de 9 cms. de espesor, acabado pintura esmalte color blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
7.14 | Suministro y colocacion de molduras para puertas, a base de madera de cedro, apariencia lisa, color madera natural con barniz y laca, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 19
7.15 | Suministro e instalacion de marco de madera de cedro, color blanco ostion, con laca y barniz incluye: bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 15
7.17 | Suministro e instalación de puerta de tambor de caobilla y marco de madera de cedro de 1" acabado pintado blanco ostion, incluye: bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
7.23 | Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 20
TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
8.01 | Suministro y colocacion de piso de ceramica vitriada de 40x40 cms, color gris claro, tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, incluye pegavitro adhesivo, o similar, emboquillado, recortes, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | M2 | 375
8.1 | Suministro y colocacion de zoclo de 7x 60 cms, de piso de ceramica vitriada de 60x60 cms MACO linea cementi capri, tendenza (color gris claro mate) o similar, incluye pegavitro adhesivo, o similar, emboquillado, corte y recortes, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacioncon pegavitro o similar y emboquillado, incluye: corte, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | ML | 195
TOTAL ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
9.13 | Suministro e instalación de cancel de aluminio natural linea 2" 3.14x2.80M h (incluye 2 puertas abatibles ambos lados de 1.57 ancho x2.20 mts. de altura cada puerta y fijos a los lados y parte superior) con cristal tintex de 6 mm, incluye: 2 jaladeras doble "H" 80cms, chapa de seguridad, pasador doble al piso, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. puerta acceso principal | M2 | 8.79
TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
10.01 | Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color gris plata claro a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
10.03 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa calibre 16 de 1.60 de ancho x 2.10 mts. de alto y fijo en la parte superior de 1.60 de ancho x 0.40 de alto mts, incluye: barra de impacto antipanico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. Salidas de Emergencia | PZA | 1
10.19 | Suministro e instalación de escalera marinera en herrería, anclado a muro y losa de azotea, de 55 cms. de ancho y altura total variable, con tubular cuadrado de 1"ø cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color gris plata, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
TOTAL HERRERIA
11 | PINTURA
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 624.73
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color TINTO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 265.06
11.03 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca comex, berelex de berel o similar color TINTO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 88.63
11.04 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 354.85
11.05 | Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 27.12
11.09 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, epoxica de buena calidad marca comex, berel o similar color AMARILLO TRAFICO, dos manos, incluye: Sellador termoteck o similar, descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 39
11.11 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color BLANCO OSTION dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 33.7
11.14 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 8.5
11.15 | Suministro y aplicación de pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
11.16 | Suministro y aplicación de pintura en escalera marinera, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 1
11.18 | Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o sombra negro | PZA | 1
11.19 | Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
11.2 | Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA ES TAREA DE TODOS", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
11.21 | Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (90x60cms) | PZA | 1
11.26 | Rotulacion de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sobre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
11.27 | Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion. | PZA | 2
TOTAL PINTURA
13 | VARIOS
13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (consultorios, salida de emergencia, ruta de evacuacion, no fumar, R.P.B.I., sala de espera, guardar silencio y extintor), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 10
13.04 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido, marca JOFEL, o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7
13.05 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7
13.06 | Suministro y colocación de despachador de papel higienico, marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
13.12 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 12.8
13.15 | Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
13.17 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | LOTE | 1
13.18 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
13.19 | Suministro y colocación de calcomanias riesgo electrico en centro de carga según muestra y tamaño adecuado al espacio del mismo, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
13.2 | Suministro y colocación de señalizacion informativa en caso de emergencia según muestra y tamaño adecuado al espacio del mismo, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
13.21 | Suministro y realizacion de fumigacion de todo el centro, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | M2 | 375
TOTAL VARIOS
PARTIDAS
1 | PRELIMINARES
3 | ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
11 | PINTURA
13 | VARIOS
SUB TOTAL
IVA 16 %
TOTAL
ELABORÓ
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
SUPERVISION DE OBRA
REVISÓ Y AUTORIZÓ
ING. FRANCISCO FERNANDO CASTRO SOTO
SUBDIRECTOR DE OBRA