## CATALOGO DE CONCEPTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
D-06
OBRA: | ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO, EN ANGOSTURA, SINALOA
PRESUPUESTO
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO, EN ANGOSTURA, SINALOA
I | LINEA DE GRAVEDAD (EMISOR)
I.1 | PRELIMINARES
I.1.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, PERSONAL MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVO, ESTACAS, ETC.), ACARREOS. ASÍ MISMO LA REVISIÓN DE LAS COTAS DEL PROYECTO, MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS. | M | 187
P.U. _________________________________________________
I.1.2 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA DE 0.00 A 5.50 M; INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACIZE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, CIMBRA PARA ESTABILIZACION DE ZANJA, MEDIDA EN ZANJA. | M3 | 683.02
P.U. _________________________________________________
I.1.3 | PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERÍA, TODOS LOS TRASPALEOS. MEDIDO COLOCADO. (NO INCLUYE MATERIAL) | M3 | 14.96
P.U. _________________________________________________
I.1.4 | RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLA APLICANDO AGUA EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (ARENA), (HASTA 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO); INCLUYE: TRASPALEOS. MEDIDO COLOCADO. (NO INCLUYE MATERIAL) | M3 | 81.52
P.U. _________________________________________________
I.1.5 | RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTABILIZACIÓN DE PLANTILLAS CON MATERIAL GRAVÓN, COMPACTADO AL 70% DE COMPACIDAD RELATIVA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. MEDIDO COLOCADO. (NO INCLUYE EL MATERIAL) | M3 | 38.9
P.U. _________________________________________________
I.1.6 | RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 85% DE SU PVSM, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO MECÁNICO, CRIBADO DEL MATERIAL. AGUA, TRASLAPEOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO | M3 | 457.13
P.U. _________________________________________________
I.1.7 | RETIRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO EXCAVACIÓN AL 1ER. KILÓMETRO, CON EQUIPO MECÁNICO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA. (SEGÚN TARIFA DE ACARREO VIGENTE DEL ESTADO)" | M3 | 121.17
P.U. _________________________________________________
I.1.8 | ACARREOS KM SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A SITIO 6 KM SEGÚN TARIFA DE ACARREOS VIGENTE EN EL ESTADO. | M3/KM | 727.02
P.U. _________________________________________________
I.1.9 | SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA ESTABILIZACIÓN TERRENO (GRAVÓN) A UNA DISTANCIA DE HASTA 35KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. | M3 | 38.9
P.U. _________________________________________________
I.1.10 | SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA PLANTILLAS Y RELLENO LIMO) A UNA DISTANCIA DE HASTA 17 KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. | M3 | 96.48
P.U. _________________________________________________
I.1.11 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLE, TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE 6" DIAMETRO. | HR | 100
. | P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: PRELIMINARES
I.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS
I.2.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO, SISTEMA MÉTRICO, SERIE 20 DE (16") DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA. | M | 187
P.U. _________________________________________________
I.2.2 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO, SISTEMA MÉTRICO, SERIE 20, INLCUYE: ACARREOS, MANIOBRAS PARA COLOCARLA, BAJADO, ACOPLAMIENTO DE ATRAQUES, EQUIPO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA, ASÍ COMO TAPONEO EN LOS EXTREMOS, DE 40 CM (16") DE DIÁMETRO. | ML | 187
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE TUBERIAS
I.3 | CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
I.3.1 | POZO DE VISITA "COMÚN" SEGÚN DISEÑO DEL D.D.F. DE 4.51 A 5.00 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, CON MEDIA CAÑA DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, PLATAFORMA DE TABIQUE COMÚN, MURO DE TABIQUE DE 0.28 M EN FORMA DE CONO, APLANADO PULIDO DE CEMENTO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREOS Y DESPERDICIOS NO INCLUYE BROCAL | PZA | 4
P.U. _________________________________________________
I.3.2 | INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERÍA PVC SANITARIO 20, S. MÉTRICO, INCLUYE: RUPTURA, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
I.3.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
I.3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA ENCOFRADO DE TUBERIA DE PVC EN CRUCE DE DREN., INCLUYE; MATERIALES, CIMBRA, DECIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 14.4
P.U. _________________________________________________
I.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FO.FO PARA POZO DE VISITA. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
TOTAL DE: LINEA DE GRAVEDAD
II | CARCAMO DE BOMBEO Y CASETA DE COTROL
II.1 | CONSTRUCCION DE CARCAMO Y DESARENADOR
II.1.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: NIVELETAS ESCUADRAS, HILOS, CLAVOS, CAL Y MNAO DE OBRA. | M | 19.76
P.U. _________________________________________________
II.1.2 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS CON EQUIPO MECÁNICO PARA ZANJAS CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA DE 0.00 A 2.00 M; INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACIZE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES. MEDIDA EN ZANJA. EN SECO, ZONA "A" | M3 | 280.36
P.U. _________________________________________________
II.1.3 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS CON EQUIPO MECÁNICO PARA ZANJAS CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA DE 2.01 A 7.00 M; INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACIZE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES. MEDIDA EN ZANJA. EN AGUA, ZONA "A" | M3 | 450.36
P.U. _________________________________________________
II.1.4 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLE, TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE 6" DIAMETRO. | HR | 600
P.U. _________________________________________________
II.1.5 | ESTABILIZACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE BANCO PIEDRA BRASA INCLUYE: COMPACTACIÓN AL 70 %, SUMINISTRO Y ACARREO A 10 KM DEL MATERIAL, CON 30 CMS DE ESPESOR. | M3 | 17.83
P.U. _________________________________________________
II.1.6 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR. | M3 | 2.19
P.U. _________________________________________________
II.1.7 | RELLENO DE EXCAVACIÓN ADICIONAL EN ÁREA DE CÁRCAMO, CON MATER SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90% DE SU PVSM, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO MECÁNICO, CRIBADO DEL MATERIAL. AGUA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 520
P.U. _________________________________________________
II.1.8 | RETIRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1ER. KILÓMETRO, CON EQUIPO MECÁNICO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, (SEGÚN TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO). | M3 | 212.48
P.U. _________________________________________________
II.1.9 | ACARREOS KM SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SEGÚN TARIFA DE ACARREOS VIGENTE EN EL ESTADO. | M3/KM | 637.44
P.U. _________________________________________________
II.1.10 | CIMBRA DE MADERA ACABADO COMÚN EN CIMENTACION. INCLUYE: CIMBRA DESCIMBRA | M2 | 185.36
P.U. _________________________________________________
II.1.11 | CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE EN MUROS Y LOSAS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA | M2 | 196.36
. | P.U. _________________________________________________
II.1.12 | SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 | KG | 10125.36
P.U. _________________________________________________
II.1.13 | SUMINISTRO, Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 INCLUYE: VIBRADO, CURADO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 83.69
P.U. _________________________________________________
II.1.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE PVC DE 6" | ML | 30.1
P.U. _________________________________________________
II.1.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE ACERO DE 1/4" DE 10X10 CMS PARA ANCLAJE DE ESCALERAS MARINAS. INCLUYE: 2 ANCLAS DE 10 CMS A BASE DE VARILLA DE 3/8", LAS PLACAS COLOCADAS A CADA 1.0 M EN AMBOS LADOS. (VER PLANO DE DETALLE PARA SU COLOCACIÓN) | PZA | 60
P.U. _________________________________________________
II.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE ÁNGULO DE 1½"X1½"X1/4", CON BASTIDOR PERIMETRAL PARA SOPORTE DE REJILLAS IRVING, DEL ÁREA DEL CÁRCAMO, CON MEDIDAS DE 1.58X3.66 MTS, ANCLADO A LOS MUROS Y LA LOSA RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE. (VER DETALLE EN PLANOS) | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
II.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA IRVING DE 0.95X1.58 MTS., A BASE DE ÁNGULO DE 1½"X1/4" Y SOLERA DE 1½"X3/16" CON SEPARACIÓN DE 2", INCLUYE: PREPARACIÓN PARA MONTAJE DE COLUMNA DE SUCCIÓN EN SECCIÓN DE 20X30 CMS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE. (VER DETALLE EN PLANOS) | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
II.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA IRVING DE 0.88X1.58 MTS., A BASE DE ÁNGULO DE 1½"X1½"X3/16" Y SOLERA DE 1½"X3/16" CON SEPARACIÓN DE 2", INCLUYE: PREPARACIÓN PARA MONTAJE DE COLUMNA DE SUCCIÓN EN SECCIÓN DE 20X30 CMS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE. (VER DETALLE EN PLANOS) | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
II.1.19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDOR SUTRO A BASE DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE A-304 DE 1/4" (VER DETALLES EN PLANO) | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
II.1.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA DESLIZANTE DE 60X85 CON VOLANTE. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
II.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE DESBASTE 0.80X1.30 MTS. CON SOLERA DE ACERO INOXIDABLE 2""X1/4"" A CADA 1"", CON MARCO DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2""X1/4"", RIGIDIZADAS CON REDONDO DE 3/8"", APOYADAS A ÁNGULO DE 2""X1/4"" FORMADO POR SOLERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 2""X1/4"",ANCLADO A LOS MUROS DE CONCRETO CON TAQUETE EXPANSIVO HKB II DE 3/8"" DE DIAM. O SIMILAR(VER DETALLE CONSTRUCTIVO) Y TORNILLOS DE 3/8"" X3"", INC.: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
II.1.22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE ESCURRIMIENTO DE 0.40 Y 0.60 M BASE DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE A-304 DE 1/4"" CON AGUJEROS DE 3/4 "",ÁNGULO DE 2"" X 1/4"" Y CONTRAMARCO DE 2"" X 1/4"", ANCLADO AL MURO CON TAQUETE EXPANSIVO HKB II DE 3/8"" DE DIÁMETRO O SIMILAR(VER DETALLE CONSTRUCTIVO), INC.: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." | PZA | 2
. | P.U. _________________________________________________
II.1.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON MARINO EMPOTRADO A MURO A BASE DE VARILLA DE ACERO CORRUGADA DE 1". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 60
. | P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: CONSTRUCCION DE CARCAMO Y DESARENADOR
II.2 | CASETA DE CONTROL DE MOTORES
II.2.1 | LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CÁRCAMO Y CASE DE OPERACIONES | M2 | 225
P.U. _________________________________________________
II.2.2 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: NIVELETAS ESCUADRAS, HILOS, CLAVOS, CAL Y MNAO DE OBRA. | M | 21.53
P.U. _________________________________________________
II.2.3 | EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS, EN TODO TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA A 2.00 M; INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACIZE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN Y TRASPALEOS. MEDIDA EN ZANJA. EN SECO | M3 | 8
P.U. _________________________________________________
II.2.4 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3 | 5.82
P.U. _________________________________________________
II.2.5 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C= DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA ZAPATAS | M2 | 8
P.U. _________________________________________________
II.2.6 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10. | M2 | 21.53
P.U. _________________________________________________
II.2.7 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C=150 KG/CM INCLUYE: VIBRADO, CURADO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, PARA CADENAS Y CASTILLOS. | M3 | 2.21
P.U. _________________________________________________
II.2.8 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 INCLUYE: VIBRADO, CURADO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, PARA LOSA Y CIMENTACIÓN. | M3 | 4.73
P.U. _________________________________________________
II.2.9 | CIMBRA DE MADERA ACABADO COMÚN EN CIMENTACION. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA | M2 | 7.68
P.U. _________________________________________________
II.2.10 | CIMBRA DE MADERA COMUN PARA CASTILLOS Y DALAS, INLCUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA. | M2 | 32.79
P.U. _________________________________________________
II.2.11 | CIMBRA DE MADERA APARENTE PARA LOSA Y CORTE DE LOSA. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA. | M2 | 23.62
. | P.U. _________________________________________________
II.2.12 | SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 | KG | 429.13
P.U. _________________________________________________
II.2.13 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA. INLCUYE: TODOS NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | M2 | 56.77
P.U. _________________________________________________
II.2.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 2.0 CMS DE ESPESOR. INLCUYE: TODOS NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | M2 | 137.15
P.U. _________________________________________________
II.2.15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO, PARA CIMENTACIONES, DALAS DE DESPLANTE Y MUROS HASTA 1.00 MTS. DE ALTURA;INCLUYE APLICACIÓN CON BROCHA A 2 MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 66.64
P.U. _________________________________________________
II.2.16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA, A BASE DE ELASTOMERICO BLANCO 5 AÑOS MCA. PASA O SIMILAR INCLUYE: MEMBRANA DE REFUERZO, CEMENTO PLÁSTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN | M2 | 25.55
P.U. _________________________________________________
II.2.17 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BANQUETA DE 0.60 MTS. DE ANCHO Y 10 CMS DE ALTO, ELABORADA CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 Y ACABADO ESCOBILLADO. | M2 | 12.84
P.U. _________________________________________________
II.2.18 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO EN MURO Y LOSA, INLCUYE: SELLADO DE MUROS EN PROPORCIÓN 1:5, FONDO COLOR CLARO Y REBABEO; APLICADA A 2 MANOS, ADICIONAL AL FONDEO. | M2 | 135.07
P.U. _________________________________________________
II.2.19 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE COLORAZUL EN CORTE LOSA, INLCUYE: SELLADO DE MUROS EN PROPORCIÓN 1:5, FONDO COLOR CLARO Y REBABEO; APLICADA A 2 MANOS, ADICIONAL AL FONDEO. | M2 | 2.09
P.U. _________________________________________________
II.2.20 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 1.05X0.80 MTS. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1½" CON VIDRIO DE 3 MM, INLCUYE MARCO, SELLADO CON SILICON, PROTECCIÓN CON TELA MOSQUITERA YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DE ACUERDO A PLANOS. (FACHADA PRINCIPAL) | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
II.2.21 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 1.05X1.20 MTS. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1½" CON VIDRIO DE 3 MM, INLCUYE MARCO, SELLADO CON SILICON, PROTECCIÓN CON TELA MOSQUITERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DE ACUERDO A PLANOS. (FACHADA POSTERIOR) | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
II.2.22 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 0.40X0.60 MTS. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1½" CON VIDRIO DE 3 MM, INLCUYE MARCO, SELLADO CON SILICON, PROTECCIÓN CON TELA MOSQUITERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DE ACUERDO A PLANOS. (FACHADA POSTERIOR) | PZA | 1
. | P.U. _________________________________________________
II.2.23 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA GALVANIZADA DE 2.10X1.00 MTS. PARA ENTRADA A CUARTO DE CONTROLES, A BASE DE PERFIL DE 38MMX38MM MCA. PROLAMSA O SIMILAR, TIPO TAMBOR Y CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO ESMALTE AZUL. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 1
. | P.U. _________________________________________________
II.2.24 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA GALVANIZADA DE 2.10X1.00 MTS. PARA ENTRADA A CASETA DE VIGILANCIA, A BASE DE PERFIL DE 38MMX38MM MCA. PROLAMSA O SIMILAR, TIPO TAMBOR Y CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO ESMALTE AZUL. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
II.2.25 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA GALVANIZADA DE 2.10X0.90 MTS. PARA ENTRADA A BAÑO, A BASE DE PERFIL DE 38MMX38MM MCA. PROLAMSA O SIMILAR, TIPO TAMBOR Y CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO ESMALTE AZUL. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 1
. | P.U. _________________________________________________
II.2.26 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.05X0.80 M A BASE DE REDONDO DE 1/2" VERTICAL A CADA 12 CMS, INCLUYE: MARCO DE SOLERA DE 1¼"X3/16" Y ATIEZAMIENTO CENTRAL HORIZONTAL DE SOLERA DE 1¼"X3/16 TALADRADA PARA PASO DE REDONDO DE 1/2", ANCLADA AL MURO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE AZUL, DE ACUERDO A DETALLE DE PLANO DE HERRERÍA DE CASETA. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
II.2.27 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.20X1.05 M A BASE DE REDONDO DE 1/2" VERTICAL A CADA 12 CMS, INCLUYE: MARCO DE SOLERA DE 1¼"X3/16" Y ATIEZAMIENTO CENTRAL HORIZONTAL DE SOLERA DE 1¼"X3/16 TALADRADA PARA PASO DE REDONDO DE 1/2", ANCLADA AL MURO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE AZUL, DE ACUERDO A DETALLE DE PLANO DE HERRERIA DE CASETA. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
II.2.28 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 0.4X0.60 M A BASE DE REDONDO DE 1/2" VERTICAL A CADA 12 CMS, INCLUYE: MARCO DE SOLERA DE 1¼"X3/16", ANCLADA AL MURO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE AZUL, DE ACUERDO A DETALLE DE PLANO DE HERRERIA DE CASETA. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
II.2.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS ,LAVABO, WC, PAPELERA DOBLE GANCHO Y JABONERA) , INCLUYE: HERRAJES Y CONEXIONES HASTA LASALIMENTACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. | LOTE | 1
P.U. _________________________________________________
II.2.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, DE 1.20X1.20X0.10 Y CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN PERIMETRO DE BASE DE 10X10 CMS. | LOTE | 1
P.U. _________________________________________________
II.2.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA CASETA VIGILANCIA, BAÑO Y CASETA DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYE: ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR, BAJADAS A CONTACTOS Y APAGADORES DE ACUERDO A PLANO ELÉCTRICO | LOTE | 1
P.U. _________________________________________________
II.2.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA CASETA DE CONTROL, INCLUYE: ALIMENTACIÓN DE TINACO DESDE CISTERNA CON TUBERÍA DE COBRE DE 19 MM Y ALIMENTACIÓN A WC Y LAVABO CON TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM, DE ACUERDO A PLANO HIDRÁULICO DE CASETA. | LOTE | 1
P.U. _________________________________________________
II.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES SANITARIOS, PARA DESALOJO AGUAS NEGRAS DE CASETA, INCLUYE: TUBERÍA PCV SANITARIO DE 4", DE ACUERDO A PLANO, 1 REGISTROS DOMICILIARIOS, CONEXIÓN CON POZO DE VISTA NO.16, EXCAVACIONES Y RELL | LOTE | 1
P.U. _________________________________________________
II.2.34 | RELLENO DE GRAVA DE 3/4" COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR 10 CM DE ESPESOR, EN ÁREA DE CONJUNTO DE CASETA Y CÁRCAMO, COMO ACABADO FINAL DE PATIO. INCLUYE: AISLAMIENTO DEL TERRENO NATURAL CON EL RELLENO, MEDIANTE PLÁSTICO NEGRO CON LA FINALIDAD DE EVITAR CRECIMIENTO DE MALEZA, DEL CUAL SE CONSIDERARÁ ADICIONAL 1.00 MTS. PERIMENTRAL FUERADE LA CERCA DEL CONJUNTO. | M2 | 189.01
P.U. _________________________________________________
II.2.35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA CON POSTES DE ARRANQUE Y ESQUINEROS DE 7.3 CM C-18 GALVANIZADOS,POSTES DE LÍNEA DE 4.8 CMS COLOCADOS A LO LARGO DE LA CERCA A CADA 2.50MTS. CON 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS EN LA PARTE SUPERIOR, CON DALAPERIMETRAL DE CONCRETO. INCLUYE PUERTA PEATONAL DE 1.00 MTS. DE ANCHO YPUERTA VEHICULAR DE 4.00 MTS. EN 2 HOJAS DE 2.00. VER DETALLES YESPECIFICACIONES EN PLANO. | ML | 60
P.U. _________________________________________________
II.2.36 | COLOCACION DE ROTULO EN MUROS DE CASETA DE OPERACION DISEÑO SEGUN JUMAPAANG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | LOTE | 1
. | P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: CASETA DE CONTROL DE MOTORES
III | LINEA DE IMPULSION DE CARCAMO DE BOMBEO A SISTEMA A RED EXISTENTE
III.1 | PRELIMINARES
III.1.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, PERSON MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVO, ESTACAS, ETC.), ACARREOS. ASÍ MISMO LA REVISIÓN DE LAS COTAS DEL PROYECTO, MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS | M | 415
P.U. _________________________________________________
III.1.2 | EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS, EN TODO TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA A 2.00 M; INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACIZE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN Y TRASPALEOS. MEDIDA EN ZANJA. EN SECO | M3 | 708.91
P.U. _________________________________________________
III.1.3 | PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERÍA, TODOS LOS TRASPALEOS. MEDIDO COLOCADO. INCLUYE MATERIAL Y ACERREOS DE MATERIAL DE LIMO | M3 | 33.2
P.U. _________________________________________________
III.1.4 | RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLACA APLICANDO AGUA EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR, (HASTA 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA FINA), TRASPALEOS, ACARREOS HASTA 17 KM Y MANO DE OBRA. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 175.87
P.U. _________________________________________________
III.1.5 | RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 85% DE SU PVSM, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO MECÁNICO, CRIBADO DEL MATERIAL. AGUA, TRASLAPEOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. | M3 | 459.91
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: PRELIMINARES
III.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES
III.2.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO, SISTEMA MÉTRICO, SERIE 20 DE (14") DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA. | ML | 415
P.U. _________________________________________________
III.2.2 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO, SISTEMA MÉTRICO, SERIE 20, INLCUYE: ACARREOS, MANIOBRAS PARA COLOCARLA, BAJADO, ACOPLAMIENTO DE ATRAQUES, EQUIPO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA, ASÍ COMO TAPONEO EN LOS EXTREMOS, DE 35 CM (14") DE DIÁMETRO. | ML | 415
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES
III.3 | POZOS DE VISITA
III.3.1 | POZO DE VISITA "COMÚN" SEGÚN DISEÑO DEL D.D.F. DE 1.01 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, CON MEDIA CAÑA DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, PLATAFORMA DE TABIQUE COMÚN, MURO DE TABIQUE DE 0.28 M EN FORMA DE CONO, APLANADO PULIDO DE CEMENTO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREOS Y DESPERDICIOS NO INCLUYE BROCAL | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
III.3.2 | POZO DE VISITA "COMÚN" SEGÚN DISEÑO DEL D.D.F. DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, CON MEDIA CAÑA DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, PLATAFORMA DE TABIQUE COMÚN, MURO DE TABIQUE DE 0.28 M EN FORMA DE CONO, APLANADO PULIDO DE CEMENTO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREOS Y DESPERDICIOS NO INCLUYE BROCAL | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
III.3.3 | POZO DE VISITA "COMÚN" SEGÚN DISEÑO DEL D.D.F. DE 2.51 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, CON MEDIA CAÑA DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO, PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, PLATAFORMA DE TABIQUE COMÚN, MURO DE TABIQUE DE 0.28 M EN FORMA DE CONO, APLANADO PULIDO DE CEMENTO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREOS Y DESPERDICIOS NO INCLUYE BROCAL | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
III.3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA. | PZA | 5
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: POZOS DE VISITA
III.4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
III.4.1 | DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE, INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,ACARREO DE MATERIAL DE RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
III.4.2 | DESMANTELAMIENTO DE CAJA DE CONTROL E INSTALACIONES ELECTRICAS DE CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
III.4.3 | DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO DE REVESTIMIENTO EN CRUCE DE DREN, INCLUYE; RETIRO DE PRODUCTO DE DEMOLICION A UN LUGAR QUE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, Y EQUIPO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
III.4.4 | DEMOLICION Y REPOSICION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 16 CMS. DE ESPESOR Y DE RESISTENCIA DE 300 KG/CM2. INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL DE BASE, RIEGO DE IMPREGNACION, COMPACTACIONES, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 79.66
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: OBRAS COMPLEMENTARIAS
IV | SISTEMA ELECTROMECANICO
IV.1 | ALTA TENSION
IV.1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | KG | 390
P.U. _________________________________________________
IV.1.2 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA TIPO TR 34.5 KV, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.1.3 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA TIPO T 34.5 KV, INLCUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
P.U. _________________________________________________
IV.1.4 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA TIPO R 34.5 KV, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
IV.1.5 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA TIPO R S/P 34.5, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.1.6 | CONSTRUCCION DE RETENIDA RA C/HILO DE GUARDA 34.5 KV, INLCUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
IV.1.7 | CONSTRUCCION DE SUBESTACION 15-75 13200, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NORMA 7T-200 A, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.1.9 | LIBRANZA | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.1.10 | VERIFICACION | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.1.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA 13200-440/254V, | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.1.12 | CONTRATO ANTE CFE | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: ALTA TENSION
IV.2 | ELECTRIFICACION DE CASETA DE CONTROL
IV.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | TRAMO | 3
P.U. _________________________________________________
IV.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET LB DE 38 MM EN TRAMO DE 6 ML; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | TRAMO | 3
P.U. _________________________________________________
IV.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 2. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | ML | 35
P.U. _________________________________________________
IV.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 6. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | ML | 15
P.U. _________________________________________________
IV.2.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLES CONDUIT P/D GALV. 3/4", INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: ELECTRIFICACION DE CASETA DE CONTROL
IV.3 | ELECTRIFICACION DE EQUIPO DE BOMBEO
IV.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DE 7.5 HP CON INTERRUPTOR 220V, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
IV.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 8; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 160
P.U. _________________________________________________
IV.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 32MM; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 36
P.U. _________________________________________________
IV.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO C/R DE 32MM; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6
P.U. _________________________________________________
IV.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 32MM DE DIAMETRO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 54
P.U. _________________________________________________
IV.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECT DE 32MM; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 6
P.U. _________________________________________________
IV.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ROLLO | 2
P.U. _________________________________________________
IV.3.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 10; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMENTA Y EQUIPO. | ML | 45
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: ELECTRIFICACION DE EQUIPO DE BOMBEO
IV.4 | SISTEMA DE TIERRAS
IV.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 10
P.U. _________________________________________________
IV.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIMICO INTENSIFICADOR PARA SISTEMA DE TIERRAS; INLCUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG | 125
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SISTEMA DE TIERRAS
IV.5 | ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR
IV.5.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO 15 KVA, TENSIÓN LADO PRIMARIO 460 VCA, 60 HZ, TENSIÓN LADO SECUNDARIO 240/127 VOLTS, 60 HZ,INCLUYE; BASE AUTO SOPORTADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.5.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PRIRAMIDAL DE 0.30 x 0.70 x 0.90 MTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
IV.5.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA LEYENDA ELECTRICOSEGÚN PROYECTO, 0.30 CMS SOBRE EL NIVEL DEL PISO NATURAL,INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
IV.5.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | ML | 100
P.U. _________________________________________________
IV.5.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 8 VENTANAS QO8, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.5.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTILLA TERMICA 2X15 220 VOLTS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
IV.5.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTILLA TERMICA 1X15 110 VOLTS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.5.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA DE 4" X 4", INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.5.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHALUPA GALVANIZADA DE 4" X 2", INCLUYE;MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
IV.5.10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL. 12, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | M | 100
P.U. _________________________________________________
IV.5.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL. 10, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | M | 200
P.U. _________________________________________________
IV.5.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO 110 VOLTS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.5.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON T/F, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.5.14 | LUMINARIA OV-15 LED 70 WATTS MCA. FORLIGHTING O SIMILAR, CON POSTE CONICO OCTOGONAL DE 8.00 M. INCLUYE: POSTE, BRAZO, BALASTRO, FOTOCELDA, CABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: ALUMBRADO EXTERIOR
IV.6 | INSTRUMENTACION Y CONTROL
IV.6.1 | SUMINISTRO DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA CONTROL Y ARRANQUE DE 3 BOMBAS FLYGT DE 7.5 HP. FABRICADO PARA 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE 7.5 HP, 460 V, 3 FASES. ARRANQUE A TENSION PLENA, BOTON DE ARRANQUE Y PARO, BOTON DE RESET, LED INDICADOR DE ARRANQUE DE BOMBA, LED INDICADOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y SOBRECARGA, BOTON SELECTOR DE 3 POSICIONES AUTOMATICO-FUERA.MANUAL, PARA TRABAJAR CON SENSOR DE NIVEL E INTEGRACION DE PLC SIEMENS S71200 Y HMI DE 4 PULGADAS MONOCROMATICA, PARA VUSUALIZACION Y CONTROL DE PARAMETROS | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: INSTRUMENTACION Y CONTROL
IV.7 | EQUIPAMIENTO (BOMBA SUMERGIBLE, VALVULAS)
IV.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO: NP 3127.160 HT 3 ADAPTIVE 426 VOLTAJE 440 V, 3-60 HZ GASTO/CARGA 86.13 L/S @ 7.42 M. INLUYE: PROTECCION DE CUADRO DE CARGA PARA ALTO Y BAJO VOLTAJE, Y PARA CAIDA DE FASE. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: EQUIPAMIENTO (BOMBA SUMERGIBLE, VALVULAS)
IV.8 | SISTEMA DE IZAJES
IV.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MANIOBRAS PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO DEL INTERIOR DE CARCAMO (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIPASTO Y TECLE PARA DOS TONELADAS DE CARGA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SISTEMA DE IZAJES
IV.9 | MULTIPLES DE DESCARGA
IV.9.1 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3/8" DE ESPESOR DE 6" PARA FABRICA COLUMNA DE DESCARGA DE 7.42 M DE LONGITUD, INCLUYE; MATERIAL, BRIDA ANSI 150 PSI, TORNILLERIA COMPLETA, EMPAQUE DE PLOMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
IV.9.2 | NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 3/8" DE ESPESOR, BRIDADO DE 6" SOLDADO A MULTIPLE DE DESCARGA DE 6" A 45° CON UNA LONG. DE 58 CM, INCLUYE; MATERIAL, BRIDA ANSI 150 PSI, TORNILLERIA COMPLETA, EMPAQUE DE PLOMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
IV.9.3 | VALVULA DE NO RETORNO CHECK BRIDADA DE 6", INCLUYE; MATERIAL, BRIDA ANS 150 PSI, TORNILLERIA COMPLETA, EMPAQUE DE PLOMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
IV.9.4 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE VASTAGO FIJO BRIDADA DE 6", INCLUYE; MATERIAL, RIDA ANSI 150 PSI, TORNILLERIA COMPLETA, EMPAQUE DE PLOMO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
IV.9.5 | CODO DE ACERO AL CARBON 6" DE 3/8" DE ESPESOR X 90° SOLDABLE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO ARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
IV.9.6 | VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 1" PVC, INCLUYE; MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 3
P.U. _________________________________________________
IV.9.7 | VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2" PVC, INCLUYE; MATERIALMANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
IV.9.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA ARREGLOS EN VALVULA DE ADMISION Y EXPULSIÓN DE AIRE DISTINTOS DIAMETROS , INCLUYE; NIPLE ROSCADO ACERO NEGRO CED. 40, LONGITUD 10 CMS, VALVULA DE ESFERA C/PALANCA EN BRONCE,CINTA TEFLON GRADO INDUSTRIAL, MANOMETRO RELACIÓN 0-6 G/CM2 GLICERINANPT 1/2 (4 PZAS) CON VALVULA ESFERA DE PASO, MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. | LOTE | 1
P.U. _________________________________________________
IV.9.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MULTIPLE DE ESCARGA DE 16" DE DIAMETRO CED.40, DE 7 M. DE LONGITUD, INCLUYE; MATERIAL, PINTURA EPOXICA PARA INTEMPERIE GRADOINDUSTRIAL, TAPA CIEGA, MANO DE OBRA, APOYOS DE TUBERIA, ABRAZADERAS, ZAPATAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO | LOTE | 1
P.U. _________________________________________________
IV.9.10 | CONSTRUCCION DE BYPASS PARA DESFOGUE DE CARCAMO. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO. | LOTE | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: MULTIPLES DE DESCARGA
V | ANUNCIO
V.1.1 | ANUNCIO DE OBRA A BASE DE PTR 1 1/2" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 18. INCLUYE: PINTURA Y ROTULACION. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: ANUNCIO

## Resumen
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
D-06
OBRA: | PAVIMENTACION DE ENTRADA A ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA
RESUMEN
TERRACERIAS
TERRACERIAS
BASES
BASES
LOSAS
LOSAS
SUB TOTAL $
I. V. A. 16% $
TOTAL $