## EN_CEROS_
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE
NOMBRE:CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CERRO AGUDO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ACABADOS, CANCELERIA Y ALUMINIO, PINTURA, SEÑALIZACIÓN), MOCORITO, SINALOA
AGOSTO DEL 2020
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
1.01 | Poda de brazos de árbol, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.04 | Demolición de banqueta de 10 cms. de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 4.2
1.05 | Demolición de rampa existente en acceso principal, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 14.88
1.08 | Demolición de aplanados en muros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.Murete de cerca perimetral principal | M2 | 28.84
1.09 | Realización de picado en muros para mayor adherencia del material de aplanado, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Muros de baños | M2 | 94.58
1.1 | Demolición de muro de tabique, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.ABRIR CLARO PARA PUERTA DE FARMACIA | M2 | 2.4
1.34 | Desmonte de puerta y marco fierro, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.SALIDA PATIO DE SERVICIO | PZA | 1
1.35 | Desmonte y retiro de barandal de perfil tubular, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.PROTECCION DE HERRERIA EN AREA FRONTAL DEL EDIFICIO | M2 | 38.28
1.36 | Desmonte y retiro de pasamanos de perfil tubular, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. BARANDAL DE DISCAPACITADOS | ML | 8.65
1.58 | Desmonte de puertas de perfil tubular, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.PEATONAL Y VEHICULAR | PZA | 3
1.6 | Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. JARDIN FRONTAL Y PATIO DE SERVICIO | M2 | 107.8
1.62 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 3
TOTAL PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
2.01 | Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.CASETA R.P.B.I. | M2 | 12
2.22 | Realizacion de dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex dala 15x20-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.SOBRE MURETE DE CERCA DE REJACERO | ML | 18.7
2.28 | Suministro de material inerte para relleno de banco puesto en obra compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. incluye: abundamiento, incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.PARA PATIO DE SERVICIO | M3 | 19.68
TOTAL CIMENTACION
3 | ALBAÑILERIA
3.01 | Realizacion de losa de cimentacion a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, de 15 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, armex planeado , armex perimetral 15x20-4, incluye: cimbra, descimbrado, fabricacion, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. CUARTO R.P.B.I. | M2 | 9
3.03 | Realización de sardinel para regadera de concreto simple de f´c=150 kg/cm2 de 10x10 cms de espesor promedio, recubierto de azulejo y lechada con cemento blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 1.2
3.05 | Realizacion de castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.PARA LEVANTAR MURO COLINDANTE LADO DERECHO | ML | 6
3.11 | Realizacion de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H=2.20 M PARA LEVANTAR MURO COLINDANTE LADO DERECHO | M2 | 6.6
3.17 | Realizacion de dala de cerramiento en muros de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8"Ø de diam. y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.EN MURO COLINDANTE | ML | 3
3.4 | Realizacion de aplanado en muros de barda acceso a base de mortero cemento-cal-arena en acabado floteado, pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. ambas caras (dala cerramiento y muro bajo) En barda acceso | M2 | 13.2
3.5 | Realización de filos y boquillas en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 15
3.52 | Renivelado en losa de azotea, con pasta de cemento adhesivo y recubrimiento marca basecoat, fastek o similar con acabado floteado, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 35.86
3.57 | Realizacion de polleras a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2 de 0.07 mts de espesor, acabado pulido incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correta ejecución. (debajo de todas las barras) | M2 | 9.54
3.58 | Realizacion de barra de concreto en usos multiples de 0.60 x 3.15 x 0.07 Y 0.90 mts. de altura terminada, a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; empotrada en muro, piernas de tabique rojo 7x14x28 cms., incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.89
3.59 | Realizacion de barra de concreto en dental de 0.60 de ancho, 2.95 de largo, 0.07 espesor y 0.90 mts. de altura terminada, de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir tarja de acero inoxidable con escurridera y lavabo ovalin de empotrar; empotrada en muro y piernas de piernas de tabique rojo 7x14x28 cms., incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.77
3.6 | Realizacion de barra de concreto en cocina de 0.60 de ancho, 1.60 de largo, 0.07 espesor y 0.90 mts. de altura terminada, de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir tarja de acero inoxidable sencilla sin escurridera, empotrada en muro y 2 piernas de tabique rojo 7x14x28 cms. acabado fino cara interior afinado en exterior, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 2.01
3.71 | Realizacion de registro sanitario 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco herreria, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.4
3.79 | Realizacion de firme para banqueta exterior, de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor y armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (area estacionamiento) | M2 | 53.3
3.83 | Realizacion de dentellon de 15x30 cms en banqueta exterior a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En Banqueta Junto a estacionamiento | ML | 24.6
3.85 | Realizacion de rampa en acceso principal a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, de 10 cms. espesor, armado con mallalac 6x6-10/10 y varilla 3/8", terminado escobillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. rampa 1.20 ancho x 5.60 desarrollo y descanso de 1.20 ancho x 2.70 de largo. | M2 | 14.88
3.91 | Realizacion de escalones en acceso principal a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor armado con mallalac 6x6-10/10 y varilla 3/8", terminado planeado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 1.20 M. ancho por 1.10 M. fondo y 15 cms peralte. | M2 | 3
3.96 | Realizacion de base para compresor de 0.60x1.20 mts. consultorio dental a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
3.98 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 9
3.101 | Realización de pozo para RPBI (desechos tóxicos) 1.00x1.00x0.70 mts. con 0.40 mts de profundidad y 0.30 sobre nivel de terreno natural, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores, plantilla de 0.08 mts. de espesor acabado pulido, marco y contramarco de fierro angular y tapa de lamina lisa negra acabado fondeado con bisagra para abrir y agarradera en su parte superior y orejas con candado incluido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
3.102 | Realización de claro en muro de tabique 0.95x2.10 cms.para instalación de puerta, incluye: afines, filos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
TOTAL ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 264.85
4.02 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantia, una capa de fibra o membrana, con malla reforzada y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 278.25
TOTAL IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
5.03 | Ramaleos exteriores a base de tuberia de PVC hidraulico cedula 40, linea de 1"Ø, para alimentacion por azotea desde tinaco a punto donde baja tuberia hidraulica por losa y/o muros; adosarlo a pretil con abrazaderas galvanizadas, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML | 42
5.05 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ML | 36
5.07 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 24
5.12 | Salida hidraulica para lavabo, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. OVALIN EN ESTERILIZACION | SAL | 1
5.14 | Salida hidraulica para tarja, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (ESTERILIZACION) | SAL | 1
5.17 | Salida hidraulica para jardin, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
5.2 | Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. ESTERILIZACION | SAL | 1
5.22 | Salida sanitaria para tarja, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. ESTERILIZACION | SAL | 1
5.27 | Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
5.28 | Suministro y colocación de W.C. Vienna EL, color blanco, codigo 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, 40,0cmsx71,1cms x 37,5cms de altura, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 3
5.29 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para consultorios | PZA | 8
5.3 | Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para barras | PZA | 3
5.31 | Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo TEMPORIZADORA (monomando) en cromo marca Rugo o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 11
5.34 | Suministro y colocación de tarja con escurridera derecha, de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., incluye: cespol cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (usos multiples y c. Dental) | PZA | 4
5.37 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" linea sophia acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 4
5.38 | Suministro y colocación de llave para aseo y lavadero, cromada 1/2ø con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
5.39 | Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca para manguera de riego de jardin exterior 1/2ø, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
5.42 | Elaboracion de registro 30x30 cms. con tapa de lamina lisa, para instalacion de mueble odontologico, tapa de lamina lisa, con salida de agua, salida sanitaria, salida de aire, salida electrica y contacto 110v, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.43 | Suministro y colocación de lavadero de granito 80x73 cms. altura terminada de 95 cms.,base de block, con enjarre y pintura esmalte, 2 descargas en 1 de pvc 2"Ø, registro sanitario, incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.44 | Suministro y colocación de tinaco capacidad 1100 lts. marca rotoplas o similar, incluye: filtro para sedimentos, multiconector, valvula de llenado 3/4", flotador #5, jarro de aire, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
5.46 | Suministro y colocación de electro nivel para tinaco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
5.5 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo L para salidas de Gas desde tanque a estufa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 10
5.51 | Suministro e instalación de paquete de trenzado en acero inoxidable, tipo estufa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.54 | Suministro e instalacion de regulador de gas y paquete de trenzado en acero inoxidable, tipo estufa, incluye: llave de paso, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.55 | Suministro y colocación de compresor grado Medico, libres de aceite, calidad dental, 1 HP incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. Sobre base fuera atrás de consultorio dental. | pza. | 1
5.56 | Suministro y colocación de juego de manerales acrilicos con chapeton cromado y regadera electrica para ducha con brazo y chapeton cromado, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1
5.59 | Asiento de plastico para w.c., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
5.58 | Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco, Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
5.59 | Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.6 | Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.15 | Suministro y colocacion de centro de carga, Square D , QO 33 3f/4hilos -220/127o similar, incluye conexión a tierra, mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 1
6.17 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp a 50 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 9
6.18 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1 polo - 15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (interruptor individual, para cada refrigerador 3 pzas, cada esterilizador 2 pzas y 1 horno microondas. | PZA | 10
6.21 | Suministro y colocación de cable 6 AWG, desde registro a tablero, tres de corriente y uno de neutro, dentro de la unidad, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo loneceario para su correcta ejecución. | ML | 40
6.23 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (directo en yeso losa) salidas de emergencia y volados. | SAL | 31
6.28 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. incluidos los exteriores para letrero luminoso | SAL | 53
6.29 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 17
6.3 | Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 10
6.32 | Suministro e instalacion de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7
6.33 | Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y datos, en un tubo galv. c/r 3/4" , incluye: cable utp, codo galv. c/r de 3/4", cople galv. c/r 3/4", soporteria a base de angular de 3/16"x1 1/4" de 30 cms. de ancho x 30 cms. de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" , fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal, registro himel de 50x50x25, ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 95.8
6.34 | Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (incluye apagador extractor) | PZA | 10
6.35 | Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
6.36 | Suministro y colocacion de tapa y apagador triple, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
6.37 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10
6.38 | Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 15
6.39 | Suministro y colocacion de tapa y contacto para aire acondicionado, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 7
6.43 | Suministro e instalacion de luminaria empotrar en techo led 9w color blanco redonda, modelo YDMLED-1508/40/B marca tecnolite, construlita o similar, incluye: foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (pasillo y volados exteriores) (acceso de rampa y escalones | PZA | 12
6.48 | Suministro e instalación de luminaria de sobreponer en techo led 40 w. color blanco mod. 40 DLTLED 2282V40B, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 23
6.49 | Suministro e instalación de lámpara suburbana led wall pack de 50 w, mod 50 marca mag en exteriores, incluye, fotocelda, balastro electrónico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 3
6.54 | Suministro e instalacion acometida, RED y TV paga con tubo de PPVC 3"Ø, incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
6.6 | Reubicacion de gabinete para salida 36 unidades de rack, para montaje en muro, con puerta patch panel modular de 36 puertos, con n-jack rj-45, categoria 6, datos, y cable UTP categoria 6. | PZA | 1
6.61 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 8
6.62 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.07 | Suministro e instalacion de muro divisorio Durock (tabla cemento) o similar a 2 caras 09 cms. de espesor, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. | M2 | 13.65
7.08 | Fabricación de cuarto para R.P.B.I. Y BASURA con dimensiones de 2.00x3.90 mts., estructura de durock (tablacemento) con acabado pulido fino con pasta redimix, losa de durock 2.74x4.12 mts., impermeabilizante elastomerico blanco fibratado, colocacion de vitropiso, acabado pintura color blanco, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
7.09 | Suministro y fabricación de base de Durock (tablacemento) para soporte de esterilizador medidas 0.75x0.50, cubierta con azulejo, 0.20x0.30m, con apoyos de durock. Acabado azulejo., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. USOS MULTIPLES, CONSULTORIO DENTAL Y ESTERILIZACION | PZA | 3
7.09 | Suministro y colocación de Durock para hacer barra 4.20 x 0.60 y 0.85m H, cubierta con azulejo, 0.20x0.30m, con apoyos de durock. Acabado azulejo., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. AREA DE ESTERILIZACION | PZA | 1
7.14 | Suministro y colocacion de molduras para puertas, a base de madera de cedro, apariencia lisa, color madera natural con barniz y laca, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 16
7.17 | Suministro e instalación de puerta de tambor de caobilla forrada con formaica y marco de madera de cedro de 1" acabado laqueado, incluye: bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 16
7.23 | Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 16
TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
8.03 | Suministro y colocación de azulejo modelo astrato blanco formato 20x30 cms., interceramic, lamosa o similar, incluye pegavitro adhesivo, o similar, emboquillado, recortes, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.En barras existentes | M2 | 10.75
8.09 | Suministro y colocación de esquinero modelo tira trim opaco listelo 611 1cms ancho y 2.44 m largo, MACO o similar, para barras con ceramica vitriada 30X120 Cms MACO, modelo SOHO ANTRACITE, (color gris oscuro) incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución BARRAS | ML | 16
8.14 | Suministro y colocación de piso 44x44 cms. antiderrapante marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 1.8
8.15 | Suministro y colocación de azulejo 44x60 cms. marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.EN MUROS DE BAÑOS | M2 | 94.58
TOTAL ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
9.06 | Suministro e instalacion de ventanas corredizas de aluminio brillante linea 2" y cristal tintex de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 6
9.11 | Suministro e instalacion de repisa de aluminio BRILLANTE para entrega de medicamentos de 1.15 mts e largo y 0.25 mts de ancho, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
9.16 | Suministro y colocacion de puertas corredizas bajo barra cocina, a base de PVC español y aluminio, color gris claro, incluye: chapa de seguridad, y 1 entrepaño pvc, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion, USOS MULTIPLES, DENTAL 3.15x0.83h(2), COCINA 2.00x0.83 h(1), ESTERILIZACION 4.20x0.83h(1) | M2 | 10.36
9.2 | Suministro e instalación de closet a base de p.v.c., altura a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
9.22 | Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3mm. de espesor para área de regadera, incluye: puerta corrediza y un fijo, jaladera, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
10.01 | Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color BLANCO a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
10.03 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa calibre 16 de 1.00 x 2.20 cms. de ancho, incluye: barra de impacto antipanico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color BLANCO, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. Salidas de Emergencia | PZA | 1
10.05 | Rehabilitacion de proteccion para puerta principal en herreria, con cuadrado y/o redondo de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y a cada 35 cms en sentido horizontal, sobre marco y contra marco de PTR de 1 1/2", y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: pasador, romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. 2 puertas | PZA | 1
10.06 | Suministro e instalacion de proteccion para compresor grado medico a base de herreria, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical, en la parte superior una cubierta de lamina galvanizada con pendiente minima y a un costado una puerta abatible con porta candado y candado, anclado con taquete de varilla 3/8"Ø a base y muro, incluye: anclaje, resane y fondo anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos color BLANCO , material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
10.07 | Suministro e instalación de puerta tipo louver de 0.95 x 2.15 mts. de ancho, sobre marco de perfil de 1 1/2" cal. 18 y contramarco de perfil 127, duela de perfil 171, taqueteado a muro con pasador R10 y candado, en caseta R.P.B.I. y BASURA incluye: anclaje,fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color BLANCO, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
10.08 | Suministro e instalacion de proteccion para aire acondicionado tipo minisplit en azotea en herreria, anclado a losa de azotera con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color BLANCO, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 10
10.11 | Suministro e instalacion de pasamanos Acero inoxidable en rampa acceso en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero inoxidable redondo de 2", fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 8.25
10.16 | Suministro e instalación de cerca perimetral a base de reja de acero con una altura de 2.00 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2.50m largo color blanco. | ML | 17.4
10.17 | Suministro e instalación de puerta peatonal a base de reja de acero con una altura de 1.00 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución tramo de 1.20 x 2.50m H color blanco. (2 PUERTAS DE 1.00 DE ANCHO) | PZA | 2
10.18 | Suministro e instalación de puerta vehicular a base de reja de acero con una altura de 2.50 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2.50m largo color blanco (2 hojas). | PZA | 1
10.19 | Suministro e instalación de escalera marinera en herrería, anclado a muro y losa de azotea, de 55 cms. de ancho y altura total variable, con tubular cuadrado de 1"ø cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color BLANCO, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
TOTAL HERRERIA
11 | PINTURA
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 764.73
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 130.75
11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 236
11.04 | Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 26.8
11.05 | Suministro y aplicación de pintura en pretiles, esmalte de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color TINTO a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | ML | 34.5
11.09 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, epoxica de buena calidad marca comex, berel o similar color AMARILLO TRAFICO, dos manos, incluye: Sellador termoteck o similar, descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 46
11.11 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color BLANCO dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 33.2
11.12 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de aire acondicionado en herrería, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color ALMENDRA REBAJADO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 9
11.15 | Suministro y aplicación de pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 3
11.18 | Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o sombra negro | PZA | 1
11.19 | Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
11.2 | Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
11.21 | Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (90x60cms) | PZA | 1
11.22 | Suministro y rotulacion de logotipo "PURO SINALOA", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 1
11.25 | Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
11.26 | Rotulacion de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sobre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
11.27 | Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion. | PZA | 1
11.28 | Rotulación de logotipo RPBI en muro de tablaroca, a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
11.29 | Rotulación de logotipo BASURA en muro de tablaroca, a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO, incluye:material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
TOTAL PINTURA
12 | JARDINERIA
12.02 | Suministro y colocación de césped tipo san Agustín en jardín exterior junto a estacionamiento, preparación de área, tendido de capa de tierra muerta y regado diario durante el transcurso de la obra, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 20
12.04 | Suministro y colocacion de plantas de ornato de variedad, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 12
TOTAL JARDINERIA
13 | VARIOS
13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (consultorios, salida de emergencia, ruta de evacuacion (5), no fumar(2), R.P.B.I.(5), sala de espera (2), guardar silencio y extintor(3)), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 34
13.04 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido, marca JOFEL, o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 11
13.05 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 11
13.06 | Suministro y colocación de despachador de papel higienico, marca JOFEL, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
13.11 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio 2.50 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.USOS MULTIPLES, CONSULTORIOS 1 Y 2 | PZA | 3
13.12 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 26.8
13.13 | Suministro y colocación de 2 barras de apoyo para discapacitados, con una medida de 0.60 m de largo, de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
13.15 | Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 3
13.17 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | LOTE | 1
13.18 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 383.59
13.19 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion Informativa en caso de emergencias (sismo, incendio, desastres naturales como huracanes o inhundaciones), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye:material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
13.2 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion Informativa en caso de emergencias (sismo, incendio, desastres naturales como huracanes o inhundaciones), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye:material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
13.21 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion Informativa de Riesgo eléctrico, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye:material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
TOTAL VARIOS
PARTIDAS
1 | PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
3 | ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
11 | PINTURA
12 | JARDINERIA
13 | VARIOS
SUB TOTAL
IVA 16 %
TOTAL
ELABORÓ
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
SUPERVISION DE OBRA
REVISÓ Y AUTORIZÓ
ING. FRANCISCO FERNANDO CASTRO SOTO
SUBDIRECTOR DE OBRA