DOCUMENTO AE - 3

CATALOGO DE CONCEPTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

| H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LICITACIÓN N°: HAE-001-PR-2020 PERIODO: 20/07/2020 AL 17/09/2020 (60 DÍAS NAT.) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TOLEDO CORRO ENTRE CALLE LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA SINALOA | DOCUMENTO AE - 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | HOJA: DE: |
| CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN |

| NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO |  | CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE EN PESOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CLAVE DEL CONCEPTO |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | CON NÚMERO | CON LETRA |  |
|  | 1 | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO TOLEDO CORRO |  |  |  |  |  |
|  | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 1382.80 |  |  |  |
|  | 2 | DESPALMES Y CORTES |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B" | M3 | 474.50 |  |  |  |
|  | 2.2 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION SOBRE LA CAPA DE SUBRASANTE, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA | M3 | 207.42 |  |  |  |
|  | 3 | TERRAPLENES |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%. | M3 | 140.85 |  |  |  |
|  | 4 | ACARREOS PARA TERRACERIAS |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA | M3 | 616.84 |  |  |  |
|  | 4.2 | SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERILES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES | M3-KM | 616.84 |  |  |  |
|  | 5 | CONCRETO HIDRAULICO |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTO OXIDADO MARCA IMPERCOAT O SIMILIAR, INCLUYE: UN RIEGO DE S-20 FIBRA (IMPERCOAT), UN RIEGO DE ASFALTO OXIDADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. | ML | 768.61 |  |  |  |
|  | 5.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC. TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS QUE INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA. | ML | 386.28 |  |  |  |
|  | 5.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR,INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, CO-LOCACION DE CORTALOSAS, ACABA-DO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CU-RADO, DESC. Y LIMP. DE FORMAS. | M3 | 172.68 |  |  |  |
|  | 6 | SUB BASES Y BASES |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | OPERACION DE MEZCLADO,TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES Y SUBBASES CUANDO DE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% | M3 | 276.56 |  |  |  |
|  | 6.2 | ADQUISICION DE BANCO DE MATERIALES PARA BASE INCLUYE: CARGA | M3 | 359.53 |  |  |  |
|  | 7 | ACARREOS PARA SUB BASES Y BASESCARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO | M3 | 359.53 |  |  |  |
|  | 7.2 | SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO. ( 36 km) | M3-KM | 12583.48 |  |  |  |
|  | 8 | RIEGO DE IMPREGNACION Y BARRIDO |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR | HA | 0.14 |  |  |  |
|  | 8.2 | RIEGO DE LAS IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1 INCLUYE:APLICACION Y ARENEO | LS | 2074.20 |  |  |  |
|  | 9 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | M2 | 1382.80 |  |  |  |
|  | 11 | GUARNICIONES Y BANQUETAS |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 | GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADOY LIMPIEZA DE FORMAS | ML | 345.70 |  |  |  |
|  | 11.2 | BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 CON DETELLON DE 15 X 15 DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA DE FORMAS, RELLENO CON MATERIAL SUBASE Y COMPACTACION | M2 | 442.70 |  |  |  |
|  | 12 | ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED DE 100 WATTS HSLL100 5500 K O SIMILAR, 120-270 VOLTS, EN POSTE RECTO OCTAGONAL DE 8 MTS, INCLUYE: CABLE THW CAL. 10 AWG, BRAZO TUBULAR 2" X 1.8 MTS, CINTA AISLANTE, PINTURA ESMALTE, THINER, GUASAS, TUERCAS 3/4, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4.00 |  |  |  |
|  | 12.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PRECOLADO DE 40 X 40 X 40 CM CON TAPA INCLUYE: EXCAVACION REMATADO DE TUBERIA, SELLADO DE CEMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION | PZA | 5.00 |  |  |  |
|  | 12.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSICION DE BAJA TENSION 240 VOLTS INCLUYE: TUBO GALV. C/R 1", MUFA GALV. 1", CODO PVC PESADO 1", CABLE THW CAL. 10 AWG, FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA PARA FOTOCELDA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | PZA | 2.00 |  |  |  |
|  | 12.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACION TIPO SUBTERRANEO POR PISO MATERIAL TIPO B INCLUYE: POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/4", EXCAVACION, TRASLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | ML | 172.85 |  |  |  |
|  | 12.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR SUBTERRANEO CON CONDUCTOR ALUMINIO 2+1 CAL. 6 AWG, INCLUYE: CONECTORES, MANGA TERMOCONTRACTIL, CINTA AISLANTE, PRUEBA, AISLAMIENTO. TRASLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | ML | 172.85 |  |  |  |
|  | 13 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 | DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE.EXCAVACION,TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20,CODOS DE 45°,YEE DE 8" A 6" ,REGISTRO DE 40 X 60 CM,TAPAS DE CONCRETO,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | PZA | 13.00 |  |  |  |
|  | 14 | TOMAS DOMICILIARIAS |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 | TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE:EXCAVACION,RELLENOS,MANGUERA STRUPACK DE 1/2,TUBO GALVANIZADO DE 1/2,CODOS,CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | TOMA | 13.00 |  |  |  |
|  | 15 | TAPAS DE FIERRO FUNDIDO |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 | TAPAS DE FIERRO FUNDIDO DE 130 KG INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION | PZA | 3.00 |  |  |  |
|  | 16 | LINEA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | ML | 172.85 |  |  |  |
|  | 16.2 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN,EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 145.19 |  |  |  |
|  | 16.3 | PLANTILLA APISONADA COMPACTADA AL 90% | M3 | 12.10 |  |  |  |
|  | 16.4 | RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA COMPACTADAS AL 90% | M3 | 47.19 |  |  |  |
|  | 16.5 | RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA , SIN COMPACTAR | M3 | 98.01 |  |  |  |
|  | 16.6 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO | M3 | 77.07 |  |  |  |
|  | 16.9 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO | M3 | 90.75 |  |  |  |
|  | 16.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, COPLE DE REPARACION, CODO DE 3X90, TEE Y TAPON | ML | 172.85 |  |  |  |
|  | 17 | RED DE ATARGEA |  |  |  |  |  |
|  | 17.1 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | ML | 172.85 |  |  |  |
|  | 17.2 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN,EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 181.49 |  |  |  |
|  | 17.3 | PLANTILLA APISONADA COMPACTADA AL 90% | M3 | 12.10 |  |  |  |
|  | 17.4 | RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA COMPACTADAS AL 90% | M3 | 145.19 |  |  |  |
|  | 17.5 | RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA , SIN COMPACTAR | M3 | 36.30 |  |  |  |
|  | 17.6 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO | M3 | 24.21 |  |  |  |
|  | 17.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20 | ML | 172.85 |  |  |  |
|  | 17.1 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK SOLIDO,APLANADOS, MEDIA LUNA. | PZA | 3.00 |  |  |  |
|  | 18 | SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |
|  | 18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL SR_06 DE 61 X 61 CM REFL G.I POSTE (ALTO),FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO G.I CON POSTE , PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INCLUYE:CONCRETO F´C=150 KG/CM2 AHOGADO,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | PZA | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: |  |
|  |  |  | ESTA HOJA: |  |
|  |  |  | ACUMULADO: |  |
|  |  |  | SUBTOTAL IVA TOTAL |  |