## RESUMEN
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO (DE HOSPITAL A LA LEY), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CLAVE | DESCRIPCION |  | IMPORTE
4.1 | PRELIMINARES |  | 0
4.2 | ALUMBRADO PUBLICO |  | 0
4.3 | OTROS |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
|  | I.V.A (16%) | 0
|  | TOTAL | 0

## CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO (DE HOSPITAL A LA LEY), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
PRESUPUESTO
CLAVE | DESCRIPCION | UNIADAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE
4.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
GP153 | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA Y/O LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 1523.97 |  | 0
GP155 | DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN ANCHO DE HASTA 40 CMS, CON RETIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 885 |  | 0
GP107 | DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. | M3 | 20.48 |  | 0
GP08 | GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | ML | 12 |  | 0
GP154 | BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CON ANCHO VARIABLE HASTA 40 CMS, CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN F´C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 885 |  | 0
GP1099 | LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 85 |  | 0
4.2 | ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  | 0
GP96 | POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 3325.17 |  | 0
GP117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO COLONIAL DE 3" DE 5.5 MTS DE ALTURA, INCLUYE: BASE PIRAMIDAL DE 30X50X70 POSTE , FALDON INGLES, BRAZO MODELO CHAPULTEPEC CON BASE PARA LUMINARIA COLGANTE (MODELO: ZENETTI DE 100W), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 83 |  | 0
GP57 | SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8 |  | 0
GPP299 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3325.17 |  | 0
GP30 | REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 83 |  | 0
GP31 | MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS. | PZA | 2 |  | 0
GP60 | ALIMENTACIÓN PARA MURETE DE MEDICIÓN, INCLUYE: CABLE THWL-LS CALIBRE 4, CABLE THW-LS CALIBRE 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 TUBO DE PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2", EXCAVACIÓN, CONCRETO F´C=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 30 |  | 0
GP601 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 33000YT/7620/240/120 INCLUYE: ESTRUCTURA 1TR1A 33KV | PZA | 2 |  | 0
GP32 | PAGO A CFE POR CONTRATACION | PZA | 1 |  | 0
GP33 | PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO | PZA | 1 |  | 0
GP330 | TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E | PZA | 1 |  | 0
4.3 | OTROS |  |  |  | 0
GP671 | LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LAMINA DE ALUMINIO CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | I.V.A (16%) | 0
|  |  |  | TOTAL | 0