## 1. MTO. VENTILADORES
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SSS-IA-036-2022
ANEXO I TÉCNICO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VENTILADORES DEL HOSPITAL DE LA MUJER
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE VENTILADOR PURITAN BENNETT 840 PARA MODALIDAD NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO. Ventilador Puritan Bennett 840 NS: 3510012487. Incluye el cambio de pantalla de 9.4 pulgadas a la de 10.4 pulgadas para poder realizar la configuración. Incluye: plato adaptador para el modo neonatal, 1 celda de oxigeno, reparación de 1 humificador IDEM con el respectivo sensor de temperatura y cable calefactor, 1 caja de 12 piezas de filtro inspiratorio, 1 caja de 12 piezas de filtro exhalatorio, 1 caja de 10 piezas de circuitos neonatales.
1 | SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE VENTILADOR PURITAN BENNETT 840 PARA MODALIDAD NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO. Ventilador Puritan Bennett 840 Ns: 3121113790. Incluye: plato adaptador para el modo neonatal, 1 celda de oxigeno, reparación de 1 humificador IDEM, con el respectivo sensor de temperatura y cable calefactor, 1 caja de 12 piezas de filtro inspiratorio, 1 caja de 12 piezas de filtro exhalatorio, 1 caja de 10 piezas de circuitos neonatales.
1 | SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE VENTILADOR PURITAN BENNETT 840 PARA MODALIDAD NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO. Ventilador Puritan Bennett 840 Ns: 4200132810. Incluye: plato adaptador para el modo neonatal, 1 celda de oxigeno, reparación de 1 humificador IDEM, con el respectivo sensor de temperatura y cable calefactor, 1 caja de 12 piezas de filtro inspiratorio, 1 caja de 12 piezas de filtro exhalatorio, 1 caja de 10 piezas de circuitos neonatales.
1 | VENTILADOR PURITAN BENNETT 840 NS:3510062526. Incluye 1 fuente y 2 sensores de flujo, plato adaptador para el modo neonatal, 1 celda de oxigeno, reparación de 1 humificador IDEM, con el respectivo sensor de temperatura y cable calefactor, 1 caja de 12 piezas de filtro inspiratorio, 1 caja de 12 piezas de filtro exhalatorio, 1 caja de 10 piezas de circuitos neonatales.
1 | SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE VENTILADOR PURITAN BENNETT 840 PARA MODALIDAD NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO. Ventilador Puritan Bennett 840 NS: 3121120980. Incluye 1 fuente y 1 tarjeta GUI, plato adaptador para el modo neonatal, 1 celda de oxigeno, reparación de 1 humificador IDEM, con el respectivo sensor de temperatura y cable calefactor, 1 caja de 12 piezas de filtro inspiratorio, 1 caja de 12 piezas de filtro exhalatorio, 1 caja de 10 piezas de circuitos neonatales.
INCLUYE: 1 bateria por equipo si así se requiere, Reparación de 5 humificadores extra de la marca IDEM.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 2. MTO TOMOGRAFO
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SSS-IA-036-2022
ANEXO I TÉCNICO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TOMOGRAFO DEL HOSPITAL GENERAL DE LOS MOCHIS
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TOMOGRAFO MARCA PHILIPS. MODELO: INGENUITY FLEX. Incluye encoder.
Garantía 3 meses despues dela instalación y entrega
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 3. MTO AUTO MATA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SSS-IA-036-2022
ANEXO I TÉCNICO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AUTOCLAVE QUE INCLUYE LA REPOSICIÓN DE PANTALLA DEL HOSPITAL GENERAL DE LOS MOCHIS
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA MATACHANA. MODELO: SC501 E-1 NS: E-28282. INCLUYE 1 PIEZA DE PANTALLA TACTIL PP65 (TFT TOUCH DISPLAY) NEGRA. Código: 41257
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 4. MTO AUTO STERIS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SSS-IA-036-2022
ANEXO I TÉCNICO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AUTOCLAVE STERIS DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN ESTERILIZADOR DE VAPOR DOBLE PUERTA MARCA STERIS. MODELO AMSCO 400 MODEL 20 CON NUMERO DE SERIE 033601821. Revisión y Servicio a Válvulas, Solenoides, Válvu-las Check, Trampas de Vapor, Regulador de Vál- vulas. Des incrustación de sarro en línea de agua, purga y Sensor de nivel. Reparación de Motor y Reposición de Chicote para Elevación de puerta. Ajuste de mecanismo de puerta. Reparación al Sistema de Contactores. Limpieza y Pruebas Generales de Funcionamiento. Suministro y colocación de las siguientes Refacciones por puerta: VALVULA DE SEGURIDAD, CONTACTOR (2 PIEZAS), VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA, CHICOTE DE ELEVACION (2 PIEZAS).
Garantía de 60 días
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 5. MTO LAMPARA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SSS-IA-036-2022
ANEXO I TÉCNICO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FUENTE DE PODER DE LAMPARA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FUENTE DE PODER DE LAMPARA QUIRURGICA DOBLE MARCA DRAGUER. MODELO POLARIS 500
Garantía de 90 días
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## 6. MTO RAYOS X MV
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SSS-IA-036-2022
ANEXO I TÉCNICO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DEL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X. MARCA PHILIPS. MODELO: WDR R2. Incluye 1 Dig.Motion Contr.(V11R3b5) SAT-A3539-01H, 451213436513; 1 Relay Kit A520122-01 451213433961.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL