## ANEXO ECONOMICO
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-019-2020
ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE CURACIÓN PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS"
ANEXO II ECONÓMICO.
RENGLÓN | CLAVE | Descripción | Cantidad | Presentación | P.U. | IMPORTE
1 | 060.066.0997 | ANTISÉPTICOS Y GERMICIDAS. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCIÓN AL 50%. | 50 | ENVASE CON 250 ML A 5 L.
2 | 060.088.0900 | APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TALÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. | 30 | PIEZA
3 | 060.066.0914 | JABONES. LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% MÍNIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MÍNIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MÍNIMO DE JABÓN ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. | 30 | ENVASE CON 4 L.
4 | 060.550.2186 | JERINGAS JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 7000 | PIEZA
5 | 060.685.0915 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:110 CM LARGO: 110 CM. | 10 | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO.
6 | 060.820.0382 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 3. | 100 | PIEZA
7 | 060.456.0664 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES.DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: MEDIANO. | 1000 | ENVASE CON 100 PIEZAS
8 | 060.082.0104 | APLICADORES CON ALGODÓN. DE MADERA. | 25 | ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.
9 | 060.125.2869 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:11.0 X 18.0 X 4.0 CM. | 10 | ENVASE CON 1000 PIEZAS
10 | 060.203.0553 | CINTAS. CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9- 9.5 M. ANCHO 2.50 CM | 60 | PIEZA
11 | 060.685.0907 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:90 CM LARGO: 90 CM. | 5 | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO.
12 | 060.040.3745 | AGUJAS HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 21 G | 100 | ENVASE CON 100 PIEZAS
13 | 060.058.0153 | ALGODONES EN LÁMINAS. ENROLLADO O PLISADO. | 20 | ENVASE CON 300 G.
14 | 060.125.2760 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO.6.0 X 18.0 X 3.0 CM. | 5 | ENVASE CON 1000 PIEZAS
15 | 060.165.0740 | CATETERES.VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIONAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 7 FR. | 5 | PIEZA
16 | 060.166.2109 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON 2 COJINETES DE POLIÉSTER, CON CONECTOR, TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA, CURVATURA IZQUIERDA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: CUELLO DE CISNE. TAMAÑO: ADULTO. | 10 | PIEZA
17 | 060.168.4186 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON UN COJINETE DE POLIÉSTER, CON CONECTOR Y TAPÓN LUER LOCK, SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. INFANTIL: LONGITUD 30 A 37 CM. | 5 | PIEZA
18 | 130.258.0608 | COLLARINES TIPO:FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES.ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. PEDIÁTRICO. | 20 | PIEZA
19 | 060.066.0930 | DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIÓNICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LA VADORA AUTOMÁTICA. ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCIÓN CONCENTRADA. | 10 | ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCION CONCENTRADA
20 | 060.164.4628 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 8 FR. | 20 | PIEZA
21 | 060.164.4636 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR. | 20 | PIEZA
22 | 060.164.4644 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR. | 20 | PIEZA
23 | 060.164.0014 | SONDAS.PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA.DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. | 20 | PIEZA
24 | 060.456.0672 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: GRANDE. | 500 | ENVASE CON 100 PIEZAS
25 | 060.167.8089 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: INFANTIL LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 8 FR. | 2000 | PIEZA
26 | 060.168.9243 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: PREMATUROS LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 5 FR. | 1000 | PIEZA
27 | 060.168.5340 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CALIBRE: 14 FR | 20 | PIEZA
28 | 060.820.0374 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 2. | 15 | PIEZA
29 | 060.125.0244 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑA). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MÁS ANCHO Y 1 CM EN EL MÁS ANGOSTO. ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. PIEZA. | 200 | PIEZA
30 | 060.125.0228 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM, ÁREA ADHESIVA. DE 45 X 60 MM. PIEZA. | 500 | PIEZA
31 | 060.456.0359 | GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 PAR. | 2000 | PAR
32 | 060.125.2653 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM | 5 | ENVASE CON 1000 PIEZAS
33 | 060.040.3729 | AGUJA HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G | 200 | ENVASE CON 100 PIEZAS
34 | 531.784.0204 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. | 40 | PIEZA
35 | 070.707.0108 | PELICULAS RADIOGRÁFICAS SENSIBLES AL AZUL. MEDIDAS: 27.9 X 35.6 CM (11 X 14 PULGADAS). | 20 | CAJA CON 50 PIEZAS
36 | 060.066.0773 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | 50 | ENVASE CON 20 L
37 | 060.066.0039 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | 500 | ENVASE CON 1 L.
38 | 060.550.0024 | JERINGAS DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 20 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. CON AGUJA DE: LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G. PIEZA. | 3000 | PIEZA
39 | 060.066.0997 | ANTISÉPTICOS Y GERMICIDAS. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCIÓN AL 50%. | 50 | ENVASE CON 250 ML A 5 L.
40 | 060.088.0900 | APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TALÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. | 140 | PIEZA
41 | 060.066.0914 | JABONES. LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% MÍNIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MÍNIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MÍNIMO DE JABÓN ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. | 140 | ENVASE CON 4 L.
42 | 060.550.2186 | JERINGAS JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 12000 | PIEZA
43 | 060.685.0915 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:110 CM LARGO: 110 CM. | 15 | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO.
44 | 060.820.0382 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 3. | 300 | PIEZA
45 | 060.456.0664 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES.DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: MEDIANO. | 4000 | ENVASE CON 100 PIEZAS
46 | 060.082.0104 | APLICADORES CON ALGODÓN. DE MADERA. | 50 | ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.
47 | 060.125.2869 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:11.0 X 18.0 X 4.0 CM. | 10 | ENVASE CON 1000 PIEZAS
48 | 060.203.0553 | CINTAS. CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9- 9.5 M. ANCHO 2.50 CM | 250 | PIEZA
49 | 060.345.1527 | EQUIPOS DE IRRIGACIÓN PARA ARTROSCOPIA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. | 40 | EQUIPO
50 | 060.685.0907 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:90 CM LARGO: 90 CM. | 15 | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO.
51 | 060.040.3745 | AGUJAS HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 21 G | 400 | ENVASE CON 100 PIEZAS
52 | 060.046.1263 | AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR. DIÁMETRO DE 1.0 MM A 2.5 MM Y LONGITUD DE 100.0 MM A 350.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. | 70 | PIEZA
53 | 060.058.0153 | ALGODONES EN LÁMINAS. ENROLLADO O PLISADO. | 60 | ENVASE CON 300 G.
54 | 060.125.2760 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO.6.0 X 18.0 X 3.0 CM. | 10 | ENVASE CON 1000 PIEZAS
55 | 060.165.0740 | CATETERES.VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIONAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 7 FR. | 25 | PIEZA
56 | 060.166.2109 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON 2 COJINETES DE POLIÉSTER, CON CONECTOR, TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA, CURVATURA IZQUIERDA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: CUELLO DE CISNE. TAMAÑO: ADULTO. | 5 | PIEZA
57 | 060.168.4186 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON UN COJINETE DE POLIÉSTER, CON CONECTOR Y TAPÓN LUER LOCK, SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. INFANTIL: LONGITUD 30 A 37 CM. | 60 | PIEZA
58 | 130.258.0608 | COLLARINES TIPO:FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES.ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. PEDIÁTRICO. | 100 | PIEZA
59 | 060.066.0930 | DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIÓNICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LA VADORA AUTOMÁTICA. ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCIÓN CONCENTRADA. | 60 | ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCION CONCENTRADA
60 | 060.345.2301 | EQUIPOS. PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: - UNA CÁNULA. - UNA JERINGA DE 5 ML. - UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. - UN CATÉTER DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD 185 A 205 MM CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MAHURKAR. ADULTO. | 40 | EQUIPO
61 | 060.164.4628 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 8 FR. | 80 | PIEZA
62 | 060.164.4636 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR. | 80 | PIEZA
63 | 060.164.4644 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR. | 80 | PIEZA
64 | 060.164.0014 | SONDAS.PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA.DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. | 80 | PIEZA
65 | 060.456.0672 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: GRANDE. | 2500 | ENVASE CON 100 PIEZAS
66 | 060.167.8089 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: INFANTIL LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 8 FR. | 5500 | PIEZA
67 | 060.168.9243 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: PREMATUROS LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 5 FR. | 6000 | PIEZA
68 | 060.168.5340 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CALIBRE: 14 FR | 60 | PIEZA
69 | 060.820.0374 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 2. | 250 | PIEZA
70 | 060.125.0244 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑA). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MÁS ANCHO Y 1 CM EN EL MÁS ANGOSTO. ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. PIEZA. | 800 | PIEZA
71 | 060.125.0228 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM, ÁREA ADHESIVA. DE 45 X 60 MM. PIEZA. | 2000 | PIEZA
72 | 060.456.0359 | GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 PAR. | 1000 | PAR
73 | 060.125.2653 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM | 10 | ENVASE CON 1000 PIEZAS
74 | 060.040.3729 | AGUJA HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G | 500 | ENVASE CON 100 PIEZAS
75 | 531.784.0204 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. | 140 | PIEZA
76 | 070.707.0108 | PELICULAS RADIOGRÁFICAS SENSIBLES AL AZUL. MEDIDAS: 27.9 X 35.6 CM (11 X 14 PULGADAS). | 100 | CAJA CON 50 PIEZAS
77 | 060.066.0773 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | 200 | ENVASE CON 20 L
78 | 060.066.0039 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | 1000 | ENVASE CON 1 L.
79 | 060.550.0024 | JERINGAS DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 20 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. CON AGUJA DE: LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G. PIEZA. | 4000 | PIEZA
80 | 060.066.0997 | ANTISÉPTICOS Y GERMICIDAS. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCIÓN AL 50%. | 50 | ENVASE CON 250 ML A 5 L.
81 | 060.088.0900 | APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TALÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. | 55 | PIEZA
82 | 060.066.0914 | JABONES. LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% MÍNIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MÍNIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MÍNIMO DE JABÓN ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. | 55 | ENVASE CON 4 L.
83 | 060.550.2186 | JERINGAS JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 6000 | PIEZA
84 | 060.685.0915 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:110 CM LARGO: 110 CM. | 10 | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO.
85 | 060.820.0382 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 3. | 100 | PIEZA
86 | 060.456.0664 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES.DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: MEDIANO. | 2000 | ENVASE CON 100 PIEZAS
87 | 060.082.0104 | APLICADORES CON ALGODÓN. DE MADERA. | 50 | ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.
88 | 060.125.2869 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:11.0 X 18.0 X 4.0 CM. | 10 | ENVASE CON 1000 PIEZAS
89 | 060.203.0553 | CINTAS. CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9- 9.5 M. ANCHO 2.50 CM | 80 | PIEZA
90 | 060.345.1527 | EQUIPOS DE IRRIGACIÓN PARA ARTROSCOPIA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. | 20 | EQUIPO
91 | 060.685.0907 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:90 CM LARGO: 90 CM. | 10 | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO.
92 | 060.040.3745 | AGUJAS HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 21 G | 250 | ENVASE CON 100 PIEZAS
93 | 060.046.1263 | AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR. DIÁMETRO DE 1.0 MM A 2.5 MM Y LONGITUD DE 100.0 MM A 350.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. | 50 | PIEZA
94 | 060.058.0153 | ALGODONES EN LÁMINAS. ENROLLADO O PLISADO. | 40 | ENVASE CON 300 G.
95 | 060.125.2760 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO.6.0 X 18.0 X 3.0 CM. | 8 | ENVASE CON 1000 PIEZAS
96 | 060.165.0740 | CATETERES.VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIONAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 7 FR. | 5 | PIEZA
97 | 060.166.2109 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON 2 COJINETES DE POLIÉSTER, CON CONECTOR, TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA, CURVATURA IZQUIERDA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: CUELLO DE CISNE. TAMAÑO: ADULTO. | 5 | PIEZA
98 | 060.168.4186 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON UN COJINETE DE POLIÉSTER, CON CONECTOR Y TAPÓN LUER LOCK, SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. INFANTIL: LONGITUD 30 A 37 CM. | 15 | PIEZA
99 | 130.258.0608 | COLLARINES TIPO:FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES.ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. PEDIÁTRICO. | 10 | PIEZA
100 | 060.066.0930 | DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIÓNICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LA VADORA AUTOMÁTICA. ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCIÓN CONCENTRADA. | 10 | ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCION CONCENTRADA
101 | 060.345.2301 | EQUIPOS. PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: - UNA CÁNULA. - UNA JERINGA DE 5 ML. - UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. - UN CATÉTER DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD 185 A 205 MM CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MAHURKAR. ADULTO. | 5 | EQUIPO
102 | 060.164.4628 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 8 FR. | 35 | PIEZA
103 | 060.164.4636 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR. | 35 | PIEZA
104 | 060.164.4644 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR. | 35 | PIEZA
105 | 060.164.0014 | SONDAS.PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA.DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. | 35 | PIEZA
106 | 060.456.0672 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: GRANDE. | 1500 | ENVASE CON 100 PIEZAS
107 | 060.167.8089 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: INFANTIL LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 8 FR. | 3500 | PIEZA
108 | 060.168.9243 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: PREMATUROS LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 5 FR. | 3500 | PIEZA
109 | 060.168.5340 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CALIBRE: 14 FR | 30 | PIEZA
110 | 060.820.0374 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 2. | 15 | PIEZA
111 | 060.125.0244 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑA). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MÁS ANCHO Y 1 CM EN EL MÁS ANGOSTO. ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. PIEZA. | 400 | PIEZA
112 | 060.125.0228 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM, ÁREA ADHESIVA. DE 45 X 60 MM. PIEZA. | 700 | PIEZA
113 | 060.456.0359 | GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 PAR. | 8000 | PAR
114 | 060.125.2653 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM | 5 | ENVASE CON 1000 PIEZAS
115 | 060.040.3729 | AGUJA HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G | 200 | ENVASE CON 100 PIEZAS
116 | 531.784.0204 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. | 40 | PIEZA
117 | 070.707.0108 | PELICULAS RADIOGRÁFICAS SENSIBLES AL AZUL. MEDIDAS: 27.9 X 35.6 CM (11 X 14 PULGADAS). | 60 | CAJA CON 50 PIEZAS
118 | 060.066.0773 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | 100 | ENVASE CON 20 L
119 | 060.066.0039 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | 1000 | ENVASE CON 1 LITRO
120 | 060.550.0024 | JERINGAS DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 20 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. CON AGUJA DE: LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G. PIEZA. | 3000 | PIEZA
121 | 060.066.0997 | ANTISÉPTICOS Y GERMICIDAS. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCIÓN AL 50%. | ENVASE CON 250 ML A 5 L. | 75
122 | 060.088.0900 | APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TALÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. | PIEZA | 75
123 | 060.550.2186 | JERINGAS JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 10000
124 | 060.685.0915 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:110 CM LARGO: 110 CM. | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | 15
125 | 060.820.0382 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 3. | PIEZA | 150
126 | 060.456.0664 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES.DE LÁTEX, DESECHABLES. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 4500
127 | 060.082.0104 | APLICADORES CON ALGODÓN. DE MADERA. | ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. | 50
128 | 060.125.2869 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:11.0 X 18.0 X 4.0 CM. | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 10
129 | 060.203.0553 | CINTAS. CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9- 9.5 M. ANCHO 2.50 CM | PIEZA | 170
130 | 060.345.1527 | EQUIPOS DE IRRIGACIÓN PARA ARTROSCOPIA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. | EQUIPO | 20
131 | 060.685.0907 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:90 CM LARGO: 90 CM. | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | 15
132 | 060.040.3745 | AGUJAS HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 21 G | ENVASE CON 100 PIEZAS | 400
133 | 060.046.1263 | AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR. DIÁMETRO DE 1.0 MM A 2.5 MM Y LONGITUD DE 100.0 MM A 350.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. | PIEZA | 70
134 | 060.058.0153 | ALGODONES EN LÁMINAS. ENROLLADO O PLISADO. | ENVASE CON 300 G. | 50
135 | 060.125.2760 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO.6.0 X 18.0 X 3.0 CM. | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 10
136 | 060.165.0740 | CATETERES.VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIONAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 7 FR. | PIEZA | 10
137 | 060.166.2109 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON 2 COJINETES DE POLIÉSTER, CON CONECTOR, TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA, CURVATURA IZQUIERDA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: CUELLO DE CISNE. TAMAÑO: ADULTO. | PIEZA | 20
138 | 130.258.0608 | COLLARINES TIPO:FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES.ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. PEDIÁTRICO. | PIEZA | 10
139 | 060.066.0930 | DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIÓNICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LA VADORA AUTOMÁTICA. ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCIÓN CONCENTRADA. | ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCION CONCENTRADA | 40
140 | 060.345.2301 | EQUIPOS. PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: - UNA CÁNULA. - UNA JERINGA DE 5 ML. - UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. - UN CATÉTER DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD 185 A 205 MM CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MAHURKAR. ADULTO. | EQUIPO | 5
141 | 060.164.4628 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 15
142 | 060.164.4636 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR. | PIEZA | 15
143 | 060.164.4644 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR. | PIEZA | 15
144 | 060.164.0014 | SONDAS.PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA.DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 15
145 | 060.456.0672 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE | ENVASE CON 100 PIEZAS | 2500
146 | 060.167.8089 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: INFANTIL LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 500
147 | 060.168.5340 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CALIBRE: 14 FR | PIEZA | 30
148 | 060.456.0359 | GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 PAR. | PAR | 8000
149 | 060.125.2653 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 10
150 | 060.040.3729 | AGUJA HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G | ENVASE CON 100 PIEZAS | 200
151 | 531.784.0204 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. | PIEZA | 40
152 | 070.707.0108 | PELICULAS RADIOGRÁFICAS SENSIBLES AL AZUL. MEDIDAS: 27.9 X 35.6 CM (11 X 14 PULGADAS). | CAJA CON 50 PIEZAS | 120
153 | 060.066.0773 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | ENVASE CON 20 L | 200
154 | 060.066.0039 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | ENVASE CON 1 L. | 1000
155 | 060.550.0024 | JERINGAS DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 20 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. CON AGUJA DE: LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G. PIEZA. | PIEZA | 4000
156 | 060.066.0914 | JABONES. LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% MÍNIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MÍNIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MÍNIMO DE JABÓN ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. | ENVASE CON 4 L. | 75
157 | 060.066.0997 | ANTISÉPTICOS Y GERMICIDAS. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCIÓN AL 50%. | ENVASE CON 250 ML A 5 L. | 50
158 | 060.088.0900 | APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TALÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. | PIEZA | 60
159 | 060.066.0914 | JABONES. LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% MÍNIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MÍNIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MÍNIMO DE JABÓN ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. | ENVASE CON 4 L. | 60
160 | 060.550.2186 | JERINGAS JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 11000
161 | 060.685.0915 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:110 CM LARGO: 110 CM. | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | 10
162 | 060.820.0382 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 3. | PIEZA | 100
163 | 060.456.0664 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES.DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO | ENVASE CON 100 PIEZAS | 2500
164 | 060.082.0104 | APLICADORES CON ALGODÓN. DE MADERA. | ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. | 50
165 | 060.125.2869 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:11.0 X 18.0 X 4.0 CM. | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 10
166 | 060.203.0553 | CINTAS. CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9- 9.5 M. ANCHO 2.50 CM | PIEZA | 80
167 | 060.345.1527 | EQUIPOS DE IRRIGACIÓN PARA ARTROSCOPIA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. | EQUIPO | 10
168 | 060.685.0907 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:90 CM LARGO: 90 CM. | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | 15
169 | 060.040.3745 | AGUJAS HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 21 G | ENVASE CON 100 PIEZAS | 300
170 | 060.046.1263 | AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR. DIÁMETRO DE 1.0 MM A 2.5 MM Y LONGITUD DE 100.0 MM A 350.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. | PIEZA | 50
171 | 060.058.0153 | ALGODONES EN LÁMINAS. ENROLLADO O PLISADO. | ENVASE CON 300 G. | 40
172 | 060.125.2760 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO.6.0 X 18.0 X 3.0 CM. | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 8
173 | 060.165.0740 | CATETERES.VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIONAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 7 FR. | PIEZA | 5
174 | 060.166.2109 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON 2 COJINETES DE POLIÉSTER, CON CONECTOR, TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA, CURVATURA IZQUIERDA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: CUELLO DE CISNE. TAMAÑO: ADULTO. | PIEZA | 10
175 | 060.168.4186 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON UN COJINETE DE POLIÉSTER, CON CONECTOR Y TAPÓN LUER LOCK, SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. INFANTIL: LONGITUD 30 A 37 CM. | PIEZA | 10
176 | 130.258.0608 | COLLARINES TIPO:FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES.ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. PEDIÁTRICO. | PIEZA | 30
177 | 060.066.0930 | DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIÓNICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LA VADORA AUTOMÁTICA. ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCIÓN CONCENTRADA. | ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCION CONCENTRADA | 10
178 | 060.164.4628 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 20
179 | 060.164.4636 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR. | PIEZA | 20
180 | 060.164.4644 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR. | PIEZA | 20
181 | 060.164.0014 | SONDAS.PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA.DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 20
182 | 060.456.0672 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES.TAMAÑO GRANDE | ENVASE CON 100 PIEZAS | 1500
183 | 060.167.8089 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: INFANTIL LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 3500
184 | 060.168.9243 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: PREMATUROS LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 5 FR. | PIEZA | 2000
185 | 060.168.5340 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CALIBRE: 14 FR | PIEZA | 20
186 | 060.820.0374 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 2. | PIEZA | 50
187 | 060.125.0244 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑA). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MÁS ANCHO Y 1 CM EN EL MÁS ANGOSTO. ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. PIEZA. | PIEZA | 400
188 | 060.125.0228 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM, ÁREA ADHESIVA. DE 45 X 60 MM. PIEZA. | PIEZA | 1000
189 | 060.456.0359 | GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 PAR. | PAR | 6000
190 | 060.125.2653 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 10
191 | 060.040.3729 | AGUJA HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G | ENVASE CON 100 PIEZAS | 200
192 | 531.784.0204 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. | PIEZA | 50
193 | 070.707.0108 | PELICULAS RADIOGRÁFICAS SENSIBLES AL AZUL. MEDIDAS: 27.9 X 35.6 CM (11 X 14 PULGADAS). | CAJA CON 50 PIEZAS | 40
194 | 060.066.0773 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | ENVASE CON 20 L | 150
195 | 060.066.0039 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | ENVASE CON 1 L. | 500
196 | 060.550.0024 | JERINGAS DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 20 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. CON AGUJA DE: LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G. PIEZA. | PIEZA | 3000
197 | 060.066.0997 | ANTISÉPTICOS Y GERMICIDAS. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCIÓN AL 50%. | ENVASE CON 250 ML A 5 L. | 50
198 | 060.088.0900 | APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TALÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. | PIEZA | 40
199 | 060.066.0914 | JABONES. LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% MÍNIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MÍNIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MÍNIMO DE JABÓN ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. | ENVASE CON 4 L. | 40
200 | 060.550.2186 | JERINGAS JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 10000
201 | 060.685.0915 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:110 CM LARGO: 110 CM. | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | 10
202 | 090.820.0382 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 3. | PIEZA | 100
203 | 060.456.0664 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES.DE LÁTEX, DESECHABLES. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 1000
204 | 060.082.0104 | APLICADORES CON ALGODÓN. DE MADERA. | ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. | 25
205 | 060.125.2869 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:11.0 X 18.0 X 4.0 CM. | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 10
206 | 060.203.0553 | CINTAS. CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9- 9.5 M. ANCHO 2.50 CM | PIEZA | 60
207 | 060.685.0907 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:90 CM LARGO: 90 CM. | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | 5
208 | 060.040.3745 | AGUJAS HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 21 G | ENVASE CON 100 PIEZAS | 150
209 | 060.046.1263 | AGUJAS PARA HUESO, TIPO KIRSCHNER, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR. DIÁMETRO DE 1.0 MM A 2.5 MM Y LONGITUD DE 100.0 MM A 350.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. | PIEZA | 10
210 | 060.058.0153 | ALGODONES EN LÁMINAS. ENROLLADO O PLISADO. | ENVASE CON 300 G. | 30
211 | 060.125.2760 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO.6.0 X 18.0 X 3.0 CM. | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 5
212 | 060.165.0740 | CATETERES.VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIONAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 7 FR. | PIEZA | 5
213 | 060.166.2109 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON 2 COJINETES DE POLIÉSTER, CON CONECTOR, TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA, CURVATURA IZQUIERDA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: CUELLO DE CISNE. TAMAÑO: ADULTO. | PIEZA | 10
214 | 060.168.4186 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON UN COJINETE DE POLIÉSTER, CON CONECTOR Y TAPÓN LUER LOCK, SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. INFANTIL: LONGITUD 30 A 37 CM. | PIEZA | 5
215 | 130.258.0608 | COLLARINES TIPO:FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES.ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. PEDIÁTRICO. | PIEZA | 20
216 | 060.164.4628 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 20
217 | 060.164.4636 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR. | PIEZA | 20
218 | 060.164.4644 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR. | PIEZA | 20
219 | 060.164.0014 | SONDAS.PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA.DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 20
220 | 060.456.0672 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 1000
221 | 060.167.8089 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: INFANTIL LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 3000
222 | 060.168.9243 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: PREMATUROS LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 5 FR. | PIEZA | 1500
223 | 060.168.5340 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CALIBRE: 14 FR | PIEZA | 20
224 | 060.820.0374 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 2. | PIEZA | 20
225 | 060.125.0244 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑA). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MÁS ANCHO Y 1 CM EN EL MÁS ANGOSTO. ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. PIEZA. | PIEZA | 200
226 | 060.125.0228 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM, ÁREA ADHESIVA. DE 45 X 60 MM. PIEZA. | PIEZA | 800
227 | 060.456.0359 | GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 PAR. | PAR | 3000
228 | 060.125.2653 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 5
229 | 060.040.3729 | AGUJA HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 200
230 | 531.784.0204 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. | PIEZA | 50
231 | 070.707.0108 | PELICULAS RADIOGRÁFICAS SENSIBLES AL AZUL. MEDIDAS: 27.9 X 35.6 CM (11 X 14 PULGADAS). | CAJA CON 50 PIEZAS | 40
232 | 060.066.0773 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | CAJA CON 50 PIEZAS | 100
233 | 060.066.0039 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | ENVASE CON 1 L. | 500
234 | 060.550.0024 | JERINGAS DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 20 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. CON AGUJA DE: LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G. PIEZA. | PIEZA | 3000
235 | 060.066.0930 | DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIÓNICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LA VADORA AUTOMÁTICA. ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCIÓN CONCENTRADA. | ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCION CONCENTRADA | 10
236 | 060.066.0997 | ANTISÉPTICOS Y GERMICIDAS. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCIÓN AL 50%. | ENVASE CON 250 ML A 5 L. | 75
237 | 060.088.0900 | APÓSITOS. HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TALÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. | PIEZA | 100
238 | 060.066.0914 | JABONES. LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% MÍNIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MÍNIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MÍNIMO DE JABÓN ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. | ENVASE CON 4 L. | 100
239 | 060.550.2186 | JERINGAS JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 14000
240 | 060.685.0915 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:110 CM LARGO: 110 CM. | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | 30
241 | 060.820.0382 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 3. | PIEZA | 150
242 | 060.456.0664 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES.DE LÁTEX, DESECHABLES. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 5000
243 | 060.082.0104 | APLICADORES CON ALGODÓN. DE MADERA. | ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. | 50
244 | 060.125.2869 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:11.0 X 18.0 X 4.0 CM. | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 20
245 | 060.203.0553 | CINTAS. CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9- 9.5 M. ANCHO 2.50 CM | PIEZA | 100
246 | 060.685.0907 | PAPELES PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO:90 CM LARGO: 90 CM. | ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | 30
247 | 060.040.3745 | AGUJAS HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 21 G | ENVASE CON 100 PIEZAS | 400
248 | 060.058.0153 | ALGODONES EN LÁMINAS. ENROLLADO O PLISADO. | ENVASE CON 300 G. | 60
249 | 060.125.2760 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO.6.0 X 18.0 X 3.0 CM. | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 14
250 | 060.165.0740 | CATETERES.VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIONAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 7 FR. | PIEZA | 25
251 | 060.168.4186 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON UN COJINETE DE POLIÉSTER, CON CONECTOR Y TAPÓN LUER LOCK, SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. INFANTIL: LONGITUD 30 A 37 CM. | PIEZA | 5
252 | 130.258.0608 | COLLARINES TIPO:FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN DORSAL, VENTRAL Y LATERALES.ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA, BIVALVO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DORSAL Y EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL CON MARCO RÍGIDO Y ALMA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA ALREDEDOR DE TODO EL COLLARÍN CON APOYO OCCIPITAL Y EN MENTÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y CIRCUNFERENCIA. PEDIÁTRICO. | PIEZA | 5
253 | 060.066.0930 | DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIÓNICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LA VADORA AUTOMÁTICA. ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCIÓN CONCENTRADA. | ENVASE CON 1 A 5 L DE SOLUCION CONCENTRADA | 60
254 | 060.164.4628 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 10
255 | 060.164.4636 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR. | PIEZA | 10
256 | 060.164.0014 | SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR. | PIEZA | 10
257 | 060.456.0672 | SONDAS.PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA.DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 10
258 | 060.167.8089 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: GRANDE. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 2500
259 | 060.168.9243 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: INFANTIL LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 8 FR. | PIEZA | 2000
260 | 060.168.5340 | SONDAS PARA ALIMENTACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: PREMATUROS LONGITUD:38.5 CM CALIBRE: 5 FR. | PIEZA | 6000
261 | 060.168.5340 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CALIBRE: 14 FR | PIEZA | 20
262 | 060.820.0374 | SISTEMAS.SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 2. | PIEZA | 150
263 | 060.125.0244 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑA). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MÁS ANCHO Y 1 CM EN EL MÁS ANGOSTO. ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. PIEZA. | PIEZA | 1000
264 | 060.125.0228 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM, ÁREA ADHESIVA. DE 45 X 60 MM. PIEZA. | PIEZA | 2000
265 | 060.456.0359 | GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 PAR. | PAR | 12000
266 | 060.125.2653 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM | ENVASE CON 1000 PIEZAS | 15
267 | 060.040.3729 | AGUJA HIPODERMICAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G | ENVASE CON 100 PIEZAS | 500
268 | 531.784.0204 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. | PIEZA | 140
269 | 070.707.0108 | PELICULAS RADIOGRÁFICAS SENSIBLES AL AZUL. MEDIDAS: 27.9 X 35.6 CM (11 X 14 PULGADAS). | CAJA CON 50 PIEZAS | 20
270 | 060.066.0773 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | ENVASE CON 20 L | 200
271 | 060.066.0039 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS ALCOHOL DESNATURALIZADO. | ENVASE CON 1 L. | 1500
272 | 060.550.0024 | JERINGAS DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 20 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. CON AGUJA DE: LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G. PIEZA. | PIEZA | 5000
273 | 25401.1300 | EQUIPO DE VENOCLISIS ESTANDAR LIBRE DE AGUJAS, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN. CONSTA DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN Y PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR, ESTERIL Y DESECHABLE. | 3200 | PIEZA
274 | 25401.1301 | EQUIPO PARA VENOCLISIS DE BAJA ABSORCION LIBRE DE AGUJAS, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION. CONSTA DE BAYONETA, CARTUCHO DE INFUSION, TUBO TRASPORTADOR ANTI ACTINICO PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA Y BAYONETA PARA BOLSA Y PROTECTOR, DE PLASTICO GRADO MEDICO. | 200 | PIEZA
275 | 25401.1302 | EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES, SANGRE Y SUS DERIVADOS, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN. LIBRE DE AGUJAS. DE PLASTICO, GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, FILTRO ANTIHEMOLITICO, TUBO TRANSPORTADOR. | 100 | PIEZA
276 | 25401.1303 | EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDIDOS, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION, LIBRE DE AGUJAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERI, DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE, CON CAPACIDAD DE 100 ML MINIMO Y ESCALA GRADUADA EN ML, CAMARA GOTEO FLEXIBLE CON MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN Y PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA ADAPTADOR | 400 | PIEZA
277 | 25401.1304 | EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES ENTERALES, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION, LIBRE DE AGUJAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR | 100 | PIEZA
278 | 25401.1293 | EQUIPO DE VENOCLISIS ESTANDAR LIBRE DE AGUJAS, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION. CON UN SITIO DE INYECCIÓN, CON 1 SISTEMA DE CONEXIÓN EN Y, DESECHABLE CON UN VOLUMEN DE PURGA DE 24 ML, CON FIRLTRO DE 15 MICRAS EN LA CAMARA DE GOTEO, 1 LUER MACHO. ESTERIL, ENVOLTURA GRADO MEDICO, CON PINZA DE SEGURIDAD CONTRA LIBRE FLUJO, LIBRE DE LATEX, LIBRE DE DEHP. | 1900 | PIEZA
279 | 25401.1294 | EQUIPO PARA VENOCLISIS DE BAJA ABSORCIÓN LIBRE DE AGUJAS, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION. CON FILTRO INTEGRADO DE 0.2 MICRAS EN LA LINEA, CON UN VOLUMEN DE PURGA DE 27 ML, DESECHABLE, CON FILTRO DE 15 MICRAS EN LA CAMARA DE GOTEO, ESTERIL, 1 LUER MACHO, LIBRE DE LATEX LIBRE DE DEHP, CON PINZA DE SEGURIDAD CONTRA LIBRE FLUJO Y ENVOLTURA GRADO MÉDICO. | 400 | PIEZA
280 | 25401.1305 | EQUIPO PARA VENOCLISIS ONCOLOGICO POR MACROGOTEO CON MULTIPLES PUERTOS LIBRE DE AGUJA, PARA BOMBA DE INFUSION. 20 GOTAS POR ML., MATERIAL PVC, LONG. 260 CM, VOLUMEN DE PURGA 24 ML, CAMARA DE GOTEO FLEXIBE EN LINEA CON FILTRO DE 15 UM, 2 PUERTOS EN Y PROXIMALES SIN AGUJA PARA INFUSIONES MULTIPLES, 1 PUERTO EN Y DISTAL SIN AGUJA. | 1200 | PIEZA
281 | 25401.1295 | EQUIPO PARA TRNASFUSION DE SANGREY SUS DERIVADOS LIBRE DE AGUJAS, PARA UTILIZARSE CON BOMBA DE INFUSION. CON FILTRO DE 200 MICRAS EN LA CAMARA DE GOTEO DESECHABLE, 1 LUER MACHO, VOLUMEN DE PURGA DE 29 ML, ESTERIL, ENVOLTURA GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX, LIBRE DE DEHP Y PINZA DE SEGURIDAD CONTRA LIBRE FLUJO. | 800 | PIEZA
282 | 25401.1296 | EQUIPO PRA VENOCLISIS COLOR AMBAR Y RESISTENTE A LA LUZ PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES LIBRE DE AGJA PARA UTILIZARSE EN BOMBA DE INFUSION. CON UN VOLUMEN DE PURGA DE 27 ML, LIBRE DE DEHP CON FILTRO DE 15 MICRAS EN LA CAMARA DE GOTEO, 1 LUER MACHO, LIBRE DE LATEX, DESECHABLE, CON PIZA DE SEGURIDAD CONTRA LIBRE FLUJO, ESTERIL Y ENVOLTURA GRADO MEDICO. | 800 | PIEZA
283 | 25401.1297 | EQUIPO PARA VENOCLISIS PARA NUTRICION PARENTERAL TOTAL COLOR AMBAR Y RESISTENTE A LA LUZ PARA UTILIZARSE EN BOMBA DE INSUION. CON DOS PUERTOS EN Y CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS, DESECHALBE, CON FILTRO EN LINEA DE 1.2 MICRAS, ESTERIL, ENVOLUTRA GRADO MEDICO, VOLUMEN DE PURGA DE 27 ML, LIBRE DE LATEX, LIBRE DE DEHP Y PINZA DE SEGURIDAD CONTRA LIBRE FLUJO. | 400 | PIEZA
284 | 25401.1298 | EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE AGUJA, PARA UTILIZARSE EN BOMBA DE INFUSION. CON MEDIDOR DE VOLUMEN DE 150 ML Y UN PUERTO EN Y CON CONECTOR LIBRE, LIBRE DE DEHP, CON UN VOLUMEN DE PURGA DE 18 ML, 1 LUER MACHO, CON VALVULA CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS, LIBRE DE LATEX, DESECHABLE, ESTERIL, ENVOLUTRA GRADO MEDICO Y PINZA DE SEGURIDAD CONTRA LIBRE FLUJO. | 100 | PIEZA
285 | 25401.1299 | EXTENSION PARA BOMBA DE JERINGA, DE BAJA ABSORCION. DE 200 CM CON UN VOLUMEN DE PURGA DE 1.5 ML, LIBRE DE DEHP, 1 LUER HEMBRA, 1 LUER MACHO, LIBRE DE LATEX, DESECHALBE, ESTERIL Y ENVOLTURA GRADO MEDICO. | 3000 | PIEZA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.