## TAMAZULA LA GUARIDA
Presupuesto
Concepto | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRA DE ALEJAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LA GUARIDA DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. |  |  |  | 4031872.02
I.- ALCANTARILLADO SANITARIO
1.- PRELIMINARES
1.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 300 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO. | ML | 701
1.2 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 823.73
1.3 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN ZONA "B" DE 2.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN SECO | M3 | 13.13
1.4 | PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 49.07
1.5 | RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 299.19
1.6 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 299.19
1.7 | RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 5 KM, INCLUYE:CARGA Y ACARREO. | M3 | 243.25
1.8 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 8 A 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 3 KMS. | M2 | 486.5
1.9 | ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EFECTO. | M2 | 486.5
1.1 | DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETA QUE INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 100 KG/CM2 Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION. | M2 | 12
1.11 | SUB-BASE DE 25 CMS. CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. | M2 | 486.5
1.12 | BASE DE 25 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2. | M2 | 486.5
2.- TUBERIAS
2.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" ø SERIE 20 | ML | 701
2.2 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" ø SERIE 20 | ML | 701
3.- OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS
3.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.25 MTS | PZA | 7
3.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS | PZA | 1
3.3 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.75 MTS | PZA | 2
3.4 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS | PZA | 1
3.5 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 2.25 MTS | PZA | 1
3.6 | SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE VISITA. | PZA | 8
3.7 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE | PZA | 4
4.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
4.1 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6"ø SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8"ø SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO. | ML | 216
4.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6"ø SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA. | ML | 216
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6"ø PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8"ø SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6"ø Y YEE DE 8"X6"ø. | LOTE | 36
4.4 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 X 0.80 MTS. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS DE PERALTE ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO-ARENA 1:3, MARCO, CONTRAMARCO Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA LAC Y 0.05 MTS DE ESPESOR INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 MTS. | PZA | 36
II.- LINEA DE IMPULSION
5.- PRELIMINARES
5.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 300 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO. | ML | 680
5.2 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 523.6
5.3 | PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 47.6
5.4 | RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 190.4
5.5 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. | M3 | 192.85
5.6 | RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 5 KM, INCLUYE:CARGA Y ACARREO. | M3 | 106.66
5.7 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 8 A 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 3 KMS. | M2 | 185.5
5.8 | ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EFECTO. | M2 | 185.5
5.9 | SUB-BASE DE 25 CMS. CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. | M2 | 185.5
5.1 | BASE DE 25 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2. | M2 | 185.5
6.- TUBERIA
6.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 4" ø, RD-32.5, INCUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA. | ML | 680
6.2 | INSTALACIÓN JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 4" ø, RD-32.5, INCUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA | ML | 680
6.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO EN MANIFUL, INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CORTE Y SOLDADURA. | ML | 6
7.- PIEZAS ESPECIALES
PIEZAS DE ACERO
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE 4" ø | PZA | 2
PIEZAS DE ACERO AL CARBON
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON ROSCADO POR UN EXTREMO DE 0.30X2"ø. | PZA | 1
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 0.15X2"ø. | PZA | 1
PIEZAS DE PVC
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 45° X 4" ø | PZA | 3
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 90° X 4" ø | PZA | 2
7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 4" ø | PZA | 1
7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" ø | PZA | 1
EMPAQUES Y TORNILLOS
7.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" ø | PZA | 2
7.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" | PZA | 8
VALVULAS
7.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" Ø | PZA | 1
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, ELIMINACION Y EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 2" ø MODELO D-021 PARA AGUAS RESIDUALES. | PZA | 1
VARIOS
7.12 | SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JAULA PROTECTORA DE VALVULA DE ADMISION/EXPULSION DE AIRE, A BASE DE MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" Y MALLA DESPLEGABLE, SECCION (0.40X0.40X0.70 MTS). (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 1
7.13 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X35) F´C=150 KG/CM2 | PZA | 5
8.- CAJA DISIPADORA
8.1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 300 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO. | M2 | 65
8.2 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 130
8.3 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN DE 2.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN AGUA | M3 | 106.6
8.4 | ADEME EN CEPA CON MADERA DE SEGUNDA | M2 | 66
8.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA CON ESPESOR DE PROYECTO, CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO NO INCLUYE: MATERIAL DE BANCO. | M3 | 13
8.6 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO, NO INCLUYE MATERIAL DE BANCO. | M3 | 182
8.7 | ADQUISICION Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS: PLANTILLA Y ACOSTILLADO (1ER KM) | M3 | 195
8.8 | ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA PLANTILLA Y RELLENOS A UNA DISTANCIA DE 15 KMS. | M3-KM | 2925
8.9 | BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3"ø | HRS | 80
8.1 | RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 5 KM, INCLUYE:CARGA Y ACARREO. | M3 | 236.6
8.11 | SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=100 KG/CM2 PARA PLANTILLA CON ESPESOR DE 5 CM; INCLUYE ACARREO DE MATERIALES PETREOS. | M3 | 0.75
8.12 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO, ACABADO APARENTE DE PRIMERA MANO. | M2 | 128.42
8.13 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #4 | KG | 1860.09
8.14 | SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO DOSIFICADO Y PREMEZCLADO CON F´C=250 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1") ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 20.99
8.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE PVC DE 30 CMS DE ANCHO (12") | ML | 17.4
8.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDAÑOS PARA ESCALERA MARINA A BASE DE BARRA DE ACERO DE 1/2" DE 0.30 X 0.30 X 0.30 EN FORMA DE "U" CON REVESTIMIENTO DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD AHOGADA 20 CMS. EN CONCRETO | PZA | 19
8.17 | REGISTRO PASA HOMBRE DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 12 DE ACERO, CON MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR Y CONTRAMARCO DE 1" X 1" X 1/8", SECCION 60 X 60 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN. | PZA | 2
III.- CARCAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
9.- CÁRCAMO DE BOMBEO
ESTRUCTURA DE CARCAMO
9.1 | LIMPIEZA Y TRAZO EN OBRA CIVIL | M2 | 132
9.2 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 264
9.3 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN DE 2.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN AGUA | M3 | 334.4
9.4 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN ZONA "A" DE 4.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN AGUA | M3 | 24.2
9.5 | ADEME EN CEPA CON MADERA DE SEGUNDA | M2 | 176
9.6 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 418.86
9.7 | BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3"ø | HRS | 30
9.8 | SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=100 KG/CM2 PARA PLANTILLA CON ESPESOR DE 5 CM; INCLUYE ACARREO DE MATERIALES PETREOS. | M3 | 0.33
9.9 | SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRIACACION Y COLOCACION DE CONCRETO DOSIFICADO Y PREMEZCLADO CON F´C=200 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1") ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL ACABADO APARENTE. | M3 | 14.16
9.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO, ACABADO APARENTE DE PRIMERA MANO. | M2 | 92.2
9.11 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3. | KG | 463.72
9.12 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO TIPO MALLA LAC, PARA LOSA INFERIOR (PISO) | M2 | 15.25
9.13 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE VARILLA LISA #5 CON ANCLAS DE SOLERA DE 2" X 5/16" A CADA 0.4 MTS. PARA UNA PROFUNDIDAD DE CARCAMO DE4.00 A 4.75 M. | PZA | 1
9.14 | SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN MUROS CON PROPORCION 1:3, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AZ, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES. | M2 | 36.07
9.15 | REJILLA DE ALUMINIO ATRAPA SOLIDOS DE 0.95 X 0.70 M. ARMADA CON SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" CON UNA SEPARACION DE 5/8" Y BASTIDOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4", INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO Y COLOCACION. | PZA | 1
9.16 | SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.8 X 0.95 M. EN TRAMPA DE SOLIDOS ARMADA CON PTR DE 1 1/2" X 1/8" CON UNA SEPARACION DE 2", MARCO ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4", CON BISAGRA TUBULAR DE 5/8". | PZA | 1
9.17 | SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 M. CON MARCO Y CONTRAMARCO DA ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA CORRUGADA. | PZA | 1
9.18 | REGISTRO PASA HOMBRE DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 12 DE ACERO, CON MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR Y CONTRAMARCO DE 1" X 1" X 1/8", SECCION 60 X 60 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN. | PZA | 1
9.19 | SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 0.50 X 1.50 M. CON MARCO ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4", EN BASE DE EQUIPOS DE BOMBEO, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. | PZA | 1
9.2 | APLICACION DE PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO EN MUROS, LOSAS Y PRETIL DE LOSA SUPERIOR A DOS MANOS, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. | M2 | 4.56
OBRA DE PROTECCION EN CARCAMO
9.21 | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL DE 2.70 MTS DE ALTURA, CON DALA DE DESPLANTE DE 15X20CMS, MURO DE TABIQUE DE JAL (10X14X28) DE 60 CMS DE ALTURA, DALA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS, MALLA CICLONICA, SOPORTE DE TUBO DE FO. GO. DE 2" A CADA 3.00 MTS, ESQUINEROS DE FO. GO. DE 3" Y 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA Y PINTURA. | ML | 41
9.22 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE COLUMNA DE 3.20 MTS DE ALTURA CON SECCION DE 30X30 CM, A BASE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 3/8"ø Y ESTRIBOS DE 1/4"ø A CADA 15 CMS, CON ZAPATAS DE SECCION DE 1.00X1.00 Y DADO DE 0.70 MTS, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO; APLANADO Y PINTURA. | LOTE | 2
9.23 | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE PUERTA VEHICULAR 2 HOJAS DE 2.00 X 2.70 MTS, A BASE DE TUBO DE FO. GO. DE 2" ø Y MALLA CICLONICA, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURA DE VASTAGO Y LAMINA LISA CALIBRE 14 SECCION 0.70X2.00 MTS. | LOTE | 1
9.24 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES PERIMETRALES EN OBRA CIVIL DE 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 21
9.25 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 15
9.26 | MEJORAMIENTO DE AREA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, CON 7 CMS DE ESPESOR DE MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 1/2"(GRAVA). | M3 | 5.72
10.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
EQUIPOS DE BOMBEO
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UN GASTO DE 5 LPS Y CDT DE 15 MTS, MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRAGASOLIDOS DE ALTO DESEMPEÑO PARA MANEJO DE SÓLIDOS, FABRICADA EN HIERRO DÚCTIL MARCA PIONEER PUMP P2BO63L75-HO-7.5-4 DE 2”X2” EN LA SUCCIÓN Y DESCARGA, CON PASO DE SÓLIDOS DE 1.5” CON SELLO MECÁNICO DE SILICIO E IMPULSOR EN HIERRO GRIS DE 2 ALABES TIPO ABIERTO CON UN PASO DE SÓLIDOS DE 3”, ACOPLADA MEDIANTE COPLE FLEXIBLE A MOTOR DE ELÉCTRICO HORIZONTAL TRIFÁSICO DE 7.5HP, EN 4 POLOS, 1800 R.P.M., 3 FASES, 220/440 VOLTS, 60HZ, TC.C.V.E. TODA LA UNIDAD MONTADA SOBRE BASE DE ACERO. | PZA | 3
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO MARCA GOTA-ELECTRONICS, PARA 1 SISTEMA DE TRASVASE DE 3 BOMBAS DE 7.5HP 230V/3F/60HZ. ARRANCA Y PROTEGE POR NIVELES, CUENTA CON PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL EN EL CÁRCAMO, FUNCIÓN EMERGENTE DE FALLA DE BOMBA, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, SENSA POR MEDIO DE INTERRUPTORES DE NIVEL TIPO PERA PARA AGUAS NEGRAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: CONTROL ELECTRÓNICO PLC; ARRANQUE SUAVE SOFT SATARTER; TRES SELECTORES DE OPERACIÓN MANO FUERA AUTO DE 22 MM DE DIÁMETRO; SELECTOR MANUAL FUERA; LUCES PILOTO DE BOMBA OPERANDO DE 22 MM DE DIÁMETRO A 127VCA EN COLOR VERDE; TABLILLA TERMINAL DE CONEXIONES CON CAPACIDAD DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MOTOR ELÉCTRICO Y SEÑALES; GABINETE METÁLICO NEMA 12 PARA USO INTERIOR SERVICIO INDUSTRIAL, TAMAÑO ADECUADO, DE ACERO AL CARBÓN DE CALIBRE 0.0475”, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA AZUL; MANUAL DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN DEL TABLERO, INCLUYE DIAGRAMAS. | PZA | 1
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA, MARCA BARMESA, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPSULA DE MERCURIO, SE SUMINISTRA CON 6 METROS DE CABLE SUMERGIBLE USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO. | PZA | 4
SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA / 13.2KV / 220V / 3F
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 13-600 | PZA | 1
10.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE FIERRO GALVANIZADO PT 250. | PZA | 1
10.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL | PZA | 2
10.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE | KG | 0.5
10.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE GALVANIZADO 3/8" | ML | 3
10.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA GALVANIZADA PARA FLEJE | PZA | 3
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW | PZA | 3
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL. | PZA | 3
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE FIERRO PR 200 GALVANIZADA. | PZA | 1
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS | PZA | 2
10.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA PARA SOPRTAR TRANFORMADOR REFORZADA | PZA | 2
10.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV-1 | PZA | 4
10.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" | PZA | 0
10.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTA RAYOS 27 KV. | PZA | 3
10.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV. | PZA | 3
10.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 4 | KG | 5
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBO DE COBRE 4 | PZA | 3
10.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO | PZA | 3
10.22 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 45 KVA 13.2 KV/220 V 3F TIPO COSTA CON PROTOCOLO, NORMA CFE. | PZA | 1
10.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DOBLE ROSCA 5/8 X 20. | PZA | 3
10.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 5/8 X 6. | PZA | 3
10.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B-1 | PZA | 1
10.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1 C | PZA | 1
10.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H2 | PZA | 4
10.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 9-450 | PZA | 1
10.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 1 1/2". | PZA | 1
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1 1/2" | PZA | 1
10.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1 1/2" C/R DE 3 ML | PZA | 3
10.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE | ML | 120
10.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 1 1/2" ø. | PZA | 10
10.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/2". | PZA | 2
10.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1 1/2" | PZA | 2
10.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X100 AMP S.D. | PZA | 2
10.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE ANGULO PARA SOPORTEEQUIPO DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERAL | PZA | 1
10.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M | PZA | 4
10.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA | TRAMO | 3
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL. | PZA | 3
10.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR DE 1 1/2"ø. | PZA | 10
10.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 7-200, C.H. | PZA | 1
10.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AAC 1/0. | ML | 40
ESTRUCTURA 2: INTERCALACION DE POSTE EN LINEA EXISTENTE
10.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 13-600 | PZA | 1
10.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33 PD, CON ALFILER. | PZA | 4
10.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL | PZA | 1
10.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE | KG | 0.5
10.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE GALVANIZADO 3/8" | ML | 2
10.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA GALVANIZADA PARA FLEJE | PZA | 2
10.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B-1 | PZA | 1
10.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1 C | PZA | 5
10.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA ANCLA DOBLE COMPLETA | PZA | 1
10.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE FIERRO GALVANIZADO PT 250. | PZA | 1
10.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV. | PZA | 3
10.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE FIERRO PR 200 GALVANIZADA. | PZA | 2
10.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE SUSPENSION ASUS SINTETICO 34.5 KV. | PZA | 3
10.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLEMA TENSION RAL 8 | PZA | 3
10.58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO 5/8"X20" (16X508MM) | PZA | 4
10.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO R | PZA | 2
10.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE | PZA | 1
10.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1 AG. | PZA | 1
10.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC | PZA | 20
10.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR VCSE 44 | PZA | 3
10.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR VCL 44 | PZA | 1
10.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B-4 | PZA | 4
TIERRA FISICA EN DELTA
10.66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA | TRAMO | 3
10.67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL. | PZA | 3
10.68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0 DESNUDO DE COBRE | ML | 20
BAJA TENSION
10.69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" ø. | PZA | 60
10.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1" | PZA | 10
10.71 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL | PZA | 2
10.72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1" | PZA | 30
10.73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 1"ø | PZA | 15
10.74 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 8 AWG | PZA | 16
10.75 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE | ML | 500
10.76 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG DESNUDO CALIBRE 12 DE COBRE | ML | 150
10.77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1"ø. | PZA | 30
10.78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT 1" PARED GRUESA | PZA | 4
10.79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUATITE DE 1" | PZA | 8
10.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 1" Ø | ML | 8
10.81 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE | ML | 500
10.82 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO | PZA | 2
ALUMBRADO
10.83 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS | PZA | 1
10.84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D. | PZA | 1
10.85 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 20 A S.D. | PZA | 1
10.86 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA | PZA | 1
10.87 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT | ML | 40
10.88 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE | ML | 100
10.89 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE | ML | 50
10.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW | PZA | 2
10.91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA | PZA | 2
10.92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V. | PZA | 2
10.93 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M | PZA | 2
10.94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL | PZA | 2
10.95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO | PZA | 2
10.96 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA | PZA | 2
10.97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W | PZA | 2
10.98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS | PZA | 2
10.99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA | PZA | 2
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS | PZA | 1
10.101 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS | PZA | 1
10.102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4" | PZA | 2
10.103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"ø. | PZA | 8
10.104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 1 1/2" ø. | PZA | 10
10.105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"ø. | PZA | 2
10.106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1 1/4"ø. | PZA | 2
10.107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 2"ø. | PZA | 2
10.108 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2" ø. | PZA | 2
10.109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1"ø. | PZA | 2
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE C/R GALVANIZADO DE 1". | PZA | 6
10.111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2". | PZA | 6
10.112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 8 AWG | PZA | 7
10.113 | TRAMITES ANTE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | LOTE | 1
10.114 | TRAMITE DE PROYECTO, PLANOS, SERVIDUMBRE DE PASO, LIBRANZAS Y SOLICITUD DE AUMENTO DE CARGA, ACTA DE ENTREGA DE LINEA Y OTROS TRAMITES ANTE CFE. | LOTE | 1
10.115 | DEPOSITO DE GARANTIA ANTE CFE. | LOTE | 1
11.- CASETA DE CONTROLES
11.1 | LIMPIEZA Y TRAZO EN OBRA CIVIL | M2 | 8.58
11.2 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD | M3 | 1.02
11.3 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 0.32
11.4 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO, EN PILA DE SOPORTE PARA CASETA, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL LIMO DEL BANCO.SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CEPA PARA CIMENTCIÓN. | M3 | 3.31
11.5 | SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=100 KG/CM2 PARA PLANTILLA CON ESPESOR DE 5 CM; INCLUYE ACARREO DE MATERIALES PETREOS. | M3 | 0.06
11.6 | SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRIACACION Y COLOCACION DE CONCRETO DOSIFICADO Y PREMEZCLADO CON F´C=150 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1"). | M3 | 1.86
11.7 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3. | KG | 103.77
11.8 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #2 | KG | 20.48
11.9 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO TIPO ARMEX PARA CASTILLOS, DE 15 X 15 CMS. | ML | 4
11.1 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO TIPO MALLA LAC, PARA LOSA INFERIOR (PISO) | M2 | 4.14
11.11 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO. | M2 | 15.5
11.12 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 7 X14X28 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA, CON PROPORCION 1:3 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, FABRICACION DE MORTERO Y MANO DE OBRA. | M2 | 4.61
11.13 | MURO APISONADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA CON PROPORCION 1:3 DE 30 CM DE ANCHO Y ACENTADO SEGUN PLANO CONSTRUCTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, FABRICACION DE MORTERO Y MANO DE OBRA. | M2 | 4.37
11.14 | APLANADO PULIDO EN MUROS Y COLUMNAS DE CASETA DE CONTROLES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, FABRICACION Y MANO DE OBRA. | M2 | 11.3
11.15 | APLICACION DE PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO EN MUROS, LOSAS Y PRETIL DE LOSA SUPERIOR A DOS MANOS, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. | M2 | 11.3
11.16 | PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. | M2 | 13.6
11.17 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA SUPERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 5
11.18 | PROTECCION EN EL AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CASETA DE CONTROLES, FABRICADA CON LAMINA ESTRIADA CALIBRE 8 CON DOS LATERALES FIJAS DE 2.00 X 0.7 MTS Y DOS PUERTAS DE ABATIMIENTO EXTERIOR DE 2.00 X 1.15 MTS. CADA UNA, CON CHAPA FANAL, PINTURA ROJO OXIDO, MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL PTR Y 6 BISAGRAS DE 1" ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION. | PZA | 2
11.19 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO, APAGADOR Y CONTACTO DE 110 VOLT. CON CAJA OCTAGONAL, CABLE #10, CAJA CHALUPA DE DOS VENTANAS, APAGADOR, CONTACTO O ROSETA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
11.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 4.5
12.- ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO
PIEZAS DE ACERO
12.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO EN TREN DE DESCARG, INCLUYE CORTE Y SOLADDURA. | ML | 24
12.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2" DE DIAMETRO EN MANIFUL, INCLUYE CORTE Y SOLDADURA. | ML | 6
12.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 3" ø | PZA | 11
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 2" ø | PZA | 15
12.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 2" Ø CON UN DESAROLLO DE 0.15 MTS BRIDADO POR UN EXTREMO. | PZA | 1
12.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 1" Ø CON UN DESAROLLO DE 0.15 MTS BRIDADO POR UN EXTREMO. | PZA | 3
12.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 1/2" Ø CON UN DESAROLLO DE 0.20 MTS ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS. | PZA | 4
PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO
12.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 0.15X2"ø. | PZA | 1
12.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1"ø. | PZA | 3
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1/2"ø. | PZA | 4
PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO
12.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO DE 90° X 3" ø | PZA | 6
12.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO DE 90° X 2" ø | PZA | 3
12.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FO FO DE 4" X 3" ø | PZA | 1
12.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FOFO BRIDADA POR AMBOS EXTREMOS DE 3" X 2" ø. | PZA | 3
12.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCENTRICA DE 4" X 3" ø DE ACERO AL CARBON BRIDADA POR UN EXTREMO (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 3
PIEZAS DE PVC
12.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" ø | PZA | 1
VALVULAS
12.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 2" DIAM. | PZA | 3
12.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 3" ø | PZA | 1
12.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2" ø. | PZA | 3
12.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" Ø | PZA | 1
12.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 1" Ø | PZA | 3
12.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 1/2" Ø | PZA | 3
12.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES PLASTICA ROSCABLE DE 2"ø (50 MM), MODELO D-025. | PZA | 1
12.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES PLASTICA ROSCABLE DE 1"ø (25 MM), CLASE 150 PSI, MODELO D-021 MARCA ARI. | PZA | 3
12.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO ELECTROMAGNETICO PARA AGUAS LIMPIAS DE 3" Ø. | PZA | 1
12.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0-7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2")ø ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERIE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO PARA FUNCION DE AGUAS NEGRAS. | PZA | 4
EMPAQUES Y TORNILLOS
12.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 3" ø | PZA | 17
12.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" ø | PZA | 21
12.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" ø | PZA | 1
12.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" | PZA | 92
12.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" | PZA | 84
OBRA CIVIL
12.32 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS, BASE SUPERIOR DE 30 CMS, INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLERA DE 4"X1/4" DE ESPESOR PARA SUJECION DE TUBO EN TREN DE DESCARGA. | PZA | 2