## CATALOGO
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
DESCRIPCION DE ANEXO DE INVERSION : ( PGO 17131, OBRA 17300 ) PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 8 ENTRE EJES PLANTA BAJA EN EL EDIFICIO CON PREPARACION PARA 2 NIVELES Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO LINCE DE ATENCION A ESTUDIANTES (CLAE) ,EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD CULIACAN, MPIO. CULIACAN,SINALOA. PRESUPUESTO : PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 8 ENTRE EJES EN PLANTA BAJA .
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
OBRA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE CULIACAN
CIMENTACION
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 342.72
87786 | CORTE DE ARBOL HASTA 5 MTS. DE ALTURA INCL. RETIRO FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA. TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8
11071 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A"INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF.INCL.AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT.NO UTILIZADO. | M3 | 537.68
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. | M2 | 183.85
11121 | RELLENO Y COMPACT.D/MAT/PROD/D/EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCL.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 502.16
11131 | SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CA- PAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. | M3 | 202.38
12010 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 69.93
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 477.79
12136 | IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION Y MURO CON EMULSION ASFALTICA, INCL. MATERIALES Y APLICACION. | M2 | 687.65
12032 | ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION C/ALAMBRON #2 F'Y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, DOBLECES Y DESPERD. | KG | 20.48
12034 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS | KG | 3468.63
12035 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS. | KG | 1376.12
12036 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 28.08
12037 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 2025.58
12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS. | M2 | 104.93
83052 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE 20 X 20 X 40 CMS. HUECO RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, INCL.ANCLAJE DE VARILLA 1/2 A.C. 62 CMS. | M2 | 16.13
12111 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADA C/4 VARS. #3 Y ESTRIB. #2 @ 20 CM. 70 CM. DE LONG. INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 106.82
14785 | CADENA DE CONCRETO APARENTE DE 20X30 CM ARMADA CON 4 #4 EST # 2 AC 15 CMS. FC=250 KG/CM2 INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 40
12205 | ZAPATA CORRIDA DE 0.40 MTS. DE ANCHO 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADA CON 3 VARS. DE 3/8 A LOA LARGO Y A.C. 22.5 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL. | ML | 29.12
ESTRUCTURA
21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 192.8
21110 | CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 274.79
21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 193.57
21201 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE, SUMINIST. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, DOBLECES Y DESPERDICIO. | KG | 93.84
21203 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS, DOBLECES Y DESPERDICIO. | KG | 3345.43
21204 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILIT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS, DOBLECES Y DESPERDICIO. | KG | 725.73
21205 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 504.44
21206 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: MINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 2187.99
21301 | CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACAB. P/RECIB. IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 63.31
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31001 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR, INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 86.08
38171 | SEPARACION MURO-COLUMNA C/CANAL LAM.#18 DE 0.28 DESARROLLO PLACA POLIEST. 3/4"X15CM. ANCHO, FIJADA A COLUMNA. | ML | 26
31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 96.56
84109 | FINO DE MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 3CM. DE ESPESOR PROMEDIO ARMADO CON MALLA ( T/POLLERA ) PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO. | M2 | 285.35
31214 | FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 203.73
31200 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 260.37
31220 | PISO CONC.F'C=150KG/CM2 10CM.ESP.ACAB.PULID. O RAYA. C/BROCHA D/PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNT.FRIAS. ACAB. C/VOLT. INC. CIMB. D/FRON. | M2 | 60.14
31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 35.37
31262 | FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INC. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.08 KG/ML P/REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIF. | ML | 31.37
31017 | CADENA O CAST. DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 EST. #2 @15CM INCL.CIMB.APAR.Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 141.9
98755 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE MOSTRADOR DE 1.50 MTS DE LARGO X 1.75 MTS DE ALTURA CON TAPAS LATERALES DE 0.80 A 0.50 MTS X 1.80 MTS , CON ENTREOAÑOS DE 0.70 MTS DE ANCHO Y 0.90 MTS DE ALTURA , TAPA SUPERIOR DE 0.40 MTS DE ANCHO A 1.75 MTS DE ALTURA , A BASE DE MELAMINAN TERMOFUSIONADA DE 19MM DE ESPESOR , CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPASINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR CON REFUERZO EN EXTREMO DE ENTREPAÑOS Y TAPA A BASE DE TUBULAR DE 1 1/4 X 1 1/4 CALIBRE 20 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
31296 | REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM. o TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. | PZA | 6
32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACAB. C/LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 174.99
32008 | FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROM.. ACABADO FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCL. MORTERO, CIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | ML | 39.16
34003 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO. | M2 | 1036.09
37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 249.98
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 65.5
HERRERIA
99784 | PULIDO Y DETALLADO DE TRABES , COLUMNAS, LOSA DE CONCRETO , MUROS DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO GRIS Y DARAWEL , INCLUYE REHILETEADO , CON DISCO DE PIEDRA EN CHAFLANES Y JUNTAS , INCLUYE ACARREOS , ANDAMIOS , MANIOBRAS , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA DE 0.00 A 6.00 M¡TS DE ALTURA.( INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO) | PZA | 661.16
41001 | SUM. HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS | KG | 904.38
89646 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 525 AN EN PUERTA MULTYPANEL, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 13
89642 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 2" TRABAJO TERMINADO. | PZA | 11
INSTALACIONES
51004 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 46
85475 | SALIDA DE VOZ Y DATOS O SONIDO INCLUYE TUBO CONDUIT DE 3/4" Y ALAMBRE DE GUIA GALVANIZADA . | SAL | 42
98744 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE 12.20X14 CMS LEDS MODELO 228M17 (110990) DE LITHONIA LIGHTING. TRABAJO TERMINADO. | PZA | 48
98745 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPAR 60X14 CMS LEDS MODELO 228M17 DE LITHONIA LIGHTING, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
51052 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE PVC, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 46
98954 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO DE 25X30.5 CMS INCLUYE PUERTA CON LLAVE. | PZA | 2
51370 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 42 CIRCUITOS, 3 FASES, INCL. INTERRUPTOR PRINCIPAL. | PZA | 1
51378 | SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 20
51379 | SUM.Y COL.D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 13
51355 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS. | PZA | 1
51380 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 13
52027 | SAL.MUEB.SANIT.C/TUBO HIDR.COBRE "M"Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL.MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL. | SAL | 4
52036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCL. (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL) CROMADOS. | PZA | 2
87845 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA DE PISO EN PUERTAS DE DOBLE HOJA, TRABAJO TERMONADO. | PZA | 2
88754 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SALIDAD DE EMERGENCIA DE 1.00X2.10 MTS , INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO. | PZA | 1
88756 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL DE 6 MM TRANSPARENTE INCLUYE JALADERA Y CHAPA DE DOBLE HOJA DE 1.00X2.10 MTS. | PZA | 2
52044 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO EXTENSION PARA WC Y ACCIONADOR (CROMADOS) PARA EL TANQUE BAJO DENTRO DEL DUCTO. | PZA | 1
52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS). | PZA | 2
52051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX # 24 (PISO) | PZA | 1
52312 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE COBRE , INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 1
52377 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
52370 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR DE 19MM. | PZA | 1
80104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPORIZADORA PARA LAVABO . INCLUYE. MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
52385 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) UNA CAMP. 50MM. DIAMET. INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLENO. COMPAC . UNIDAD D/OBRA TERM. | ML | 8
52389 | SUMINISTRO Y COL. DE TAPON REGISTRO DE 4" DE PVC , INC. PEGAMENTO, LIJA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
ADHERIDOS
81011 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO. | SAL | 13
89644 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 68.45
84313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM., INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 271.33
31157 | MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO DE 20X20X40CM., HUECO RELLENO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, INCL.ANCLAJE DE VARILLA 3/8 A.C. 62 CMS. | M2 | 97.28
85067 | PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4", AHOGADAS EN TRABES, CADENAS, CASTILLOS PARA RECIBIR PROTECCIONES, TRABAJOS TERMINADOS. | PZA | 99
85071 | SALIDA PARA ABANICO DE TECHO INCLUYE BAJADA PARA CAJA DE CONTROL. | SAL | 13
88987 | REUBICACION Y CONEXION DE RED DE FIBRA OPTICA DE APROXIMADAMENTE 35 ML. | ML | 35
85080 | SUM. Y COL. DE AZULEJO 20X30 CMS. COLOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNT. CEM. BCO. INCL. CORTES, REMATES EMB. Y REP. | M2 | 83.27
87561 | SUM. Y COL. DE PISO PORCELANATO BELLAGIO 60X60 CMS. INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO. | M2 | 203.73
85096 | S. Y C. DE ZOCLO INTER. DE PISO DE 60X60 CMS 8 CM ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO | ML | 187.9
88784 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLURETANO ESPREADO DE 1" DE ESPESOR EN AZOTEA INCLUYE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA , TRABAJO TERMINADO, INCLUYE HERRAMIENTA ,MATERIALES Y MANO DE OBRA . | M2 | 285.35
99022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR 1 TON INCLUYE: BASE Y FIJACION A AZOTEA, MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACION ELECTROMECÀNICA Y EQUIPO. | PZA | 5
99023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR 2 TON INCLUYE: BASE Y FIJACION A AZOTEA, MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACION ELECTROMECÀNICA Y EQUIPO. | PZA | 8
85752 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM. | M2 | 285.36
85147 | COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANA INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ESMALTE 2 CARAS TRABAJO TERMINADO. | M2 | 62.57
87765 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE MARMOL, ASENTADO , INCL. FRENTE Y REMATE..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 2.4
89646 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 525 AN EN PUERTA MULTYPANEL, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 25
87762 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHO DE ALUMINIO DE 2" INCL. VIDRIO DE 6MM DE 1X0.40 MTS. | PZA | 37
89795 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA DUCTO DE 0.85 X 1.20MTS. DE LAMINA ESTRIADA Y PERFIL TUBULAR. | PZA | 14
89900 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE CONCRETO F'C=150KG./CM2, PARA RECIBIR LAVABO, RECUBIERTA DE AZULEJO. | M2 | 2.4
52387 | SUM.Y TEND.TUBO SANIT. PVC (ANGER) 1CAMPANA 150MM. DIAM. INCL. CONEX. TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLEN. COMPACT. UNIDAD D/OBRA TERMINADA. | ML | 40
92020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL TIPO JUMBO, MCA. JOSPER O SIMILAR. ( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 8
92021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON EN SHAMPOO, MCA. JOSPER O SIMILAR. ( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 2
99025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 50X80 CMS, INCLUYE, COLOCACION , MATERIALES , MANO DE OBRA Y EQUIPO. TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
89609 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR VOLTAJE 10KVA. | PZA | 1
840670 | BASE PARA AIRE ACONDICIONADO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS . AMBOS SENTIDOS.DE 1.00 X 0.50 X 0.10 mts. | PZA | 13
10011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO DE 0.90X1.60 MTS COLOR CHAMPAGNE ( INCLUYE MATERIAL,MANO DE OBRA Y EQUIPO. ) | PZA | 8
10042 | PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXION EN AZOTEA DE 1.50 MTS. | PZA | 5
10045 | PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.00 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA CONEXION EN AZOTEA DE 5.00 MTS. | PZA | 8
10040 | CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 13
10041 | CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 7.50 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 13
87445 | CONSTRUCCION DE DUCTO PARA 2 TINACOS DE 5.50X1.50X1.70 MTS ( PLANO ISIFE ) | PZA | 1
OBRA EXTERIOR
TRABAJOS
31229 | ANDADOR DE 2.00 MTS. DE ANCHO; INCL. CIMENTACION, ENRASE, MALLA-LAC, PISOS Y RELLENOS. ZAPATA DE 0.40 MTS DE, GUARNICION DE CONCRETO SIN ARMAR. | ML | 50
31296 | REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM. o TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. | PZA | 2
31300 | REGISTRO 60X40x80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA. | PZA | 5
52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) DE UNA CAMPANA DE 100MM. DE DIAMETRO INCLUYE CONECCION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 35
51432 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 50MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 50
51470 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #6, INCLUYE CINTA AISLANTE. | ML | 50
51472 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #2 | ML | 150
51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS. POR 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR. | PZA | 2
87103 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRULICO CEMENTADO DE 19MM. DE DIAM., INCLUYE CONECION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 150
52361 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19MM. URREA FIG.22 o SIMILAR. | PZA | 1
Subtotal del Presupuesto
I.V.A. (16%)
TOTAL
Subtotal del Presupuesto
I.V.A. (16%)
TOTAL

## RESUMEN
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
DESCRIPCION DE ANEXO DE INVERSION : ( PGO 17131, OBRA 17300 ) PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 8 ENTRE EJES PLANTA BAJA EN EL EDIFICIO CON PREPARACION PARA 2 NIVELES Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO LINCE DE ATENCION A ESTUDIANTES (CLAE) ,EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD CULIACAN, MPIO. CULIACAN,SINALOA. PRESUPUESTO : PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 8 ENTRE EJES EN PLANTA BAJA .
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL