## CATALOGO
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 1/2 ENTRE EJES CADA UNA EN PLANTA ALTA Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 ENTRE EJES EN PLANTA BAJA Y 1 MODULO DE ESCALERA DE 1 ENTRE EJE EN CECYTE EN COL. LOMA DE RODRIGUERA,CULIACAN, MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
CECYTES, LOMA DE RODRIGUERA, MPIO. DE CULIACAN
SERVICIOS SANITARIOS (2EE) Y ESCALERA, EST. U-2C
CIMENTACION
11011 | PREPARACION PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURA INCL. TRASLAPEO DE ACERO | PZA | 1
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 145.08
11071 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO. | M3 | 175.07
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 107.24
11121 | RELLENO Y COMPACTACIÒN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 143.04
11131 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO. | M3 | 58.03
12010 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÒN. | M3 | 44.34
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 243.81
12032 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, CON ALAMBRON #2 F'Y=2530 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 3.84
12034 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 12.03
12035 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 503
12036 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 25.9
12037 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | KG | 1154.4
12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 10.06
12111 | CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM. 70 CM. DE LONGITUD. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO. | ML | 48.1
12205 | ZAPATA CORRIDA DE 0.40 MTS. DE ANCHO 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DE 3/8" A LO LARGO Y A CADA 22.5 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | ML | 11.7
ESTRUCTURA
21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 231.35
21110 | CIMBRA PARA LOSAS,ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 172.51
21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 201.78
21201 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | KG | 37.84
21203 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO. | KG | 3143.08
21204 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO. | KG | 163.74
21205 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 994.41
21206 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 810.5
21301 | CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO. P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 37.49
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31001 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE, TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | ML | 39.84
31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 50.05
31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 55.94
31212 | FINO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 3CM. DE ESPESOR SIN ARMAR PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 121.73
31214 | FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 95.99
31200 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 121.73
31220 | PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA. | M2 | 31.04
31225 | CIMBRA PARA FORJADO DE NARIZ EN PISO DE ESTRUCTURA T-80 DE 17.5 CMS. PARA EJE LONGITUDINAL. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 36.5
31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMBRA. | ML | 36.5
31258 | FORJADO DE PERALTES DE 17CM. DE ALTURA Y 30CM.DE HUELLA CON TABIQUE COMUN ASENTADO. CON CONCRETO F'C=150KG/CM2/ RECUBIERTO. PRECOLADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 32.4
31260 | ESCALON CONCRETO DE F'C=200KG/CM2. DE 7X30CM. CON VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @15 CM. COLADO EN EL LUGAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE. | ML | 32.4
31296 | REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.CON TABIQUE RECOCIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CONCRETO F'C=100KG/CM2, CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA LAMINA No 18. | PZA | 1
32001 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO. | M2 | 114.41
32008 | FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MORTERO, CIMBRA, EQUIPO, TRABAJO TERMINADO. | ML | 24.34
34003 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 765.99
34012 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAM, ESTRIADA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 3.64
37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 127.78
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 8.08
38171 | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28 DESARROLLO PLACA POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO, FIJADA A COLUMNA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 23.76
HERRERIA
41001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO. | KG | 230.07
41148 | SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO AL EXTERIOR MODELO #600 DE PHILLIPS O SIMILAR. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | PZA | 3
41307 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 1.00 X 2.10 MTS, TRABAJO TERMINADO,INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, FLETE Y MANIOBRAS. | PZA | 3
41147 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE PASADOR CON CUERPO Y CILINDRO DE LATON, MODELO 10-C PHILLIPS O SIMILAR | PZA | 1
41304 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTA METALICA EN SANITARIOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCL. PLOMEO Y NIVELACION. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | M2 | 1.82
INSTALACIONES
51004 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 13
51016 | SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA TIPO LED DE 1X1.20X.14 MODELO228M17 DE LITHONIA LIGTHING . | PZA | 4
51017 | SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA TIPO LED DE 1X0.60X.14 MODELO228M17 DE LITHONIA LIGTHING . | PZA | 7
51052 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE PVC, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 4
51355 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
52027 | SALIDA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO IINCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, COL.MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL. | SAL | 30
52036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO MARCA IDEAL STANDAR O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ( CONTRA DE REJILLA Y CESPOL) CROMADOS. | PZA | 3
52037 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO MARCA IDEAL STANDAR O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PIJAS Y CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. | PZA | 12
52038 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO MODELO MG GOBI TDS BLANCO INCLUYE MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
52044 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO EXTENSION PARA WC Y ACCIONADOR (CROMADOS) PARA EL TANQUE BAJO DENTRO DEL DUCTO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | PZA | 12
52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN MARCA IDEAL STANDAR O SIMILAR, PARA EMPOTRAR EN LOSA, IINCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ( CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS). | PZA | 10
52051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX # 24 (PISO) INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | PZA | 6
52314 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 4 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo. GALV. C-40. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 1
52377 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | PZA | 2
52385 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) UNA CAMP. 50MM. DIAMET. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CONEXIONES, TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLENO. COMPAC . UNIDAD D/OBRA TERM. | ML | 16
52389 | SUMINISTRO Y COL. DE TAPON REGISTRO DE 4" DE PVC , INC. PEGAMENTO, LIJA Y MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
58756 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE LAVABO TEMPORISADORA ( CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL EN EL SISTEMA DE PUSH ) INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 13
ADHERIDOS
80020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC TANQUE NORMAL MARCA IDEAL STANDAR O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | PZA | 2
83040 | VERTEDERO DE MURO CAPUCHINO DE AZULEJO DE 44X44X44 CMS. TRABAJO TERMINADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | PZA | 2
85067 | PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4", AHOGADAS EN TRABES, CADENAS, CASTILLOS PARA RECIBIR PROTECCIONES, TRABAJOS TERMINADOS. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | PZA | 12
85075 | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE VITROPISO 30X30 CMS. MARCA INTERCERAMIC TRAFICO PESADO DE PRIMERA O SIMILAR. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 90.19
85080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE AZULEJO 20X30 CMS. COLOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNT. CEM. BCO. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CORTES, REMATES EMB. Y REPARACIÒN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 108.58
85096 | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE ZOCLO INTER. DURAGRES DE 8 CM ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CORTES, TRABAJO TERMINADO. | ML | 43.6
85105 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL, PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/4" A CADA 12CMS. DE ALTURA 1.30CMS., PASAMANOS, 160 CAL. #20, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA E-6013, PRIMARIO ROJO OXIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | ML | 11
85147 | COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANA. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA, PINTURA ESMALTE 2 CARAS TRABAJO TERMINADO. | M2 | 7
85752 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CEMENTO PLASTICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 7
89644 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REPISON, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 3
89646 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 525 AN EN PUERTA MULTYPANEL, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 3
89649 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHO O FIJO DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA PUERTA DE ACCESO DE 0.4 X 1.00 MTS. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 3
89900 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE CONCRETO F'C=150KG./CM2, PARA RECIBIR LAVABO, RECUBIERTA DE AZULEJO DE 20X20 CMS. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA PARA MUEBLE, PEGA AZULEJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 6.89
99929 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO COLOC. DE 0 A 5 MTS. INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 24.84
99931 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO. DE 0.60 A 1.60 MTS INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12
80003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.80 X 2.10 MTS. INCL. CHAPA Y PINTURA ESMALTE. | PZA | 2
86349 | MURO DE PANEL CONVITEC DE 4" DE ESPESOR APLANADO CON MORTERO CEMENTO , ARENA AMBOS LADOS | M2 | 14.38
OBRA EXTERIOR
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31296 | REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.CON TABIQUE RECOCIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CONCRETO F'C=100KG/CM2, CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA LAMINA No 18. | PZA | 2
INSTALACIONES
51432 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 50MM. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 20
51470 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #6, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CINTA AISLANTE. | ML | 20
51472 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #2. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,+ | ML | 180
51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS. POR 19 MM. DE DIAMETRO, IINCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CONECTOR Y CONDUCTOR. | PZA | 2
31228 | ANDADOR DE 1.50 MTS. DE ANCHO; INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMENTACION, ENRASE, MALLA-LAC, PISOS Y RELLENOS. | ML | 30
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE CADA UNA EN PLANTA ALTA
TRABAJOS
CIMENTACION
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 274.68
11011 | PREPARACION PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURA INCL. TRASLAPEO DE ACERO | PZA | 1
ESTRUCTURA
21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 163.7
21110 | CIMBRA PARA LOSAS,ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 251.2
21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 389.49
21201 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | KG | 166.86
21203 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO. | KG | 3611.05
21204 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO. | KG | 79.48
21205 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 708.61
21206 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 2744.2
21301 | CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO. P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 56.19
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31001 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE, TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | ML | 24.46
31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 32.01
31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 65.99
31212 | FINO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 3CM. DE ESPESOR SIN ARMAR PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 188.74
31225 | CIMBRA PARA FORJADO DE NARIZ EN PISO DE ESTRUCTURA T-80 DE 17.5 CMS. PARA EJE LONGITUDINAL. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 6.14
31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMBRA. | ML | 10.74
31296 | REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.CON TABIQUE RECOCIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CONCRETO F'C=100KG/CM2, CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA LAMINA No 18. | PZA | 1
32001 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO. | M2 | 131.97
32008 | FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MORTERO, CIMBRA, EQUIPO, TRABAJO TERMINADO. | ML | 26.46
89644 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REPISON, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 37.49
34003 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 941.12
37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 205.23
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 41.37
38171 | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28 DESARROLLO PLACA POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO, FIJADA A COLUMNA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 36
HERRERIA
41148 | SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO AL EXTERIOR MODELO #600 DE PHILLIPS O SIMILAR. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | PZA | 2
89642 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 2" TRABAJO TERMINADO. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 2
INSTALACIONES
51004 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 28
51016 | SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA TIPO LED DE 1X1.20X.14 MODELO228M17 DE LITHONIA LIGTHING . | PZA | 10
51017 | SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA TIPO LED DE 1X0.60X.14 MODELO228M17 DE LITHONIA LIGTHING . | PZA | 8
51052 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE PVC, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 8
51081 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT DE FO. GALV. A PARED DELGADA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | SAL | 2
51363 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 24 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS, INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
51379 | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
51380 | DESMONTAR AIRE TIPO MINISPLIT, INC. LIMPIEZA Y CARGA DE GAS | PZA | 2
52314 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 4 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo. GALV. C-40. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 1
52377 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | PZA | 2
ADHERIDOS
81011 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | SAL | 4
83039 | COLOCACION DE SILICON EN CANCELERIA DE ALUMINIO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,PREPARACION DE SUPERFICIE TRABAJO TERMINADO. | LT | 1
85067 | PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4", AHOGADAS EN TRABES, CADENAS, CASTILLOS PARA RECIBIR PROTECCIONES, TRABAJOS TERMINADOS. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | PZA | 79
85071 | SALIDA PARA ABANICO DE TECHO INCLUYE BAJADA PARA CAJA DE CONTROL. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TUBO DE PVC DE 13 MM, CAJA CUADRADA DE 2X4", Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | SAL | 8
85075A | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE VITROPISO 60X60 CMS. MARCA INTERCERAMIC TRAFICO PESADO DE PRIMERA O SIMILAR. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 184.06
99023.. | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO MINISPLIT TIPO INVERTI CON CAPACIDAD E 24,000 BTU/HR 2 TON INCLUYE: BASE Y FIJACION A AZOTEA, MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACION ELECTROMECÀNICA Y EQUIPO. | PZA | 4
85096 | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE ZOCLO INTER. DURAGRES DE 8 CM ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CORTES, TRABAJO TERMINADO. | ML | 77.04
85105 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL, PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/4" A CADA 12CMS. DE ALTURA 1.30CMS., PASAMANOS, 160 CAL. #20, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA E-6013, PRIMARIO ROJO OXIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | ML | 23.3
85752 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CEMENTO PLASTICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÒN. | M2 | 274.68
85623 | SUM. Y COLOCACION DE DRENAGE PLUVIAL PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON TUBO DE CPVC DE 3/4" | ML | 23
89646 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 525 AN EN PUERTA MULTYPANEL, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 2
87757 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA PASO HOMBRE EN AZOTEA DE 60 X 80CM., INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PINTURA Y TAPA DE LAMINA. | PZA | 1
91230 | SUM. Y COLOCACION DE PTR DE 3X3 " COMO POSTE PARA COLOCACION DE BARANDAL METALICO | ML | 17.5
91231 | DESMONTAGE Y RETIRO DE MINISPLIT DE 2 TON INC. RETIRO A BODEGA EQUIPO REUTILIZABLE | PZA | 2
100435 | BASE PARA MINISPLIT DE 1.00 X 0.50 X0.10 MTS. INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6
10043 | PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO PVC DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.00 MTS. Y TUBO PVC 2.5" PARA CONEXION EN AZOTEA DE 5.00 MTS. | PZA | 6
10040 | CONEXION PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No 8 + 1 CABLE No 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6
91232 | CONSTRUCCION DE DUCTO PARA 2 TINACOS DE 2.50 X 1.50X 1,70 SEGÚN PLANO ISIFE | PZA | 1
OBRA EXTERIOR
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31296 | REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.CON TABIQUE RECOCIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CONCRETO F'C=100KG/CM2, CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA LAMINA No 18. | PZA | 1
INSTALACIONES
51432 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 50MM. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 30
51470 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #6, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CINTA AISLANTE. | ML | 30
51472 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #2. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,+ | ML | 90
51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS. POR 19 MM. DE DIAMETRO, IINCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CONECTOR Y CONDUCTOR. | PZA | 1
85117 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PVC DE 19MM. TRABAJO TERMINADO. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
87563 | SUM. Y COLOCACION DE GRAPAS PARA ESCALERA MARINA CON VARILLA DE 1/2" Y Y 70 CM DE DESARROLLO AHOGADA 10 CM EN MURO EN LOS ESTREMOS | PZA | 4
87757 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA PASO HOMBRE EN AZOTEA DE 60 X 80CM., INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PINTURA Y TAPA DE LAMINA. | PZA | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL

## RESUMEN
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 1/2 ENTRE EJES CADA UNA EN PLANTA ALTA Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 ENTRE EJES EN PLANTA BAJA Y 1 MODULO DE ESCALERA DE 1 ENTRE EJE EN CECYTE EN COL. LOMA DE RODRIGUERA,CULIACAN, MPIO. DE CULIACAN, SINALOA.
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL