## EN_CEROS_
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA |  |  | LICITACION PUBLICA NACIONAL |  |  | DOC
| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (SSS) |  |  | SSS/LPN/002/2020 |  |  | DE-1
| SUBDIRECCION DE OBRA |  |  | OBRA: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SAN JAVIER SAN IGNACIO |  |  | PAG:
CATALOGO DE CONCEPTOS, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTE POR PARTIDAS, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION.
NUMERO DE ORDEN PROGRESIVO | CLAVE | CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE EN PESOS
|  | DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
| 1 | PRELIMINARES
1 | 1.02 | Demolición y retiro de árbol grande, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
2 | 1.06 | Demolición de firme de concreto de 10 cms. espesor, en acceso principal a minusvalidos, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 4.25
3 | 1.6 | Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 109.81
4 | 1.62 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 1
TOTAL PRELIMINARES
| 2 | CIMENTACION
5 | 2.01 | Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 34.78
6 | 2.02 | Excavación a mano en cepas de material tipo II con una profundidad de 0.00 a 2.00 mts, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 37.28
7 | 2.05 | Retiro a maquina de material producto de excavación de 1.00 a 3.00 km. de distancia, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su corecta ejecución. | M3 | 48.46
8 | 2.06 | Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor para desplante de zapatas aisladas en cimentacion con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 20.71
9 | 2.11 | Realizacion de zapata corrida 100cms ancho x 20 cms de espesor en edificio de concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con vars. de 1/2"Ø en sentido longitudinal y transversal @ 20 cms y una contrabe de 40cms de peralte ahogada 10 cms en cimentacion por 20 cms ancho; hecha con 4 varillas de 1/2"ø y est. 1/4"ø @ 15 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 20.71
10 | 2.15 | Realizacion de murete de enrase de block de cemento 20x20x40 cms.por 1.00 m altura, en cimentacion zapata corrida, asentado con mortero cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 cm. de espesor acabado comun y 1 varilla 1/2"Ø ahogada en concreto @ 41 cms. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Muro de rampa | ML | 27.05
11 | 2.18 | Realizacion de dala de desplante de 20x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada 4 varillas de ø3/8" y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Dala de enrae en rampa | ML | 27.05
12 | 2.23 | Realizacion de anclaje de castillo K1 de 15x15 cms. armada con 4 varillas de 3/8"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms. en cimentacion 1.60 cms. de profundidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 8
13 | 2.25 | Impermeabilizacion de elementos en cimentacion, dados, enrase, contratrabes y dalas con emultex asb. o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Incluye: cimentacion de barda acceso | ML | 27.05
14 | 2.27 | Relleno compactado con pison de mano en capas de 20 cms. incluye: incorporacion de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 24.85
15 | 2.28 | Suministro de material inerte para relleno de banco puesto en obra compactado con pison de mano en capas de 20cms, incluye: abundamiento, incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Relleno de rampa | M3 | 42.81
16 | 2.29 | Suministro de material para relleno puesto en obra extendido y compactado con pison de mano en capas para dar nivel, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 40
TOTAL CIMENTACION
| 3 | ALBAÑILERIA
17 | 3.02 | Realización de firme en charola de regadera de concreto f´c=150 kg/cm2 de 7 cms. de espesor promedio, terminado planeado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
18 | 3.03 | Realización de sardinel para regadera de concreto simple de f´c=150 kg/cm2 de 10x10 cms de espesor promedio, recubierto de azulejo y lechada con cemento blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 1.5
19 | 3.03 | Realizacion de losa de cimentacion a base de firme de concreto f´c=2000 kg/cm2, de 15 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, armex perimetral 150x20-4, incluye: cimbra, descimbrado, fabricacion, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 13.65
20 | 3.05 | Realizacion de castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 22.4
21 | 3.13 | Realización de muro de block de 15x20x40 cms asentado con mortero, cal, arena proporción 1:3 acabado común, con celdas ahogadas con concreto f'c=150 kg/cm2 @40cms de separacion, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. H=1.20mts. Muro de barda | M2 | 1
22 | 3.17 | Realizacion de dala de cerramiento sobre barda de block de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, armada con armex dala 15x20-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H=2.20 M lecho bajo de dala En edificio | ML | 10
23 | 3.26 | Suminstro y colocacion de tela yesera, para agarre de yeso, Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 212.4
24 | 3.36 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1225.37
25 | 3.48 | Realizacion de aplanado a base de yeso en volados en plafones, sobre tela yesera: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 212.4
26 | 3.5 | Realización de filos y boquillas en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 489.25
27 | 3.52 | Realizacion de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 215.6
28 | 3.55 | Realizacion de chaflan en azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 61.15
29 | 3.57 | Realizacion de polleras a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2 de 0.07 mts de espesor, acabado pulido incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correta ejecución. (debajo de todas las barras) | M2 | 4.2
30 | 3.69 | Realización de pileta para aseo 1.00x0.80 mts y 0.50 mts de altura, a base de tabique y mortero acabado común, pulido en caras interior, exterior y en pared a una altura de 0.50 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
31 | 3.71 | Realizacion de registro sanitario 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco herreria, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
32 | 3.73 | Suministro y colocacion de registro pluvial de 30x30x30 cms, en area de banqueta, con rejilla de herreria a base de cuadrado de 1/2" y angular, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2
33 | 3.75 | Realizacion de registro electrico 50x50x40 cms. Para baja tension, a base de concreto precolado con marco y contramarco sin fondo, y tapa de concreto armado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
34 | 3.77 | Realización de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afina do con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1
35 | 3.85 | Realizacion de rampa en acceso principal a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. espesor, armado con mallalac 6x6-10/10, terminado rayado fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. rampa 1.20 ancho x 4.99 desarrollo y 1.50 ancho x 4.99 desarrollo. | M2 | 8.34
36 | 3.86 | Realizacion de rampa en acceso a centro de salud a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado escobillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 15.09
37 | 3.87 | Realizacion de rampa en salida de emergencia a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado escobillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 10.33
38 | 3.91 | Realizacion de escalones en acceso principal a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor armado con mallalac 6x6-10/10 y varilla 3/8", terminado planeado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 2.40 M. ancho por 0.35 M. fondo y 15 cms peralte. | M2 | 1
39 | 3.98 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 0.60x1.20 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 7
TOTAL ALBAÑILERIA
| 4 | IMPERMEABILIZACION
40 | 4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 230.94
41 | 4.02 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantia, una capa de fibra o membrana, con malla reforzada y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 230.94
TOTAL IMPERMEABILIZACION
| 5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
42 | 5.01 | Ramaleos exteriores a base de tuberia de PVC hidraulico cedula 40, linea de 3/4"Ø para introduccion hidraulica, alimentacion desde calle a cisterna, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML | 52.63
43 | 5.04 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ML | 22.99
44 | 5.05 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 36.17
45 | 5.06 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 12
46 | 5.07 | Ramaleo exterior a base de tuberia de PVC en linea de 6" hacia calle, por drenaje pluvial, desde registros, rejillas y bajantes de azotea, incluye, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecuciòn | ML | 2
47 | 5.08 | Suministro y colocación de bajantes pluviales con tubo pvc 4"Ø, codos, salida coladera helvex en azotea, accesorios, piezas especiales para su conexión, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 4
48 | 5.09 | Suministro y colocación de bajantes de aguas negras con tubo pvc 4"Ø, codos, accesorios, piezas especiales para su conexión, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 4
49 | 5.1 | Salida hidraulica para w.c., con tuberia 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | SAL | 5
50 | 5.11 | Salida hidraulica para mingitorio, con tuberia 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
51 | 5.12 | Salida hidraulica para lavabo, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | SAL | 9
52 | 5.13 | Salida hidráulica para regadera, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
53 | 5.14 | Salida hidraulica para tarja, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (cocina, consultorio dental y usos multiples) | SAL | 3
54 | 5.15 | Salida hidraulica para lavadero, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
55 | 5.16 | Salida hidraulica para aseo, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
56 | 5.18 | Salida hidraulica para jardin, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
57 | 5.18 | Salida sanitaria para w.c., con tuberia 4"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 3
58 | 5.19 | Salida sanitaria para mingitorio, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
59 | 5.2 | Salida sanitaria para lavabo y/o ovalin, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 9
60 | 5.21 | Salida sanitaria para regadera, con tubería de 2"Ø, incluye: cespol, ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
61 | 5.22 | Salida sanitaria para tarja, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 3
62 | 5.23 | Salida sanitaria para lavadero, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
63 | 5.24 | Salida sanitaria para aseo, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
64 | 5.25 | Salida sanitaria para baños, (resumideros), con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
65 | 5.26 | Salida sanitaria para vapores de esterilizacion, con tuberia cpvc 3/4", incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
66 | 5.27 | Suministro y colocación de tubo de ventila sanitaria 2"Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 2
67 | 5.28 | Suministro y colocación de W.C. Vienna EL, color blanco, codigo 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 5
68 | 5.29 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para consultorios | PZA | 5
69 | 5.3 | Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para barras | PZA | 4
70 | 5.31 | Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo TEMPORIZADORA (monomando) en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
71 | 5.32 | Suministro y colocación de mingitorio lamosa Kyoto blanco o similar, incluye: fluxometro de pedal, brida, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
72 | 5.34 | Suministro y colocación de tarja con escurridera derecha y/o izquierda, de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., incluye: cespol cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
73 | 5.36 | Suministro y colocación de llave mezcladora HELVEX o similar para lavabo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
74 | 5.37 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2", linea sophia acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
75 | 5.38 | Suministro y colocación de llave para aseo y lavadero, cromada 1/2ø con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
76 | 5.39 | Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca para manguera de riego de jardin exterior 1/2ø, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
77 | 5.4 | Suministro y colocación de coladera de cespol en piso tipo baño de 15x15cms, redonda de pvc, marca helvex o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
78 | 5.41 | Suministro y colocación de manerales y regadera, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
79 | 5.4 | Suministro y colocación de coladera de cespol en pretil, cuadrada en fo. fo. y rejilla 100% acabado cromo, marca helvex o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
80 | 5.43 | Suministro y colocación de lavadero de granito 80x73 cms. altura terminada de 95 cms.,base de block, con enjarre y pintura esmalte, 2 descargas en 1 de pvc 2"Ø, registro sanitario, incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
81 | 5.46 | Suministro y colocación de electro nivel para tinaco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
82 | 5.5 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo L para salidas de Gas desde tanque a estufa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 3
83 | 5.51 | Suministro e instalación de paquete de trenzado en acero inoxidable, tipo estufa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
84 | 5.52 | Suministro e instalación de paquete de trenzado en acero inoxidable, tipo boiler, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
85 | 5.56 | Suministro y colocación de juego de manerales acrilicos con chaperon cromado y regadera electrica para ducha con brazo y chaperon cromado, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
| 6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
86 | 6.01 | Suministro e instalación de transición aérea-subterranea (3f-4h), 34.5 kv. Incluye: terminal qtiii para exterior 35 kv, cuchillas 15 kv, 100 amps, apartarrayo oxido de zinc 30 kv, cruceta pt-200, abrazaderas ul, conector perico, conector vcl-54, alambre de cobre cal. 4 awg, placa 1pc, cable xlp 1/0 awg 15 kv, cable de cobre desn. Cal. 1/0 awg, tubo galv. C/r 3", codo galv. C/r 3", bota termocontractil p/ 3 conductores, varilla p/tierra 5/8" x 3 mts, soldadura exotermica p/unir varilla-cable, fleje de acero 3/4", hebillla p/fleje, aislador line post 13pd, cable thw cal. 10 awg p/ puesta a tierra de terminal, conectores, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
87 | 6.02 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto de 1.16 x 1.16 x 1.16 mts. De paso incluye; registro de concreto de 1.16 x 1.16 x 1.16 mts con tapa 84b, excavación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
88 | 6.03 | Suministro e instalación de transformador de distribución y operación radial, auto enfriado en aire, tipo pedestal, de 112.5kva, 13,2kv de tensión primaria, 3 fases, 60 hz, conexión estrella, con 4 derivaciones de 2.5 % cada una de la tensión nominal dos abajo dos arriba. tensión en el secundario de 220-127 vca, 3f-4h, conexión estrella con neutro, para operar con una sobreelevación de temperatura de 65°c sobre un medio ambiente de 30°C promedio y 40°C máxima, a una altura de operación de 2300mts. s.n.m. incluye puesta a tierra de accesorios y equipo, terminales, tornillería, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
89 | 6.05 | Base de concreto armado para transformador trifásico de 1.50 x 1.40 x 0.20 mts. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
90 | 6.06 | Suministro y colocación de registro de concreto para transformador de 1.20x0.80 x 1.00 mts. Incluye: excavación, afine y abocinado de ductos, relleno y compactación exterior de registro y resanes en paredes del registro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
91 | 6.07 | Suministro e instalación de murete de medición, incluye: nicho de ladrillo y cemento de 1.7m de alto x 0.7m. De ancho x 0.25 m. De fondo, base de medición 7-200 a. Con tablilla de pruebas, varilla cw de 1.5m., tubo 1/2" p.v.c., cable cal. 8 awg. P/ aterrizar medición, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza. | 1
92 | 6.09 | Suministro e instalacion de Sistema de Tierras para subestacion, incluye: 12 Mts. De cable de cobre desnudo de 4/0AWG, 5 cargas CADWELL, 4 varillas copperweld de 5/8"x3.0 M excavacion, intensificador para reducir la resistividad y evitar la corrosion del sistema, registro con tapa adecuada para realizar mediciones en cada electrodo, relleno y compactacion con material producto de la excavacion, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | PZA | 1
93 | 6.1 | Suministro e instalacion de tuberia para alimentador desde registro transicion aerea a base medicion dentro de la unidad, pasando a transformador y llegando a base de medicion 7x200 amp incluye: tubo de 3", excavacion, (dejando tubo para ampliaciones futuras) mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML | 22.32
94 | 6.11 | Suministro e instalacion de alimentador secundario de cable 3 AWG, desde registro transicion aerea a base medicion pasando a transformador y llegando a base de medicion 7x200 amp dentro de distribucion de la unidad, incluye 3 cables cal. 4/0 para fases 2 cable 3+1 cal 3/0 para neutro, 2 cables cal 6 de cobre desnudo para tierra fisica, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su ejecucion. | ML | 25
95 | 6.14 | Suministro y colocación de centro de carga, Square D , QO 30- 3f/4hilos -220/127o similar, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 1
96 | 6.17 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp a 50 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 8
97 | 6.18 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1 polo - 15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (interruptor individual, para cada refrigerador 3 pzas, cada esterilizador 2 pzas y 1 horno microondas. | PZA | 18
98 | 6.19 | Base de medición trifásica, 13T-20 A, con tablilla de pruebas varilla cw de 1.5m tubo de 1/2" PVC. Cable 6 AWG para aterrizar a medición, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 1
99 | 6.2 | Suministro y colocación de interruptor termomagnetico, Square D , 3p-200 Amp- cat. KAL36200. mca. Square D, en gabinete tipo nema, 1 cat LAL36400 mca. Square D., para interruptor general, incluye fijación, conexiones, mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 1
100 | 6.21 | Suministro y colocación de cable 6 AWG, desde registro a tablero, tres de corriente y uno de neutro, dentro de la unidad, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo loneceario para su correcta ejecución. | ML | 20
101 | 6.22 | Suministro de alimentación eléctrica de registro a tablero, de contacto y alumbrado normales, con cable thw 8 tres hilos incluye: excavación, relleno, identificación, pruebas finales, equipo y soporte de acero, anclajes, ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
102 | 6.23 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, incluye: caja galvanizada y/o bote integral, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (directo en yeso losa) salidas de emergencia y volados. | SAL | 23
103 | 6.24 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, incluye: caja galvanizada y/o bote integral, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (directo en yeso losa) salidas de emergencia y volados. | SAL | 15
104 | 6.28 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. incluidos los exteriores para letrero luminoso | SAL | 40
105 | 6.29 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 24
106 | 6.3 | Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 8
107 | 6.32 | Suministro e instalacion de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
108 | 6.34 | Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (incluye apagador extractor) | PZA | 18
109 | 6.35 | Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6
110 | 6.37 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 40
111 | 6.4 | Suministro e instalacion de lampara en bote industrial con lampara ahorradora de 60 watts en interiores, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: cortes, ajustes, foco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 15
112 | 6.42 | Suministro e instalacion de luminaria empotrar en techo led 30w color blanco cuadrada, lamina formada y policarbonato frosted, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: gabinete, acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. colocada pasillo central 60,5x60,5 cms | PZA | 16
113 | 6.49 | Suministro e instalación de lámpara suburbana 65 w, en exteriores, incluye, fotocelda, balastro electrónico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
114 | 6.55 | Suministro e instalación acometida telefónica con tubo de fierro galvanizado de 3/4"Ø, incluye: mufa ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
115 | 6.57 | Suministro e instalacion de registro telefonico de 30x30x13 cms. con fondo de madera y llave, incluye: accesorios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
116 | 6.58 | Suministro e instalación de bomba hidráulica 1 HP, incluye: kit de control de presion, contactor, electronivel, base de firme de concreto de 1.00x1.00 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
117 | 6.6 | Suministro y colocacion de gabinete switch empresarial de sobremesa de 8 puertos para montaje en muro con n-jack rf-45, categotia 6, datos y utp categoria 6, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
118 | 6.61 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 7
119 | 6.62 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
120 | 6.63 | Suministro y colocacion de desconectador Nema 3R para equipos de aire acondicionado tipo minisplit en azotea a base de cable tipo uso rudo de #12, incluye: fijacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 12
121 | 6.67 | Dictamen de Verificacion de Redes de Distribucion de Energia Electrica en media tension y en el interior de la unidad. | PZA | 1
122 | 6.68 | Pago ante Comision Federal de Electricidad (C.F.E. ) por Deposito en garantia de servicio de energia electrica. | PZA | 1
123 | 6.69 | Pago por concepto de servicio de conexión LINEA MEDIA TENSION RURAL 3 FASES, colocacion de MEDIDOR MT AUTOCONTENIDO y libranza ante C.F.E. | PZA | 1
124 | 6.7 | Elaboracion de Proyecto Electrico, Elaboracion de Diagrama Unifilar (Distribucion de Cargas) | PZA | 1
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
| 7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
125 | 7.04 | Suministro e instalación de muro divisorio de tablaroca, 10 cms. de espesor, incluye: perfil y esquineros metálicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 17.14
126 | 7.08 | Suministro y fabricación mueble de durock en el area de recepcion a base de dos cubiertas, consistentes en una cubierta de 2.17 mts de longitud y 0.42mts de ancho a una altura de 1.15 mts, fijada sobre muro, armazon de madera de cedro, recubierta de formaica color claro y vists en cantos de madera de cedro de 1" de grosor acabado natural, cubierta numero dos de 2.17 mts de longitud y 0.50 mts de ancho a una altura de 0.75 mts,fijada sobre muro, armazon de madera de cedro, recubierta de formaica color claro y vists en cantos de madera de cedro de 1" de grosor acabado natural, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
127 | 7.11 | Suministro e instalacion de puerta de tambor cedro, en triplay de 6mm, forrada con formaica color BLANCO OSTION, incluye: chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion medidas | PZA | 14
128 | 7.13 | Suministro e instalacion de marco de madera de cedro, color madera natural, con laca y barniz, incluye: bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. Para puerta medidas 0.70 ancho x 1.70Mts. de altura | PZA | 14
129 | 7.16 | Fabricacion de cuarto para R.P.B.I. y BASURA con dimensiones de 2.00 X 3.90 mts, estructura de Durock (tabla cemento) con acabado pulido fino con pasta REDIMIX, losa de durock 2.74 X 4.12 mts. impermeabilizantes elastomerico blanco fibratado, colocacion de vitropiso, acabado pintura vinilica color blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA
| 8 | ACABADOS
130 | 8.01 | Suministro y colocación de piso de buena calidad color claro de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 220
131 | 8.14 | Suministro y colocación de piso 44x44 cms. antiderrapante marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 2
132 | 8.15 | Suministro y colocación de azulejo 44x60 cms. marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 136.03
133 | 8.16 | Suministro y colocación de zoclo de 7x40 cms. con pegavitro o similar y emboquillado, incluye: incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ML | 184.8
TOTAL ACABADOS
| 9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
134 | 9.02 | Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio natural línea 2" y cristal natural de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 16.8
135 | 9.13 | Suministro e instalación de cancel de aluminio brillante linea 3" con una puerta abatble de 0.975 mts de ancho por 2.20 mts de alto, dos fijos de 1.00 x2.70 mts de altura, un antepecho sobre ´puerta de 0.975 de ancho y 0.60mts de alto, barra de proteccion y apertura en ambas vistas, cristal tintex de 6mm con medida de 3.00x2.70 mts de altura, incluye: chapa de seguridad, pasador doble al piso, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. puerta acceso principal | M2 | 8.3
136 | 9.14 | Suministro e instalación de cancel de aluminio brillante linea 3" 3.43x2.90M h (incluye 1 puerta abatible hacia el interior de 1.10 ancho x2.20 mts. de altura y fijo a un lado y arriba) con cristal claro de 6 mm, incluye: chapa de seguridad, pasador al piso, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. puerta acceso recepcion | M2 | 3.15
137 | 9.15 | Suministro e instalación de ventanas fija para recepcion en aluminio brillante de 3" y cristal tintex de 6mm, medida de 2.25 mts de ancho y 1.30 mts de alto. incluye: abertura vertical para intercomunicacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
138 | 9.16 | Suministro y colocacion de puertas corredizas bajo barras, a base de PVC y aluminio color gris claro, incluye: jaladera, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. Sala de usos multiples 3.10x0.83h | PZA | 1
139 | 9.17 | Suministro y colocacion de puertas corredizas bajo barras, a base de PVC y aluminio color gris claro, incluye: jaladera, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. Cocina 1.25x0.83h | PZA | 1
140 | 9.18 | Suministro y colocacion de puertas corredizas bajo barras, a base de PVC y aluminio color gris claro, incluye: jaladera, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. Esterilizacion 4.00x0.83h | PZA | 1
141 | 9.19 | Suministro e instalación de marco de aluminio natural con batiente y felpa, para puerta multipanel, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
142 | 9.2 | Suministro e instalación de closet a base de p.v.c., altura a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 2.23x2.95 Cuarto medico | PZA | 1
143 | 9.21 | Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3 mm. de espesor para mingitorio, de medidas de 1.20x1.70 de altura, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1
144 | 9.22 | Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3mm. de espesor para área de regadera, incluye: puerta corrediza y un fijo, jaladera, toallero de aluminio, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
145 | 9.17 | Suministro y colocacion de bisagra hidraulica de piso, puerta principal, incluye: abrir piso, instalacion material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2
TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO
| 10 | HERRERIA
146 | 10.01 | Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color gris plata claro a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
147 | 10.02 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa calibre 16, de 1.10 x 1.20 cms. de ancho, incluye:chapa de seguridad cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
148 | 10.03 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa calibre 16 de 1.00 x 2.20 cms. de ancho, incluye: barra de impacto antipanico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. Salidas de Emergencia | PZA | 1
149 | 10.04 | Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventana, por parte interior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. medidas 1.20x1.00 h | M2 | 15.6
150 | 10.05 | Suministro e instalacion de proteccion para puerta principal en herreria, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y a cada 35 cms en sentido horizontal, sobre marco y contra marco de PTR de 1 1/2", con chapa cuadrada de seguridad, y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. 2 puertas (1 en rampa y 1 en escalones) medidas 1.20x2.90 y 1.41x2.90 | M2 | 8.3
151 | 10.08 | Suministro e instalacion de proteccion para aire acondicionado tipo minisplit en azotea en herreria, anclado a losa de azotera con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 8
152 | 10.11 | Suministro e instalacion de pasamanos en Acero en rampa acceso en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, con perfil redondo de 2" cal. 14, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 26.9
153 | 10.14 | Suministro e instalacion de puerta tipo louver de 0.95x2.15 mts., sobre marco con perfil de 1 1/2" cal 18. y contra marco de perfil 127, duela de perfil 171, taqueteado a muro, con pasadro R10 y candado, en caseta de R.P.B.I y BASURA, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
154 | 10.16 | Suministro e instalación de cerca perimetral a base de reja de acero con una altura de 1.50 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2.50m largo color blanco. | ML | 56.53
155 | 10.17 | Suministro e instalación de puerta peatonal a base de reja de acero con una altura de 2.50 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución tramo de 1.20 x 2.00m H color blanco. | PZA | 2
156 | 10.19 | Suministro e instalación de escalera marinera en herrería, anclado a muro y losa de azotea, de 55 cms. de ancho y altura total variable, con tubular cuadrado de 1"ø cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color gris plata, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
TOTAL HERRERIA
| 11 | PINTURA
157 | 11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 506.35
158 | 11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 512.57
159 | 11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 214.6
160 | 11.04 | Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 22.65
161 | 11.05 | Suministro y aplicación de pintura en pretiles, esmalte de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color ROJO OXIDO a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | ML | 21
162 | 11.11 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color BLANCO OSTION dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 51.65
163 | 11.12 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de aire acondicionado en herrería, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 1
164 | 11.13 | Suministro y aplicación de pintura en marcos DE MADERA, esmalte de buena calidad marcaberel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 14
165 | 11.14 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 9.68
166 | 11.15 | Suministro y aplicación de pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
167 | 11.16 | Suministro y aplicación de pintura en escalera marinera, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 1
168 | 11.18 | Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o sombra negro | PZA | 1
169 | 11.19 | Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
170 | 11.2 | Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA Gobierno del Estado# incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
171 | 11.21 | Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
172 | 11.25 | Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
173 | 11.26 | Rotulacion de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sobre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
174 | 11.27 | Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion. | PZA | 1
175 | 11.28 | Rotulacion de logotipo BASURA en muro de cuarto de basura a base de pintira vinilica buena calidad marca comex, berel o similar COLOR negro, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
TOTAL PINTURA
| 13 | VARIOS
176 | 13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (consultorios, sala de espera, ), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 13
177 | 13.02 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc diseño normativo con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (ruta de evacuacion, no fumar, R.P.B.I., salida de emergencia, guardar silencio y extintor), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 15
178 | 13.04 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido, marca JOFEL, o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9
179 | 13.05 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9
180 | 13.06 | Suministro y colocación de despachador de papel higienico, marca JOFEL, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
181 | 13.11 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio 2.50 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
182 | 13.12 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 9.36
183 | 13.13 | Suministro y colocación de 2 barras de apoyo para discapacitados, con una medida de 0.60 m de largo, de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 4
184 | 13.15 | Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
185 | 13.18 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
TOTAL VARIOS
| 14 | CISTERNA
186 | 14.07 | Dala de cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 10
187 | 14.08 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 17
188 | 14.09 | Losa plana de concreto armado 10 cms espesor, de concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 armada con varillas de 3/8"Ø @ 20 cms. en ambos sentidos, colado integral con dalas, terminado escobillado, hueco de 60x60 cms. para recibir marco y tapa, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 6.25
189 | 14.1 | Suministro e instalacion de tapa tipo impermeable metalica para registro 60x60 cms., marco y contramarco de angulo de 1 1/2", lamina calibre 16, bisagra de barril 1", agarradero, portacandado y candado laton 45 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
190 | 14.11 | Suministro e instalacion de cisterna rotoplas de 2 800 Lts. incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 1
TOTAL CISTERNA
PARTIDAS
| 1 | PRELIMINARES
| 2 | CIMENTACION
| 3 | ALBAÑILERIA
| 4 | IMPERMEABILIZACION
| 5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
| 6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| 7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
| 8 | ACABADOS
| 9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
| 10 | HERRERIA
| 11 | PINTURA
| 13 | VARIOS
| 14 | CISTERNA
SUB TOTAL
IVA 16 %
TOTAL