Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 22/2020

Contratación de pólizas de soporte y mantenimiento de la red de transporte y telefonía y renovación de licencias para el sistema Hyperconvergente para el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

A N E X O   I

Especificaciones Técnicas

### Especificaciones renovación de licencias (extensión de garantía por parte del fabricante Hewlett Packard Enterprise).

| Partida | Sub-Partida | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 1 | Sistema Hyperconvergente Marca HPE Modelo HP CS 242-HC StoreVirtual System Numero de serie: USE5440CCD |
|  | 1.2 | 1 | Sistema de almacenamiento Marca HPE StoreVirtual 4530 4TB MDL SAS Storage Serie: 2M2544011Q |
|  | 1.3 | 1 | Switch de red Marca HP FF 5700-40XG-2QSFP+ Switch Serie:CN50GN300Q |
|  | 1.4 | 8 | Licencias Marca VMware vSphere EntPlus 1P 3yr SW |
|  | 1.5 | 1 | Licencia Marca VMware vCntr Srv Std 3yr SW |

Incluye garantía y soporte HPE Proactive Care 7x24 con 4 horas tiempo de respuesta, incluyendo para Hardware materiales y mano de obra en sitio por parte del fabricante, así como soporte de software y actualizaciones, donde se contemplan todos los accesorios y componentes incluidos en la solución.

Especificaciones Póliza de Mantenimiento Red de Transporte.

| Partida | Sub-Partida | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.1 | 3 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento VSP 8404 |
|  | 2.2 | 9 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento ERS 4850GTS-PWR+ |
|  | 2.3 | 4 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento VSP4450GSX-PWR+ |
|  | 2.4 | 4 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento ERS3549GTS-PWR+ |
| 3 |  | 3 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento Fortigate 900D FortiGuard UTM Bundle. |

Lista de servicios

Conmutadores de datos

| Cantidad | Equipamiento | Tipo de servicio |
| --- | --- | --- |
| 3 | VSP 8404 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio |
| 9 | ERS 4850GTS-PWR+ | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio |
| 4 | VSP4450GSX-PWR+ | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio |
| 4 | ERS3549GTS-PWR+ | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio |

Seguridad

| Cantidad | Equipamiento | Tipo de servicio |
| --- | --- | --- |
| 3 | Fortigate 900D FortiGuard UTM Bundle | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio |

# Alcance

Resumen de servicios incluidos:

Soporte Técnico Remoto 7 x 24

Asistencia en sitio

Remplazo de hardware dañado

Acceso global a la Base de Conocimiento del fabricante

Mantenimiento de la Versión del Sistema

Herramienta de monitoreo

## Descripción de los servicios

## Soporte Técnico Remoto 7 x 24

Este servicio proporciona al cliente soporte técnico telefónico especializado las 24 horas del día los 7 días de la semana a través del CAT.

El objetivo primordial es proporcionar el soporte remoto para restablecer lo antes posible la operación normal del servicio.

Los servicios del CAT incluyen: soporte técnico, solicitud de asistencia técnica en sitio, asesoría técnico-operativa, registro, escalación, seguimiento y gestión de incidentes y problemas.

La empresa designará un grupo de ingenieros que serán los encargados atender el reporte de incidentes, problemas y seguimiento de los mismos en conjunto con el fabricante.

Asistencia en sitio

Este servicio se proporcionará al cliente soporte técnico especializa en sitio, en el momento que el cliente determine que es necesario.

El objetivo primordial es proporcionar el soporte en sitio para restablecer lo antes posible la operación normal del servicio.

La empresa designará un grupo de ingenieros que serán los encargados atender el reporte de incidentes, problemas y seguimiento de los mismos en conjunto con el fabricante.

## Remplazo de hardware dañado

- Remplazo 24X7X4: Remplazo rápido de partes entregado en sitio las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, incluyendo días festivos respetados por la empresa.

La empresa utilizara recursos comerciales razonables para brindar una respuesta en cuatro horas para la entrega en sitio de partes de reemplazo, contadas a partir de que la empresa diagnostique el problema y determine que se requiere una parte de remplazo, y asignara un ingeniero para realizar el cambio de la pieza en sitio, en caso de que la empresa o el cliente lo determinen necesario.

El reemplazo de piezas se extiende a cualquier componente o accesorio que forme parte del equipo en cuestión.

- Remplazo 8X5XNBD: Remplazo rápido de partes, se le enviara el mismo día para que llegue al siguiente día hábil, siempre y cuando la llamada y el diagnostico, así como la determinación de la falla del hardware se realicen antes de las 15 horas, hora local en la región del cliente, de lunes a viernes excluyendo días feriados respetados por la empresa.

Para las solicitudes recibidas después de las 15 horas, hora del almacén en la región del cliente, la empresa enviara el remplazo al siguiente día hábil.

El reemplazo de piezas se extiende a cualquier componente o accesorio que forme parte del equipo en cuestión.

## Acceso global a la Base de Conocimiento de la empresa

La empresa proporcionará al cliente acceso a la base de conocimientos del fabricante, a la cual se podrá tener acceso de vía web, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, donde se podrá descargar las versiones actuales del sistema operativo de los equipos incluidos en la póliza, acceder a la amplia base de conocimiento documentado por el fabricante, y se podrá tener acceso a foros donde se podrá compartir experiencias con otros clientes.

## Mantenimiento de la Versión del Sistema

Este servicio incluye las actualizaciones o revisiones de la versión del sistema (ediciones de la versión instalada) ya sean de carácter menor o mayor, con el objeto de restaurar o mejorar el funcionamiento del sistema, según las características de operación del mismo.

# Lineamientos de Escalación

Los lineamientos de escalación están definidos en base a la severidad de los incidentes, los cuales se catalogan de la siguiente manera:

- Severidad 1: una red existente se cayó o hay un impacto crítico en la operación del negocio. Tanto el cliente como la empresa comprometen recursos de tiempo completo para resolver la situación.

- Severidad 2: la operación de una red existente se corrompe severamente o aspectos significativos de la operación del cliente están impactados negativamente por desempeño inaceptable de la red de productos de la empresa. Tanto el cliente como la empresa comprometen recursos de tiempo completo durante horas hábiles estándar para resolver la situación.

- Severidad 3: El desempeño operativo de la red se deteriora mientras que la operación del cliente se mantiene funcionando. Tanto el cliente como la empresa comprometen recursos durante horas hábiles estándar para restaurar el servicio a niveles satisfactorios.

- Severidad 4: el cliente requiere información o asistencia en relación a capacidades, instalación o configuración de productos de la empresa. Hay poco o nulo impacto a las operaciones del negocio. Tanto el cliente como la empresa están dispuestos a brindar recursos durante horas hábiles estándar para proveer la información o asistencia requerida.

## Tabla de Escalación

| Tiempo Transcurrido | Severidad 1 | Severidad 2 | Severidad 3 | Severidad 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Hora | Gerente de ingeniería al cliente |  |  |  |
| 4 Horas | Director de soporte Técnico | Gerente de ingeniería al cliente |  |  |
| 24 Horas | Vicepresidentes de atención al cliente | Director de soporte Técnico |  |  |
| 48 Horas | Presidente (CEO) | vicepresidente de atención al cliente |  |  |
| 72 Horas |  |  | Gerente de ingeniería al cliente |  |
| 96 horas |  | Presidente (CEO) | Director de soporte Técnico | Gerente de ingeniería al cliente |

Especificaciones Póliza de Mantenimiento Telefonía.

| Partida | Sub-Partida | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4.1 | 1 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento Package CCE: CCE-PAC-M1 |
|  | 4.2 | 6 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento VSphere |
|  | 4.3 | 1 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento UCS C220 M3 |
|  | 4.4 | 2 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento UCS C240 M3 |
|  | 4.5 | 5 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento Enrutadores de datos Cisco 2921 |
|  | 4.6 | 1 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento Enrutadores de datos Cisco 3925 |
|  | 4.7 | 15 | Póliza de mantenimiento 8x5xNBD para teléfono 7940G con renovación tecnológica al modelo 7841. Equipamiento Teléfono IP 7940G. |
|  | 4.8 | 35 | Póliza de mantenimiento 8x5xNBD para teléfono 7841G. Equipamiento Teléfono IP 7841G. |
|  | 4.9 | 8 | Póliza de mantenimiento 8x5Xnbd para enrutadores 2811 con renovación tecnológica al modelo C111-P8. Equipamiento Enrutadores de Datos Cisco 2811. |

Lista de servicios

Telefonía y Enrutadores

| Cantidad | Equipamiento | Tipo de servicio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Package CCE: CCE-PAC-M1 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio |
| 6 | VSphere | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio |
| 1 | UCS C220 M3 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio |
| 2 | UCS C240 M3 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio |
| 5 | Enrutadores de datos Cisco 2921 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio |
| 1 | Enrutadores de datos Cisco 3925 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio |
| 15 | Teléfono IP 7940G | Póliza de mantenimiento 8x5xNBD para teléfono 7940G con renovación tecnológica al modelo 7841. |
| 35 | Teléfono IP 7841G | Póliza de mantenimiento 8x5xNBD para teléfono 7841G |
| 8 | Enrutadores de Datos Cisco 2811 | Póliza de mantenimiento 8x5Xnbd para enrutadores 2811 con renovación tecnológica al modelo C111-P8 |

# Alcance

Resumen de servicios incluidos:

Soporte Técnico Remoto 7 x 24

Asistencia en sitio

Remplazo de hardware dañado

Acceso global a la Base de Conocimiento del fabricante

Mantenimiento de la Versión del Sistema

Herramienta de monitoreo

## Descripción de los servicios

## Soporte Técnico Remoto 7 x 24

Este servicio proporciona al cliente soporte técnico telefónico especializado las 24 horas del día los 7 días de la semana a través del CAT.

El objetivo primordial es proporcionar el soporte remoto para restablecer lo antes posible la operación normal del servicio.

Los servicios del CAT incluyen: soporte técnico, solicitud de asistencia técnica en sitio, asesoría técnico-operativa, registro, escalación, seguimiento y gestión de incidentes y problemas.

La empresa designará un grupo de ingenieros que serán los encargados atender el reporte de incidentes, problemas y seguimiento de los mismos en conjunto con el fabricante.

Asistencia en sitio

Este servicio se proporcionará al cliente soporte técnico especializa en sitio, en el momento que el cliente determine que es necesario.

El objetivo primordial es proporcionar el soporte en sitio para restablecer lo antes posible la operación normal del servicio.

La empresa designará un grupo de ingenieros que serán los encargados atender el reporte de incidentes, problemas y seguimiento de los mismos en conjunto con el fabricante.

## Remplazo de hardware dañado

- Remplazo 24X7X4: Remplazo rápido de partes entregado en sitio las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, incluyendo días festivos respetados por la empresa.

La empresa utilizara recursos comerciales razonables para brindar una respuesta en cuatro horas para la entrega en sitio de partes de reemplazo, contadas a partir de que la empresa diagnostique el problema y determine que se requiere una parte de remplazo, y asignara un ingeniero para realizar el cambio de la pieza en sitio, en caso de que la empresa o el cliente lo determinen necesario.

El reemplazo de piezas se extiende a cualquier componente o accesorio que forme parte del equipo en cuestión.

- Remplazo 8X5XNBD: Remplazo rápido de partes, se le enviara el mismo día para que llegue al siguiente día hábil, siempre y cuando la llamada y el diagnostico, así como la determinación de la falla del hardware se realicen antes de las 15 horas, hora local en la región del cliente, de lunes a viernes excluyendo días feriados respetados por la empresa.

Para las solicitudes recibidas después de las 15 horas, hora del almacén en la región del cliente, la empresa enviara el remplazo al siguiente día hábil.

El reemplazo de piezas se extiende a cualquier componente o accesorio que forme parte del equipo en cuestión.

Renovación tecnológica de teléfonos IP y Enrutador de Datos.

La empresa renovará los equipos que se encuentre en obsolescencia, fuera de venta o caducidad de acuerdo a los modelos correspondientes según lo siguiente:

- Teléfono IP cisco modelo 7940g por Teléfono IP cisco modelo 7841.

- Enrutadores de datos 2811 por enrutador de datos C111-P8.

## Acceso global a la Base de Conocimiento de la empresa

La empresa proporcionará al cliente acceso a la base de conocimientos del fabricante, a la cual se podrá tener acceso de vía web, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, donde se podrá descargar las versiones actuales del sistema operativo de los equipos incluidos en la póliza, acceder a la amplia base de conocimiento documentado por el fabricante, y se podrá tener acceso a foros donde se podrá compartir experiencias con otros clientes.

## Mantenimiento de la Versión del Sistema

Este servicio incluye las actualizaciones o revisiones de la versión del sistema (ediciones de la versión instalada) ya sean de carácter menor o mayor, con el objeto de restaurar o mejorar el funcionamiento del sistema, según las características de operación del mismo, así como 40 agentes incluidos en el centro de contacto. El alcance de este servicio contempla la infraestructura, terminales y agentes, y la implementación de una tecnología de respuesta de voz interactiva. Es importante mencionar que la EMPRESA suministra el software, boletín de la edición correspondiente y realiza la instalación en sitio de todos los equipos y/o agentes incluidos dentro de la póliza.

Así mismo, es necesario que la EMPRESA cuente con el recurso y documentación necesaria para dar soporte a la integración con el CAD que cumpla con lo siguiente:

- Cuente con la acreditación de cisco como ATP de UCCE.

•	Cuente con un recurso como roll de soporte ATP UCCE y lo acredite.

•	Cuente con un recurso como roll de implementador ATP UCCE y lo acredite.

•	Cuente con al menos dos recursos de desarrollo para soportar la integración entre el sistema Cisco UCCE y el CAD Alerta WEB PROMAD certificados en

ITIL Foundation.

•	Que al menos haya participado en la implementación o soporte de dos integraciones del sistema Cisco UCCE y el CAD Alerta WEB PROMAD.

•	Cuente con ingenieros con certificación CCIE en Colaboración.

•	Cuente con certificación CMMI Nivel 3.

# Lineamientos de escalación

Los lineamientos de escalación están definidos en base a la severidad de los incidentes, los cuales se catalogan de la siguiente manera:

- Severidad 1: una red existente se cayó o hay un impacto crítico en la operación del negocio. Tanto el cliente como la empresa comprometen recursos de tiempo completo para resolver la situación.

- Severidad 2: la operación de una red existente se corrompe severamente o aspectos significativos de la operación del cliente están impactados negativamente por desempeño inaceptable de la red de productos de la empresa. Tanto el cliente como la empresa comprometen recursos de tiempo completo durante horas hábiles estándar para resolver la situación.

- Severidad 3: El desempeño operativo de la red se deteriora mientras que la operación del cliente se mantiene funcionando. Tanto el cliente como la empresa comprometen recursos durante horas hábiles estándar para restaurar el servicio a niveles satisfactorios.

- Severidad 4: el cliente requiere información o asistencia en relación a capacidades, instalación o configuración de productos de la empresa. Hay poco o nulo impacto a las operaciones del negocio. Tanto el cliente como la empresa están dispuestos a brindar recursos durante horas hábiles estándar para proveer la información o asistencia requerida.

## Tabla de Escalación

| Tiempo Transcurrido | Severidad 1 | Severidad 2 | Severidad 3 | Severidad 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Hora | Gerente de ingeniería al cliente |  |  |  |
| 4 Horas | Director de soporte Técnico | Gerente de ingeniería al cliente |  |  |
| 24 Horas | Vicepresidentes de atención al cliente | Director de soporte Técnico |  |  |
| 48 Horas | Presidente (CEO) | vicepresidente de atención al cliente |  |  |
| 72 Horas |  |  | Gerente de ingeniería al cliente |  |
| 96 horas |  | Presidente (CEO) | Director de soporte Técnico | Gerente de ingeniería al cliente |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 22/2020

Contratación de pólizas de soporte y mantenimiento de la red de transporte y telefonía y renovación de licencias para el sistema Hyperconvergente para el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

Anexo II

Propuesta Económica

| Partida | Sub-Partida | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renovación de Licencias para Sistema Hyperconvergente |
| 1 | 1.1 | 1 | Sistema Hyperconvergente Marca HPE Modelo HP CS 242-HC StoreVirtual System Numero de serie: USE5440CCD |  |  |
|  | 1.2 | 1 | Sistema de almacenamiento Marca HPE StoreVirtual 4530 4TB MDL SAS Storage Serie: 2M2544011Q |  |  |
|  | 1.3 | 1 | Switch de red Marca HP FF 5700-40XG-2QSFP+ Switch Serie:CN50GN300Q |  |  |
|  | 1.4 | 8 | Licencias Marca VMware vSphere EntPlus 1P 3yr SW |  |  |
|  | 1.5 | 1 | Licencia Marca VMware vCntr Srv Std 3yr SW |  |  |
| Pólizas de Soporte y Mantenimiento de la Red de Transporte del C4i |
| 2 | 2.1 | 3 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento VSP 8404 |  |  |
|  | 2.2 | 9 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento ERS 4850GTS-PWR+ |  |  |
|  | 2.3 | 4 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento VSP4450GSX-PWR+ |  |  |
|  | 2.4 | 4 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento ERS3549GTS-PWR+ |  |  |
| 3 |  | 3 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento Fortigate 900D FortiGuard UTM Bundle. |  |  |
| Pólizas de Soporte y Mantenimiento de la Red de Telefonía del C4i |
| 4 | 4.1 | 1 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento Package CCE: CCE-PAC-M1 |  |  |
|  | 4.2 | 6 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento VSphere |  |  |
|  | 4.3 | 1 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento UCS C220 M3 |  |  |
|  | 4.4 | 2 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento UCS C240 M3 |  |  |
|  | 4.5 | 5 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento Enrutadores de datos Cisco 2921 |  |  |
|  | 4.6 | 1 | Póliza de mantenimiento 24x7x4 con asistencia en sitio. Equipamiento Enrutadores de datos Cisco 3925 |  |  |
|  | 4.7 | 15 | Póliza de mantenimiento 8x5xNBD para teléfono 7940G con renovación tecnológica al modelo 7841. Equipamiento Teléfono IP 7940G. |  |  |
|  | 4.8 | 35 | Póliza de mantenimiento 8x5xNBD para teléfono 7841G. Equipamiento Teléfono IP 7841G. |  |  |
|  | 4.9 | 8 | Póliza de mantenimiento 8x5Xnbd para enrutadores 2811 con renovación tecnológica al modelo C111-P8. Equipamiento Enrutadores de Datos Cisco 2811. |  |  |
| Sub-Total |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| Total |  |  |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 22/2020

Contratación de pólizas de soporte y mantenimiento de la red de transporte y telefonía y renovación de licencias para el sistema Hyperconvergente para el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

Anexo III

Escrito de Participación para la Junta de Aclaraciones

Lugar y Fecha:

Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno del Estado de Sinaloa

At´n.-	Ing. Ismael Carreón Ruelas

Subsecretario de Administración

Ref. Licitación Pública Nacional No. GES 22/2020

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa  (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO (NÚMERO), convocada por esa Subsecretaría a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mí representada:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |
| --- | --- |
| Domicilio Fiscal (calle, numero, colonia): | Delegación o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfono: | Fax: |
|  | Correo Electrónico |
| Representante Legal: | Correo Electrónico: |
| No. Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma: |  |
| Relación de Accionistas: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Descripción del Objeto Social: | Transcribir en forma completa el objeto social, tal como aparece en su Acta Constitutiva tratándose de personas morales o Actividad Preponderante tratándose de personas físicas: |
| Reformas al Acta Constitutiva: | Si existen (en su caso manifestarlas, junto con datos registrales) |
| Nombre del apoderado o representante legal: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades |  |
| No. Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma: |  |

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional No. GES 22/2020.

Protesto lo necesario

(Firma autógrafa original)

Nota: para el licitante deberá incorporar textualmente los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento sin utilizar abreviaturas principalmente en lo relativo a nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 22/2020

Contratación de pólizas de soporte y mantenimiento de la red de transporte y telefonía y renovación de licencias para el sistema Hyperconvergente para el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

Anexo III bis

Formato para la presentación de preguntas para la Junta de Aclaraciones.

# Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa:

# (Las preguntas a las respuestas se agrupan preferentemente por tema o numeral de la convocatoria a la licitación para proceder a su respuesta):

Ejemplo:

- Preguntas Administrativas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Convocante)

2.- -------------

- Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Área Técnica)

2.- -------------

Nota: Se deberá utilizar tipo de letra Arial 11, no se deberán insertar tablas, ni viñetas, ni imágenes.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 22/2020

Contratación de pólizas de soporte y mantenimiento de la red de transporte y telefonía y renovación de licencias para el sistema Hyperconvergente para el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

Anexo IV

(Modelo de Contrato)

Contrato para la adquisición de -----, que celebran por una parte Gobierno del Estado de Sinaloa, representado en este acto por la Lic. -------, Subsecretaria de Administración  de la Secretaría de Administración y Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Estado” y por la otra parte la empresa: -------, representada por el C. ------, a la que en lo sucesivo se le denominará “La Empresa”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

- “El Estado” , a través de su representante, declara:

I.1.Que el Estado de Sinaloa es una entidad federativa que forma parte integrante de la federación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; constituida como persona moral de acuerdo a las leyes relativas aplicables del Estado de Sinaloa.

I.2.Que es su representante legal y Subsecretaria de Administración, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato otorgadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, conforme al poder notarial consignado en Escritura Pública No. ----, del Volumen ----, de fecha -------, del protocolo a cargo del Notario Público Número ----, Licenciado ---------- de esta ciudad.

I.3.Que requiere de la adquisición de ---- para la (dependencia solicitante), cuya descripción se detalla en la Cláusula Primera de este Contrato, para lo cual se cuenta con los recursos presupuestales correspondientes.

I.4.Que en términos del Artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se procedió a emitir la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional No. GES ---- /2020, habiéndose emitido el dictamen correspondiente mediante el cual se adjudicó el presente contrato a favor de “La Empresa” signante.

I.5.La autorización de los recursos para la presente contratación se llevó a cabo mediante ------ con cargo a --------.

I.6.Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- “La Empresa”, a través de su representante, declara:

II.1	Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes vigentes, según testimonio de Escritura Pública No. ---- de fecha -----, protocolizada por el Lic. ------, Notario Público No. ------ del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y registrada bajo (datos de inscripción registral y/o folio electrónico) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad ---- inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número --------.

II.2	Estar debidamente facultado para contratar y obligarse en los términos y alcances de este contrato, a nombre de su representada tal y como lo acredita con la Escritura Pública No. -----, Volumen ------, de fecha -----, del protocolo a cargo del Notario Público ------ en el Estado, Lic. -----, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3	Que su objeto social entre otros es la (se menciona la actividad de la empresa)

II.4	Que cuenta con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato.

II.5	Que señala como domicilio de “La Empresa” el ubicado en  calle ------- número -----, colonia -----, (nombre de la ciudad) mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- De las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, por lo cual proceden a celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

C l a u s u l a s

Primera.- Objeto:

Por medio del presente contrato, “La Empresa” vende y “El Estado” compra, en precio fijo, lo siguiente:

| PART. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

Los bienes antes referidos deberán cumplir con las características y especificaciones contenidas en el Anexo (1, 2 etc) el cual forma parte del presente contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.

“El Estado” pagará a “La Empresa” como valor de operación total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato la cantidad de $------- (número y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Forma de Pago.

“El Estado”  pagará a “La Empresa” un anticipo del -----% del importe total del presente contrato y el resto a la entrega y aceptación de los bienes y/o equipos.

Pagos que se efectuaran en Moneda Nacional, previa entrega de las fianzas correspondientes y la factura fiscal que los amparen, debiendo acompañar para la procedencia del pago final, el Acta de Entrega Recepción que señala la Cláusula Cuarta de este instrumento.

Los pagos se efectuarán en la Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Cuarta.- Lugar y Plazo de entrega:

“La Empresa” se compromete a entregar a “El Estado”, los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, en las oficinas de -------, ubicadas en calle -------, numero -----, colonia-------, ciudad ----, levantándose al efecto el Acta de Entrega Recepción con la intervención de un representante del (dependencia solicitante) y un representante de “La Empresa”.

“La Empresa” se obliga a entregar los bienes y/o equipos contratados en un plazo de ---- días hábiles contados a partir de la entrega del anticipo dicho plazo no podrá ampliarse ni habrá condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a ”La Empresa”.

“La Empresa” se responsabiliza de que los bienes y/o equipos objeto de este contrato serán entregados en estado idóneo y dentro del plazo citado en el párrafo que antecede, en el entendido de que se liberará de dicha responsabilidad una vez emitida el Acta de Entrega Recepción antes citada.

Quinta.-Obligaciones de “La Empresa”. Para el debido cumplimiento de este contrato, “La Empresa” se obliga a:

- Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los bienes y/o equipos objeto de este contrato, a satisfacción de “El Estado” y conforme a lo establecido dentro del clausulado de este instrumento jurídico y a la normatividad aplicable en la materia.

- Entregar los bienes y/o equipos objeto de este contrato, con las características técnicas ofertadas pro “La Empresa” conforme al concurso que determinó su adjudicación.

- No ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento jurídico a favor de persona alguna, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “El Estado”.

Sexta.- Fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Fianza del Anticipo.

La garantía del anticipo será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, debiendo contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado, domicilio legal y fiscal, registro federal de contribuyentes.

- La condición de que la vigencia de la fianza será hasta su total amortización, mediante la entrega de los bienes o la devolución total o parcial, según sea el caso, de la cantidad que por concepto de anticipo recibe su fiado.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre, defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

Las partes acuerdan que para la cancelación de esta fianza será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Fianza para el cumplimiento del contrato.

La garantía deberá constituirse por “La Empresa” mediante fianza expedida por una  institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y deberá contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

“La Empresa” se obliga a mantener esta fianza, hasta por trescientos sesenta y cinco días posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega Recepción de los bienes y/o equipos de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, acordando las partes que para su cancelación será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Las garantías de anticipo y cumplimiento, junto con el comprobante que acredite el pago de las mismas a la afianzadora deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato en Avenida Insurgentes s/n entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de Septiembre, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa.

Séptima.- Garantías de los equipos.

“La Empresa” garantiza los equipos materia del presente contrato, durante el periodo de un año, que contará a parir de la fecha de entrega del mismo, contra cualquier defecto de fabricación así como el de no cumplir con las especificaciones requeridas, mala calidad de los materiales, mano de obra, etc.

Si dentro del periodo de garantía se presenta algún defecto o cualquiera de las circunstancias anteriores, “La Empresa” queda obligada a sustituir los bienes y/o equipos defectuosos en un periodo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de su notificación sin cargo adicional para “El Estado”.

“La Empresa” se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o equipos, así como de cualquier otra responsabilidad en las que hubiera incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación vigente.

La forma de empaque y transporte que debe utilizar, serán los que “La Empresa” determine como idóneos, toda vez que la integridad de los bienes y/o equipos es su responsabilidad hasta el momento de la aceptación de los mismos, los costos que se originen por estos conceptos son por cuenta de “La Empresa”.

“La Empresa” deberá cubrir todos los seguros de transporte de conservación, etc, que requieran los bienes y/o equipos hasta el momento de la firma del acta señalada en la Cláusula Cuarta.

Octava.- Límite de responsabilidades.

En caso de incumplimiento de este contrato, la responsabilidad de “La Empresa”, independientemente de la forma de acción que se ejercite, consiste en:

- Que “El Estado” le haga efectiva la fianza entregada para garantizar el cumplimiento del presente contrato.

- Reintegrar a “El Estado” cabalmente los recursos económicos que le hayan sido entregados hasta el momento del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente contrato.

El pago por el límite de responsabilidades referido, que se derive del incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato, atribuibles a “La Empresa” será efectuado de inmediato a la notificación que “El Estado” le realice por escrito a “La Empresa”.

Independientemente de lo anterior, para los efectos dispuestos por el Artículo 83 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, “El Estado” dará vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de cualquier incumplimiento en que “La Empresa” hubiese incurrido.

Novena.- “La Empresa” será responsable absoluto de obtener las licencias autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento del presente contrato y en los casos en que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, “El Estado” queda liberado de cualquier responsabilidad en caso de que se someta a “La Empresa” a juicio o proceso por este concepto.

Décima.- Penas convencionales.

En el caso de que “La Empresa” se atrase en la entrega de lo bienes y/o equipos objeto del presente contrato, las partes pactan la aplicación de una pena convencional la cual será a partir del primer día de atraso consistente en el importe correspondiente al 0.116% (punto ciento dieciséis por ciento) del importe, en función de los bienes y/o equipos no entregados por cada día de retraso, tomando como fecha de entrega el día que se reciban en el lugar de entrega de los bienes y/o equipos contratados, el cual será deducido del importe total a pagar y no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Para el efecto anterior “El Estado” en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, harán del conocimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas este hecho, acompañando los elementos con que se cuente, a fin de que resuelva lo procedente en relación a la sanción.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “La Empresa” debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía.

En caso de rescisión del presente contrato. La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato.

Décima Primera.- Rescisión.

“El Estado” podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, cuando “La Empresa” incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusulas del presente contrato, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que sustancialmente consiste en:

I.- Se iniciará a partir de que a “La Empresa” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “El Estado” contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer a “La Empresa”.

III.- Rescindido el contrato se formulará el finiquito correspondiente a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar a “El Estado” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Una vez rescindido este contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, siempre que estas causas sean el motivo de la rescisión.

Cuando “El Estado” rescinda el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que procedan, aplicará lo establecido en la Cláusula “Limites de responsabilidades”

Décima Segunda.- Reconocimiento contractual.

El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y deben de respetarse todas las condiciones contenidas en las bases y en la propuesta técnica y económica utilizadas en el concurso del cual se deriva este contrato, mismas que forman parte del presente.

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido error o vicio o lesión alguna que vicien el consentimiento.

Décima Tercera.- Sostenimiento.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento  del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, de sus supletorios y demás que le sean aplicables.

Décima Cuarta.- Jurisdicción.

Para el cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes acuerdan primariamente someterse al procedimiento de conciliación establecido en los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, o bien al procedimiento para resolución de controversias y para efectos de interpretación y cumplimiento se someterán a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa en los términos del Artículo 104 de la mencionada Ley por ende, “La Empresa” renuncia al fuero, competencia y jurisdicción que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día ------- de 2020.

| POR “EL ESTADO” |  | POR “LA EMPRESA” |
| --- | --- | --- |
| T E S T I G O S |