## ANEXO TECNICO
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIONES
INVITACION DE CARACTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. SSS-IA-015-2019
ANEXO I TECNICO
N.R. | CLAVE | DESCRIPCION | PRE | CANT | MARCA | MODELO
1 | 515213 | SERVIDOR DE ARCHIVO DE DATOS,• PROCESADOR INTEL XEON SILVER 4114 (2.20GHZ DIEZ NÚCLEOS). CON OPCIÓN A EXPANDIRSE A DOS. • SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER CON TODAS LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES. • MEMORIA DE 32 GB. • ALMACENAMIENTO DE 1 TB. • MÓDULOS DE I/O • PUERTO SERIAL. • DOS PUERTOS DE VIDEO (FRONTAL Y TRASERA). • 2 PUERTOS A 1GB CON CONECTORES RJ-45 BASE-T. • CUATRO PUERTOS USB 3.0 (1 INTERNO). • CINCO PUERTOS USB 2.0 (2 OPCIONALES Y 1 INTERNO). • MÓDULOS CONTROLADORES. • CONTROLADOR DE RED LAN • CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO. • TARJETA INTEGRADA MATROX G200 (VIDEO ESTÁNDAR) 1280X1024 (32BPP), 1920X1200 (16BPP), CON 16 MB DE MEMORIA FLAT Y 256 MB DDR CON ECC. • FUENTE REDUNDANTE DE 1600 WATTS CON ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 220 VAC, CORRIENTE DE 8.7 AMPERES POR FUENTE FRECUENCIA DE 50 A 60 HZ. • CABLE DE ALIMENTACIÓN NEMA 5-15P A ENCHUFE DE PARED C13 DE 125 VOLTS, 15 AMPERES DE TRES METROS. • ACCESORIOS: PAQUETE DE MONTAJE EN RACK CON SOPORTE Y RIELES PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO. • GARANTÍA 2 AÑOS A PARTIR DE SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. • TODAS LAS LICENCIAS, PERMISOS, MÓDULOS, CABLEADOS, CONECTORES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA DAR SERVICIO A ESTACIONES DE TRABAJO. | PIEZA | 2
2 | 515215 | UPS (UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA) EN LÍNEA DE 6.0 KVA PARA INSTALARSE EN RACK DE 2 UNIDADES RACK, CON CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA DE 6000VA/4200W, DE TECNOLOGÍA ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓN AUTOMÁTICA BY-PASS FRECUENCIA DE 50/60HZ, VOLTAJE DE FRECUENCIA 120V, AJUSTABLE A 100V/120V127V, 50/60HZ +/-0.5% CON ACONDICIONADOR DE LÍNEA INTEGRADO Y PANEL DE DIAGNÓSTICO DE NIVEL DE CARGA Y BATERÍA, ASÍ COMO EL ESTADO DE LÍNEA. 4 NEMAS DE CONEXIÓN 127 VOLTS, 2 NEMAS DE CONEXIÓN 220 VOLTS | PIEZA | 13
3 | 515214 | SWITCH MODULAR DE 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET POE+ 10/100/1000 BASE-T CON CONECTORES RJ-45, 2 PUERTOS DE ENLACE ASCENDENTES A 10 GIGABIT SPF/SPF+ Y 1 RANURA DE EXPANSION PARA APILAMIENTO O ENLACE ASCENDENTE (PARTE TRASERA). SWITCH MODULAR DE 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET POE+ 10/100/1000 BASE-T CON CONECTORES RJ-45, 2 PUERTOS DE ENLACE ASCENDENTE A 10 GIGABIT SPF/SPF+ Y 1 RANURA DE EXPANSIÓN PARA APILAMIENTO O ENLACE ASCENDENTE (PARTE TRASERA), BASADO EN SOLUCIONES DE CONMUTACIÓN DE LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA, OFRECIENDO ALTAS VELOCIDADES A 10 GIGABIT ETHERNET, CUENTA CON SOLUCIONES DE SEGURIDAD, ALTO RENDIMIENTO Y REDUNDANCIA, FACILIDADES DE ADMINISTRACIÓN, CONVERGENCIA, ESCALABILIDAD DESDE 24 HASTA 384 PUERTOS GIGABIT Y 16 (10 GIGE), CUENTA CON DISPOSITIVO PARA AUTENTIFICACIÓN AVANZADA, CALIDAD DE SERVICIO (QOS) Y LISTA DE CONTROLES DE ACCESOS (ACL), PARA CONTROL DE TRÁFICO, MOTOR DE NAVEGACIÓN DE SERVICIO (DOS) PARA FILTRAR ATAQUES NO DESEADOS EN LA RED, ASIGNACIÓN DE PUERTOS, PROTOCOLO DE CONFIGURACIÓN DINÁMICA (DHCP) Y PERFIL DE USUARIOS DE LA RED (UNP), GRAN DESEMPEÑO EN FUNCIONES DE CAPA 2 Y CAPA 3 ASÍ COMO ENRUTAMIENTO IPV4 E IPV6, TRIPLE VELOCIDAD PARA INTERFACES DE USUARIO (10/100/1000) E INTERFACES DE FIBRA, RUTEO ALTA VELOCIDAD Y DESEMPEÑO, CON CHASIS VIRTUAL, FUNCIONES DE HOTSWAP Y CONFIGURACIONES ROLLBACK, RENDIMIENTO DE APILAMIENTO 20 GBPS A 40 GBPS. DESEMPEÑO CON DOS PUERTOS A 10G. DE 101.2 MPPS, CONSUMO DE ENERGÍA DE 885 WATTS CON FUNCIÓN POE, DISIPACIÓN DE CALOR MÁXIMA DE 2663 CON FUNCIÓN POE, MANUALES DE USUARIO Y ACCESORIOS PARA SER MONTADO EN RACK ESTÁNDAR DE 19 PULGADAS OCUPANDO UNA UNIDAD RACK. EL MODELO DEL SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE ES UN PAQUETE QUE DEBE DE INCLUIR VARIOS COMPONENTES DE LÍNEA, LOS CUALES SE LISTAN A CONTINUACIÓN: SOFTWARE • SISTEMA OPERATIVO (OS), CON ADMINISTRACIÓN POR MEDIO DE INTERFAZ WEB. MÓDULOS I/O EN CHASIS • 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET POE/POE+ 10/100/1000 BASE-T CON CONECTOR RJ-45 • 2 PUERTOS DE ENLACE ASCENDENTE A 10 GIGABIT SPF/SPF+. • 1 RANURA DE EXPANSIÓN PARA APILAMIENTO O ENLACE ASCENDENTE (PARTE TRASERA) • PUERTO DE CONSOLA RS-232 CON CONECTOR RJ-45 (CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN). • PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD. ACCESORIOS • VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO DE VELOCIDAD VARIABLE. • FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE DE 780 WAC. • PAQUETE PARA MONTAJE EN RACK. CABLES Y CONECTORES. • CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. • ADAPTADOR RJ-45 A DB-9. PARA CUMPLIR CON LA SOLUCIÓN PROPUESTA, AL PAQUETE DEL SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE SE LE DEBEN AGREGAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: SOFTWARE • LICENCIA PARA TRANSMISIÓN A VELOCIDAD DE 10 GIGABIT EN LOS PUERTOS FIJOS SFP+. MÓDULOS • MÓDULO DE APILAMIENTO PARA DOS PUERTOS SPF+ A 10 GIGABIT. • TRANSCEPTOR ÓPTICO A 10GIGABIT SFP+ CON CONECTORES LC PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 850NM CON DISTANCIA DE TRANSMISIÓN DE 300M. CABLEADO Y CONECTORES • CABLE DE APILAMIENTO DIRECTO SPF+ DE 1 METRO A 10 GIGABIT. • CONSIDERAR TODO SU CABLEADO Y CONECTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. DEBERÁ DE CONSIDERAR TODAS LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA LA BUENA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA. | PIEZA | 10
4 | 515216 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO, ESTACIÓN DE TRABAJO (EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL), CON UN SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PREINSTALADO CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS Y PERMISOS, PROCESADOR INTEL CORE I7 DE SÉPTIMA GENERACIÓN, CHIPSET INTEL Q270, MEMORIA SDRAM, DDR4 DE 2400 MT/S, 4 RANURAS DIMM, DE HASTA 16 GB, ALMACENAMIENTO INTERNO CON UNIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO 1 TB, ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE CON UNIDAD DE DVD-ROM, RANURA DE EXPANSIÓN 2 PCI EXPRESS X1 (V3.0), 1 PCI EXPRESS X16 (V3.0-CABLEADA COMO X4) 1 PCI EXPRESS X16 (V3.0), TARJETA GRÁFICA INTEL HD INTEGRADA, SISTEMA DE AUDIO CON CONECTORES DE MICRÓFONO, AUDÍFONO, SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO ESTÉREO Y ALTAVOCES INTEGRADOS, PUERTO DE COMUNICACIÓN DE RED INTEL 1219LM GIGABIT INTEGRADA, TARJETA DE RED LAN INALÁMBRICA OPCIONAL, PUERTOS Y CONECTORES FRONTALES, 2 PUERTOS USB 2.0, 2 PUERTOS USB 3.1, PUERTO USB TIPO C, LECTOR DE TARJETAS SD, MICRÓFONO Y AUDÍFONOS, PUERTOS Y CONECTORES POSTERIORES, 4 PUERTOS USB 2.0, 2 PUERTOS USB 3.1, SALIDA DE AUDIO ESTÉREO, ENTRADA DE LÍNEA, RJ-45 ETHERNET, PUERTO DE VIDEO “DISPLAY-PORT” DOS PUERTOS DE PANTALLA CON TRANSMISIÓN DE FLUJO MÚLTIPLE, CONECTOR DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DE 180 WATTS, CON MONITOR DE 23.0 PULGADAS, RATÓN Y TECLADO, CON GARANTÍA DE 3 AÑOS. | PIEZA | 4
5 | 515217 | IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA,VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 38 PPM, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA) HASTA DE 4800X600 DPI, (SALIDA EFECTIVA DE 1200 DPI) CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 80,000 PÁGINAS, CONECTIVIDAD ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO ETHERNET 10/100/1000 GIGABIT, MEMORIA MÁXIMA 128 MB, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES DE 750 A 3000, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, IDIOMA ESTÁNDAR DE LA IMPRESORA HP PCL 6, HP PCL 5E, ESTÁNDAR/ENTRADA DE 250 HOJAS, MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR SALIDA DE 150 HOJAS, PROTOCOLOS DE RED TCP/IP, IPV4, IPV6, SEGURIDAD DE MANEJO DE PASSWORD CON SNMPV2/V3, 802.1X, SSL, FIREWALL Y LISTA DE CONTROLES DE ACCESO, CONSUMO DE ENERGÍA (ACTIVO) 591 WATTS, CONSUMO DE ENERGÍA (DORMIDA) 2.8 WATTS, CONSUMO DE ENERGÍA (EN ESPERA) 6.1 WATTS, DE DIMENSIONES DE 38.10CM X 35.71CM X 21.59CM. PESO DE 8.58 KG. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 15 A 32.5°C. HUMEDAD RELATIVA DE 10% A 80%. | PIEZA | 1
FIRMA DEL REPRESENTANTEL LEGAL