## Hoja1
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: LOS DIFUNTOS, ELOTA, SINALOA
No. | Codif. | Descripcion. | Unidad. | Cantidad. | Precio Unitario | Importe
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12.00 MTS
| 1A | MOVIMIENTOS
1 | 1A-1 | Movimientos de equipo de perforación hasta una distancia de 15 kms con capacidad hasta de 450 mts de profundidad | LOTE | 1
2 | 1A-2 | Instalación y desmantelamiento de equipo de perforación con capacidad de 450 mts de profundidad | LOTE | 1
3 | 1A-3 | Transporte de equipo de perforación en kilómetros subsecuentes a los primeros 15 kms en camino pavimentado | KM | 115
| 1B | LODOS DE PERFORACIÓN
4 | 1B-1 | Lodos de perforación | M3 | 3
5 | 1B-2 | Acarreo de agua en camión pipa | M3 | 10
| 1C | PERFORACIÓN
6 | 1C-1 | Perforación de pozo profundo de 6" de diámetro nominal en material tipo "I" de 0.00 a 100 mts de profundidad, incluye: Equipo, Maquinaria, Herramienta y Mano de Obra | ML | 12
| 1D | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN
9 | 1D-1 | Ampliación de perforación de pozo profundo de 6" a 10" de diámetro en material tipo "I" de 0.00 a 100.00 mts de profundidad, incluye: Equipo, Maquinaria, Herramienta y Mano de Obra | ML | 12
| 1E | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS
12 | 1E-1 | Suministro de tubería lisa de PVC para ademe de pozo de 6" de diámetro | ML | 6
13 | 1E-2 | Colocación de tubería lisa de PVC para ademe de 6" de diámetro, incluye: todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo | ML | 6
14 | 1E-3 | Suministro de tubería lisa de PVC ranurada para ademe de 6" de diámetro | ML | 6
15 | 1E-4 | Colocación de tubería lisa de PVC ranurada para ademe de pozo profundo unión roscada de 12" de diámetro ( ranura de 2mm de ancho ), incluye: todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo | ML | 6
16 | 1E-5 | Suministro de tubería de lisa de ACERO para contrademe de pozo de 10" de diámetro | ML | 6
17 | 1E-6 | Colocación de tubería lisa de ACERO para contrademe de 20" de diámetro, incluye: todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo | ML | 6
18 | 1E-7 | Cementación en tubería para ademe con equipo de perforación | M3 | 0.75
19 | 1E-8 | Colocación de filtro de grava para pozo profundo, incluye: mano de Obra, herramienta y Equipo | M3 | 6
20 | 1E-9 | Acarreo de grava para filtro de pozo profundo | M3 | 6
| 1F | AFOROS
21 | 1F-1 | Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectuados con bomba vertical tipo turbina accionada por el motor de combustión interna por N horas en un lapso de 24 hrs | PG | 1
22 | 1F-2 | Hora efectiva de bombeo de pozo empleando bomba vertical tipo turbina accionada por el motor de combustión interna en tiempo adicional a las 24 hrs. | HE | 24
23 | 1F-3 | Registro eléctrico con gráficas de resistividad y potencial natural con gráficas diferentes | LOTE | 1
| 1G | ANALISIS FISICO-QUIMICOS DEL AGUA
24 | 1G-1 | Analisis FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO del agua en fuente de abastecimiento | LOTE | 1
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE MEDICIÓN Y CLORACIÓN
| 2A | CASETA DE MEDICIÓN Y CLORACIÓN
25 | 2A-1 | Trazo y nivelacion estableciendo ejes de referencia | M2 | 6.93
26 | 2A-2 | Excavacion a mano en cepas de 30 x 30 cms para dala de desplante | M3 | 1.18
27 | 2A-3 | Zapata aislada de concreto f'c = 200 kg/cm2 de 0.80 x 0.80 x 15 cms de espesor y dado de 0.25 x 0.25 x 1.00 mts de altura, armado con 4 vars de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a cada 20 cms, incluye: Cimbra, descimbra, materiales y mano de obra | PZA | 6
28 | 2A-4 | Fabricacion y colocacion de concreto f'c=100 kg/cm2 en dalas de desplante | M3 | 0.49
29 | 2A-5 | Fabricacion y colocacion de concreto f'c= 100 kg/cm2 en pisos | M3 | 0.69
30 | 2A-6 | Construccion de muro de block junteado con mortero cemento-arena prop. 1:6 | M2 | 32.75
31 | 2A-7 | Fabricacion y colocacion de concreto f'c= 100 kg/cm2 en castillos de 15 x 20 cms | M3 | 0.47
32 | 2A-8 | Suministro y colocacion de acero de refuerzo de fy= 4200 kg/cm2 en dalas de desplante y castillos | KG | 22.25
33 | 2A-9 | Cimbra y descimbra en castillos | M2 | 9
34 | 2A-10 | Fabricacion y colocacion de concreto f'c= 100 kg/cm2 en losa inferior | M3 | 1.02
35 | 2A-11 | Fabricacion y colocacion de concreto f'c= 100 kg/cm2 en losa superior | M3 | 1.02
36 | 2A-12 | Suministro y colocacion de acero de refuerzo fy= 4200 kg7cm2 en losa inferior y superior | KG | 68.1
37 | 2A-13 | Cimbra y descimbra en losa inferior y superior | M2 | 10.2
38 | 2A-14 | Suministro y colocacion de puerta metalica con ventanilla de 1.00 x 1.20 mts, pintada a dos manos, incluye: candado | PZA | 1
39 | 2A-15 | Suministro y aplicacion de pintura esmalte aplicada a dos manos en caseta de medicion y cloracion incluye: logotipo de la junta | M2 | 75.7
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTROMECANICA
| 3A | OBRA ELECTROMECANICA
40 | 3A-1 | Suministro e instalación de Equipo de Medición y baja secundaria para Transformador Trifásico 30 KVA 33,000/220-127 VOLTS, incluye: fletes, maniobras, pruebas y todo los necesario para su correcta instalación, mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
41 | 3A-2 | Suministro e instalación de Murete con Gabinete M-10 para interperie de lámina anticorrosiva, sentado sobre plancha de concreto de 70 x 145 cms, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
42 | 3A-3 | Suministro e instalación de Estructura de Entronque en PC 12750 existente, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 1
43 | 3A-4 | Suministro e instalación de Estructura AD30 33 KV en Poste de Concreto PC-12750, Cruzeta PR-200, Perno de doble rosca de 5/8" x 22", Aluminio suave CAL-4, Clema Tensión 88N, Aislador AZUZ para 33 KV, Aislador 33 PD, Abrazadera 1AG, Placa 1PC, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 1
44 | 3A-5 | Suministro e instalación de Cable de Aluminio ACSR CAL 1/0, inlcuye: todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo | KG | 75
45 | 3A-6 | Suministro e instalación de Cable de Aluminio ACSR semiaislado CAL-1/0, inlcuye: todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo | ML | 100
46 | 3A-7 | Suministro e instalación de Retenida RDA con Cable AG 5/16, Guardacabo de G1, Remate preformado 5/16, Perno Ancla 1PA, Placa 2PC, Aislador Piña AR, Ancla de Concreto precolada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 1
47 | 3A-8 | Suministro e instalación de Retenida RSA, incluye: Cable AG 5/16", Remate preformado 5/16", Guardacabo G1, Perno Ancla 1PA, Placa 2PC, Ancla conica de Concreto C-3, Aislador PI 4R, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 1
48 | 3A-9 | Suministro e instalación de Cuchillas sencillas 34.5 KV, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo | JGO | 1
49 | 3A-10 | Suministro e instalación de Sistema de Tierra para Poste de Concreto, incluye: Varilla para Tierra 5/8 X 3 MTS, Alambre de COBRE No. 4, Conector para Varilla de Tierra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 1
50 | 3A-11 | Suministro e instalación de Transformador tipo poste trifásico de 15 KVA, 13200 220 VOLTS, incluye, todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
51 | 3A-12 | Suministro e instalación de material para subestación Monofásica tipo poste en 13200-220 VOLTS, incluye. Todos los Materiales para su correcta instalación, mano de obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
52 | 3A-13 | Suministro e instalación de material para acometida en baja tensión desde el transformador de 15 KVA hasta el interruptor general, incluye: medición e interruptor general, todos los Materiales para su correcta instalación, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
53 | 3A-14 | Suministro e instalación de material para acometida en baja tensión desde el interruptor general hasta el tablero de control, incluye; todos los materiales para su correcta instalación, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
54 | 3A-15 | Suministro e instalación de material para acometida en baja tensión desde el tablero de control hasta el motor, incluye: todos los Materiales para su correcta instalación, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
55 | 3A-16 | Elaboración de Proyecto de Subestación eléctrica Trifásica | LOTE | 1
56 | 3A-17 | Tramite de legalización y registro de proyecto eléctrico, acometidas de alta tensión, subestación, ante las dependencias Federales, incluyendo: verificación y firmas del perito responsable, pago de contrato | LOTE | 1
| 4 | EQUIPO DE BOMBEO
| 4A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
57 | 4A-1 | Suministro e instalación de equipo de bombeo monofásico tipo sumergible marca GRUNDFOS de 1.0 HP, Monofásico de 220 Volts, para una carga dinámica total de 25.00 mts y proporcionar un gasto de 1.00 LPS, incluye: Codo, Abrazadera, Cable submarino, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 1
58 | 4A-2 | Suministro e instalación de Arreglo Hidráulico de 2" de diámetro en Equipo de Bombeo, inluye: Materiales, mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
59 | 4A-3 | Suministro e instalación de Válvula eliminadora de aire de 1/2" de diámetro en arreglo hidráulico, incluye: todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 1
60 | 4A-4 | Suministro e instalación de Manómetro de Presión de 0 a 15 kg/cm2, incluye: todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 1
| 4B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN
61 | 4B-1 | Suministro e instalacion de equipo de cloracion liquido marca PREMIUM 75 o similar con salida de inyección de 3/8", incluye; regulador, cable para su conexion, clavijas, todos los materiales para su correcta instalación y funcionalidad, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
| 4C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
62 | 4C-1 | Suministro e instalación de gabinete TCR-01 de 40 x 30 x 25 cms para control remoto en equipo de Bombeo, el cual consta de: Unidad telemétrica de radio frecuencia bididireccional 4DO/4DI, 2AI/2AO, 1PI/1PQ; antena de radio frecuancia 890-960 Mhz; fuente de alimentación 120 VCA/24VCD; relevadores de control encapsulados 2NA/2NC, 110 VCA; disyuntores de protección contra corto circuito; clema de paso 3.5mm; cable de control; riel DIN de fijación; ducto ranurado; material eléctrico de conexiones e identificación y mano de obra | LOTE | 1
63 | 4C-2 | Suministro e instalación de gabinete TCR-02 de 40 x 30 x 25 cms para control remoto de tanque de agua, inluye; Unidad telemétrica de radio frecuencia unidireccional 2DI, 1AI, 1PI; antena de radio frecuencia 890-960 Mhz; fuente de alimentación 120VCA/24VCD; relevadores de control encapsulados 2NA/2NC, 110 VCA; disyuntores de proteccion contra corto circuito; clema de paso de 3.5 mm; cable de control; riel din de fijación; ducto raurado; material electrico de conexiones e identificación y mano de obra | LOTE | 1
| 4D | CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN EQUIPO DE BOMBEO
64 | 4D-1 | Suministro y colocacion de cerca perimetral de 10.00 x 10.00 mts en equipo de bombeo, incluye: todos los materiales para su correcta instalación, Mano de Obra, Herramienta y equipo | LOTE | 1
| 5 | TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO
| 5A | TERRACERIAS
65 | 5A-1 | Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalacion de tuberia | ML | 222
66 | 5A-2 | Excavacion de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material comun | M3 | 133.2
67 | 5A-3 | Plantilla, colchon y acostillado compactado al 90%, incluye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 13.32
68 | 5A-4 | Relleno de excavacion de zanja compactada al 90%, inlcuye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 66.16
69 | 5A-5 | Relleno de excavacion de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) | M3 | 53.28
70 | 5A-6 | Retiro de material producto de excavación a un lugar donde no cause daños a terceros y/o disponga la supervisión | M3 | 79.48
71 | 5A-7 | Acarreo de material inerte en los kilometros subsecuentes al primero ( a 3.00 kms. ) | M3-KM | 1987.1
72 | 5A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra | M2 | 1776
| 5B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
73 | 5B-1 | Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-26 de 2" de diámetro | ML | 222
74 | 5B-2 | Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-26 de 2" de diámetro | ML | 222
| 5C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
75 | 5C-1 | Suministro de extremidad espiga de PVC HID S/I de 2" de diámetro | PZA | 1
76 | 5C-2 | Suministro de Tornillo de 3" x 5/8 de diámetro, con guasa y tuerca | PZA | 4
77 | 5C-3 | Suministro de Anillo de HULE de 2" de diámetro | PZA | 4
78 | 5C-4 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 22° x 2" de diámetro | PZA | 1
79 | 5C-5 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 45° x 2" de diámetro | PZA | 2
80 | 5C-6 | Suministro de extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro | PZA | 1
81 | 1C-7 | Instalación de Extremidad Espiga de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro | PZA | 1
82 | 1C-22 | Instalación de Tornillo de 3" x 5/8" de diámetro, con guasa y tuerca | PZA | 4
83 | 1C-8 | Instalación de Anillo de HULE de 2" de diámetro | PZA | 4
84 | 1C-17 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 22° x 2" de diámetro | PZA | 1
85 | 1C-9 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 45° x 2" de diámetro | PZA | 2
86 | 1C-21 | Instalación de Extremidad Campana de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro | PZA | 1
| 5D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
87 | 5D-1 | Suministro y colocación de válvulas de PLÁSTICO de admisión y expulsión de aire combinada de 1" de diámetro, incluye: arreglo para su instalación y excavación y relleno a mano, materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 1
88 | 5D-2 | Suministro y colocacion de rejas en valvulas de expulsion de aire combinada, incluye: materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 1
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 10 M3.
| 6A | TRABAJOS PRELIMINARES
89 | 6A-1 | Trazo y nivelacion en el area de trabajo | M2 | 10.11
90 | 6A-2 | Excavacion con equipo para zanja em material comun, en seco en zona "A" de 0.00 a 2.00 mts de profundidad | M3 | 18
| 6B | CIMENTACIÓN
91 | 6B-1 | Fabricación y colocación de concreto F'C= 100 KG/CM2 para plantilla de zapatas de 1.75 mts x 1.75 mts de 5 cms de espesor en Zapatas, incluye: Mano de Obra, Herramienta y Equipo | M3 | 0.45
92 | 6B-2 | Construcción de Zapata aislada de 1.50 x 1.50 con concreto F'C= 250 KG/CM2, armada con varillas de 3/4" y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20 cms en ambos sentidos a doble parrilla, alambre recocido No 18, cimbra y descimbra de madera de pino, incluye: Vibrado y curado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 4
93 | 6B-3 | Construcción de dado en cimentación con concreto F'C= 250 KG/CM2, armados con 4 varillas de 5/8" de diámetro en esquinas, 4 varillas de 1/2" de diámetro en intermedias, alambre recocido No. 18, cimbra y descimbra de madera de pino, incluye: curado y vibrado, mano de obra, herramienta y equipo | ML | 6
| 6C | COLUMNAS
94 | 6C-1 | Construcción de Columna de Concreto armado F'C= 250 KG/CM2, armada con 4 varillas de 5/8" de diámetro en esquinas, 4 varillas de 1/2" de diámetro en intermedias, varillas de 3/8" de diámetro en estribos a cada 20 cms, alambre recocido No 18, cimbra y descimbra, incluye: vibrado y curado, mano de obra, herramienta y equipo a 3.00 mts de altura | ML | 12
95 | 6C-2 | Construcción de Columna de Concreto armado F'C= 250 KG/CM2, armada con 4 varillas de 5/8" de diámetro en esquinas, 4 varillas de 1/2" de diámetro en intermedias, varillas de 3/8" de diámetro en estribos a cada 20 cms, alambre recocido No 18, cimbra y descimbra, incluye: vibrado y curado, mano de obra, herramienta y equipo a 6.00 mts de altura | ML | 12
96 | 6C-3 | Construcción de Columna de Concreto armado F'C= 250 KG/CM2, armada con 4 varillas de 5/8" de diámetro en esquinas, 4 varillas de 1/2" de diámetro en intermedias, varillas de 3/8" de diámetro en estribos a cada 20 cms, alambre recocido No 18, cimbra y descimbra, incluye: Vibrado y curado, mano de obra, herramienta y equipo a 9.00 mts | ML | 12
| 6D | TRABES
97 | 6D-1 | Construcción de Trabe de Concreto F'C= 250 KG/CM2, armado con 5 varillas de 1/2" de diámetro, estribos de 1/4" de diámetro a cada 15 cms em ambos sentidos, alambre recocido No 18, cimbra y descimbra con madera de pino, incluye: vibrado y curado, mano de obra, herramienta y equipo a 3.00 mts de altura | ML | 14
98 | 6D-2 | Construcción de Trabe de concreto F'C= 250 KG/CM2, armado con 5 varillas de 1/2" de diámetro, estribos de 1/4" de diámetro a cada 15 cms en ambos sentidos, alambre recocido No. 18 , cimbra y descimbra de madera de pino, incluye: Vibrado y curado, mano de obra, herramienta y equipo a 6.00 mts de altura | ML | 14
99 | 6D-3 | Construcción de Trabe de Concreto F'C= 250 KG/CM2, armado con 5 varillas de 1/2" de diámetro , estribos de 1/4" de diámetro a cada 15 cms en ambos sentidos, alambre recocido No. 18, cimbra y descimbra con madera de pino, incluye: vibrado y curado, mano de obra, herramienta y equipo a 9.00 mts de altura | ML | 14
| 6E | LOSAS
100 | 6E-1 | Construcción de losa inferior de 15 cms de espesor con concreto F'C= 250 KG/CM2, armada con varillas de 1/2" de diámetro a cada 20 cms en doble parrilla, alambre recocido No 18, cimbra y descimbra con madera de pino, incluye: curado y vibrado, mano de obra, herramienta y equipo a una altura de 10.00 mts | M2 | 12.25
101 | 6E-2 | Construcción de losa superior de 15 cms de espesor con concreto F'C= 250 KG/CM2 , armada con varillas de 3/8" de diametro a cada 20 cms en ambos sentidos, alambre recocido No 18, cimbra y descimbra con madera de pino, incluye: Vibrado y curado, mano de obra, herramienta y equipo a una altura de 12.00 mts | M2 | 12.25
| 6F | MUROS
102 | 6F-1 | Construcción de muro de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 15 cms de espesor armados con varillas de 1/2" de diámetro a cada 15 cms en ambos sentidos a doble parrilla, alambre recocido No 18, cimbra y descimbra de madera de pino, incluye: Vibrado y curado, mano de obra, herramienta y equipo a una altura de 10.00 a 12.00 mts | M2 | 18.1
| 6G | ESCALERA MARINA
103 | 6G-1 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en escalera marina con varilla lisa de 3/4" de diámetro a cada 30 cms de separación, incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | KG | 92.7
| 6H | PIEZAS ESPECIALES
104 | 6H-1 | Suministro y colocación de Tubería de FIERRO GALVANIZADO CED-40 de 2" de diámetro en subida al Tanque para Agua Potable | ML | 12
105 | 6H-2 | Suministro y colocación de Tubería de FIERRO GALVANIZADO CED-40 de 2" de diámetro en bajada al Tanque para Agua Potable | ML | 12
106 | 6H-3 | Suministro y colocación de Codos de FIERRO GALVANIZADO de 2" x 45° en subida a tanque para Agua Potable | PZA | 2
107 | 6H-4 | Suministro y colocación de Codos de FIERRO GALVANIZADO de 2" x 45° en bajada a tanque para Agua Potable | PZA | 2
108 | 6H-5 | Suministro y colocación de Tee de FIERRO GALVANIZADO de 2" x 2" de diámetro en bajada y subida al Tanque para Agua Potable; incluye Reducción BUSHING GALVANIZADA de 4" x 2" de diámetro y Cople de FIERRO GALVANIZADO de 4" de diámetro | PZA | 1
109 | 6H-6 | Suministro y colocación de niple de FIERRO GALVANIZADO de 2" x 50 cms en subida al Tanque para Agua Potable | PZA | 2
110 | 6H-7 | Suministro y colocación de niple de FIERRO GALVANIZADO de 2" x 50 cms en bajada al Tanque para Agua Potable | PZA | 2
111 | 6H-8 | Suministro y colocación de niple de FIERRO GALVANIZADO de 2" x 1.50 mts en bajada al Tanque para Agua Potable | PZA | 2
112 | 6H-9 | Suministro y colocación de niple de FIERRO GALVANIZADO de 2" x 2.00 mts en subida al Tanque para Agua Potable | PZA | 2
113 | 6H-10 | Suministro y colocación de válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 2" de diámetro en subidaa y subida al Tanque para Agua Potable | PZA | 2
114 | 6H-11 | Suministro y colocación de válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 2" de diámetro en bajada al Tanque para Agua Potable | PZA | 1
115 | 6H-12 | Suministro y colocación de brida roscable de 2" de diámetro en bajada y subida al Tanque para Agua Potable | PZA | 10
116 | 6H-13 | Suministro y colocación de coladera HELVEZ de 2" de diámetro para drenar tanque de Agua Potable | PZA | 1
117 | 6H-14 | Suministro y colocación de cople de reparación de FIERRO GALVANIZADO de 2" de diámetro en bajada y subida al Tanque para Agua Potable | PZA | 6
118 | 6H-15 | Suministro y colocación de Codo de FIERRO GALVANIZADO de 2" x 90° en subida al Tanque para Agua Potable | PZA | 3
| 6I | PINTURA
119 | 6I-1 | Suministro y colocación de pintura esmalte en columnas, trabes, vigas y muros, incluye: logotipo de la Junta Municipal, mano de Obra, Herramienta y equipo | M2 | 132.5
| 6J | JUNTA DE POLIVINILO
120 | 6J-1 | Suministro y colocación de banda de PVC de 6" de ancho en Tanque elevado, incluye: materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | ML | 14
| 6K | CONTRAMARCO
121 | 6K-1 | Suministro y colocacion de contramarco de angulo de 2 1/2" y tapa de lamina negra de dimenciones de 60 x 60 cms, incluye: todos los amateriales para su correcta instalación, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 1
122 | 6K-2 | Suministro y colocación de Tubo de ventila de FIERRO GALVANIZADO CE-40 de 3" de diámetro en Tanque elevado, incluye: pintura anticorrosiva, incluye: materiales para su instalación, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 1
| 6L | LIMPIEZA DE LA OBRA
123 | 6L-1 | Limpieza en general al termino de obra, incluye: apilamiento, carga, acarreo a un lugar donde no dañe a terceros | M2 | 100
| 6M | CERCA EN TANQUE ELEVADO
124 | 6M-1-1 | Suministro y colocacion de cerca perimetral de 10.00 x 10.00 mts en equipo de bombeo, incluye: todos los materiales para su correcta instalación, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN
| 7A | TERRACERIAS
125 | 5A-1 | Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalacion de tuberia | ML | 294
126 | 5A-2 | Excavacion de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material comun | M3 | 176.4
127 | 5A-3 | Plantilla, colchon y acostillado compactado al 90%, incluye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 17.64
128 | 5A-4 | Relleno de excavacion de zanja compactada al 90%, inlcuye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 87.62
129 | 5A-5 | Relleno de excavacion de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) | M3 | 70.56
130 | 5A-6 | Retiro de material producto de excavación a un lugar donde no cause daños a terceros y/o disponga la supervisión | M3 | 105.26
131 | 5A-7 | Acarreo de material inerte en los kilometros subsecuentes al primero ( a 3.00 kms. ) | M3-KM | 2631.57
132 | 5A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra | M2 | 2352
| 7B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
133 | 5B-1 | Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-26 de 2" de diámetro | ML | 294
134 | 5B-2 | Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-26 de 2" de diámetro | ML | 294
| 7C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
135 | 7C-1 | Suministro de TEE DE PVC HID ANG S/I de 2" x 2" de diametro | PZA | 1
136 | 5C-3 | Suministro de Anillo de HULE de 2" de diámetro | PZA | 14
137 | 7C-2 | Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro | PZA | 3
138 | 1C-5 | Suministro de tapón campana de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro | PZA | 2
139 | 5C-5 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 45° x 2" de diámetro | PZA | 1
140 | 7C-4 | Suministro de codo de PVC HID ANG S/I de 2" x 90° | PZA | 2
141 | 5C-4 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 22° x 2" de diámetro | PZA | 1
142 | 5C-6 | Suministro de extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro | PZA | 1
143 | 7C-5 | Suministro de empaque de NEOPRENO de 2" de diámetro | PZA | 2
144 | 7C-6 | Suministro de válvula de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 2" de diámetro | PZA | 1
145 | 5C-1 | Suministro de extremidad espiga de PVC HID S/I de 2" de diámetro | PZA | 1
146 | 5C-2 | Suministro de Tornillo de 3" x 5/8 de diámetro, con guasa y tuerca | PZA | 8
147 | 1C-27 | Instalación de Tee de PVC HID ANG S/I de 2" x 2" de diámetro | PZA | 1
148 | 1C-8 | Instalación de Anillo de HULE de 2" de diámetro | PZA | 14
149 | 7C-7 | Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro | PZA | 3
150 | 1C-25 | Instalación de Tapón Campana de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro | PZA | 2
151 | 1C-9 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 45° x 2" de diámetro | PZA | 1
152 | 1C-32 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 90° x 2" de diámetro | PZA | 2
153 | 1C-17 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 22° x 2" de diámetro | PZA | 1
154 | 1C-21 | Instalación de Extremidad Campana de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro | PZA | 1
155 | 7C-8 | Instalación empaque de NEOPRENO de 2" de diámetro | PZA | 2
156 | 7C-9 | Instalación de válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 2" de diámetro | PZA | 1
157 | 1C-7 | Instalación de Extremidad Espiga de PVC HID ANG S/I de 2" de diámetro | PZA | 1
158 | 1C-22 | Instalación de Tornillo de 3" x 5/8" de diámetro, con guasa y tuerca | PZA | 8
| 7D | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS
159 | 0.4 | Construcción de caja de válvulas para sectorización de tuberías, incluye: excavación, muros de tabique rojo, aplanado, plantilla de concreto simple, losa de concreto armado, cimbra, marco con tapa FOFO de 130 kgs y contramarco C-4 x 1.20 mts, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 2
| 8 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS
| 8A | TERRACERIAS
160 | 5A-1 | Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalacion de tuberia | ML | 87
161 | 5A-2 | Excavacion de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material comun | M3 | 39.15
162 | 5A-3 | Plantilla, colchon y acostillado compactado al 90%, incluye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 5.22
163 | 5A-4 | Relleno de excavacion de zanja compactada al 90%, inlcuye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 10.43
164 | 5A-5 | Relleno de excavacion de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) | M3 | 23.49
165 | 5A-6 | Retiro de material producto de excavación a un lugar donde no cause daños a terceros y/o disponga la supervisión | M3 | 15.65
166 | 5A-7 | Acarreo de material inerte en los kilometros subsecuentes al primero ( a 3.00 kms. ) | M3-KM | 391.23
167 | 5A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra | M2 | 435
| 8B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN
168 | 8B-1 | Suministro e instalación de toma domiciliaria a 3.00 mts, incluye; todos los materiales para su correcta funcionalidad, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | TOMA | 5
169 | 8B-2 | Suministro e instalación de toma domiciliaria a 9.00 mts, incluye; todos los materiales para su correcta funcionalidad, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | TOMA | 8
| 9 | RÓTULO DE LA OBRA
| 9A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RÓTULO DE OBRA
170 | 9A-1 | Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 11/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1