## SSS-SO-INV-012-19
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA |  |  | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. |  |  |  | DOC
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (SSS) |  |  | SSS/SO/INV/012/19 |  |  |  | DE-1
SUBDIRECCIÓN DE OBRA |  |  | OBRA: TRABAJOS DE ACREDITACIÓN EN EL INMUEBLE CAPA EL FUERTE, LOCALIDAD EL FUERTE, MUNICIPIO EL FUERTE, ESTADO SINALOA. |  |  |  | PAG
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CATALOGO DE CONCEPTOS, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES POR PATIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | CLAVE | CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE EN PESOS
|  | DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
| 1 | PRELIMINARES
1 | 1.02 | Desmonte de lamparas de 2x39 watts con gabinete, completo, en las areas de los consultorios y sala de espera de consulta externa, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 19
2 | 1.08 | Desmonte de negatoscopio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 2
3 | 1.09 | Desmonte de lavamanos, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2
4 | 1.1 | Desmonte de aire acondicionado tipo minisplit, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | pza | 3
5 | 1.16 | Demolicion de muro de tabique recubierto con aplanado en ambas caras, incluye material, mano de obra y herramienta. | m2 | 16.5
6 | 1.12 | Demolición de banqueta de 10 cms. de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 75.47
7 | 1.14 | reinstalar extintor a la altura normativa, incluye material mano de obra y herramienta. | pza | 2
8 | 1.15 | Relleno con balastre para renivelacion y compactacion del terreno donde se demolio la banqueta con bailarina, incluye material mano de obra y herramienta. | m2 | 58.47
9 | 1.31 | retiro de material sobrante producto de la limpieza y demoliciones fuera de la obra en camion de volteo, incluye: carga, mano de obra, equipo , herramientay todo lo necesario para su total y correcta ejecucion. | m3 | 28
| 3 | ALBAÑILERIA
10 | 3.01 | Realizacion de rampa para minusvalidos con firme de concretof´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbra, fabricacion, colado, y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 6
11 | 3.02 | Banqueta en 10 cm de espesor a base de concreto premezclado f'c=250 kg/cm² t.m.a. 3/4" reforzado con malla lac 6-6-10/10, acabado brocheado, incluye: nivelación, acarreos, colocacion del del concreto, volteador, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, colocación de la malla de acero, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m2 | 75.47
12 | 3.03 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en muros, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 21
13 | 3.04 | Colado de ramaleos sanitarios en baños con concreto f'c=200 k/cm2, incluye material, mano de obra y herramienta. | ml | 3.5
14 | 3.05 | Realizacion de registro sanitario 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco herreria, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 2
15 | 3.06 | Tapado de ranuras hechas por los requerimientos electricos e hidrosanitarios con mortero cemento arena prop.- 1:3, incluye acabado con yeso pulido. | ml | 28
| 4 | IMPERMEABILIZACION
16 | 4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de impermeabilizante existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | m2 | 158
17 | 4.02 | Aplanado fino para recibir impermeabilizante a base de cement bond y pegamento piso sobre piso, con sellador acrilico, incluye material, mano de obra y herramienta. | m2 | 158
18 | 4.03 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantía, consiste en aplicar una capa sellador acrílico industrial Termotrec o similar aplicado en toda la superficie, una capa de impermeabilizante elastomerico, y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecuciónTOTAL IMPERMEABILIZACION | m2 | 158
| 5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
19 | 5.01 | Ramaleos interiores a base de tuberia PVC hidraulico cedula 40 de 3/4"Ø, para alimentacion desde punto bajada de azotea por muros y piso a ramaleos, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ml | 12
20 | 5.02 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ml | 4
21 | 5.03 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 8
22 | 5.04 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 6
23 | 5.05 | Salida hidráulica para lavabo y ovalin, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal | 4
24 | 5.06 | Salida sanitaria para lavabo y ovalin, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal | 4
25 | 5.07 | Salida sanitaria para w.c., con tubería de pvc de 4"Ø, incluye: excavacion, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal | 2
26 | 5.08 | Suministro y colocación de tubo de ventila sanitaria 2"Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza | 6
27 | 5.09 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para consultorios Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para barras | pza | 6
28 | 5.1 | Suministro y colocación de llave cromada para lavabo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza | 6
29 | 5.11 | Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 4
30 | 5.12 | Fluxometro para w.c. de manija, con niple recto y entreda superior para spud de 32 mm. o 38 mm., 4.8 lts por descarga, acabado cromo modelo fc-110-wc-4.8 marca helvex, incluye; mano de obra y herramienta. | pza | 4
31 | 5.13 | Suministro y colocacion de tapa de asiento para wc color blanco, incluye material, mano de obra y herramienta. | pza | 4
32 | 5.14 | Suministro y colocación de coladera de cespol en piso cuadrada marca rugo o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza | 2
33 | 5.15 | Salida sanitaria para mingitorio, con tubería de pvc de 2"Ø, incluye: excavacion, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal | 1
34 | 5.16 | Bajada hidraulica para wc con fluxometro con tuberia pvc hidraulico c-40 de 1 1/4, incluye material mano de obra y herramienta. | ml | 10.5
35 | 5.17 | Suministro y colocación de mingitorio seco helvex blanco o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza | 2
36 | 5.18 | Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco, Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | pza | 1
37 | 5.19 | Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | lote | 1
38 | 5.2 | Suministro e instalacion de barra 1 1/4" de 70 cms de largo, marca urrea o similar, acabado acero inoxidable, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 4
39 | 5.21 | Suministro e instalacion de equipo hidroneumatico, kit de presiones, termostato, bomba sumergible de 1 HP, contactor y electronivel, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza | 1
| 6 | INSTALACION ELECTRICA
40 | 6.01 | Ocultar canaletas de alimentación electrica para contacto incluye, cortes en muro y piso, resanes, colocación de piso nuevo similar, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | pza | 8
41 | 6.02 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 tierra física verde), poliducto de 1/2"Ø, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal | 17
42 | 6.05 | Suministro y colocacion de desconectadores sqd, para minisplit en azotea, incluye materiales, mano de obra y herramienta. | pza | 4
43 | 6.06 | Ranurado de muro de tabique máximo 10 cms para instalar tubería de alimentación eléctrica. incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 6
44 | 6.07 | Suministro e instalación de alimentador por azotea para contacto regulado en azotea, en 1 tubo galv. c/r de 3/4"", con los siguientes conductores: 3 cables thhw-ls cal. 12 awg, incluye: codo galv. c/r de 3/4", cople galv. c/r de 3/4, soporteria a base de angular de 3/16 x 1 1/4 de 30 cms de ancho x 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal,registro himel de 50x40x25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 48.1
45 | 6.08 | Suministro e instalación de alimentador para salida de voz y datos, en 1 tubo galv. c/r de 3/4", incluye: cable utp, codo galv. c/r de 3/4", cople galv. c/r de 3/4, soporteria a base de angular de 3/16 x 1 1/4 de 30 cms de ancho x 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal,registro himel de 50x40x25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 48.1
46 | 6.09 | Suministro e instalación de alimentador para aire acondicionado tipo minisplit y equipo hidroneumatico en azotea, en 1 tubo galv. c/r de 3/4", incluye: codo galv. c/r de 3/4", cople galv. c/r de 3/4, soporteria a base de angular de 3/16 x 1 1/4 de 30 cms de ancho x 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal,registro himel de 50x40x25, con los siguientes conductores: 2 cables thhw-ls cal. 10 awg y un cable 12 awg, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 17.35
47 | 6.1 | Suministro e instalación de alimentador para RPBI, en 2 tubo conduit de pvc de 1", incluye: codo de 1", cople de 1, excavacion de 30 cms de profundidad, con los siguientes conductores: 2 cables thhw-ls cal. 10 awg y un cable 12 awg, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 32
48 | 6.11 | Suministro y colocacion de centro de carga de 8 c para contactos regulados, incluye material, mano de obra y herramienta. | pza | 2
49 | 6.12 | Suministro y colocacion de centro de carga de 30 c para cambio del existente por estar saturado y ser señalado por la verificacion electrica para contratacion del servicio de cfe, incluye retiro del centro de carga existente, reinstalar nuevo y balancear cargas, material, mano de obra y herramienta. | pza | 1
50 | 6.13 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp a 50 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 2
51 | 6.14 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 1p-15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 14
52 | 6.15 | Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal | 7
53 | 6.16 | Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10 (TFV), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal | 3
54 | 6.17 | Suministro e instalación de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 3/4"Ø (mínimo), cable UTP 4 ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 6
55 | 6.18 | Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 5
56 | 6.19 | Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 18
57 | 6.2 | Suministro ycolocacion de contacto regulado doble polarizado en muro, con puesta a tierra aislada nema 5-15r, 1p-3h, 15 a, 125 vca, mca. leviton, (linea: decora) cat. 16262-ig; incluye 1 placa con leyenda "isolated ground", cat. 80401-ig, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 6
58 | 6.21 | Suministro y colocación de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 3
59 | 6.22 | Suministro e instalación de lámpara 2x39 w, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 19
60 | 6.23 | Suministro e instalacion de Lampara suburbana LED TecnoLite Modelo (ES-LED-501-G), incluye, fotocelda, balastro electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (Muros exteriores). | pza | 10
61 | 6.24 | Suministro e instalación de lámpara de emergencia, incluye.- material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 2
62 | 6.25 | Suministro e instalación acometida para cable de telefono con tubo de fierro galvanizado de 3/4"Ø, incluye: mufa, caja galvanizada y tapa, ranuras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 2
63 | 6.26 | Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.TOTAL INSTALACION ELECTRICA | lote | 1
64 | 6.27 | Mover contacto y apagador existente, incluye ranura, cableado, y resanes, material mano de obra y herramienta. | pza | 4
65 | 6.28 | Mover salida de voz y datos existente, incluye ranura, cableado, y resanes, material mano de obra y herramienta. | pza | 2
66 | 6.29 | Suministro y colocacion de registros de pvc con marco y contramarco sin fondo para linea de alimentacion electrica a rpbi, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 2
67 | 6.31 | Unidad de verificacion de instalaciones electricas. | ver | 1
68 | 6.32 | Contratacion de servicio de energia electrica . | pza | 1
69 | 6.33 | Servicio de instalacion de mt autocontenido,conexion de linea de media tension rural 3 fases, revision de proyectos menores con nivel de tension hasta 34.5 kv y supervision de redes de distribucion m.t. Y b.t aerea,por parte de cfe. | serv | 1
70 | 6.34 | Subestacion electrica con transformador trifasico, autoenfriado en aire, tipo poste, de 30 kva, 33,000 kv de tension primaria, 3 fases, 60 hz, conexion estrella, con 4 derivaciones de 2.5 % cada una de la tension nominal dos abajo dos arriba. tension en el secundario de 220-127 radial vca, 3f-4h, conexion estrella con neutro, ance marca iemsa o similar, para operar con una sobreelevacion de temperatura de 65°c sobre un medio ambiente de 30 grados°C promedio y 40°C maxima, a una altura de operacion de 2300mts. S.n.m., poste de concreto de 13 mts,cuchillas, apartarayos y todo lo necesario para su correcta instalacion, incluye material, grua, mano de obra y herramienta. | pza | 1
71 | 6.35 | Elaboracion de proyecto electrico y tramites para acta de entrega cfe (diagrama unifilar, proyecto de media tension, plano georeferenciado en deprored) | pza | 1
72 | 6.36 | Recalibrado de linea de alimentacion subterranea del registro del poste a registro de centro de carga interior, cambiando el cable calibre 6 por cable calibre 4 por estudio de cargas, incluye material, mano de obra y herramienta. | ml | 28
73 | 6.37 | Servicio de mantenimiento a minisplit y aires de ventana de 1 tonelada, incluye material, mano de obra y herramienta. | pza | 5
74 | 6.38 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 2 ton incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 1
75 | 6.39 | Reinstalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 1 ton existente, incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 1
76 | 6.4 | Reinstalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 2 ton existente, incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 1
77 | 6.41 | Reencintar tubo refrigerante de minisplit e impermeabilizar, incluye material, mano de obra y herramienta. | pza | 7
| 7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
78 | 7.01 | Suministro e instalación de muro divisorio de tablaroca, 10 cms. de espesor, incluye: perfil y esquineros metálicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 30.45
79 | 7.02 | Suministro e instalación de puerta para claro hasta de 1.00x2.20 mts. de tambor de cedro y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms forrada en Formica (Diseño: Fresno Soft, Acabado: Touch Soft), bisagras, chapa tipo bola con llave, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 10
80 | 7.03 | Suministro e instalación de marco ancho para puerta en vano de 1.00 x 2.20 mts. perfil 15.8 cms. en herrería, colado a muro, terminado en fondo anticorrosivo colo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 4
81 | 7.05 | Colocacion de cubierta de formaica sobre mueble de recepcion, incluye material mano de obra y herramienta. | pza | 1
| 8 | ACABADOS
82 | 8.01 | Suministro y colocación de piso de cerámica vitriada de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | m2 | 82
83 | 8.02 | Suministro y colocación de azulejo de 25x40 cms., con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | m2 | 42
84 | 8.03 | Filo en recubrimiento de azulejo a 45, incluye material mano de obra y herramienta, | ml | 11
85 | 8.04 | Limpieza de manchas en piso y azulejo con acido y pulido de la superficie, incluye material, mano de obra y herramienta. | m2 | 38
| 9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
86 | 9.01 | Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio brillante línea 2" y cristal tintex de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 1.74
87 | 9.02 | Colocacion de repizas de aluminio y duela de pvc en septico para guarda de insumos de limpieza, incluye material mano de obra y herramienta. | pza | 1
88 | 9.03 | Colocacion de mampara en mingitorio, de aluminio y duela de pvc, incluye material mano de obra y herramienta. | pza | 2
89 | 9.04 | Sellar ventana entre el filo y el aluminio por filtracion de agua, incluye material mano de obra y herramienta. | pza | 8
| 10 | HERRERIA
90 | 10.01 | Suministro e instalación de protección en herrería para ventana, con redondo de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y tres soleras en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 1.5
91 | 10.02 | Suministro e instalación de protección en herrería para ventana de baño de 60 x 40 cms, con redondo de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y tres soleras en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 1
92 | 10.03 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa de 1.10 x 2.15 cms. de ancho, incluye: chapa de impacto, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. En salida de emergencia | pza | 1
93 | 10.04 | Suministro e instalación de pasamanos de 0.90 mts. de alto en rampas y/o escalones exteriores, esquinas curvas, con perfil tubular 2" ced. 14, fijado con placas base 10x10 cms. en muros y/o pisos, terminado en fondo anticorrosivo, incluye: anclaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ml | 5.5
| 11 | PINTURA
94 | 11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color blanco ostion, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 354.9
95 | 11.02 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color blanco ostion, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 138
96 | 11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color blanco ostion, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 9.33
97 | 11.04 | Suministro y aplicación de pintura en muro exterior vinilica de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color Rojo intenso a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 36
98 | 11.05 | Suministro y aplicación de pintura vinilica en muros interiores de piso hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco ostion, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 0
99 | 11.06 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color blanco ostion, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 6
100 | 11.07 | Suministro y aplicación de pintura en pasamanos de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color blanco ostion, a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 2
101 | 11.08 | Suministro y aplicación de pintura en marcos metalicos, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color blanco ostion, a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 10
102 | 11.09 | Suministro y aplicacion de pintura en piso de adoquin al frente de la unidad con pintura epoxica color rojo oxido, incluye material, mano de obra y herramienta. | m2 | 68.65
103 | 11.1 | Rotulación de letrero nombre de la unidad, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o sombra negro | pza | 1
104 | 11.11 | Suministro y colocación de letrero "UNEME CAPA EL FURTE" en letras de 60 cms. de altura y un espesor de 5 cm en aluminio jaspe cepillado para exterior, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
105 | 11.12 | Suministro y colocación de logotipo "SERVICIOS DE SALUD" en aluminio jaspe y brillante con medidas de 1.0 x1.0 mts. para exterior, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
106 | 11.13 | Rotulación de logotipo servicios de salud de Sinaloa, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
107 | 11.14 | Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA ES TAREA DE TODOS", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
108 | 11.15 | Rotulación de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
109 | 11.16 | Rotulación de logotipo Estatal "sello de calidad puro sinaloa", "sello de la republica y letrero de salud", seguro popular, nombre, salud, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 6
110 | 11.17 | Suministro y rotulación de letrero "SEGURO POPULAR", incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación | pza | 1
111 | 11.18 | Rotulación de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sombre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 7
112 | 11.19 | Pintado de área para centro de reunión, 1.20x1.20 a base de pintura esmalte, incluye mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta realización. | pza | 1
| 13 | VARIOS
113 | 13.01 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.10 mts., con riel de aluminio 2.85 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (consultorio 4) | pza | 1
114 | 13.02 | Suministro e instalación de persianas enrollable de tela plástica traslúcida lavable color crema, mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 9.24
115 | 13.04 | Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de p.v.c. en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en la parte superior y/o sobre puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | pza | 27
116 | 13.07 | Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de p.v.c. (salida de R.P.B.I., ruta de R.P.B.I.), colocado con cinta doble cara en muros y/o puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (color y forma según muestra) | pza | 6
117 | 13.08 | Suministro y colocación de despachador de papel higienico industrial, de acero inoxidable , incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 4
118 | 13.09 | Suministro y colocación de dispensador de jabón, marca JOFEL , en sanitarios y consultorios, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 6
119 | 13.1 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, marca JOFEL , en sanitarios y consultorios, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 6
120 | 13.11 | Suministro y colocacion de barra para mingitorio de acero inoxidablecon tubo de 1 1/4 c 18, con dimension de 50.8 x 55.9 cms, incluye material, mano de obra y herramienta. | pza | 1
121 | 13.12 | Access point para red inalambrica seis veces más rápido que 802.11a / g. compatible con clientes 802.11a/b/g. m-drive tecnología optimiza rf. fácil instalación y eficiente de energía. el rendimiento de 802.11n con los actuales switches poe. los mezclas diseño elegante en una variedad de ambientes interiores. la interoperabilidad segura. compatible con 802.11n. intel connect with centrino certificada. .incluye limpieza de lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pza | 1
122 | 13.14 | Suministro y colocación de calcamonias con letrero jale y empuje, colocado en puertas de cristal y alumnio, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (color y forma según muestra) | juego | 2
123 | 13.15 | Recarga de extintores, incluye moverlos a la altura normativa y pintado de circulo rojo, material, mano de obra y herramienta | pza | 2
124 | 13.16 | Fumigación correctiva contra termita, incluye: barrenado de losa, inyección del producto, resanado, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para correcta ejecución. | m2 | 158
| 14 | CUARTO DE ALMACEN Y BASURA MUNICIPAL
125 | 14.01 | Fabricacion base de concreto para cuarto de rpbi y basura con dimension de 2.0 x 3.50, con base de concreto f'c = 250 k/cm2 con acabado pulido y con 10 cms de espesor reforzado con malla 66 10 10, incluye material mano de obra y herramienta | pza | 1
126 | 14.02 | Muro de durock con 2 paneles de 12.7mm (1/2&#168;) fijado con tornillo de 1&#168; con punta de broca fijado en estructura metalica canal liston galvanizado de 1 5/8"" de ancho cal. 22 @ 61 cm. sellado con prefacinta y compuesto para tablacemento, incluye: filos en puertas, ventanas y vanos de cualquier tipo, señalización preventiva, limpieza de la superficie, acarreos, maniobras, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | m2 | 42.4
127 | 14.03 | Suministro e instalación de puerta de lamina con duela tipo louver de 1.02 x 2.10 cms. de ancho, incluye: chapa de bisagras, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. En salida de emergencia. | pza | 2
128 | 14.04 | Suministro y colocacion de centro de carga de 2c sqd, incluye material, mano de obra y herramienta. | pza | 1
129 | 14.05 | Suministro e instalación de lámpara 2x39 w, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 3