## TECNICO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
SSS-IA-001-2020
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PLANTAS ELÈCTRICAS
ANEXO I
PROPUESTA TÉCNICA
No. | UNIDAD | MUNICIPIO | CAPACIDAD | MARCA | MOTOR | MOD. MOTOR | N/S MOTOR | GENERADOR | OPERACIÓN | DESCRIPCION DE SERVICIO
1 | Hospital Integral de Angostura | Angostura | 100kW | Selmec | Cummins | 6BT5.9-G6 | S/N | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia, cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
2 | Hospital Integral de Choix | Choix | 100kW | GP | Cummins | S/N | S/N | S/N | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
3 | Hospital Integral Concordia | Concordia | 100kW | GP | Cummins | 6BT | S/N | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
4 | Hospital Integral de Cosalá | Cosalá | 40kW | Igsa | Cummins | 4B3.9-G2 | 45916608 | Marathon | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
5 | Hospital General Culiacán P-1 | Culiacán | 60kW | Selmec | Cummins | 4BT3.9-G3 | 46200185 | Magna Plus | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
6 | Hospital General Culiacán P-2 | Culiacán | 100kW | Planelec | Cummins | S/N | 46200185 | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
7 | Hospital General Culiacán P-3 | Culiacán | 200kW | Selmec | Cummins | NTA855G3 | 43115293 | Potencia | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
8 | Hospital General Culiacán P-4 | Culiacán | 80kW | Ottomotores | Cummins | 4BT3.9-G3 | 46465395 | Weg | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
9 | Hospital General Culiacán P-5 | Culiacán | 50kW | Ottomotores | Cummins | 4B3.9-G2 | 46327916 | WEG | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
10 | Hospital General Culiacán P-6 | Culiacán | 200kW | Generac | Perkins | S/N | OTP 4438 | Leroy Somer | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
11 | Banco de Tejidos/Oncológico | Culiacán | 40kW | Selmec | Cummins | 4BT3.9-G3 | S/N | S/N | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
12 | Instituto Sinaloense de Cancerología | Culiacán | 350kW | Ottomotores | Cummins | NTA855G3 | 25351056 | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
13 | Hospital De la Mujer P-1 | Culiacán | 143kW | Planelec | Cummins | 6C, 8.3 | 30577297 | Marathon | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
14 | Hospital De la Mujer P-2 | Culiacán | 240kW | Planelec | Cummins | QSL9-G3 | 46787943 | Marathon | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
15 | Hospital De la Mujer P-3 | Culiacán | 115kW | Planelec | Cummins | 6B, 5.9 | 30389317 | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
16 | Hospital Pediátrico de Sinaloa P-1 | Culiacán | 300kW | Igsa | John Deere | S/N | S/N | Weg | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
17 | Hospital Pediátrico de Sinaloa P-2 | Culiacán | 150kW | Igsa | John Deere | S/N | S/N | Weg | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
18 | Hospital Pediátrico de Sinaloa P-3 | Culiacán | 30kW | Igsa | Perkins | S/N | S/N | Leroy Somer | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
19 | Laboratorio Estatal de Salud Pública | Culiacán | 175kW | Selmec | Cummins | 6CTA8.3-G2 | 44945472 | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
20 | Centro de Vacunología Culiacán | Culiacán | 125kW | Igsa | John Deere | 6068T | 766015 | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
21 | Hospital General El Carrizo | Ahome | 200kW | Cummins Power | Cummins | 6CTAA8.3-G7 | S/N | S/N | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
22 | Hospital General de El Dorado | Culiacán | 350kW | GP | Cummins | NTA855G3 | 25357352 | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
23 | Hospital General de Escuinapa P-1 | Escuinapa | 175kW | GP | Cummins | 6CTA8.3-G2 | 73035105 | S/N | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
24 | Hospital General de Escuinapa P-2 | Escuinapa | 175kW | GP | Cummins | 6CTA8.3-G2 | 73035100 | S/N | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
25 | Centro de Vacunología Escuinapa | Escuinapa | 20kW | Valsi | Yanma | S/N | S/N | Linz | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
26 | Hospital General de Guamuchil | Guamuchil | 300kW | Ottomotores | Cummins | LTA10G1 | 43301809 | Newage | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
27 | Centro de Salud Urbano Guamuchil | Guamuchil | 250kW | GP | Cummins | QSL9-G5 | 221333418 | S/N | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
28 | Centro de Vacunología Guamuchil | Guamuchil | 20kW | Generac-Pramac | Perkins | S/N | S/N | Mecc Alte | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
29 | Hospital General de Guasave - P1 | Guasave | 175kW | GP | Cummins | 6CTA8.3-G2 | 22074074 | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
30 | Hospital General de Guasave - P2 | Guasave | 230kW | Cummins - Onan | Cummins | LTA10G1 | 34729260 | S/N | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
31 | Centro de Vacunología Guasave | Guasave | 80kW | Valsi | John Deere | 4045TF250 | PE4045T790187 | Linz | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
32 | Hospital General de la Cruz | Elota | 200kW | Planelec | Cummins | QSL9-G2 | 46832857 | S/N | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
33 | Hospital General de Los Mochis | Los Mochis | 350kW | S/N | Cummins | NTA855G3 | S/N | Cramaco | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
34 | Centro de Vacunología Los Mochis | Ahome | 100kW | Cummins Power | Cummins | 6CTAA8.3-G7 | S/N | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
35 | Hospital Hemodiálisis Mazatlán | Mazatlán | 100kW | Igsa | John Deere | 6068TF150 | PE6068T742990 | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
36 | Centro de Vacunología Mazatlán | Mazatlán | 80kW | Valsi | John Deere | 4045TF250 | 790186 | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
37 | Hospital Integral de Mocorito | Mocorito | 100kW | Igsa | John Deere | S/N | S/N | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
38 | Hospital Integral de Navolato | Navolato | 100kW | Igsa | John Deere | 6068T | 6068T248777 | Weg | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
39 | Hospital Integral del Valle de San Lorenzo | Culiacán | 100kW | Igsa | John Deere | 6068T | S/N | Weg | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
40 | Hospital Integral de San Ignacio | San Ignacio | 100kW | Igsa | John Deere | 6068T | S/N | Weg | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
41 | Hospital Psiquiatrico | Culiacan | 200 kw | Ottomotores | Cummins | S/N | 45045243 | S/N | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
42 | Hospital Integral De Angostura | Angostura | 100kW | Selmec | Cummins | 6BT.9-G6 | 46345657 | Tag200MI30-122 | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
43 | Hospital Integral De Badiraguato | Badiraguato | 50 KW | Igsa | Cummins | 4B3.9-G2 | 45727776 | Marathon | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
44 | Hospital Integral De El Rosario | El Rosario | 125kW | Igsa | Igsa | 6M11G120/6E2 | S/N | Leroy Somer | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
45 | Hospital Integral de Sinaloa de Leyva | Sinaloa de Leyva | 40kW | Igsa | Cummins | S/N | S/N | Stamford | Automática | Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia la cual incluye: cambio de refacciones y dispositivos averiados, limpieza del equipo, revisión de niveles, diesel, agua, aceite y reposición de los mismos, pruebas de operación a generador y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de emergencia. cambio de aceite, filtros de aceite, diesel y aire., cambio de baterias, donas antisulfantantes y terminales reforzadas. que incluya relleno de anticongelante, retiro de materiales contaminantes (aceites y filtros), revision de accesorios de motor (arranque, alternador), revisicion de condiciones de bandas y mangueras en general, revision y pruebas de alta descarga en acumulador, lavado y secado de motor, limpieza y sopleteado general de generador, revision de lineas de conexccion de fuerza y control, revision de sistema rectificador y regulador de voltaje, revision y pruebas de generacion, revision de dispositivo de control en tableros automatico de transferencia, limpieza y sopleteado de tablero de control, pruebas del equipo en forma manual y automatica en vacio y con carga, reporte de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL