## SSS-SO-INV-013-19
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA |  |  | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. |  |  |  | DOC
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (SSS) |  |  | SSS/SO/INV/013/19 |  |  |  | DE-1
SUBDIRECCIÓN DE OBRA |  |  | OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL CULIACÁN, LOCALIDAD CULIACÁN, MUNICIPIO CULIACÁN, ESTADO SINALOA. |  |  |  | PAG
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CATALOGO DE CONCEPTOS, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES POR PATIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | CLAVE | CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE EN PESOS
|  | DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
| 01 | PRELIMINARES Y TERRACERIA
1 | OC01-1-1 | RETIRO SIN RECUPERACION, DE TECATAS E IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EL LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL . USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN NIVELES DE EJECUCION DE 0 A 5 MTS DE ALTURA. | M2. | 1818.51
2 | OC01-1-1 | RETIRO SIN RECUPERACION, DE TECATAS E IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EL LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL . USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN NIVELES DE EJECUCION DE 5 A 10 MTS DE ALTURA. | M2. | 461.67
3 | OC01-1-1 | RETIRO SIN RECUPERACION, DE TECATAS E IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EL LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL . USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN NIVELES DE EJECUCION DE 10 MTS DE ALTURA EN ADELANTE. | M2. | 836.21
4 | OC01-2-1 | ACARREO EN CAMIÓN. 'PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MANO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO | M3. | 32
5 | OC01-2-2 | ACARREO EN CAMIÓN. ''KILÓMETROS SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MANO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO | M3/Km. | 320
| 04 | ALBAÑILERIA
6 | OC04-1-1 | RENIVELADO EN LOSA DE AZOTEA, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO,., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 0 A 5 MTS DE ALTURA. | M2 | 1525.84
7 | OC04-1-2 | RENIVELADO EN LOSA DE AZOTEA, CON PASTA DE CEMENTO ADHESIVO Y RECUBRIMIENTO MARCA BASECOAT, FASTEK O SIMILAR CON ACABADO FLOTEADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN NIVELES DE 0 A 5 MTS DE ALTURA. | M2 | 113.12
8 | OC04-1-3 | RENIVELADO EN LOSA DE AZOTEA, CON PASTA DE CEMENTO ADHESIVO Y RECUBRIMIENTO MARCA BASECOAT, FASTEK O SIMILAR CON ACABADO FLOTEADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 10 METROS DE ALTURA EN ADELANTE. | M2 | 836.21
9 | OC04-2-1 | CERRAR HUECOS, EN BOTAGUA DE CONCRETO ARMADO DE LOSA DE AZOTEA MEDIANTE PASTA DE CEMENTO:ARENA Y POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, APLICACION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EN EL AREA A RELLENAR Y CERRAR, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 0 A 5 MTS DE ALTURA. | ML | 499.48
10 | OC04-2-2 | CERRAR HUECOS, EN BOTAGUA DE CONCRETO ARMADO DE LOSA DE AZOTEA MEDIANTE PASTA DE CEMENTO:ARENA Y POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, APLICACION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EN EL AREA A RELLENAR Y CERRAR, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 10 MTS DE ALTURA EN ADELANTE. | ML | 143.48
11 | OC04-3-1 | CHAFLÁN DE MORTERO, DE SECCIÓN TRIANGULAR CON CATETOS DE 10CMS EN BASE Y 7.5 CMS DE ALTURA A BASE DE PASTA MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PICADO EN ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 0 A 5 MTS DE ALTURA. | ML | 575.71
12 | OC04-3-2 | CHAFLÁN DE MORTERO, DE SECCIÓN TRIANGULAR CON CATETOS DE 10CMS EN BASE Y 7.5 CMS DE ALTURA A BASE DE PASTA MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PICADO EN ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 10 MTS DE ALTURA EN ADELANTE. | ML | 143.48
13 | OC04-3-3 | CHAFLÁN DE MORTERO, DE SECCIÓN TRIANGULAR CON CATETOS DE 10CMS EN BASE Y 5 CMS DE ALTURA, MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PICADO EN ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 0 A 5 MTS DE ALTURA. | ML | 181.29
14 | OC04-3-4 | CHAFLÁN DE MORTERO, DE SECCIÓN TRIANGULAR CON CATETOS DE 10CMS EN BASE Y 5 CMS DE ALTURA, MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PICADO EN ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 10 MTS DE ALTURA EN ADELANTE. | ML | 21.8
15 | OC04-4-1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 5 AÑOS COLOR BLANCO/ROJO SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SALUD, EN LOSA DE AZOTEA APLICANDO UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, UNA MALLA MEMBRANA Y UNA 2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN SEGÚN EL CASO, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 0-5 MTS DE ALTURA. | M2 | 1548.03
16 | OC04-4-2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 5 AÑOS COLOR BLANCO/ROJO SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SALUD, EN LOSA DE AZOTEA APLICANDO UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, UNA MALLA MEMBRANA Y UNA 2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN SEGÚN EL CASO, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 5-10 MTS DE ALTURA. | M2 | 1638.9
17 | OC04-4-3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 5 AÑOS COLOR BLANCO/ROJO SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SALUD, EN LOSA DE AZOTEA APLICANDO UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, MALLA MEMBRANA DOBLE REFUERZO Y UNA 2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN SEGÚN EL CASO, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 0-5 MTS DE ALTURA. | M2 | 1273.74
18 | OC04-4-4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 5 AÑOS COLOR BLANCO/ROJO SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SALUD, EN LOSA DE AZOTEA APLICANDO UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, MALLA MEMBRANA DOBLE REFUERZO Y UNA 2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN SEGÚN EL CASO, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN NIVELES DE 10 MTS DE ALTURA EN ADELANTE. | M2 | 836.21
19 | OC04-4-5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 5 AÑOS COLOR BLANCO/ROJO SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SALUD, EN PRETILES DE 70 CM DE ALTURA APLICANDO UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, MALLA MEMBRANA Y UNA 2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN SEGÚN EL CASO, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 13.78
20 | OC04-4-6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 5 AÑOS COLOR BLANCO/ROJO SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SALUD, EN PRETILES DE 45CM DE ALTURA APLICANDO UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, MALLA MEMBRANA Y UNA 2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN SEGÚN EL CASO, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 570.57
| 31 | MANO DE OBRA UNICAMENTE
21 | OC31-1-1 | LIMPIEZA, EN AZOTEA CON EQUIPO ELECTROMECANICO DE HIDROPRESION. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 5296.88