## EN_CEROS_
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
CATALOGO DE CONCEPTOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUARUTO (ACREDITACIÓN) AGUARUTO, SINALOA
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
1.01 | Poda de brazos y corte de raíces de árbol, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
2.26 | Corte con reguilete manual y disco de diamante en muro y firme para ocultar instalaciones sanitarias de minisplits, instalaciones hidraulicas y sanitarias, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 24.84
2.26 | Corte con reguilete manual y disco de diamante en muro y techo para ocultar canaletas, instalaciones electricas y de voz y datos, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 88.9
1.09 | Realización de picado en muros para mayor adherencia del material de aplanado, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 91.15
1.1 | Demolición de muro de tabique, en el sanitario pacientes hombres para ampliar la puerta, en el consultorio 2 para eliminar el closet y en el sanitario personal hombres por adecuacion de la nueva area de esterilizacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 11.11
1.1 | Demolición de muro de tabique, para abrir claro de ventana en la sala de usos multiples y la nueva area de direccion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 2.76
1.10 | Demolicion de muros de tablaroca y canaletas de 10 cms de espesor, en las areas de promocion prospera y usos multiples, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 29.35
1.10 | Demolicion de falso plafon de tablaroca, colgantes y canaletas de 10 cms de espesor, en el area del pasillo 1 por adecuacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 5.76
1.10 | Demolicion de falso plafon de tablaroca, colgantes y canaletas de 10 cms de espesor, en el area de medicina preventiva y sanitario pacientes mujeres para su reparacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 16.92
1.2 | Retiro de azulejos en muros con resane para recibir azulejo nuevo, en el sanitario pacientes hombres, sanitario personal mujeres y septico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 46.49
1.2 | Retiro de azulejos en muros con resane para recibir aplanados con acabado floteado, en el sanitario personal hombres, archivo, promocion prospera, usos multiples, farmacia y pasillo 1, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 91.15
1.25 | Demolición de séptico de tabique, forrado con azulejo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.26 | Desmonte de ventana de herreria, en la sala de espera (ventilacion cenital) conservando la proteccion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.27 | Desmonte de protección herreria, en la salida de emergencia, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
1.28 | Desmonte ventana y protección herreria empotrada en marco de perfil tubular, en el sanitario personal mujeres y septico, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.29 | Desmonte y retiro de bomba para cisterna y proteccion de herreria, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
1.3 | Desmonte y retiro de puertas, para rehabilitarlas y pintarlas, en las diferentes areas de la unidad, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 11
1.32 | Desmonte de puertas y marco de madera, en el closet de la recepcion que esta en la sala de espera, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.32 | Desmonte de puerta y marco de madera, en la direccion, promocion prospera y usos multiples, incluye: mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
1.31 | Desmonte de puertas de pvc y marco de aluminio, en el closet del consultorio 2, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.34 | Desmonte de puerta y marco fierro, en el sanitario pacientes hombres, sanitario personal hombres y pasillo 1, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
1.36 | Desmonte y retiro de cancelaría de aluminio, cristal o panelar, en la salida de emergencia, incluye: mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 3.55
1.37 | Cancelación de salida hidráulica, en el consultorio 1, sanitario personal hombres, sanitario personal mujeres, usos multiples y septico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 5
1.38 | Cancelación de salida sanitaria, en el consultorio 1, sanitario personal hombres, sanitario personal mujeres, usos multiples y septico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
1.39 | Desmonte de lavamanos, sin recuperación, en el consutorio 3 y area de usos multiples, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.39 | Desmonte de lavamanos, con recuperación, en el consultorio 1, la direccion y el sanitario personal hombres para posteriormente colocarlo en el nuevo sanitario personal mujeres, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
1.4 | Desmonte de w.c., sin recuperación, en el sanitario pacientes hombres, sanitario personal hombres y mujeres, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
1.42 | Desmonte regadera y manerales, sin recuperación, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
1.43 | Desmonte de tarja de acero, con recuperación, en el area del dental incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
1.46 | Desmonte de tinaco de fibra, tipo rotoplas o similar, sin recuperación, incluye: desmonte de conexiones de tuberías existente, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
1.47 | Cancelación de salida eléctrica de centro o salida de contacto, en las diferentes areas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
1.48 | Desmonte de contacto, en las diferentes areas de la unidad, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 18
1.49 | Desmonte de apagador, en las diferentes areas de la unidad, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 15
1.5 | Desmonte de lámpara de 2x39 w o 2x75w con gabinete completo, en los consultorios 1,2 y 3, dental, sanitario personal hombres, usos multiples, farmacia, pasillo 2 y 3, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9
1.51 | Desmonte de lámpara tipo arbotante, en el consultorio 3, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
1.51 | Desmonte de lámpara tipo arbotante, en el exterior de la unidad, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
1.52 | Desmonte y retiro de abanico de techo, en el area de farmacia, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 1
1.53 | Desmonte y retiro de aire acondicionado tipo minisplit, equipos completos, en el area de direccion, para reubicarlo en esterilizacion, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion | PZA | 1
1.57 | Desmonte de cortina tipo persiana vertical de pvc, en las diferentes areas de la unidad, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 18.4
1.57 | Desmonte de cortina tipo antibacterial de pvc, sin recuperacion en los consultorios, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 8.8
1.62 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 2
TOTAL PRELIMINARES
3 | ALBAÑILERIA
3.02 | Realización de firme de concreto en charola de regadera f´c=150 kg/cm2 de 7 cms. de espesor promedio, terminado planeado, para nivelar el piso en los sanitarios de personal hombres y personal mujeres, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 2.6
3.33 | Realizacion de aplanado en muros a base de mortero cemento-cal-arena, acabado rastreado, para posteriormente colocar el azulejo en el sanitario pacientes hombres, nuevo sanitario personal hombres y nuevo sanitario personal mujeres, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 51.28
3.36 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, en la nueva area de esterilizacion, archivo, sala de usos multiples, consultorio 2, direccion, farmacia y pasillo 1, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 95.65
3.36 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros y techos, acabado floteado, pulido, en resanes de instalaciones sanitarias de minisplits, instalaciones hidraulicas, sanitarias, electricas y de voz y datos, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 22.75
3.5 | Realización de filos y boquillas en muros de ventanas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 20.8
3.52 | Realizacion de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 78.1
3.53 | Realizacion de diamante en azotea a base de mortero pasta cemento-arena proporcion 1:3, en junta con losa de durock, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.54
3.57 | Realizacion de polleras a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2 de 0.07 mts de espesor, acabado pulido, en el area del consultorio dental, usos multiples y esterilizacion, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (debajo de todas las barras) | M2 | 7.8
3.69 | Realización de pileta para aseo 0.90x0.70 mts y 0.50 mts de altura, a base de tabique y mortero acabado común, pulido en caras interior, exterior y en pared a una altura de 0.50 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
3.7 | Realización de empastado en piso para nivelar, para posterior colocación de vitropiso o similar, en los sanitarios de personal hombres y personal mujeres incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 2.6
3.87 | Realizacion de rampa en salida R.P.B.I y emergencia trasera a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor armado con mallalac 6x6-10/10 y varilla 3/8", terminado escobillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.1.60 M ancho por 1.50 M desarrollo. | M2 | 2.4
3.98 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su corrcta ejecución. | PZA | 8
3.103 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en muros y plafones, en las areas del consultorio 2, nueva area de usos multiples, almacen y pasillos, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 12.28
TOTAL ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 272.2
4.02 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantia, una capa de fibra o membrana, con malla reforzada y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 279.35
TOTAL IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
5.03 | Ramaleos exteriores a base de tuberia de PVC hidraulico cedula 40, linea de 1"Ø, para alimentacion por azotea desde tinaco a punto donde baja tuberia hidraulica por muros; adosarlo a pretil con abrazaderas galvanizadas, para el lavabo del consultorio 1, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 6.26
5.04 | Ramaleos interiores a base de tuberia PVC hidraulico cedula 40 de 3/4"Ø, para alimentacion desde punto bajada de azotea por muros y piso a ramaleos, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (1 bajada de agua potable de azotea a piso) | ML | 2.35
5.05 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, en el consultorio dental, esterilizacion, consultorio 1 y usos multiples, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 10.22
5.07 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 3.25
5.1 | Salida hidraulica para w.c., con tuberia 1/2"Ø, en sanitario personal hombres y mujeres, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 2
5.11 | Salida hidraulica para mingitorio, con tuberia 1/2"Ø, en sanitario personal hombres, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
5.12 | Salida hidraulica para lavabo, con tuberia 1/2"Ø, en consultorio 1, consultorio dental, esterilizacion, sanitario personal mujeres y sala de usos multiples, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 5
5.14 | Salida hidraulica para tarja, con tuberia 1/2"Ø, en consultorio dental, esterlizacion y sala de usos multiples, incluye: bifurcacion para doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 3
5.16 | Salida hidraulica para aseo, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
5.18 | Salida sanitaria para w.c., con tuberia 4"Ø, en sanitario personal hombres y mujeres, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
5.19 | Salida sanitaria para mingitorio, con tuberia de 2"Ø, en sanitario personal hombres, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
5.2 | Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de 2"Ø, en consultorio 1, consultorio dental, esterilizacion, sanitario personal mujeres y sala de usos multiples, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 5
5.22 | Salida sanitaria para tarja, con tuberia de 2"Ø, en consultorio dental, esterlizacion y sala de usos multiples, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 3
5.24 | Salida sanitaria para aseo, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
5.27 | Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, en sanitario pacientes hombres, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.28 | Suministro y colocación de W.C. Vienna EL, color blanco, codigo 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, 40,0cmsx71,1cms x 37,5cms de altura, en sanitario personal hombres y mujeres, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
5.29 | Colocación y reubicacion de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, en el nuevo sanitario de personal mujeres y consultorio 1, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
5.29 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, en el consultorio 3, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.3 | Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, contra para lavabo marca helvex, o similar, en las areas de esterilizacion, dental y usos multiples, incluye: cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. . | PZA | 3
5.32 | Suministro y colocación de mingitorio lamosa Kyoto blanco o similar, incluye: fluxometro de pedal, brida, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.34 | Suministro y colocación de tarja con escurridera derecha, de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., en las areas de esterilizacion, dental y usos multiples, incluye: cespol cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
5.36 | Suministro y colocación de llave temporizadora marca HELVEX para lavabo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10
5.37 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" linea sophia acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
5.38 | Suministro y colocación de llave para aseo, cromada 1/2ø con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.4 | Suministro y colocación de coladera de cespol en piso tipo baño de 15x15cms, cuadrada en fo. fo. y rejilla 100% acabado cromo, marca helvex o similar, en el cuarto de aseo incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.31 | Suministro y colocacion de asiento de plastico para sanitarios, incluye: fijación, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
5.44 | Suministro y colocación de tinaco capacidad 1100 lts. marca rotoplas o similar, incluye: filtro para sedimentos, multiconector, valvula de llenado 3/4", flotador #5, jarro de aire, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.46 | Suministro y colocación de electro nivel para tinaco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
5.6 | Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños y mueble del dental, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
5.36 | Mantenimiento, desasolve y limpieza de registros de drenaje sanitario de la unidad con equipo de presion-succion, consiste en la extraccion de sedimentos solidos, cuerpos extraños y todo tipo de materiales alojados al interior de los registros, liberacion de tuberia sanitaria para un adecuado flujo y desalojo de aguas negras, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, extraccion de todo tipo de sedimentos por medios mecanicos y manuales, retiro de los desechos fuera de las instalaciones y equipo de seguridad. | PZA | 3
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.13 | Suministro e instalacion de alimentador secundario de cable 4 AWG, desde registro medicion a tablero de control dentro de distribucion de la unidad, incluye 3 cables cal. 4/0 para fases 2 cable 3+1 cal 3/0 para neutro, 2 cables cal 6 de cobre desnudo para tierra fisica, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su ejecucion. | ML | 9.65
6.18 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1 polo - 15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (interruptor individual esterilizador) | PZA | 5
6.23 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, en la sala de espera, consultorio 1,2,3, dental, farmacia y usos multiples, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (directo en yeso losa) | SAL | 10
6.25 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, ubicadas en la parte frontal a la fuente, parte posterior de la techumbre y costado izquierdo de la unidad, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (lamparas suburbanas) | SAL | 3
6.28 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 32
6.29 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 5
6.3 | Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, en el area de esterilizacion, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
6.31 | Suministro e instalación de salidas eléctricas con tubería galvanizada uso rudo, en exterior, para esterilizacion, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
6.32 | Suministro e instalacion de salida de voz y datos, en recepcion, consultorio 1,2,3, usos multiples y direccion, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 6
15.02 | Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y datos, en 1 tubo galvanizado C/R de 3/4", incluye: cable UTP, codo galvanizado C/R de 3/4", cople galvanizado C/R de 3/4”, soporteria a base de angular de 3/16 X 1 1/4 de 30 cms de ancho por 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabadoen pintura blanca, riel y abrazadera unicanal, registro himel de 50X40X25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML | 39.8
6.34 | Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, en las diferentes areas de la unidad, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 15
6.35 | Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, en sala de espera, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
6.37 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, en las diferentes areas de la unidad, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 46
6.38 | Suministro y colocacion de tapa ciega, en las diferentes areas de la unidad, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 8
6.47 | Suministro e instalación de lámpara de empotrar en muro, en interiores, marca construlita o similar, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: cortes, ajustes, foco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
6.48 | Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, marca tecnolite, construlita o similar, en la sala de espera, consultorio 1,2,3, dental, farmacia, direccion, esterilizacion, almacen y pasillos 2 y 3, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 16
6.49 | Suministro e instalación de lámpara suburbana 65 w, en exteriores, incluye, fotocelda, balastro electrónico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 6
6.53 | Revisión y reparación de lámpara, en medicina preventiva y sanitarios, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
6.6 | Suministro y colocacion de gabinete para salida 24 unidades de rack en el area de voz y datos, para montaje en muro, con puerta patch panel modular de 24 puertos, con n-jack rj-45, categoria 6, datos, y cable UTP categoria 6, incluye: canalizar a cada una de las areas por falso plafon y bajar por el ducto en muro, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
6.61 | Reubicacion e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar, en el area de esterilizacion, incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
6.65 | Limpieza, revision y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo minisplit, incluye: maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 10
6.66 | Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, en las diferentes areas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.01 | Suministro e instalacion de falso plafon suspendido liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio blanco, en el area de medicina preventiva y sanitario pacientes mujeres, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. | M2 | 16.92
7.07 | Suministro e instalacion de muro divisorio Durock (tabla cemento) o similar a 2 caras 10 cms. de espesor, entre el area de usos multiples y direccion, asi como entre el consultorio 2 y sala de espera, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. | M2 | 4.45
7.07 | Suministro e instalacion de muro divisorio Durock (tabla cemento) o similar a 2 caras 10 cms. de espesor, entre el cuarto de aseo y closet con antepecho, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. | M2 | 2.26
7.12 | Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento) en usos multiples, medidas de 4.35 x 0.65 y 0.90 mts. de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; cubierta con azulejo, 0.20x0.30m, con apoyos de durock, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 2.83
7.12 | Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento) tipo escuadra en esterilizacion, medidas de 3.27 x 0.65 y 0.90 x 0.65 con 0.90 mts. de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; cubierta con azulejo, 0.20x0.30m, con apoyos de durock, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 2.71
7.12 | Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento) en consultorio dental, medidas de 3.39 x 0.65 y 0.90 mts. de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; cubierta con azulejo, 0.20x0.30m, con apoyos de durock, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 2.2
7.12 | Suministro y fabricacion de base de Durock (tabla cemento) para soporte de esterilizador, medidas de 0.80 x 0.50 mts., cubierta con azulejo, 0.20x0.30m, en sala de usos multiples, dental y esterilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1.2
7.17 | Suministro e instalación de puerta de tambor de caobilla forrada con formaica y marco de madera de cedro de 1" acabado laqueado, en el area de direccion, incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
7.18 | Suministro e instalación de puerta de tambor caobilla, forrada con formaica, en el sanitario pacientes hombres, incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
7.22 | Rehabilitación y reinstalación de puerta de madera, incluye: reparación, recortes, lijado, pintado en color similar a la multipanel, herrajes, bisagras, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 11
7.23 | Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 11
7.34 | Suministro e instalacion de 1 puerta a base melamina tipo textil color giorno (gris claro), en el closet del cuarto de aseo , incluye: chapa de seguridad, bisagras, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. Para puerta medidas 2.20 ancho x 0.65 Mts. | PZA | 1
TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
8.04 | Suministro y colocación de piso de ceramica vitriada de 60x60 cms MACO, COLOR SIMILAR AL EISTENTE, tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, incluye pegavitro adhesivo, o similar, emboquillado, recortes, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. En polleras bajo barras existentes | M2 | 7.8
8.05 | Suministro y colocación de piso de ceramica vitriada de 60x60 cms MACO, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, incluye pegavitro adhesivo, o similar, emboquillado, recortes, en el area de esterilizacion y sanitarios por adecuacion, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su instalacion. | M2 | 10.95
8.1 | Suministro y colocacion de zoclo de 7x 60 cms, de piso de ceramica vitriada de 60x60 cms MACO, color similar al existente, en las diferentes areas de la unidad, incluye pegavitro adhesivo o similar, emboquillado, corte y recortes, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | ML | 46.22
8.15 | Suministro y colocación de azulejo 44x60 cms. marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, en el sanitario pacientes hombres, sanitarios personal hombres y mujeres, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 51.28
TOTAL ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
9.03 | Suministro e instalacion de ventanas corredizas de aluminio blanco linea 2" y cristal tintex de 6 mm., en las areas de la sala de usos multiples y direccion, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. incluye tela mosquitera medidas 1.20 x1.15h | M2 | 2.78
9.03 | Suministro e instalacion de ventanas corredizas de aluminio blanco linea 2" y cristal tintex de 6 mm., en la ventilacion cenital de la sala de espera, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. incluye tela mosquitera medidas 1.20 x0.60h | M2 | 1.46
9.04 | Suministro y colocacion de ventanas corredizas de aluminio blanco linea 2" y cristal tintex y papel pelicula opalina en su interior de 6 mm, en sanitario personal hombres y mujeres, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye tela mosquitera medidas (en baños) | M2 | 1.1
9.16 | Suministro y colocacion de puertas corredizas bajo las barras del consultorio dental, sala de usos multiples y esterilizacion, a base de PVC español y aluminio, colores claro, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion, | M2 | 10.15
9.16 | Suministro y colocacion de puertas corredizas en los dos nichos horizontales de medicina preventiva, a base de PVC español y aluminio, colores claro, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion, | M2 | 5.45
9.18 | Suministro e instalación de bastidor de aluminio blanco de 3.35x0.30 mts de longitud, con riel de muro a muro, fijado en muros y techo al centro del espacio en los consultorios 1,2 y 3, asi como al abrir la puerta en la sala de usos multiples, incluye: limpieza de las cortinas antibacteriales, colgarlas en el riel, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 4.06
9.21 | Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3 mm. de espesor para mingitorio, dos piezas con medidas de 0.50x1.70 de altura, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.7
3.104 | Reparación de filtraciones de humedad por ventanas cenitales existentes en las diferentes areas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 14.4
TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
10.01 | Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", en salida de emergencia y sanitario pacientes hombres, incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color blanco, a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 2
10.03 | Suministro e instalación de dos puertas de lamina lisa calibre 16 de 0.80 x 2.15 cms. de altura, incluye: barra de impacto antipanico down acero inoxidable, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
10.04 | Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventana, por parte interior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, en sala de usos multiples, direccion, sanitario pacientes mujeres, sanitario personal hombres y mujeres, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 4.15
10.05 | Suministro e instalacion de proteccion para cuarto de aseo tipo tragaluz, con cuadrado de 1/2" a cada 15 cms. en sentido vertical y a cada 15 cms en sentido horizontal, sobre marco de PTR de 1 1/2", anclado al muro por la parte de arriba, incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, pintura de esmalte color blanco material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 4.2
10.08 | Suministro e instalacion de proteccion para aire acondicionado tipo minisplit en azotea en herreria, anclado a la base de concreto en azotea con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 8
10.08 | Suministro e instalacion de proteccion para aire acondicionado tipo minisplit en azotea en herreria, soldado a la base de angular de 1" en azotea, porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 3
10.19 | Suministro e instalación de escalera marinera en herrería, anclado a muro y losa de azotea, de 55 cms. de ancho y altura total variable, con tubular cuadrado de 1"ø cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , en el patio de servicio interior, incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
TOTAL HERRERIA
11 | PINTURA
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 558.49
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. incluye almacenes de RPBI | M2 | 255.26
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros de barda frontal y lateral izquierda, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 46.86
11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 209.05
11.04 | Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 40.29
11.05 | Suministro y aplicación de pintura en pretiles, esmalte de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color TINTO, (BERMELLON) a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. incluye almacenes de RPBI | ML | 56.67
11.09 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, epoxica de buena calidad marca comex, berel o similar color AMARILLO TRAFICO, dos manos, incluye: Sellador termoteck o similar, descarapelado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 48.98
11.1 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, ESPACIO DISCAPACITADOS, epoxica de buena calidad marca comex, berel o similar color AZUL REY, dos manos, incluye: Sellador termoteck o similar, descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 4.45
11.11 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, en ventanas y puertas, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color blanco a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 32.75
11.13 | Suministro y aplicación de pintura en marcos metálicos de puerta, esmalte de buena calidad marcaberel o similar, color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 13
11.14 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, a dos manos, en el cuarto de aseo, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 4.4
13.07 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería tipo louver, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 7.75
11.15 | Suministro y aplicación de pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO FUEGO, a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
11.16 | Suministro y aplicación de pintura en escalera marinera, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 1
11.18 | Rotulación de letrero nombre de la unidad, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras negras con sombra gris oscuro | PZA | 1
11.19 | Rotulación de logotipo servicios de salud de Sinaloa, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
11.2 | Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
11.21 | Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
11.22 | Suministro y rotulacion de letrero "PURO SINALOA", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 2
11.26 | Rotulacion de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sobre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 3
11.27 | Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion. | PZA | 1
TOTAL PINTURA
13 | VARIOS
13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (consultorios, salida de emergencia, ruta de evacuacion, no fumar, R.P.B.I., sala de espera, guardar silencio y extintor), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 28
13.04 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido, marca JOFEL, o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 11
13.05 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 11
13.06 | Suministro y colocación de despachador de papel higienico, marca JOFEL, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
13.11 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio 2.50 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, en el area de usos multiples, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
13.12 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 20.8
13.13 | Suministro y colocación de 2 barras de apoyo para discapacitados, con una medida de 0.60 m de largo, de acero inoxidable, en el sanitario pacientes hombres, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
13.17 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | PZA | 6
14.06 | Rehabilitacion de extintor de 4.5 kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | PZA | 2
13.18 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 280.89
TOTAL VARIOS
PARTIDAS
1 | PRELIMINARES
3 | ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
11 | PINTURA
13 | VARIOS
SUB TOTAL
IVA 16 %
TOTAL