## INV-029
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD EL ROSARIO, EL ROSARIO, SINALOA.
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
4 | ALBAÑILERIA
4.9 | Realización de emboquillado a base de mortero-arena en vanos y claros de muros, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 20
4.1 | Realización de chaflán en azotea a base de pasta cemento-arena proporción 1:4, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (losa ampliacion) | ml | 7.5
4.11 | Realizacion de registro sanitario 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco herreria, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 4
4.12 | Realización de dentellón de 15x20 cms de concreto f´c=150 kg/cm2, armada con armex 15X20-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 7.5
4.13 | Realizacion de firme para area exterior de concreto f´c=200 kg/cm2, 07 cms espesor y armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m² | 30.45
4.14 | Realizacion de descanzo y rampa en salida de emergencia a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, armado con mallalac 6x6-10/10 y varilla 3/8", sobre murete de block, rampa de 10 cms de espesor, con terminado rayado fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m² | 4.8
4.15 | Realización de barra de concreto de 0.75x1.95, concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (farmacia) | pza. | 1
4.16 | Realización de barra de concreto de 0.60x3.05 y 0.85 mts. de altura terminada, concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir tarja de acero inoxidable con escurridera en su lado derecho y ovalin en el centro, empotrada en muro, pollera de 7 cms., pierna al centro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms., acabado fino en caras, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (esterilizacion) | pza. | 1
4.17 | Realización de barra de concreto de 0.60x1.00 y 0.85 mts. de altura terminada, concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir ovalin, empotrada en muro, pierna de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms., acabado fino en caras, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (sanitario pacientes) | pza. | 2
4.18 | Realización de repisa de concreto de 0.60x0.45x0.07 mts., concreto fc=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 10 cms. en ambos sentidos, empotrada en muro a 0.40 mts. Sobre la barra, acabado fino en caras inferior y rastreado en su cara a exterior para recibir recubrimiento, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (esterilizacion) | pza. | 1
4.19 | Realización de pileta para aseo, charola de 1.10x0.60 mts. y muro de 0.60 mts de altura, a base de tabique y mortero, acabado rastreado para recibir azulejo incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
TOTAL ALBAÑILERIA
5 | IMPERMEABILIZACION
5.1 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de impermeabilizacion existente, lavado con equipo hidroneumatico, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo todo lo necesario para su ejecución. | m² | 490
5.2 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantía, consiste en aplicar una capa sellador acrílico industrial Termotrec o similar aplicado en toda la superficie, una capa de impermeabilizante elastomerico, una capa malla doble refuerzo y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m² | 525
5.3 | Realizacion de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4 con un espesor de 5 cms para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m2 | 140.56
TOTAL IMPERMEABILIZACION
6 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA
6.1 | Ramaleos interiores a base de tuberia pvc hidraulico cedula 40 de 3/4"Ø, para alimentacion desde punto bajada de azotea por muros y piso a ramaleos, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 45
6.2 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 20
6.3 | Ramaleo sanitario a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 30
6.4 | Salida hidráulica para tarja, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 1
6.5 | Salida hidráulica para ovalin, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 3
6.6 | Salida hidráulica para lavabo, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 8
6.7 | Salida hidráulica para minguitorio, con tubería 1/2"Ø, incluye: , ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 8
6.8 | Salida hidráulica para w.c., con tubería 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 5
6.9 | Salida hidráulica para lavadero, con tubería 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 1
6.1 | Salida hidráulica para septico, con tubería 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 1
6.11 | Salida sanitaria para tarja, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 1
6.12 | Salida sanitaria para ovalin, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 3
6.13 | Salida sanitaria para lavabo, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 6
6.14 | Salida sanitaria para minguitorio, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 6
6.15 | Salida sanitaria para w.c., con tubería de 4"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 5
6.16 | Salida sanitaria para lavadero, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 5
6.17 | Salida sanitaria para septico, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 5
6.18 | Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., con escurridera lado izquierdo, cespol cromado marca helvex o similar, llave mezcladora para fregadero acabado cromado, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
6.19 | Suministro y colocacion de lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa o similar, con llave mezcladora para lavabo cromo, contra para lavabo, cespol laton tipo bola, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 3
6.2 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal vienna blanco LINEA LUJO lamosa, 50.8 cm. x 19.7 cms prof. codigo 3923 y codigo 3510 (pedestal 68,6m) o similar, con llave mezcladora para lavabo temporizadora (monomando) en cromo marca rugo o similaincluye: contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 6
6.21 | Suministro y colocación de mingitorio lamosa Kyoto blanco o similar, incluye: fluxometro de pedal, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 2
6.22 | Suministro y colocación de w.c. vienna EL, color blanco, codigo 3857 LINEA BASICA lamosa o similar, 40 cms. x 71.1 cms. x 37.5 cms de altura, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 5
6.23 | Suministro y colocación de tubo de ventila sanitaria 2"Ø p.v.c., incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 5
6.24 | Suministro y colocación de lavadero de granito 80x73 cms. altura terminada de 95 cms., base de block, descargas de p.v.c. 1 1/2"Ø, registro sanitario, incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
6.25 | Suministro y colocación de llave tipo nariz, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas. y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1
6.26 | Suministro y colocación de coladera universal, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
6.27 | Conexión de autocable a registro o mueble sanitario con tuberia de pvc hidraulico cedula 40, linea de 1"Ø, incluye: corte de muro y/o banqueta, escavacion, conexión, relleno, resanes de muro y/o banqueta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
6.28 | Realizacion de preparaciones en losa, muro y banqueta para instalacion de equipo de aire acondicionado tipo minisplit en azotea, duscto entre losa con tuberia de pvc de 3”Ø y codos 45º, desague por gravedad entre muro y banqueta con tuberia pvc hidraulico y codos 45º, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (almacen, psicologia y promocion de la salud) | pza. | 2
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
7 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.1 | Suministro e instalacion de alimentacion electrica desde registro electrico a centro de carga, mediante poliducto, tres cables THW 8 (1 negro, 1 blanco y 1 tierra Física Verde, corte de muro y/o banqueta, escavacion, conexión, relleno, resanes de muro y/o banqueta, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 50
7.2 | Suministro e instalación de sistema de tierra, mediante poliducto, varilla copperware de 1.00 mt., cable THW 12, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
7.3 | Suministro y colocacion de centro de carga, Q-24, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo. | pza. | 1
7.4 | Suministro y colocacion de centro de carga, Q-4, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo. |  | 1
7.5 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp a 50 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
7.6 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 1p-15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 2
7.7 | Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, incluye: bote integral, tres cables THW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 10
7.8 | Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 12
7.9 | Suministro e instalación de lampara cuadrada o recondad para techo tipo led, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 11
7.1 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto para lampara de emergencia, a una altura minima de 2.00 mts. Incluye: bote integral, tres cables THW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 10
7.11 | Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v para lampara de emergencia, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 5
7.12 | Suministro e instalación de luminario de emergencia de 10.3 x 26.3 x 5.5 cm, con 24 leds ultra brillantes de luz blanca, distribuidos en sus faros con posición ajustable, con pila recargabble, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 13
7.13 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: caja galvanizada, tres cables THW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 5
7.14 | Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 5
7.15 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable THW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 10
7.16 | Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 10
7.17 | Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: tuberia galvanizada usos rudo, cable TW 10 (TFV), material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 21
7.18 | Suministro e instalación de salida eléctrica para reflector led, incluye: tuberia galvanizada usos rudo, cable TW 12 (TFV), material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 8
7.19 | Suministro e instalación de reflector led 100 watts ip66 ultra brillante/e o similar, en losa de azotea, incluye, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 8
7.2 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 2
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
8 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
8.1 | Suministro e instalación de puerta multipanel lisa en claro de 1.00x2.10 mts., incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 6
8.2 | Suministro e instalacion de muro doble cara de tabla cemento, 11 cms. de espesor, acabado fino con pasta, incluye: perfiles, esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. | m² | 4.08
8.3 | Fabricacion de cuarto para R.P.B.I. y BASURA con dimensiones de 2.00 X 3.90 mts, estructura de Durock (tabla cemento) con acabado pulido fino con pasta REDIMIX, losa de durock 2.74 X 4.12 mts. impermeabilizantes elastomerico blanco fibratado, colocacion de vitropiso, acabado pintura vinilica color blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
8.4 | Suministro e instalación de puerta de tambor caobilla, forrada con formaica, incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
8.5 | Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA
9 | ACABADOS
9.1 | Suministro y colocación de piso de cerámica vitriada similar a existente, con pegavitro adhesivo y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion, vectores y bodega) | m² | 67.3
9.2 | Suministro y colocación de zoclo de cerámica vitriada similar a existente. con pegavitro adhesivo y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion, vectores y bodega) | ml | 64
9.3 | Suministro y colocación de azulejo de cerámica vitriada con pegavitro adhesivo y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion, vectores y bodega) | m² | 100
9.4 | Suministro y colocación de azulejo de cerámica vitriada con pegavitro adhesivo y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (6 lavamanos) | m² | 32.4
9.5 | Suministro y colocación de azulejo de cerámica vitriada con pegavitro adhesivo y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (lavadero) | m² | 0.6
9.6 | Suministro y colocación de azulejo de cerámica vitriada similar a existente. con pegavitro adhesivo y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (barra esterilizacion) | m² | 10.5
TOTAL ACABADOS
10 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
10.1 | Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio natural línea 3" y cristal filtrasol de 6 mm., en vano de 1.20x1.05 mts., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 3
10.2 | Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio natural línea 3" y cristal esmerilado de 6 mm., en vano de 1.10x0.40 mts., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 4
10.3 | Suministro e instalación de puertas abatible de aluminio natural línea 3" y cristal filtrasol de 6 mm, en vano de 1.00x2.10 mts., con abrepuertas hidraulico y tome incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
10.4 | Suministro e instalación de par de puertas corredizas de p.v.c., en vano de 1.85x0.73 mts., rieles, agarradera, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (barra esterilizacion) | pza. | 2
10.7 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica lavable color para claro de ventana de 1.20 x 1.05 mts. mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 3
10.8 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica lavable color para claro de ventana de 1.70 x 1.05 mts. mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 5
10.9 | Instalación de riel y cortina antibacterial existente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
10.1 | Suministro e instalación de marco de aluminio natural con batiente y felpa, para puerta multipanel, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 7
TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO
11 | HERRERIA
10.1 | Suministro e instalación de protección en herrería para vano de 1.20 x 1.05 mts. en ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y tres soleras en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 3
10.2 | Suministro e instalación de protección en herrería para vano de 1.10 x 0.40 mts. en ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y tres soleras en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 4
10.4 | Suministro e instalación de marco para puerta en herrería perfil m-725, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 4
10.5 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa de 1.00 x 2.10 cms. de ancho, incluye: chapa de seguridad, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1
10.6 | Suministro e instalación de puerta louver en vano de 1.00 x 2.10 mts. con chapa de seguridad, bisagras y fondo anticorrosivo color gris, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 3
10.7 | Suministro e instalación de ventana louver en vano de 1.00 x 0.30 mts. con chapa de seguridad, bisagras y fondo anticorrosivo color gris, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2
10.8 | Suministro e instalación de ventana louver en vano de 1.20 x 1.00 mts. con chapa de seguridad, bisagras y fondo anticorrosivo color gris, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1
10.9 | Suministro e instalación de pasamanos en rampa para minusvalidos, en tubular redondo de 2”, de 5.00 mts. de largo, pasamanos a alturas de 0.75 mts. y 0.90 mts. Y parandas a cada 2.00 mts. de separacion fijadas con placa base 10x10 cms. En rampa y muros, incluye: fijación, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1
10.1 | Suministro e instalación de escalera marinera metalica de perfil tubular cuadrado de 1", fondo anticorrosivo color gris , de 0.55 mts. de ancho y 3.00 mts. de altura, peldaños a cada .030 mts. y los anclajes a cada 0.90 mts., anclado a base, muro y losa de azotea, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1
10.11 | Suministro e instalación de puerta abatible a base de reja de acero claro de 1.00 x 2.50 mts., incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1
10.12 | Suministro e instalación de puerta de emergencia, en claro de 1.10 x 2.10 mts. fabricada en acero rolado en frío calibre 18 y marco de una sola pieza, hoja ciega rellena de lana mineral de alta densidad resistente al fuego y refuerzos internos de acero, barra antipánico sencilla con cerradura para apertura exterior de llave de puntos, bisagras con cierre hermético, sello perimetral entre marco y puerta, cierrapuertas de uso rudo exterior, incluye: anclaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1
TOTAL HERRERIA
12 | PINTURA
12.1 | Suministro y aplicación de pintura en muros y plafones, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m² | 1600
12.5 | Suministro y aplicación de pintura en pretiles, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color GUINDA BAJO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ml | 160
12.6 | Suministro y aplicación de pintura esmalte en muros interiores de piso hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m² | 270
12.8 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herrería en puertas y ventanas, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, ambas caras, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m² | 44
12.9 | Suministro y aplicación de pintura en marcos metálicos de puerta, esmalte de buena calidad marcaberel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 16
12.1 | Suministro y aplicación de pintura en puertas louver de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION dos manos, ambas caras, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (sanitario y bodegas) | pza. | 3
12.11 | Suministro y aplicación de pintura en área para extintor en forma de circulo, con un diámetro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 3
12.12 | Suministro y aplicación de pintura en escalera marinera, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1
12.14 | Suministro y aplicación de pintura en pasamanos, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (asceso y salida de emergencia) | ml | 7.85
TOTAL PINTURA
13 | ROTULACION
13.1 | Rotulación de letrero nombre de la unidad, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1
13.2 | Rotulación de logotipo servicios de salud de Sinaloa, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1
13.3 | Rotulación de logotipo Escudo Estado de Sinaloa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1
13.4 | Rotulación de logotipo Calidad Puro Sinaloa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1
13.5 | Rotulación de logotipo Secretaria de Salud Federal, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1
13.6 | Rotulación de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sombre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2
13.7 | Pintado de área para centro de reunión, 1.20x1.20 a base de pintura esmalte, incluye mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta realización. | pza. | 1
TOTAL ROTULACION
14 | VARIOS
14.1 | Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de p.v.c. en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en la parte superior y/o sobre puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (recepcion, esterilizacion, almacen y consultorio) | pza. | 31
14.2 | Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de p.v.c. (6 ruta de evacuación, 2 salida de emergencia, 3 ruta de R.P.B.I., 1 salida de R.P.B.I.), colocado con cinta doble cara en muros y/o puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (color y forma según muestra). | pza. | 12
14.3 | Suministro y colocación de calcomanias riesgo electrico en centro de carga según muestra y tamaño adecuado al espacio del mismo, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2
14.4 | Suministro y colocación de señalizacion informativa en caso de emergencia según muestra y tamaño adecuado al espacio del mismo, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2
14.5 | Instalacion de dispensadores de jabon, sanitas o papel higienico, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 16
14.7 | Rehabilitacion de extintor existente, mediante recarga y fijacion con soporte en muro, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | pza. | 3
TOTAL VARIOS
15 | R.P.B.I.
15.1 | Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | m² | 8.1
15.7 | Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. incluye: incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m³ | 8.8
15.8 | Realizacion de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, fabricacion, colado, vibrado del concreto, decimbra, curado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m² | 7.8
15.18 | Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, incluye: bote integral, tres cables THW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 4
15.19 | Suministro e instalación de roseta y foco ahorrador, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 2
15.2 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable THW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 2
15.21 | Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 2
15.22 | Ramaleos de tuberia pvc hidraulico cedula 40 de 3/4"Ø, para alimentacion desde tinaco a llave nariz, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 10
15.23 | Ramaleo con tuberia de pvc 4"Ø, entre registros y hacia la calle, incluye, excavacion, conexion, cama de arena, relleno, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecuciòn. | ml | 12
15.24 | Salida hidráulica para llave nariz, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 2
15.25 | Salida sanitaria para coladera, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 2
15.26 | Suministro y colocación de llave tipo nariz, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas. y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2
15.27 | Suministro y colocación de coladera universal, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 2
15.28 | Suministro e instalación de puerta louver en vano de 1.00 x 2.10 mts. con chapa de seguridad, bisagras y fondo anticorrosivo color gris, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2
15.29 | Suministro e instalación de marco para puerta en herrería perfil m-725, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2
15.3 | Suministro e instalación de ventana louver en vano de 1.20 x .40 mts. con chapa de seguridad, bisagras y fondo anticorrosivo color gris, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2
15.31 | Suministro y aplicación de pintura en muros y plafones, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m² | 56
15.32 | Suministro y aplicación de pintura en marco de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION dos manos, ambas caras, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2
15.33 | Suministro y aplicación de pintura en puertas louver de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION dos manos, ambas caras, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2
15.34 | Suministro y aplicación de pintura en ventanas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION dos manos, ambas caras, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2
TOTAL R.P.B.I.
PARTIDAS
4 | ALBAÑILERIA
5 | IMPERMEABILIZACION
6 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS
7 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
8 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
9 | ACABADOS
10 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
11 | HERRERIA
12 | PINTURA
13 | ROTULACION
14 | VARIOS
15 | R.P.B.I.
SUB TOTAL
IVA 16 %
TOTAL