## EJIDO MOCHIS INV-002
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA |  |  | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. |  |  |  | DOC
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (SSS) |  |  | SSS/SO/INV/002/19 |  |  |  | DE-1
SUBDIRECCIÓN DE OBRA |  |  | OBRA: TRABAJOS DE ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD MOCHIS (EJIDO MOCHIS), LOCALIDAD MOCHIS (EJIDO MOCHIS), MUNICIPIO AHOME, ESTADO SINALOA. |  |  |  | PAG
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CATALOGO DE CONCEPTOS, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | CLAVE | CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE EN PESOS
|  | DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
| 1 | PREELIMINARES
1 | 1.01 | Retiro de azulejos en muros con resane para recibir azulejo nuevo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1.23
2 | 1.02 | Desmonte y retiro de puertas de madera o pvc, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 13
3 | 1.03 | Desmonte de lavamanos, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 6
4 | 1.04 | Desmonte de w.c., sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
5 | 1.05 | Desmonte de lámpara de 2x39 w o 2x75w con gabinete, completa, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 31
6 | 1.06 | Desmonte y retiro de aire acondicionado tipo minisplit, equipos completos, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | PZA | 1
7 | 1.07 | Desmonte de Cisterna; incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejeución. | PZA. | 1
8 | 1.8 | Desmonte de lavadero de concreto o granito, con recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
9 | 1.09 | Desmonte de llave mezcladora en Tarja; incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | JGO. | 1
10 | 1.1 | Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 456.62
11 | 1.11 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes, limpieza y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasione daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | VIAJE | 3
12 | 1.12 | Desmonte de puerta de lámina lisa; incluye: mano de obra; herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 2
TOTAL DE PREELIMINARES:
| 3 | ALBAÑILERÍA
13 | 3.01 | Realizacion de aplanado en muros a base de mortero cemento-cal-arena, acabado rastreado, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. h=2.10 ambas caras. | M2 | 14.7
14 | 3.02 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. H=2.10 m | M2 | 14.7
15 | 3.03 | Realizacion de base para bomba en cisterna de 0.60x1.20 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
16 | 3.04 | Realizacion de base de concreto de 0.60x0.40x0.025 mts. de altura terminada, para Esterilizador; de concreto f´c=150 kg/cm2,armado con varillas de 3/8" @ 10 cms. en ambos sentidos, con marco angular de 1", empotrada en muro a .040 mts sobre barra, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
17 | 3.05 | Realización de entortado en azotea a base de pasta cemento-arena-proporción 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 241.64
TOTAL DE ALBAÑILERÍA:
| 4 | IMPERMEABILIZACIÓN
18 | 4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 346.62
19 | 4.02 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantia, una capa de fibra o membrana, con malla reforzada y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 346.62
TOTAL DE IMPERMEABILIZACIÓN
| 5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS
20 | 5.01 | Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 4
21 | 5.02 | Suministro y colocación de W.C. Vienna EL, color blanco, codigo 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, 40,0cmsx71,1cms x 37,5cms de altura, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
22 | 5.03 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para consultorios | PZA | 6
23 | 5.04 | Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo en cromo marca Rugo o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 2
24 | 5.05 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" linea sophia acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
25 | 5.06 | Suministro y colocación de Llave tipo Push para mingitorio; Incluye: llave push, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
26 | 5.07 | Colocación de lavadero de granito 89x70 cms. Altura terminada de 95 cms., incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
TOTAL DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS:
| 6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
27 | 6.01 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1 polo - 15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (interruptor individual, para cada refrigerador 3 pzas, cada esterilizador 2 pzas y 1 horno microondas. | PZA | 2
28 | 6.02 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 5
29 | 6.03 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 10
30 | 6.04 | Suministro e instalacion de luminaria empotrar en techo led 60w color blanco rectangular, lamina formada y policarbonato frosted, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: gabinete, acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 60,5x121,5 cms . colocada en consultorios | PZA | 31
31 | 6.05 | Suministro e instalacion de salida eléctrica para RED y TV paga con tubo de PPVC 3"Ø, incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
32 | 6.06 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
33 | 6.07 | Instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
| 7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
34 | 7.01 | Suministro e instalación de puerta de tambor de caobilla forrada con formaica; incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 13
TOTAL DE TABLAROCA Y CARPINTERÍA:
| 8 | ACABADOS
35 | 8.01 | Suministro y colocacion de piso de ceramica vitriada de 60x60 cms Porcelanato, interceramic, lamosa o similar, incluye pegavitro adhesivo, o similar, emboquillado, recortes, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. toda la unidad Edificio | M2 | 260.53
36 | 8.02 | Suministro y colocacion de zoclo de 7x 54 cms, de piso Porcelanatode 54X54cms, incluye pegavitro adhesivo, o similar, emboquillado, corte y recortes, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacioncon pegavitro o similar y emboquillado, incluye: corte, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | ML | 253.25
37 | 8.03 | Suministro y colocación de azulejo 20x30 cms. marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 1.44
TOTAL DE ACABADOS:
| 9 | CRISTALERÍA Y ALUMINIO
38 | 9.01 | Suministro y colocación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3 mm. de espesor para separación de áreas de lavado y esterilización, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
TOTAL DE CRISTALERÍA Y ALUMINIO:
| 10 | HERRERÍA
39 | 10.01 | Suministro e instalacion de proteccion para Bomba en cisterna a base de herreria, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical, en la parte superior una cubierta de lamina galvanizada a dos aguas y a un costado una puerta abatible con porta candado y candado, anclado con taquete de varilla 3/8"Ø a base y muro, incluye: anclaje, resane y fondo anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos color blanco ostion material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
40 | 10.02 | Reparación de puerta de lámina lisa para convertirla en tipo louver, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
41 | 10.03 | Suministro e instalación de cerca perimetral a base de reja acero con una altura de 1.50 mts. incluye: abrazaderas, paneles, materiales, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución, tramos de 2.5 mts. largo color blanco | ML | 17.5
TOTAL DE HERRERÍA:
| 11 | PINTURA
42 | 11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO OSTIÓN, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 363.97
43 | 11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO OSTIÓN, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 183.12
44 | 11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO OSTIÓN, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 273.99
45 | 11.04 | Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO OSTION, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 43.32
46 | 11.05 | Suministro y aplicación de pintura en pretiles, vinílica de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color ROJO QUEMADO a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | ML | 46.35
47 | 11.06 | Suministro y aplicación de pintura esmalte en muros exteriores de piso hasta una altura de h=1.00 mts., de buena calidad marca berel o similar color BLANCO OSTIÓN, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su aplicación. | M2 | 90.96
48 | 11.07 | Suministro y aplicación de pintura esmalte en muros interiores de piso hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color BLANCO OSTIÓN, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 209.9
49 | 11.08 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, ESPACIO DISCAPACITADOS, epoxica de buena calidad marca comex, berel o similar color AZUL REY, dos manos, incluye: Sellador termoteck o similar, descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 13.2
50 | 11.09 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color Blanco ostión 2 dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 20.28
51 | 11.1 | Suministro y aplicación de pintura en cerca de rejacero, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color BLANCO OSTIÓN dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 232.48
52 | 11.11 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de aire acondicionado en herrería, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color ALMENDRA REBAJADO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 12
53 | 11.12 | Suministro y aplicación de pintura en marcos metálicos de puerta, esmalte de buena calidad marcaberel o similar, color ALMENDRA REBAJADO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 14
54 | 11.13 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTIÓN, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 9.3
55 | 11.14 | Suministro y aplicación de pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
56 | 11.15 | Rotulacion de letrero de cisterna en area exterior, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
57 | 11.16 | Rotulación de letrero nombre de la unidad, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o sombra negro | PZA | 1
58 | 11.17 | Rotulación de logotipo servicios de salud de Sinaloa, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
59 | 11.18 | Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
60 | 11.19 | Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (90x60cms) | PZA | 1
61 | 11.2 | Suministro y rotulacion de letrero "SEGURO POPULAR", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación | PZA | 1
62 | 11.21 | Suministro y rotulacion de letrero "PROSPERA", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación | PZA | 1
63 | 11.22 | Suministro y rotulacion de letrero "PURO SINALOA", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación | PZA | 1
64 | 11.23 | Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
65 | 11.24 | Rotulacion de logotipo de discapacitados 1.38x1.95 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sobre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
66 | 11.25 | Pintado de rampa en banqueta exterior en rampa de banqueta exterior, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 3.24
67 | 11.26 | Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta realizacion. | PZA | 1
TOTAL DE PINTURA:
| 12 | JARDINERÍA
68 | 12.01 | Mantenimiento, poda de árboles, incluye: poda, retiro de material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 9
69 | 12.02 | Preparación de terreno para instalación de cesped, incluye: limpieza del terreno, relleno con tierra preparada, renivelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 133.95
70 | 12.03 | Suministro y colocación de Césped Paspalum; incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 133.95
71 | 12.04 | Suministro y colocación de Durante Cuba en jardín, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 90
72 | 12.05 | Suministro y colocación de Niña en barco en jardín, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 54
TOTAL DE JARDINERÍA:
| 13 | VARIOS
73 | 13.01 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido, marca JOFEL, o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
74 | 13.02 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
75 | 13.03 | Suministro y colocación de 1 barra de apoyo para discapacitados, en mingitorio con una medida de 0.40 m de largo, de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 1
76 | 13.04 | Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
77 | 13.05 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | LOTE | 1
78 | 13.06 | Suministro y colocación de candado de 38 mm, laminado, argolla de acero de seguirad, incluye: llave, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Pza. | 8
79 | 13.07 | Lavado de Cortina Antibacterial, incluye: desmonte, lavado, secado, colocación, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 1
TOTAL DE VARIOS:
| 14 | CISTERNA
80 | 14.01 | Muro de block de cemento 20x20x40 cms., asentado con mortero cemento- arena, proporción 1:5 juntas de 1 cm. de espesor acabado común, y 1 varilla 3/8"Ø @ 42 cms. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 4.61
81 | 14.02 | Losa plana de concreto armado 10 cms espesor, de concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 armada con varillas de 3/8"Ø @ 20 cms. en ambos sentidos, colado integral con dalas, terminado escobillado, hueco de 60x60 cms. para recibir marco y tapa, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 7.54
82 | 14.03 | Suministro e instalacion de tapa tipo impermeable metalica para registro 60x60 cms., marco y contramarco de angulo de 1 1/2", lamina calibre 16, bisagra de barril 1", agarradero, portacandado y candado laton 45 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
83 | 14.04 | Suministro e instalacion de cisterna rotoplas de 5000 Lts. incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 1
84 | 14.05 | Suministro e instalación de bomba periferica de 1/2 hp. Para subción de agua de cisterna a tinaco; incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1
85 | 14.06 | Suministro e instalación de bomba hidráulica sumergible de 1 HP, incluye: kit de control depresión, contactor, electronivel, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
TOTAL DE CISTERNA:
| 19 | TECHUMBRE METALICA 9.00X8.50 M
86 | 19.01 | Realización de registro eléctrico 40x40x40 cms. a base de concreto precolado con marco y contramarco sin fondo, y tapa de concreto armado, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
87 | 19.02 | Alimentación eléctrica a registro eléctrico, incluye, ranuras, resanes, cableado, tubería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 2
88 | 19.03 | Suministro de alimentación eléctrica de registro a tablero, de contacto y alumbrado normales, con cable thw 8 tres hilos incluye: excavación, relleno, identificación, pruebas finales, equipo y soporte de acero, anclajes, ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 6
89 | 19.04 | Suministro y colocación de centro de carga, Square D , QO 04- 3f/4hilos -220/127o similar, incluye: mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 1
90 | 19.05 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 1p-15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 1
91 | 19.06 | Salida para contacto de 110 Volts. incluye, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 1
92 | 19.07 | Salida de centro. incluye, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 2
93 | 19.08 | Suministro e instalación de gabinete completo y lámpara ahorradora de 2x39 w, incluye: lámparas, balastro, acrílico, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 4
94 | 19.09 | Suministro y colocación de contacto doble 110 v, incluye: trazo de nivelación, cortes, ajustes, materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
95 | 19.1 | Suministro y aplicación de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar, en estructura de herrería (columnas , vigas y polines) color gris perla bajo, dos manos, incluye: material mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su aplicación. | LOTE | 1
96 | 19.11 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, mano de obra, acarreos, etc. | LOTE | 1
TOTAL DE TECHUMBRE METALICA 9.00X8.50 M:
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL