## Hoja1
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
PRELIMINARES
DEMOLICION Y RETIROS
DEM-01 | DEMOLICION DE GUARNICIONES DE CONCRETO 15x30 CMS. CON DEMOLEDOR ELECTRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO EN CARRETILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 267.51
DEM-01A | EXCAVACION A MANO EN CAPA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO RETIRO EN CARRETILLA PARA SU RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 35.05
DEM-02 | RETIRO DE BARANDAL DE HERRERIA DE 60 CMS. DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 294.38
DEM-03 | DEMOLICION DE ESCALERAS DE CONCRETO CON DEMOLEDOR ELECTRICO EN KIOSCO, SECCION 2.50 MTS. DE LONGITUD, 1.50 CMS. DE ANCHO, PERALTE DE 12 CMS. Y HUELLA DE 25 CMS. ( 6 ESCALONES) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO EN CARRETILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
DEM-03A | DEMOLICION A MANO DE CUBIERTA EN TECHO DE KIOSKO, A BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO EN CARRETILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 149
DEM-03B | DEMOLICION DE APLANADO EN MUROS DE KIOSCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO EN CARRETILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 71.68
DEM-03C | DEMOLICION DE PISO CONCRETO SIN ARMAR 10 CMS. ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO EN CARRETILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 53.51
DEM-04 | RETIRO DE LAMPARAS DE POSTE 3.00 MTS. ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 14
DEM-05 | RETIRO DE BANCAS METALICAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10
DEM-06 | RETIRO DE FUENTE DE CONCRETO CON RECUPERACION , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
DEM-07 | RETIRO DE LETRAS "SURUTATO" EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
DEM-08 | DEMOLICION DE ADOQUIN A MANO Y ACARREO EN CARRETILLA PARA SU RETIRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 526.98
DEM-09 | CARGA CON MAQUINA Y RETIRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES. | M3 | 508
KIOSCO
ALBAÑILERIA Y ACABADO
KIO-00 | ZAPATA AISLADA DE CONCRETO Fc= 200 Kg/Cm2 DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA CON VAR. DE 3/8 CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CON DADO DE 30x30 CON 4 VARILLAS DE 1/2 ESTRIBOS DE 1/4" CADA 20 CMS. INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
KIO-0A | DALA DE DESPLANTE 15x30 CONCRETO Fc=200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX 15x20-4 , REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 44.8
KIO-0B | MURO DE BLOCK 15x20x40 ACABADO NORMAL ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 41.6
KIO-0C | CASTILLO CIRCULARES 30 CMS DE DIAMETRO CONCRETO Fc=200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX 15x20-4 , REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 42
KIO-0D | FIRME DE CONCRETO Fc=200 Kg/Cm2 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 25
KIO-01 | ENJARRE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 EN MUROS CON 2 CMS. ESPESOR PROMEDIO ACBADO FLOTEADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 27.36
KIO-02 | FORJADO DE ESCALERA DE CONCRETO CON MUROS LATERALES DE 2.88 DE LARGO Y 1.92 DE ANCHO CON 6 ESCALONES DE 30 CMS. DE HUELLA Y 20 CMS. DE PERALTE, A BASE DE CONCRETO Fc=200 KG/Cm2. ARMADA CON VARILLA DE 3/8" CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
KIO-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO RECTIFICADO ASENTADO CON ADHESIVO Y BOQUILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 25
KIO-04 | JARDINERA PERIMETRAL DE KIOSCO CON GUARNICION DE CONCRETO 15x30 CMS.REFORZADA CON ARMEX 15x20-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7
KIO-05 | MOLDURA A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON TARRAJA EN CASTILLOS Y PERIMETRO DE PISO DE KIOSCO , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 35.8
KIO-30 | PINTURA VINILICA EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 123
HERRERIA
KIO-07 | SUMIISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE TECHO CON PERFIL PTR 4" x 2" CUBIERTO POR LAMINA DE ACERO TIPO TEJA COLOR VERDE CAL. 16, CON CUPULA EN LA PARTE SUPERIOR , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ARMADO, FONDO ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
KIO-070 | HERRERIA EN PERIMETRO DE KIOSCO (BARANDAL) Y EN LA PARTE DE ARRIBA COMO CERRAMIENTO A BASE DE SOLERA DE 1/2" x 3/16, CUADRADO DE 1/2" CADA 12 CMS. SOLERA DE 1/2" x 1/8" PARA DIBUJOS EN LOS EXTREMOS Y POSTE DE PTR 1x1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 32.2
KIO-07A | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO SEMI-MATE, EN ESTRUCTURA, BARANDAL, COLUMNAS DE KIOSCO ETC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 156
INSTALACION ELECTRICA
KIO-09 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA GALV. Y TUBO DE PVC LIGERO, CABLEADO, ACCESORIOS ETC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 2
KIO-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 PARA CUATRO CIRCUITOS MONOFASICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
KIO-10A | SUMINISTRO Y COOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
MUROS PARA MURALES
ALBAÑILERIA
TEM-01 | DALA DE DESPLANTE 15x30 CONCRETO Fc=200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX 15x20-4 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 66
TEM-01A | MURO DE BLOCK 15x20x40 ACABADO NORMAL ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | 43.12
TEM-02 | FIRME DE CONCRETO Fc=200 Kg/Cm2 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 59.08
TEM-03 | ENJARRE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO SERROTEADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 120.24
TEM-03A | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. | M3 | 14
INSTALACION ELECTRICA
TEM-04 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA GALV. Y TUBO DE PVC LIGERO, CABLEADO, ACCESORIOS ETC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL. | 8
ROTULOS
ROT-01 | ROTULACION DE MURALES | PZA | 3
OBRA EXTERIOR
ALIMENTACION AGUA
AAD-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO 1/2" CPVC PARA ALIMENTACION A BAÑOS Y TOMAS DE JARDIN | ML | 65
AAD-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN AREAS VERDES A BASE DE TUBO GALV. DE 1/2" Y LLAVE NARIZA DE COBRE | PZA | 6
INSTALACION PARA ILUMINACION
INI-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO 1 1/4" Y CABLE NUMERO 2+1 CAL.6 PARA TENDIDO ELECTRICO PARA POSTES DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 120
INI-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 3" Y 3 MTS. DE ALTURA, CON BASE DE CONCRETO 80x60x40 CMS. LAMPARA TIPO COLONIAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 19
INI-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS ELECTRICOS 40x40 DE CONCRETO PREFABRICADOS | PZA | 14
INI-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 PARA CUATRO CIRCUITOS MONOFASICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
INI-05 | SUMINISTRO Y COOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
INI-06 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA GALV. Y TUBO DE PVC LIGERO, CABLEADO, ACCESORIOS ETC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 14
JARDINERIA
JAR-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPED NATURAL, INCLUYE: CESPED, COLOCACION Y RIEGO DURANTE QUINCE DIAS | M2 | 337
JAR-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS DE LA REGION , INCLUYE: SUMINISTRO COLOCACION Y RIEGO POR QUINCE DIAS. | PZA | 120
VARIOS
VAR-00 | TRAZO, NIVELACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE POZOS DE VISITA REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 944
VAR-01 | REHABILITACION DE BANCAS DE MADERA EXISTENTES | PZA | 10
VAR-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN 20x40 ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 4 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1145
VAR-04 | GUARNICION DE 15x20x30 CONCRETO SIMPLE Fc=200 Kg/Cm2 ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 371.55