## Hoja1
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ELDORADO (PRELIMINARES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), ELDORADO, SINALOA.
ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/002/2022 |  |  |  | MAYO 2022
CLUES: SLSSA000811
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PU | IMPORTE
PRELIMINARES
PRE03-004 | Desmontaje de lavabo de pedestal sin recuperación, incluye: retiro de llaves, cespol, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 9
PRE03-006 | Desmontaje de w.c. SIN recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
PRE03-007 | Desmontaje de w.c., y fluxometro con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
PRE03-010 | Desmontaje de llaves mezcladoras sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 18
PRE03-012 | Desmontaje de tarja de acero inoxidable, con recuperación, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
PRE03-013 | Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE03-023 | Desmontaje de fluxometro en mingitorios y/o wc sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
PRE03-024 | Desmontaje de fluxometro en mingitorios y/o wc con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
PRE03-025 | Desmontaje con recuperación de mingitorio,incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
PRE03-029 | Desmontaje de lavabo ovalin sin recuperación, incluye: retiro de llaves, cespol, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5
PRE03-034 | Desmontaje de dispensador de jabón liquido sin recuperación incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9
PRE03-036 | Desmontaje sin recuperación de dispensador de pepel higienico, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 8
PRE03-041 | Desmontaje de compresor odontologico, con recuperación, incluye: desnonexiones de mangueras y cableado, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE03-044 | Desmontaje de despachador de toalla interdoblada sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9
PRE03-046 | Desmontaje sin recuperación de barras de apoyo para discapacitados, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
PRE03-047 | Desmontaje sin recuperaciòn de llave nariz, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
PRE03-063 | Desmontaje sin recuperación de persianas verticales de p.v.c, desde 0.60x60 hasta 2.50 0x2.10, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 19
PRE03-066 | Desmontaje con recuperaicon de cortina tipo antibacterial de pvc, incluye: cortinero, andamios, acarreos hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 5
PRE03-111 | Desmontaje de cancelería de aluminio en fachada y/o en muebles, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 3.78
PRE03-177 | Desmontaje con recuperación de puerta de madera de 1.00x2.10 m dimensiones promedio sin marco, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 23
PRE03-178 | Desmontaje sin recuperación de puerta de madera y marco de aluminio de 1.00x2.10 m dimensiones promedio, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE03-179 | Desmontaje con recuperación de puerta de madera y marco de aluminio de 1.00x2.10 m dimensiones promedio, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE03-109 | Desmontaje con recuperacion de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 9
PRE03-110 | Desmontaje sin recuperacion de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 4.3
PRE03-117 | Desmontaje con recuperación de mampara de división de muebles de baño, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 16
PRE03-120 | Desmontaje con recuperacion de mampara de mingitorio, acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
PRE03-122 | Desmontaje con recuperacion de ventana completa con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 8.67
PRE03-123 | Desmontaje con recuperacion de entrepaños y puertas de closet de pvc, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 4
PRE03-127 | Desmontaje sin recuperación de ménsula o repisa de aluminio de 0.60x 0.80 m hasta 1.50 x 1.50 m rango promedio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
PRE03-131 | Desmontaje de bisagra hidraulica de piso, incluye: desmonte material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 6
PRE03-302 | Cancelación de salida de centro o contacto y/o apagador en interior , incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | SAL | 3
PRE03-303 | Cancelacion de salida de voz y datos, abanicos en interior a base tubería y cables, incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | SAL | 2
PRE03-310 | Desmontaje sin recuperación de tapa contacto, voz y datos, y/o apagador en interior incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 56
PRE03-320 | Desmontaje sin recuperacion de abanico de techo, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
PRE03-345 | Desmontaje sin recuperacion de protección metálica, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 4.3
PRE03-356 | Desmontaje con recuperación de marco de puerta vehicular de herreria de 1.50m de ancho hasta 2.00 m altura promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
PRE03-346 | Desmontaje sin recuperacion de cerca o barandal metálico, incluye: acarreo hasta lugar de tiro de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 16
PRE03-348 | Desmontaje de protección metálica con recuperacion, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 6
PRE03-359 | Desmontaje de rejacero con recuperación, hasta 3.00 m. de altura, incluye: postes, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 5
PRE03-501 | Desmontaje de estructura metálica ligera sin uso de grúa, hasta una altura de 6.00 m., incluye: cortes con equipo oxi-acetileno, descenso, acarreo hasta el almacén del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 80
PRE03-402 | Desmontaje sin recuperacion de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
PRE03-403 | Desmontaje con recuperacion de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 16
PRE03-405 | Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo arbotante, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5
PRE03-407 | Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo sub urbana, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
PRE03-408 | Desmontaje sin recuperación de luminaria en falso plafon redonda tipo panel tecnologia Led de 17,5 cms diametro. hasta una altura de 4 m. incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 15
PRE03-430 | Desmontaje y retiro de abanico de techo, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2
PRE04-001 | Picado en muros con cuña y marro para recibir acabados, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 30
PRE04-008 | Desmontaje con recuperacion de falso plafón reticular en reubicaciones de lamparas de gabinete, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 70
PRE04-015 | Demolición de muro de durock, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 11
PRE04-031 | Demolición de aplanado de mezcla mortero en muro con espesor de 2 cm., promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 60
PRE04-036 | Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 175.01
PRE04-037 | Demolición y retiro de piso y/o azulejo con espesor de 6 mm., incluye corte con rehilete, el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 5.5
PRE04-062 | Demolición por medios manuales en muro para alojar y ocultar salidas electricas en muro de tabique hasta una altura de 2.50 mts., incluye: ranura y resane con pasta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
PRE04-063 | Demolición por medios manuales en muro para alojar y ocultar salidas hidraulicas y electricas en muro de tabique hasta una altura de 4.50 mts., incluye: ranura y resane con pasta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
PRE04-064 | Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 15.94
PRE04-220 | Demolición de castillos de concreto armado de 15 cm con ancho de 20 a 30 cm. incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | ML | 8
PRE04-281 | Corte de firme de concreto con cortadora de disco, incluye; trazo, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 72
PRE04-282 | Ranurado y demolicion de 10 a 30 cm de ancho en muros y losas de concreto, incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 20
PRE04-402 | Demolición de banqueta y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 50
PRE04-502 | Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 2
PRE04-503 | Acarreo en carretilla de material producto de exc y/o demoliciones fuera de la obra a una distancia no mayor de 20 m incluye: mano de obra, herramienta y equipo. | M3 | 12
PRE05-551 | Resanados y detalldos de muros para recibir puertas y ventanas, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 50
ALBAÑILERIA
ALB01-002 | Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 8
ALB04-006 | Castillo de 15x15 cms de concreto hecho en obra f'c=150 Kg/cm2 armado con armex 15X15-4, incluye: demoler aplanados, grapeado, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 6
ALB05-005 | Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 71
ALB05-049 | Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 67
ALB06-010 | Losa firme de 15 cm de espesor de concreto f´c=200 kg/cm2, armado con mallalac 6X6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbrado, fabricacion, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 28
ALB06-101 | Base para compresor de 0.60x1.20 mts. en banqueta de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
ALB06-150 | Rampa de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10 y varilla de 3/8" @ 35 cm, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 36.11
ALB06-200 | Dentellon de 15x30 cms a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armada con armex 15X30-4,, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 38
ALB15-003 | Reparación de muros con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 30
ALB15-028 | Reparación de grietas existente, en banqueta, demolición de partes accidentadas, con reguilete y empastado con concreto f´c=200 kg/cm2, , incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 40
ALB16-033 | Colocación de lavadero (recuperado) de granito 80x73 cms. altura terminada de 95 cms.,incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
ALB16-035 | Base para lavadero a base de tabique rojo 7x14x28 cm sentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, acabado rastreado para recibir recubrimiento, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS
HIDR01-001 | Ramaleos a base de tuberia de PVC hidraulico cedula 40 de 1/2"Ø, (13mm), incluye: ranuras, resanes, piezas especiales de conexion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML | 52
HIDR10-001 | Salida hidraulica para w.c., con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
HIDR10-020 | Salida hidraulica para lavabo, con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
HIDR10-030 | Salida hidraulica para tarja, con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø,, incluye: bifurcacion para doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
HIDR10-031 | Salida hidraulica para lavadero, con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
HIDR10-040 | Salida hidraulica para almacenes de RPBI y basura, con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
HIDR11-150 | Suministro y colocación de compresor grado Medico, libres de aceite, calidad dental, 1 HP incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. Sobre base fuera atrás de consultorio dental. | PZA | 1
SAN01-001 | Suministro y colocación de descarga santiaria de esterilizacion con tubo de 1/2"Ø pvc ced 40, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
SAN01-020 | Ramaleo a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 13
SAN02-007 | Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tuberia PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
SAN02-012 | Salida sanitaria para tarja, con tuberia PVC de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
SAN02-019 | Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), con tuberia PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
SAN02-100 | Salida sanitaria especial para mueble odontologico con tuberia PVC de 2"Ø incluye: salida de tubo sanitario de 2"salida para conexion electrica para contacto 110, salida hidraulica y salida para compresor de aire, ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
SAN02-105 | Salida sanitaria para lavadero, con tuberia PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
SAN03-001 | Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
SAN03-003 | Suministro y colocación tapones cubre pijas para sujetar W.C. Incluye: , limpieza, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
SAN03-067 | Colocación de llave fluxometro recuperado para W.C.o mingitorio, Incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
SAN03-005 | Colocación de W.C. recuperado, incluye: cuello de cera, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
SAN03-010 | Suministro y colocación de asiento para W.C. especial para discapacitados, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
SAN03-025 | Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras | PZA | 6
SAN03-050 | Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo media vuelta en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 15
SAN03-092 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" ø marca flowell linea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
SAN03-031 | Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
SAN03-032 | Suministro y colocación de 1 barra de 90 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
SAN03-067 | Colocación de llave fluxometro recuperado para W.C.o mingitorio, Incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
SAN03-068 | Colocación de mingitorio recuperado, incluye: lfijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
SAN03-090 | Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, con escurridera, de acero inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespol cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
SAN03-094 | Suministro y colocación de coladera de cespol pvc tipo plato en piso y rejilla acabado cromo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
SAN03-097 | Suministro y colocación de llaves de control y cespol laton tipo bola marca urrea o similar incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
SAN03-100 | Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" ø con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
SAN10-025 | Reaparación de fugas en fluxometro de mingitorio Cromado de palanca o similar, Incluye: pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
INSTALACION ELECTRICA
ELEC02-102 | Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 70
ELEC02-010 | Ranura para alojar tubería conduit hasta de 3/4" de diámetro, en muros, incluye: resane con mortero cemento arena 1:5, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 12
ELEC02-105 | Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 35 mm (1 1/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 9
ELEC02-120 | Caja cuadrada 4" x 4" x 1 1/2" salida (1/2" y 3/4"), incluye: suministro, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | PZA | 3
ELEC02-185 | Condulet serie 7 ovalada, T-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA. | 4
ELEC02-189 | Condulet serie 7 ovalada, LR-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA. | 4
ELEC02-193 | Condulet serie 7 ovalada, LF-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA. | 2
ELEC02-196 | Condulet serie 7 ovalada, LB-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA. | 2
ELEC02-250 | Suministro y colocación de circuito eléctrico monofasico en calibre #12 thw: un color negro, uno color blanco y uno color verde de la marca Condumex o similar, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 105
ELEC02-401 | Suministro e instalacion de soporte con 15 cm promedio de riel unicanal con abrazadera unicanal 2x4, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 38
ELEC04-001 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 7
ELEC05-001 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 3
ELEC05-002 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador doble, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1
ELEC06-001 | Reubicación de lámparas, incluye: resanes, cableado, ductos, lámparas, balastro, acrílico, de ser necesarios, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 16
ELEC06-012 | Suministro e instalación de luminario de sobreponer en plafon 24 W, luz de día, IP54, IK05, Interior y Exterior, led integrado, marca tecnolite, slim line modelo 36ESTLED-236 MV40G OPORTO IV o similar, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
ELEC15-010 | Suministro e instalacion de ventilador de techo 56", incluye: apertura en muro de tablaroca, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2
ELEC06-004 | Suministro e instalación de lámpara de empotrar en muro tipo antorcha, en interior del cubo de luz, marca construlita o esled-400/F marca tecnolite, o similar, incluye: cortes, ajustes, foco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9
ELEC06-050 | Revisión y reparación de lámpara SLIM, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 14
ELEC06-052 | Revisión y reparación de lámpara para empotrar rectangular de 60x120 cms, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9
ELEC06-059 | Suministro e instalación de lampara led redonda de 8" de empotrar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 15
ELEC06-100 | Suministro e instalación de roseta y foco ahorrador, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
ELEC07-002 | Suministro e instalación de contacto doble polarizado, incluye: placa, conexión, colocación, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 36
ELEC08-001 | Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 26
ELEC08-002 | Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10
ELEC08-003 | Suministro y colocacion de tapa y apagador triple, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
ELEC10-004 | Suministro y colocacion de tapa para voz y datos (telefono) RJ11, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
ELEC10-005 | Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 24
ELEC10-008 | Suministro y colocación de Jack ciego para Cat. 6 incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 25
ELEC10-012 | Suministro e instalacion de NO BREACK 800VA, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
ELEC10-013 | Suministro y colocación de salida de puerto HDMI hembra y un puerto VGA hembra, incluye: caja chalupa galvanizada, tuberia pvc conduit pesado de 1", ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
ELEC10-023 | Suministro e instalacion de alimentador para salida de HDMI y VGA, con cable hdmi y cable para VGA, incluye: tubo pvc conduit pesado de 1", codo pvc conduit y conector de 1”, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML | 6.5
ELEC10-027 | Suministro y colocacion de gabinete para salida 9 unidades de rack en el area de voz y datos, para montaje en pared, puerta de cristal templado, cuerpo fijo con rack 19", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
ELEC10-041 | Suministro e instalación acometida telefónica con tubo de fierro galvanizado de 3/4"Ø, incluye: mufa ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
ELEC10-042 | Suministro e instalacion de registro telefonico de 30x30x13 cms. con fondo de madera y llave, incluye: accesorios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
ELEC10-060 | Suministro e instalación de charola Rack de 19", 23 cm de profundidad, 2U.Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
ELEC10-070 | Suministro e instalación de cable para telefono 24 AWG 4 vias condumex o similar, incluye: ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 35
ELEC10-122 | Suministro y colocación de Switch HP de 48 puertos Gbit incluye: conexiones, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
ELEC11-051 | Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 toneladas, incluye: maniobra, tuberías, reposision de armaflex en tuberias, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 24
ELEC10-064 | Suministro e instalación de charofil charola tipo malla para rack, 66/250mm, 3 Metros, hasta 262 cables, electro zinc (EZ), incluye soporyteria de varilla roscada de 1/4" taqute espansivo metalico, cortes y nivelado mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación | ML | 4
TABLAROCA Y DUROCK
TAB01-130 | Forrado con formaica en barra de recepcion, incluye: material, mano de obra y herramienta | M2 | 4.5
TAB01-217 | Suministro y fabricacion de base de Durock (tabla cemento) para soporte de esterilizador, medidas de 0.75 x 0.40 mts.,cubierta con azulejo, 20x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
PLAF01-120 | Tapado de huecos en plafones de tablaroca causados por cortes a base falso plafon suspendido liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 1
TAB01-215 | Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento) en estere, medidas de 0.65 con 0.90 mts cubierta con azulejo, 20 x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar;con apoyos de durock, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 3.9
PLAF01-550 | Recuperacion e instalacion de falso plafon suspendido de panel texturizado existente de 61x61 y base de perfil de aluminio blanco, incluye: recuperacion de panel de las areas en las que se esta sustituyendo, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 67.5
PLAF01-510 | Suministro e instalacion de panel texturizado (poro fino similar al existente) 61x61, incluye: recuperacion de paneles en buen estado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 11
CARPINTERIA
CARP01-019 | Rehabilitación, pintado y colocación de puertas de madera, que se recuperaron, incluye: desprendimiento de formaica, lijado, fondo, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 23
CARP01-060 | Suministro y colocacion de topes para puertas tipo media luna, color gris metalico con blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 21
ACABADOS
ACAB01-001 | Azulejo en muros Línea económica 20 x 30 cm, asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 99
ACAB01-002 | Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 47
ACAB01-025 | Suministro y colocación de piso de cerámica de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 15
ACAB01-026 | Zoclo de 8 cm. de cerámica de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar,asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta | ML | 10
CRISTALERIA Y ALUMINIO
ALU01-102 | Instalación de cancelería de recuperación y cristal, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 8.67
ALU03-029 | Suministro y colocacion de puertas corredizas para muebles de trabajo de durock, fabricados a base de PVC español color blanco y aluminio natural, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 3.75
ALU02-012 | Instalación de puerta de 0.90 x 2.10 mts. promedio con aluminio y cristal arenado, de 6 mm, con marco de aluminio. con cierrapuerta hidraulica y chapa de manija similar a las existentes, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
ALU02-035 | Suministro y colocacion de cerradura o chapa con jaladera, aluminio 550/575, incluye: trazo, abertura de caja en su caso, lubricacion, resanes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
ALU02-050 | Suministro y colocacion de bisagra hidraulica de piso, puerta principal, incluye: abrir piso, instalacion material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 4
ALU03-031 | Suministro e instalación de closet a base de PVC blanco y aluminio natural, con altura de piso a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 3
ALU03-040 | Instalación canceleria recuperada para closet a base de PVC blanco y aluminio, con altura de piso a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 8.4
ALU04-021 | Suministro e instalación de bastidor de aluminio de 2'' de 0.15x2.50 m de longitud, fijado a muro y techo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6
ALU05-001 | Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3 mm. de espesor para mingitorio, de medidas de 0.60x1.70 mts. de altura, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.68
ALU05-100 | Colocación de mamparas divisorias de muebles de baño recuperadas, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 16
ALU06-002 | Suministro e instalación de cristal claro de 6 mm. en puertas y/o ventanas, incluye: desmonte, montaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.5
ALU06-050 | Reparacion de Puerta abatible de perfiles de aluminio de 0.95 x 2.10 m por desanivelado visagra en mal estado, Incluye: suministro de materiales, desperdicios, fijación, sellado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
ALU06-055 | Sumnistro e instalación de guardapolvo en puertas desde 0.80 m hasta 1.05 m de ancho incluye: materiales mano de obra recortes herramientas y todo lo necesario para su correcta instalacion | pza | 2
ALU06-060 | Recorte de cancelería. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza | 1
ALU06-150 | Suministro e instalacion de tela mosquitera, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 3.5
HERRERIAS
HER02-002 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para evitar filtraciones, guardapolvo de aluminio, barra de impacto antipanico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
HER08-027 | Instalación de cerca perimetral recuperada a base de reja de acero con una altura de 2.00 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2.50m largo color blanco. | ML | 3
HER08-026 | Instalación de puerta vehicular a base de reja de acero con una altura de 2.00 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2.50m largo color blanco (2 hojas). | PZA | 1
HER10-001 | Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventanas, por parte exterior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su colocacion. | M2 | 1.8
HER10-004 | Suministro e instalacion de proteccion para compresor grado medico a base de herreria, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical, en la parte superior una cubierta de lamina galvanizada con pendiente minima y a un costado una puerta abatible con porta candado y candado, anclado con taquete de varilla 3/8"Ø a base y muro, incluye: anclaje, resane y fondo anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
HER10-040 | Instalacion de proteccion en herreria para ventana, por parte exterior de ventana, es de recuperacion con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. medidas 1.20x1.00 h | PZA | 8
HER13-001 | Suministro e instalacion de pasamanos de acero en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 29
HER14-041 | Recorte de protecciones de herreria, que se recuperaron con cuadrado 1/4", incluye: recortes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.5
PINTURAS
PIN01-004 | Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 22
PIN01-015 | Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de metalicas a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 20
PIN01-019 | Suministro y aplicación sellador 5x1 clásico comex o similar, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 40
PIN01-020 | Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 60
PIN01-023 | Pintura vinílica en filos y cantos de vanos con puertas y/o ventanas instaladas, pintura marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | ML | 61
PIN01-099 | Pintura esmalte en muros marca berel tipo berelex o similar color tinto (bermellon) a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 30
PIN01-101 | Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 85
PIN01-102 | Pintura esmalte en muros exteriores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. | ML | 75
PIN03-007 | Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 6
PIN03-008 | Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion. | PZA | 3
VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)
VAR01-001 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 25
VAR01-003 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color verde y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 23
VAR01-007 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color blanco y nombre de color rojo con una medida de 36 cm de largo por 22 cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion. | PZA | 5
VAR01-008 | Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color blanco y nombre de color negro con una medida de 36cm de largo por 22 cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | PZA | 13
VAR02-003 | Suministro y colocacion de dispensador jabonera de semiempotrar, marca AITANA 900 color blanco modelo J-AC7000 o similar, Incluye: suministro y colocación | PZA | 9
VAR02-005 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 9
VAR02-008 | Suministro y colocacion de despachador de pepel higienico marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación | PZA | 8
VAR02-010 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.65 mts. x alto 2.20 mts., con riel de aluminio 2.65 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, losa o dala, en los consultorios y sala de usos multiples, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, color gris claro, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
VAR02-036 | Colocación de cortina antibacterial, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, color gris claro, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
VAR02-038 | Mantenimiento de cortina antibacterial incluye: cambio de ganchos dañados, lavado desmanchado y doblado, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5
VAR02-012 | Suministro y colocación de cortina enrrollable, con tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 52.26
VAR02-014 | Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
VAR02-017 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | JGO | 4
VAR02-018 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes con fondo blanco para Riesgo Electrico, colocada en el centro de carga, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su instalacion. | PZA | 2
VAR04-008 | Suministro y realizacion de fumigacion usando termicida o termidor con barrenado de piso, incluye aspersor manual, rotomartillo, resanes, materiales, mano de obra y herramienta.. | M2 | 615
ALMACENES TEMPORALES Y RPBI
CARP04-080 | Refuerzo en losa cubierta de panel durock en RPBI a base de cimbraplay 5/8", incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta. | M2 | 11
PLAF01-300 | Cubierta de panel tipo durock de 13 mm. de espesor, a dos caras con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.46 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 11
IMP01-002 | Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas criticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas. | M2 | 11
LIMPIEZAS
LIM01-001 | Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro de escombro, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 550
LIM01-002 | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombro ligero, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 550
LIM01-005 | Limpieza especial y pulido en pisos por medios mecanicos y manuales, eliminacion de manchas de oxido y suciedad, aplicación de productos quimicos, incluye: lavado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 40
SUB-TOTAL
I.V.A.
TOTAL
SUB-TOTAL
I.V.A.
TOTAL