## EN_CEROS_
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD COL. FRANCISCO VILLA, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ACABADOS, CANCELERIA Y ALUMINIO, PINTURA, SEÑALIZACION), MAZATLÁN, SINALOA.
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
1.04 | Demolición de banqueta de 10 cms. de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 23.54
1.05 | Demolición de registro sanitario, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (almacen actual) | PZA | 2
1.09 | Demolición de muro de tabique para ampliar claro de pasillo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.23
1.1 | Demolición de muro de tabique para instalacion de ventana, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1
1.27 | Desmonte de protección de puert de herreria, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.33 | Desmonte de puerta y marco aluminio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.35 | Desmonte y retiro de ventana tipo guillotina con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
1.36 | Desmonte de repisa, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
1.36 | Desmonte de techumbre en herreria y acrilico con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
1.37 | Demolicion de muro de tablacemento, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 6.85
1.62 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 1
TOTAL PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
2.01 | Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 54.13
2.02 | Excavación a mano en cepas de material tipo II con una profundidad de 0.00 a 2.00 mts, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 17.61
2.06 | Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor para desplante de zapatas aisladas en cimentacion con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En zapatas aisladas y zapatas corridas. | M2 | 12
2.09 | Realización de zapata aislada de 1.00x1.00x0.20 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.30x0.30x1.00 mts., con 6 varillas de 3/8" y Estribos ø 1/4" @ 20 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
2.18 | Realizacion de dala de desplante de 20x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas ø3/8" y estribos ø1/4" @20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 31.62
2.22 | Realizacion de dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex dala 15x20-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 5.09
2.25 | Impermeabilizacion de elementos en cimentacion, dados, enrase, contratrabes y dalas con emultex asb. o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Incluye cimentacion de barda acceso | ML | 43.91
2.27 | Relleno compactado con pison de mano en capas de 20 cms. incluye: incorporacion de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 13.66
TOTAL CIMENTACION
3 | ALBAÑILERIA
3.01 | Realizacion de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbrado, fabricacion, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 27.84
3.03 | Realizacion de losa de cimentacion a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, de 15 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, armex perimetral 150x20-4, incluye: cimbra, descimbrado, fabricacion, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (CUARTO DE RPBI Y BASURA) | M2 | 12
3.04 | Realización de castillo para cubrir tubo de bajante de aguas pluviales de 15 x 20 cms de concreto hecho en obra f'c=150 Kg/cm2 armado con armex 4-15X20, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 2.45
3.05 | Realizacion de castillo de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 38.4
3.11 | Realizacion de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 46.73
3.12 | Realización de muro doble ancho de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, arena proporción 1:3 acabado común, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1
3.13 | Realización de muro de block de 15x20x40 cms asentado con mortero, cal, arena proporción 1:3 acabado común, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1
3.16 | Realizacion de dala intermedia en muro de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada armex dala 15x20-4., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 26.78
3.17 | Realizacion de dala de cerramiento en muros de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8"Ø de diam. y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 30.41
3.21 | Realizacion de enrase de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero cal-arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H= 0.90 M | ML | 28.03
3.27 | Realizacion de losa aligerada con caseton poliestireno de 0.60x0.60x0.15 cms. concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 de 0.20 M de espesor total, con nervaduras N1 con armex dala 15x20-4 (sentido corto) y nervadura N2 armada con 4 varillas de 3/8 y un estribo en medio de cada casetón (sentido largo), la capa de compresión será con mayalac 6-6/10-10 , incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (no incluye capitel) Dejar preparacion para anclaje de RED TELEMEDICINA | M2 | 33.59
3.29 | Realizacion de castillo de 15x15 cms. en pretil de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 40 pzas H=0.60 | ML | 1
3.3 | Realizacion de pretil de tabique de hasta 1.00m de altura, asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. 60 cms de altura | ML | 21.3
3.31 | Realizacion de botaguas 12x60 cms. sobre pretiles colindantes, a base de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas de 3/8"Ø de diam. y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (ampliacion) | ML | 1
3.32 | Realizacion de dala de cerramiento de 15x20 cms en pretil a base de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8"Ø de diam. y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 7.2
3.33 | Realizacion de aplanado en muros a base de mortero cemento-cal-arena, acabado rastreado, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 227.36
3.36 | Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 228.36
3.52 | Realizacion de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Edificio y volumen | M2 | 39.9
3.55 | Realizacion de chaflan en azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 22.46
3.56 | Realización de goteros de mortero-arena en marquesinas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 1.4
3.71 | Realizacion de registro sanitario 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco herreria, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
3.72 | Realizacion de registro pluvial 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco, incluye: plantilla de concreto F´C=150 Kg/cm2, de 10 cms espesor, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
3.78 | Realizacion de firme para area exterior posterior de edificio, de concreto f´c=200 kg/cm2, 07 cms espesor y armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 38.8
3.81 | Cerrar claro en muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (Esterilizacion) | M2 | 1.2
3.83 | Realizacion de dentellon de 15x20 cms en banqueta exterior a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armada con armex 15X20-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 20.46
3.88 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
3.9 | Realización de barra de concreto de 0.60x3.05x0.07 y 0.85 mts. de altura terminada, concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir tarja de acero inoxidable con escurridera en su lado derecho y ovalin en el centro, empotrada en muro, pollera de 7 cms., pierna al centro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms., acabado fino en caras interiores y rastreado en su cara a exterior para recibir recubrimiento, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (esterilizacion) | PZA | 1
3.91 | Realización de repisa de concreto de 0.60x0.45x0.07 mts., concreto fc=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 10 cms. en ambos sentidos, empotrada en muro a 0.40 mts. Sobre la barra, acabado fino en caras inferior y rastreado en su cara a exterior para recibir recubrimiento, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (esterilizacion) | PZA | 1
TOTAL ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 221.2
4.02 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantia, una capa de fibra o membrana, con malla reforzada y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 265.36
TOTAL IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
5.06 | Ramaleo con tuberia de pvc 4"Ø, entre registros y hacia la calle, incluye, excavacion, conexion, cama de arena, relleno, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecuciòn. | ML | 42
5.07 | Ramaleos de tuberia pvc hidraulico cedula 40 de 3/4"Ø, para alimentacion desde tinaco a llave nariz, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 8
5.12 | Salida hidraulica para ovalin, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | SAL | 1
5.14 | Salida hidraulica para tarja, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (cocina, consultorio dental y usos multiples) | SAL | 1
5.2 | Salida sanitaria para ovalin, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
5.22 | Salida sanitaria para tarja, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | SAL | 1
5.25 | Salida sanitaria para baños, (resumideros), con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 2
5.3 | Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para barras | PZA | 1
5.31 | Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo TEMPORIZADORA (monomando) en cromo marca Rugo o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
5.34 | Suministro y colocación de tarja con escurridera derecha, de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., incluye: cespol cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (usos multiples y c. Dental) | PZA | 1
5.37 | Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" linea sophia acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
5.39 | Suministro y colocación de coladera universal, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
5.55 | Conexión de autocable a registro o mueble sanitario con tuberia de pvc hidraulico cedula 40, linea de 1"Ø, incluye: corte de muro y/o banqueta, escavacion, conexión, relleno, resanes de muro y/o banqueta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
5.56 | Conexión de bajante pluvial de tuberia pvc 4"Ø, a registros, incluye: corte de banqueta, escavacion, conexión, relleno, resanes de banqueta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
5.58 | Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco, Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1
5.59 | Realizacion de preparaciones en losa, muro y banqueta para instalacion de equipo de aire acondicionado tipo minisplit en azotea, duscto entre losa con tuberia de pvc de 3”Ø y codos 45º, desague por gravedad entre muro y banqueta con tuberia pvc hidraulico y codos 45º, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (almacen, psicologia y promocion de la salud) | PZA | 3
5.6 | Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | LOTE | 1
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.12 | Suministro de alimentación eléctrica de registro a centro de carga, de contacto y alumbrado normales, con cable thw 8 tres hilos incluye: excavación, relleno, identificación, pruebas finales, equipo y soporte de acero, anclajes, ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 30
6.15 | Suministro e instalación de sistema de tierra, mediante poliducto, varilla copperware de 1.00 mt., cable THW 12, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
6.16 | Suministro y colocacion de centro de carga, Square D, Q-6 3f/4hilos -220/127o similar, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo. | PZA | 1
6.17 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp a 50 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
6.18 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1 polo - 15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
6.23 | Suministro e instalacion de salida electrica para centro, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 6
6.28 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. incluidos los exteriores para letrero luminoso | SAL | 17
6.29 | Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 4
6.3 | Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 3
6.34 | Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (incluye apagador extractor) | PZA | 2
6.35 | Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
6.37 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 17
6.48 | Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 8
6.49 | Suministro e instalación de lámpara suburbana 65 w, en exteriores, incluye, fotocelda, balastro electrónico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 2
6.5 | Suministro e instalación de roseta y foco ahorrador, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
6.51 | Suministro e instalación de luminario de emergencia de 10.3 x 26.3 x 5.5 cm, con 24 leds ultra brillantes de luz blanca, distribuidos en sus faros con posición ajustable, con pila recargabble, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (sala de espera, consultorios y sala de usos multiples) | PZA | 6
6.53 | Revisión y reparación de lámpara, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10
6.61 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.16 | Fabricacion de cuarto para R.P.B.I. y BASURA con dimensiones de 2.00 X 3.90 mts, estructura de Durock (tabla cemento) con acabado pulido fino con pasta REDIMIX, losa de durock 2.74 X 4.12 mts. impermeabilizantes elastomerico blanco fibratado, colocacion de vitropiso, acabado pintura vinilica color blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
7.18 | Suministro e instalación de puerta de tambor caobilla, forrada con formaica, incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
7.23 | Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 15
TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
8.13 | Suministro y colocación de piso de cerámica vitriada de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 27.84
8.16 | Suministro y colocación de zoclo de 7x40 cms. con pegavitro o similar y emboquillado, incluye: incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ML | 31.76
8.15 | Suministro y colocación de azulejo 20x30 cms. marca INTERCERAMIC o similar colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 7.48
TOTAL ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
9.01 | Suministro e instalación de repisa de pvc de 0.77 x 0.40 mts., incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
9.02 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica lavable color para claro de ventana de 1.20 x 1.35 mts. mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 21.1
9.04 | Suministro e instalación de marco de aluminio natural con batiente y felpa, para puerta multipanel, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2
TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
10.03 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa calibre 16 de 1.00 x 2.20 cms. de ancho, incluye: barra de impacto antipanico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. Salidas de Emergencia | PZA | 1
10.04 | Suministro e instalacion de puerta tipo louver de 0.90x2.10 mts., sobre marco con perfil de 1 1/2" cal 18. y contra marco de perfil 127, duela de perfil 171, taqueteado a muro, con pasadro r10 y candado, en caseta de r.p.b.i y basura, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo. | PZA | 2
10.05 | Suministro e instalación de ventana louver en vano de 1.20 x 0.40 mts. con chapa de seguridad, bisagras y fondo anticorrosivo color gris, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 2
TOTAL HERRERIA
11 | PINTURA
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 584.9
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 249.17
11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 203.29
11.04 | Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 1
11.05 | Suministro y aplicación de pintura en pretiles, esmalte de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color TINTO a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | ML | 11.4
11.07 | Suministro y aplicación de pintura esmalte en muros interiores de piso hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color BLANCO OSTION, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 53.9
11.09 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color BLANCO OSTION dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 1.92
11.1 | Suministro y aplicación de pintura en marcos metálicos de puerta, esmalte de buena calidad marcaberel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 4
11.11 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 13.1
11.12 | Suministro y aplicación de pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2
11.13 | Suministro y aplicación de pintura en escalera marinera, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | PZA | 1
11.14 | Suministro y aplicación de pintura en reja-acero, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, ambas caras, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 63
11.15 | Suministro y aplicación de pintura en pasamanos, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ML | 10.5
11.16 | Suministro y aplicación de pintura en techumbre metalica, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO OSTION, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ML | 70
11.18 | Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o sombra negro | PZA | 1
11.19 | Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
11.2 | Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA ES TAREA DE TODOS", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1
11.21 | Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (90x60cms) | PZA | 1
11.26 | Rotulacion de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sobre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1
11.27 | Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion. | PZA | 1
TOTAL PINTURA
12 | JARDINERIA
12.01 | Mantenimiento de areas verdes, mediante desenraizar maleza, poda de arboles, limpieza de jardineras y retiro de los desechosr, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | LOTE | 1
TOTAL JARDINERIA
13 | VARIOS
13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (consultorios, salida de emergencia, ruta de evacuacion, no fumar, R.P.B.I., sala de espera, guardar silencio y extintor), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 12
13.02 | Suministro y colocación de calcomanias riesgo electrico en centro de carga según muestra y tamaño adecuado al espacio del mismo, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
13.03 | Suministro y colocación de señalizacion informativa en caso de emergencia según muestra y tamaño adecuado al espacio del mismo, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 1
13.04 | Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido, marca JOFEL, o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10
13.05 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10
13.18 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1
TOTAL VARIOS
PARTIDAS
1 | PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
3 | ALBAÑILERIA
4 | IMPERMEABILIZACION
5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
8 | ACABADOS
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
10 | HERRERIA
11 | PINTURA
12 | JARDINERIA
13 | VARIOS
SUB TOTAL
IVA 16 %
TOTAL
ELABORÓ
ARQUITECT@
SUPERVISION DE OBRA
REVISÓ Y AUTORIZÓ
ING. FRANCISCO FERNANDO CASTRO SOTO
SUBDIRECTOR DE OBRA