## RESUMEN
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR LA PISTA EN LA CABECERA DE SINDICATURA DE SURUTATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CLAVE | DESCRIPCION |  | IMPORTE
1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO |  | 0
101 | PRELIMINARES |  | 0
| TERRACERIAS |  | 0
103 | PAVIMENTOS |  | 0
104 | BANQUETAS |  | 0
| CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL PARA EL DESALOGO DE AGUAS PLUVIALES (ALCANTARILLAS) |  | 0
| DRENAJE PLUVIAL |  | 0
| ALEROS Y LOSAS DE CONCRETOS |  | 0
1 | RED DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 0
A | ALUMBRADO PUBLICO |  | 0
3 | OTROS |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
|  | I.V.A (16%) | 0
|  | TOTAL | 0

## CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR LA PISTA EN LA CABECERA DE SINDICATURA DE SURUTATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
PRESUPUESTO
CLAVE | DESCRIPCION | UNIADAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE
1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO |  |  |  | 0
101 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
GP01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 3647.59 |  | 0
GP02 | CORTE DE CAJA DE MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS. | M3 | 1228.48 |  | 0
GP03 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO. | M3 | 1228.48 |  | 0
| TERRACERIAS |  |  |  | 0
GP05 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE INCLUYE ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL. | M2 | 3179.28 |  | 0
GP65 | SUB BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | M2 | 1255.17 |  | 0
GP25 | BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | M2 | 3179.28 |  | 0
GP64 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE NEGRO CALIBRE 600, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN | M2 | 3179.28 |  | 0
103 | PAVIMENTOS |  |  |  | 0
GP08 | GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | ML | 757.89 |  | 0
GP088 | PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | ML | 38.19 |  | 0
GP1099 | LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 3179.28 |  | 0
G9133 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA. | ML | 1020.87 |  | 0
GP15 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 101.6 |  | 0
GP13 | CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. | ML | 1207.55 |  | 0
GP11 | PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. | ML | 757.89 |  | 0
104 | BANQUETAS |  |  |  | 0
GP26 | RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | M3 | 120.1 |  | 0
GP10 | BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN F´C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 480.52 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL PARA EL DESALOGO DE AGUAS PLUVIALES (ALCANTARILLAS) |  |  |  | 0
| DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 0
GP01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 21.25 |  | 0
GP02 | CORTE DE CAJA DE MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS. | M3 | 79.5 |  | 0
GP033 | AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 21.25 |  | 0
GP03 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO. | M3 | 16.87 |  | 0
GP37 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) | M3 | 12.62 |  | 0
GP26 | RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | M3 | 11.69 |  | 0
GP39 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA. | M3 | 16.87 |  | 0
GP3321 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE 60", INCLUYE: SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA Y MANIOBRAS. | ML | 8 |  | 0
G93331 | INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE 60", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 8 |  | 0
| ALEROS Y LOSAS DE CONCRETOS |  |  |  | 0
GP01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 8.56 |  | 0
GP033 | AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 8.56 |  | 0
GP3341 | LOSA DE FONDO DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y HERRAMIENTAS | M2 | 8.56 |  | 0
GP0888 | DENTELLON DE CONCRETO 15X45 DE CONCRETO HECHO A MANO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | ML | 10.6 |  | 0
GP79 | MURO DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y HERRAMIENTAS. | M2 | 9 |  | 0
GP677 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" CED 30 CON PLACA BASE DE 15X15 CMS Y 1/4" DE ESPESOR AHOGADA EN CONCRETO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 15 |  | 0
1 | RED DE ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  | 0
A | ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  | 0
GP339 | REHUBICACION DE POSTE DE CONCRETO INCLUYE: MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU REHUBICACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  | 0
GP96 | POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 1041.22 |  | 0
GP117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO COLONIAL DE 3" DE 5.5 MTS DE ALTURA, INCLUYE: BASE PIRAMIDAL DE 30X50X70 POSTE , FALDON INGLES, BRAZO MODELO CHAPULTEPEC CON BASE PARA LUMINARIA COLGANTE (MODELO: ZENETTI DE 100W), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 33 |  | 0
GP57 | SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4 |  | 0
GPP299 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 1041.22 |  | 0
GP30 | REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 34 |  | 0
GP31 | MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS. | PZA | 1 |  | 0
GP335 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  | 0
GP32 | PAGO A CFE POR CONTRATACION | PZA | 1 |  | 0
GP33 | PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO | PZA | 1 |  | 0
3 | OTROS |  |  |  | 0
GP101 | LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 4641.56 |  | 0
GP671 | LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LAMINA DE ALUMINIO CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | I.V.A (16%) | 0
|  |  |  | TOTAL | 0