“REUNION   DE   ACLARACIONES”

Minuta de Reunión de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Estatal No. 001 Concurso No. JUMAPAANG-MAN-AP-003-2019 relativa: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE DIÁMETRO, PARA LA LOCALIDAD DE CAMPO PESQUERO COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.

En la Ciudad de Angostura, Sinaloa, siendo las 12:30 horas del día 15 de octubre de 2019, se reunieron en la sala de juntas de la JUMAPAANG empresas prestadoras de servicios y el personal de la convocante para llevar a cabo la Reunión de Aclaraciones del concurso anteriormente mencionado.

# ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE:

1.- LOS CONTRATISTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE EL TITULO TERCERO, CAPITULO III, DE LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, EN DONDE SE ESPECIFICA QUE TODOS LOS PRODUCTOS E INSTALACIONES DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM).

2.- SE SOLICITA QUE TODOS LOS PRODUCTOS (TUBOS, VALVULAS Y ACCESORIOS) QUE SE OFERTAN DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NOM DEL SECTOR AGUA (NOM-CONAGUA) DEBIENDO EXHIBIR EL CERTIFICADO VIGENTE QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO.

3.- LOS CONTRATISTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA CONAGUA NOM-CONAGUA

4.- LOS CONTRATISTAS DEBERAN INTEGRAR A LA PROPUESTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE EXISTENCIA DEL PRODUCTO Y REFACCION EN EL MERCADO. ESPECIALES Y EQUIPOS, POR LO MENOS 5 AÑOS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

PRGUNTA NUM. 1.- EN LA PARTIDA PIEZAS ESPECIALES, EL CONCEPTO CON CLAVE 8330 150, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC S.M. HID. DE 6” DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ¿DE CUANTOS GRADOS DEBE DE SER DICHOS CODOS?

RESPUESTA 1.- EN ESTA PARTIDA LOS CODOS DEBERAN SER DE 45°.

PREGUNTA NUM. 2.- EN LAPARTIDA PIEZAS ESPECIALES, LOS CONCEPTOS CON CLAVE 8068 112 Y 8068 112.1, TUERCA UNION DE ¾” DE DIAMETRO E INSTALACION DE TUERCA UNIOM DE ¾” DE DIAMETRO CORRESPONDIENTEMENTE, ¿DE QUE TIPO DE MATERIAL DEBEN SER, PVC O FOFO?

RESPUESTA NUM. 2.- EN ESTAS PARTIDAS DEBERAN DE SER DE MATERIAL GALVANIZAD.

POR LOS CONTRATISTAS, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

| No. | NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE | F I R M A S (EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NUMERO) |
| --- | --- | --- |
| 1 | C. RICARDO ANGULO GARCIA GERENTE GENERAL JUMAPAANG |  |
| 2 | ING. ELIZABETH OSUNA GARCIA GERENTE TECNICO Y COMERCIAL JUMAPAANG |  |
| 3 | C.P. CARLOS DAVID SANCHEZ LOPEZ CONTRALOR JUMAPAANG |  |
| 11 | MADVA CONSTRUCCIONES S.A. C.V. ING- JESUS ADAN MADRID GASTELUM |  |
| 13 | BAEZ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. ING. JESUS JOSE BAEZ PEREX |  |

Estas firmas corresponden al acto de Junta de Aclaraciones de la CONVOCATORIA POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 002 CONCURSO No. JUMAPAANG-MAN-AP-003-2019 de la obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE DIÁMETRO, PARA LA LOCALIDAD DE CAMPO PESQUERO COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.