## ANEXO TECNICO
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIONES
INVITACION DE CARACTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. SSS-IA-016-2019
ANEXO I TECNICO
N.R. | CLAVE | DESCRIPCION | PRE | CANT | MARCA | MODELO
1 |  | SWITCH MODULAR DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET POE+ 10/100/1000 BASE-T CON CONECTORES RJ-45, 2 PUERTOS DE ENLACE ASCENDENTES A 10 GIGABIT SPF/SPF+ Y 1 RANURA DE EXPANSION PARA APILAMIENTO O ENLACE ASCENDENTE (PARTE TRASERA). BASADO EN SOLUCIONES DE CONMUTACIÓN DE LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA, OFRECIENDO ALTAS VELOCIDADES A 10 GIGABIT ETHERNET, CUENTA CON SOLUCIONES DE SEGURIDAD, ALTO RENDIMIENTO Y REDUNDANCIA, FACILIDADES DE ADMINISTRACIÓN, CONVERGENCIA, ESCALABILIDAD DESDE 24 HASTA 384 PUERTOS GIGABIT Y 16 (10 GIGE), CUENTA CON DISPOSITIVO PARA AUTENTIFICACIÓN AVANZADA, CALIDAD DE SERVICIO (QOS) Y LISTA DE CONTROLES DE ACCESOS (ACL), PARA CONTROL DE TRÁFICO, MOTOR DE NAVEGACIÓN DE SERVICIO (DOS) PARA FILTRAR ATAQUES NO DESEADOS EN LA RED, ASIGNACIÓN DE PUERTOS, PROTOCOLO DE CONFIGURACIÓN DINÁMICA (DHCP) Y PERFIL DE USUARIOS DE LA RED (UNP), GRAN DESEMPEÑO EN FUNCIONES DE CAPA 2 Y CAPA 3 ASÍ COMO ENRUTAMIENTO IPV4 E IPV6, TRIPLE VELOCIDAD PARA INTERFACES DE USUARIO (10/100/1000) E INTERFACES DE FIBRA, RUTEO ALTA VELOCIDAD Y DESEMPEÑO, CON CHASIS VIRTUAL, FUNCIONES DE HOTSWAP Y CONFIGURACIONES ROLLBACK, RENDIMIENTO DE APILAMIENTO 20 GBPS A 40 GBPS. DESEMPEÑO CON DOS PUERTOS A 10G. DE 65.5 MPPS, CONSUMO DE ENERGÍA DE 450 WATTS CON FUNCIÓN POE, DISIPACIÓN DE CALOR MÁXIMA DE 1332 CON FUNCIÓN POE, MANUALES DE USUARIO Y ACCESORIOS PARA SER MONTADO EN RACK ESTÁNDAR DE 19 PULGADAS OCUPANDO UNA UNIDAD RACK. | PIEZA | 23
2 |  | TELEVISOR CON PANTALLA LED DE 43 PULGADAS CON RESOLUCIÓN DE 1920X1080. ENTRADA DE COMPONENTES (Y/PB/PR), ENTRADA DE COMPUESTO AV, ENTRADA DE AUDIO (MINI JACK), ETHERNET LAN, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA DE AUDIO PARA PC (MINI JACK), ENTRADA PC IN (D-SUB), 2 ENTRADAS USB, SALIDA DE AUDIO (MINI JACK), SALIDA DE AUDIO DIGITAL (ÓPTICO), DOLBY DIGITAL PLUS, BOCINA TIPO DOWN FIRING, RECEPCIÓN DE DTV (ATSC) CON SINTONIZADOR INTEGRADO. BD WISE, DLNA, EFECTO DE SONIDO SRS TRUSURROUND HD, IDIOMA DE MENÚ EN ESPAÑOL, PESO NETO DE 9.5 KG, CON SOPORTE PARA ANCLAR A MURO Y/O LOSA. | PIEZA | 2
3 |  | VIDEO PROYECTOR CON RESOLUCIÓN 1024X768. RELACIÓN DE CONTRASTE DE 500:1. ESTRUCTURA RESISTENTE AL POLVO: CONTROLES DEL CENSOR TÁCTIL SIN RESQUICIOS, TAPA DE LA LENTE, TAPA DEL ARO DEL ZOOM/FOCO, FILTRO DE MICRO CORTE. CORRECCIÓN KEYSTONE EN TIEMPO REAL. FILTRO ELECTROSTÁTICO. REEMPLAZO DE LA LÁMPARA TRASERA. TECNOLOGÍA DAY LIGHT VIEW 4 (MEJORA CONSIDERABLEMENTE LA PERCEPCIÓN DEL COLOR EN SALAS ILUMINADAS, CON OPTIMIZADOR DE BORDES Y CONTROL DE CURVA GAMMA PARA UNA MAYOR DEFINICIÓN). INICIO INSTANTÁNEO EN TRES SEGUNDOS (IMAGEN EN PANTALLA APENAS 3 SEGUNDOS DESPUÉS DE OPRIMIR EL BOTÓN DE ENCENDIDO). APAGADO DIRECTO. APAGADO AUTOMÁTICO. VIDA DE LA LÁMPARA DE HASTA 3000 HORAS. RELACIÓN DE ALCANCE: 1.4-1.7:1. DETECTOR DE SEÑAL DE ENTRADA AUTOMÁTICO. VENTANA DE ÍNDICE. CARACTERÍSTICAS ANTI-ROBO: ANCLA DE SEGURIDAD, ACCESO CON CONTRASEÑA, SEGURO EN EL PANEL DE CONTROL, SOBRE IMPOSICIÓN DE TEXTO OPERACIÓN SILENTE (29 DB EN MODO ECO). RELACIÓN DE ASPECTO DE 4:3 NATIVA. ENTRADA DE S-VIDEO, ENTRADA RCA, ENTRADA D-SUB HD ENTRADA SERIAL, PUERTO RJ-45 CLASE 1 10 BASE T/100 BASE TX, ZOOM DIGITAL 3X. BOCINA INTEGRADA DE 1W. SALIDA DE AUDIO VARIABLE. ENTRADAS DE AUDIO SEPARADAS PARA RGB Y VIDEO/S-VIDEO. CONTROL REMOTO ERGONÓMICO. DE MONTAJE EN EL TECHO CON PROYECCIÓN POR EL FRENTE O POR ATRÁS. COMPATIBLE CON HDTV. TIPO DE PANTALLA DE 63 PULGADAS EN DIAGONAL. GRUPO DE MICRO LENTES. RESOLUCIÓN: 1024X768P. BRILLANTEZ (LÚMENES ANSI) DE 3,200. TIPO DE LÁMPARA: 220W UHM. COMPATIBILIDAD CON VIDEO: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM. COMPATIBILIDAD CON YPBPR: 480I, 576I, 480P, 576P, 720P, 1080I. CORRECCIÓN DIGITAL KEYSTONE. DESPLAZAMIENTO DE EJE ÓPTICO: 8.5:1 (FIJO) .CONTROL REMOTO INALÁMBRICO. PESO DE 2.96KG. DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD): 36.8CM. X 8.8CM. X 23.3CM. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100-240V AC, 50/60HZ. TAMAÑO DE PANTALLA Y DISTANCIA DE PROYECCIÓN PARA AUDITORIO DE 250° DIAGONALES Y 6.35M. DE DISTANCIA. PARA LAS AULAS DE 150° DIAGONALES Y 3.81M. DE DISTANCIA, PARA SALA DE JUNTAS 80° DIAGONALES Y 2.03M. DE DISTANCIA. CON HERRAJE Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN EN LOSA. | PIEZA | 2
4 |  | EQUIPO DE ALTA DEFINICIÓN HD PARA TELEMEDICINA Y VIDEOCONFERENCIA CON CARACTERÍSTICAS AVANZADAS COMO EL CONTROL DE CÁMARA A DISTANCIA E INTEGRACIÓN SENCILLA CON OTRO TIPO DE PUNTOS FINALES, LOS PARTICIPANTES SE PUEDEN SUMAR FÁCILMENTE, ENTREGA UNA ALTA CALIDAD, RECUPERACIÓN SOBRE FALLAS, VIDEO DE PARTICIPANTES MULTIPUNTO, CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN EN HD Y SOPORTE DE HASTA DOS PANTALLAS, OFRECE UNA BAJA LATENCIA EN ALTAS CALIDADES DE VIDEO CON UNA RESOLUCIÓN Y TASA DE TRANSFERENCIA DINÁMICAS PARA IGUALAR CADA DISPOSITIVO INDIVIDUALMENTE EN CADA CONFERENCIA, NO IMPORTA EL DISPOSITIVO FINAL TRABAJA SOBRE EL MISMO PANORAMA CON PROTOCOLOS COMO H.323 Y SIP. PROPORCIONA UNA FÁCIL CONFIGURACIÓN Y USO DEL SISTEMA CON MÚLTIPLES CAPAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE VIDEO INCLUYENDO CUALQUIER DE ALTAVOCES ACTIVOS, SESIONES ACTIVAS O INFORMACIÓN COMPARTIDA, CADA PARTICIPANTE PUEDE CAMBIAR SUS PREFERENCIAS EN CUALQUIER PARTE DE LA CONFERENCIA, RENDIMIENTO EN VIDEO CON CONFERENCIAS MULTIPUNTO CON UNA LATENCIA CASI IMPERCEPTIBLE, UN RENDIMIENTO ÓPTIMO SIN QOS CON OCULTACIÓN DE ERRORES DE RED. INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA QUE PERMITE EL INICIO DE LLAMADA CON SOLO UN CLICK, CONTROL REMOTO, CONTROL DE RATÓN Y TECLADO OPCIONES FLEXIBLES COMO ICONOS INDICATIVOS DEL ESTATUS DE OTRO USUARIO EN EL SISTEMA. | PIEZA | 4
5 |  | SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA DEE ESCRITORIO PTZ,CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN (PTZ) PAN/TILT/ZOOM CON RESOLUCIÓN DE 1080P A 30 CUADROS POR SEGUNDO. CUENTA CON UN LENTE DE 3.4 A 33.9MM. F1.8 A F2.1, ANGULO HORIZONTAL DE VISIÓN DE 8° TELEOBJETIVO Y DE 70° DE ANCHO EN SEÑAL DE ALTA DEFINICIÓN, SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL, ZOOM ÓPTICO DE 10X Y DIGITAL DE 40X, AUTO FOCUS, ILUMINACIÓN MÍNIMA DE 15 LUXES (50 IRE, F1.8), VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO 1/60 A 1/10,000 SEGUNDOS (SISTEMA DE 59.94HZ), 1/50 A 1/10,000 SEGUNDOS (SISTEMA DE 50HZ), GANANCIA AUTOMÁTICA DE -3 A +18DB. BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO, MANUAL, INTERIOR Y EXTERIOR, RELACIÓN SEÑAL A RUIDO DE 50DB, MOVIMIENTO DE EXPLORACIÓN SOBRE EL MISMO EJE (PANEO) DE +/- 100° CON VELOCIDAD MÁXIMA DE 300°/SEGUNDO, INCLINACIÓN DE +/- 25° CON VELOCIDAD MÁXIMA DE 125°/SEGUNDO, HASTA 6 POSICIONES PRE CONFIGURADAS CONECTOR DE VIDEO DVI-I, TERMINAL DE CONTROL DE RS-232C, CONSUMO DE ENERGÍA DE 26.4 WATTS, DIMENSIONES DE ALTO 250MM, ANCHO 152MM, PROFUNDIDAD 135MM, PESO DE 1.5KG. | PIEZA | 1
6 |  | ACCESS POINT, PUNTO DE ACCESO DE ALTO RENDIMIENTO, CON ESTÁNDAR IEEE 802.11AC WAVE 2 CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 2.1 GB/S. CON 400 MB/S EN BANDA 2.4GHZ Y DE 1733 MB/S EN BANDA DE 5.0GHZ, CUENTA CON FUNCIÓN MULTIUSUARIO MIMO (4X4:4 MIMO EN BANDA 5GHZ Y 2X2:2 MIMO EN BANDA 2.4GHZ), MÁS DE 2.2 GBPS DE THROUGHPUT. PUERTO USB PARA CONECTAR RADIO BLE (BLOUTOOTH LOW ENERGY) PARA APLICACIÓN DE BEACONS CUANDO LA INSTITUCIÓN CONSIDERE CONVENIENTE ESTABLECER MECANISMOS DE MONITOREO, CONTROL Y ANALÍTICOS EN SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN LBS. CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA, CIFRADO DE DATOS, APLICACIÓN DE POLÍTICAS, SERVICIOS DE RED, FUNCIÓN DE COEXISTENCIA CELULAR AVANZADA INTERFAZ DE RED 10/100/1000 BASE-T ETHERNET (RJ-45), INTERFAZ DE CONSOLA (RJ-45) Y CONECTOR PARA ALIMENTACIÓN 18.5W EN POE O DC (802.3AT 2 PARES), MONTAJE EN PLAFÓN Y/O MURO, DE DIMENSIONES 65X203X203MM, PESO DE 750 KG, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 45°C. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR SUS LICENCIAS Y PERMISOS. LOS PUNTOS DE ACCESO REQUERIDOS, SON PUNTOS DE ACCESO 802.11AC WAVE 2 MULTIFUNCIONALES Y DE ALTO RENDIMIENTO. SON IDEALES PARA EMPRESAS DE TODOS LOS TAMAÑOS QUE EXIGEN UNA SOLUCIÓN INALÁMBRICA SIMPLE, SEGURA Y ESCALABLE QUE BRINDE UN ALTO RENDIMIENTO Y UNA EXPERIENCIA DE USUARIO PERFECTA. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCES POINTS, SON: TECNOLOGÍA WLAN MEJORADA CON AJUSTE DINÁMICO DE RADIO DE RF; ARQUITECTURA DE WI-FI DE CONTROL DISTRIBUIDO; CONTROL DE ADMISIÓN DE RED SEGURA CON ACCESO UNIFICADO; INTELIGENCIA Y ANÁLISIS DE APLICACIONES INTEGRADOS. LOS ACCESS POINTS DEBEN TENER EL SISTEMA PARA GESTIONAR LA COBERTURA DE RADIO DE LA RED, EL RENDIMIENTO Y LA VISIBILIDAD Y ANÁLISIS DE APLICACIONES, TALES COMO: • ADMINISTRACIÓN UNIFICADA DE ACCESO A POLÍTICAS PARA USUARIOS CORPORATIVOS, INVITADOS; • BYOD Y CONTROL DE ACCESO IOT. • PLUG AND PLAY: IMPLEMENTACIÓN DE CLÚSTER DE SECURE WEB MANAGE (HTTPS) • CALIDAD DE SERVICIO PARA APLICACIONES DE COMUNICACIÓN UNIFICADAS • GESTIÓN DE RF ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ESPECIFICACIÓN DE RADIO • TIPO DE AP: INTERIOR, RADIO DUAL, 5 GHZ 802.11AC 4X4: 4 MU-MIMO Y 2.4 GHZ 802.11N 2X2: 2 MIMO • 5 GHZ: CUATRO USUARIOS ÚNICOS DE TRANSMISIÓN ESPACIAL (SU) MIMO PARA HASTA 1733 MB / S INALÁMBRICO, VELOCIDAD DE DATOS A 4X4 VHT80 INDIVIDUAL O 2X2 VHT160 * DISPOSITIVOS DE CLIENTE. • 5 GHZ: CUATRO USUARIOS MÚLTIPLES DE FLUJO ESPACIAL (MU) MIMO PARA DATOS INALÁMBRICOS DE HASTA 1733 MB / S TASA DE HASTA TRES MU-MIMO CAPAZ DISPOSITIVOS CLIENTE SIMULTÁNEAMENTE. • 2.4 GHZ: DOS USUARIOS ÚNICOS DE TRANSMISIÓN ESPACIAL (SU) MIMO PARA HASTA 400 MB / S INALÁMBRICO VELOCIDAD DE DATOS AL CLIENTE INDIVIDUAL VHT40 2X2 DISPOSITIVOS (300 MB / S PARA HT40 802.11N DISPOSITIVOS DE CLIENTE). • BANDAS DE FRECUENCIA ADMITIDAS : ¬ 2.400 A 2.4835 GHZ ¬ 5.150 A 5.250 GHZ ¬ 5.250 A 5.350 GHZ ¬ 5.470 A 5.725 GHZ ¬ 5.725 A 5.850 GHZ • CANALES DISPONIBLES: DEPENDE DE DOMINIO REGULATORIO CONFIGURADO. • DFA (AJUSTE DE FRECUENCIA DINÁMICO) OPTIMIZA LOS CANALES DISPONIBLES Y PROPORCIONA POTENCIA DE TRANSMISIÓN ADECUADA. • INTERVALO DE GUARDIA CORTO PARA 20 MHZ, 40 MHZ, CANALES DE 80 MHZ Y 160 MHZ * • TRANSMISIÓN DE FORMACIÓN DE HAZ (TXBF) PARA MAYOR FIABILIDAD Y RANGO DE LA SEÑAL. • AGREGACIÓN DE PAQUETES 802.11N / AC: UNIDAD DE DATOS DEL PROTOCOLO MAC AGREGADO (A-MPDU), DATOS AGREGADOS DEL SERVICIO DE MAC. UNIDAD (A-MSDU). • TASAS DE DATOS ADMITIDAS (MB/S): ¬ 802.11B: 1, 2, 5.5, 11 ¬ 802.11A / G: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 ¬ 802.11N: 6.5 A 600 (MCS0 A MCS31) ¬ 802.11AC: 6.5 A 1.733 (MCS0 A MCS9, NSS = 1 A 4 PARA ¬ VHT20 / 40/80, NSS = 1 A 2 PARA VHT160) * • TIPOS DE MODULACIÓN ADMITIDOS: ¬ 802.11B: BPSK, QPSK, CCK ¬ 802.11A / G / N / AC: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM • SOPORTE 802.11N DE ALTO RENDIMIENTO (HT): HT 20/40 • 802.11AC DE MUY ALTO RENDIMIENTO (VHT) SOPORTE: VHT 20/40/80/160 * • COEXISTENCIA CELULAR AVANZADA (ACC) MINIMIZA LA INTERFERENCIA DE 3G / 4G REDES CELULARES, | PIEZA | 43
FIRMA DEL REPRESENTANTEL LEGAL