## ANEXO 53101
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
SSS-LPN-017-2020
ANEXO I TECNICO.
RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | MARCA | MODELO | FABRICANTE | TIEMPO DE ENTREGA
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
1 | CAMA CAMILLA DE RECUPERACIÓN MANUAL CON AJUSTE DE ALTURA PARA USG | 9 | EQUIPO
2 | MESA QUIRURGICA | 2 | EQUIPO
3 | CARRO ROJO | 1 | EQUIPO
4 | CRIOSTATO | 1 | EQUIPO
5 | ESTACION LAVA OJOS PARA LABORATORIO (CAJA AMARILLA) | 1 | EQUIPO
6 | CAMA PARA ENDOSCOPIA | 1 | EQUIPO
7 | EQUIPO URETEROSCOPIO | 1 | EQUIPO
8 | ESTETOSCOPIOS DE CAPSULA DOBLE, AUXILIAR PARA REALIZAR EN GENERAL , OLIVAS LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE, CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN, MEMBRANA PARA CAPSULA CON ANILLO DE SUJETACION , DOBLE CAMPANA DE ALUMINIO Y LONGITUD 77 CM. | 3 | EQUIPO
9 | GLUCÓMETRO: UNIDAD PORTÁTIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO O REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 500 O 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. DISPOSITIVO DEPUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DEMUESTRA MÁXIMO DE 10 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 45 SEGUNDOS. CON O SINMEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10º A 40º +/- 5º C. | 1 | EQUIPO
10 | ELECTROCARDIÓGRAFO MODELO C-3 / DISEÑO COMPLETAMENTE DIGITAL / ADQUISICIÓN DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAS, ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE 3 ONDAS ECG. / MODOS AUTOMÁTICO Y MANUAL DISPONIBLES / INTERFERENCIA EMG QUE EVITA EL DESVÍO DE LA LÍNEA DE BASE / FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC/DC, BATERÍA DE LITIO RECARGABLE CON FUNCIONAMIENTO POR LO MENOS DE 3 HORAS / PANTALLA TOUCH Y ÚNICO BOTÓN DE OPERACIÓN / INTERFACE ESTÁNDAR DE ENTRADA Y SALIDA, PATRÓN DE IMPRESIÓN FLEXIBLE: 3 CANALES, 3 CANALES + CUALQUIER ADQUI | 1 | EQUIPO
11 | BOTE SANITARIO CON PEDAL, CAP 20 LTS, TAPA METALICA EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA EN ACERO CAL. 20, SISTEMA DE ABATIMIENTO POR PALANCA ACCIONADA CON EL PEDAL. | 10 | EQUIPO
12 | DESFIBRILADOR ADULTO | 1 | EQUIPO
13 | CISTOSCOPIO COMPLETO INCLUYE: FIBRA OPTICA, ADAPTADOR, CAMARA, FUENTE DE LUZ | 1 | EQUIPO
14 | SELLADOR Y DISECTOR PARA CIRUGIA ABIERTA. GENERADOR (SELLADO DE VASOS LIGASURES)VALELYLAB | 1 | EQUIPO
15 | NEGATOSCOPIO DOBLE DE DOS PLACAS -ELABORADO EN LAMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR ARENA -INTERRUPTOR DE PALANCA MANUAL, CON CONTRA TUERCA Y TUERCA PARA SU SUJECIÓN. -INTERRUPTOR COLOCADO EN LA PARTE LATERAL CON POSICIONES DE ENCENDIDO Y APAGADO. -LAMPARA REDONDA. -PANTALLA DE PERMATON. -MEDIDAS APROXIMADAS: 73CM X 47CM X 11CM | 1 | PIEZA
16 | ESTETOSCOPIO PEDIATRICO | 1 | PIEZA
17 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE. | 7 | PIEZA
18 | PORTA AGUJAS | 2 | PIEZA
19 | PORTA CUBETA RODABLE, ARILLO FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.12 DE 38MM (11/2”) DE ANCHO. BANDA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL EN HULE NEGRO. RODAJA DE HULE NEGRO (PLANA) DE 41MM (1 5/8”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 12 DE 38MM(11/2”) DE ANCHO, TOPE DE HULE NEGRO. ANCHO 35CM X FONDO 35CM X ALTURA 29CM. | 3 | PIEZA
20 | RIÑONES DE 250 ML | 4 | PIEZA
21 | TERMOMETRO DIGITAL. TERMOMETRO CON PUNTA FLEXIBLE, APAGADO AUTOMATICO. PANTALLA GRANDE, ILUMINADA. | 2 | PIEZA
22 | MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE INCLUYA BASE RODABLE O EMPOTRABLE A MURO DE 3 O 4 CANALES | 2 | PIEZA
23 | CAMILLA CON PORTAVENOCLISIS INTEGRADO | 1 | PIEZA
24 | CAMAS DE HOSPITALIZACION CONVENCIONALES | 2 | PIEZA
25 | POSTES PORTAVENOCLISIS,DE ALTURA AJUSTABLE | 2 | PIEZA
26 | MESA ALTA DEACERO INOXIDABLE CON TARJA PROFUNDA,CON LAMBRIN Y ENTREPAÑO PARA EL LAVADO DE NSTRUMENTAL | 1 | PIEZA
27 | BOTES ROJOS PARA RPBI DE UN LITRO | 4 | PIEZA
28 | TERMOMETROS AMBIENTALES Y DE HUMEDAD | 2 | PIEZA
29 | PORTAVENOCLISIS RODABLE CON BASE DE CERO INOXIDABLE | 2 | PIEZA
30 | SILLON PARA MEDICO ACOJINADO CON DESCANSABRAZOS | 1 | PIEZA
31 | MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 90 CMS CON LAMBRIN Y ENTREPAÑO INFERIOR | 1 | PIEZA
32 | ASPIRADOR PORTATIL | 1 | PIEZA
33 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO INFERIOR | 2 | PIEZA
34 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA PROFUNDA Y ENTREPAÑO INFERIOR | 1 | PIEZA
35 | AGITADOR ELECTRICO FIJO DE USO MULTIPLE DE VELOCIDAD FIJA | 1 | PIEZA
36 | CAMARA DE NEUBAUER DE CRISTAL,CON DOS COMPARTIMENTOS DE 0.1 MILIMETRO DE PROFUNDIDAD, CON CUBREOBJETOS DE 20X26X0.4 MILIMETROS DE GROSOR UNIFORME ESPECIAL PARA DICHA CAMARA | 1 | PIEZA
37 | CENTRIFUGA DE MESA,CABEZAL INTERCAMBIABLE,TACOMETRO,RELOJ HASTA 60 MINUTOS,CON REGULADOR DE VELOCIDAD HASTA 4900 REVOLUCIONES POR MINUTO | 1 | PIEZA
38 | CARRO DE CURACION | 1 | PIEZA
39 | EQUIPO DE CURACIONES | 2 | PIEZA
40 | DENSIMETROS PARA ORINA | 2 | PIEZA
41 | EQUIPO DE COLPOSCOPIA | 1 | PIEZA
42 | CISTOURETROSCOPIO MINIMO CON 2 CAMISAS 20 Y 22 FR | 1 | PIEZA
43 | CARRO PORTALEBRILLOS | 1 | PIEZA
44 | EQUIPO DE HISTEROSCOPIA CON ADITAMETROS PARA TOMAR BIOPSIA (PROPIA O SUBROGADO) | 1 | PIEZA
45 | EQUIPO PARA CAUTERIZAR O FULGURADOR | 1 | PIEZA
46 | GLUCOMETRO | 1 | PIEZA
47 | LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA O LED | 1 | PIEZA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

## ANEXO 51501
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
SSS-LPN-017-2020
ANEXO I TECNICO.
RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | MARCA | MODELO | FABRICANTE | TIEMPO DE ENTREGA
51501 BIENES INFORMATICOS
48 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CORE I5-8500,3.0GHZ 6CORE 9MB /DISCO DURO HDD 1TB 7200RPM SATA 3.5 / 8GB RAM (1X8GB) DDR4 2666,INCLUYE LECTORA DVDRW /WIFI / WINDOWS 10 PROFESIONAL / LICENCIA ANTIVIRUS KARSPERSKY 1 AÑO / INCLUYE MONITOR LED 18.5 PULGADAS V190 RESOLUCION (1366 X 768)/VGA ,INCLUYE TECLADO Y MOUSE | 6 | PIEZA
49 | NO BREAK/UPS 800 VA INTEGRADO EN 4 CONTACTOS 70 MIN DE RESPALDO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA,VOLTAGE DE 127 V,HZ,LEDS INDICADORES DE OPERACION. | 3 | PIEZA
50 | IMPRESORA LASER, HASTA 40 PPM NEGRO; PRIMERA PÁG. IMPRESA: HASTA APENAS 5,6 SEGUNDOS; HASTA APENAS 8,1 SEGUNDOS (100 V); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 80.000 PÁGINAS; VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: 750 A 4000; NÚMERO DE USUARIOS: DE 3 A 10 USUARIOS; RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 600X600 DPI, LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCL 5,PCL 6, EMULACIÓN DE POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN DE PDF DIRECTA (V 1.7), URF, PCLM, PWG; PANTALLA LCD DE 2 LÍNEAS; CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 USB HOST; 1 PARA RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T; MEMORIA: 128 MB. CERTIFICACIÓN ENERGY STAR; WINDOWS 10 (32 BITS/64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS 8 BITS (32 BITS/64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS/64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS), WINDOWS XP (32 BITS) SP2, WINDOWS SERVER 2003 (32 BITS) (SP1 O SUPERIOR), WINDOWS SERVER 2003 R2 (32 BITS), WINDOWS SERVER 2008 (32 BITS) (SP1 O SUPERIOR), SO X 10.8 MOUNTAIN LION; SO X 10.9 MAVERICKS; SO X 10.10 YOSEMITE. | 2 | PIEZA
51 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL®? CORETM I7 10A GENERACIÓN I7, 4.90 GHZ; MEMORIA RAM DE AL MENOS 16GB; ALMACENAMIENTO EN DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO 1 TB; PANTALLA DE AL MENOS 23.8' CON RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080; WEBCAM HD INTEGRADA, TECLADO ESTÁNDAR EN ESPAÑOL Y MOUSE INALÁMBRICO. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64-BIT EN ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICES 2019 STANDAR | 6 | PIEZA
52 | NO BREAK/UPS 800 VA INTEGRADO EN 4 CONTACTOS 70 MIN DE RESPALDO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA,VOLTAGE DE 127 V,HZ,LEDS INDICADORES DE OPERACION. | 6 | PIEZA
53 | IMPRESORA COLOR,DUPLEX WIFI PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD;PUERTO DE RED FAST ETHERNET; WI-FI 802.11B, IMRESION A DOBLE CARA AUTOMATICA,IMPRESION INALAMBRICA, VELOCIDAD DE IMPRESION (CARTA) HASTA 13 PPM CLICO MENSUAL DE TRABAJO HASTA 40000 PAGINAS GARANTIA DE 1 AÑO EN SITIO | 1 | PIEZA
54 | IMPRESORA LASER, HASTA 40 PPM NEGRO; PRIMERA PÁG. IMPRESA: HASTA APENAS 5,6 SEGUNDOS; HASTA APENAS 8,1 SEGUNDOS (100 V); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 80.000 PÁGINAS; VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: 750 A 4000; NÚMERO DE USUARIOS: DE 3 A 10 USUARIOS; RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 600X600 DPI, LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCL 5,PCL 6, EMULACIÓN DE POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN DE PDF DIRECTA (V 1.7), URF, PCLM, PWG; PANTALLA LCD DE 2 LÍNEAS; CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 USB HOST; 1 PARA RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T; MEMORIA: 128 MB. CERTIFICACIÓN ENERGY STAR; WINDOWS 10 (32 BITS/64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS 8 BITS (32 BITS/64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS/64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS), WINDOWS XP (32 BITS) SP2, WINDOWS SERVER 2003 (32 BITS) (SP1 O SUPERIOR), WINDOWS SERVER 2003 R2 (32 BITS), WINDOWS SERVER 2008 (32 BITS) (SP1 O SUPERIOR), SO X 10.8 MOUNTAIN LION; SO X 10.9 MAVERICKS; SO X 10.10 YOSEMITE. | 5 | PIEZA
55 | COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP). PROCESADOR CORE I5, VELOCIDAD 1.6 GHZ HASTA 4.2 GHZ O SUPERIOR, 4 NÚCLEOS O SUPERIOR, 8 GB O SUPERIOR DE MEMORIA RAM DDR4-SDRAM VELOCIDAD 2666 MHZ, DISCO DURO 1 TB 5400 RPM O SUPERIOR, TARJETA DE VIDEO 2GB DDR5, PANTALLA LED HD RESOLUCIÓN (1366 X 768) DE 15.6', TECLADO EN ESPAÑOL, IEEE 802.11AX WIRELESS, BLUETOOTH, CÁMARA HD, PUERTOS: HDMI, RJ45, USB 2.0 Y USB 3.1, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS. 1 AÑO DE GARANTÍA. NO INCLUYE LECTOR DVD. NO INCLUYE LICENCIA DE OFFICE. NO INCLUYE LICENCIA DE ANTIVIRUS. | 1 | PIEZA
56 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON) (EQ. DE COMPUTACION), VIDEOPROYECTOR 3,600 LÚMENES, SVGA (800 X 600), VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA DE HASTA 15,000 HORAS. CONECTIVIDAD HDMI, VGA, RS-232 Y USB MINI-B | 1 | PIEZA
57 | VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON) (EQ. DE COMPUTACION), VIDEOPROYECTOR 3,600 LÚMENES, SVGA (800 X 600), VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA DE HASTA 15,000 HORAS. CONECTIVIDAD HDMI, VGA, RS-232 Y USB MINI-B | 1 | PIEZA
58 | NO BREAK/UPS 800 VA INTEGRADO EN 4 CONTACTOS 70 MIN DE RESPALDO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA,VOLTAGE DE 127 V,HZ,LEDS INDICADORES DE OPERACION. | 4 | PIEZA
59 | COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP). PROCESADOR CORE I5, VELOCIDAD 1.6 GHZ HASTA 4.2 GHZ O SUPERIOR, 4 NÚCLEOS O SUPERIOR, 8 GB O SUPERIOR DE MEMORIA RAM DDR4-SDRAM VELOCIDAD 2666 MHZ, DISCO DURO 1 TB 5400 RPM O SUPERIOR, TARJETA DE VIDEO 2GB DDR5, PANTALLA LED HD RESOLUCIÓN (1366 X 768) DE 15.6', TECLADO EN ESPAÑOL, IEEE 802.11AX WIRELESS, BLUETOOTH, CÁMARA HD, PUERTOS: HDMI, RJ45, USB 2.0 Y USB 3.1, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS. 1 AÑO DE GARANTÍA. NO INCLUYE LECTOR DVD. NO INCLUYE LICENCIA DE OFFICE. NO INCLUYE LICENCIA DE ANTIVIRUS. | 1 | PIEZA
60 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL®? CORETM I7 10A GENERACIÓN I7, 4.90 GHZ; MEMORIA RAM DE AL MENOS 16GB; ALMACENAMIENTO EN DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO 1 TB; PANTALLA DE AL MENOS 23.8' CON RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080; WEBCAM HD INTEGRADA, TECLADO ESTÁNDAR EN ESPAÑOL Y MOUSE INALÁMBRICO. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64-BIT EN ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICES 2019 STANDAR | 6 | PIEZA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

## ANEXO 51101
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
SSS-LPN-017-2020
ANEXO I TECNICO.
RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | MARCA | MODELO | FABRICANTE | TIEMPO DE ENTREGA
51101 MOBILIARIO | [7 empty] | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS | 51501 BIENES INFORMATICOS
61 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL SIN DESCANSA BRAZOS: (RESPALDO ERGONÓMICO EN POLIPROPILENO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE RECLINACIÓN Y BLOQUEO, ASIENTO TAPIZ TELA CON RETARDADOR AL FUEGO CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD 50). | 1 | PIEZA
62 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 1 | PIEZA
63 | BANCA EN TÁNDEM TRES LUGARES: (VIGA REFORZADA EN CALIBRE 14, ASIENTOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON RESPALDO MICRO PERFORADO PARA VENTILACIÓN, ESTRUCTURA TUBULAR DE 2 | 7 | PIEZA
64 | BANCOS GIRATORIOS ACOJINADOS MANUAL CON RESPALDO, ALTURA AJUSTABLE Y REPOSA PIES | 3 | PIEZA
65 | BANQUITO DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS DE ACERO INOXIDABLE | 1 | PIEZA
66 | BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE SIN RESPALDO | 1 | PIEZA
67 | MESA DE MAYO | 1 | PIEZA
68 | MESA RIÑON SIN ENTREPAÑO TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA FABRICADA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PROTECTOR CONTRA LA CAIDA DE OBJETOS Y DE FRACIL LIMPIEZA,SEIS RUEDAS DE HULE TERMOPLASTICO QUE NO MANCHEN EL PISO | 1 | PIEZA
69 | SILLON RECLINABLE (REPOSET) COLOR NEGRO,TAPIZADO EN POLIURETANO | 2 | PIEZA
70 | MESA PASTEUR | 1 | PIEZA
71 | SILLAS FIJA ACOJINADAS PARA PACIENTES SIN DESCANSA BRAZOS | 6 | PIEZA
72 | SILLON CON ASIENTO ACOLCHONADO,PARA MEDICO,SIN DESCANSABRAZO | 2 | PIEZA
73 | ESCRITORIO EN L DERECHA | 1 | PIEZA
74 | ESCRITORIO DE MADERA SENCILLO COLOR NOGAL CON 2 CAJONES DE 1.80 X 70 CM | 3 | PIEZA
75 | SILLA ALTA GIRATORIA (CON ASIENTO DE POLIETILENO, SIN RUEDAS CON DESCANSA PIES) | 1 | PIEZA
76 | SILLÓN EJECUTIVO PARA MEDICO: RESPALDO ERGONOMICO EN POLIPROPILENO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA Y MICRO PERFORADO PARA VENTILACIÓN, SISTEMA DE RECLINACIÓN Y BLOQUEO, ASIENTO TAPIZ TELA CON RETARDADOR AL FUEGO CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD 50, DESCANSA BRAZOS. | 1 | PIEZA
77 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL SIN DESCANSA BRAZOS: (RESPALDO ERGONÓMICO EN POLIPROPILENO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE RECLINACIÓN Y BLOQUEO, ASIENTO TAPIZ TELA CON RETARDADOR AL FUEGO CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD 50). | 4 | PIEZA
78 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO EN CALIBRE 24. CON PORTA ETIQUETAS, JALADERA EMBUTIDA Y CHAPA INDIVIDUAL EN CADA GAVETA CON LLAVE DE REPUESTO. CORREDERAS DE EXTENSIÓN EMBALINADAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A MÁS DE 220 GRADOS CENTÍGRADOS CON PREVIO TRATAMIENTO DE FOSFATIZANTES Y ANTIDESENGRASANTES. TODO ES SOLDADO CON MICROALAMBRE. | 7 | PIEZA
79 | MESAS DE TRABAJO REDONDAS CON ESPACIO PARA 6 PERSONAS | 3 | PIEZA
80 | ANAQUELES DE CARGA PESADA | 5 | PIEZA
81 | BOTE SANITARIO CON PEDAL : CAPACIDAD 20 LTS. TAPA METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.20, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. SISTEMA DE ABATIMIENTO POR PALANCA ACCIONADA CON EL PEDAL DEL ASIENTO. DIMENSIONES GENERALES: 31.0CM X 31.0CM X 54.0 CM | 11 | PIEZA
82 | SILLA ALTA GIRATORIA (CON ASIENTO DE POLIETILENO, SIN RUEDAS CON DESCANSA PIES) | 1 | PIEZA
83 | ESCRITORIO EN L DERECHA | 1 | PIEZA
84 | SILLÓN EJECUTIVO PARA MEDICO: RESPALDO ERGONOMICO EN POLIPROPILENO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA Y MICRO PERFORADO PARA VENTILACIÓN, SISTEMA DE RECLINACIÓN Y BLOQUEO, ASIENTO TAPIZ TELA CON RETARDADOR AL FUEGO CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD 50, DESCANSA BRAZOS. | 1 | PIEZA
85 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL SIN DESCANSA BRAZOS: (RESPALDO ERGONÓMICO EN POLIPROPILENO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE RECLINACIÓN Y BLOQUEO, ASIENTO TAPIZ TELA CON RETARDADOR AL FUEGO CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD 50). | 2 | PIEZA
86 | ESCRITORIO CHICO 120 CMS. DE LARGO, 0.60 CMS. DE ANCHO, 075 CMS DE ALTO | 3 | PIEZA
87 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 5 | PIEZA
88 | ANAQUELES DE CARGA PESADA | 5 | PIEZA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.