## C4
Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración
Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 22/2018
Anexo Partida 5 (Listado de Equipo Electronico)
RELACION DE EQUIPO INSTALADO EN LA ZONA NORTE DEL EDO.QUE DEPENDE DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES (C4)
CANTIDAD | CERRO EL BIENESTAR (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | AIRE A.A BAJA HUMEDAD PARED | 1997N64567 | TIPO SITE | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | AUTOSOPORTADA | S/N | AS- 45MTS / TFP | 250000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS (CARA FCO) | S/N | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA (CARA FCO) | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS PANEL | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST. UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 10 KVA | SELMEC | 20000
|  |  | TOTAL | 572500
CANTIDAD | CERRO FRANCISCO (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA | S/N | G6-450-HELIAX | 7500
1 | AIRE A.A BAJA HUMEDAD PARED | 1997N64567 | TIPO SITE | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T.ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS | 150000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS PANEL | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST. UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
|  |  | TOTAL | 405000
CANTIDAD | CERRO TOPOLOBAMPO (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 10000
1 | ARRIOSTRADA | S/N | AS- 35MTS / TFP | 10000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS PANEL | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST. UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 10 KVA | SELMEC | 20000
|  |  | TOTAL | 259000
CANTIDAD | CERRO MEMORIA (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENAS | S/N | G6-450-HELIAX | 15000
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C. | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C. | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | TORRE AUTO SOPORTADA | S/N | STT-A 45 MTS. / TFP | 250000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(FUERTE) | S/N | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(MOCHIS) | HSFNA0049546 | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(GUASAVE) | HSFNA0047603 | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS PANEL | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 250000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA(SELMEC) | 1122154 | SELMEC | 20000
|  |  | TOTAL | 767000
CANTIDAD | CERRO TETAMECHE (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | TORRE 58 MTS ROHN | S/N | 25G70D150 | 7000
1 | SISTEMA RADIADOR Y ANTENA | S/N | G6-450-HELIAX | 7500
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T.ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 60 MTS | 150000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(AHOME) | HSFNA0047561 | HARRIS | 35000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS8(U.A.GUASAVE) | HSFNA0049393 | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS PANEL | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA(SELMEC) | 1122152 | SELMEC | 20000
|  |  | TOTAL | 545500
CANTIDAD | U.A. GUASAVE (ZONA NTE) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | T.ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 40 MTS / | 150000
1 | TIERRAS FISICAS | S/N | TFP | 25000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(TETAMECHE) | HSFNA0047595 | HARRIS | 35000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS(MOCORITO ) | HSFNA0049405 | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1122155 | SELMEC | 20000
|  |  | TOTAL | 527500
|  |  | TOTAL ZONA NORTE | 3076500
CANTIDAD | CERRO INDIO (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | TORRE 58 MTS ROHN | S/N | 25G70D150 | 7000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENAS (2) | S/N | G6-450-HELIAX | 15000
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T. ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 150000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(CULAGUA) | HSFNA0047524 | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(MAZATLAN) | HSFNA0049492 | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1112149 | SELMEC | 20000
|  |  | TOTAL | 553000
CANTIDAD | COSALA (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 10000
1 | T.AUTOSOPORTADA 30 MTS | S/N | AS- 35MTS / TFP | 120000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 5000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 3500
1 | REPETIDOR INDEPENDIENTE G3 AGR-IP | S/N | MC9600 | 85000
|  |  | TOTAL | 223500
CANTIDAD | SAN IGNACIO (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 10000
1 | T.AUTOSOPORTADA 30 MTS | S/N | AS- 35MTS / TFP | 120000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 5000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 3500
1 | REPETIDOR INDEPENDIENTE G3 AGR-IP | S/N | MC9600 | 85000
|  |  | TOTAL | 223500
CANTIDAD | CERRO NEVERIA (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | MICOR MOTOROLA | 525CNL0170 | C64RXB-3106AT | 10200
1 | MICOR MOTOROLA | 425CNC0031 | C64RXB-3106AT | 10200
1 | MSR 2000 | 482CPG0074 | C74GSB-3105BT | 10200
1 | SISTEMA RADIADOR Y (ANTENAS)3 | S/N | G6-450-HELIAX | 22500
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C ARRIER | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
2 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C ARRIER | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T.AUTO SOPORTADA | S/N | STT-A 60 MTS | 250000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS ( C4 MAZATLAN) | S/N | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS (LOBERAS CONCORDIA) | S/N | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS (LA PALMA ROSARIO) | S/N | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 250000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1112147 | SELMEC | 20000
|  |  | TOTAL | 805100
CANTIDAD | CERRO LOBERAS ( ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | TORRE 58 MTS ROHN | S/N | 25G70D190 | 7000
1 | QUANTAR MOTOROLA | 448CXH0028 | T53655A | 11500
1 | SISTEMA RADIADOR(ANTENA) | S/N | SRL480 | 3200
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T.ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS | 150000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(NEVERIA MAZATLAN) | S/N | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1122150 | SELMEC | 20000
|  |  | TOTAL | 490700
CANTIDAD | CERRO PALMA (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T.ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 150000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(NEVERIA MAZATLAN) | S/N | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(ESCUINAPA) | S/N | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) |  | SELMEC | 20000
|  |  | TOTAL | 531000
CANTIDAD | ESCUINAPA (ZONA SUR) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | AIRE A.A. | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3000
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T.AUTOSOPORTADA35 MTS | S/N | AS- 35MTS / TFP | 200000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS (LA PALMA) | S/N | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 200000
|  |  | TOTAL | 518000
|  |  | TOTAL ZONA SUR | 3344800
CANTIDAD | CERRO EL GALLO (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T.AUTOSOPORTADA | S/N | AS- 45MTS / TFP | 250000
1 | RADIO Y MODEM MICROONDAS (U.A.GUASAVE) | S/N | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 25000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 25000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
|  |  | TOTAL | 562500
CANTIDAD | CERRO MOCHOMO (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | AIRE A.A. | 2500N38392 | CARRIER | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T. ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 150000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS (U.A. GUASAVE) | HSFNA0047549 | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS (PINTO ) | HSFNA0047602 | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1122153 | SELMEC | 20000
|  |  | TOTAL | 527500
CANTIDAD | CERRO PINTO (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T. ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 150000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(EL MOCHOMO) | HSFNA0047605 | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(LOMA PELADA) | S/N | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS( TULE ) | HSFNA0047550 | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 250000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 1112146 | SELMEC | 20000
|  |  | TOTAL | 652000
CANTIDAD | CERRO LOMA PELADA (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (PROTECCION DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T.ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 120000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS (EL PINTO) | S/N | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
|  |  | TOTAL | 422500
CANTIDAD | CERRO TULE ( ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | TORRE 58 MTS ROHN | S/N | 25G100D190 | 22000
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | TORRE AUTOSOPORTADA | S/N | AT-120 60 MTS / TFP | 250000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS (PINTO) | HSFNA0047599 | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(C4 CULIACAN) | HSFNA8241587 | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(ALTATA) | S/N | ALCATEL | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(NAVOLATO) | S/N | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(CULAGUA) | HSFNA0047607 | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | ALCATEL | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS PANEL | S/N | ANDREW | 30000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 300000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA | LM332843-0499 | OTTOMOTORES | 20000
|  |  | TOTAL | 944000
CANTIDAD | COMISARIA ALTATA (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T. AUTOSOPORTADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 120000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS (TULE) | S/N | ALCATEL | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | ALCATEL | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
|  |  | TOTAL | 419000
CANTIDAD | EDIFICIO NAVOLATO (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | AIRE A.A. | 2500N38392 | CARRIER | 3000
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T. ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 45 MTS / TFP | 120000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS (TULE) | S/N | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 184000
|  |  | TOTAL | 422000
CANTIDAD | CERRO CULAGUA (ZONA CENTRO) | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | AIRE A.A. TIPO VERTICAL C | S/N | V24AOOA1FDPG-NT | 3500
1 | TIERRAS FISICAS (P. DE DESCARGAS ) | S/N | TFP | 25000
1 | T.AUTO SOPORTADA | S/N | STT-A DE 45 MTS | 300000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS (TULE) | HSFNA0049269 | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS(INDIO) | HSFNA0049284 | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | SIST.UPS | S/N | MEI | 15000
1 | REPETIDOR MATRA | S/N | MC9600 | 250000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA (SELMEC) | 46174343 | SELMEC | 17000
|  |  | TOTAL | 740500
|  |  | TOTAL ZONA CENTRO | 4690000
RELACION DE EQUIPO INSTALADO EN LOS EDIFICIOS DE C4 EN EL EDO.
CANTIDAD | C4 LOS MOCHIS | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | T ARRIOSTRADA | S/N | AT-60 35 MTS / TFP | 20000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS | S/N | HARRIS | 35000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 15000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 12000
1 | CONMUTADOR | S/N | MATRA | 300000
1 | UPS | S/N | MEI | 7000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA | S/N | SELMEC | 25000
1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | S/N |  | 100000
| RIO FUERTE 455 NTE. ESQ. HERIBERTO VALDEZ |  | TOTAL | 514000
COL. SCALLY.
CANTIDAD | C4 MAZATLAN | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | T ARRIOSTRADA | S/N | AT-120 60 MTS / TFP | 150000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS | HSFNA0047598 | HARRIS | 35000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS | S/N | HARRRIS | 35000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS PARABOLICA (INDIO) | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA (NEVERIA) | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 12000
1 | CONMUTADOR | S/N | MATRA | 300000
1 | UPS | S/N | MEI | 7000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA | S/N | SELMEC | 25000
1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | S/N | VARIOS | 100000
|  |  | TOTAL | 704000
CANTIDAD | C4 CULIACAN | Nº.-SERIE | MODELO | COSTO DLLS.
1 | T ARRIOSTRADA | S/N | AT-60 50 MTS / TFP | 20000
1 | RADIOY MODEM MICROONDAS | HSFNA8241571 | HARRIS | 70000
1 | SIST. RADIADOR Y ANTENA PARABOLICA | S/N | HARRIS | 20000
1 | SIST.RADIADOR Y ANTENAS TACO | S/N | ANDREW | 20000
1 | CONMUTADOR | S/N | MATRA | 350000
1 | UPS | S/N | MEI | 15000
1 | PLANTA DE EMERGENCIA | S/N | SELMEC | 25000
1 | REPETIDOR | S/N | MATRA | 300000
1 | PLATAFORMA DE MONITOREO Y CONMUTACION | S/N | VARIOS | 450000
|  |  | TOTAL | 1270000
|  |  | TOTAL EN LOS C4 | 2488000
TOTAL ZONA NORTE |  |  |  | 3076500
TOTAL ZONA CENTRO |  |  |  | 4690000
TOTAL ZONA SUR |  |  |  | 3344800
EDIFICIOS DE C4 |  |  |  | 2488000
|  | TOTAL GENERAL EN DLLS |  | 13599300
RELACION DE EQUIPO INSTALADO EN LA ZONA SUR DEL EDO.QUE DEPENDE DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES (C4) ZONA SUR
RELACION DE EQUIPO INSTALADO EN LA ZONA CENTRO DEL EDO.QUE DEPENDE DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES(C4) ZONA CENTRO

## C3
Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración
Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 22/2018
Anexo Partida 5 (Listado de Equipo Electronico del SITE del SESESP y del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza)
DESCRIPCION | MODELO | SERIE | MARCA | Asignado | Monto en Dlls. | N° Inventario
SESESP
SERVIDOR BLADE | BL460C | 2M2609022X8 | HP | SITE SESESP LOCAL | 34753.4119 | 515010480000522
SERVIDOR BLADE | BL460C | 2M2609022XH | HP | SITE SESESP LOCAL | 29796.3243 | 515010480000523
SERVIDOR BLADE | BL460C | 2M260902X7 | HP | SITE SESESP LOCAL | 32072.4324 | 515010480000527
SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO | 3PAR7200 | MXN4035779 | HP | SITE SESESP LOCAL | 90854.0541
RACK PARA DISCO DURO | M6710 | MXN6112CEC | HP | SITE SESESP LOCAL | 44832.4324 | 515011090000009
RACK PARA SERVIDORES NAVAJA | C7000 | USE917LTDH | HP | SITE SESESP LOCAL | 10953.011 | 0300350999
GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch | 438030-B21 | MY39092U2Z | HP | SITE SESESP LOCAL | 1146.1358 | 0300356960
HP B-series 8/24c SAN Switch | AJ821B | CN8447B01E | BROCADE | SITE SESESP LOCAL | 10146.6973
GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch | 438030-B21 | MY39092U3P | HP | SITE SESESP LOCAL | 1146.1358 | 0300356961
HP B-series 8/24c SAN Switch | AJ821B | CN8447B03B | BROCADE | SITE SESESP LOCAL | 10146.6973
SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE | CATALYST 3560G | FOC1302W1PW | CISCO | SITE SESESP LOCAL | 12001.2973
SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE | CATALYST 2960 PLUS SERIES POE | FCW2002A08F | CISCO | SITE SESESP LOCAL | 4224.4757
SWITCH DE 48 PUERTOS CON POE | CATALYST 2960 PLUS SERIES POE | FCW2002A08K | CISCO | SITE SESESP LOCAL | 4224.4757
SWITCH DE 24 PUERTOS | CATALYST 2960 G SERIES | FOC1042X52D | CISCO | SITE SESESP LOCAL | 2907.3268 | 0300271931
ROUTER DE 24 PUERTOS | C3KX-NM-1G | FDO1948F02B | CISCO | SITE SESESP LOCAL | 2245.1892
UPS 3000VA | GXT3 | 1521703488AF383 | LIEBERT | SITE SESESP LOCAL | 7640.5405
UPS TRIPP-LITE | SMART PRO | 9412BD0SM516700008 | TRIPP-LITE | SITE SESESP LOCAL | 1599.3405
UPS | UPS IND 1110 | 150316049 | II INDUSTRONICS | SITE SESESP LOCAL | 789.6216
NAS | STORAGE WORKS X1600 | MXQ04601PM | HP | SITE SESESP LOCAL | 10855.22
RACK HP 42U | RACK 5642 | 2C14358166 | HP | SITE SESESP LOCAL | 1749.0595
UPS | SRT8KXLT | AS1735180008 | APC | SITE SESESP LOCAL | 14485.7603
UPS | SRT8KXLT | AS1726372504 | APC | SITE SESESP LOCAL | 14485.7603
FIREWALL | FORTIGATE 201E | FG201E4Q17902202 | FORTINET | SITE SESESP LOCAL | 8725.01
CLIMA DE PRESICION | ACSC100 | JK1726002085 | APC | SITE SESESP LOCAL | 22802.46
CLIMA DE PRESICION | ACSC100 | JK1727000136 | APC | SITE SESESP LOCAL | 22802.46
PLANTA GENERADORA DE ENERGIA | JD-20 | VDPE000655 | IGSA | ANGAR SESESP | 10000
SWITCH DE 48 PUERTOS | CATALIST 3650 | FDO007R1V8 | CISCO | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 12001.2973 | 515010200000599
UPS ON-LINE1000 WATTS | SMART UPS | QS1602273055 | APC | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 7896.2162 | 15010210000873
UPS | TRANSFORMER | SS1531T05055 | APC | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 4483.2432 | 15010210000874
FIREWALL | M300 | 80DF03992-B8B6 | WATCHGUARD | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 10918.4216 | 515010670000041
RACK PARA SERVIDORES | C7000 | USE60940L8 | HP | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 30692.973 | 515011090000010
SERVIDOR BLADE | BL460C | USE60940L9 | HP | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 29796.3243 | 515010480000524
SERVIDOR BLADE | BL460C | USE60940LA | HP | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 32072.4324 | 515010480000525
SERVIDOR BLADE | BL460C | USE60940LB | HP | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 32072.4324 | 515010480000526
HP 3PAR8200 | 3PAR8200 | MXN6092BE9 | HP | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 135137.3665 | 515010480000528
CLIMA DE PRESICION | ACSC100 | JK1543000731 | APC | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 22802.4649 | 562010160000005
CLIMA DE PRESICION | ACSC100 | JK1545004189 | APC | SITE SESESP ALTERNO (C4 ZAPATA) | 22802.4649 | 562010160000006
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 748060.9663
DESCRIPCION | MODELO | SERIE | MARCA | Asignado | Monto en Dlls. | N° Inventario
CEECC
Sistema de Almacenamiento | VNX 5000 | APM00130218118 | EMC | CEECC | 144896.2014 | 420035
Data Domain | DD640 | IFA2349185 | EMC | CEECC | 102657.0969 | 420036
Servidor Blade System | Proliant BL460C Gen8 | USE307W3DL | HP | CEECC
Servidor Blade System | Proliant BL460C Gen8 | USE307W3DJ | HP | CEECC
Sistema de Almacenamiento | ISILON X200 |  | EMC | CEECC | 121047.5676 | 420094
Servidor NAS |  | SX200-201332-0002 |  | CEECC
Servidor NAS |  | SX200-201332-0010 |  | CEECC
Servidor NAS |  | SX200-201332-009 |  | CEECC
Librería de Respaldos a Cinta | SGA940026B | SGA940026B | HP | CEECC | 13206.9538 | 363156
Gabinete para Servidores | Blade Sistema C3000 | 2UX9490IXJ | HP | CEECC | 12817.8933 | 363153
Caja de discos |  | SGA245003D | HP | CEECC
Caja de discos |  | SGA94404D8 | HP | CEECC
Servidor Blade System | Proliant BL465 G6 | MXQ950009D | HP | CEECC | 4794.9458 | 363154
Servidor Blade System | Proliant BL465 G6 | MXQ9500083 | HP | CEECC | 4794.9458 | 363157
Servidor de video | Proliant DL380D Gen7 | 2M204001A0 | HP | CEECC | 99699.9413 | 396066
Caja de discos |  |  | HP | CEECC
Caja de discos |  |  | HP | CEECC
Switch de fibra |  |  | Brocade | CEECC
Switch de fibra |  |  | Brocade | CEECC
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1544Y082 | CISCO | CEECC
Switch de 28 Puertos POE | SG300-28P | DNI142800NF | CISCO | CEECC
Fuente de porder | R615DC416UL |  | ALTRONIX | CEECC
Transceiver | NV-3213 | S0835C0456 | NVT | CEECC
Encoder | VIP X1600B |  | BOSCH | CEECC | 23094.3484 | 396160
Servidor de video | Proliant DL320E Gen8 | MX233100L1 | HP | CEECC | 4756.7568
Servidor de respaldos | Proliant DL320E Gen8 | MX2327002C | HP | CEECC | 4756.7568
Servidor Psicoweb |  | MXJ84206HP | HP | CEECC | 1783.7838 | 341791
Callmanager 2 | MCS7800 | KQ4A75G | CISCO | CEECC | 5945.9459
Switch de 48 Puertos POE | 3560G | FOC116Y3Y4 | CISCO | CEECC | 5137.7379 | 286901
Switch de 48 Puertos POE | 3750-X | FDO1845F2SL | CISCO | CEECC | 12204.7676 | 515010200000586
Switch de 48 Puertos POE | 3750-X | FDO1845F2RB | CISCO | CEECC | 12204.7676 | 515010200000583
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1339Y4B1 | CISCO | CEECC | 3786.6864 | 361134
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1339X2AQ | CISCO | CEECC | 3786.6864 | 361133
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1339X219 | CISCO | CEECC | 3786.6864 | 361132
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1339Y1M7 | CISCO | CEECC | 3786.6864 | 361131
Switch de 48 Puertos POE | 3560G | FOC1116Y3VC | CISCO | CEECC | 5137.7379 | 286902
Switch de 48 Puertos POE | 3560 | FDO1544Y08N | CISCO | CEECC | 3786.6864
Router | 2800 | FTX1121A23Y | CISCO | CEECC | 7655.2918 | 287273
Firewall | ASA5510 | COMN510CRA JMX1432LONV | CISCO | CEECC | 8834.1963 | 382626
Firewall | XTM 5 | 80B202D05-7D8C | WATCHGUARD | CEECC | 13675.6162 | 419191
Tarificador | 8000SFF | MXL0490SJH | HP | CEECC | 1000.1081 | 396534
Callmanager 1 | MCS7800 | 8485AC1-KQBYTT6 | CISCO | CEECC | 9119.5833 | 287654
UPS 50 Kva | 9390-50 | ED345CBB06 | EATON | CEECC | 8918.9189
Aire de presición 5 Toneladas | BU067ADDDE1000C | N15C740070 | EMERSON | CEECC | 49452.2422 | 564010010001717
Aire de presición 3 Toneladas | LIEBERT DME037E-PH7 | 1051N207237 | EMERSON | CEECC(INECIPE) | 16822.5081 | 395213
Aire de presición 5 Toneladas | BU067ADDDE1000C |  | EMERSON | CEECC(INECIPE) | 49452.2422
Aire de presición 5 Toneladas | BU067ADDDE1000C |  | EMERSON | CEECC(INECIPE) | 49452.2422
Switch de 48 Puertos POE | 3750-X | FDO1945F0ZP | CISCO | CEECC(INECIPE) | 12204.7676 | 515010200000584
Switch de 48 Puertos POE | 3750-X | FDO1845F102 | CISCO | CEECC(INECIPE) | 12204.7676 | 515010200000585
Servidor de Video | Proliant DL380P | 2M25051YJ1 | HP | CEECC(INECIPE) | 50757.2108 | 515010200000504
Sistema de Almacenamiento | 3PAR StoreServ 8200 | CZ3741XAN0 | HP | CEECC | 300000
Servidor de video | Proliant DL380 Gen9 | CZ3741XAN3 | HP | CEECC | 1000000
SUBTOTAL: |  |  |  |  | 2187421.2755
TOTAL: |  |  |  |  | 2935482.2418