## SSS-SO-INV-015-19
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA |  |  | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. |  |  |  | DOC
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (SSS) |  |  | SSS/SO/INV/015/19 |  |  |  | DE-1
SUBDIRECCIÓN DE OBRA |  |  | OBRA: TRABAJOS DE ACREDITACIÓN EN EL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NUEVE DE DICIEMBRE, LOCALIDAD EJIDO NUEVE DE DICIEMBRE, MUNICIPIO AHOME, ESTADO SINALOA. |  |  |  | PAG
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CATALOGO DE CONCEPTOS, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES POR PATIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | CLAVE | CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE EN PESOS
|  | DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
| 1 | PRELIMINARES
1 | 1.01 | Desmonte de acrilico, foco y balastro en lamparas de 2x39 watts o 2x75 watts con gabinete, completo, en las areas de los consultorios y sala de espera de consulta externa, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 20
2 | 1.02 | Desmonte de persiana, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 9
3 | 1.03 | Desmonte de tarja de acero, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 2
4 | 1.04 | Desmonte de puerta de panel, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 13
5 | 1.05 | Desmonte de protección herreria, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 4.8
6 | 1.06 | Desmonte de negatoscopio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1
7 | 1.07 | Desmonte de lavamanos, sin recuperación, en el area, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 8
8 | 1.08 | Desmonte de aire acondicionado tipo minisplit, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | Pza | 2
9 | 1.09 | Desmonte y retiro de aire acondicionado de ventana y proteccion de herreria, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | Pza | 7
10 | 1.1 | Desmonte de mueble odontológico, para reubicación y resguardo o cancelación, cancelando todas las salidas y descargas, y reparando piso, incluye: mano de obra, herramienta, material, y todo lo necesario para se ejecución. | Pza | 1
11 | 1.11 | Demolición de banqueta de 10 cms. de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 15
12 | 1.12 | Retiro y demolición de azulejo liso de 15x15 cms. en muros, incluye: demolicion del adhesivo existente. | M2 | 3
13 | 1.13 | Retiro y demolición de piso liso, incluye: demolicion del adhesivo existente. | M2 | 226
14 | 1.14 | Retiro de cancelería de aluminio l-2 y vidrio claro de 5 mm. secciones fijas y corredizas, incluye retiro de protección y acarreo en camión fuera de la obra. | M2 | 9.76
15 | 1.15 | Demolicion de muro de tabique de 14 cms con aplanado en ambas caras, incluye material, mano de obra y herramienta. | M2 | 29.5
16 | 1.16 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición en camión, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Viaje | 6
17 | 1.17 | Retiro de cerca existente y recolocarla provisionalmente a 2 mts hacia el interior o el exterior, incluye mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Ml | 122
| 2 | CIMENTACION
18 | 2.01 | Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 86.71
19 | 2.02 | Excavación a mano en cepas de material tipo II con una profundidad de 0.00 a 2.00 mts, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 56.06
20 | 2.03 | Acarreo en carretilla de material producto de excavación de 5.00 a 20.00 mts. de distancia, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 13.1
21 | 2.04 | Retiro a maquina de material producto de excavación de 1.00 a 3.00 km. de distancia, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 13.1
22 | 2.05 | Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor para desplante de cimentación con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 31.2
23 | 2.06 | Realización de zapata aislada de 1.00x1.00x0.20 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.30x0.30x1.00 mts., con 6 varillas de 3/8" y Estribos ø 1/4" @ 20 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 18
24 | 2.07 | Realización de zapata aislada de 0.80x0.80x0.20 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.30x0.30x1.00 mts., con 4 varillas de 3/8" y Estribos ø 1/4" @ 20 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 6
25 | 2.08 | Realización de zapata aislada de 0.50x0.50x0.15 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.25x0.25x0.80 mts., con 4 varillas de 3/8" y Estribos ø 1/4" @ 20 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 37
26 | 2.09 | Realizacion de dala de desplante de 15x30 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4ø1/2" con dos varillas de 3/8 en el centro y estribos de 1/4" @ 20cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. en Edificio | Ml | 60.75
27 | 2.1 | Realizacion de dala de desplante en cimentacion de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8"Ø de diam. y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H=2.20 M lecho bajo de dala En edificio | Ml | 113
28 | 2.11 | Realizacion de anclaje de castillo K1 de 15x15 cms. armada con 4 varillas de 3/8"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms. en cimentacion 1.60 cms. de profundidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 61
29 | 2.12 | Impermeabilización de elementos en cimentación, dados , enrase, contratrabes y dalas con emultex asb o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 60.75
30 | 2.13 | Relleno de material producto de la excavacion compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. incluye: incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 28.03
31 | 2.14 | Relleno con material de banco puesto en obra compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. incluye: abundamiento, incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 21.68
| 3 | ALBAÑILERIA
32 | 3.01 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en muros y plafónes,en farmacia, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Lote | 1
33 | 3.02 | apar puertas y ventanas con muro de tabique y aplanado por ambos extremos lo cual consiste en demolicion de filos hasta 10 cms fuera de el, pegado de ladrillo traslapado e insertado tres hiladas a cada tres hiladas para amarre, colocacion de 30cms de malla de metal desplegado en union de muros por ambos lados fijada con clavos de 1" y aplanado en ambas caras con mortero cem-arena 1:4, incluye material, mano de obra y herramienta. | M2 | 2
34 | 3.03 | Realizacion de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbra, fabricacion, colado, y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 86.71
35 | 3.04 | Realizacion de rampa para minusvalidos con firme de concretof´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbra, fabricacion, colado, y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 2.4
36 | 3.05 | Realización de castillo para cubrir tubo de bajante de aguas pluviales de 15 x 15 cms de concreto hecho en obra f'c=150 Kg/cm2 armado con armex 4-15X15, incluye: demoler aplanados, grapeado, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Ml | 2.7
37 | 3.06 | Realización de castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Ml | 62.7
38 | 3.07 | Muro de block 15x20x40 cms tipo pesado, reforzado con 1 varilla de 3/8"" @ 40 cms, celdas coladas con concreto hecho en obra fc=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado común, de 0.00 a 3.00 mts., incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 92.96
39 | 3.08 | Realización de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, arena proporción 1:3 acabado común, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 103.2
40 | 3.09 | Realizacion de dala intermedia en muro de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada armex dala 15x20-4., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. H=1.00 M lecho bajo de dala | Ml | 62.31
41 | 3.1 | Realización de losa plana de concreto armado 10 cms espesor, concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 20 cms. en ambos sentidos, colado integral, con trabes y gotero perimetral integral forjado con tuino planeado con mortero cemento-arena proporción 1:3, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 91.52
42 | 3.11 | Realizacion de castillo de 15x20 cms. en pretil de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Ml | 74.8
43 | 3.12 | Realización de pretil de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms, hasta 1 m de altura, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | Ml | 36
44 | 3.13 | Realización de dala de cerramiento de 15x20 cms. sobre pretil de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x15-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Ml | 144
45 | 3.14 | Realización de aplanado a base de yeso en muros y plafones, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 216.6
46 | 3.15 | Realización de aplanado a base de mortero-arena en muros, plafones, bardas y marquesinas acabado floteado pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. Dala perimetral. | M2 | 165
47 | 3.16 | Realización de filos y boquillas en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | Ml | 43
48 | 3.17 | Realización de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporción 1:4 con un espesor de 10 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 99
49 | 3.18 | Realización de chaflán en azotea a base de pasta cemento-arena proporción 1:4, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Ml | 36
50 | 3.19 | Realización de polleras a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2 de 0.07 mts de espesor, acabado pulido incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Ml | 8
51 | 3.2 | Realizacion de barra de concreto en consultorio dental de 0.60 x 2.85 x 0.07 Y 0.90 mts. de altura terminada, a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; empotrada en muro y tres piernas de tabique rojo 7x14x28 cms. acabado pulido cara interior y exterior, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1
52 | 3.21 | Realizacion de barra de tablaroca en cuarto de esterilizacion en escuadra de 0.65 x 2.10 x 2.65 x 0.07 Y 0.90 mts. de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar recubierta con lamina de acero inoxidable c 18; empotrada en muro y dos piernas de tablaroca. acabado pulido cara interior y exterior, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1
53 | 3.22 | Realización de barra de concreto de 0.60x0.40x0.032 mts. de altura terminada, para soporte de esterilizador , de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas alambrón de 1/4" @ 10 cms. en ambos sentidos, con marco angular y 25 cms de mensula de 1 1/4", recubierta de azulejo, empotrada en muro a .040 mts sobre barra, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. en área de dental y usos múltiples | Pza | 2
54 | 3.23 | Realizacion de registro sanitario 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco herreria, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 3
55 | 3.24 | Realizacion de registro pluvial 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco, incluye: plantilla de concreto F´C=150 Kg/cm2, de 10 cms espesor, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1
56 | 3.25 | Realización de firme para banqueta, de concreto f´c=200 kg/cm2, armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado de 10 cms. de espesor, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 66
57 | 3.26 | Realizacion de rampa en acceso principal a base de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, armado con mallalac 6x6-10/10 y varilla 3/8", terminado rayado fino, de 10 cms. espesor, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 4
58 | 3.27 | Realizacion de base para compresor de 0.60x1.20 mts. en banqueta atras de consultorio dental a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1
59 | 3.28 | Realizacion de base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 9
60 | 3.29 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en muros, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.TOTAL ALBAÑILERIA | M2 | 79.21
| 4 | IMPERMEABILIZACION
61 | 4.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 226
62 | 4.02 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantía, consiste en aplicar una capa sellador acrílico industrial Termotrec o similar aplicado en toda la superficie, una capa de impermeabilizante elastomerico, una capa malla doble refuerzo y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecuciónTOTAL IMPERMEABILIZACION | M2 | 318
| 5 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
63 | 5.01 | Ramaleos interiores a base de tuberia PVC hidraulico cedula 40 de 3/4"Ø, para alimentacion desde punto bajada de azotea por muros y piso a ramaleos, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Ml | 18.32
64 | 5.02 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Ml | 10.3
65 | 5.03 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Ml | 10.6
66 | 5.04 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Ml | 8.3
67 | 5.05 | Suministro y colocación de bajantes pluviales con tubo pvc 4"Ø, codos, salida coladera helvex en azotea, accesorios, piezas especiales para su conexión, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1
68 | 5.06 | Salida hidráulica para lavabo y ovalin, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Sal | 5
69 | 5.07 | Salida hidráulica para tarja, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Sal | 2
70 | 5.08 | Salida sanitaria para lavabo y ovalin, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Sal | 5
71 | 5.09 | Salida sanitaria para tarja, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Sal | 2
72 | 5.1 | Suministro y colocación de tubo de ventila sanitaria 2"Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Pza | 6
73 | 5.11 | Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, incluye: pedestal, cespol PVC, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) | Pza | 8
74 | 5.12 | Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para barras | Pza | 3
75 | 5.13 | Suministro y colocación de tarja con escurridera de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., incluye: mezcladora, cespol cromado marca helvex o similar, llave mezcladora monomando acabado cromado, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Pza | 3
76 | 5.14 | Suministro y colocación de llave cromada para lavabo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Pza | 11
77 | 5.15 | Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 3
78 | 5.16 | Elaboración de registro 30x30 cms. con tapa de lamina lisa, para instalación de mueble odontológico, tapa de lamina lisa, con salida de agua, salida sanitaria, salida de aire, salida eléctrica y contacto 110v, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Pza | 1
79 | 5.17 | Suministro y colocación de coladera de cespol en piso marca helvex o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Pza | 3
80 | 5.18 | Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco, Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | Pza | 1
81 | 5.19 | Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | Lote | 1
82 | 5.2 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para salidas de compresor odontologico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | Ml | 12
83 | 5.21 | Suministro e instalacion de barra 1 1/4" de 70 cms de largo, marca urrea o similar, acabado acero inoxidable, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 4
84 | 5.22 | Suministro y colocación de tubo de ventila sanitaria 2"Ø p.v.c., incluye: excavacion, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | Pza | 4
85 | 5.23 | Suministro y colocacion de medidor de agua en acometida hifraulica, incluye material, mano de obra y herramienta. | Pza | 1
| 6 | INSTALACION ELECTRICA
86 | 6.01 | Ocultar canaletas de alimentación electrica para contacto en estación de enfermeras incluye, cortes en muro y piso, resanes, colocación de piso nuevo similar, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | Pza | 12
87 | 6.02 | Ranurado de muro de tabique máximo 5 cms para instalar tubería de alimentación eléctrica. incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Ml | 5
88 | 6.03 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 tierra física verde), poliducto de 1/2"Ø, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Sal | 19
89 | 6.04 | Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 37
90 | 6.05 | Revisión y reparación de lámparas 2x39 w , cambio de las mismas, cambio de BALASTRO, FOCOS y ACRILICO, en las areas de los consultorios y sala de espera , incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 17
91 | 6.06 | Revisión y reparación de lámparas 2 x 75 w, cambio de las mismas, cambio de BALASTRO, FOCOS y ACRILICO, en las areas de los consultorios y sala de espera , incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 6
92 | 6.07 | Suministro y colocacion de desconectadores sqd, para minisplit en azotea, incluye materiales, mano de obra y herramienta. | Pza | 9
93 | 6.08 | Suministro e instalación de alimentador para contacto regulado en azotea, en 1 tubo galv. c/r de 3/4"", con los siguientes conductores: 3 cables thhw-ls cal. 12 awg, incluye: codo galv. c/r de 3/4", cople galv. c/r de 3/4, soporteria a base de angular de 3/16 x 1 1/4 de 30 cms de ancho x 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal,registro himel de 50x40x25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Ml | 181
94 | 6.09 | Suministro e instalación de alimentador para salida de voz y datos, en 1 tubo galv. c/r de 3/4", incluye: cable utp, codo galv. c/r de 3/4", cople galv. c/r de 3/4, soporteria a base de angular de 3/16 x 1 1/4 de 30 cms de ancho x 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal,registro himel de 50x40x25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Ml | 181
95 | 6.1 | Suministro e instalación de alimentador para aire acondicionado tipo minisplit, en 1 tubo galv. c/r de 3/4", incluye: codo galv. c/r de 3/4", cople galv. c/r de 3/4, soporteria a base de angular de 3/16 x 1 1/4 de 30 cms de ancho x 30 cms de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal,registro himel de 50x40x25, con los siguientes conductores: 2 cables thhw-ls cal. 10 awg y un cable 12 awg, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Ml | 135
96 | 6.11 | Suministro e instalacion de tuberia para alimentador de centro de carga general a centro de carga secundario, pasando de muroa azotea y a muro, incluye: tubo conduit de 1" c/r con tres conductores no. 8, mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su ejecucion | Ml | 16
97 | 6.12 | Suministro y colocacion de centro de carga de 20 c para contactos regulados, incluye material, mano de obra y herramienta. | Pza | 1
98 | 6.13 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp a 50 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 15
99 | 6.14 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 1p-15amp a 50 amps. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 4
100 | 6.15 | Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10 (TFV), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Sal | 9
101 | 6.16 | Suministro y colocacion de gabinete 19 mural 6u, incluye material mano de obra y herramienta. | Pza | 1
102 | 6.17 | Suministro y colocacion de ups de 1000 wats nbk koblenz 10015 usb/r1000 sobre gabinete de 19 a muro, incluye material mano de obra y herramienta. | Pza | 1
103 | 6.18 | Switch gigabit tp-link tl-s para interconexion de computadoras, telefonos y equipo de usuarios .incluye limpieza de lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 1
104 | 6.19 | Suministro y colocacion de registro himel de 40 x 30 x 20, incluye material mano de bra y herramienta. | Pza | 2
105 | 6.2 | Suministro y colocacion de regulador de voltaje para switch empresarial colocado en caja himmel de 40 x 30, incluye material mano de obra y herramienta. | Pza | 1
106 | 6.21 | Access point para red inalambrica seis veces más rápido que 802.11a / g. compatible con clientes 802.11a/b/g. m-drive tecnología optimiza rf. fácil instalación y eficiente de energía. el rendimiento de 802.11n con los actuales switches poe. los mezclas diseño elegante en una variedad de ambientes interiores. la interoperabilidad segura. compatible con 802.11n. intel connect with centrino certificada. .incluye limpieza de lugar de los trabajos al termino de la actividad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 1
107 | 6.22 | Servicio de mantenimiento a minisplit y aires de ventana de 1 tonelada, incluye material, mano de obra y herramienta. | Pza | 4
108 | 6.23 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 1 ton incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 8
109 | 6.24 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 2 ton incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1
110 | 6.28 | Suministro e instalacion de tuberia para alimentador de centro de carga general a centro de carga secundario, pasando de muroa azotea y a muro, incluye: tubo conduit de 1" c/r con tres conductores no. 8, mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su ejecucion | Ml | 19.7
111 | 6.29 | Suministro y colocacion de centro de carga de 20 c para contactos regulados, incluye material, mano de obra y herramienta. | Pza | 1
112 | 6.32 | Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, incluye: caja galvanizada, tres cables TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Sal | 7
113 | 6.33 | Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10 (TFV), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Sal | 4
114 | 6.34 | Suministro e instalación de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 3/4"Ø (mínimo), cable UTP CAT 6 ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Sal | 10
115 | 6.35 | Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 2
116 | 6.37 | Suministro y colocación de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 2
117 | 6.038 | Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 11
118 | 6.39 | Suministro e instalación de lámpara de emergencia, incluye.- material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 3
119 | 6.4 | Suministro e instalacion de Lampara suburbana LED TecnoLite Modelo (ES-LED-501-G), incluye, fotocelda, balastro electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (Muros exteriores). | Pza | 8
120 | 6.41 | Suministro e instalación acometida para cable de telefono con tubo de fierro galvanizado de 3/4"Ø, incluye: mufa, caja galvanizada y tapa, ranuras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1
121 | 6.42 | Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | lote | 1
122 | 6.43 | Suministro y colocacion de foco de luz led en spot, incluye mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Pza | 5
123 | 6.44 | Cambio de linea de tierra de torre de comunicacion que incluye demolicion de muro, tuberia, y red de tierra. | Pza | 1
| 7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
124 | 7.01 | Barra de tablaroca cubierta de formaica color blanca de 1.30 mts x 0.60 cms en ventana de farmacia, incluye material, mano de obra y herramienta. | Pza | 1
125 | 7.02 | Realizacion de barra de tablaroca en cuarto de esterilizacion en escuadra de 0.65 x 2.10 x 2.65 x 0.07 Y 0.90 mts. de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar recubierta con lamina de acero inoxidable c 18; empotrada en muro y dos piernas de tablaroca. acabado pulido cara interior y exterior, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1
126 | 7.03 | Barra de durock en odontologia con dimensiones de 0.60 cms x 3.90 cms en barra y dos patas de 0.60 x 0.81 cms, dejandole dos huecos para preparacion de tarja de acero inoxidable y lavamanos tipo ovalin, recubierta con azulejo en barra con dimension de 0.60 x 3.90, en frente de barra con dimension de 0.10 x 3.90 y en muro con dimension de 0.60 x 5.10 m, pollo de concreto con fibra f'c = 250 k/cm2 de 10 cms de altura, incluye cortes, filos en azulejo, chaflanes, emboquillado y desperdicios, material, mano de obra y todo lo necesario para su coorecta ejecucion. | Pza | 1
127 | 7.04 | Barra de durock en medicina interna de 0.60 cms x 3.85 cms en barra y dos patas de 0.60 x 0.81 cms, dejandole dos huecos para preparacion de tarja de acero inoxidable y lavamanos tipo ovalin, recubierta con azulejo en barra con dimension de 0.60 x 3.85, en frente de barra con dimension de 0.10 x 3.85 y en muro con dimension de 0.60 x 5.05 m, pollo de concreto con fibra f'c = 250 k/cm2 de 10 cms de altura, incluye cortes, filos en azulejo, chaflanes, emboquillado y desperdicios, material, mano de obra y todo lo necesario para su coorecta ejecucion. | Pza | 1
128 | 7.05 | Suministro e instalación de puerta para claro hasta de 1.00x2.20 mts. de tambor de cedro y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms forrada en Formica color beige, bisagras, chapa tipo bola con llave, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 13
129 | 7.06 | Suministro e instalacion de marco de madera , incluye material, mano de obra y herramienta. | Pza | 13
| 9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
130 | 9.01 | Suministro e instalación de puertas abatible 0.90 mts. de ancho por 2.16 mts. de alto, aluminio línea 3" y cristal tintex de 6 mm, con abrepuertas hidraulico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 8.8
131 | 9.02 | Suministro y colocación de puertas corredizas bajo barras, a base de p.v.c. y aluminio color beige, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 9.32
132 | 9.03 | Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio línea 2" y cristal tintex de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 8.4
| 10 | HERRERIA
133 | 10.05 | Suministro e instalación de Puerta vehicular a base de reja de acero con una altura de 1.5 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2 m largo color blanco (2 hojas). | Pza | 1
| 11 | PINTURA
134 | 11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 579.9
135 | 11.02 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 402
136 | 11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 42
137 | 11.04 | Suministro y aplicación de pintura en muro exterior esmalte de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color tinto dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 376
138 | 11.05 | Suministro y aplicación de pintura esmalte en muros interiores de piso hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 44
139 | 11.06 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color ALMENDRA REBAJADO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 4
140 | 11.07 | Suministro y aplicación de pintura en pasamanos de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | Pza | 2
141 | 11.08 | Suministro y rotulación de letrero "SEGURO POPULAR", incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación | Pza | 1
142 | 11.09 | Suministro y rotulación de letrero "PROSPERA", incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación | Pza | 1
143 | 11.1 | Suministro y rotulación de letrero "CRUZADA CONTRA EL HAMBRE", incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación | Pza | 1
144 | 11.11 | Rotulación de logo de Gobierno del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas | Pza | 1
145 | 11.12 | Rotulación de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sombre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | Pza | 4
146 | 11.13 | Pintado de área para centro de reunión, 1.20x1.20 a base de pintura esmalte, incluye mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta realización. | Pza | 1
| 13 | VARIOS
147 | 13.01 | Suministro e instalación de persianas enrollable de tela plástica traslúcida lavable color crema, mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 21.6
148 | 13.02 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.10 mts., con riel de aluminio 2.85 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | Pza | 3
149 | 13.03 | Bastidor de aluminio natural linea l-2 de 3.18 x 0.50 mts de alto para soporte de cortina de tela antibacterial, incluye; material, mano de obra y herramienta. | Pza | 3
150 | 13.304 | Calca en puertas y ventanas de aluminio con el logo de la secretaria de salud, logo del estado, jale y empuje, incluye material mano de obre y herramienta. | Pza | 2
151 | 13.05 | Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de p.v.c. en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en la parte superior y/o sobre puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocación. | Pza | 25
152 | 13.06 | Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de p.v.c. (salida de R.P.B.I., ruta de R.P.B.I. Ruta de evacuacion, no fumar), colocado con cinta doble cara en muros y/o puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. (color y forma según muestra) | Pza | 10
153 | 13.07 | Suministro y colocación de despachador de papel higienico, marca JOFEL , incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 5
154 | 13.08 | Suministro y colocación de dispensador de jabón, marca JOFEL , en sanitarios y consultorios, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 13
155 | 13.09 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, marca JOFEL , en sanitarios y consultorios, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 13
156 | 13.1 | Suministro y colocación de letrero "CENTRO DE SALUD 9 DE DICIEMBRE" en letras de 60 cms. de altura y un espesor de 5 cm en aluminio jaspe cepillado para exterior, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1
157 | 13.11 | Suministro y colocación de logotipo "SERVICIOS DE SALUD" en aluminio jaspe y brillante con medidas de 1.0 x1.0 mts. para exterior, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1
158 | 13.18 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, mano de obra, acarreos, etc. | Lote | 1