## CATALOGO DE CONCEPTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
D-06
OBRA: | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA CARRETERA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS A COLONIA SINALOA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA, SINALOA.
PRESUPUESTO
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
B | REHABILITACION DE CÁRCAMO DE AGUAS CRUDAS
8000 00 | EQUIPO DE BOMBEO
8200 01 | SUMINISTRO DE BOMBA TURBINA VERTICAL MCA WARSON MOD. 9WL-1C DE 1 PASO LUB AGUA CON UNA EFICIENCIA DEL 84.91%, INCLUYE: 1 MOTOR VERTICAL DE 5 HP 230/460V 4P-1800 RPM, MARCA SIEMENS, 1 TRANSMISIÓN MOTRIZ LUB. AGUA 1, 1 ESTOPERO COMPLETO LUB AGUA MEDIANO, 1 CABEZAL DE DESCARGA WCA 6x6x16.5, 1 TRANSM INTERM LUB AGUA C/COPLE 1-X10 FT, 1 TUBO C/COPLE 6"x 10 FT CED. 0.25, 1 COLADOR CANASTA DE 8" S/BRIDA, 1 TABLERO CON ARRANCADOR MCA SIEMENS DE 5 HP 440V ATR. PARA UN GASTO DE 25 LPS Y VENCER UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 10 M. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
8200 02 | INSTALACIÓN DE BOMBA TURBINA VERTICAL MCA WARSON MOD. 9WL-1C DE 1 PASO LUB AGUA CON UNA EFICIENCIA DEL 84.91%, INCLUYE: 1 MOTOR VERTICAL DE 5 HP 230/460V 4P-1800 RPM, MARCA SIEMENS, 1 TRANSMISIÓN MOTRIZ LUB. AGUA 1, 1 ESTOPERO COMPLETO LUB AGUA MEDIANO, 1 CABEZAL DE DESCARGA WCA 6x6x16.5, 1 TRANSM INTERM LUB AGUA C/COPLE 1-X10 FT, 1 TUBO C/COPLE 6"x 10 FT CED. 0.25, 1 COLADOR CANASTA DE 8" S/BRIDA, 1 TABLERO CON ARRANCADOR MCA SIEMENS DE 5 HP 440V ATR. PARA UN GASTO DE 25 LPS Y VENCER UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 10 M. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
8200 03 | DESINSTALACIÓN DE BOMBA TIPO TURBINA, INCLUYE: 1 MOTOR VERTICAL DE 7.5 HP, 230/460V, 4P-1800 RPM, 1 TRANSMISIÓN MOTRIZ LUB. AGUA 1 3/16, 1 ESTOPERO COMPLETO LUB AGUA MEDIANO, 1 CABEZAL DE DESCARGA WCA 6x6x16.5, 1 TRANSM INTERM LUB AGUA C/COPLE 1 3/16-X10 FT, 1 TUBO S/COPLE 6"x 10 FT, 1 ARRANCADOR DE 230/460V. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: EQUIPO DE BOMBEO
2060 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
2060 20 | CORTE Y SOLDADURA DE NIPLE EXISTENTE DE 6" Ø PARA LA INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE DESCARGA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
2130 00 | INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE…
2130 01 | FIERRO FUNDIDO. | KG | 20
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE…
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYENDO LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS ASI COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA) Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA. |  | 0
P.U. _________________________________________________
2160 07 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…
2170 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS CHECK...
2170 05 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: INSTALACIÓN DE VÁLVULAS CHECK…
8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 03 | DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). | PZA | 56
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE TORNILLOS…
8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 05 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 7
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
8024 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
8024 01 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DINAMICA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE MARCA A.R.I, MODELO D-43 ROSCADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: NIPLE DE ACERO DE 2" Ø DE 15 CM SOLDADO A CARRETE CON ROSCA EN UN EXTREMO, VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE 2", NIPLE DE ACERO DE 2" Ø ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 15 CMS., COPLE ROSCA INTERIOR DE 2" Ø. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
8024 02 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DINAMICA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE MARCA A.R.I, MODELO D-070, CUERPO DE HIERRO DÚCTIL, RECUBRIMIENTO EPOXICO INTERIOR Y EXTERIOR, ACTUADA POR DIAFRAGMA, PN16BAR, BRIDADA ANSI 150 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: NIPLE DE ACERO DE 2" Ø DE 15 CM SOLDADO A CARRETE CON ROSCA EN UN EXTREMO, VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE 2", NIPLE DE ACERO DE 2" Ø ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 15 CMS., CONTRABRIDA DE 2" Ø. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
8035 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA….
8035 05 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA….
8036 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE NO RETORNO (CHECK) (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
8036 05 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE VÁLVULA DE NO RETORNO (CHECK) (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
C | REHABILITACION DE FLOCULADOR
2273 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS TIPO MARIPOSA
2273 02 | VALVULA DE MARIPOSA DE 4"Ø PARA PURGA DE LODOS | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: INSTALACIÓN DE VÁLVULAS TIPO MARIPOSA
4150 00 | MAMPARAS DE MADERA
4150 08 | DESINSTALACION Y RETIRO DE MAMPARA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO, DE MEDIDAS INCLUYE RETIRO AUN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS | PZA | 26
P.U. _________________________________________________
4150 10 | RETIRO DE LODOS Y MATERIAL SOBRANTE EN ESTRUCTURA INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. | M3 | 24
P.U. _________________________________________________
4150 11 | MAMPARAS DE MADERA DESFLEMADA EN FLOCULADOR DE 62 CM x 50 CM x 9 MM DE ESPESOR, INCLUYE: PRIMARIO CON SIKAFLOOR-156 EN UNA CAPA DE 0.25 KG/M2, RECUBRIMIENTO SIKAGUARD-62 COLOR BLANCO A DOS CAPAS DE 6 A 8 MILESIMAS DE PULGADA, UNA PRIMERA CAPA DE 0.30 KG/M2 Y UNA SEGUNDA CAPA DE 0.30 KG/M2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 69
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: MAMPARAS DE MADERA
3900 00 | OTROS
3908 90 | DESINSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE 4"Ø | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: OTROS
8073 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULA TIPO MARIPOSA
8073 02 | VALVULA DE MARIPOSA DE 4"Ø PARA PURGA DE LODOS | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE VÁLVULA TIPO MARIPOSA
D | REHABILITACION DE SEDIMENTADOR
2060 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
206005 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL A BASE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON A-36 DE 150 MM (6") CÉDULA 40 DE 7.00 MM DE ESPESOR DE L=1.00 M EN PURGA DE SEDIMENTADOR, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL GRIS, APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE DE ALQUITRAN DE HULLA EPOXICA RP-5, ESPESOR DE PELICULA SECA DE 16 MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS. | PZA | 6
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
2273 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS TIPO MARIPOSA
2273 01 | VALVULA DE MARIPOSA VAG. DE 6"Ø CIERRE RAPIDO | PZA | 6
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: INSTALACIÓN DE VÁLVULAS TIPO MARIPOSA
4150 00 | MAMPARAS DE EN LONA FOTORFLEX
4150 01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN SECCIÓN 1.21 x 1.17 M. EN LONA FORTOFLEX 610 COLOR BLANCO CON LONA A UNA CARA, BASTIDOR A BASE DE PERFIL 114 CALIBRE 20. Y REFUERZOS INTERMEDIOS SEPARADAS ENTRE SI 7.0 CM. CENTRO A CENTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, INCLUYE: PROTECCION A BASE DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVA. ( VER EN PLANO ) | PZA | 384
P.U. _________________________________________________
4150 08 | DESINSTALACION Y RETIRO DE MAMPARA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO, DE MEDIDAS INCLUYE RETIRO AUN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS | PZA | 192
P.U. _________________________________________________
4150 10 | RETIRO DE LODOS Y MATERIAL SOBRANTE EN ESTRUCTURA INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. | M3 | 50
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: MAMPARAS DE EN LONA FOTORFLEX
OTROS
3908 75 | DESINSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE 6"Ø | PZA | 6
P.U. _________________________________________________
3908 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA VERTEDORA DE PVC DENTADA DE 2.65 x 0.15 M DE 1/4" DE ESPESOR. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: OTROS
8073 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULA TIPO MARIPOSA
8073 01 | VALVULA DE MARIPOSA VAG. DE 6"Ø CIERRE RAPIDO | PZA | 6
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE VÁLVULA TIPO MARIPOSA
E | REHABILITACION DE FILTRO
2060 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
206006 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL A BASE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON A-36 DE 200 MM (8") CÉDULA 40 DE 7.00 MM DE ESPESOR DE L=1.00 M, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL GRIS, APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE DE ALQUITRAN DE HULLA EPOXICA RP-5, ESPESOR DE PELICULA SECA DE 16 MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS. | PZA | 5
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
2273 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS TIPO MARIPOSA
2273 03 | VALVULA DE MARIPOSA DE 8" Ø CIRRE RAPIDO | PZA | 5
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: INSTALACIÓN DE VÁLVULAS TIPO MARIPOSA
4150 00 | MAMPARAS DE MADERA
4150 10 | RETIRO DE LODOS Y MATERIAL SOBRANTE EN ESTRUCTURA INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. | PZA | 22
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: MAMPARAS DE MADERA
OTROS
3908 801 | DESINSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE 8" Ø | PZA | 5
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: OTROS
1123 00 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE
112307 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE MINERAL ADSORSIL HYBRIDO HZ1 EN BASE A ZEOLITA COMPUESTO DE CLINOPTILOLITA CALCICA CON UN ESPESOR DE 45 CMS. TAMAÑO EFECTIVO DE 1.68-0.84 MM COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 1.70, INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M3 | 10.08
P.U. _________________________________________________
112308 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE MINERAL FILTERSYL HIBRIDO AH2 EN BASE ZEOLITA COMPUESTO DE CLINOPTILOLITA CON UN ESPESOR DE 25 CM, TAMAÑO EFECTIVO DE 0.68 MM COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 1.50, INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M3 | 5.6
P.U. _________________________________________________
112309 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE GRAVA TAMAÑO EFECTIVO DE 1/8" A 1/4" Ø, INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M3 | 2.24
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE
8073 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULA TIPO MARIPOSA
8073 03 | VALVULA DE MARIPOSA DE 8" Ø CIRRE RAPIDO | PZA | 5
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE VÁLVULA TIPO MARIPOSA
F | REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS
2060 00 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
2060 20 | CORTE Y SOLDADURA DE NIPLE EXISTENTE DE 6" Ø PARA LA INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE DESCARGA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYENDO LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS ASI COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA) Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA. |  | 0
P.U. _________________________________________________
2160 08 | DE 203 MM (8") DE DIÁMETRO. ( EN TANQUE ) | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…
3900 00 | OTROS
3908 79 | DESINSTALACIÓN DE MULTIPLE DE DESCARGA DE BOMBAS FUERA DE OPERACIÓN, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE 2 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 6", 2 CARRETES DE 6" DE 30 CM, 1 CODO DE 45°x 6", 1 TRAMO DE TUBO DE 60 CM CON CODO HECHIZO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
3908 81 | INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO DE 6" DE 30 CM DESINSTALADO DE LOS ARREGLOS HIDRAULICOS, EN SUSTITUCIÓN DE VALVULA CHECK ACOPLADA A CABEZAL DE DESCARGA DE EQUIPO DE BOMBEO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
3908 82 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BURDON DE 0 A 7 KGF/CM2, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
3908 83 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
3908 84 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE VENTILA PVC CÉDULA 80 DE 1.00 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESINSTALACIÓN Y RETIRO TUBERIAS EXISTENTES. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: OTROS
8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 03 | DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). | PZA | 32
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE TORNILLOS…
8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 05 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 4
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO…
8024 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
8024 01 | SUMINISTRO DE VÁLVULA DINAMICA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE MARCA A.R.I, MODELO D-43 ROSCADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: NIPLE DE ACERO DE 2" Ø DE 15 CM SOLDADO A CARRETE CON ROSCA EN UN EXTREMO, VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE 2", NIPLE DE ACERO DE 2" Ø ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 15 CMS., COPLE ROSCA INTERIOR DE 2" Ø. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
8024 02 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DINAMICA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE MARCA A.R.I, MODELO D-070, CUERPO DE HIERRO DÚCTIL, RECUBRIMIENTO EPOXICO INTERIOR Y EXTERIOR, ACTUADA POR DIAFRAGMA, PN16BAR, BRIDADA ANSI 150 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: NIPLE DE ACERO DE 2" Ø DE 15 CM SOLDADO A CARRETE CON ROSCA EN UN EXTREMO, VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE 2", NIPLE DE ACERO DE 2" Ø ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 15 CMS., CONTRABRIDA DE 2" Ø. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
8035 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA….
8035 06 | DE 203 MM (8") DE DIÁMETRO. | PZA | 1
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN
8200 00 | EQUIPO DE BOMBEO
8200 04 | SUMINISTRO DE BOMBA TURBINA VERTICAL MCA WARSON MOD. 9WL-1C DE 4 PASOS LUB AGUA CON UNA EFICIENCIA DEL 84.94% Y UNA POTENCIA DE 16.43 HP EN 1770 RPM, INCLUYE: 1 MOTOR VERTICAL DE 20 HP 230/460V 4P-1800 RPM, MARCA SIEMENS, 1 TRANSMISIÓN MOTRIZ LUB. AGUA 1", 1 ESTOPERO COMPLETO LUB AGUA MEDIANO, 1 CABEZAL DE DESCARGA WCA 6x6x16.5, 1 TRANSM INTERM LUB AGUA C/COPLE 1"-X10 FT, 1 TUBO C/COPLE 6"x 10 FT CED. 0.25, 1 COLADOR CANASTA DE 8" S/BRIDA, 1 TABLERO CON ARRANCADOR MCA SIEMENS DE 20 HP 440V. PARA UN GASTO DE 25 LPS Y VENCER UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 40 M. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
8200 05 | INSTALACIÓN DE BOMBA TURBINA VERTICAL MCA WARSON MOD. 9WL-1C DE 4 PASOS LUB AGUA CON UNA EFICIENCIA DEL 84.94%, INCLUYE: 1 MOTOR VERTICAL DE 20 HP 230/460V 4P-1800 RPM, MARCA SIEMENS, 1 TRANSMISIÓN MOTRIZ LUB. AGUA 1", 1 ESTOPERO COMPLETO LUB AGUA MEDIANO, 1 CABEZAL DE DESCARGA WCA 6x6x16.5, 1 TRANSM INTERM LUB AGUA C/COPLE 1"-X10 FT, 1 TUBO C/COPLE 6"x 10 FT CED. 0.25, 1 COLADOR CANASTA DE 8" S/BRIDA, 1 TABLERO CON ARRANCADOR MCA SIEMENS DE 20 HP 440V. PARA UN GASTO DE 25 LPS Y VENCER UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 40 M. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
8200 06 | DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO TURBINA, INCLUYE: 1 MOTOR VERTICAL DE 15 HP, 230/460V, 4P-1800 RPM, 1 TRANSMISIÓN MOTRIZ LUB. AGUA 1 3/16, 1 ESTOPERO COMPLETO LUB AGUA MEDIANO, 1 CABEZAL DE DESCARGA WCA 6x6x16.5, 1 TRANSM INTERM LUB AGUA C/COPLE 1 3/16-X10 FT, 1 TUBO S/COPLE 6"x 10 FT, 1 TABLERO CON ARRANCADOR DE 230/460V. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
8200 07 | DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO TURBINA, INCLUYE: 1 MOTOR VERTICAL DE 15 HP, 230/460V, 4P-1800 RPM, 1 TRANSMISIÓN MOTRIZ LUB. AGUA 1 3/16, 1 ESTOPERO COMPLETO LUB AGUA MEDIANO, 1 CABEZAL DE DESCARGA WCA 6x6x16.5, 1 TRANSM INTERM LUB AGUA C/COPLE 1 3/16-X10 FT, 1 TUBO S/COPLE 6"x 10 FT. | PZA | 2
P.U. _________________________________________________
TOTAL DE: EQUIPO DE BOMBEO

## Resumen
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
D-06
OBRA: | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS UBICADA EN LA COMUNIDAD DE "CHINITOS" MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL ESTADO DE SINALOA
RESUMEN
TRAZO Y NIVELACION
TRAZO Y NIVELACION
EXCAVACIONES PARA EXTRUCTURAS, P.U.O.T.
EXCAVACIONES PARA EXTRUCTURAS, P.U.O.T.
ACERO DE REFUERZO L.E. 4200 KG/CM2
ACERO DE REFUERZO L.E. 4200 KG/CM2
CONCRETO DE F´C = 250 KG/CM2
CONCRETO DE F'C = 250 KG/CM2
CIMBRA
CIMBRA
TERRACERIAS Y PAVIMENTO
TERRACERIAS Y PAVIMENTO
DEMOLICION DE ESTRUCTRUAS DE CONCRETO
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
CAJON PREFABRICADO
CAJON PREFABRICADO
SUB TOTAL $
I. V. A. 16% $
TOTAL $