## cuatro milpas
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRAS
OBRA: REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
PRESUPUESTO
NOMBRE: CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
LOCALIDAD: CUATRO MILPAS
MUNICIPIO: EL FUERTE.
CLUES: SLSSA018381 |  |  |  | ABRIL 2017
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | PRELIMINARES
1.01 | Demolición de firme para instalaciones y construir dala desplante, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 4.5 | 0 | 0
1.02 | Demolición de muro de tabique y enrrase , para area de esterilizacion,incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 7.5 | 0 | 0
1.03 | Corte con reguilete manual y disco de diamante en firme , para instalaciones sanitarias, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 6 | 0 | 0
1.04 | Demolición de dala de cerramiento de 15x20 cms., incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 2 | 0 | 0
1.05 | Desmonte de puerta y marco de madera con recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza. | 1 | 0 | 0
1.06 | Retiro de vitropiso en piso de almacen para instalaciones sanitarias e hidraulicas y la adecuacion del area del esterilizador, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 9 | 0 | 0
1.07 | Retiro de zoclo de vitropiso y resane de muros para recibir zoclo nuevo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 6 | 0 | 0
1.08 | Retiro de vitropiso en piso de baño mejeres, para instalaciones sanitarias e hidraulicas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1 | 0 | 0
1.09 | Desmonte con reguilete protección de 1/2" a cada 12 cms. empotrada en marco de perfil tubular 2", incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 3.5 | 0 | 0
1.1 | Recortar y soldar proteccion del aire acondicionado de ventana de una tonelada, (36x70x60cms)en consultorios medico, medicina preventiva, sala de usos multiples y cuarto medico, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | PZA | 4 | 0 | 0
1.11 | Mantenimiento de aires acondicionado minisplits, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | PZA | 3 | 0 | 0
1.12 | Mantenimiento de aires acondicionado de ventanas de ventana(cuarto medico, medicina preventiva,usos multiples y consultorio), incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | PZA | 4 | 0 | 0
1.13 | Desmonte y retiro de w.c., con recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
1.14 | Desmonte de tarja derecha con recuperacion,en usos multiples, para instalarse en area de esterilizacion, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
1.15 | Desmonte de tarja sin recuperacion,en medicina preventiva y consultorio, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2 | 0 | 0
1.16 | Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición en camión, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | VIAJE | 1 | 0 | 0
| TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | ALBAÑILERIA
2.01 | Realizacion de dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex dala 4-15,20cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 4.5 | 0 | 0
2.02 | Realizacion de castillo de 15 x 20 cms de concreto hecho en obra f'c=150 Kg/cm2 armado con armex 4-15X15, incluye: demoler aplanados, grapeado, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 5.2 | 0 | 0
2.03 | Realización de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, arena proporción 1:3 acabado común, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 6.45 | 0 | 0
2.04 | Realización de dala de cerramiento de 15x30 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos de 1/4"Ø @ 20 cms., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 3 | 0 | 0
2.05 | Realizacion de enrase de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero cal-arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 3 | 0 | 0
2.06 | Realización de maletero en losa plana de concreto armado 10 cms espesor, concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 20 cms. en ambos sentidos, planeado con mortero cemento-arena proporción 1:3, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 2 | 0 | 0
2.07 | Reparación de grietas existente, en banqueta, demolición de partes accidentadas y reposición de firme de concreto f´c=200 kg/cm2, armado con mallalac 6x6-10/10, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 10 | 0 | 0
2.08 | Realización de pozo para RPBI (desechos tóxicos) 1.00x1.00x0.70 mts. con 0.40 mts de profundidad y 0.30 sobre nivel de terreno natural, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores, plantilla de 0.08 mts. de espesor acabado pulido, marco y contramarco de fierro angular y tapa de lamina lisa negra acabado fondeado con bisagra para abrir y agarradera en su parte superior y orejas con candado incluido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza. | 1 | 0 | 0
2.09 | Realización de filos en muros en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 11.8 | 0 | 0
2.1 | Realización de aplanado a base de mortero ,mortero-cemento-arena en muros y plafones, acabado floteado fino, en area de esterilizador y exterior incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 42 | 0 | 0
2.11 | Realizacion de limpieza profunda de pisos o pulido, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 243 | 0 | 0
2.12 | Reparacion de barra de concreto en usos multiples,medicina preventiva y consultorio de 0.70 x 1.50 x 0.07 Y 0.90 mts. de altura terminada, a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas, con hueco para la instalacion del ovalin,forrada con azulejo 20x30 cms, esquinero, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 3 | 0 | 0
2.13 | Realizacion de barra de concreto en usos multiples de 0.80 x 2.00 x 0.07 Y 0.90 mts. de altura terminada, a base de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas 3/8" @ 15 cms. en ambos sentidos con hueco para recibir tarja con escurridera derecha y ovalin; empotrada en muro y acabado pulido cara interior y exterior,forrada con azulejo 20x30 cms, esquinero, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1.6 | 0 | 0
2.14 | Realización de barra de concreto de 0.60x0.40x0.025 mts. de altura terminada, para soporte de esterilizador , de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con varillas alambrón de 1/4" @ 10 cms. en ambos sentidos, con marco angular de 1", empotrada en muro a .040 mts sobre barra, forrada con azulejo 20x30 cms, y esquineros, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. en área de dental y usos múltiples | Pza. | 1 | 0 | 0
2.15 | Realización de polleras a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2 de 0.07 mts de espesor, acabado pulido incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 2 | 0 | 0
2.16 | Realización de firme de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, para ocultar las instalaciones hidraulicas y sanitarias, incluye: colado, vibrado, curado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 5 | 0 | 0
2.17 | Instalacion de pintarron, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
2.18 | Instalacion de base para la t.v., incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
TOTAL ALBAÑILERIA
3 | IMPERMEABILIZACION
3.01 | Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plastico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 243 | 0 | 0
3.02 | Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantia, una capa de fibra o membrana, con malla reforzada y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | M2 | 243 | 0 | 0
| TOTAL IMPERMEABILIZACION |  |  |  | 0
4 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
4.01 | Colocación de tarja con escurridera de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., incluye: cespol cromado marca helvex o similar, llave mezcladora monomando acabado cromado, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 1 | 0 | 0
4.02 | Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para barras | PZA | 4 | 0 | 0
4.03 | Colocación de w.c. lamosa viena blanco o similar, incluye: asiento, tapa, tanque con herrajes, asiento, taza redonda manguera, tornillo de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1 | 0 | 0
4.04 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø para conectar de mueble al drenaje sanitario del wc del baño mujeres, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 5 | 0 | 0
4.05 | Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ML | 5 | 0 | 0
4.06 | Revisión de Instalaciones hidráulicas, en azotea asi como la instalacion del gas, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | sal. | 6 | 0 | 0
4.07 | Mover la instalación de tubería de cobre tipo L para salidas de Gas en estufa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1 | 0 | 0
4.08 | Ocultar la Salida hidráulica principal del jardin, en muro, , con tubería hidraulica de pvc 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1 | 0 | 0
4.09 | Salida sanitaria de fosa septica, con tubería de 4"Ø, de fosa hasta el lindero(esquina 12 mts) incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1 | 0 | 0
4.1 | Salida hidráulica para tarja, con tubería 1/2"Ø, incluye: llave control urrea, difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1 | 0 | 0
4.11 | Salida sanitaria para tarja, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1 | 0 | 0
4.12 | Salida sanitaria para ovalin, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1 | 0 | 0
4.13 | Salida hidráulica para ovalin, con tubería 1/2"Ø, incluye: llave control urrea, difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1 | 0 | 0
4.14 | Suministro y colocación de boiler de paso marca BOSH de 11 lt, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 1 | 0 | 0
4.15 | Salida hidráulica para boiler y tanque portatil de 30 kg, con tubería 1/2"Ø, incluye: difulcacion para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 2 | 0 | 0
4.16 | Suministro y colocación de manerales y regadera Modelo Antares, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 1 | 0 | 0
4.17 | Suministro y colocación de llave cromada para lavabo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 1 | 0 | 0
4.18 | Suministro y colocación de cespol de pvc(no acordion), incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 10 | 0 | 0
4.19 | Colocación de tarja con escurridera de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., incluye: azulejo, reparacion de barra, cespol cromado marca helvex o similar, llave mezcladora con manerales de acero, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1 | 0 | 0
4.2 | Suministro y colocación de llave nariz reforzada en septico, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario. | PZA | 1 | 0 | 0
| TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS |  |  | 0 | 0
5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | 0
5.01 | Suministro e instalacion de salida electrica para contactos,para esterilizador, secadora. Swich, y t.v., incluye: caja galvanizada, cable TW 12 , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 5 | 0 | 0
5.02 | Instalacion de salida electrica para apagador, en area de esterilizador, incluye: caja galvanizada, cable TW 14 , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 1 | 0 | 0
5.03 | Suministro e instalacion de cableado del cable para red UTP-5 en salida de voz y datos, incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | SAL | 7 | 0 | 0
5.04 | Suministro e instalación de lámpara suburbana 65 w, en exteriores, incluye, fotocelda, balastro electrónico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 3 | 0 | 0
5.05 | Suministro e instalacion de acrilicos de las lampara envolvente 2x39 w, incluye: acrilico, tubos, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 22 | 0 | 0
5.06 | Suministro e instalacion de lampara envolvente 2x39 w, incluye: gabinete, acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2 | 0 | 0
5.07 | Suministro e instalacion de lampara blancas para bote integral, incluye: gabinete, foco ahorador, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 2 | 0 | 0
5.08 | Suministro y colocacion de gabinete para salida de 8 unidades de rack, para montaje en muro, con puerta patch panel modular de 24 puertos, con n-jack rj-45, categoria 6, datos, y cable UTP categoria 6. | PZA | 1 | 0 | 0
5.09 | Tramite para la instalacion del sevicio de energia electrica, ante CFE, incluye: recabar la informacion y documentacion necesaria, para el contrato y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
| TOTAL INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | 0
6 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
6.01 | Instalacion de marco y puerta de tambor, en almacen, incluye: bisagras, chapa , material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. | PZA | 1 | 0 | 0
6.02 | Suministro e instalacion de vistas para marcos de puertas, de madera, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | JGOS | 7 | 0 | 0
6.03 | Suministro e instalacion de repisa de 0.50x1.00 mts,en madera doble de 3/4", en la parte inferior de la ventana, de farmacia, forrada con formaica diseño fresno soft, acabado touch soft, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 | 0 | 0
6.04 | Suministro e instalacion de vistas para aire acondicionado de ventana, de ventana, de madera, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 4 | 0 | 0
| TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA |  |  |  | 0
7 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
7.01 | Suministro y colocacion de puertas abatibles bajo barras,, a base de PVC y aluminio, (200x75cms.) en area de esterilizacion, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | PZA | 1 | 0 | 0
7.02 | Suministro y colocacion de puertas abatibles en maletera,, a base de PVC y aluminio, (200x75cms.) en area de esterilizacion, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | PZA | 1 | 0 | 0
7.03 | Suministro e instalacion de closet a base de pvc, en cuarto medico, altura a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
7.04 | Sustitucion del cristal quebrado, en medicina preventiva 0.60x1.20 mts, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion | PZA | 1 | 0 | 0
TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO
8 | HERRERIA
8.01 | Suministro e instalacion de proteccion en herreria, existente enmarcado en ptr de 2", con celosia tipo louver, en area de lavado, con chapa fanal,incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 3.5 | 0 | 0
8.02 | Suministro e instalación de puerta de lamina lisa de 1.10 x 2.20 cms. de ancho, incluye: chapa de impacto, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1 | 0 | 0
8.03 | Desmontar la herreria de la puerta principal, dejando el enmarcado existente, para sobreponer otro enmarcado en ptr de 2", para que no obstruya la puerta de cristal,incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 3.5 | 0 | 0
8.04 | Suministro e instalacion de soldadura del pasador de la puerta vehicular, incluye: anclaje, resane y fondo anticorrosivo , material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1 | 0 | 0
8.05 | Suministro e instalacion de portacandado en tapadera de fosa septica, incluye: anclaje, resane y fondo anticorrosivo , material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1 | 0 | 0
8.06 | Suministro e instalacion de proteccion para aire acondicionado tipo minisplit en azotea en herreria, anclado a losa de azotera con ancla de angulo de 1", incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 3 | 0 | 0
| TOTAL HERRERIA |  |  | 0
9 | PINTURA
9.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores y exterior, plafon interior y exterior, pretil interior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca comex, berelex de berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 1020 | 0 | 0
9.02 | Suministro y aplicación de pintura en pretiles, vinilica lavable de buena calidad marca comex, tipo vinimex, berel tipo berelex o similar color PANTONE 295, (AZUL OSCURO 614) dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 64 | 0 | 0
9.03 | Suministro y aplicación de pintura esmalte en muros interiores de piso hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca comex, berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 48 | 0 | 0
9.04 | Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, epoxica de buena calidad marca comex, berel o similar color AMARILLO TRAFICO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 102.5 | 0 | 0
9.05 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color BLANCO dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 60 | 0 | 0
9.06 | Suministro y aplicación de pintura en protecciones de aire acondicionado en herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 7 | 0 | 0
9.07 | Suministro y aplicación de pintura en pasamanos de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2 | 0 | 0
9.08 | Suministro y aplicación de pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2 | 0 | 0
9.09 | Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1 | 0 | 0
9.1 | Rotulacion de letrero nombre de la unidad, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Letras blancas con fondo o sombra negro | PZA | 1 | 0 | 0
9.11 | Rotulacion de logotipo servicios de salud de sinaloa, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 | 0 | 0
9.12 | Rotulacion de logotipo Estatal "SINALOA ", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 | 0 | 0
9.13 | Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (90x60cms) | PZA | 1 | 0 | 0
9.14 | Suministro y rotulacion de letrero "SEGURO POPULAR", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación | PZA | 1 | 0 | 0
9.15 | Suministro y rotulacion de letrero "PROSPERA", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación | PZA | 1 | 0 | 0
9.16 | Suministro y rotulacion de letrero "SIN HAMBRE", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación | PZA | 1 | 0 | 0
9.17 | Suministro y rotulacion de letrero "PUNTO DE REUNION", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación | PZA | 1 | 0 | 0
9.18 | Pintar tapa metalica de fosa septica, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR GRIS, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 1 | 0 | 0
9.19 | Rotulacion de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sobre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2 | 0 | 0
| TOTAL PINTURA |  |  | 0 | 0
10 | JARDINERIA
10.01 | Limpieza de maleza en jardineras, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 2 | 0 | 0
10.02 | Suministro y colocacion de plantas de crotos torcidos, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 6 | 0 | 0
10.03 | Suministro y colocacion de plantas de Rosal del desierto, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 4 | 0 | 0
10.04 | Suministro y colocacion de piedra marmol triturada en color blanco y negra(alrededor de la planta) incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | sacos | 20 | 0 | 0
| TOTAL JARDINERIA |  |  |  | 0
11 | VARIOS
11.01 | Suministro y colocacion de extintor, 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 2 | 0 | 0
11.02 | Rehubicacion del negatoscopio anexo al contacto electrico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 1 | 0 | 0
11.03 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en la parte superior y/o sobre puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 25 | 0 | 0
11.04 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc (salida de emergencia, ruta de evacuacion(20), ruta de rpbi(20), salida de rpbi(2), salida de evacuacion(2), no fumar , R.P.B.I., sala de espera, guardar, aseo, silencio y extintor), colocado con cinta doble cara en muros y/o puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. (color y forma segun muestra) | PZA | 60 | 0 | 0
11.05 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc (Area de esterilizacion), colocado con cinta doble cara en muros y/o puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. (color y forma segun muestra) | PZA | 1 | 0 | 0
11.06 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc (ALMACEN TEMPORAL DE RPBI), colocado con cinta doble cara en muros y/o puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. (color y forma segun muestra) | PZA | 1 | 0 | 0
11.07 | Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, con logo federal, logo estatal "sinaloa ", jale y empuje, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. | PZA | 2 | 0 | 0
11.08 | Suministro y colocacion de 2 barras de apoyo para discapacitados, con una medida de 0.70 m de largo, de acero inoxidable, incluye mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion. En baño de pacientes para discapasitados. | PZA | 4 | 0 | 0
11.09 | Suministro y colocacion de 2 barras de apoyo para discapacitados en mingitorio fabricado en acero inoxidable tipo 304 de 1 1/4" de diametro cal. 18 pulida y matizada, incluye mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion. En baño de pacientes para discapasitados. | PZA | 2 | 0 | 0
11.1 | Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 16.2 | 0 | 0
11.11 | Suministro y colocación de despachador de papel higienico, marca JOFEL linea ALTERA modelo MAXI PH52310, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 4 | 0 | 0
11.12 | Suministro y colocación de dispensador de jabón, marca JOFEL linea AITANA GRANDE modelo J-AC72000, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 8 | 0 | 0
11.13 | Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, marca JOFEL linea Z600 TABARCA modelo PI31010, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 8 | 0 | 0
11.14 | Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.30 mts., con riel de aluminio 2.60 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | pza | 2 | 0 | 0
11.15 | Suministro y colocación de piso de cerámica vitriada de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | m² | 9 | 0 | 0
11.16 | Suministro y colocación de zoclo de 7x40 cms. con pegavitro o similar y emboquillado, incluye: incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ml | 6 | 0 | 0
11.17 | Suministro y realización de fumigación de todo el centro contra termita, y polilla, incluye: barrenado de losa, inyección de producto, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 243 | 0 | 0
11.18 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 | 0 | 0
| TOTAL VARIOS |  |  |  | 0
PARTIDAS
1 | PRELIMINARES | 0
2 | ALBAÑILERIA | 0
3 | IMPERMEABILIZACION | 0
4 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS | 0
5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0
6 | TABLAROCA Y CARPINTERIA | 0
7 | CRISTALERIA Y ALUMINIO | 0
8 | HERRERIA | 0
9 | PINTURA | 0
10 | JARDINERIA | 0
11 | VARIOS | 0
| SUB TOTAL | 0
| IVA 16 % | 0
| TOTAL | 0