## ANEXO I TECNICO
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
ANEXO I PROPUESTA TÉCNICA
MATERIAL DE CURACIÓN
SSS-IA-022-2022
No. | CLAVE DEL ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | MARCA | FABRICANTE
1 | 060.207.0013 | CIRCUITOS De ventilación para anestesia, de polivinilo, consta de dos mangueras, un filtro, conexión en “Y” de plástico, codo, mascarilla y bolsas de 3 y 5 L. | EQUIPO | 250
2 | 060.550.0891 | JERINGAS De vidrio con bulbo de hule, reutilizables. Capacidad: 90 ml. Pieza. | PIEZA | 200
3 | 060.125.2844 | Bolsa De Papel Grado Médico. Para Esterilizar, Con Gas O Vapor. Con O Sin Tratamiento Antibacteriano. Con Reactivo Químico Impreso Y Sistema De Apertura. Medidas: 32.0 X 62.0 X 12.0 Cm | CAJA C/250 | 20
4 | 060.125.2711 | BOLSA PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO 7.5 X 48 | CAJA C/250 | 15
5 | 25401.0213 | LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO 3 ENTRADAS DESECHABLE, CON EXTENSION | PIEZA | 200
6 | 060.543.0115 | JALEAS Lubricante. Aséptica. | ENVASE CON 135 G. | 50
7 | 060.066.0773 | Antisépticos. Alcohol desnaturalizado. Envase con 20 lts. | PORRON CON 20LT | 30
8 | 060.040.0543 | AGUJAS Para raquianestesia o bloqueo subaracnoideo. De acero inoxidable, punta tipo lápiz, conector roscado luer lock hembra translúcido y mandril con botón indicador; sin depósito ó con depósito de 0.2ml en pabellón para líquido cefalorraquídeo. Estéril y desechable. Tipo: Whitacre. Longitud:11.6 a 11.9 cm Calibre: 25 ó 27 G. Pieza. | PIEZA | 200
9 | 060.040.3786 | AGUJAS HIPODERMICAS Hipodérmicas con pabellón luer-lock hembra de plástico, desechables. Longitud: 32 mm Calibre: 22 G | ENVASE CON 100 PIEZAS | 50
10 | 060.168.9631 | SONDAS. Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 16 Fr. | PIEZA | 835
11 | 060.841.0478 | SUTURAS Sintéticas No Absorbibles Monofilamento De Nylon, Con Aguja. Longitud De La Hebra:45 Cm Calibre Sutura: 3-0 De La Características De La Aguja: 3/8 De Círculo, Cortante (19-26 Mm). | ENVASE CON 12 PIEZAS | 50
12 | 060.231.0104 | COMPRESAS. Para vientre. De algodón, con trama opaca a los rayos X. Longitud: 70 cm Ancho: 45 cm. | ENVASE CON 6 PIEZAS | 1800
13 | 060.456.0334 | GUANTES Para cirugía. De látex natural, estériles y desechables. Tallas: 7 1/2 Par. | PAR | 5450
14 | 25401.0313 | GUANTE PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, NO ESTERIL. DE LATEX DESECHABLE MEDIANO | Caja con 100 piezas | 510
15 | 060.130.0015 | BOTAS Bota quirúrgica de tela no tejida 100% de polipropileno, tipo SMS, de 35 g/m2 mínimo, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática, con dos cintas de sujeción. Desechable. | Bolsa con 25 pares | 1000
16 | 060.166.0103 | CATETERES Para venoclisis. De Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno, Fluoretilenpropileno y Etilentrifluoretileno) o poliuretano, radiopaco, con aguja. Longitud:17-24 mm Calibre: 24 G. | ENVASE CON 50 PIEZAS | 1080
17 | 060.456.0300 | GUANTES Para cirugía. De látex natural, estériles y desechables. Tallas: 6 1/2 Par. | PAR | 6400
18 | 060.456.0318 | GUANTES Para cirugía. De látex natural, estériles y desechables. Tallas: 7 | PAR | 7920
19 | 060.456.0359 | GUANTES Para cirugía. De látex natural, estériles y desechables. Tallas: 8 Par. | PAR | 5305
20 | 060.456.0383 | GUANTES Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables. Tamaños: Chico. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 1044
21 | 060.456.0391 | GUANTES Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables. Tamaños: Mediano. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 2484
22 | 060.456.0409 | GUANTES Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables. Tamaños: Grande. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 665
23 | 060.456.0664 | GUANTE Para exploración, ambidiestro, no estériles.De látex, desechables. Tamaños: Mediano. | ENVASE CON 100 PIEZAS | 500
24 | 060.550.1279 | JERINGAS De plástico grado médico, con pivote tipo luer lock, capacidad de 3 ml, escala graduada en ml con divisiones de 0.5 ml y subdivisiones de 0.1 ml, con aguja calibre 22 G y 32 mm de longitud. Estéril y desechable. Pieza. | PIEZA | 2620
25 | 060.550.2186 | JERINGAS Jeringa para insulina, de plástico grado médico; graduada de 0 a 100 unidades, con capacidad de 1 ml. Con aguja de acero inoxidable, longitud 13 mm, calibre 27 G. Estéril y desechable. Pieza. | PIEZA | 8340
26 | 060.841.0882 | SUTURAS Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja... Longitud de la hebra: 67 - 70 cm Calibre de la sutura: 1 incoloro Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). | ENVASE CON 12 PIEZAS | 188
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL