## MANT. PREVENTIVO URBANO
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SSS-IA-013-2023
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE: "MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS, DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA"
ANEXO I PROPUESTA TECNICA
LOTE | SUB-PART. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, INCLUYE: LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE EN EVAPORADOR, VERIFICAR FUGAS DE REFRIGERANTE, VERIFICAR Y AJUSTAR CONEXIONES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL, LIMPIEZA DE PANELES PLASTICOS DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE PANELES PLASTICOS DEL EQUIPO, VERIFICAR PRESIONES DE ALTA Y BAJA PRESION DEL SISTEMA, LIMPIEZA EXHAUSTIVA A SERPENTIN CONDENSADOR CON LIQUIDO FOAM CLEANER O SILMILAR, LIMPIEZA EXHAUSTIVA A SERPENTIN EVAPORADOR CON LIQUIDO FOAM CLEANER O SIMILAR, SONDEO Y LIMPIEZA DE DRENAJE DEL EQUIPO A PRESION, REVISAR CAPACITORES DE MOTORES COMPRESOR, CONDENSADOR, LIMPIEZA DIELECTRICA A MOTORES Y CONTROLES ELECTRICOS, LIMPIEZA DIELECTRICA A MOTORES Y CONTROLES ELECTRICOS, PRUEBAS FINALES DE OPERACIÓN. MATERIALES NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIQUIDO LIMPIADOR FOAM CLEANER O SIMILAR, LIQUIDO SOLVENTE DIELECTRICO, LIQUIDO EN AEROSOL DIELECTRONIC, DETERGENTE NEUTRO. DE LOS LOTES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:
1 | ZONA NORTE 1 (AHOME, CHOIX, EL FUERTE)
| 1.1 | 273 | 1 TONELADA
| 1.2 | 9 | 1.5 TONELADA
| 1.3 | 73 | 2 TONELADA
| 1.4 | 5 | 3 TONELADA
| 1.5 | 8 | 5 TONELADA
| 1.6 | 1 | 6.5 TONELADA
| 1.7 | 3 | 8.5 TONELADA
| 1.8 | 6 | 10 TONELADA
| 1.9 | 2 | 12 TONELADA
| 1.1 | 8 | 15 TONELADA
| 1.11 | 2 | 25 TONELADA
| 1.12 | 5 | 30 TONELADA
2 | ZONA NORTE 2 (GUASAVE, SINALOA DE LEYVA)
| 2.1 | 317 | 1 TONELADA
| 2.2 | 9 | 1.5 TONELADA
| 2.3 | 43 | 2 TONELADA
3 | ZONA NORTE 3 (ANGOSTURA, SALVADOR ALVARADO, MOCORITO)
| 3.1 | 272 | 1 TONELADA
| 3.2 | 11 | 1.5 TONELADA
| 3.3 | 42 | 2 TONELADA
| 3.4 | 3 | 3 TONELADA
| 3.5 | 3 | 5 TONELADA
| 3.6 | 3 | 10 TONELADA
4 | ZONA CENTRO 1 (CULIACAN, NAVOLATO)
| 4.1 | 422 | 1 TONELADA
| 4.2 | 24 | 1.5 TONELADA
| 4.3 | 118 | 2 TONELADA
| 4.4 | 1 | 2.5 TONELADA
| 4.5 | 5 | 3 TONELADA
| 4.6 | 3 | 5 TONELADA
| 4.7 | 1 | 8 TONELADA
| 4.8 | 2 | 12 TONELADA
5 | ZONA CENTRO 2 (BADIRAGUATO, ELOTA, COSALA)
| 5.1 | 100 | 1 TONELADA
| 5.2 | 1 | 1.5 TONELADA
| 5.3 | 38 | 2 TONELADA
6 | ZONA SUR (SAN IGNACIO, MAZATLAN, CONCORDIA, ROSARIO, ESCUINAPA)
| 6,1 | 393 | 1 TONELADA
| 6,2 | 10 | 1.5 TONELADA
| 6,3 | 79 | 2 TONELADA
| 6,4 | 4 | 3 TONELADA
| 6,5 | 7 | 5 TONELADA
| 6,6 | 4 | 6.5 TONELADA
| 6,7 | 2 | 8.5 TONELADA
| 6,8 | 2 | 10 TONELADA
| 6,9 | 1 | 17.5 TONELADA
7 | OFICINA CENTRAL (MONTEBELLO)
| 7.1 | 42 | 1 TONELADA
| 7.2 | 1 | 1 TONELADA (VENTANA)
| 7.3 | 1 | 1.5 TONELADA
| 7.4 | 29 | 2 TONELADA
| 7.5 | 2 | 3 TONELADA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## MANT. CORRECTIVO
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SSS-IA-013-2023
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE: "MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS, DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA"
ANEXO I PROPUESTA TÉCNICA
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, DEBERÁN SER AUTORIZADOS POR LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO, LOS CUALES CONSISTIRAN EN LO SIGUIENTE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECION DE FUGAS MEDIANTE SOLDADURA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE
CAMBIO DE CAPACITOR DE COMPRESOR
CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL Y FUERZA
CAMBIO DE TURBINA DE EVAPORADOR
PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO Y LLENADO DE REPORTE
MATERIALES NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LIQUIDO LIMPIADOR FOAM CLEANER O SIMILAR
LIQUIDO SOLVENTE DIELECTRICO
LIQUIDO EN AEROSOL DIELECTRONIC
DETERGENTE NEUTRO
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL