## EN_CEROS_
	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
	SUBDIRECCION DE OBRA
			1254
OBRA: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES DE SALUD

PRESUPUESTO BASE

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UNEME DE ENFERMEDAD CRÓNICO DEGENERATIVA SORID (ACREDITACION), ROSARIO, SINALOA.
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES
1.01	Poda de brazos de árbol chico, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00
1.02	Demolición y retiro de árbol , extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00
1.04	Demolición de banqueta de 10 cms. de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	14.00
1.08	Demolición de aplanados en muros y/o plafones, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	176.55
1.10	Demolición de muro de tabique, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.98
1.20	Retiro de azulejos en barras con resane para recibir azulejo nuevo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2.40
1.24	Demolición de barra de concreto de 10 cms. de espesor y forrada con azulejo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3.60
1.27	Desmonte de protección herreria, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.20
1.29	Desmonte y retiro de aire acondicionado de ventana y proteccion de herreria, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	9.00
1.33	Desmonte de puerta y marco aluminio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00
1.43	Desmonte de tarja de acero, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00
1.46	Desmonte de tinaco de fibra, tipo rotoplas o similar, sin recuperación, incluye: desmonte de conexiones de tuberías existente, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00
1.47	Cancelación de salida eléctrica de centro o salida de contacto, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	10.00
1.48	Desmonte de contacto, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	28.00
1.49	Desmonte de apagador, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	20.00
1.50	Desmonte de lámpara tipo spot, completa, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00
1.51	Desmonte de lámpara tipo arbotante, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00
1.52	Desmonte y retiro de extractor de muro, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00
1.53	Desmonte y retiro de aire acondicionado tipo minisplit, equipos completos, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion	PZA	2.00
1.60	Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	424.62
1.62	Carga y retiro de escombro producto de desmontajes y/o demolición del edificio en camión, a un lugar donde no ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	3.00
1.66	Desmonte y retiro de persianas verticales de pvc color blanco, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00
	TOTAL PRELIMINARES

2	CIMENTACION
2.01	Trazo y nivelación de terreno, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	8.00
2.02	Excavación a mano en cepas de material tipo II con una profundidad de 0.00 a 2.00 mts, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.R.P.B.I.	M3	12.45
2.06	Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor para desplante de zapatas aisladas en cimentacion con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En zapatas aisladas y zapatas corridas.R.P.B.I.	M2	4.77
2.13	Realización de zapata corrida 60x15 cms., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla de 3/8"Ø longitudinal y varilla de 3/8"Ø @ 20 cms, en sentido transversal, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.R.P.B.I.	ML	7.95
2.14	Realizacion de murete de enrase de block de cemento 15x20x40 cms. por 1.00 m altura, en cimentacion zapata corrida, asentado con mortero cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 cm. de espesor acabado comun y 1 varilla 1/2"Ø ahogada en concreto @ 41 cms. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. R.P.B.I.	ML	5.95
2.17	Realizacion de dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4 y 2 varillas ø3/8"., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.PARA CERCA DE MALLA CICLONICA	ML	80.00
2.25	Impermeabilizacion de elementos en cimentacion, dados, enrase, contratrabes y dalas con emultex asb. o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. Incluye cimentacion de barda acceso	ML	5.95
2.26	Preparacion de tuberia y realizacion de fumigacion de todo el centro contra termita, polilla, bichos, incluye: inyeccion de producto, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00
2.27	Relleno compactado con pison de mano en capas de 20 cms. incluye: incorporacion de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	4.05
2.28	Suministro de material inerte para relleno de banco puesto en obra compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. incluye: abundamiento, incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M3	5.26
	TOTAL CIMENTACION

3	ALBAÑILERIA
3.01	Realizacion de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbrado, fabricacion, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	8.00
3.02	Realizacion de base de concreto para cocina integral con seccion de 0.10x0.60x3.30 mts. colado con concreto f´c=150 kg/cm2, de 10 cms. de espesor armado con mallalac 6x6-10/10, terminado planeado, incluye: cimbra, descimbrado, fabricacion, colado y vibrado del concreto, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00
3.36	Realizacion de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros, acabado floteado, pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. H=1.00 m Edificio	M2	176.55
3.38	Ranurado en muro para ocultar tuberia hidraulica, drenaje y alimentacion de a/a minisplit, incluye:aplanado a base de mortero cemento-arena prop. 1:3 acabado floteado, pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	80.00
3.50	Realización de filos y boquillas en muros pretiles y/o bardas, incluye. material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	36.00
3.52	Realizacion de entortado de azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4 con un espesor de 8 cms promedio para dar pendiente, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	241.05
3.55	Realizacion de chaflan en azotea a base de pasta cemento-arena proporcion 1:4, 10x10 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	64.56
3.57	Realizacion de polleras a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2 de 0.07 mts de espesor, acabado pulido incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correta ejecución. (debajo de todas las barras)	M2	4.50
3.71	Realizacion de registro sanitario 40x60 cms. profund. variable, a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores con chaflan, formacion de media caña y tapa de concreto armado, con marco y contramarco herreria, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00
3.79	Realizacion de firme para banqueta exterior, de concreto f´c=200 kg/cm2, 10 cms espesor y armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado con brocha, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	14.00
3.97	Realizacion de base para tanque estacionario en azotea de 0.70x1.00 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00
3.98	Realizacion de base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto f´c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor y chaflan perimetral, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	12.00
3.102	Cerrar claro en muro con tabique donde se ubicaba aire acondicionado, incluye: aplanado ambas con mortero cemento-arena, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00
3.103	Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en muros, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.80
	TOTAL ALBAÑILERIA

4	IMPERMEABILIZACION
4.01	Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	241.05
4.02	Suministro y colocación de impermeabilizante elastomerico blanco 5 años de garantia, una capa de fibra o membrana, con malla reforzada y una 2da capa de impermeabilizante elastomerico blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	253.96
	TOTAL IMPERMEABILIZACION

5	INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
5.03	Conexión de bajantes pluviales de tuberia pvc de 4"Ø, bajo banqueta, incluye: corte de banqueta, excavacion, conexiones, piezas especiales, relleno, resanes de banqueta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución	PZA	2.00
5.04	Ramaleos interiores a base de tuberia PVC hidraulico cedula 40 de 3/4"Ø, para alimentacion desde punto bajada de azotea por muros y piso a ramaleos, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución ( bajadas de agua potable de azotea a piso)	ML	36.00
5.05	Ramaleos interiores a base de tuberia de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución	ML	28.00
5.06	Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.00
5.07	Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	36.00
5.08	Ramaleo exterior a base de tuberia de PVC en linea de 4" hacia calle, por drenaje pluvial, desde registros, rejillas y bajantes de azotea, incluye, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecuciòn	ML	12.00
5.09	Suministro y colocacion de tuberia PVC-H hidraulico de 3/4"Ø, para desague de equipo minisplit, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	60.00
5.10	Salida hidraulica para w.c., con tuberia 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución	SAL	2.00
5.12	Salida hidraulica para lavabo, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución	SAL	6.00
5.14	Salida hidraulica para tarja, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (cocina, consultorio dental y usos multiples)	SAL	1.00
5.18	Salida sanitaria para w.c., con tuberia 4"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	SAL	2.00
5.20	Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	SAL	6.00
5.22	Salida sanitaria para tarja, con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	SAL	1.00
5.25	Salida sanitaria para baños, (resumideros), con tuberia de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00
5.26	Suministro y colocación de tubo de ventila sanitaria 2"Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00
5.28	Suministro y colocación de W.C. Vienna EL, color blanco, codigo 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, 40,0cmsx71,1cms x 37,5cms de altura, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución	PZA	2.00
5.29	Suministro y colocación de lavabo con pedestal Vienna blanco LINEA LUJO Lamosa, 50,8cmx19,7 cms prof, codigo 3923 y cod 3510 (pedestal 68,6m) o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para consultorios	PZA	6.00
5.30	Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para barras	PZA	1.00
5.31	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo en cromo marca Rugo o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.00
5.34	Suministro y colocación de tarja con escurridera derecha, de acero inoxidable acabado cromo de 52x80 cms., incluye: cespol cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (COCINA Y AREA DE ENFERMERIA)	PZA	1.00
5.35	Asiento de plastico para sanitario w.c., incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00
5.37	Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" linea sophia acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00
5.39	Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca para manguera de riego de jardin exterior 1/2ø, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	2.00
5.40	Suministro y colocación de coladera de cespol de pvc, marca helvex o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00
5.41	Suministro y colocación de mangueras para w.c. y lavabo, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	5.00
5.44	Suministro y colocación de tinaco capacidad 1100 lts. marca rotoplas o similar, incluye: filtro para sedimentos, multiconector, valvula de llenado 3/4", flotador #5, jarro de aire, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00
5.46	Suministro y colocación de electro nivel para tinaco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00
5.5	Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo L para salidas de Gas desde tanque a estufa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8.00
5.51	Suministro e instalación de paquete de trenzado en acero inoxidable, tipo estufa, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00
5.58	Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco, Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución	PZA	1.00
5.59	Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	1.00
5.60	Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	1.00
5.64	Suministro e instalación de herrajes para w.c., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. W.C. (5.00)	JGO	5.00
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS

6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.17	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 2 polos - 20amp a 50 amps. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	10.00
6.23	Suministro e instalacion de salida electrica para centro, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. (directo en yeso losa) salidas de emergencia y volados.	SAL	2.00
6.28	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, , herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. incluidos los exteriores para letrero luminoso	SAL	12.00
6.29	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	6.00
6.30	Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	12.00
6.31	Suministro e instalación de salidas eléctricas con tubería galvanizada uso rudo, en exterior, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	12.00
6.32	Suministro e instalacion de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00
6.33	Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y datos, con cable utp desde la toma hasta el rack, incluye: tubo galvanizado s/r de 3/4",codo galv. s/r de 3/4", cople galv. de 3/4" s/r, soporteria a base de angular de 3/16"x1 1/4" de 30 cms. de ancho por 30 cms. de altura con dos taquetes de plastico de 3/8" fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal, registro himel de 50x40x25, ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	108.60
6.34	Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	10.00
6.35	Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00
6.37	Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	28.00
6.38	Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	6.00
6.39	Suministro y colocacion de tapa y contacto para aire acondicionado, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	12.00
6.43	Suministro e instalacion de luminaria empotrar en techo led 25w color blanco redonda, aluminio inyectado y acrilico frosted, incluye: acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 22,5cms de diametro y 3,15 de profundidad (pasillo y volados exteriores)	PZA	10.00
6.48	Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, marca tecnolite, construlita o similar, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	3.00
6.49	Suministro e instalación de lámpara suburbana 65 w, en exteriores, incluye, fotocelda, balastro electrónico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	6.00
6.61	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	10.00
6.62	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00
6.64	Suministro e instalacion extractor aire electrico, 127v, color blanco, 4 1/4" incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su instalacion. Colocacion en baños y cocina	PZA	2.00
6.66	Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	LOTE	1.00
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA

7	TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.04	Fabricación de cajillo a base de tablaroca, 10 cms. de espesor, incluye: perfil y esquineros metálicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	2.20
7.07	Suministro e instalacion de muro divisorio Durock (tabla cemento) o similar a 2 caras 09 cms. de espesor, acabado fino con pasta, incluye: perfil y esquineros metalicos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	M2	32.80
7.08	Suministro y colocacion de formaica en cubierta de mueble de tablaroca de recepción, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00
7.09	Suministro y colocación de Durock para hacer barra 2.85 x 0.60 y 0.85m H, cubierta con azulejo, 0.20x0.30m, con apoyos de durock. Acabado azulejo., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución	PZA	1.00
7.10	Fabricación de cuarto para R.P.B.I. Y BASURA con dimensiones de 2.00x3.90 mts., estructura de durock (tablacemento) con acabado pulido fino con pasta redimix, losa de durock 2.74x4.12 mts., impermeabilizante elastomerico blanco fibratado, colocacion de vitropiso, acabado pintura color blanco, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00
7.12	Fabricación de COCINA INTEGRAL de 3.30 mts. de largo, incluye: gabinetes, alacena, cubierta, jaladeras, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00
7.15	Suministro e instalación de puerta multipanel lisa con marco de aluminio, batiente con felpa y chapa tipo bola acabado cromo buena calidad, incluye: bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.ALMACEN	PZA	2.00
7.17	Suministro e instalación de puerta de tambor de caobilla forrada con formaica y marco de madera de cedro de 1" acabado laqueado, incluye: bisagras, chapa, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.SANITARIO MUJERES PERSONAL	PZA	1.00
7.23	Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00
	TOTAL TABLAROCA Y CARPINTERIA

8	ACABADOS
8.13	Suministro y colocación de piso de cerámica vitriada de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar al EXISTENTE, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.00
8.14	Suministro y colocación de azulejo 20x30 cms. marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. En barra de sanitario pacientes similar al existente	M2	1.50
8.15	Suministro y colocación de azulejo 20x30 cms. marca INTERCERAMIC colores claros, con pegazulejo y emboquillado anti hongos, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución	M2	49.80
8.16	Suministro y colocación de zoclo de 7x60 cms. con pegavitro o similar y emboquillado, incluye: incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución	ML	12.00
	TOTAL ACABADOS

9	CRISTALERIA Y ALUMINIO
9.01	Suministro e instalación de cristal claro de 6 mm. en puertas y/o ventanas, incluye: desmonte, montaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	8.60
9.02	Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio natural línea 3" y cristal filtrasol de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	0.32
9.16	Suministro y colocacion de puertas corredizas bajo barra cocina, a base de PVC español y aluminio, color gris claro, incluye: chapa de seguridad, y 1 entrepaño pvc, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. AREA DE ENFERMERIA 4.50x0.83h	PZA	3.85
9.17	Reparacion de filtraciones de humedad por ventanas existentes (sellado con silicon), incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.	ML	60.00
9.21	Suministro e instalación de acrílico opalino 3 mm. de espesor para w.c., de medidas de 0.30x1.70 de altura, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1.00
	TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO

10	HERRERIA
10.01	Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color gris plata claro a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00
10.03	Suministro e instalación de puerta de lamina lisa calibre 16 de 1.00 x 2.20 cms. de ancho, incluye: barra de impacto antipanico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. Salidas de Emergencia	PZA	1.00
10.04	Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventana, por parte interior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. h	M2	0.32
10.05	Rehabilitacion de herreria de ventana , consistente en cerrar claro donde se ubicaba el equipo de aire acondicionado de ventana con cuadrado de 1/2" , incluye: anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	6.00
10.08	Suministro e instalacion de proteccion para aire acondicionado tipo minisplit en azotea en herreria, anclado a losa de azotera con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color BLANCO, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	12.00
1.50	Suministro e instalacion de pasamanos Acero inoxidable en rampa acceso en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero inoxidable redondo de 2", fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	1.50
10.14	Suministro e instalación de puerta de malla ciclónica, de 1.00x2.10 mts. de altura, marco tubular, pasador con candado, incluye: fijación, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00
10.15	Suministro e instalación de cerca perimetral a base de malla ciclónica con una altura de 2.00 mts., puerta de acceso peatonal y vehicular, muertos de concreto,pasadores con candado, posteria anclada a bases de concreto, espadas y tres líneas de alambre de púas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	ML	80.00
	TOTAL HERRERIA

11	PINTURA
11.01	Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	537.29
11.02	Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	221.57
11.03	Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	235.89
11.04	Suministro y aplicación de pintura en plafón volado exterior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	12.80
11.05	Suministro y aplicación de pintura en pretiles, esmalte de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color TINTO a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	6.20
11.09	Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, epoxica de buena calidad marca comex, berel o similar color AMARILLO TRAFICO, dos manos, incluye: Sellador termoteck o similar, descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	63.40
11.11	Suministro y aplicación de pintura en protecciones de herreria, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color BLANCO dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	M2	86.34
11.12	Suministro y aplicación de pintura en protecciones de aire acondicionado en herrería, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	PZA	12.00
11.13	Suministro y aplicación de pintura en marcos metálicos de puerta, esmalte de buena calidad marcaberel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	PZA	12.00
11.14	Suministro y aplicación de pintura en puertas de madera, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	54.45
11.15	Suministro y aplicación de pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color ROJO FUEGO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	2.00
11.16	Suministro y aplicación de pintura en escalera marinera, esmalte de buena calidad marca berel o similar, color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	PZA	1.00
11.18	Rotulación de letrero nombre de la unidad, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o sombra negro	PZA	1.00
11.19	Rotulación de logotipo servicios de salud de Sinaloa, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00
11.20	Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA ES TAREA DE TODOS", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00
11.21	Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (90x60cms)	PZA	1.00
11.22	Suministro y rotulacion de logotipo "PURO SINALOA", incluye material, heramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación.	PZA	1.00
11.26	Rotulacion de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sobre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00
11.27	Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion.	PZA	1.00
	TOTAL PINTURA

13	VARIOS
13.01	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, (consultorios, salida de emergencia, ruta de evacuacion, no fumar, R.P.B.I., sala de espera, guardar silencio y extintor), colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	36.00
13.04	Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido, marca JOFEL, o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00
13.05	Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00
13.06	Suministro y colocación de despachador de papel higienico, marca JOFEL, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00
13.11	Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio 2.50 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00
13.12	Suministro e instalación de persianas enrollable tela plastica translucida lavable color gris claro mecanismo roll easy y contrapeso, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	37.28
13.13	Suministro y colocación de 2 barras de apoyo para discapacitados, con una medida de 0.60 m de largo, de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00
13.15	Servicio de mantenimiento de extintor, 4.5kg (rellenado), incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	2.00
13.17	Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.	LOTE	1.00
13.18	Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	380.00
	TOTAL VARIOS

	PARTIDAS
1	PRELIMINARES
2	CIMENTACION
3	ALBAÑILERIA
4	IMPERMEABILIZACION
5	INSTALACIÓN HIDRÁULICA , SANITARIA Y GAS
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7	TABLAROCA Y CARPINTERIA
8	ACABADOS
9	CRISTALERIA Y ALUMINIO
10	HERRERIA
11	PINTURA
13	VARIOS

	SUB TOTAL
	IVA 16 %
	TOTAL

ELABORÓ / ARQ. CARLOS CALVILLO CARO / SUPERVISION DE OBRA	REVISÓ Y AUTORIZÓ / ING. FRANCISCO FERNANDO CASTRO SOTO / SUBDIRECTOR DE OBRA