Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 20/2022

Adquisición de Equipo de Cómputo para el Centro Estatal de Información, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

A N E X O I

Especificaciones Técnicas

| Part. | Cant. |  | Descripción | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Computadora de Escritorio: Procesador 8 core/ 16 subprocess / 2.9 GHz/ Turbo 4,80 GHz/ 16 MB Smartcache/ 8 GT/s DMl3/ 65 W DDR4-2933/ 64 cB MAX GRAPHICS MEMORY/ SOCKET FCLGAl2OO/INTRUCSION SET 64BIT, Memoria 8 GB uDlMM, 2666MT/s, Disco duro SATA de 2,5" 1 TB 7200 RPM, 2 Slot RAM UD1MM DDR4 2933, 3 SATA 6.0 connectors, 1 HD audio adapter with internal speaker, LAN Ethernet 10/100/1000 RJ45, HDMI I FCLGAl20O, Rear USB 2.0 4 VGA, USB 3.2 de 1.e gen type C, 2 USB 3.1 Type-A frontal USB 3.1 Type-A posterior, 2 USB 2.0 Type-A frontal, 2 USB 2.0 Type-A posterior, Front Mic connector, Front Aux connector, 2 PCle x'16 PCle x1, Slot M.2, Windows 10, Profesional Edition 64-bit, Fuente de poder 260 watts,80 plus Bronze, 2 NEMA 6-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP,2m, Steel Desktop Small From Factor (SFF), HDMI y/o VGA, Monitor Flat LED 23.8' /'1920X'1080/ 1000:1/ 6 MS RT/1 VGA port /1 HDMI/con cable de alimentación eléctrica y 3 años de garantía. Teclado: USB LATIN Spanish 104 keys, Mouse USB optic 2 buttons+ scroll ball. 3 años de garantía. |  |  |
| 2 | 1 | Firewall: con 7 Puertos Gigabit Ethernet RJ45, Conexión inalámbrica 802.11 a,b,g,n,a/c, 230v, peso 1.7kg, 3 Gbps de velocidad, 400 Mbps de velocidad de protección de intrusiones, 200 Mbps de velocidad de protección de amenazas, puerto USB, puerto de consola, 2 Puertos RJ45 GE WAN, puerto RJ45 GE DMZ, 1.3 millones de sesiones concurrentes, 3 latencia, 3 años de garantía. |  |  |
| 3 | 2 | Multifuncional láser Color y Blanco y negro, Modo de impresión Auto, Velocidad de impresión (blanco y negro) 28 ppm, Impresión dúplex doble cara, Resolución de impresión 600x600 DPI, Velocidad de impresión (Color) 27 ppm, Velocidad de copiado (blanco y negro) 27 ppm, Velocidad de copiado (Color) 27 ppm, Velocidad de escaneo (blanco y negro) 29 ppm, Velocidad de escaneo (Color) 20 ppm, Resolución de escáner 1200x1200 DPI, Tipo de escaneo Base plana y ADF, Peso 23.4kg, Capacidad de entrada 300 hojas, 2 Bandejas de entrada, wifi 802.11b,g,n, Ethernet 10/100/1000Base-T(X), Memoria interna 512Mb, Frecuencia del procesador 1200 MHz, Pantalla táctil, Voltaje 220-240V, intervalo de temperatura operativa 12-27 °C, Garantía 3 años. |  |  |
| 4 | 2 | Unidad de Energía Interrumpida: UPS con 2 Conexión de salida Nema L6-20R, 3 Conexión de salida Nema L6-30R, Hard Wire 3-W¡re(2PH +G), Voltaje nominal de salida 208V, Voltaje nominal de entrada 208V, Tiempo de recarga 1.5 horas, Formato de instalación instalable en Rack, Consumo de corriente total máximo 60A, Frecuencia de entrada 40-70 Hz, Capacidad de carga 6000VA, Temperatura de funcionamiento 0-40°C, puerto rj45, puerto USB 2.0, puerto serial, 2 años de garantía. |  |  |
| 5 | 1 | Solución de infraestructura componible y definida por software para entornos de datos, que te permite componer grupos fluidos de recursos de computación, almacenamiento y estructurales físicos y virtuales en cualquier configuración para cualquier carga de trabajo bajo aplicaciones. La cual está conformada por los siguientes elementos: Servidor de computo: SISTEMA INTEGRAL CON TECNOLOGIA TIPO BLADE COMPONIBLE, la solución propuesta debería admitir el aprovisionamiento de infraestructura virtual, física y de contenedores a partir de grupos de recursos informáticos, de almacenamiento y de redes, la solución debe tener un solo aprovisionamiento de consola para la configuración de red del lado del servidor, el almacenamiento y el cómputo con la opción de almacenamiento de conexión directa (das), iscsi y fc san deben estar disponibles, debe admitir api para integrarse en herramientas de administración como microsoft systemscenter, vmware vcenter y en herramientas de automatización de código abierto y devops como chef, docker y openstack, debe admitir plantillas definidas por software para realizar cambios rápidamente en la infraestructura. La plantilla debe incluir bios del servidor, firmware, orden de arranque, raid, configuraciones de almacenamiento y configuración de red de la infraestructura requerida para la carga de trabajo, debe admitir secuencias de comandos para reasignar recursos informáticos a diferentes áreas de trabajo para utilizar la infraestructura de manera efectiva (reaprovisionar recursos informáticos de una carga de trabajo a otra), solución para alojar el número requerido de servidores blade en el menor número de gabinetes, debe admitir cuchillas (servidores) de altura completa y media altura en el mismo gabinete, ocupando un máximo de 10u de altura de rack debe admitir un mínimo de 12 servidores de media altura o 6 servidores de altura completa, debe admitir seis bahías de interconexión para configurar la redundancia 3 + 3, el gabinete (enclosure) debe admitir procesadores intel xeon basados ​​en 2 cpu y 4 blades de cpu y blades de almacenamiento, el gabinete debe admitir al menos 160 unidades de factor de forma pequeño dentro del gabinete junto con un módulo de cómputo para configurar como das o almacenamiento definido por software, debe admitir el dispositivo de software de administración incorporado en redundancia con una red de administración separada de la red de producción, debe admitir la tecnología incorporada en cada chasis para el descubrimiento automático de recursos, debe admitir la vinculación de múltiples gabinetes (al menos 21 gabinetes) para formar un solo anillo de administración para reducir la complejidad y proporcionar una única consola de administración para los gabinetes conectados, debe admitir el alojamiento de tejidos de interconexión fcoe, ethernet, fc y sas que ofrecen redundancia como característica. También debe admitir un conmutador de red con enlaces descendentes de 25 / 50gb y un enlace ascendente de 100g al conmutador de cc, la interconexión debe admitir enlaces descendentes de 20 gbps a los blades en redundancia, admitiendo tallar 4 flexnic o 3 flexnic y 1 flexhba por enlace descendente de 20 gb, cada flexhba debe admitir el transporte de fibre channel a través de ethernet / cee o el protocolo acelerado iscsi, debe admitir al menos seis qsfp + para enlace ascendente externo para elegir enlaces ascendentes ethernet y fc según sea necesario, debe admitir la agregación de múltiples gabinetes para consolidar las conexiones de red del centro de datos, reducir el hardware y escalar el ancho de banda de la red en múltiples gabinetes. Al menos 60/36 servidores deben ser compatibles por agregación. El tráfico de red de capa 2 debe cambiarse dentro de la agregación del gabinete (sin usar la parte superior del conmutador de bastidor), cuando se agregan múltiples chasssis, la latencia de conmutación entre gabinetes no debe exceder 1.0 micro segundo para ethernet, debe ser compatible con la agregación de enlaces de módulos múltiples (mlag) para la resistencia contra fallas de interconexión, el gabinete debe admitir conmutadores de red con al menos 6 * 40 gb qsp + puertos de enlace ascendente, con enlace ascendente al conmutador del centro de datos, el gabinete debe admitir conmutadores san fibre channel con al menos 8 * 16 gb de enlaces ascendentes fc y también al menos 16 gb de enlaces descendentes a todas las bahías de servidores. El conmutador debe admitir enlaces troncales a conmutadores san externos a 128 gb / s por troncal, el gabinete se debe llenar completamente con fuentes de alimentación de la mayor capacidad disponible con el proveedor. Las fuentes de alimentación deben admitir n + n, así como la configuración de redundancia n + 1, donde n es mayor que 1. Debería ofrecer un subsistema de energía monofásico habilitado con tecnologías para un menor consumo de energía y ofrecer eficiencia energética platinum. Los vendedores deben proporcionar documentos que certifiquen las reclamaciones, debe admitir el descubrimiento automático de computación, memoria, almacenamiento y tejidos dentro de un gabinete o en múltiples gabinetes conectados, debe admitir led de actividad, estado y energía para un estado inmediato, debe admitir actualizaciones de firmware y controladores del sistema operativo para servidores que usan plantillas de perfil para monitorear, marcar y corregir, debe ofrecer una interfaz de usuario colaborativa que admita recursos lógicos para el mapeo de recursos físicos, búsqueda inteligente, registro de actividad, acceso móvil html5 y panel personalizable, debería admitir el aprovisionamiento de almacenamiento interno y externo: almacenamiento local / zonificado de conexión directa (das), almacenamiento definido por software (sds) y redes de área de almacenamiento (san), debe admitir la integración con virtualización vmware vcenter y microsoft system cetner, se deberan de incluir (3) servidores tipo blade de mediana altura con 2 procesadores procesadores intel xeon-silver 4210 (2.2ghz/10-core/85w), 256gb en en ram dual rank x4 ddr4-2933 (8x32), el servidor debera de soportar memoria persistente, advanced ecc, mirrored memory & fast fault tolerance, se deberán de incluir 2 discos ssd de 480gb sff read intensive, se deberá incluir una (1) tarjeta de conexión de 10/20gb dual converged network adapter, (1) tarjeta de 16gb dual fibre channel host bus adapter, controladora de 12gb/s sas raid controller with raid 0/1/1+0 debera de contar con mínimo de 1 * puerto usb 3.0 interno, 1 * ranura para tarjeta sdhc interna y 1 * puerto usb 3.0 externo, el servidor debe admitir gpu nvidia y amd para aplicaciones con uso intensivo de gráficos, deberá de contar con los siguientes cumplimientos estándares de industria, microsoft® logo certifications, wol enabled on some adaptors, pxe support enabled, usb 3.0 compliant, tpm 2.0, advanced encryption standard (aes) triple data encryption standard (3des), snmp, ssl 2.0, dmtf systems management architecture for server hardware, command line protocol (smash clp) active directory v1.0, pcie 3.0 compliant, uefi (unified extensible firmware interface forum) redfish api, tan pronto como el servidor se encienda el equipo deberá contar con la capacidad de revisar que todo el código de firmware sea válido y no esté comprometido, confirmando que todo el firmware esencial del servidor esté libre de malware o código comprometido (esto se validara en la pagina web del fabricante) los servidores tipo blade deberán de soportar al menos los siguientes sistemas operativos: Microsoft windows server. Microsoft hyper-v server. Red hat enterprise linux. Suse linux enterprise server. Vmware esxi. Vmware vsphere. Para conexión a la red se deberán de incluir (2) módulos de conexión ethernet internos hot plug de al menos 100gbe cada uno con 6 qsfp28 to sfp28 adapter y 2 conectores 10gb sfp+ sr los cuales deberán de incluir sus transceiver para conexión e integración a la red local por cada módulo, los módulos de conexión tendrán la capacidad mediante una licencia opcional de ser multiprotocolo soportando fibra canal a 32gb/s, los módulos de conexión ethernet deberán de interconectarse entre sí para alta disponibilidad tipo “staking” a 100gb por medio de cables qsfp28, unidad de transmisión máxima (mtu) de hasta 9216 bytes (jumbo frames), se deberán de incluir (2) san switch internos hot plug a 32gb/12 4sfp+ fibre channel san switch module, los cuales deberan de contar con 12 puertos activos cada uno (para conexión interna y externa) se deberán de incluir 6 modulos 16gb sfp+ short wave 1-pack transceiver para conexión san por cada switch, los switch fibra canal deberá de soportar telnet, ssh, snmp, (fe mib, fc management mib), advanced webtools, advanced zoning, el chasis componible deberá de contar con 6 fuentes de poder 6 x 2650w performance hot plug titanium plus, se deberán de incluir las siguientes cartas de apoyo del fabricante de hardware carta de garantía de refacciones por 5 años, carta de vicios ocultos y defectos de fabricación, carta relativa al iso 9001:2008, carta de soporte técnico, carta de presencia en México, carta de obligado solidario, carta de distribuidor autorizado, carta de país de procedencia de los productos. |  |  |
| 6 | 1 | Sistema de almacenamiento de datos: Se deber de incluir como parte de la solución un (1) rack de servidores de 42u universal, compatible y de la misma marca propuesta en servidores y almacenamiento, con una medida de 600mmx1200mm con (2) módulos pdu de 4.9kva/l6-30p 24a/208v outlets (36) c13 (6) c19/vertical na/jp pdu. (1) unidad de almacenamiento externo tipo san de 2u de rack. Características mínimas requeridas: Capacidad de almacenamiento soportada: mínimo 2127.84tb sas mdl con discos lff 3.5” y 917.76tb con discos sff 2.5” en almacenamiento crudo. Expansión: Cantidad de unidades de discos soportadas: (240) discos sas/ssd sff o (120) discos sas sas/mdl lff Interfaz de host compatibles: (4) puertos de 16 gb/8 gb fibre channel por controladora. (4) puertos iscsi de 1 gbe/10gbe por controladora. (4) puertos sas de 12 gb/s por controladora. Controlador de almacenamiento incluido: (2) controladores san-convergentes cada una con 4 módulos sfp a 16gbs. Opciones de expansión de almacenamiento: Gabinete para discos sff y lff de 2,5 pulgadas y 3.5” Deberá de soportar al menos los siguientes sistemas operativos: Microsoft windows server 2019 Microsoft windows server 2016 Vmware vsphere Red hat enterprise linux Suse sles linux Oracle linux Citrix hypervisor Hp-ux FACTOR DE FORMA: Sistema de almacenamiento con una medida de 2u con soporte de discos ssd & sas. La unidad de almacenamiento deberá de soportar de manera interna al menos 24 discos sff de 2.5” de forma inicial en un chasis de 2u. Se deberá de incluir una caja de expansión adicional con capacidad de 24 discos sff de 2.5” para una capacidad inicial total de 48 discos. La unidad de almacenamiento deberá de soportar discos sff de 2.5” y discos lff de 3.5” con la funcionalidad de mezclar las capacidades de almacenamiento para lograr grandes volúmenes de datos y performance. Deberá de incluir 2 controladoras de fibra canal con 4 ptos fc de 16gb (para redundancia) integradas en la parte posterior por cada controladora. Se deberán de incluir integrados desde fabrica (2) discos de 1.92tb ssds para cache de lectura intensiva. Se deberán incluir (18) discos de 2.4tb 12g sas 10k sff (2.5in) 512e enterprise. Se deberán de incluir (10) discos ssd de 3.84tb de lectura intensiva. Fuentes de alimentación y ventiladores redundantes. Certificado energy star. El sistema de almacenamiento deberá soportar tecnologías thin (thin provisioning, space reclamation, thin rebuild) El sistema de almacenamiento deberá de soportar tecnologías tiering (performance tier, standard tier, archive tier) El sistema de almacenamiento deberá de soportar tecnologías de replicación (snapshots (512), volume copy, remote snaps) El sistema de almacenamiento deberá de incluir todo el software de manera preinstalada en el array sin costos extra. Deberá de soportar vstorage api for array integration (vaai). Deberá soportar al menos los siguientes tipos de raid 0*,1, 5, 6, 10, msa-dp+ Deberá de incluir la capacidad de generar snapshots (mínimo 512) Tamaños máximos de lun de hasta 140 tb. Deberá soportar rangos operativos de (5°c a 40°c). Interfaz de administración basada en web. Protocolos soportados: snmp, smi-s, ssh, smtp, ftp, sftp, http, https, telnet. El sistema de almacenamiento deberá contar con una herramienta basada en la nube sin costo extra la cual brinde a los usuarios información sobre el estado general del arreglo. La herramienta utiliza deberá de ser un motor de análisis basado en reglas que puedan predecir fallas antes de que sucedan. La herramienta deberá de realizar un barrido completo de análisis y verificar miles de puntos de datos de sensores dentro de la matriz de almacenamiento. El motor de análisis detectará las firmas de fallas comunes y las comparará con las mejores prácticas recomendadas por el fabricante del equipo, para generar un informe en pdf simple y de fácil interpretación para confirmar el estado y/o las acciones sugeridas para corregir todo lo que se encuentre en el escaneo, la herramienta deberá de ser gratuita. Se deberá de incluir una garantía de 3 años 7x24 con 4 horas tiempo de respuesta para el hardware y software solicitado en la presente partida por parte del fabricante, el fabricante deberá de contar con un numero 01800 para reporte de incidencias, con la capacidad de soporte remoto o en sitio por parte del fabricante directo y sin necesidad de intermediarios o socios, para diagnosticar y resolver problemas, se deberán de incluir cartas de apoyo del fabricante de hardware carta de garantía de refacciones por 5 años, carta de vicios ocultos y defectos de fabricación, carta relativa al iso 9001:2008, carta de soporte técnico, carta de presencia en México, carta de obligado solidario, carta de distribuidor autorizado, carta de país de procedencia de los productos. Servicios de implementación de la solución como una solución llave en mano. |  |  |
| 7 | 2 | Switch: Se deberá de incluir (1) switch con una medida de 1u, con 24 puertos sfp+ 4 puertos sfp56 switch, fuente de poder y ventiladores redundantes, con (4) módulos de 10g sfp+ lc sr 300m mmf xcvr, (10) módulos 1g sfp a rj-45 t 100m cat5e xcvr, deberá de permitir el apilamiento de hasta 10 conmutadores, proporcionando escala y administración simplificada, deberá de soportar enlaces ascendentes de 1 gbe/10 gbe/25 gbe. |  |  |
| 8 | 1 | Licencias: Se deberá de incluir (1) licencia marca vmware 7 vsphere essentials plus kit 6 processor 3yr e-ltu, con 3 años de soporte 7x24 con 4 horas tiempo de respuesta por parte del fabricante, soporte entregado directamente por el fabricante de hardware con nivel de escalación con el fabricante de software como parte de la solución integral. |  |  |

SE DEBERA CONSIDERAR AL MENOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Servicios de instalación, arranque y migración de máquinas virtuales.

Se desarrollará un programa de trabajo detallado con las actividades y tareas a realizar, el cual se acordará fecha, lugar y hora por parte de la convocante.

Arranque y puesta a punto del sistema componible y consola de administración.

Arranque y puesta a punto del sistema de almacenamiento.

Definición y asignación de espacios.

Conexión y zonificación a los san switch.

Instalación y configuración de módulos de conexión lan y san, conexión a la red lan con integración al switch lan solicitado en la presente partida.

Actualización de firmware de todos los equipos.

Creación de máquinas virtuales.

Administración de inventarios de máquinas.

Configuración de vmware ha, vmotion.

Configuración de clúster de alta disponibilidad.

Creación de clones.

Creación de templates.

Creación de snapshot.

Administración de discos virtuales.

Implementación de copias automáticas de máquinas virtuales, para su restauración y correcto funcionamiento.

Aislamiento de las máquinas virtuales para su verificación.

Comprobación del sistema operativo de las máquinas virtuales.

Comprobación y reconfiguración de los servicios de las máquinas virtuales.

Migración de la actual infraestructura de procesamiento y almacenamiento san, al nuevo sistema componible.

Conversión de servidores físico a virtual.

Interconexión de dispositivos a la red LAN.

Pruebas de conectividad.

Pruebas de redundancia.

La migración de bases de datos y el contar con respaldos de las máquinas virtuales a migrar será responsabilidad de la convocante.

Se deberá de incluir curso taller en sitio para 3 personas como mínimo, en donde se realizarán laboratorios de las funcionalidades y capacidades tanto de hardware como software.

Entregables:

Memoria de técnica de instalación.

Descripción del sistema.

Diagrama de interconexión del sistema.

Inventario de máquinas virtuales.

Los productos de hardware solicitados en la presente partida (solución componible, rack y sistema de almacenamiento) deberá de ser de una misma marca y/o fabricante para contar con una solución integral.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 20/2022

Adquisición de Equipo de Cómputo para el Centro Estatal de Información, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Anexo II

Propuesta Económica

| Part. | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Computadora de Escritorio Procesador 8 core / 16 subprocess. |  |  |
| 2 | 1 | Equipo de seguridad informática (Firewall, IPS, Anti-Spam). |  |  |
| 3 | 2 | Multifuncional láser Color y Blanco y negro, Modo de impresión Auto, Velocidad de impresión (blanco y negro) 28 ppm, Impresión dúplex doble cara. |  |  |
| 4 | 2 | Unidad de Energía Ininterrumpida: UPS con 2 Conexión de salida Nema L6-20R, 3 Conexión de salida Nema L6-30R. |  |  |
| 5 | 1 | Servidor de cómputo, Sistema Integral con Tecnología tipo Blade Componible. |  |  |
| 6 | 1 | Sistema de almacenamiento de datos, Se debe de incluir como parte de la solución un (1) rack de servidores de 42u universal. |  |  |
| 7 | 2 | Switch, se deberá de incluir (1) switch con una medida de 1u, con 24 puertos sfp+ 4 puertos sfp56 switch, fuente de poder y ventiladores redundantes. |  |  |
| 8 | 1 | Licencias: Se deberá de incluir (1) licencia marca vmware 7 vsphere essentials plus kit 6 processor 3yr e-ltu. |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |
| I.V.A |  |  |
| TOTAL |  |  |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 20/2022

Adquisición de Equipo de Cómputo para el Centro Estatal de Información, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Anexo III

Escrito de Participación para la Junta de Aclaraciones

Lugar y Fecha:

Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno del Estado de Sinaloa

At´n.-	Ing. Juan Carlos Vizcarra Estrada

Subsecretario de Administración

Ref. Licitación Pública Nacional No. GES 20/2022

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa  (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO (NÚMERO), convocada por esa Subsecretaría a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mí representada:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |
| --- | --- |
| Domicilio Fiscal (calle, numero, colonia): | Delegación o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfono: | Fax: |
|  | Correo Electrónico |
| Representante Legal: | Correo Electrónico: |
| No. Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma: |  |
| Relación de Accionistas: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Descripción del Objeto Social: | Transcribir en forma completa el objeto social, tal como aparece en su Acta Constitutiva tratándose de personas morales o Actividad Preponderante tratándose de personas físicas: |
| Reformas al Acta Constitutiva: | Si existen (en su caso manifestarlas, junto con datos registrales) |
| Nombre del apoderado o representante legal: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades |  |
| No. Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma: |  |

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional No. GES 20/2022.

Protesto lo necesario

(Firma autógrafa original)

Nota: para el licitante deberá incorporar textualmente los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento sin utilizar abreviaturas principalmente en lo relativo a nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 20/2022

Adquisición de Equipo de Cómputo para el Centro Estatal de Información, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

.

Anexo III bis

Formato para la presentación de preguntas para la Junta de Aclaraciones.

# Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa:

# (Las preguntas a las respuestas se agrupan preferentemente por tema o numeral de la convocatoria a la licitación para proceder a su respuesta):

Ejemplo:

- Preguntas administrativas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Convocante)

2.- -------------

- Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Área Técnica)

2.- -------------

Nota: Se deberá utilizar tipo de letra Arial 10, no se deberán insertar tablas, ni viñetas, ni imágenes.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 20/2022

Adquisición de Equipo de Cómputo para el Centro Estatal de Información, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Anexo IV

(Modelo de Contrato)

Contrato para la adquisición de -----, que celebran por una parte Gobierno del Estado de Sinaloa, representado en este acto por la Lic. -------, Subsecretaria de Administración  de la Secretaría de Administración y Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Estado” y por la otra parte la empresa: -------, representada por el C. ------, a la que en lo sucesivo se le denominará “La Empresa”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

- “El Estado” , a través de su representante, declara:

I.1.Que el Estado de Sinaloa es una entidad federativa que forma parte integrante de la federación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; constituida como persona moral de acuerdo a las leyes relativas aplicables del Estado de Sinaloa.

I.2.Que es su representante legal y Subsecretaria de Administración, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato otorgadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, conforme al poder notarial consignado en Escritura Pública No. ----, del Volumen ----, de fecha -------, del protocolo a cargo del Notario Público Número ----, Licenciado ---------- de esta ciudad.

I.3.Que requiere de la adquisición de ---- para la (dependencia solicitante), cuya descripción se detalla en la Cláusula Primera de este Contrato, para lo cual se cuenta con los recursos presupuestales correspondientes.

I.4.Que en términos del Artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se procedió a emitir la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional No. GES ---- /2022, habiéndose emitido el dictamen correspondiente mediante el cual se adjudicó el presente contrato a favor de “La Empresa” signante.

I.5.La autorización de los recursos para la presente contratación se llevó a cabo mediante ------ con cargo a --------.

I.6.Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- “La Empresa”, a través de su representante, declara:

II.1	Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes vigentes, según testimonio de Escritura Pública No. ---- de fecha -----, protocolizada por el Lic. ------, Notario Público No. ------ del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y registrada bajo (datos de inscripción registral y/o folio electrónico) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad ---- inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número --------.

II.2	Estar debidamente facultado para contratar y obligarse en los términos y alcances de este contrato, a nombre de su representada tal y como lo acredita con la Escritura Pública No. -----, Volumen ------, de fecha -----, del protocolo a cargo del Notario Público ------ en el Estado, Lic. -----, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3	Que su objeto social entre otros es la (se menciona la actividad de la empresa)

II.4	Que cuenta con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato.

II.5	Que señala como domicilio de “La Empresa” el ubicado en  calle ------- número -----, colonia -----, (nombre de la ciudad) mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- De las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, por lo cual proceden a celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

C l a u s u l a s

Primera.- Objeto:

Por medio del presente contrato, “La Empresa” vende y “El Estado” compra, en precio fijo, lo siguiente:

| PART. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

Los bienes antes referidos deberán cumplir con las características y especificaciones contenidas en el Anexo (1, 2 etc) el cual forma parte del presente contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.

“El Estado” pagará a “La Empresa” como valor de operación total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato la cantidad de $------- (número y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Forma de Pago.

“El Estado”  pagará a “La Empresa” un anticipo del -----% del importe total del presente contrato y el resto a la entrega y aceptación de los bienes y/o equipos.

Pagos que se efectuaran en Moneda Nacional, previa entrega de las fianzas correspondientes y la factura fiscal que los amparen, debiendo acompañar para la procedencia del pago final, el Acta de Entrega Recepción que señala la Cláusula Cuarta de este instrumento.

Los pagos se efectuarán en la Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Cuarta.- Lugar y Plazo de entrega:

“La Empresa” se compromete a entregar a “El Estado”, los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, en las oficinas de -------, ubicadas en calle -------, numero -----, colonia-------, ciudad ----, levantándose al efecto el Acta de Entrega Recepción con la intervención de un representante del (dependencia solicitante) y un representante de “La Empresa”.

“La Empresa” se obliga a entregar los bienes y/o equipos contratados en un plazo de ---- días hábiles contados a partir de la entrega del anticipo dicho plazo no podrá ampliarse ni habrá condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a ”La Empresa”.

“La Empresa” se responsabiliza de que los bienes y/o equipos objeto de este contrato serán entregados en estado idóneo y dentro del plazo citado en el párrafo que antecede, en el entendido de que se liberará de dicha responsabilidad una vez emitida el Acta de Entrega Recepción antes citada.

Quinta.-Obligaciones de “La Empresa”. Para el debido cumplimiento de este contrato, “La Empresa” se obliga a:

- Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los bienes y/o equipos objeto de este contrato, a satisfacción de “El Estado” y conforme a lo establecido dentro del clausulado de este instrumento jurídico y a la normatividad aplicable en la materia.

- Entregar los bienes y/o equipos objeto de este contrato, con las características técnicas ofertadas pro “La Empresa” conforme al concurso que determinó su adjudicación.

- No ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento jurídico a favor de persona alguna, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “El Estado”.

Sexta.- Fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Fianza del Anticipo.

La garantía del anticipo será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, debiendo contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado, domicilio legal y fiscal, registro federal de contribuyentes.

- La condición de que la vigencia de la fianza será hasta su total amortización, mediante la entrega de los bienes o la devolución total o parcial, según sea el caso, de la cantidad que por concepto de anticipo recibe su fiado.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre, defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

Las partes acuerdan que para la cancelación de esta fianza será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Fianza para el cumplimiento del contrato.

La garantía deberá constituirse por “La Empresa” mediante fianza expedida por una  institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y deberá contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

“La Empresa” se obliga a mantener esta fianza, hasta por trescientos sesenta y cinco días posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega Recepción de los bienes y/o equipos de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, acordando las partes que para su cancelación será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Las garantías de anticipo y cumplimiento, junto con el comprobante que acredite el pago de las mismas a la afianzadora deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato en Avenida Insurgentes s/n entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de Septiembre, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa.

Séptima.- Garantías de los equipos.

“La Empresa” garantiza los equipos materia del presente contrato, durante el periodo de un año, que contará a parir de la fecha de entrega del mismo, contra cualquier defecto de fabricación así como el de no cumplir con las especificaciones requeridas, mala calidad de los materiales, mano de obra, etc.

Si dentro del periodo de garantía se presenta algún defecto o cualquiera de las circunstancias anteriores, “La Empresa” queda obligada a sustituir los bienes y/o equipos defectuosos en un periodo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de su notificación sin cargo adicional para “El Estado”.

“La Empresa” se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o equipos, así como de cualquier otra responsabilidad en las que hubiera incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación vigente.

La forma de empaque y transporte que debe utilizar, serán los que “La Empresa” determine como idóneos, toda vez que la integridad de los bienes y/o equipos es su responsabilidad hasta el momento de la aceptación de los mismos, los costos que se originen por estos conceptos son por cuenta de “La Empresa”.

“La Empresa” deberá cubrir todos los seguros de transporte de conservación, etc, que requieran los bienes y/o equipos hasta el momento de la firma del acta señalada en la Cláusula Cuarta.

Octava.- Límite de responsabilidades.

En caso de incumplimiento de este contrato, la responsabilidad de “La Empresa”, independientemente de la forma de acción que se ejercite, consiste en:

- Que “El Estado” le haga efectiva la fianza entregada para garantizar el cumplimiento del presente contrato.

- Reintegrar a “El Estado” cabalmente los recursos económicos que le hayan sido entregados hasta el momento del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente contrato.

El pago por el límite de responsabilidades referido, que se derive del incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato, atribuibles a “La Empresa” será efectuado de inmediato a la notificación que “El Estado” le realice por escrito a “La Empresa”.

Independientemente de lo anterior, para los efectos dispuestos por el Artículo 83 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, “El Estado” dará vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de cualquier incumplimiento en que “La Empresa” hubiese incurrido.

Novena.- “La Empresa” será responsable absoluto de obtener las licencias autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento del presente contrato y en los casos en que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, “El Estado” queda liberado de cualquier responsabilidad en caso de que se someta a “La Empresa” a juicio o proceso por este concepto.

Décima.- Penas convencionales.

En el caso de que “La Empresa” se atrase en la entrega de lo bienes y/o equipos objeto del presente contrato, las partes pactan la aplicación de una pena convencional la cual será a partir del primer día de atraso consistente en el importe correspondiente al 0.116% (punto ciento dieciséis por ciento) del importe, en función de los bienes y/o equipos no entregados por cada día de retraso, tomando como fecha de entrega el día que se reciban en el lugar de entrega de los bienes y/o equipos contratados, el cual será deducido del importe total a pagar y no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Para el efecto anterior “El Estado” en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, harán del conocimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas este hecho, acompañando los elementos con que se cuente, a fin de que resuelva lo procedente en relación a la sanción.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “La Empresa” debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía.

En caso de rescisión del presente contrato. La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato.

Décima Primera.- Rescisión.

“El Estado” podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, cuando “La Empresa” incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusulas del presente contrato, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que sustancialmente consiste en:

I.- Se iniciará a partir de que a “La Empresa” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “El Estado” contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer a “La Empresa”.

III.- Rescindido el contrato se formulará el finiquito correspondiente a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar a “El Estado” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Una vez rescindido este contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, siempre que estas causas sean el motivo de la rescisión.

Cuando “El Estado” rescinda el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que procedan, aplicará lo establecido en la Cláusula “Limites de responsabilidades”

Décima Segunda.- Reconocimiento contractual.

El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y deben de respetarse todas las condiciones contenidas en las bases y en la propuesta técnica y económica utilizadas en el concurso del cual se deriva este contrato, mismas que forman parte del presente.

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido error o vicio o lesión alguna que vicien el consentimiento.

Décima Tercera.- Sometimiento.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento  del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, de sus supletorios y demás que le sean aplicables.

Décima Cuarta.- Jurisdicción.

Para el cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes acuerdan primariamente someterse al procedimiento de conciliación establecido en los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, o bien al procedimiento para resolución de controversias y para efectos de interpretación y cumplimiento se someterán a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa en los términos del Artículo 104 de la mencionada Ley por ende, “La Empresa” renuncia al fuero, competencia y jurisdicción que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día ------- de 2022.

| POR “EL ESTADO” |  | POR “LA EMPRESA” |
| --- | --- | --- |
| T E S T I G O S |