## ANEXO I
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL
SSS-IA-010-2021
ANEXO I TECNICO
NO. | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRESENTACION | MARCA | FABRICANTE
1 | 531.329.0032 | 45 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES), EQUIPO PORTÁTIL PARA IMPRIMIR TRAZOS ELECTROCARDIOGRAFICOS EN FORMA MANUAL O AUTOMÁTICA PARA DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO, APARATO PORTÁTIL, INTEGRADO A UN CARRO QUE PERMITE TRASLADARLO Y GUARDAR SUS ACCESORIOS, CON CUBIERTA PROTECTORA, ALIMENTADO POR CORRIENTE ELÉCTRICA O BATERIAS RECARGABLES, POSIBILIDAD DE IMPRESIÓN DE DATOS ALFANÚMERICOS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE DERIVACIONES, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y MEMORIA PROGRAMABLE INSCRIPCIÓN EN TINTA QUE UTILIZA PAPEL MILIMÉTRICO, CABLE DE PACIENTE CON 10 POLOS. | PIEZA
7
4
5
4
4
21
45
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.