DOCUMENTO AE - 3

CATALOGO DE CONCEPTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

| H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LICITACIÓN N°: HAE-002-PR-2019 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO PARA LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA. | DOCUMENTO AE - 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | HOJA: DE: |
| CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN |

| NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO |  | CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE EN PESOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CLAVE DEL CONCEPTO |  | CANTIDAD | UNIDAD |  |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | CON NMERO | CON LETRA |  |
|  |  | ESTRUCTURA DE ARCO |  |  |  |  |  |
|  | 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO INCLUYE: MADERA DE PINO, CLAVOS E HILOS | 589.20 | M2 |  |  |  |
|  | 1.1.2 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR EXISTENTE CON EQUIPO MECANICO INCLUYE: CORTE, PERFORADORA ROTOMARTILLO | 27.00 | M2 |  |  |  |
|  | 1.1.3 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN CON EQUIPO MECANICO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD | 40.50 | M3 |  |  |  |
|  | 1.1.4 | AFINE DE MATERIAL COMUN EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD | 2.70 | M3 |  |  |  |
|  | 1.1.5 | RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO ( PATA DE ELEFANTE) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL | 31.05 | M3 |  |  |  |
|  | 2 | CIMENTACION |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | ZAPATAS DE 1.50 M X1 .50 M X 1.50 M DE PROFUNDIDAD ,0.35 M DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 INCLUYE:VARILLAS DE 5/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDO EN EL LECHO INFERIOR Y VARILLAS DE 1/2" EN EL LECHO SUPERIOR A CADA 15 CM,DADOS DE 45 X 45 X 1.20 CM DE ALTURA CON 16 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CM,ANCLAS CON 8 VARILLAS LISA DE 1" Y PLACA DE 45 X 45 X 1/2",MADERA DE CIMBRA PLAY ,ALAMBRE RECOCIDO,CLAVOS,CIMBRADO Y DESCIMBRADO | 12.00 | PZA |  |  |  |
|  | 3 | COLUMNAS DE PTR DE 10" X 10" X 5/16 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | COLUMNAS DE PTR DE 10" X 10" X 5/16" INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION | 72.00 | ML |  |  |  |
|  | 4 | ARMADURA AR_1 (1.00 M) |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 | ARMADURA AR_1 (100 CM) CON ANGULO DE 2 1/2" X 2" X 1/4" DOBLE EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y DIAGONALES DE PTR 2" X 2 COLOR ROJO A UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 15.97 M INCLUYE: DOBLES ,SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 6.00 | PZA |  |  |  |
|  | 5 | ARMADURA AR_2 (0.80 M) |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA AR_2 ( 0.60M ) CON ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" DOBLES EN CUERDAS SUPERIOR ,INFERIOR Y DIAGONALES A UNA LONGITUD DE 6.00 M. INCLUYE;SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | 10.00 | PZA |  |  |  |
|  | 6 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 INCLUYE: PIJAS INOXIDABLE | 589.20 | M2 |  |  |  |
|  | 7 | LARGUERO MON_TEN DE 6" CALIBRE 14 |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE LARGUEROS DE MON_ TEN DE 6" | 616.00 | ML |  |  |  |
|  | 8 | SEPARADORES |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.1 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SEPARADORES INCLUYE: ANGULO DE 1 1/2" X 3/16",4 TORNILLOS DE 3/8,2 PLACAS DE 13.00 X 3.80 CM,CON 4 AGRO CON UNA LONGITUD DE 1.00M. | 90.00 | PZA |  |  |  |
|  | 9 | PUNTAL DE MON_TEN 6" |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.1 | SUMINISTRO, HABILITADO DE MON_ TEN EN CAJON DE 6" INCLUYE: SOLDADURA | 30.80 | ML |  |  |  |
|  | 10 | TENSORES |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.1 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE TENSORES DE VARILLAS LISA DE 5/8" INCLUYE:ROSCA,TUERCA | 183.80 | ML |  |  |  |
|  | 11 | PLACAS EN TENSORES |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.1 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACAS DE 22 X 10.2 CM X 1/4" DE ESPESOR | 32.00 | PZA |  |  |  |
|  | 12 | PINTURAS EN ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.1 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE INCLUYE: SOLVENTES, BROCHA,PISTOLA,COMPRESOR Y TODO LO NECESARIO | 350.00 | M2 |  |  |  |
|  | 13 | MONTAJES |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.1 | MONTAJE CON GRUA DE 20 TONELADAS INCLUYE:TRASLADO AL SITIO Y OPERACION | 20.00 | HORA |  |  |  |
|  | 14 | ALUMBRADO |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE N° 8 THW | 100.00 | ML |  |  |  |
|  | 1.23.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1" | 70.00 | ML |  |  |  |
|  | 1.24.1 | REFLECTORES DE 400 WATTS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION | 6.00 | PZA |  |  |  |
|  | 15 | TABLEROS |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 | TABLERO ACRILICO DE 12 MM CON ARO HABATIBLE Y RED DE NAYLON DE 1.80 M X 1.05 M INCLUYE: TABLERO | 2.00 | PZA |  |  |  |
|  | 16 | PINTURA |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4 | PINTURA EPOXICA PARA LINEAS INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACION Y CINTA ADHESIVA | 260.00 | ML |  |  |  |
|  | 17 | ACOMETIDA |  |  |  |  |  |
|  | 17.1.1.1 | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA COMPLETA INCLUYE: FABRICACION,COLOCACION DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2,ZAPATA DE 1.00 M X 1.00M X 40 CM DE ESPESOR,ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDO,COLUMNA DE 25 X 25 CM A UNA ALTURA DE 5M,ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM,MUFA DE 220 VOLTS,CIMBRA,DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARUI PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 1.00 | PZA |  |  |  |
|  | 18 | BANQUETA |  |  |  |  |  |
|  | 1.19.1 | BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, CON, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 INCLUYE: FABRICACION Y COLOCACION, GUARNICION DE 15 X 30 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4 A CADA 20 CMMALLA_LAC DE 6 X6 10/10,CIMBRA Y DESCIMBRA | 10.40 | M2 |  |  |  |
|  | 20 | APLANADOS |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1 | APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP: 1:3 | 33.10 |  |  |  |  |
|  | 21 | BASE DE CONCRETO |  |  |  |  |  |
|  | 21.1.1 | DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO Y BRAZO DE CONCRETO | 2.00 | PZA |  |  |  |
|  |  |  | PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: |  |
|  |  |  | ESTA HOJA: |  |
|  |  |  | ACUMULADO: |  |
|  |  |  | SUBTOTAL IVA TOTAL |  |