## ANEXO II
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LA-011-2019
PARA LA PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y TOMOGRAFO”
ANEXO II
PROPUESTA ECONÓMICA
NO. | UNIDAD | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | NECESIDAD | PRECIO UNITARIO
1 | HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN | Equipo: Resonancia Magnetica 1.5 Teslas | SIEMENS | MAGNETOM SYMPHONY SYNGO MR | QUE SE CUENTE CON SERVICIO REMOTO VIA INTERNET PARA MONITEREO DEL EQUIPO, COBERTURA DE MONITORES LCD, COBERTURA A UPS MENOR O IGUAL A 3KVA. COBERTURA DE BOBINAS (SOLO EN CASO DE FALLA SERIA POR 1 ANTENA SE EXCLUYE BOBINA DE GRADIENTE), COBERTURA DE CABEZA FRIA(EN CASO DE FALLA), COBERTURA DE QUENCH POR FALLA (NO APLICA POR MAL USO),COBERTURA DEL CHILLER Y SU COMPRESOR.SERVICIOS O CALIBRACION GENERAL CON EQUIPO DE MEDICION CERTIFICADO, EN CASO DE SERVICIOS CORRECTIVOS TODA PIEZA INTERCAMBIADA DEBE SER ORIGINAL, REVISION Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE EN CASO DE SER NECESARIO.
2 | INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA | Equipo: Resonancia Magnetica 1.5 Teslas | SIEMENS | MAGNETOM AERA | QUE SE CUENTE CON SERVICIO REMOTO VIA INTERNET PARA MONITEREO DEL EQUIPO, COBERTURA DE MONITORES LCD, COBERTURA A UPS MENOR O IGUAL A 3KVA. COBERTURA DE QUENCH POR FALLA (NO APLICA POR MAL USO),COBERTURA DEL CHILLER Y SU COMPRESOR. SERVICIOS O CALIBRACION GENERAL CON EQUIPO DE MEDICION CERTIFICADO, EN CASO DE SERVICIOS CORRECTIVOS TODA PIEZA INTERCAMBIADA DEBE SER ORIGINAL, REVISION Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE EN CASO DE SER NECESARIO.
3 | HOSPITAL DE LA MUJER | Equipo: Tomogarfo 16 cortes | SIEMENS | SOMATON EMOTION 16 (2007) | QUE LA UNIDAD CUENTE CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SERVICIOS PREVENTIVOS , REPORTE Y/O HOJA DE SERVICIO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, TENER EN BITACORA LOS REPORTES REALIZADOS POR LAS UNIDADES COMO LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, QUE SE CUENTE CON SERVICIO REMOTO VIA INTERNET PARA MONITEREO DEL EQUIPO, COBERTURA DE MONITORES LCD, COBERTURA DE UPS MENOR O IGUAL 3KVA, SERVICIOS O CALIBRACION GENERAL CON EQUIPO DE MEDICION CERTIFICADO, EN CASO DE SERVICIOS CORRECTIVOS TODA PIEZA INTERCAMBIADA DEBE SER ORIGINAL, COBERTURA SISTEMA DE POSPROCESAMIENTO SYNGO VIA REVISION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE EN CASO DE SER NECESARIO
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA
DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL