## 27101
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
SSS-LA-006-2019
ANEXO II ECONÓMICO.
ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
RENGLÓN | Descripción | Cantidad | Presentación | P.U. | IMPORTE
1 | BANCO DE EXPLORACIÓN GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE SIN RESPALDO, CON AJUSTE DE ALTURA. | 2 | Pieza
2 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE, CUBETA DE PATADA CON PORTA CUBETA RODABLE. | 1 | Cubeta con porta cubeta
3 | MARTILLO DE REFLEJOS TIPO BUCK, CON AGUJA Y FILAMENTO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. | 3 | Pieza
4 | MONOFILAMENTO DE SEMMES WEINSTEIN COMPUESTO POR UN FILAMENTO DE NAILON DE 5.07/10 GRS. UNIDO A UN MANGO QUE AL DOBLARSE APLICA UNA PRESION CONSTANTE DE 10 G. | 60 | CAJA CON UNA PIEZA.
5 | NEGATOSCOPIO DOBRE CON LUZ LUED, 8 NIVELES DE INTENSIDAD, SISTEMA DE ILUMINACION LED. ACRILICO DE 3 MM. BALASTRA DE ARRANQUE RAPIDO, APAGADOR Y CABLE DE USO RUDO EN COLOR NEGRO. INCLUYE FOCO DE REPUESTO. | 1 | PIEZA
6 | TORUNDERO MEDICO DE ACERO INOXIDABLE 250 ML. PORTA TORUNDAS. | 1 | PIEZAS
7 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS, EQUIPOS PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLOGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO CLINICO EN GENERAL, A TEMPERATURAS DE 2 A 8 °C, SIN CONGELADOR, QUE OPERE CON REFRIGERANTE LIBRE CFC, CAPACIDAD 571 DM3 (20 PIES CUBICOS) +/- 3 PIES CUBICOS, PUERTA DE CRISTAL, DIFUSOR DE AIRE CON VALVULA DE PRESION CAPILAR DEL DIFUSOR, ENTREPAÑOS DE ALAMBRÓN CROMADO O SIMILAR, DESHIELO AUTOMATICO, CIRCULACION REFORZADA DE AIRE A TRAVES DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O EQUIVALENTE, ESCALA O PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS, ALARMA ACUSTICA, OPERADO CON PILAS Y VISUAL EN CASO DE FALLA CORRIENTE, BATERIA RECARGABLE PARA FALLAS EN LA CORRIENTE Y EN LA TEMPERATURA CON DURACION MINIMA DE 6 HRS. COMPRESOR DE 1/8 O DE LA POTENCIA ADECUADA SEGUN TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO, REGISTRADOR DE TEMPERATURA, RANGO ADECUADO A LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR Y PUNTA DE PLUMA PARA GRAFICADOR, CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO ELECTROLITICAMENTE CUBIERTO CON PINTURA EPOXICA CUBIERTA INTERIOR DE ALUMINIO LISO O ACERO CON RECRUBIMIENTO ANTICORROSIVO, SISTEMA DE ALARMA CON POSIBILIDAD DE CONECTAR VARIAS ALARMAS REMOTAS, SELECCION DE HUMEDAD, AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA O ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CUANDO EL SENSOR DE LA TEMEPATURA NO FUNCIONE CORRECTAMENTE . REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO DE TIRAS REACTIVAS. | 1 | PIEZAS
8 | MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS, CON CUBIERTA DE 3 SECCIONES (RESPALDO, ASIENTO Y PIERNERAS) ESTRUCTURA Y PUERTAS CORREDIZAS, SISTEMA ELECTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE CON CONTACTO Y CABLE CON CLAVIJA INTEGRADA. | 4 | PIEZAS
9 | MESA DE MAYO CON CHAROLA, FABRICADA CON TUBO Y SOLERA DE ACERO INOXIDABLE. BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA AREAS QUE REQUIEREN DE MAYOR HIGIENE. PERILLA OPRESORA DE ALUMINIO QUE DA DIVERSAS ALTURAS VERTICALES. ARO PORTA CHAROLAS FABRICADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. DOS RODAJAS ESFERICAS. DOS NIVELADORES. | 1 | PIEZAS
10 | MESA PASTEUR. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE ACERO CALIBRE NO. 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4 MM. (1´) DE DIAMETRO CON TRAVEZAÑOS HORIZONTALES DE TUBULAR DE ACERO CALIBRE 18 DE 12.7 MM (1/2´) DE DIAMETRO. ACABADO CROMADO. CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 20. BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 9.5 MM DE DIAMETRO. SOLDADO A CUBIERTA, ACABADO PULIDO. RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO PESADO DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101 MM DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. CUMPLE CON REQUISITOS Y ESPECIFACIONES DE NORMA IMSS. | 1 | PIEZA
11 | CHAISE LONGUE DE GABINETE IDEAL PARA CONSULTA O EXAMEN FABRICADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA. EL RESPALDO ES AJUSTABLE A DIFERENTES PISICIONES Y CUENTA CON UNA CUIBERTA DE MADERA, CUBIERTA CON HULE ESPUMA TAPIZADO EN VINIL IMITACION PIEL. DIMENSIONES: 185 CM LARGO X 72 CM ANCHO X 68 CM ALTO. | 1 | PIEZA
12 | EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA SANGUINEA SEMI SECA (PARA MEDIR GLUCOSA, CREATININA, COLESTEROL TOTAL, COL. HDL, COL. LDL, TRIGLICERIDOS). INCLUYE CONSUMIBLES Y EQUIPO EN COMODATO CON LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE PARA SU USO. LOS PAQUETES DE PRUEBAS ESTAN CONFORMADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: HEMOGLOBINA GLUCOSILADA BIOHERMES CADA C/25. M-ALBU-CHECK-1, SEMIQUANT, 20 STRIPS M-ALBU-CHECK, SEMIAQUATIC, 20 STRIPS. SPOTCHEM II CREATININE 25 STRIPS. SPOTECHEM II KENSHIN-2 25 STRIPS (GTP/ALT, GOT/ AST, GGT, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDOS, HDL). SE SOLICITAN 3 EQUIPOS ANALIZADORES (EN COMODATO), 6 PAQUETES DE PRUEBAS (2 PAQUETES PARA CADA EQUIPO). EL PRECIO POR PAQUETE: 8,550. TOTAL POR 6 PAQUETES: 51,300. | 4 | PAQUETE
13 | TERMOMETRO DIGITAL CON PUNTA FLEXIBLE, APAGADO AUTOMATICO. PANTALLA GRANDE ILUMINADA. | 1 | PIEZA
14 | PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE. | 1 | PIEZA
15 | TERMOMETRO AMBIENTAL TAYLOR DIGITAL PARA INTERIOR CON LECTURA EXTERIOR CALIBRADO PARA REFRIGERADOR. TERMOMETRO DIGITAL CON PANTALLA LCD QUE MUESTRA LA TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA REFRIGERADOR. RANGO Y ALCANCE DE MEDICION: TEMPERATURA INTERIOR: 0 A 50°C (32 A 122°F). TEMPERATURA EXTERIOR: -40 A 70°C (-40 A 158°F). MUESTRA: HORA Y FECHA, TEMPERATURA INTERNA, EXTERNA Y % DE HUMEDAD. SELECCIÓN ENTRE °C Y °F. INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION. | 3 | PIEZA
16 | TERMOMETRO DIGITAL DE VASTAGO Y FUNDA CALIBRADORA. PANTALLA LCD DE 1/4 '. AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA -40 A 150º C. FUNDA PROTECTORA CON CLIP Y UNA FUNDA DE GOMA QUE PROTEGE LA UNIDAD SI SE CAE DESDE ALTURAS DE HASTA 10 PIES. APAGADO AUTOMATICO. VASTAGO DE 13 CM. | 1 | TERMOMETRO CON FUNDA
17 | KIT DE CALIBRACION PARA TERMOMETROS DE VASTAGO (TERMOMETRO LINEAL, LLAVE ESPAÑOLA Y VASO DE ALUMINIO | 1 | KIT
18 | KIT DE REPLICAS DE ALIMENTOS DE PLASTICO FLEXIBLE GOMA/SILICON. LAVABLES Y RESISTENTES. EN DIFERENTES PORCIONES Y PESO IDENTICO O SIMILAR AL ALIMENTO ORIGINAL. KIT DE 38 PIEZAS. | 3 | KIT
19 | ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS.PELDAÑOS FABRICADOS EN LAMINA CALIBRE 22 CON REFUERZOS PARA MAYOR RESISTENCIA. CUBIERTA ANTIDERRAPANTE CON MOLDURA DE ALUMINIO. ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO ENCROMO. PELDAÑOS DE 40CM X 20CM ALTURA PRIMER ESCALON 18.5CM SEGUNDO ESCALON 34CM. | 2 | PIEZA
20 | ESCALERILLA PLEGABLE. PLATAFORMA GRANDE DE ACERO, TUBO Y PELDAÑOS DE ALUMINIO. PELDAÑOS Y TACONES ANTIDERRAPENTES PARA UN MEJOR APOYO Y MÁS SEGURIDAD. PATAS TRASERAS ESTÁN UNIDAS. BLOQUEO DE SEGURIDAD. ESPECIFICACIONES. CAPACIDAD DE CARGA 91 KG (200 LBS). NÚMERO DE PELDAÑOS 3. ALTURA 1.21 M (4'). ALCANCE MÁXIMO 2.59 M (8.5'). APERTURA LATERAL 0.68 M. VOLUMEN 0.06 M³. PESO 3.5 KG | 3 | PIEZA
21 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL PARA MEDICION DE TEMPERATURA AMBIENTAL E INTERIOR DE REFRIGERADOR. RANGO DEL TERMOHIGRÓMETRO: TEMPERATURA: -10 A 50°C (14 A 122°F). HUMEDAD RELATIVA: 20 A 95% HR. REGISTRO DE MÍNIMAS Y MÁXIMAS. TIPO DE MEDICIÓN: AMBIENTAL. UNIDADES DE MEDICIÓN: °C / °F HR%. RESOLUCIÓN: 0.1 °C TEMPERATURA Y 1% HUMEDAD RELATIVA. INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION. | 2 | PIEZA
22 | EQUIPO DE CARDIOBIOIMEDANCIA CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y COMPUTADORA QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES INSUMOS: DOS CAJAS DE ELECTRODOS DE ESFERA (50 PARES DE ELECTRODOS DE GEL) POR CADA EQUIPO. | 3 | EQUIPO DE CARDIOBIOIMPEDANCIA
23 | HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA MACINTOSH DE ACERO INOXIDABLE NO. 5 | 3 | PIEZA
24 | HOJA DE LARINGOCOPIO RECTA MACINTOSH DE ACERO INOXIDABLE NO. 5 | 3 | PIEZA
25 | BASCULA INDUSTRIAL PARA PESAR MATERIAL DE RPBI, CON CAPACIDAD DE PESAJE MÍNIMA DE 200 GR Y MÁXIMA DE 50 KG. | 1 | PIEZA
26 | BOTE RECOLECTOR PARA RPBI 120 LT. | 1 | PIEZA
27 | CANASTILLAS DE ALUMINIO PERFORADAS PARA TERMOS, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA TERMOS DE 9 LTS. | 3
28 | CUBETA DE 12 LITROS: (DE ACERO INOXIDABLE: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18. ASA DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE. TERMINADO PULIDO SATINADO. CAPACIDAD 12 LITROS. DIÁMETRO SUPERIOR DE 31 CM. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 5 | PIEZA
29 | KIT DE CALIBRACION PARA TERMOMETROS DE VASTAGO (TERMOMETRO LINEAL DE MERCURIO, LLAVE ESPAÑOLA Y VASO DE ALUMINIO). | 3 | KIT
30 | CONTENEDOR DE MATERIAL PUNZOCORTANTE RPBI. CONTENEDOR RIGIDO, PARA EL MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES CAPACIDAD DE 1.8 LITROS. FABRICADO CON POLIPROPILENO GRADO MEDICO DE ALTA RESISTENCIA. LIBRE DE CLORO Y METALES PESADOS. | 10 | PIEZA
31 | CHAROLAS DE ALUMINIO PERFORADAS CON DIVISIONES PARA EL REFRIGERADOR. | 4 | PIEZA
32 | MESA DE MAYO CON CHAROLA. FABRICADA CON TUBO Y SOLERA DE ACERO INOXIDABLE. BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA ÁREAS QUE REQUIEREN DE MAYOR HIGIENE. PERILLA OPRESORA DE ALUMINIO QUE DA DIVERSAS ALTURAS VERTICALES. ARO PORTA CHAROLAS FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE. DOS RODAJAS ESFÉRICAS. DOS NIVELADORES. | 1 | PIEZA
33 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN: (CON PIERNERAS: EQUIPO SEMI FIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE EN POSICIÓN DE DECUBITO. CONSTRUIDA CON LAMINA CALIBRE 22 ACABADO EN ACRÍLICO COLOR BLANCO, TAPICERÍA DE MADERA DE HULE ESPUMA Y FORRADA EN VINIL. GABINETE CON 2 PUERTAS ABATIBLES CON JALADERA EMBUTIDA CON VIVOS EN ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE POSICIÓN DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA. MIEMBROS INFERIORES ABATIBLE. ESCALÓN INTEGRADO, PIERNERAS DE POLIPROLENO, SANGRERA, PORTA BA | 2 | PIEZA
34 | MESA PASTEUR: (TOTALMENTE CROMADA, ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO ESPEJO BARANDALES SUPERIORES DE ALUMINIO Y CARRETILLAS GIRATORIAS DE 40X35X82 CM). LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485.' | 2 | PIEZA
35 | PORTA CUBETA RODABLE, ARILLO FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.12 DE 38MM (11/2”) DE ANCHO. BANDA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL EN HULE NEGRO. RODAJA DE HULE NEGRO (PLANA) DE 41MM (1 5/8”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 12 DE 38MM(11/2”) DE ANCHO, TOPE DE HULE NEGRO. ANCHO 35CM X FONDO 35CM X ALTURA 29CM. | 5 | PIEZA
36 | REFRIGERADOR DE 18 PIES CÚBICOS DE UNA SOLA PUERTA DE CRISTAL CON TERMOMETRO INTEGRADO. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, TEMP. DE EVAPORIZACIÓN: -6.7 ° C, CANTIDAD DE PARILLAS: 3 ACERO PRE-PINTADO BLANCO, VOLTAJE NOMINAL: 127 V, TIPO DE ILUMINACIÓN:FLUORESCENTE, TIPO DE CLAVIJA:: NEMA-5-15P, TIPO DE REFRIGERANTE:: R134A, RANGO DE TEMP. ÓPTIMO:: 0 ° A 4 ° C, CAPACIDAD ÚTIL:: 18 FT3, CORRIENTE NOMINAL:: 6.48 A, FRECUENCIA:: 60 HZ, CAPACIDAD EN LITROS:: 356 L, COMPRESOR:: 1/3 HP | 1 | PIEZA
37 | VASOS DE ALUMINIO PERFORADOS PARA PORTAR BIOLÓGICO | 6 | PIEZA
38 | UNIDAD DENTAL COMPLETA (ELÉCTRICA DE 6 MOVIMIENTOS, CHAROLA AUXILIAR, BANQUILLO AMPLIO CON ALTURA AJUSTABLE, CUENTA CON SIGUE-ESPALDA, DEL COLOR DE LA UNIDAD, ENTRADA PARA DOS PIEZAS DE ALTA, UNA ENTRADA PARA PIEZA DE BAJA BRACKET TIPO EUROPEA, Y CONTIENE CHAROLA FLOTANTE, CON MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, SOPORTA HASTA 5 KG DE MATERIAL E INSTRUMENTAL, CUENTA CON NEGATOSCOPIO PERIAPICAL, ACABADOS DE ABS, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y LOS GOLPES , LAMPARA DE RESINA ALAMBRICA, LAMPARA DE LUZ FRÍA CON SENSO AUTOMATIZADA DE 18,000 LUXES, CUENTA CON HAZ DE LUZ RECTANGULAR CONTROLADA DESDE EL PEDAL (EVITA CONTAMINACIÓN), PINTURA HORNEADA ELECTROSTÁTICA, MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y GIRO ROTATORIO 360º., JERINGA TRIPLE, ESTRUCTURA 100% METÁLICA DESDE CABEZAL HASTA PUNTA DE PIES, CABEZAL ARTICULADO REFORZADO GIRATORIO, VINIL SIN COSTURAS, ACABADOS DE ABS, SILLÓN Y RESPALDO SUBE Y BAJA ELÉCTRICAMENTE HASTA 15 CM MÁS, CUENTA CON MEMORIAS, POSICIÓN EN CERO Y TRENDELEMBURG, SOPORTA 350 KG PACIENTE, BASE METÁLICA ALARGADA PARA MAYOR ESTABILIDAD DE LA UNIDAD, CONEXIONES POR DEBAJO DE LA UNIDAD EVITANDO EXPONER LAS MISMAS. ESCUPIDERA CON MOVIMIENTO DE 90º, CUENTA CON DISPENSADOR DE LLENA VASO Y LAVA TARJA, TARJA DESMONTABLE PARA SU FÁCIL LIMPIEZA, ACABADOS DE ABS, EYECTOR QUIRÚRGICO Y JERINGA TRIPLE ADICIONAL, CUENTA CON SISTEMA FLUSH (AGUA CONTROLADA). | 1 | PIEZA
39 | BÁSCULA PARA BEBÉ: (CAPACIDAD 16 KS DIVISIÓN MÍNIMA DE 5 GRS LAS MEDIDAS APROX. LARGO 557 MM X ANCHO 217 MM X ALTO 322 MM, ACABADO EN ESTRUCTURA DE LAMINA DE ACERO CON ESMALTE HORNEADO, ESCALAS GRADUADAS DE ALUMINIO PULIDO. PILON COLGANTE DE FIERRO FUNDIDO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO CAROLA PORTA BEBE CON DIMENSIONES GENERALES LARGO 530 MM ANCHO 217 MM ALTO 80 MM). | 1 | PIEZA
40 | COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO DE USO LIBRE DE ACEITE PARA UNIDAD DENTAL. 72 LTR 2 HP. | 1 | PIEZA
41 | AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIWENTO AUTOMATICO POR MICRO PROCESADOR, PANTALLA LCD DE CUATRO RENGLONES, TERMOMETROP ANALOGICO DE CARATULA DE 2' EN LA PUERTA Y DESPLIEGUE DE TEMPERATURA EN PANTALLA. MANÓMETRO DE PRESIÓN EN LA PUERTA, CARATULA DE 2 ', AJUSTABLE DE 0 A 99 MINUTOS, TEMPERATURA PREAJUSTADA A 121 GRADOS CENTIGRADOS, CON FASE DE SECADO, CON TINA INTERNA PARA RECUPERACIÓN DE CONDENSADOS, QUE INCLUYA PARRILLA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE, 120V CA, RESISTENCIA 1000 WATT. | 1 | PIEZA
42 | BASCULA INDUSTRIAL PARA PESAR MATERIAL DE RPBI, CON CAPACIDAD DE PESAJE MÍNIMA DE 200 GR. Y MÁXIMA DE 50 KG. | 1 | PIEZA
43 | BOTE RECOLECTOR PARA RPBI 120 LT. | 1 | PIEZA
44 | CANASTILLAS DE ALUMINIO PERFORADAS PARA TERMOS, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA TERMOS DE 9 LTS. | 5 | PIEZA
45 | CUBETA DE 12 LITROS: (DE ACERO INOXIDABLE: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18. ASA DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE. TERMINADO PULIDO SATINADO. CAPACIDAD 12 LITROS. DIÁMETRO SUPERIOR DE 31 CM. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 5 | PIEZA
46 | KIT DE CALIBRACION PARA TERMOMETROS DE VASTAGO (TERMOMETRO LINEAL DE MERCURIO, LLAVE ESPAÑOLA Y VASO DE ALUMINIO). | 2 | KIT
47 | CONTENEDOR DE MATERIAL PUNZOCORTANTE RPBI. CONTENEDOR RIGIDO, PARA EL MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES CAPACIDAD DE 1.8 LITROS. FABRICADO CON POLIPROPILENO GRADO MEDICO DE ALTA RESISTENCIA. LIBRE DE CLORO Y METALES PESADOS. | 10 | PIEZA
48 | CHAROLAS DE ALUMINIO PERFORADAS, CON DIVISIONES PARA REFRIGERADOR. | 4 | PIEZA
49 | MESA DE MAYO CON CHAROLA. FABRICADA CON TUBO Y SOLERA DE ACERO INOXIDABLE. BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA ÁREAS QUE REQUIEREN DE MAYOR HIGIENE. PERILLA OPRESORA DE ALUMINIO QUE DA DIVERSAS ALTURAS VERTICALES. ARO PORTA CHAROLAS FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE. DOS RODAJAS ESFÉRICAS. DOS NIVELADORES. | 3 | PIEZA
50 | MESA PASTEUR: (TOTALMENTE CROMADA, ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO ESPEJO BARANDALES SUPERIORES DE ALUMINIO Y CARRETILLAS GIRATORIAS DE 40X35X82 CM). LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485.' | 3 | PIEZA
51 | PORTA CUBETA RODABLE, ARILLO FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.12 DE 38MM (11/2”) DE ANCHO. BANDA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL EN HULE NEGRO. RODAJA DE HULE NEGRO (PLANA) DE 41MM (1 5/8”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 12 DE 38MM(11/2”) DE ANCHO, TOPE DE HULE NEGRO. ANCHO 35CM X FONDO 35CM X ALTURA 29CM. | 4 | PIEZA
52 | REFRIGERADOR DE 18 PIES CÚBICOS DE UNA SOLA PUERTA DE CRISTAL CON TERMOMETRO INTEGRADO. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, TEMP. DE EVAPORIZACIÓN: -6.7 ° C, CANTIDAD DE PARILLAS: 3 ACERO PRE-PINTADO BLANCO, VOLTAJE NOMINAL: 127 V, TIPO DE ILUMINACIÓN:FLUORESCENTE, TIPO DE CLAVIJA:: NEMA-5-15P, TIPO DE REFRIGERANTE:: R134A, RANGO DE TEMP. ÓPTIMO:: 0 ° A 4 ° C, CAPACIDAD ÚTIL:: 18 FT3, CORRIENTE NOMINAL:: 6.48 A, FRECUENCIA:: 60 HZ, CAPACIDAD EN LITROS:: 356 L, COMPRESOR:: 1/3 HP | 1 | PIEZA
53 | VASOS DE ALUMINIO PERFORADOS PARA PORTAR BIOLÓGICO | 6 | PIEZA
54 | UNIDAD DENTAL COMPLETA (ELÉCTRICA DE 6 MOVIMIENTOS, CHAROLA AUXILIAR, BANQUILLO AMPLIO CON ALTURA AJUSTABLE, CUENTA CON SIGUE-ESPALDA, DEL COLOR DE LA UNIDAD, ENTRADA PARA DOS PIEZAS DE ALTA, UNA ENTRADA PARA PIEZA DE BAJA BRACKET TIPO EUROPEA, Y CONTIENE CHAROLA FLOTANTE, CON MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, SOPORTA HASTA 5 KG DE MATERIAL E INSTRUMENTAL, CUENTA CON NEGATOSCOPIO PERIAPICAL, ACABADOS DE ABS, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y LOS GOLPES , LAMPARA DE RESINA ALAMBRICA, LAMPARA DE LUZ FRÍA CON SENSO AUTOMATIZADA DE 18,000 LUXES, CUENTA CON HAZ DE LUZ RECTANGULAR CONTROLADA DESDE EL PEDAL (EVITA CONTAMINACIÓN), PINTURA HORNEADA ELECTROSTÁTICA, MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y GIRO ROTATORIO 360º., JERINGA TRIPLE, ESTRUCTURA 100% METÁLICA DESDE CABEZAL HASTA PUNTA DE PIES, CABEZAL ARTICULADO REFORZADO GIRATORIO, VINIL SIN COSTURAS, ACABADOS DE ABS, SILLÓN Y RESPALDO SUBE Y BAJA ELÉCTRICAMENTE HASTA 15 CM MÁS, CUENTA CON MEMORIAS, POSICIÓN EN CERO Y TRENDELEMBURG, SOPORTA 350 KG PACIENTE, BASE METÁLICA ALARGADA PARA MAYOR ESTABILIDAD DE LA UNIDAD, CONEXIONES POR DEBAJO DE LA UNIDAD EVITANDO EXPONER LAS MISMAS. ESCUPIDERA CON MOVIMIENTO DE 90º, CUENTA CON DISPENSADOR DE LLENA VASO Y LAVA TARJA, TARJA DESMONTABLE PARA SU FÁCIL LIMPIEZA, ACABADOS DE ABS, EYECTOR QUIRÚRGICO Y JERINGA TRIPLE ADICIONAL, CUENTA CON SISTEMA FLUSH (AGUA CONTROLADA). | 1 | PIEZA
55 | BASCULA ESTADIMETRO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) BÁSCULA CON ESTADÍMETRO DE 220 KG. CARACTERÍSTICAS: ESTADÍMETRO FORMADO POR SECCIONES DE ALUMINIO GRADUADOS EN CENTÍMETROS HASTA UNA ALTURA MÍNIMA DE 75 A 200 CM. BARRA DE ZAMAK O LATÓN GRADUADA EN GR. HASTA 20 KG. ACABADO EN CROMADO NATURAL O SATINADO, GRADUADO DE 10 EN 10, HASTA 160 KG. BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MÍNIMO ALUMINIO O HIERRO COLADO ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA Y/ O BLANCO COLUMNA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 O TUBO DE ACER | 2 | PIEZA
56 | BÁSCULA PARA BEBÉ: (CAPACIDAD 16 KS DIVISIÓN MÍNIMA DE 5 GRS LAS MEDIDAS APROX. LARGO 557 MM X ANCHO 217 MM X ALTO 322 MM, ACABADO EN ESTRUCTURA DE LAMINA DE ACERO CON ESMALTE HORNEADO, ESCALAS GRADUADAS DE ALUMINIO PULIDO. PILON COLGANTE DE FIERRO FUNDIDO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO CAROLA PORTA BEBE CON DIMENSIONES GENERALES LARGO 530 MM ANCHO 217 MM ALTO 80 MM). | 1 | PIEZA
57 | COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO DE USO LIBRE DE ACEITE PARA UNIDAD DENTAL. 72 LTR 2 HP. | 1 | PIEZA
58 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 12 LITROS. | 3 | PIEZA
59 | CONTENEDORES RÍGIDOS DE POLIPROPILENO PARA PUNZOCORTANTES CAPASIDAD 1 LITRO. | 1 | PIEZA
60 | CAMA CAMILLA DE RECUPERACIÓN MANUAL CON AJUSTE DE ALTURA PARA USG | 1 | PIEZA
61 | VITRINA CON DOBLE PUERTA | 1 | PIEZA
62 | PORTACUBETA RODABLE | 1 | PIEZA
63 | AUTOCLAVE DIGITAL 18 LTS | 1 | PIEZA
64 | CHALECO RX PARA OPERADOR Y PACIENTE | 2 | PIEZA
65 | PORTACHALECO RX | 1 | PIEZA
66 | COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE CON FILTROS Y PURGA DE CONSENSADOS PARA UNIDAD ESTOMATOLÓGICA BÁSICA, CON ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO. | 1 | PIEZA
67 | CHALECO RX PARA OPERADOR Y PACIENTE | 2 | PIEZA
68 | PORTACHALECO RX | 1 | PIEZA
69 | MESA PARA EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA: (TUBULAR CUADRADO, ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1' CAL-18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA SECADO AL AIRE, CONTIENE UN CAJÓN Y UN PAPELERO DE LAMINA CAL-22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. CON PORTA BASCULA FABRICADA DE LAMINA CAL-22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA Y CUBIERTA CON TAPETE SINTÉTICO CON MOLDURA DE ALUMINIO DE 3/4' COMO PROTECCIÓN AL REDEDOR DE LA PORTA BASCULA. INFANTOMETRO SUPERIOR. TAPIZ TIPO VINIL EFORZADO EN COLOR NEGRO. MEDIDA GENERAL DE 1,50 CM DE LARGO X 50 CM, DE ANCHO X 1,55 CM, DE ALTURA). | 2 | PIEZA
70 | MESA PASTEUR: (TOTALMENTE CROMADA, ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO ESPEJO BARANDALES SUPERIORES DE ALUMINIO Y CARRETILLAS GIRATORIAS DE 40X35X82 CM). LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
71 | CUBETA DE 12 LITROS: (DE ACERO INOXIDABLE: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18. ASA DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE. TERMINADO PULIDO SATINADO. CAPACIDAD 12 LITROS. DIÁMETRO SUPERIOR DE 31 CM. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 12 | PIEZA
72 | PORTACUBETA RODABLE: (PARA CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LITROS) | 12 | PIEZA
73 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL: (SIN ENGRANAJES, CON MANÓMETRO INTEGRADO EN EL MANGO FLEXIPORT, TECNOLOGIA DURASHOCK,COMPACTO Y LIGERO PARA FACILITAR SU USO. DISEÑO INTEGRADO EN EL MANGO. PERA DE GRAN CALIDAD. GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE 5 AÑOS. SIN LÁTEX). | 9 | PIEZA
74 | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO: (INCLUYE: 1. MANGO DE 3.5V MODELO 71000-C : •CONSTRUIDO EN BRONCE CROMADO PARA MAYOR DURACIÓN. •CON ACABADO ESTRIADO PARA MEJOR AGARRE. •CON INTERRUPTOR DE CORRIENTE DE TIPO REÓSTATO, PARA VARIAR LA INTENSIDAD DE LA LUZ. •INCLUYE BATERÍA RECARGABLE •FUNCIONA CON BATERÍA ALCALINA TAMAÑO ¨ C ¨ 2. OFTALMOSCÓPIO COAXIAL DE 3.5 V DIRECTO MODELO 11720 : •CON LUZ HALÓGENA PARA UNA APRECIACIÓN DEL COLOR REAL DE LOS TEJIDOS, ASÍ COMO PARA UNA ILUMINACIÓN UNIFORME Y DURADERA. •COAXIAL, PERMITE ENTRAR CON FACILIDAD AL FONDO DE OJO. •6 APERTURAS: MICRO O SPOT, APERTURA PEQUEÑA, APERTURA GRANDE, APERTURA DE FIJACIÓN, FILTRO DE COBALTO, APERTURA DE HENDIDURA. •2 FILTROS, LOS CUALES PUEDEN COMBINARSE CON LAS DIFERENTES APERTURAS, POLARIZADOPARA EVITAR EL DESTELLO Y VERDEPARA DISTINGUIR NERVIOS, VASOS ETC. •28 LENTES DE DIOPTRÍAS -25 A +40 •APOYO DE GOMA PARA EVITAR DAÑAR LOS CRISTALES DE LOS LENTES DEL PRACTICANTE. •ADAPTABLE A MANGOS DE 3.5V 3.- OTOSCOPIO DE 3.5 V DE DIAGNOSTICO: •FOCO DE LUZ HALÓGENA PARA UNA APRECIACIÓN DEL COLOR REAL DE LOS TEJIDOS, ASÍ COMO PARA UNA ILUMINACIÓN UNIFORME Y DURADERA. •CONDUCCIÓN DE LA LUZ A TRAVÉS DE FIBRAS ÓPTICAS •ILUMINADOR DE GARGANTA, DOS INSTRUMENTOS EN UNO, QUITAR LA CABEZA DEL OTOSCOPIO PARA CONVERTIRLO EN ILUMINADOR DE GRAN INTENSIDAD. •INCLUYE 4 ESPECULAS DE POLIPROPILENO REUSABLE TAMAÑOS 2.5 ,3,4,5 MM •LENTE CON 10 AUMENTOS. •CON VENTANILLA CORREDIZA PARA INSTRUMENTACIÓN, •SELLADO PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA. •CON PUERTO PARA INSUFLADOR. 4.- ESTUCHE PLÁSTICO PREFORMADO CON CIERRE DE CREMALLERA. (GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO)) | 12 | PIEZA
75 | GLUCÓMETRO: UNIDAD PORTÁTIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO O REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 500 O 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. DISPOSITIVO DEPUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DEMUESTRA MÁXIMO DE 10 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 45 SEGUNDOS. CON O SINMEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10º A 40º +/- 5º C. | 6 | PIEZA
76 | HEMOGLOBINÓMETRO: ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA PORTÁTIL PARA DETERMINAR CIFRAS DE HEMOGLOBINA TOTAL EN SANGRE CAPILAR, VENOSA O ARTERIAL: - MÉTODO DE MEDICIÓN POR FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA. - MÉTODO DE REACCIÓN: AZIDAMETAHEMOGLOBINA MODIFICADA - CON INTERVALO DE MEDICIÓN DE 0-25.6 G/DL. | 6 | PIEZA
77 | NEGATOSCOPIO DOBLE DE DOS PLACAS -ELABORADO EN LAMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR ARENA -INTERRUPTOR DE PALANCA MANUAL, CON CONTRA TUERCA Y TUERCA PARA SU SUJECIÓN. -INTERRUPTOR COLOCADO EN LA PARTE LATERAL CON POSICIONES DE ENCENDIDO Y APAGADO. -LAMPARA REDONDA. -PANTALLA DE PERMATON. -MEDIDAS APROXIMADAS: 73CM X 47CM X 11CM | 6 | PIEZA
78 | FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES (DE 3 MHZ,PANTALLA LCD, BOCINA INTEGRADA. TRANSDUCTOR A PRUEBA DE AGUA. AJUSTE DE VOLUMEN. BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO. INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA. APAGADO AUTOMÁTICO. FUNCIONA A BASE DE BATERIA DE 9 V, INCLUYE ACCESORIOS (GARANTIA MINIMA 1 AÑO)) | 6 | PIEZA
79 | PORTAVENOCLISIS RODABLE: (BASE QUINTUPLE DE NYLON REFORZADO 1.- FABRICADO CON PORTE DE TUBO REDONDO DE 1! DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 2.- CON BASE ( QUINTUPLE) DE NAYLON REFORZADO ACABADO COLOR NEGRO. 3.-GANCHO DE VARILLA DE 1/4' DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 4.-RODAJAS DE YOYO DE 2' DE DIAMETRO ACABADO EN COLOR NEGRO. MEDIDAS APROX: 1.05 MTS, DE ALTURA X 25 X 25 DE LA BASE). | 6 | PIEZA
80 | LAMPARA DE CHICOTE: PANTALLA DE ALUMINIO, CON SOQUET INTEGRADO, ACABADO PULIDO. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE 12.7 MM. (1/2”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. EXTENSIÓN EN TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 20, DE 12.7 MM. (1/2”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. CABLE TOMA CORRIENTE CALIBRE NO. 20, CON APAGADOR Y CLAVIJA INTEGRADOS, LONGITUD: 3.5 M. PERILLA PARA AJUSTE DE ALTURA EN PLÁSTICO COLOR NEGRO. COLUMNA ESTRUCTURAL EN TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 25.4 MM. (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. BASE TRIPIÉ EN TUBO DE ACERO CALIBRE Nº 20 DE 25.4 X 24.4 MM. (1” X 1”) ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. RODAJAS DE NYLON, TIPO YOYO DE 4. | 12 | PIEZA
81 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS CAPACIDAD DE 10 A 12 PIES CÚBICOS (CON CONGELADOR) FABRICADOS EN SU EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO, MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA LIBRE DE CFC’S, ESPESOR DE 5 CM. PUERTA SÓLIDA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, COMPLETAMENTE LISA. EMPAQUE MAGNÉTICO CON SELLADO HERMÉTICO, SIN MOLDURAS DE PLÁSTICO. MECANISMO DE AUTOCIERRE. CERRADURA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO POR MICROMOTOR COLOCADO AL FONDO DEL CONGELADOR. ILUMINACIÓN LED INTERIOR AL ABRIR LA PUERTA. GRA¬FICADOR: RANGO DE TEMPERATURA DE -50ºC A +50ºC. DISCO CIRCULAR PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DÍAS. SENSOR DE TEMPERATURA ENCAPSULADO EN ACERO INOXIDABLE CON PRECISIÓN DE +/- 1ºC. CAJA CON 100 HOJAS PARA REGISTRO. PARRILLAS EN ACERO INOXIDABLE 304. 4 CHAROLAS PERFORADAS, CON DIVISIONES, EN ACERO INOXIDABLE 304, MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. CONTROL MICROPROCESADOR: CONFIGURADO PARA MANTENER TEMPERATURAS DE +2ºC A +8ºC FUNCIÓN DE DESHIELO AUTOMÁTICO Y MANUAL POR RESISTENCIAS. CARGA DE BATERÍA AUTOMÁTICA Y PERMANENTE. RESPALDO DE BATERÍA POR 30 HORAS. ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON DESPLIEGUE EN LA PANTALLA DE FALLA ESPECÍ¬FICA POR: FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. TEMPERATURA MAYOR A LA PROGRAMADA. TEMPERATURA MENOR A LA PROGRAMADA. PUERTA ABIERTA MÁS DE UN MINUTO. FALLA EN EL SENSOR. REGULADOR/MOTOPROTECTOR DE VOLTAJE, TEMPORIZADOR DE 3 MINUTOS Y SUPRESOR DE PICOS. COMPRESOR SELLADO HERMÉTICAMENTE. CONDENSADOR SELLADO HERMÉTICAMENTE. CONDENSADOR DINÁMICO DE ALTA E¬CIENCIA, 7 ALETAS POR PULGADA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127 V C.A. 60 HZ. | 6 | PIEZA
82 | REFRIGERADOR 09 PIES PARA HÍBRIDOS, CARACTERÍSTICAS GENERALES: SELLO FIDE CON EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA. CAPACIDAD 09 PIES CUBICOS, REFRIGERADOR AUTOMATICO, JALADERA TIPO POCKET. PUERTA SIRIUS, REFRIGERADOR./ 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, 1 ANAQUEL MEDIO, LUZ CONGELADOR: 1 PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO. 2 ANAQUELES EN PUERT. 2 CHAROLAS DE HIELO MEDIDAS: ALTO, 169 CM, ANCHO 68 CM, PROFUNDO: 71 CM | 6 | PIEZA
83 | BANCO GIRATORIO: (METÁLICO CROMADO CON PLATO PERALTADO DE 2.8 CM TROQUELADO CON BASE TUBULAR CURVA DE 1' CALIBRE 16 Y REFUERZO INFERIOR DESCANSA PIE, REGATON DE GOMA ANTI DERRAPANTE). | 6 | PIEZA
84 | ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS O BANCO DE ALTURA: (ESTRUCTURA CROMADA DE TUBULAR CALIBRE 16 DE 1' CON REFUERZO EN C PERFIL FRONTAL A 90 GRADOS E INTERNO A 135 GRADOS, CON REGATONES DE GOMA CON 2 PELDAÑO CUBIERTOS EN VINIL LACRADO ANTIDERRAPANTE DE .50X40X.33 CM). | 6 | PIEZA
85 | MARTILLO BUCK PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANGO SÓLIDO, CON AGUJA Y PINCEL, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 6 | PIEZA
86 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. | 6 | PIEZA
87 | ESTETOSCOPIO DE PINARD: (FABRICADO EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DENTRO DEL RANGO DE 10 A 18 CM) LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 12 | PIEZA
88 | VITRINA UNIVERSAL CON DOBLE PUERTA: CON ARMARIO METALICO BAJO CON ESTANTE CALIBRE 20 TOTALMENTE ESMALTADA EN ACABADO HORNEADO PINTURA EPOXICA, DOS PUERTAS EN CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR Y DOS ENTREPAÑOS REGULABRES EN ALTURA, CON RODAPIE DE 8 CM DE ALTURA, REGATON PLASTICO AJUSTABLE EN ALTURA | 6 | PIEZA
89 | MESA DE MAYO CON CHAROLA: (FRENTE 60 CM. FONDO , 90 A 150 CM DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE). CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 75 KG. BASE TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO. TUBO CUADRADO 5.1 CM X 5.1 CM (2' X 2') CON LASTRE PARA EVITAR VOLTEO. 2 PATAS FIJAS (PARTE TRASERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CON REGATONES DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO. 2 RODAJAS GIRATORIAS (FRENTE) DE 75 MM (3') DE DIÁMETRO CON BASTAGO Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, RODAMIENTO EMBALERADO, LLANTA DE GEL TRANSPARENTE Y CONCHA PROTECTORA DE ACERO.COLUMNA FIJA TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO TUBO CUADRADO 1 1/4' X 1 1/4', TUBO CIRCULAR 1 1/4' DE DIÁMETRO. COLUMNA DESLIZABLE TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18 TUBO CUADRADO 1' X 1' TUBO CIRCULAR 1' DE DIAMETRO.AJISTE ALTURA PERILLA DE ACERO INOXIDABLE , ERGONOMICA, RESISTENTE Y FUNCIONAL. SOPORTE DE CHAROLA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 12 CON DISEÑO PARA SOPORTAR LA CHAROLA MAYO. AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE COLUMNA TELESCÓPICA, RANGO DE ALTURA DE 90 CM. A 150 CM, CON SEGURO DE FIJACIÓN A CUALQUIER ALTURA DENTRO DE ESTE RANGO). LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 5 | PIEZA
90 | INCINERADOR DE AGUJAS: AGUJA DERRETIBLE: BD-300 AL AGUJA DERRETIBLE: BD-300B, JERINGA DESTRUIBLE,BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA,(DOBLE PROPÓSITO, CORRIENTE ALTERNA, CORRIENTE CONTINUA AC/DC) ;L AGUJA DERRETIBLE: BD-300C, JERINGA DESECHABLE (LA MÁQUINA PROVEE FUNCIÓN DESINFECTANTE);L AGUJA DERRETIBLE: BD-310, BOQUILLA CORTABLE; VENOCLISIS QUE INCLUYE PROPIEDADES DE CORTE Y FUNCIÓN ESTERILIZANTE.L DERRETIDOR DE AGUJAS PEQUEÑAS DE JERINGA Y DE AGUJAS DE ACUPUNTURA: BD-320. CARACTERÍSTICAS: DESTRUYE POR COMPLETA LAS JERINGAS. DESTRUYE TODO RASTRO DE POSIBLE INFECCIÓN. DURACIÓN DEL PROCESO 3 SEGUNDOS. FUNCIÓN INTEGRADA DE PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO. EL LÍQUIDO RESIDUAL EN JERINGA SE VAPORIZA AL INSTANTE. | 6 | PIEZA
91 | LÁMPARA DE RESINA DE FOTOCURADO INALAMBRICA LF06: LED DE 5W, TRES TIPOS DE OPERACIÓN: TOTAL, RAMPA Y APLAUSOS, FIBRA OPTICA DE 8MM, LOGITUD DE LA ONDA DE 45NM, ALIMENTACION: 4.5-7.5 VDC 1.2 A., BATERIA DE LITIO 3.7V, 2400 MAH, POTENCIA DE LUZ: 1500 MW/CM2 +/- 20%. | 3 | PIEZA
92 | PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD: HECHA DE ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD DE ROTACIÓN MAX 380,000-450,000 MIN-1. RODAMIENTOS DE CERAMICA, ROTOR ISB (SISTEMA DE CABEZA LIMPIO) SISTEMA CON BOTÓN PARA CAMBIAR LA FRESA. TAMAÑO DEL CABEZAL 10.6 X H 12.4 MM. | 5 | PIEZA
93 | ESCARIFICADOR NEUMATICO AS2000 (SE CONECTA A LA CONEXIÓN DE ALTA DEL MODULO DELA UNIDAD ODONTOLOGICA). FRECUENCIA DE OSCILACION: 60100-6.600 HZ. INCLUYE JUEGO DE 3 PUNTAS: S1 UNIVERSAL, S2 SICKLE, S3 PERIO, LLAVE DE PUNTA Y CUBIERTA DE PUNTA, AUTOCLAVABLE A 135 ºC, ACERO INOXIDABLE. | 1 | PIEZA
94 | PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. ESPECIFICACIONES DE MICROMOTOR: MODELO TIPO BORDE 2 VIAS (EX-203) B2, ROTACION: ~20.000 MIN-1, TRANSMISION: VELOCIDAD DIRECTA 1:1, PRESION DE AIRE: 245~392 KPA. ESPECIFICACIONES PUNTA RECTA:, MODELO EX-6B, ROTACIÓN (VELOCIDAD) 30.000 MIN-1, TRANSMISIÓN: VELOCIDAD DIRECTA 1:1, PARA FRESAS (Ø2,35), SONIDO =68DB, ESPECIFICACIONES CONTRANGULO: MODELO NAC-EC, TRANSMISIÓN: VELOCIDAD DIRECTA 1:1 ROTACIÓN (VELOCIDAD): 30.000 MIN-1, AUTOCLAVABLE 135°C, PARA FRESAS (Ø2,35), TIPO PESTILLO' | 5 | PIEZA
95 | BASCULA PESA BEBES: CAPACIDAD MAXIMA DE 20KG, DIVISION:. 10 G <10 KG> 20 G 0,5 OZ <22 LIBRAS> 1 OZ, FUNCION DE MEMORIA, FUNCION TARA, REGLA DE MEDICION EN PLATAFORMA, AUTO-HOLD. BANDEJA FACILMENTE DESMONTABLE DE LA BASE, | 1 | PIEZA
96 | BÁSCULA CON ESTADÍMETRO: (ESCALA PARA MEDIR ESTATURA DE 0.75 A 2.00 MTS. RESISTENTE PLATAFORMA PROTEGIDA CON VINILO ANTIDERRAPANTE. EQUIPADA CON BRAZO DESTARADOR. LECTURA DIRECTA EN DOS VARAS UNA DE 180 KG Y OTRA DE 20 KG. CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO TEMPLADO. PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA A 180 ºC. | 1 | PIEZA
97 | OXIMETRO DE PULSO DIGITAL ADULTO. SPO2 GAMA DE MEDICIÓN: 0-100%, SPO2 PRECISIÓN: 70-100%+- 2%, PULSO GAMA DE MEDICIÓN: 30-250BPM, PULSO DE PRECISIÓN. | 1 | PIEZA
98 | BAUMANOMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL | 1 | PIEZA
99 | OXIMETRO DIGITAL PEDIATRICO | 1
100 | BAUMANOMETRO ANEROIDE | 2 | PIEZA
101 | OXIMETRO DE PULSO DIGITAL ADULTO. SPO2 GAMA DE MEDICIÓN: 0-100%, SPO2 PRECISIÓN: 70-100%+- 2%, PULSO GAMA DE MEDICIÓN: 30-250BPM, PULSO DE PRECISIÓN. | 1 | PIEZA
102 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE | 2 | PIEZA
103 | MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL CON PERNERAS | 1 | PIEZA
104 | PORTA CUBETA PARA CUBETA DE PATADA | 1 | PIEZA
105 | CAISSE LONGUE DE MUEBLE ESMALTADO ESTRUCTURA Y PUERTAS CORREDIZAS EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. | 1 | PIEZA
106 | AMALGAMADOR DENTAL, DISEÑO AERODINAMIZADO, BASE FIRME, ROBUSTA EVITA QUE EL DISPOSITIVO SE MUEVA MIENTRAS QUE SE MEZCLA, 9 NIVELES DE VELOCIDAD A ELEGIR, DE INTERFAZ DE USO FÁCIL, FÁCIL FUNCIONAR Y LIMPIAR. DIMENSIONE 220M M (W) X 150M M (D) X 190M M (H) PESO 2.2KG, EL VOLTAJE ACOMODA DE LA CA 100V A LA CA 240V 50/60HZ, CONTADOR DE TIEMPO 1-30, REVOLUCIÓN 4800 RPM (MÁXIMO) | 1 | PIEZA
107 | ARCO DE YOUNG PARA DIQUE DE HULE | 3 | PIEZA
108 | CAJA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICALES ADULTOS, CAJA CON 50 RX. | 1 | CAJA
109 | CAJA PARA REVELADO TAMAÑO GRANDE | 1 | PIEZA
110 | CARTILLAS DE SNELLEN EN CUADRO. ALTURA 67 CM, ANCHO 37 CM. | 2 | PIEZA
111 | CAVITRON SCALEX 880 C/3 PUNTAS. | 1 | PIEZA
112 | CK6, CURETA/RASPADOR CRANE-KAPLAN CK6, MANGO ADIAMANTADO HU-FRIEDY CON DOS EXTREMOS ACTIVOS ADAPTABLES A CUALQUIER PUNTO. | 3 | PIEZA
113 | CUCHARILLAS DE DENTINA DOBLE N°5. | 12 | PIEZA
114 | CURETAS 5/6, 11/12, 13/14 (JUEGO DE 3). | 1 | JUEGO DE 3
115 | ELEVADOR DE BANDERA DERECHO N°27. | 2 | PIEZA
116 | ELEVADOR DE BANDERA IZQUIERDO N°28. | 2 | PIEZA
117 | ELEVADOR RECTO SELDIN DELGADO MEDIANO. | 2 | PIEZA
118 | ELEVADORES RECTO SELDIN N°1 DELGADO CORTO. | 2 | PIEZA
119 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. CARÁTULA CON ESCALA, BRAZALETE, PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, MANGUERAS O TUBOS LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 60 CM COMO MÍNIMO. | 4 | PIEZA
120 | ESPÁTULAS PARA CEMENTO, INSTRUMENTO CON DOBLE PARTE ACTIVA. | 3 | PIEZA
121 | ESPÁTULAS PARA RESINA | 3 | PIEZA
122 | ESPEJO DENTAL CON MANGO. | 12 | PIEZA
123 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE | 6 | PIEZA
124 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE | 10 | PIEZA
125 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO, DE ACERO INOXIDABLE | 6 | PIEZA
126 | ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA. ARCO CROMADO MATE, AJUSTABLE MEDIANTE GIRO. OLIVAS INTERCAMBIABLES BLANDAS. TUBO EN Y DE PVC RESISTENTE. PAR DE OLIVAS DE RECAMBIO Y UNA MEMBRANA. | 4 | PIEZA
127 | ESTETOSCOPIO DE PINARD, TAMAÑO 14 CM, HECHO DE ALUMINIO. | 2 | PIEZA
128 | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO Y RECARGABLE. OFTALMOSCOPIO COAXIAL DE 6 APERTURAS, DE 3.5 FILTRO VERDE, 18 COMBINACIONES DE APERTURAS, ÓPTICAS SELLADAS, 28 LENTES -25 A +40 DIOPTRIAS, DESCANSO DE GOMA PARA CEJAS, OTOSCOPIO CON ILUMINADOR DE GARGANTA, LUZ HALOGENA, ILUMINACIÓN POR FIBRA ÓPTICA, SISTEMA SELLADO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS, CUATRO ESPECULOS DE POLIPROPILENO DE 2.5,3,4 Y 5 MM, MANGO RECARGABLE CON CONVERTIDOR PARA BATERÍAS EN ESTUCHERA RÍGIDA CON CREMALLERA. | 2 | ESTUCHE
129 | EXCAVADOR WHITE NO 17 | 10 | PIEZA
130 | EXPLORADORES DENTALES. | 12 | PIEZA
131 | FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES | 2 | PIEZA
132 | FORCEPS N°150 | 2 | PIEZA
133 | FORCEPS N°17 | 2 | PIEZA
134 | FORCEPS N°23 | 2 | PIEZA
135 | FORCEPS N°53 L | 2 | PIEZA
136 | FORCEPS N°53 R | 2 | PIEZA
137 | FORCEPS N°65 | 2 | PIEZA
138 | FORCEPS N°69 | 2 | PIEZA
139 | FRASCO DE LÍQUIDO FIJADOR. | 1 | PIEZA
140 | FRASCO DE LÍQUIDO PARA REVELAR. | 1 | PIEZA
141 | GANCHOS PARA SECADO DE PLACAS RADIOGRÁFICAS | 3 | KIT
142 | GLUCOMETRO, FUNCIONA CON UNA PEQUEÑA MUESTRA DE SANGRE: SÓLO 0.6 µL (UNA GOTA DE SANGRE), LECTURA DE RESULTADOS RÁPIDOS EN 5 SEGUNDOS. | 2 | PIEZA
143 | JERINGA CARPULE. | 10 | PIEZA
144 | LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. TENSIÓN DE ENTRADA: 110V / 220V, POTENCIA: 20W, ILUMINACIÓN: 8000-20000LX, TEMPERATURA DE COLOR: 4000-5000K, TAMAÑO DEL PUNTO: 80 * 160 MM (DISTANCIA PARA 700 MM), CANTIDAD DE TUBOS DE LED: 5PCS, DIMENSIONES DE LA LUZ PRINCIPAL: 37 X 35 X 17CM, PESO DE LA LUZ PRINCIPAL: 2.5KG, DIMENSIONES DE LA BASE ESTÁNDAR: 66 X 66 X 26CM, PESO DE LA BASE ESTÁNDAR: 22 KG, DIMENSIONES DEL BRAZO DE LA LUZ: 845 X 310 X 128 MM, PESO DEL BRAZO LIVIANO: 4.8 KG, ALTURA DEL BRAZO DE LUZ: 1.77 MTS, ALTURA DE LA LUZ DE LA MÁQUINA: 1.35 MTS. | 2 | PIEZA
145 | LÁMPARA DE RESINA DE FOTOCURADO. INALÁMBRICA DE LED, TRES MODOS DE TRABAJO: RAMPA, FLASH Y MÁXIMA POTENCIA, TIMER 10-40 SEG. PANTALLA DIGITAL POTENCIA 1,200 NW/CM2 , LONGITUD DE ONDA 420-480 MM., BATERIA RECARGABLE, SOLIDIFICACIÓN 10 SEG. 3 MM. | 1 | PIEZA
146 | LIMA PARA HUESO. | 1 | PIEZA
147 | MANDIL DE PLOMO. PARA USO EN RAYOS X. | 2 | PIEZA
148 | MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANGO SÓLIDO, CON AGUJA Y PINCEL, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA
149 | MORTERO Y PISTILO CON CAPACIDAD PARA 125 ML. | 1 | PIEZA
150 | NEGATOSCOPIO SENCILLO DE LUZ LED. | 2 | PIEZA
151 | OBTURADORES MORTHOMPSON (PARA AMALGAMA). | 3 | PIEZA
152 | OBTURADORES WESCOT (PARA AMALGAMA). | 3 | PIEZA
153 | PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MTI CON CONTRA ÁNGULO. | 8 | PIEZA
154 | PIEZA DE MANO ULTRASÓNICA C/3 PUNTAS | 1 | PIEZA
155 | PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, ESTERILIZABLE. | 8 | PIEZA
156 | PINZA DE CURACIÓN. | 12 | PIEZA
157 | PINZA GUBIA (ALVEOLOTOMO). | 1 | PIEZA
158 | PINZA PERFORADORA AINSWORTH, ROWER CON PUNTA DESMONTABLE, DOBLE EXTREMO. | 2 | PIEZA
159 | PINZA PORTAGRAPAS. | 2 | PIEZA
160 | PORTA AGUJA. | 1 | PIEZA
161 | PORTA AMALGAMA DOBLE. | 3 | PIEZA
162 | PORTA MATRIZ. | 1 | PIEZA
163 | PORTA TERMÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE. | 3 | PIEZA
164 | PORTA VASOS PARA ESCUPIDERA. | 2 | PIEZA
165 | PORTAVENOCLISIS RODABLE,CON 2 GANCHOS GANCHOS EN FORMA DE RIZO DE ACERO CROMADO DE 5/16” DE DIÁMETRO, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO CAL. 18 DE 1” DE DIÁMETRO, COLUMNA DE EXTENSIÓN FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO CAL. 20 DE ½ “ DE DIÁMETRO, PERILLA PARA AJUSTE DE ALTURA EN PLÁSTICO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, BASE PUNTAPIÉ DE ACERO CROMADO, RODAJAS PLANAS DE 4CM DE DIÁMETRO. | 2 | PIEZA
166 | RECORTADOR DE AMALGAMA HOLLENBACK. | 3 | PIEZA
167 | TERMOMETRO DE LECTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE REFRIGERADOR | 1 | PIEZA
168 | TERMOMETRO DE VASTAGO CON LLAVE INTEGRADORA | 5 | PIEZA
169 | TERMÓMETRO INFRAROJO QUE PERMITE MEDIR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO POR ACERCAMIENTO A LA PIEL EN DIVERSAS PARTES. CONSTA DE: PANTALLA DIGITAL CON ILUMINACIÓN MECANISMO DE ENCENDIDO MANUAL O AUTOMÁTICO DESPLIEGUE DE TEMPERATURA DE 34 A 42 GRADOS CENTÍGRADOS. ALARMA VISUAL O SONORA AL DETECTAR TEMPERATURAS FUERA DEL RANGO DETERMINADO O BATERÍA BAJA. CON MEMORIA MÍNIMA DE 20 DETERMINACIONES. FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA DE LITIO. CON ESTUCHE PARA GUARDA O FUNDA PROTECTORA. | 8 | PIEZA
170 | TIJERA PARA ENCÍA CURVA DE HOJAS CORTAS MODELO QUIMBY. | 1 | PIEZA
171 | TIJERA PUENTE MILLER. | 1 | PIEZA
172 | TORUNDERO METALICO 250 ML CON TAPADERA | 5 | PIEZA
173 | APLICADOR DE DYCAL. | 1 | PIEZA
174 | ALGODONERA DE VIDRIO, CAPACIDAD 1 LITRO. | 1 | PIEZA
175 | BRUÑIDOR DE HUEVO BOLA | 3 | PIEZA
176 | AMALGAMADOR DENTAL, DISEÑO AERODINAMIZADO, BASE FIRME, ROBUSTA EVITA QUE EL DISPOSITIVO SE MUEVA MIENTRAS QUE SE MEZCLA, 9 NIVELES DE VELOCIDAD A ELEGIR, DE INTERFAZ DE USO FÁCIL, FÁCIL FUNCIONAR Y LIMPIAR. DIMENSIONE 220M M (W) X 150M M (D) X 190M M (H) PESO 2.2KG, EL VOLTAJE ACOMODA DE LA CA 100V A LA CA 240V 50/60HZ, CONTADOR DE TIEMPO 1-30, REVOLUCIÓN 4800 RPM (MÁXIMO). | 1 | PIEZA
177 | ARCO DE YOUNG PARA DIQUE DE HULE | 3 | PIEZA
178 | AUTOCLAVE DE VAPOR GENERADO DE 21 LITROS. | 1 | PIEZA
179 | CAJA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICALES ADULTOS, CAJA CON 50 RX | 1 | CAJA
180 | CAJA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICALES INFANTIL. CAJA CON 50 RX. | 1 | CAJA
181 | CAJA PARA REVELADO TAMAÑO GRANDE. | 1 | CAJA
182 | CARTILLAS DE SNELLEN EN CUADRO. ALTURA 67 CM, ANCHO 37 CM. | 2 | PIEZA
183 | CAVITRON SCALEX 880 C/3 PUNTAS. | 1 | PIEZA
184 | CK6, CURETA/RASPADOR CRANE-KAPLAN CK6, MANGO ADIAMANTADO HU-FRIEDY CON DOS EXTREMOS ACTIVOS ADAPTABLES A CUALQUIER PUNTO. | 3 | PIEZA
185 | CUCHARILLAS DE DENTINA DOBLE N°5. | 12 | PIEZA
186 | CURETAS 5/6, 11/12, 13/14 (JUEGO DE 3). | 1 | PIEZA
187 | ELEVADOR DE BANDERA DERECHO N°27. | 2 | PIEZA
188 | ELEVADOR DE BANDERA IZQUIERDO N°28. | 2 | PIEZA
189 | ELEVADOR RECTO SELDIN DELGADO MEDIANO. | 2 | PIEZA
190 | ELEVADORES RECTO SELDIN N°1 DELGADO CORTO. | 2 | PIEZA
191 | ESFIGMOMANOMETRO (INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO) BAUMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A CAÍDAS DESDE 76 CM. PARA UNA MAYOR PRECISIÓN Y MENOR COSTE A LO LARGO DEL TIEMPO. GARANTÍA DE CALIBRACIÓN DE 5 AÑOS. DISEÑO INTEGRADO EN EL MANGUITO. COMPLETAMENTE APTO PARA USUARIOS DIESTROS Y ZURDOS. SIN LÁTEX. DISEÑO RESISTENTE Y SIN ENGRANAJES, RESISTENTES A LOS IMPACTOS Y PREPARADOS PARA SOPORTAR EL USO (Y ABUSO) DIARIO. PERMANECEN CALIBRADOS MÁS TIEMPO, LO QUE GARANTIZA LECTURAS P | 6 | PIEZA
192 | ESPÁTULAS PARA CEMENTO, INSTRUMENTO CON DOBLE PARTE ACTIVA. | 3 | PIEZA
193 | ESPÁTULAS PARA RESINA. | 3 | PIEZA
194 | ESPEJO DENTAL CON MANGO. | 12 | PIEZA
195 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE | 6 | PIEZA
196 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE | 10 | PIEZA
197 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO, DE ACERO INOXIDABLE | 6 | PIEZA
198 | ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE: (BILATERAL, UN LADO SIMPLE Y UNA CAMPANA TRADICIONAL, TECNOLOGÍA AJUSTABLE 3M, COLOR DEL TUBO NEGRO, DIÁMETRO DE DIAFRAGMA PEQUEÑO (MÉTRICO) 32 MM GRUPO DE COLORES NEGRO, LONGITUD (MÉTRICO) 71 CM, MATERIAL DE LOS AURICULARES ALEACIÓN AEROESPACIAL DE AMPLIO DIÁMETRO / ALUMINIO ANODIZADO, OLIVAS EXTRA , PACIENTE ADULTOS, PESO NETO (MEDIDA) 125 GRAMOS TIPO DE DIAFRAGMA DIAFRAGMA AJUSTABLE, TIPO DE OLIVA CIERRE SUAVE SIN LÁTEX SELLO ACÚSTICO CON OLIVAS DE CIERRE SUA | 8 | PIEZA
199 | ESTETOSCOPIO DE PINARD, TAMAÑO 14 CM, HECHO DE ALUMINIO. | 4 | PIEZA
200 | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO Y RECARGABLE. OFTALMOSCOPIO COAXIAL DE 6 APERTURAS, DE 3.5 FILTRO VERDE, 18 COMBINACIONES DE APERTURAS, ÓPTICAS SELLADAS, 28 LENTES -25 A +40 DIOPTRIAS, DESCANSO DE GOMA PARA CEJAS, OTOSCOPIO CON ILUMINADOR DE GARGANTA, LUZ HALOGENA, ILUMINACIÓN POR FIBRA ÓPTICA, SISTEMA SELLADO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS, CUATRO ESPECULOS DE POLIPROPILENO DE 2.5,3,4 Y 5 MM, MANGO RECARGABLE CON CONVERTIDOR PARA BATERÍAS EN ESTUCHERA RÍGIDA CON CREMALLERA. | 3 | ESTUCHE
201 | EXCAVADOR #17 P/DENTINA 6B-144: LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 10 | PIEZA
202 | EXPLORADORES DENTALES. | 12 | PIEZA
203 | FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES | 2 | PIEZA
204 | FORCEPS 17 SK INFANTIL. | 2 | PIEZA
205 | FORCEPS 69 SK INFANTIL. | 2 | PIEZA
206 | FORCEPS N°150 | 2 | PIEZA
207 | FORCEPS N°151 SK INFANTIL | 2 | PIEZA
208 | FORCEPS N°17 | 2 | PIEZA
209 | FORCEPS N°23 | 2 | PIEZA
210 | FORCEPS N°23 SK INFANTIL | 2 | PIEZA
211 | FORCEPS N°53 L | 2 | PIEZA
212 | FORCEPS N°53 R | 2 | PIEZA
213 | FORCEPS N°65 | 2 | PIEZA
214 | FORCEPS N°69 | 2 | PIEZA
215 | FRASCO DE LÍQUIDO FIJADOR. | 1 | PIEZA
216 | FRASCO DE LÍQUIDO PARA REVELAR. | 1 | PIEZA
217 | GANCHOS PARA SECADO DE PLACAS RADIOGRÁFICAS | 3 | KIT
218 | GLUCOMETRO, FUNCIONA CON UNA PEQUEÑA MUESTRA DE SANGRE: SÓLO 0.6 µL (UNA GOTA DE SANGRE), LECTURA DE RESULTADOS RÁPIDOS EN 5 SEGUNDOS. | 4 | PIEZA
219 | JERINGA DE CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 10 | PIEZA
220 | LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. TENSIÓN DE ENTRADA: 110V / 220V, POTENCIA: 20W, ILUMINACIÓN: 8000-20000LX, TEMPERATURA DE COLOR: 4000-5000K, TAMAÑO DEL PUNTO: 80 * 160 MM (DISTANCIA PARA 700 MM), CANTIDAD DE TUBOS DE LED: 5PCS, DIMENSIONES DE LA LUZ PRINCIPAL: 37 X 35 X 17CM, PESO DE LA LUZ PRINCIPAL: 2.5KG, DIMENSIONES DE LA BASE ESTÁNDAR: 66 X 66 X 26CM, PESO DE LA BASE ESTÁNDAR: 22 KG, DIMENSIONES DEL BRAZO DE LA LUZ: 845 X 310 X 128 MM, PESO DEL BRAZO LIVIANO: 4.8 KG, ALTURA DEL BRAZO DE LUZ: 1.77 MTS, ALTURA DE LA LUZ DE LA MÁQUINA: 1.35 MTS | 2 | PIEZA
221 | LÁMPARA DE RESINA DE FOTOCURADO. INALÁMBRICA DE LED, TRES MODOS DE TRABAJO: RAMPA, FLASH Y MÁXIMA POTENCIA, TIMER 10-40 SEG. PANTALLA DIGITAL POTENCIA 1,200 NW/CM2 , LONGITUD DE ONDA 420-480 MM., BATERIA RECARGABLE, SOLIDIFICACIÓN 10 SEG. 3 MM. | 1 | PIEZA
222 | LIMA PARA HUESO | 1 | PIEZA
223 | MANDIL DE PLOMO. PARA USO EN RAYOS X | 2 | PIEZA
224 | MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANGO SÓLIDO, CON AGUJA Y PINCEL, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 2 | PIEZA
225 | MORTERO Y PISTILO CON CAPACIDAD PARA 125 ML | 1 | PIEZA
226 | NEGATOSCOPIO SENCILLO DE LUZ LED. | 2 | PIEZA
227 | OBTURADORES MORTHOMPSON (PARA AMALGAMA). | 3 | PIEZA
228 | OBTURADORES WESCOT (PARA AMALGAMA). | 3 | PIEZA
229 | PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MTI CON CONTRA ÁNGULO. | 8 | PIEZA
230 | PIEZA DE MANO ULTRASÓNICA C/3 PUNTAS | 1 | PIEZA
231 | PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, ESTERILIZABLE. | 8 | PIEZA
232 | PINZA DE CURACIÓN. | 12 | PIEZA
233 | PINZA GUBIA (ALVEOLOTOMO). | 1 | PIEZA
234 | PINZA PERFORADORA AINSWORTH, ROWER CON PUNTA DESMONTABLE, DOBLE EXTREMO. | 2 | PIEZA
235 | PINZA PORTAGRAPAS | 2 | PIEZA
236 | PORTA AGUJA. | 1 | PIEZA
237 | PORTA AMALGAMA DOBLE 11-003: LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 3 | PIEZA
238 | PORTA MATRIZ | 1 | PIEZA
239 | PORTA TERMOMETRO DE ACERO INOXIDABLE LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485.' | 3 | PIEZA
240 | PORTA VASOS PARA ESCUPIDERA | 2 | PIEZA
241 | PORTAVENOCLISIS RODABLE,CON 2 GANCHOS GANCHOS EN FORMA DE RIZO DE ACERO CROMADO DE 5/16” DE DIÁMETRO, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO CAL. 18 DE 1” DE DIÁMETRO, COLUMNA DE EXTENSIÓN FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO CAL. 20 DE ½ “ DE DIÁMETRO, PERILLA PARA AJUSTE DE ALTURA EN PLÁSTICO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, BASE PUNTAPIÉ DE ACERO CROMADO, RODAJAS PLANAS DE 4CM DE DIÁMETRO. | 2 | PIEZA
242 | OBTURADOR HOLLENBACK 6B-178 (RECORTADOR): LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 3 | PIEZA
243 | TERMOMETRO DE LECTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE REFRIGERADOR | 1 | PIEZA
244 | TERMOMETRO DE VASTAGO CON LLAVE INTEGRADORA | 5 | PIEZA
245 | TERMÓMETRO INFRAROJO QUE PERMITE MEDIR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO POR ACERCAMIENTO A LA PIEL EN DIVERSAS PARTES. CONSTA DE: PANTALLA DIGITAL CON ILUMINACIÓN MECANISMO DE ENCENDIDO MANUAL O AUTOMÁTICO DESPLIEGUE DE TEMPERATURA DE 34 A 42 GRADOS CENTÍGRADOS. ALARMA VISUAL O SONORA AL DETECTAR TEMPERATURAS FUERA DEL RANGO DETERMINADO O BATERÍA BAJA. CON MEMORIA MÍNIMA DE 20 DETERMINACIONES. FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA DE LITIO. CON ESTUCHE PARA GUARDA O FUNDA PROTECTORA | 3 | PIEZA
246 | TIJERA PARA ENCÍA CURVA DE HOJAS CORTAS MODELO QUIMBY. | 1 | PIEZA
247 | TIJERA PUENTE MILLER. | 1 | PIEZA
248 | TORUNDERO METALICO 250 ML CON TAPADERA | 5 | PIEZA
249 | APLICADOR DE DYCAL | 1 | PIEZA
250 | ALGODONERA DE VIDRIO, CAPACIDAD 1 LITRO. | 3 | PIEZA
251 | BRUNIDOR HUEVO BOLITA 6B-180: LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 3 | PIEZA
252 | BASCULA CON ESTADIMETRO | 1 | PIEZA
253 | TERMÓMETRO DE LECTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA REFRIGERADOR | 2 | PIEZA
254 | TERMÓMETRO VÁSTAGO CON KIT DE CALIBRACIÓN (VASO, TERMÓMETRO LINEAL Y LLAVE) PARA RED DE FRIO DE REFRIGERADOR | 2 | PIEZA
255 | KIT DE CALIBRACIÓN PARA TERMÓMETRO DE VÁSTAGO (VASO, TERMÓMETRO LINEAL DE MERCURIO Y LLAVE ESPAÑOLA | 1 | PIEZA
256 | CHAROLA BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 31X9X5 | 3 | PIEZA
257 | TERMÓMETRO DIGITAL ORAL CON BATERÍA DE REPUESTO | 2 | PIEZA
258 | TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA CAPACIDAD 250 ML | 2 | PIEZA
259 | COLCHONETA ARTICULADOS PARA ADULTOS, PARA TERAPIA GRUPAL | 14 | PIEZA
260 | LAMPARA CHICOTE BASE NYLON | 1 | PIEZA
261 | NEGATOSCOPIO LUZ LED | 1 | PIEZA
262 | EXPLORADOR NO. 5 03-001: LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
263 | JERINGA DE CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
264 | PINZA PARA CURACIONES MODELO COLLAGE NO. 18. | 8 | PIEZA
265 | MANGO NO. 3 BISTURÍ QUIRÚRGICO LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. ' | 1 | PIEZA
266 | PINZA DE DISECCION CON DIENTES LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. ' | 1 | PIEZA
267 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. ' | 1 | PIEZA
268 | CURETA MC CALL, DERECHA E IZQUIERDA, JUEGO (CURETA C K6). | 1 | PIEZA
269 | ESPEJO DENTAL CON MANGO DE ROSCA ESTÁNDAR, SIN AUMENTO NO. 5. | 10 | PIEZA
270 | ARCO DE YOUNG PARA DIQUE DE HULE. | 1 | PIEZA
271 | CUCHARILLA PARA CIRUGÍA. (CUCHARILLA DE LUCAS) | 1 | PIEZA
272 | DOSIFICADOR AMALGAMADOR. | 1 | PIEZA
273 | JUEGO DE GRAPAS VARIADAS (N° 8A, 14, 14A, 7, 8, 00, W56, 9) PARA DIQUE DE HULE | 1 | PIEZA
274 | LIMA PARA HUESO DOBLE EXTREMO CON PUNTA DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL. | 1 | PIEZA
275 | PINZAS PORTAGRAPAS. | 1 | PIEZA
276 | PINZA PERFORADORA AINSWORTH. | 1 | PIEZA
277 | PORTAVASOS PARA ESCUPIDERA. | 1 | PIEZA
278 | RECORTADOR DE AMALGAMA. | 1 | PIEZA
279 | TIJERAS PARA ENCÍAS CURVAS CON HOJAS CORTAS, MODELO QUIMBY. | 1 | PIEZA
280 | TIRA PUENTE MILLER. | 1 | PIEZA
281 | TORUNDERO CON TAPA. | 1 | PIEZA
282 | SONDA PERIODONTAL HU-FRIEDY | 10 | PIEZA
283 | ANTEOJOS (PACIENTE Y OPERADOR) O CARETA. | 2 | PIEZA
284 | AMALGAMADOR DE USO DENTAL O MORTERO PISTILO CON CAPACIDAD PARA 125 ML. | 1 | PIEZA
285 | CONTRÁNGULO. | 2 | PIEZA
286 | EXCAVADOR WHITE NO. 17, MÍNIMO 10 PIEZAS. | 8 | PIEZA
287 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTERILIZABLE. | 2 | PIEZA
288 | PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTERILIZABLE. | 2 | PIEZA
289 | PINZA PORTA AGUJA MAYO | 1 | PIEZA
290 | EXPLORADOR NO. 5 03-001: LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
291 | JERINGA DE CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
292 | PINZA PARA CURACIONES MODELO COLLAGE NO. 18. | 8 | PIEZA
293 | MANGO NO. 3 BISTURÍ QUIRÚRGICO LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. ' | 1 | PIEZA
294 | PINZA DE DISECCION CON DIENTES LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. ' | 1 | PIEZA
295 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. ' | 1 | PIEZA
296 | CURETA MC CALL, DERECHA E IZQUIERDA, JUEGO (CURETA C K6). | 1 | PIEZA
297 | ESPEJO DENTAL CON MANGO DE ROSCA ESTÁNDAR, SIN AUMENTO NO. 5. | 10 | PIEZA
298 | ARCO DE YOUNG PARA DIQUE DE HULE. | 1 | PIEZA
299 | CUCHARILLA PARA CIRUGÍA. (CUCHARILLA DE LUCAS) | 1 | PIEZA
300 | DOSIFICADOR AMALGAMADOR. | 1 | PIEZA
301 | JUEGO DE GRAPAS VARIADAS (N° 8A, 14, 14A, 7, 8, 00, W56, 9) PARA DIQUE DE HULE | 1 | PIEZA
302 | LIMA PARA HUESO DOBLE EXTREMO CON PUNTA DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL. | 1 | PIEZA
303 | PINZAS PORTAGRAPAS. | 1 | PIEZA
304 | PINZA PERFORADORA AINSWORTH. | 1 | PIEZA
305 | PORTAVASOS PARA ESCUPIDERA. | 1 | PIEZA
306 | RECORTADOR DE AMALGAMA. | 1 | PIEZA
307 | TIJERAS PARA ENCÍAS CURVAS CON HOJAS CORTAS, MODELO QUIMBY. | 1 | PIEZA
308 | TIRA PUENTE MILLER. | 1 | PIEZA
309 | TORUNDERO CON TAPA. | 1 | PIEZA
310 | SONDA PERIODONTAL HU-FRIEDY | 10 | PIEZA
311 | ANTEOJOS (PACIENTE Y OPERADOR) O CARETA. | 2 | PIEZA
312 | AMALGAMADOR DE USO DENTAL O MORTERO PISTILO CON CAPACIDAD PARA 125 ML. | 1 | PIEZA
313 | CONTRÁNGULO. | 2 | PIEZA
314 | EXCAVADOR WHITE NO. 17, MÍNIMO 10 PIEZAS. | 8 | PIEZA
315 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTERILIZABLE. | 2 | PIEZA
316 | PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTERILIZABLE. | 2 | PIEZA
317 | PINZA PORTA AGUJA MAYO | 1 | PIEZA
318 | EQUIPO DE CIRUGIA MENOR DE ACERO INOXIDABLE: 1 TIJERA METZEMBAUM RECTA 14 CM, 2 PINZAS ALLIS DE 15 CM, 1 PINZA DE DISECCION C/D 14 CM, 1 PINZA DE DIRECCION S/D 14 CM, 1 JUEGO SEPARADOR DE FARABEUF 12 CM, 1 PINZA FORESTER CURVA 24 CM, 1 PORTA AGUJA MAYO-HEGAR 15 CM, 4 PINZAS MOSQUITO RECTA 12 CM, 1 MANGO DE BISTURI NO. 4, 2 PINZAS MOSQUITO CURVA 12 CM, 2 PINZAS CRILE CURVA 14 CM, 1 TIJERA MAYO RECTA 14 CM, 1 TIJERA MAYO CURVA 14 CM, 1 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 2 PINZAS DE CAMPO 13 CMS | 11 | EQUIPO
319 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 30 | PIEZA
320 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 35 | PIEZA
321 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 30 | PIEZA
322 | PINZA DE ANILLO RECTA DE 24CM. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 2 | PIEZA
323 | CHAROLA DE ALUMINIO RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES 25.4X16.5X64 CMS LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 3 | PIEZA
324 | PINZA DE TRASLADO, LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 4 | PIEZA
325 | PINZA DE POZZI PARA CUELLO UTERINO. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 8 | PIEZA
326 | MANGO NO. 3 BISTURÍ QUIRÚRGICO. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 12 | PIEZA
327 | MANGO NO. 4 BISTURÍ QUIRÚRGICO. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 12 | PIEZA
328 | PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
329 | PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
330 | PINZA HEMOSTÁTICA CURVA DE CRILLÉ DE 16 CMS, LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
331 | PINZA DE MOSCO RECTA. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
332 | PINZA DE MOSCO CURVA. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
333 | RIÑÓN DE 250 ML CON TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
334 | PORTA AGUJAS DE MAYO HEGAR 14 CM LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
335 | TIJERA DE MAYO CURVA, LONCITUD 170 MM LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 12 | PIEZA
336 | TIJERA DE MAYO RECTA, LONGITUD 170 MM LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 12 | PIEZA
337 | PORTA TERMÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 18 | PIEZA
338 | PESCADERA PARA PINZA DE TRASLADO DE ACERO INOXIDABLE. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 7 | PIEZA
339 | CHAROLA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BUDINERA DIMENSIONES: 71X12X5 CMS LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
340 | PINZA DE KOCHER 1X2 DIENTES DE 13 CMS, LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 7 | PIEZA
341 | TIJERA METZEMBAUM RECTA 14 CM LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
342 | PINZA DE ROCHESTER, LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
343 | HISTEROMETRO GRADUADO DE ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO 32 CM. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 7 | PIEZA
344 | BOTE PARA GASAS DE ACERO INOXIDABLE O PORTA GASAS. LOS INSUMOS REQUERIDOS DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-13485. | 6 | PIEZA
345 | FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES | 1 | PIEZA
346 | TORUNDERO METÁLICO CON TAPADERA 250ML | 1 | PIEZA
347 | TERMÓMETRO DIGITAL | 1 | PIEZA
348 | PORTA TERMÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE | 1 | PIEZA
349 | PORTA VENOCLISIS RODABLE | 1 | PIEZA
350 | ESTETOSCOPIO DE PINARD | 1 | PIEZA
351 | MAMPARA DE EXPLORACIÓN RODABLE CON FOCO DE REPUESTO | 1 | PIEZA
SUBTOTAL
IVA
| NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. |  |  | TOTAL