## Catalogo de Conceptos
Catalogo de Conceptos
Capítulo | Clave | Descripcion | unidad | cantidad | P.U | Importe
Agrupador | 01 | RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL AÉREA PARA LA COLONIA SAN ESTEBAN, COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.
Agrupador | 0101 | RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL AÉREA PARA LA COLONIA SAN ESTEBAN
Precio Unitario | 06020123 | ESTRUCTURA RD2N EN POSTE DE CONCRETO PARA ENTRONCAR EN LINEA DE CFE 13.2 KVA EXISTENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 1
Precio Unitario | 06020124 | ESTRUCTURA RD2N EN POSTE DE CONCRETO DE 12 EXISTENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 5
Precio Unitario | 06020125 | ESTRUCTURA RD2N EN POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 5
Precio Unitario | 06020126 | ESTRUCTURA AD2N EN POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 1
Precio Unitario | 06020077 | ESTRUCTURA RS1N EN POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 1
Precio Unitario | 06020107 | ESTRUCTURA RS1N EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 1
Precio Unitario | 06020108 | ESTRUCTURA PS1N EN POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 2
Precio Unitario | 06020127 | ESTRUCTURA TS2N EN POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 1
Precio Unitario | 06020110 | RETENIDA RDA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 5
Precio Unitario | 06020090 | RETENIDA RBA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 1
Precio Unitario | 06020128 | RETENIDA RPP INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 1
Precio Unitario | 01050054 | TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 25 KVA 19050 KV 240/ 120 VOLTS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 1
Precio Unitario | 01050053 | TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 37.5 KVA 19050 KV 240/ 120 VOLTS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 1
Precio Unitario | 01050055 | TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 50 KVA 19050 KV 240/ 120 VOLTS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 4
Precio Unitario | 06020111 | ESTRUCTURA REMATE SECUNDARIO 2 FASES 3 HILOS EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 9
Precio Unitario | 06020112 | ESTRUCTURA REMATE SECUNDARIO 2 FASES 3 HILOS EN POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 18
Precio Unitario | 06020113 | ESTRUCTURA PASO SECUNDARIO 2 FASES 3 HILOS EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 4
Precio Unitario | 06020114 | ESTRUCTURA PASO SECUNDARIO 2 FASES 3 HILOS EN POSTE DE CONCRETO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 1
Precio Unitario | 06020115 | RETENIDA RSA ( RETENIDA SENCILLA ANCLA ) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 12
Precio Unitario | 06020116 | CABLE ASRC 1- 3/0 F Y 1/0 NG INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 111
Precio Unitario | 06020129 | CABLE ACSR 2- 3/0 F Y 1/0 NG INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 262
Precio Unitario | 06020118 | CABLE NEUTRANEL 2 +1 CALIBRE 3/0 F-1/0 N INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 404
Precio Unitario | 06020130 | RETIRO DE POSTE DE 9 METROS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 3
Precio Unitario | 06020131 | REINSTALACION DE SECUNDARIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 3
Precio Unitario | 06020119 | SISTEMA DE TIERRAS PARA FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION | PZA | 11
Precio Unitario | 06020121 | TRAMITES ANTE CFE | PZA | 1
Precio Unitario | 06020122 | LIBRANZAS Y CONEXIÓN POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PZA | 1
Agrupador | 0102 | ROTULO DE OBRA
Precio Unitario | 01120022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSPM, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
Sub-Total=
16% IVA=
Total=