Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 32/2017

Anexo I

Adquisición de equipamiento de tecnología para el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, solicitada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Partida No. 1: Crecimiento del Sistema de Almacenamiento

Cantidad: 1 Almacenamiento

Alcance:

Se requieren la adquisición de un crecimiento en el almacenamiento de información, para el resguardo de entrevistas realizadas durante el proceso de evaluación. Este crecimiento debe ser instalado en la infraestructura tecnológica que opera actualmente, su operación y administración debe ser trasparente para el usuario final.

Contará con al menos 100 TB productivos con sus respectivos arreglos de discos que brinden la protección adecuada de nuestras necesidades.

Para esto se requiere que los estándares de calidad al menos cumplan con las siguientes especificaciones técnicas:

Sistema de almacenamiento tipo san fibre channel para videos.

Crecimiento con capacidad de almacenamiento multipropósito, el cual podrá crecer de forma modular en distintas capas y tipos de disco (velocidades y capacidades), el cual deberá entregar el desempeño requerido para almacenamiento y reproducción de video, se deberán incluir al menos 2 controladoras “activo-activo” en modo redundante con al menos 4 módulos SPF de 16GB, con soporte de tecnologías de 16GB fibre channel, con al menos 48 GB  de cache, con soporte de cache, thin provisioning, que soporte al menos los siguientes tipos de arreglos (raid 0, 1, 5, 6), el sistema de almacenamiento deberá de contar con licenciamiento de software todo incluido. El almacenamiento deberá incluir al menos 24 discos duros NEARLINE HARD DRIVE de 6 TB 7.2K RPM de 3.5 Pulgadas, los cuales deberán de ser configurados en un RAID 5, garantizando una capacidad de al menos 100 TB productivos. Deberá incluir 10 discos duros SAS de 600GB 15K RPM. El equipo de Almacenamiento deberá soportar el crecimiento escalable de por lo menos 1.5 PB en discos duros con tecnología SAS, soportar balanceo de cargas entre distintas capas de disco SSD, SAS. El almacenamiento ofertado tendrá entre sus características de poder ser integrado con VMware o cualquier otro sistema operativo sin perder la característica de no dificultar la administración del mismo. Deberá soportar e incluir software para la administración del almacenamiento.

El almacenamiento ofertado no deberá tener un punto único de falla, es decir, deberá soportar la falla de cualquiera de los siguientes componentes controladora, memoria cache, ventiladores, fuentes de poder, sin que se interrumpa el funcionamiento del arreglo de discos y sus operaciones.

El equipo deberá contar con una disponibilidad (99.999%) se deberá incluir garantía proactiva por 3 años en sitio 24x7 con 4 horas los 365 días del año con tiempo de respuesta con el fabricante, el cual deberá contar con un 01800 para reporte de incidencias, se deberá incluir  servicio con garantía proactiva donde el fabricante será el encargado de monitorear la integridad del equipo mediante alertas al centro servicio, se deberán anexar cartas de apoyo del fabricante como distribuidor autorizado y certificado, cartas del fabricante las cuales avalan su presencia en México. El proveedor deberá contar con ingenieros capacitados en el lugar de residencia del proyecto.

El almacenamiento solicitado, deberá ser zonificado al San Switch de fibra canal a 16 GB’s, de tal forma que los usuarios de la red puedan verlo como un disco más. Además deberá ser instalado en un gabinete que ya existe actualmente en las instalaciones del CEECC.

Servicios de instalación y arranque incluidos:

- Desarrollo de un programa de trabajo detallado con las actividades y tareas a realizar, el cual se acordará fecha, lugar y hora por parte de la convocante.

- Actualización de firmware.

- Creación de volúmenes y definición de espacios.

- Definición de Luns.

- Instalación y zonificación de san switch.

- Instalación de consola de administración y reporteo.

- Conexión eléctrica.

- Instalación de comunicación al centro de servicios del fabricante de hardware para monitoreo proactivo de alertas o eventos.

- Integración de almacenamiento a cámaras de video vigilancia como repositorio de almacenamiento.

Capacitación y traspaso de conocimientos en sitio del equipo ofertado para 2 personas como mínimo, en donde se realizarán laboratorios de las funcionalidades y capacidades tanto de equipos como software.

Se entregará una memoria de técnica de instalación donde se incluyen:

- Descripción del sistema.

- Diagrama de interconexión del sistema.

- Usuarios y claves de administración.

- Números de serie de equipos físicos.

- Entregable de garantías con fechas de inicio y finalización.

- Validación y pruebas de visualización de espacios de disco asignados en el dispositivo de almacenamiento para cada servidor a través de la SAN.

Es importante mencionar que la infraestructura tecnológica que tenemos actualmente instalada, se basa en EMC y HP. Por este motivo se requiere que el crecimiento solicitado en esta partida, sea enfocado en estas dos marcas.

Partida No. 2: Seguridad perimetral de la red

Cantidad: 1

Alcance:

Se requiere la adquisición de 1 firewall que nos permita mantenernos al margen de los ataques provenientes del exterior, donde se requiere unificar y solidificar la infraestructura de red de datos y comunicaciones con la que se cuenta actualmente.

Este equipo debe tener la capacidad para delimitar por grupos de trabajo, los accesos a páginas que no sean de interés y que no sean de productividad para las labores diarias, así como también emitir reportes de las visitas que han tenido los usuarios en un tiempo determinado, sin dejar de lado el monitoreo de un equipo en específico.

La seguridad perimetral estará instalada en el SITE del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza sede Rosales.

Firewall

El equipo de seguridad perimetral debe cumplir con al menos las siguientes especificaciones técnicas:

16 interfaces de red RJ45 GE, 2 interfaces de red WAN GE, Interfaces DMZ SPS GE, puerto USB, puerto de administración por consola, almacenamiento local de al menos 64 GB. El rendimiento del sistema debe contar un Throughput de (1518/512/64 byte UDP packets), una latencia de 64 bytes UDP por paquetes, sesiones concurrentes de al menos 2 millones, maneje al menos 10000 políticas de seguridad, rendimiento del IPsec VPN de 512 bytes por paquete a 1.3 Gbps, que maneje hasta 2000 IPsec VPN túneles de Gateway a Gateway, hasta 5000 IPsec VPN túnel de Cliente a Gateway, rendimiento SSL-VPN de 400 Mbps, una concurrencia SSL-VPN de hasta 300 usuarios, rendimiento IPS de 1.7 Gbps, rendimiento de inspección SSL de 340 Mbps, rendimiento del control de aplicaciones de 600 Mbps, rendimiento de protección ante las amenazas de 310 Mbps, rendimiento de NGFW de 330 Mbps, rendimiento de CAPWAP de al menos 1.8 Gbps, 10 dominios virtuales, alta disponibilidad de configuración Activo-Activo, Activo-Pasivo, Cluster. Debe trabajar al menos con las siguientes condiciones de energía: 100-240V AC, 50-60 Hz, corriente máximo de 110V/3 A, 220V/1.5 A, un consumo en promedio de 49 W y como máximo 83 W, disipación del calor de 283 BTU/h, temperatura de operación de 0-40ªC.

Memoria técnica, traspaso de conocimientos, estos servicios se planearan en mutuo acuerdo con el centro estatal de evaluación y control de confianza.

Incluye garantía de 3 años en hardware con servicio en sitio 24x7x4, tiempo de respuesta por el fabricante.

Servicios requeridos:

- Desarrollo de un programa de trabajo detallado con las actividades y tareas a realizar

- Instalación y configuración del equipo

- Configuración de conectividad a la red Ethernet

- La instalación será dentro de un ambiente en alta disponibilidad

- Traspaso de conocimientos de configuración y administración del equipo

Entregables:

- Entrega de Memoria de Técnica de Instalación donde se incluyan:

  - Descripción del sistema

  - Diagrama de interconexión de la red

  - Proceso de acceso a Garantías

- Lista final detallada de Equipos, Hardware y Software suministrados, incluyendo números de parte del fabricante y números de serie de cada uno de los componentes

- Manuales por escrito, en forma física o electrónica

Se deberá considerar la integración a la actual infraestructura del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en los horarios y fechas requeridas por este centro, los cuales se darán a conocer una vez adjudicadas y entregadas las partidas solicitadas.

Partida No. 3: Crecimiento del Circuito Cerrado

Cantidad: 1

Alcance:

Como resultado de las visitas de supervisión por parte del CNCA, se ha observado la necesidad de equipar una de nuestras áreas operativas, con la finalidad de otorgar mayor calidad al proceso de entrevistas. Para esto, se requiere del crecimiento en el sistema de circuito cerrado actualmente instalado las oficinas del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

Por lo tanto, es necesaria la adquisición de 19 cámaras, 16 micrófonos con altos estándares de calidad, licenciamiento para el total de dispositivos, tanto el software como las cámaras deberán ser de la misma marca. Este sistema deberá al menos cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Crecimiento del circuito cerrado

Solución de crecimiento del CCTV del CEECC con el que actualmente se cuenta. El equipo debe cumplir con al menos las siguientes especificaciones técnicas: Se requiere de 1 Servidor con 2 procesadores Intel Xeon E5-2600 Octacore de 3.5 GHz, 128 GB RAM tipo DDR4 Smart Memory, soportar hasta 3 TB de RAM, que ocupe 2 unidades de rack, 2 fuentes de poder para garantizar redundancia, 4 puertos de red Ethernet 100/1000, 1 HBA Dual Port de 16GBs con su respectivos SPF, que soporte diferentes tipos de discos SAS, SATA, SSD SFF. 2 discos de estado sólido de 600 GB en arreglo para instalación y configuración del sistema operativo e instalación de Software de configuración y administración de las cámaras. Licencia de Windows Server 2012 o versión más reciente en el mercado, garantía por tres años y soporte 7x24 en sitio en todos sus componentes que garanticen la óptima funcionalidad y operación del equipo. Deberá contar con un almacenamiento en discos de 600 GB a 15k RPM con una capacidad de 8 TB productivos. El servidor deberá estar interconectado a través de Fiber Chanel (San Switch) y garantizar la conexión. El software del CCTV que se solicita será instalado en este servidor.

Se deberá incluir un San Switch de fibra canal a 16GBs, de 24 puertos con al menos 12 puertos activos, se deberán integrar 12 módulos SPF a 16GBs, ancho de banda máximo 768 Gbit/s, una unidad de rack, incluya software para zonificación, característica de puertos bajo demanda si tiempos de inactividad, se deberá incluir garantía proactiva de 3 años en sitio 7x24 con 4 horas tiempo de respuesta.

Un Switch de red POE, el cual deberá contar con al menos 48 puertos Gigabit Ethernet de red, con tecnología Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, deberá contar con al menos 2 ranuras de expansión administrable para Ethernet listo para usar, memoria estándar de 128MB, tecnología de memoria DRAM, memoria Flash de 32MB, voltaje de entrada de 110v y 220v, garantía por tres años y soporte 7x24 en sitio, este equipo alimentara de energía las cámaras que se solicitan a continuación (19).

El proyecto consta de 3 Cámaras IP, PTZ tipo domo de 2MP como mínimo, anti vandálica para exterior (montaje en pared), 16 cámaras IP, fijas tipo domo de 1MP como mínimo para interior (considerar los herrajes para montaje sobre plafón). Las cámaras deben cumplir al menos con las siguientes características: Cámaras a color, pixeles activos de 1280 * 1024, área de imagen 3.7 mm * 3.0 mm, rango dinámico de 100 DB, soportar los métodos de compresión H.264 (MPGE-4 part 10/AVC ), Streaming  Multi-Stream H.264, encriptación HTTPS, autenticación basada en puerto 802.1x, con imagen wide dinamic range (WDR), Motion JPEG, velocidad de imagen de 30 fps, reducción de ruidos, entrada y salida de audio, zonas de privacidad, compensación de contraluz ajustable, protección por contraseña, fuente de alimentación POE, almacenamiento interno clase 6, domo tipo burbuja de policarbonato oscuro, humedad de 0 a 95% sin condensación, temperatura de funcionamiento de -40°C a 60°C, deben trabajar en con plataforma H4, utilizar tecnologías propietarias que garanticen la reducción del ancho de banda y de almacenamiento, protocolos soportados IPV4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ZEROCONF, ARP, PROTOCOLOS DE STREAMING RTP/UDP, RTP/UDP MULTICAST, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, protocolos de gestión soportados SNMP V2C, SNMP V3, soportar el protocolo de conformidad ONVIF, contar con análisis de video de autoaprendizaje, optimizar los niveles de compresión para maximizar los anchos de banda a través de protocolos y que trabaje en entornos con poca luz, iluminación IR. Las cámaras para exterior deben traer todos los herrajes necesarios para su correcta instalación y operación (montaje en pared), además de cumplir con la certificación IP66 que se refiere a la calidad de fabricación antivandálica. 16 micrófonos tipo omnidireccional empotrados en caja estándar para contactos con tapa metálica y orificio al centro, respuesta de frecuencia de 50 Hz to 15 kHz, nivel de salida de la línea (0 dBV, 600 oms a 1kHz), voltaje 12 Vcd, sensibilidad -45 dBV, licenciamiento para el número de cámaras que se solicitan, estarán empotrados en pared de tabla roca, se deben considerar las bajadas con tubo galvanizado.

Se deberá incluir el software de gestión de video versión Enterprise, de la misma marca del fabricante de las cámaras para captura y almacenamiento de manera eficiente y gestión de ancho de banda, soportar un mínimo de 48 cámaras por servidor, detección automática de dispositivos, soportar cámaras domo de alta definición, panorámica de alta definición, codificadores y cámaras ONVIF, compatibilidad con H.264, MPEG4, JPEG2000, vistas guardadas, mapas, programación de grabación configurable, notificaciones de eventos por correo. Deberá permitir que de una cámara se hagan distintos acercamientos y configurarlos en diferentes vistas sin que distorsione o reduzca la calidad de las mismas, restringir el acceso a las cámaras por usuario, exportar a un archivo ejecutable aplicando la compresión recomendada, seleccionando los horarios de grabación de una fecha determinada, permitir la reutilización del espacio en disco a partir de una cantidad de días configurados, asociar y grabar audio y video, soportar dispositivos de terceros. Deberá permitir la configuración de servidores primarios y secundarios. Las cámaras podrán ser accesadas por usuarios con sus permisos otorgados desde sus propias PCs de trabajo. Deberá incluir licencia Enterprise para el software de configuración y monitoreo del Sistema de Circuito Cerrado.

Se deberá incluir un (1) equipo pc para control cliente con las siguientes características mínimas, tipo escritorio con Windows 10 (64 bits), procesador intel core™ i5 (quad-core, 3,3 ghz), RAM 8 GB DDR4, tarjeta de video nvidia quadro k620, interfaz de red 1 GBPs, 500 GB en disco, garantía por tres años y soporte 7x24 en sitio.

Se deberá incluir la instalación del cableado de red (nodos con su respectiva caja, tapa, Jack RJ45 Categoría 6, patch panel tipo V, remates en patch panel, etc.) para los dispositivos solicitados, considerando una distancia promedio de 40 metros desde el punto más lejano al SITE para las 16 cámaras de interior y 80 metros para las cámaras de exterior, el nodo que estará en el extremo de la cámara debe quedar a una distancia máxima de 1 m., todos los dispositivos y aditamentos necesarios para su instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos solicitados. El cableado UTP deber ser considerado en categoría 6 como mínimo. Garantizar el suministro de energía regulada hasta los dispositivos, ya sea por POE o circuitos eléctricos (fuentes de poder para rack del voltaje requerido por el dispositivo). Accesorios: 50 patch cords de 2.5 m. color verde.

Se debe presentar el proyecto por parte del proveedor para su valoración y autorización por parte del personal del CEECC. Capacitación para la configuración y uso del Software de CCTV. Esta solución será instalada en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza sede Rosales. Deberá contar con garantía por tres años en todos sus componentes. Se deberá considerar todos los aditamentos necesarios para su correcta instalación y puesta en marcha de lo solicitado.

Servicios requeridos:

- Desarrollo de un programa de trabajo detallado con las actividades y tareas a realizar

- Instalación del equipo solicitado

- Configuración de conectividad a la red Ethernet

- La instalación será dentro de un ambiente en alta disponibilidad

Entregables:

- Entrega de Memoria de Técnica de Instalación donde se incluyan:

  - Descripción del sistema

  - Diagrama de interconexión de la red

  - Proceso de acceso a Garantías

- Lista final detallada de Equipos, Hardware y Software suministrados, incluyendo números de parte del fabricante y números de serie de cada uno de los componentes

- Manuales por escrito, en forma física o electrónica

Se deberá considerar la integración a la actual infraestructura del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en los horarios y fechas requeridas por este centro, los cuales se darán a conocer una vez adjudicadas y entregadas las partidas solicitadas.

Partida No. 4: Antivirus

Cantidad: 1

Alcance:

Contar con las herramientas adecuadas para identificar y eliminar las vulnerabilidades, detener las amenazas a las que nos exponemos todos los días y optimizar las tareas de administración. Proteger los dispositivos y la cantidad de datos registrados.

Se requiere la adquisición del software en mención con su respectivo licenciamiento por tres años.

Software de antivirus.

Se requiere la adquisición de un Software antivirus con capacidad de protección de 140 equipos de cómputo, instalados en el Centro sede rosales. El Software requerido es Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced, con 3 años Base License. Debe contar con una consola centralizada, para la actualización de los clientes instalados en los equipos de cómputo.

Servicios requeridos:

- Implementación y configuración de consola de administración.

- Instalación de al menos 5 nodos que nos permitan conocer a detalle para llevar a cabo esta actividad sin contratiempos.

- Transferencia de conocimientos (Funcionamiento total del software).

Entregables:

Proporcionar los discos de instalación.

- Formatos de Licenciamiento impreso y en forma electrónica de los elementos en mención.

- Fichas técnicas del Software.

- Detalle de las actividades a realizar.

Se deberá considerar la integración a la actual infraestructura del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en los horarios y fechas requeridas por este centro, los cuales se darán a conocer una vez adjudicadas y entregadas las partidas solicitadas.

Partida No. 5: Thin Client

Cantidad: 30

Alcance:

Se requiere la adquisición de equipo de cómputo, para la aplicación de pruebas psicométricas que se llevan a cabo en el área de psicología. Este equipo viene a reemplazar dispositivos obsoletos con los que cuenta.

Para esto debe contar con estándares de calidad que al menos cumplan con las siguientes especificaciones técnicas:

Sistema operativo HP Smart Zero Core 32, Protocolos Citrix® HDX; Citrix® ICA; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ through PCoIP; VMware® Horizon View™ through RDP (Protocols are dependent on operating system installed), Procesador AMD Embedded G-Series GX-209JA SOC (1 GHz, 2 cores), Puertos frontales: 2 USB 2.0; 1 auricular, parte trasera: 2 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-D; 1 VGA, Memoria 2 GB de SDRAM DDR3L, Almacenamiento: Memoria Flash MLC de 8 GB, Pantalla no incluida, Audio: Toma estéreo de 3.5 mm, en el panel frontal marcada como un puerto de auriculares. Compatible con auriculares OMTP y CTIA. Dimensiones 180 x 140 x 35 mm.

Garantía de 3 años para piezas, 3 años mano de obra.

Entregables:

Lista final detallada de Equipos suministrados, incluyendo números de parte del fabricante y números de serie de cada uno de los componentes.

Partida No. 6: Módulo de conectividad en Servidores Blade

Cantidad: 3 Reestructuración para alta disponibilidad de los servidores Blade en C3000

Alcance:

Se requiere la adquisición de tres tarjetas para conectividad de servidores blade, para garantizar alta disponibilidad entre ellos, mejorando con ello mejores servicios de administración entre servidores virtuales.

Para esto debe contar con estándares de calidad que al menos cumplan con las siguientes especificaciones técnicas:

Dispositivos

Módulo de crecimiento de conectividad de red en servidores blade existentes, (3) tres tarjetas hp flex-10 10gb 2-port 552m adapter.

Incluye garantía de 1 año en partes.

Entregables:

Se deberá considerar la instalación y puesta en marcha de los dispositivos solicitados.

Implementar le servicio HA de VMWare.

Capacitación y trasferencia de conocimientos.

Se deberá considerar la integración a la actual infraestructura del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en los horarios y fechas requeridas por este centro, los cuales se darán a conocer una vez adjudicadas y entregadas las partidas solicitadas.

Partida No. 7: Variador de Frecuencia para un equipo de aire de precisión

Cantidad: 1

Alcance:

Se requiere la adquisición de un variador de frecuencia para un equipo de aire de precisión marca Liebert de 5 toneladas, instalado en las oficinas de centro sede rosales. Este equipo es el encargado de controlar el trabajo de las condensadoras.

Para esto debe contar con estándares de calidad  que al menos cumplan con las siguientes especificaciones técnicas:

Variador de Frecuencia

Drive VF 3HP 208-230/60SK PROG

Entregables

Se deberá considerar la instalación y puesta en marcha del equipo solicitado.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 32/2017

Anexo II

Propuesta Económica

Adquisición de equipamiento de tecnología para el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, solicitada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

| PART | CANT. | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Con cargo al Programa: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Subprograma: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza 2016, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) |  |  |
| 1 | 1 | Crecimiento del Sistema de Almacenamiento |  |  |
| Con cargo a: Recursos Propios del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. |  |  |
| 2 | 1 | Seguridad Perimetral de la Red |  |  |
| 3 | 1 | Crecimiento del Circuito Cerrado |  |  |
| 4 | 1 | Antivirus |  |  |
| 5 | 30 | Thin Client |  |  |
| 6 | 3 | Módulo de conectividad en servidores blade. |  |  |
| 7 | 1 | Variador de Frecuencia para un equipo de aire de precisión. |  |  |
| Sub-total |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| Total |  |  |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 32/2017

Adquisición de equipamiento de tecnología para el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, solicitada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Anexo III

Escrito de Participación para la Junta de Aclaraciones

Lugar y Fecha:

Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno del Estado de Sinaloa

At´n.-	C.P. Leticia Gaxiola Paredes

Subsecretaria de Administración

Ref. Licitación Pública Nacional No. 32/2017

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa  (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO ( NÚMERO), convocada por esa Subsecretaría a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mi representada:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |
| --- | --- |
| Domicilio Fiscal (calle, numero, colonia): | Delegación o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfono: | Fax: |
|  | Correo Electrónico |
| Representante Legal: | Correo Electrónico: |
| No. Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma: |  |
| Relación de Accionistas: | Apellido, Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Descripción del Objeto Social: | Transcribir en forma completa el objeto social, tal como aparece en su Acta Constitutiva tratándose de personas morales o Actividad Preponderante tratándose de personas físicas: |
| Reformas al Acta Constitutivas: | Si existen (en su caso manifestarlas, junto con datos registrales) |
| Nombre del apoderado o representante legal: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades |  |
| No . Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma: |  |

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional No. GES 32/2017.

Protesto lo necesario

(Firma autógrafa original)

Nota: para el licitante deberá incorporar textualmente los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento sin utilizar abreviaturas principalmente en lo relativo a nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 32/2017

Anexo III bis

Adquisición de equipamiento de tecnología para el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, solicitada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Formato para la presentación de preguntas para la Junta de aclaraciones

# SOLICITUDES DE ACLARACIÓN EFECTUADAS POR:

Nombre de la empresa:

# (LAS PREGUNTAS A LAS RESPUESTAS SE AGRUPAN PREFEREMTEMENTE POR TEMA O NUMERAL DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PARA PROCEDER A SU RESPUESTA):

Ejemplo:

- Preguntas administrativas:

1.- Pregunta ----------------? (LICITANTE)

Respuesta: --------------  (convocante)

2.- -------------

- Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta ----------------? (LICITANTE)

Respuesta: --------------  (ÁREA TÉCNICA)

2.- -------------

noTA: Se deberá utilizar tipo de letra arial 11, no se deberán insertar tablas, NI VIÑETAS, NI IMAGENES.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 32/2017

Adquisición de equipamiento de tecnología para el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, solicitada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Anexo IV

(Modelo de Contrato)

Contrato para la adquisición de -----, que celebran por una parte Gobierno del Estado de Sinaloa, representado en este acto por la Lic. -------, Subsecretaria de Administración  de la Secretaría de Administración y Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Estado” y por la otra parte la empresa: -------, representada por el C. ------, a la que en lo sucesivo se le denominará “La Empresa”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

- “El Estado” , a través de su representante, declara:

I.1.		Que el Estado de Sinaloa es una entidad federativa que forma parte integrante de la federación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; constituida como persona moral de acuerdo a las leyes relativas aplicables del Estado de Sinaloa.

I.2.	Que es su representante legal y Subsecretaria de Administración, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato otorgadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, conforme al poder notarial consignado en Escritura Pública No. 34,346, del Volumén CCXXIII, de fecha 06 de Enero de 2011, del protocolo a cargo del Notario Público Número 134, Licenciado Manuel Díaz Salazar de esta ciudad.

I.3.	Que requiere de la adquisición de ---- para la (dependencia solicitante), cuya descripción se detalla en la Clausula Primera de este Contrato, para lo cual se cuenta con los recursos presupuestales correspondientes.

I.4.	Que en términos del Artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se procedió a emitir la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional No. GES ---- /2017, habiéndose emitido el dictamen correspondiente mediante el cual se adjudicó el presente contrato a favor de “La Empresa” signante.

I.5.	La autorización de los recursos para la presente contratación se llevó a cabo mediante ------ con cargo a --------.

I.6.	Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 en la ciudad de Culiacan, Sinaloa, mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- “La Empresa”, a través de su representante, declara:

II.1	Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes vigentes, según testimonio de Escritura Pública No. ---- de fecha -----, protocolizada por el Lic. ------, Notario Público No. ------ del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y registrada bajo (datos de inscripción registral y/o folio electrónico) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad ---- inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número --------.

II.2	Estar debidamente facultado para contratar y obligarse en los términos y alcances de este contrato, a nombre de su representada tal y como lo acredita con la Escritura Pública No. -----, Volumen ------, de fecha -----, del protocolo a cargo del Notario Público ------ en el Estado, Lic. -----, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3	Que su objeto social entre otros es la (se menciona la actividad de la empresa)

II.4	Que cuenta con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato.

II.5	Que señala como domicilio de “La Empresa” el ubicado en  calle ------- número -----, colonia -----, (nombre de la ciudad) mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- De las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, por lo cual proceden a celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

C l a u s u l a s

Primera.- Objeto:

Por medio del presente contrato, “La Empresa” vende y “El Estado” compra, en precio fijo, lo siguiente:

| PART. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

Los bienes antes referidos deberán cumplir con las características y especificaciones contenidas en el Anexo (1, 2 etc) el cual forma parte del presente contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.

“El Estado” pagará a “La Empresa” como valor de operación total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato la cantidad de $------- (numero y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Forma de Pago.

“El Estado”  pagará a “La Empresa” un anticipo del -----% del importe total del presente contrato y el resto a la entrega y aceptación de los bienes y/o equipos.

Pagos que se efectuaran en Moneda Nacional, previa entrega de las fianzas correspondientes y la factura fiscal que los amparen, debiendo acompañar para la procedencia del pago final, el Acta de Entrega Recepción que señala la Cláusula Cuarta de este instrumento.

Los pagos se efectuarán en la Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Cuarta.- Lugar y Plazo de entrega:

“La Empresa” se compromete a entregar a “El Estado”, los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, en las oficinas de -------, ubicadas en calle -------, numero -----, colonia-------, ciudad ----, levantándose al efecto el Acta de Entrega Recepción con la intervención de un representante del (dependencia solicitante) y un representante de “La Empresa”.

“La Empresa” se obliga a entregar los bienes y/o equipos contratados en un plazo de ---- días hábiles contados a partir de la entrega del anticipo dicho plazo no podrá ampliarse ni habrá condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a ”La Empresa”.

“La Empresa” se responsabiliza de que los bienes y/o equipos objeto de este contrato serán entregados en estado idóneo y dentro del plazo citado en el párrafo que antecede, en el entendido de que se liberará de dicha responsabilidad una vez emitida el Acta de Entrega Recepción antes citada.

Quinta.- Obligaciones de “La Empresa”. Para el debido cumplimiento de este contrato, “La Empresa” se obliga a:

- Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los bienes y/o equipos objeto de este contrato, a satisfacción de “El Estado” y conforme a lo establecido dentro del clausulado de este instrumento jurídico y a la normatividad aplicable en la materia.

- Entregar los bienes y/o equipos objeto de este contrato, con las características técnicas ofertadas pro “La Empresa” conforme al concurso que determinó su adjudicación.

- No ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento jurídico a favor de persona alguna, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “El Estado”.

Sexta.- Fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Fianza del Anticipo.

La garantía del anticipo será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, debiendo contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado, domicilio legal y fiscal, registro federal de contribuyentes.

- La condición de que la vigencia de la fianza será hasta su total amortización, mediante la entrega de los bienes o la devolución total o parcial, según sea el caso, de la cantidad que por concepto de anticipo recibe su fiado.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre, defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

Las partes acuerdan que para la cancelación de esta fianza será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Fianza para el cumplimiento del contrato.

La garantía deberá constituirse por “La Empresa” mediante fianza expedida por una  institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y deberá contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

“La Empresa” se obliga a mantener esta fianza, hasta por trescientos sesenta y cinco días posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega Recepción de los bienes y/o equipos de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, acordando las partes que para su cancelación será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Las garantías de anticipo y cumplimiento, junto con el comprobante que acredite el pago de las mismas a la afianzadora deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato en Avenida Insurgentes s/n entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de Septiembre, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa.

Séptima.- Garantías de los equipos.

“La Empresa” garantiza los equipos materia del presente contrato, durante el periodo de un año, que contará a parir de la fecha de entrega del mismo, contra cualquier defecto de fabricación así como el de no cumplir con las especificaciones requeridas, mala calidad de los materiales, mano de obra, etc.

Si dentro del periodo de garantía se presenta algún defecto o cualquiera de las circunstancias anteriores, “La Empresa” queda obligada a sustituir los bienes y/o equipos defectuosos en un periodo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de su notificación sin cargo adicional para “El Estado”.

“La Empresa” se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o equipos, así como de cualquier otra responsabilidad en las que hubiera incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación vigente.

La forma de empaque y transporte que debe utilizar, serán los que “La Empresa” determine como idóneos, toda vez que la integridad de los bienes y/o equipos es su responsabilidad hasta el momento de la aceptación de los mismos, los costos que se originen por estos conceptos son por cuenta de “La Empresa”.

“La Empresa” deberá cubrir todos los seguros de transporte de conservación, etc, que requieran los bienes y/o equipos hasta el momento de la firma del acta señalada en la Cláusula Cuarta.

Octava.- Límite de responsabilidades.

En caso de incumplimiento de este contrato, la responsabilidad de “La Empresa”, independientemente de la forma de acción que se ejercite, consiste en:

- Que “El Estado” le haga efectiva la fianza entregada para garantizar el cumplimiento del presente contrato.

- Reintegrar a “El Estado” cabalmente los recursos económicos que le hayan sido entregados hasta el momento del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente contrato.

El pago por el límite de responsabilidades referido, que se derive del incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato, atribuibles a “La Empresa” será efectuado de inmediato a la notificación que “El Estado” le realice por escrito a “La Empresa”.

Independientemente de lo anterior, para los efectos dispuestos por el Artículo 83 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, “El Estado” dará vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de cualquier incumplimiento en que “La Empresa” hubiese incurrido.

Novena.- “La Empresa” será responsable absoluto de obtener las licencias autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento del presente contrato y en los casos en que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, “El Estado” queda liberado de cualquier responsabilidad en caso de que se someta a “La Empresa” a juicio o proceso por este concepto.

Décima.- Penas convencionales.

En el caso de que “La Empresa” se atrase en la entrega de lo bienes y/o equipos objeto del presente contrato, las partes pactan la aplicación de una pena convencional la cual será a partir del primer día de atraso consistente en el importe correspondiente al 0.116% (punto ciento dieciséis por ciento) del importe, en función de los bienes y/o equipos no entregados por cada día de retraso, tomando como fecha de entrega el día que se reciban en el lugar de entrega de los bienes y/o equipos contratados, el cual será deducido del importe total a pagar y no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Para el efecto anterior “El Estado” en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, harán del conocimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas este hecho, acompañando los elementos con que se cuente, a fin de que resuelva lo procedente en relación a la sanción.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “La Empresa” debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía.

En caso de rescisión del presente contrato. La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato.

Décima Primera.- Rescisión.

“El Estado” podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, cuando “La Empresa” incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusulas del presente contrato, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que sustancialmente consiste en:

I.- Se iniciará a partir de que a “La Empresa” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “El Estado” contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer a “La Empresa”.

III.- Rescindido el contrato se formulará el finiquito correspondiente a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar a “El Estado” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Una vez rescindido este contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, siempre que estas causas sean el motivo de la rescisión.

Cuando “El Estado” rescinda el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que procedan, aplicará lo establecido en la Clausula “Limites de responsabilidades”

Décima Segunda.- Reconocimiento contractual.

El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y deben de respetarse todas las condiciones contenidas en las bases y en la propuesta técnica y económica utilizadas en el concurso del cual se deriva este contrato, mismas que forman parte del presente.

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido error o vicio o lesión alguna que vicien el consentimiento.

Décima Tercera.- Sostenimiento.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento  del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, de sus supletorios y demás que le sean aplicables.

Décima Cuarta.- Jurisdicción.

Para el cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes acuerdan primariamente someterse al procedimiento de conciliación establecido en los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, o bien al procedimiento para resolución de controversias y para efectos de interpretación y cumplimiento se someterán a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa en los términos del Artículo 104 de la mencionada Ley por ende, “La Empresa” renuncia al fuero, competencia y jurisdicción que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en la ciudad de Culiacan, Sinaloa, el día ------- de 2017.

| POR “EL ESTADO” |  | POR “LA EMPRESA” |
| --- | --- | --- |
| T E S T I G O S |