## ANEXO I TECNICO
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIONES
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NO. SSS-IA-015-2020.
ANEXO II ECONOMICO
RENGLON | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD | C.U. | TOTAL A/IVA
1 | BANCO ALTO DE TRABAJO PARA LABORATORIO, DE ACERO INOXIDABLE, PARA TOMA DE MUESTRA | PIEZA | 2
2 | BANCO DE EXPLORACION GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE SIN RESPALDO, CON AJUSTE DE ALTURA | PIEZA | 2
3 | ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS O BANCO DE ALTURA: (ESTRUCTURA CROMADA DE TUBULAR CALIBRE 16 DE 1 | PIEZA | 2
4 | BASCULA INDUSTRIAL PARA PESAR RPBI CON CAPACIDAD DE PESAJE MÍNIMA DE 200 GRS Y MÁXIMA DE 50 KGS | PIEZA | 2
5 | CARRO ROJO COMPLETO QUE INCLUYA MONITOR DESFIBRILADOR CON PALETAS PARA ADULTO, TANQUE DE OXIGENO CON MANÓMETRO, FLUJOMETRO Y VALVULA REGULADORA, BOLSA AUTO INFLABLE (AMBU) CON RESERVORIO Y MASCARILLAS PARA ADULTO. INCLUYE TAMBIEN TABLA PARA COMPRESIONES CARDIACAS EXTERNAS (50X60X1) | PIEZA | 2
6 | EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA SANGUINEA SEMI SECA (PARA MEDIR GLUCOSA, CREATININA, COLESTEROL TOTAL, COL. HDL, COL. LDL, TRIGLICERIDOS. INCLUYE CONSUMIBLES. LOS PAQUETES DE PRUEBAS SON:HEMOGLOBINA GLUCOSILADA BIOHERMES CAJA C/25. M-ALBU-CHECK-1, SEMIQUANTI, 20 STRIPS, M-ALBU-CHECK-1, SEMIAQUATIC, 20 STRIPS. SPOTCHEM II CREATININE 25 STRIPS. SPOTCHEM II KENSHIN-2 25 STRIPS (GPT/ALT, GOT/AST, GGT, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS, HDL). POR CADA EQUIPO ANALIZADOR SE SOLICITAN 3 PAQUETE | PIEZA | 2
7 | EQUIPO DE CARDIOBIOIMPEDANCIA. | PIEZA | 2
8 | JUEGO DE MASCARILLAS LARINGEAS (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0) | PIEZA | 2
9 | LARINGOSCOPIO DEFINICIÓN: INSTRUMENTO RÍGIDO PARA VISUALIZAR DIRECTAMENTE LA LARINGE, CON POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL PARA ADMINISTRAR ANESTÉSICOS INHALATORIOS Y OXÍGENO ESPECIFICACIONES: 1. MANGO, 1.1. CON BATERÍA RECARGABLE 3.5V, 1.2. HECHO DE METAL Y QUE NO CAUSE CORROSIÓN, 1.3. ACABADO ACANALADO O RUGOSO, 1.4. COMPATIBLES CON TODOS LOS MODELOS DE HOJAS, 2. ALIMENTACIÓN POR BATERÍA RECARGABLE, 2.1. TIPO AA O C, 3. ILUMINACIÓN, 3.1. POR FIBRA ÓPTICA Y 3.2. LUZ BLANCA LED DE 3.5. | PIEZA | 2
10 | TERMOMETRO DE VASTAGO CON LLAVE /FUNDA CALIBRADORA. INCLUYE KIT DE CALIBRACION | PIEZA | 2
11 | LÁMPARA DE EXAMINACIÓN HALÓGENA DE 50 VATIOS, DURADERA Y CON CORRECCIÓN DE COLOR QUE PROPORCIONA 576 FOOT CANDLES (4700 ° K) DE LUZ BLANCA PARA UNA REPRODUCCIÓN PRECISA DEL COLOR. EL TAMAÑO DEL PUNTO ES DE 13 | PIEZA | 3
12 | MESA DE MAYO CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE | PIEZA | 4
13 | MESA PASTEUR.ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE ACERO CALIBRE NO. 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4 MM. (1 | PIEZA | 4
14 | PORTA TERMOMETRO INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE. | PIEZA | 4
15 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS, EQUIPOS PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLOGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO CLINICO EN GENERAL, A TEMPERATURAS DE 2 A 8 °C, SIN CONGELADOR, QUE OPERE CON REFRIGERANTE LIBRE CFC, CAPACIDAD 571 DM3 (20 PIES CUBICOS) +/- 3 PIES CUBICOS, PUERTA DE CRISTAL, DIFUSOR DE AIRE CON VALVULA DE PRESION CAPILAR DEL DIFUSOR, ENTREPAÑOS DE ALAMBRÓN CROMADO O SIMILAR, DESHIELO AUTOMATICO, CIRCULACION REFORZADA DE AIRE A TRAVES DE UN DIFUS | PIEZA | 2
16 | TERMOMETRO DIGITAL. TERMOMETRO CON PUNTA FLEXIBLE, APAGADO AUTOMATICO. PANTALLA GRANDE, ILUMINADA. | PIEZA | 4
17 | TERMOMETRO INTERIOR CON LECTURA EXTERIOR. TERMÓMETRO DIGITAL CON PANTALLA LCD, QUE MUESTRA LA TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR DE TU CASA U OFICINA. TIENE SENSOR CON CABLE DE 1,8 M PARA MEDIR EN EXTERIORES. RANGO DE MEDICIÓN TERMÓMETRO INTERNO: -10 - 50° C (14 - 122°F)RANGO DE MEDICIÓN TERMÓMETRO EXTERNO: -50 - 70°C (-58 - 158°F). PANTALLA QUE MUESTRA AMBAS MEDICIONES AL MISMO TIEMPO. | PIEZA | 2
18 | TORUNDERO MEDICO DE ACERO INOXIDABLE 250ML PORTA TORUNDAS. | PIEZA | 4
19 | REFRIGERADOR PARA GUARDA DE ALIMENTOS CON PUERTA DE CRISTAL CON TERMÓMETRO INTERIOR CON LECTURA EXTERIOR Y GRAFICADOR INTEGRADO 16 PIES CUBICOS O 400 L, DISPLAY TÁCTIL, FÁBRICA DE HIELOS EN PUERT, DESPACHADOR DE AGUA DE 1.7 L, JALADERA SOF TOUCH. EN ENFRIADOR: 3 PARRILLAS DE CRISTAL, 4 ANAQUELES EN PUERTA, CAJON LEGUMBRERO, CON TAPA DE CRITAL. CAJON DE CARNES FRIAS, LUZ LED. EN CONGELADOR: 1 PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO, 2 ANAQUELES EN PUERTA Y FABRICA DE HIELOS. | PIEZA | 2
20 | MESA PARA EXPLORACIÓN UNIVERSAL CON PIERNERAS, ELABORADA EN LÁMINA CALIBRE 22 CON ACABADO ESMALTE HORNEADO COLOR BEIGE. GABINETE CON 2 PUERTAS CORREDIZAS. TAPIZ DE VINIL COLOR NEGRO IMITACIÓN PIEL. POSICIONES EN CABECERA Y PIECERA. MEDIDAS: LARGO: 1.65 MTS, ANCHO: 0.55 MTS, ALTO: 0.85 MTS. | PIEZA | 4
21 | CHAISE LONGUE DE GABINETE. DIVAN DE GABINETE IDEAL PARA CONSULTA O EXÁMEN FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA. EL RESPALDO ES AJUSTABLE A DIFERENTES POSICIONES Y CUENTA CON UNA CUBIERTA DE MADERA, CUBIERTA CON HULE ESPUMA TAPIZADO EN VINIL IMITACIÓN PIEL. DIMENSIONES: 185 CM LARGO X 72 CM ANCHO X 68 CM ALTO. | PIEZA | 2
22 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO | PIEZA | 2
23 | BÁSCULA CON ESTADÍMETRO: (ESCALA PARA MEDIR ESTATURA HASTA 1.95 MTS. RESISTENTE PLATAFORMA PROTEGIDA CON VINILO ANTIDERRAPANTE. EQUIPADA CON BRAZO DESTARADOR. LECTURA DIRECTA EN DOS VARAS UNA DE 140 KG Y OTRA DE 20 KG. VARAS DE LATON CROMADAS INOXIDABLES DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE ENTRE LA VARA Y EL PILÓN. PERILLA VIVELADORA DE FACÍL AJUSTE. MAYOR DURABILIDAD POR SU SISTEMA DE BALANCINES. PINTURA EPÓXICA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA. MAX 160 KGS, MINIMO 250 GRS, PESO CON EMPAQUE 26.5 KG Y PESOS SI | PIEZA | 2
24 | NEGATOSCOPIO DOBLE CON LUZ LED, 8 NIVELES DE INTENSIDAD, SISTEMA DE ILUMINACION LED.ACRÍLICO DE 3 MM. BALASTRA DE ARRANQUE RÁPIDO. APAGADOR Y CABLE DE USO RUDO EN COLOR NEGRO. INCLUYE FOCO DE REPUESTO. | PIEZA | 2
25 | GLUCÓMETRO PARLANTE CON TIRAS REACTIVAS (EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO) | PIEZA | 2
26 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR DE CÁPSULA DOBLE CON OLIVAS SUAVES: (BILATERAL, UN LADO SIMPLE Y UNA CAMPANA TRADICIONAL, TECNOLOGÍA AJUSTABLE, COLOR DEL TUBO NEGRO, DIÁMETRO DE DIAFRAGMA PEQUEÑO (MÉTRICO) 32 MM, GRUPO DE COLORES NEGRO, LONGITUD (MÉTRICO) 71 CM, MATERIAL DE LOS AURICULARES ALEACIÓN AEROESPACIAL DE AMPLIO DIÁMETRO / ALUMINIO ANODIZADO, OLIVAS EXTRA , PACIENTE ADULTOS, PESO NETO (MEDIDA) 125 GRAMOS, TIPO DE DIAFRAGMA DIAFRAGMA AJUSTABLE, TIPO DE OLIVA CIERRE SUAVE Y SIN LÁTEX SELLO ACÚSTIC. | PIEZA | 4
27 | TERMOMETRO DIGITAL. TERMOMETRO CON PUNTA FLEXIBLE, APAGADO AUTOMATICO. PANTALLA GRANDE, ILUMINADA. | PIEZA | 2
28 | LAMPARA DE CHICOTE: PANTALLA DE ALUMINIO, CON SOQUET INTEGRADO, ACABADO PULIDO. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE 12.7 MM. (1/2”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. EXTENSIÓN EN TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 20, DE 12.7 MM. (1/2”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. CABLE TOMA CORRIENTE CALIBRE NO. 20, CON APAGADOR Y CLAVIJA INTEGRADOS, LONGITUD: 3.5 M. PERILLA PARA AJUSTE DE ALTURA EN PLÁSTICO COLOR NEGRO. COLUMNA ESTRUCTURAL EN TUBO DE ACERO CALIBRE NO. 18, DE 25.4 MM. (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. BASE TRIPIÉ | PIEZA | 1
29 | BAUMANOMETRO PEDIATRICO, INFANTIL ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL INFANTE | PIEZA | 1
SUB-TOTAL
I.V.A.
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL