## Hoja1
OBRA: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE CAIMANES ELOTA, SINALOA. (DAÑOS OCASIONADOS POR TORMENTA NORA)
COMUNIDAD: CAIMANES, ELOTA, SINALOA. |  |  |  |  | 2021-09-01
PRESUPUESTO
UNIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 | REHABILITACION DE SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO
01 | Suministro e instalación de base de medición e interruptor general incluye: tuberías, base de medición, interruptor, centro de carga, bajantes, estructura para colocación de equipos, mano de obra, herramientas y equipo | PZA | 1
02 | Suministro e instalación de estructura primaria rd3g en poste existente | PZA | 1
03 | Suministro e instalación estructura primaria vsig con pv75 en poste existente | PZA | 1
04 | Suministro e instalación de poste de concreto con estructura primaria rd3g | PZA | 1
05 | Suministro e instalación transformador trifásico de 15 kva tipo poste material para instalación de trans1tr3a - 3f - 4h | PZA | 1
06 | Suministro e instalación de línea de media tensión 3f4h -aac 3/0 | ML | 40
07 | Suministro e instalación poste de 9 metros de concreto con estructura de remate relleno de concreto en el hincado | PZA | 2
08 | Suministro e instalación poste de 9 metros de concreto con estructura secundaria de paso con relleno de concreto en el hincado | PZA | 1
09 | Suministro e instalación de retenida rsa para secundario | PZA | 2
10 | Suministro e instalación de línea de baja tensión aérea cable múltiple neutranel 3+1 1/0- 2 | ML | 180
11 | Suministro e instalacion de tablero con protecciones para el sistema de bombeo para bomba de 5 hp | PZA | 1
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0