## CATALOGO
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
DESCRIPCION DE ANEXO DE INVERSION : ( PGO 17135, OBRA 17308 ) . CONSTRUCCION DE UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES ,OBRS: ( INCLUYE LAMPARAS DE LED , CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, DISTRIBUCCION A SANITARIOS Y BEBEDEROS INTERIORES DE AGUA) MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, MODULOS DE PANELES SOLARES ( MODULOS DE 310 W . 72 CELDAS TIPO POLICRISTALINO , CERTIFICACIONES MINIMAS UL , IEC. O TUV. EFICIENCIA MINIMA 17% , 12 AÑOS DE GARANTIA TOTAL DEL PRODUCTO CON UN REDIMIENTO DEL 91.2 % , 25 AÑOS DE GARANTIA CON UNA POTENCIA DE SALIDA NOMINAL DEL 80% ) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA , RED DE RIEGO Y SUBESTACION ELECTRICA EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE UNIDAD DE LABORATORIO , TALLERES Y SUBESTACION ELECTRICA
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
OBRA
LABORATORIO PESADOS DE CONCRETO ESTRUCTURA ESPECIAL DE UN NIVEL
CIMENTACION
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 1162.72
11071 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF.INCL.AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT.NO UTILIZADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 658.12
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ). | M2 | 291.96
11121 | RELLENO Y COMPACT.D/MAT/PROD/D/EXC .C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCL.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 201.15
11131 | SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CA- PAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 1330.06
12015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, INC. BOMBEO, NIVELACION, VIBRADO Y CURADO.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO | M3 | 105.97
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 648.3
12032 | ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION C/ALAMBRON #2 F'Y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP. GANCHOS Y DESPERD..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 30.96
12034 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 3196.82
12035 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 1285.24
12036 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 1088.26
12037 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPE.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO )DICIOS. | KG | 4070.7
12076 | "MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, | M2 | 62.16
ESTRUCTURA
21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 220.96
21110 | CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 1026.37
21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 912.87
21203 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 2369.44
21204 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILIT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 508.74
21205 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 1083.24
21206 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: MINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 11321.13
21314 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" INC. COLOC., VIBRADO Y CURADO.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 253.61
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31001 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR, INCL. CIMBRA APARENTE..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | ML | 112.06
31017 | CADENA O CAST. DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 EST. #2 @15CM INCL.CIMB.APAR.Y CRUCES DE VARILLA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | ML | 376.7
31019 | CADENA O CAST.DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200KG/CM2 EST. #2 @ 20CM INCL. CIMB. APAR. Y CRUCES DE VARILLA (INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | ML | 203.88
31023 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 14X30CMS. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3, FY= KG/CM2 EST.#2 @20CMS., INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCES D/VAR. | ML | 39.4
31026 | CADENA O CAST. DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARM. C/4 VAR,#4 F'Y=4200KG/CM2 EST. #2 @20CM INCL. CIMB. APAR. Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 78.8
87578 | CADENA DE CONC. FC= 250 KG/CM2 DE 15X40 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 3, @ 25 CMS EN FORMA "U" INVERTIDA ANCLADA 30 CMS EN TRABE LONGITUDINAL INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA . | ML | 78.69
87800 | REPIZON DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 12X30 CMS SOBRE PRETIL DE TABIQUE ARM. CON 5 VARILLAS # 3 CON ESTRIBOS # 2 @ 20 CMS INCLUYE FORJADO DE GOTERO CON TUINO INVERTIDO EN PARTE DE VOLADO INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCES. | ML | 78.69
89789 | CADENA TIPO CD-2 DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 10X50 CMS ARMADA CON 6 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CMS INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 40
80066 | PRETIL DE TABIQUE DE 0.60 A 1.70 MTS . DE ALTURA, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO 1:3, TRABAJO TERMINADO. | ML | 74
31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 552.49
31200 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 1029.19
31214 | FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 75.12
31220 | PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA. | M2 | 28.32
31221 | PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 12CM. ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA. CON BROCHA D/PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA. | M2 | 901.89
31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMBRA. | ML | 11.95
31258 | FORJADO DE PERALTES D/17CM. DE ALTURA Y 30CM.DE HUELLA CON TABIQUE COMUN ASENT. C/CONCR. F'C=150KG/CM2/REC. PRECOLADO. | ML | 48.88
31259 | CIMBRA PARA PERALTES DE 15CM. PROMEDIO EN ESCALONES DE GRADAS A AULA AUDIOVISUAL. | ML | 48.88
31260 | ESCALON CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 17X30CM. C/VAR. #3 Y EST#2 @15 CM. COLADO EN EL LUGAR INCLUYE CIMBRA APARENTE. | ML | 48.88
31262 | FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOLO CIMBRA Y ACERO 0.08 KG/ML P/REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIF. | ML | 25
32001 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO. | M2 | 1322.45
32003 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO RASTREADO PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO. | M2 | 84.45
32008 | FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MORTERO, CIMBRA, EQUIPO, TRABAJO TERMINADO. | ML | 272.05
34003 | PINTURA VINILICA VINIMEX E COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO | M2 | 3531.62
37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1028.44
37015 | LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 84.45
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 354.07
38171 | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28 DESARROLLO PLACA POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO, FIJADA A COLUMNA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 46.7
HERRERIA
41001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO. | KG | 494.28
INSTALACIONES
51004 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 181
51052 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE PVC, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 111
51054 | SALIDA DE CONTACTO REGULADOMONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON TAPA COLOR NARANJA , INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 52
51055 | SALIDA DE CONTACTO 220 VOLTS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 18
51062 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CUADRATO EMBISAGRADO 10X10 CMS. CON 1.52 MTS. (EL 20% ES PARA EL ADAPTADOR Y LA PLACA DE CIERRE). | PZA | 34
51064 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CUADRADO PARA DUCO DE 45/90 GRADOS 10CMS. | PZA | 6
51065 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO 15X15 CMS. CON 1.52 MTS. (EL 20% ES PARA EL ADAPTADOR Y LA PLACA DE CIERRE). | PZA | 8
51066 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CUADRADO PARA DUCTO DE 45/90 GRADOS 15CMS. | PZA | 1
51069 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE "TEE" CUADRADO PARA DUCTO DE 45/90 GRADOS 10 CMS. | PZA | 3
51070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE "TEE" CUADRADO PARA DUCTO DE 45/90 GRADOS 15 CMS. | PZA | 1
51081 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT DE FO. GALV. A PARED DELGADA. | SAL | 32
51214 | SALIDA ELECTRICA FUERZA C/TUBO COND. GALV. A P. GRUESA Y CAJA CONDULET #10, 8 Y 6 Y TODO LO NECESARIO TALLER SOLD. INDS CBTIS. | SAL | 17
51360 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS, 3 FASES 4 HILOS. | PZA | 2
51358 | SUM. Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 20 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS INCL. INTERRUPTOR PRINCIPAL. | PZA | 2
51363 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 24 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS, INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS. | PZA | 1
51369 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 30 CIRCUITOS, 3 FASES 4 HILOS. | PZA | 2
51370 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 42 CIRCUITOS, 3 FASES, INCL. INTERRUPTOR PRINCIPAL. | PZA | 2
51378 | SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 38
51379 | SUM.Y COL.D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 18
51380 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 31
51440 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO Fo.GALV. C-40 38 MM.DIAMETRO.INCL: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 132
51470 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #6, INCLUYE CINTA AISLANTE. | ML | 492
344901 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO USO RUDO CAL. 3X#10, INCLUYE CINTA AISLANTE. | ML | 235
344902 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE 5/8"x3/8" CON AISLAMIENTO , PARA ALIMENTACION DE CONDENSADORA A EVAPORADORA, CON CONEXIONES EN LOS EXTREMOS. | ML | 235
52010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LAVABO BINARIO, MESA PARA BATERIAS, MUEBLE O VERTEDERO, CON TUBO HIDRAULICO Y SANITARIO FO. GALV. C-40. | SAL | 2
52027 | SAL.MUEB.SANIT.C/TUBO HIDR.COBRE "M"Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL.MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL. | SAL | 16
344903 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC DE CERAMICA COLOR BLANCO, INCL. PIJAS Y CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. | PZA | 8
52034 | CONEXION HIDRAULICA SANITARIA Y GAS EN MESA DE DEMOSTRACION PARA LABORATORIO. | PZA | 3
52038 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INCL. PIJAS Y LLAVE DE RESORTE CROMADA. | PZA | 2
52043 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE EMERGENCIA DE BRONCE CROMADO DE 25MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1
52045 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS P/LAVABO BINARIO 2 LLAVES DE NARIZ, CONTRA DE REJILLA CESPOL DE LATON (CROMADOS). | JGO | 2
52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS). | PZA | 6
344904 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE CROMADA PARA OVALIN TIPO DE BOTON "PUSH" | PZA | 6
344925 | SALIDA PARA AIRE COMPRIMIDO CON TUBERIA DE F. GALV. CED. 40 (19 MM) , INCLUYE CONECTOR DE ACOPLADOR RAPIDO , CODOS , TEE, COPLES, ABRAZADERAS, TAQUETES Y PIJAS. | SAL | 16
344926 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DOBLE TINA Y ESCURRIDERO MOD. PR-0000316 MCA. TEKA CON MEXCLADORA CUELLO DE GANZO MOD. E-34, MCA. HELVEX CESPOL P/FREGADERO MOD. TV-830 CONEXION PARA ESPOL DOBLE TV-031 HELVEX CONTRA CANASTA PARA FREGADERO H-8801 HELVEX. | PZA | 1
52056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE P.V.C. | PZA | 3
52312 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo. GALV. C-40 INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 1
52377 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
52385 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) UNA CAMP. 50MM. DIAMET. INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLENO. COMPAC . UNIDAD D/OBRA TERM. | ML | 12
52388 | SUMINISTRO Y COLOCACION Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE 1 CAMPANA DE 101MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA, ARENA, RELLENO, COMPAC. UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 4.5
52389 | SUMINISTRO Y COL. DE TAPON REGISTRO DE 4" DE PVC , INC. PEGAMENTO, LIJA Y MANO DE OBRA | PZA | 3
E51 | SUM Y COL. DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" PARA LA INSTALCION HIDRAULICA, INCLUYE TEE, CODO, COPLES, TRABAJO TERMINADO. | ML | 143.59
E52 | SUM Y COL. DE TUBO TIPO M DE 1 1/4 DE DIAMETRO PARA LA INSTALACION HIDRAULICA DEL HIDRONEUMATICO AL REGISTRO, INCLUYE TEE, CODOS TRABAJO TERMINADO. | ML | 3.5
E53 | SUM. Y COL. DE PICHANCHA DE BRONCHE DE 1 1/2" INCLUYE CONECTOR DE BRONCE, TRABAJO TERMINADO | PZA | 1
E54 | SUM. Y COL. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4 DE DIAM. INCLUYE CONECTORES, TRABAJO TERMINADO | PZA | 1
E55 | SUM. Y COL. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2 DE DIAM. INCLUYE CODO, CONECTORES, TEE Y TRABAJO TERMINADO | PZA | 13
E56 | SUM Y COL. DE LLAVE NARIZ DE 1/2, INCLUYE CONECTOR, TRABAJO TERMINADO | PZA | 1
E57 | REGISTRO HIDRAULICO DE 40X40X60 CM. DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:4 APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO PULIDO CON CEMENTO, TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 40X40 CM. CON ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/4 Y VARILLA SOLDADA A CADA 15 CM. C´F=150 KG/CM2 EN PISO Y TAPA. TRABAJO TERMINADO | PZA | 4
E58 | SUM. Y COL DE VALVULA CON FLOTADOR EN CISTERNA, MARCA ROTOPLAS INCL. CONEXIONE. DIAMETRO DE 1/2 | PZA | 1
E59 | REGISTRO SANITARIO DE 40X60X1 CM. DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:4 APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO PULIDO CON CEMENTO, | PZA | 7
E60 | SUM Y COL. DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 3/4" DIAM. INCLUYE: EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, CODOS,TEE, CONEXIONES, TRABAJO TERMINADO. | ML | 57
E61 | SUM, Y COL. DE TANQUE ESTACIONARIO 300 LTS. PARA GAS LP. INCLUYE. ANCLAJE CON PIJAS EN EL FIRME | PZA | 1
E62 | SUM. Y COLOCACION DE TIERRA PARA JARDIN, CAPA DE 20 CMS. INCL. MEDIDO Y COMPACTACION | M3 | 17.49
E63 | SUM. Y COL. DE TUCURUGUAY CON ESPESOR DE 5CM. ALREDEDOR DEL EDIFICIO. | M3 | 21.68
E64 | SUM,. Y COL. DE REGULADOR DE VOLTAJE 15KVA. | PZA | 1
E65 | SUM Y COL. DE CAJA HIMEN DE 30X30 CM. PARA ALOJAR TUBERIAS ELECTRICAS | PZA | 4
E66 | SUM Y COL. DE CAJA HIMEN DE 25X30 PARA ALOJAR TUBERIA ELECTRICA | PZA | 1
E67 | SUM Y COL. DE CAJA HIMEN DE 40X40 PARA ALOJAR TUBERIA ELECTRICA | PZA | 1
E68 | SUM Y COL. DE LUMINARIA TIPO SPOT DE EMPOTRAR FLUORESCENTE, LAMINA DE ACERO ACABADO SANITADO, PHILIPS YD-222/S MONTERO 10402011 DE 52 WATTS | PZA | 13
E69 | SUM Y COL. DE PTR DE 3X3" CAL. 14 EN ENTRADA PRINCIPAL PARA SOPORTE DE PUERTA Y VENTANA, PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO. TRABAJO TERMINADO. INCLUYE PLACA DE 10X10CMS. PARA ANCLAJE AL CONCRETO | ML | 11.7
E70 | PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 cms. F´C=150 KG/CM2. INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 139
E71 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. 2/0, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÓN. | ML | 237.6
E72 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL TIPO FALL DE 250 AMP. | PZA | 2
E73 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL TIPO FALL DE 200 AMP. | PZA | 4
E74 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL TIPO FALL DE 125 AMP. | PZA | 4
E75 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL TIPO FALL DE 100 AMP. | PZA | 8
E76 | SALIDA ELECTRICA TRIFASICA, INCLUYE: (CAJA FS, CABLE #8 (81ML) CABLE#10 (27ML), CONTACTO CW1-1630 TRIFASICO 30 AMP., TUBO PVC CONDUIT PESADO 3/4" CODO GALV. CONECTORES Y COPLES .) | SAL | 18
E77 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #4/0, INCLUYE CINTA AISLANTE. | ML | 237.05
E78 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. 3 / 0, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÓN. | ML | 68.5
E79 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. 4, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÓN. | ML | 240
E80 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. 4 DESNUDO, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÓN. | ML | 179.7
E81 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. 6 DESNUDO, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÓN. | ML | 60
E82 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #8, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÓN. | ML | 81
E83 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #10, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÓN. | ML | 147
E84 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #12, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÓN. | ML | 60
E85 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 91.5
E86 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 2 " DE DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 81
E87 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 1 " DE DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 87
E88 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 1.5
E89 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 3
E90 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 6
E91 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATIE DE 3/4" DE DIAM. PARA CONEXION DE CENTRO DE CARGA A EQUIPOS DE A/A EN AZOTEA. | ML | 144
E92 | SUM. Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 18 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS INCL. INTERRUPTOR PRINCIPAL. | PZA | 3
E93 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QD-2 CIRCUITOS. MMATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 24
E94 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA PLASTICA TIPO CRISTALES ESMERILADO | M2 | 97.82
E95 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA WC COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 8
E96 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 2.20X0.97 MTS. A BASE DE MARCO DE ALUMINIO Y CRISTAL ESPEJO DE 4MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO . TRABAJO TERMINADO | PZA | 2
ADHERIDOS
80007 | CHAFLAN DE MORTERO, CEMENTO - CAL - ARENA DE 15 X 10 X 10 CM. TRABAJO TERMINADO. | ML | 201.53
81011 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO. | SAL | 25
83039 | COLOCACION DE SILICON EN CANCELERIA DE ALUMINIO INC. PREPARACION DE SUPERFICIE TRABAJO TERMINADO. | LT | 1
83082 | ENTORTADO DE AZOTEA CON JAL, MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 175.08
85067 | PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4", AHOGADAS EN TRABES, CADENAS, CASTILLOS PARA RECIBIR PROTECCIONES, TRABAJOS TERMINADOS. | PZA | 40
85071 | SALIDA PARA ABANICO DE TECHO INCLUYE BAJADA PARA CAJA DE CONTROL. | SAL | 6
85075 | SUM. Y COL. DE VITROPISO 30X30 CMS. DURAGREX, INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO. | M2 | 97.29
344927 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1 TON MCA. MCQUAY MOD. 102012-HWF216A | PZA | 4
344905 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS MCA. MCQUAY MOD. 102024-HWF216A | PZA | 2
344928 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UD-1 UNIDAD DIVIDIDA DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON MCA. MCQUAY MOD. MPGA-024 | PZA | 1
344929 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UD-2 UNIDAD DIVIDIDA DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON MCA. MCQUAY MOD. MPGA-036 | PZA | 3
344930 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UD-3 UNIDAD DIVIDIDA DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON MCA. MCQUAY MOD. MPGA-036 Y U.MA MQ0030CR | PZA | 2
344931 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UD-4 UNIDAD DIVIDIDA DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 TON MCA. MCQUAY MOD. MPGA-048 Y U.MA MQ0050CR | PZA | 14
344932 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UD-5 UNIDAD DIVIDIDA DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON MCA. MCQUAY MOD. MPGA-060 Y U.MA MQ0060CR | PZA | 3
344933 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR 5 HP 220V MOTOR 3600 RPM CABEZA DE 1500 RPM 2 PISTONES TANQUE 300 LTS MODELO E170M2500-300 MCA EVANS. | PZA | 1
85096 | S. Y C. DE ZOCLO INTER. DURAGRES DE 8 CM ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO | ML | 31.3
85147 | COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANA INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ESMALTE 2 CARAS TRABAJO TERMINADO. | M2 | 27.46
85752 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM. | M2 | 1493.77
89902 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE CONCRETO DE 10CMS. DE ESPESOR ARMADA PARA BARRA DE COOPERATIVA. | PZA | 32
344906 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO CON TAPA 12X12 PULGADAS. | PZA | 1
89642 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 2" TRABAJO TERMINADO. | PZA | 3
34934 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CIRCULAR ( SPIRODUCTO) DE LAMINA GALV. CAL. 24 DE 55 CMS DIAMETRO INCL. ELEMENTOS DE SUJECCION , TAQUETES, TORNILLOS, TRABAJO TERMINADO. | ML | 12
34935 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CIRCULAR ( SPIRODUCTO) DE LAMINA GALV. CAL. 24 DE 50 CMS DIAMETRO INCL. ELEMENTOS DE SUJECCION , TAQUETES, TORNILLOS, TRABAJO TERMINADO. | ML | 12
34936 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CIRCULAR ( SPIRODUCTO) DE LAMINA GALV. CAL. 24 DE 45 CMS DIAMETRO INCL. ELEMENTOS DE SUJECCION , TAQUETES, TORNILLOS, TRABAJO TERMINADO. | ML | 12
34937 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CIRCULAR ( SPIRODUCTO) DE LAMINA GALV. CAL. 24 DE 40 CMS DIAMETRO INCL. ELEMENTOS DE SUJECCION , TAQUETES, TORNILLOS, TRABAJO TERMINADO. | ML | 20
34938 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CIRCULAR ( SPIRODUCTO) DE LAMINA GALV. CAL. 24 DE 35 CMS DIAMETRO INCL. ELEMENTOS DE SUJECCION , TAQUETES, TORNILLOS, TRABAJO TERMINADO. | ML | 14.4
34939 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CIRCULAR ( SPIRODUCTO) DE LAMINA GALV. CAL. 24 DE 30 CMS DIAMETRO INCL. ELEMENTOS DE SUJECCION , TAQUETES, TORNILLOS, TRABAJO TERMINADO. | ML | 22.4
34940 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CIRCULAR ( SPIRODUCTO) DE LAMINA GALV. CAL. 24 DE 25 CMS DIAMETRO INCL. ELEMENTOS DE SUJECCION , TAQUETES, TORNILLOS, TRABAJO TERMINADO. | ML | 9.6
34941 | SUMINISTRO Y COL. DE DUCTO RECTANGULAR DE 40X30 CMS. DE LAMINA GALV. CAL. 24 RECUBIERTO CON FIBRA Y FOIL DE ALUMINIO INCL. ELEMENTOS DE SUJECCION , TAQUETES, TORNILLOS TRABAJO TERMINADO. | ML | 9.2
34942 | SUMINISTRO Y COL. DE DUCTO RECTANGULAR DE 30X25 CMS. DE LAMINA GALV. CAL. 24 RECUBIERTO CON FIBRA Y FOIL DE ALUMINIO INCL. ELEMENTOS DE SUJECCION , TAQUETES, TORNILLOS TRABAJO TERMINADO. | ML | 11.9
34943 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CIRCULAR FLEXIBLE DE 25 CMS DE DIAMETRO INCL. ELEMENTOS DE SUJECCION TRABAJO TERMINADO. | ML | 26
34944 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE INYECCION EN FORMA CIRCULAR DE 60 CMS DE DIAMTREO TRABAJO TERMINADO. | PZA | 30
34945 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE INYECCION DE 61X61 CMS TRABAJO TERMINADO. | PZA | 14
34946 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE RETORNO DE 61X61 CMS TRABAJO TERMINADO. | PZ | 4
344907 | SUM. Y COL. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURADONIC LINEA 3" Y VIDROL FILTRASOL 6MM. INCL. HERRAJES, JALADERAS, CARRETILLAS, EMPAQUES DE VINIL, TAQUETES, TORNILLOS. TRABAJO TERMINADO. | M2 | 228.07
344908 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" Y VIDRIO NATURAL 6MM. INCL. HERRAJES, JALADERAS, CARRETILLAS, EMPAQUES DE VINIL, TAQUETES, TORNILLOS. TRABAJO TERMINADO. | M2 | 91.02
89646 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 525 AN EN PUERTA MULTYPANEL, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 3
344909 | SUM. Y COL. DE MARCO Y 2 PUERTAS ABATIBLES DE 2.25 X 4.00 MTS. C/U, A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 4" Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. CON DIVISION A 1.50 MTS. INC. BISAGRA HIDRAULICA OCULTA EN PISO Y PIVOTE SUPERIOR EN C/U, CON CERRADURA DE CERROJO EN UNA Y PICAPORTE INFERIOR Y SUPERIRO EN LA OTRA, JALADERAS DE ACERO INOX. DE 50 CMS. | PZA | 1
344910 | SUM. Y COL. DE MARCO Y 2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.18 X 3.00 MTS. C/U, A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 4" Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. CON DIVISION A 1.50 MTS. INC. BISAGRA HIDRAULICA OCULTA EN PISO Y PIVOTE SUPERIOR EN C/U, CON CERRADURA DE CERROJO EN UNA Y PICAPORTE INFERIOR Y SUPERIRO EN LA OTRA, JALADERAS DE ACERO INOX. DE 50 CMS. | PZA | 1
344911 | SUM. Y COL. DE MARCO Y 2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.18 X 2.70 MTS. C/U, A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 4" Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. CON DIVISION A 1.50 MTS. INC. BISAGRA HIDRAULICA OCULTA EN PISO Y PIVOTE SUPERIOR EN C/U, CON CERRADURA DE CERROJO EN UNA Y PICAPORTE INFERIOR Y SUPERIRO EN LA OTRA, JALADERAS DE ACERO INOX. DE 50 CMS. | PZA | 1
344912 | SUM. Y COL. DE MARCO Y 2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.1 X 2.70 MTS. C/U, A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 4" Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. CON DIVISION A 1.50 MTS. INC. BISAGRA HIDRAULICA OCULTA EN PISO Y PIVOTE SUPERIOR EN C/U, CON CERRADURA DE CERROJO EN UNA Y PICAPORTE INFERIOR Y SUPERIRO EN LA OTRA, JALADERAS DE ACERO INOX. DE 50 CMS. | PZA | 3
344913 | SUM. Y COL. DE MARCO Y PUERTA ABATIBLE DE 1.23X2.15 MTS. C/U A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6MM CON CERRADURA PHILLIPS MOD.V550 | PZA | 1
344914 | SUM. ARMADO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2X32 WATTS, TUBO DE ARRANQUE RAPIDO, BULBO T8, BASE G13,CON ALA INDUSTRIAL PANTALLA ESPEJO 122 MCA. | PZA | 17
34947 | SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 3X28 WATTS CON REJILLA PARABOLICA DE ALUMINIO REFLECTANTE DE 80% CON BALASTRO ELECTRONICO DE 127 , 3 TUBOS T-5 DE 28 W 30.5X121.5X7 CAT. HLL-ENLX-24326 HIGHLUMEN | PZA | 39
34948 | SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 3X14 WATTS CON REJILLA PARABOLICA DE ALUMINIO REFLECTANTE DE 80% CON BALASTRO ELECTRONICO DE 127 , 3 TUBOS T-5 DE 14 W 60.5X60.5 CAT. HLL-ENLX-24314 HIGHLUMEN | PZA | 8
34949 | SUMINISTRO AMADO Y COLOCACION DE LUMINARIA INDUSTRIAL DE 2X32 WATTS SUSPENDIDAD CON BALASTRO ELECTRONICO DE 127 V. , 2 TUBOS ARRANQUE RAPIDO BULBO T8 , BASE G13, CON ALA INDUSTRIAL PANTALLA ESPEJO 122 MCA. | PZA | 58
34950 | SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO JARDIN HALOGENO 50 WATTS 127 V. DE ALUMINIO ACABADO COLOR NEGRO PANTALLA CRISTAL MARCA TECNOLITE MOD. H 750 V. | PZA | 8
34951 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EMPOTRADA EN PISOS EXTERIORES CON ARO COLOR METALICO CAT. OU301 DG CONSTRULITA CON LAMPARA FLUORECENTE COMPACTA DE 25 W. | PZA | 4
34952 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR 2X26 WATTS ELECTRONICO TIPO LOUVER CON 2 FOCOS AHORRADORES DE 26 W BLANCO FRIO 4100K MCA. TECNOLITE MOD. YD-300L/B | PZA | 8
89900 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE CONCRETO F'C=150KG./CM2, PARA RECIBIR LAVABO, RECUBIERTA DE AZULEJO. | M2 | 1.62
34953 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE CUPULA TIPO HELVEX , DESCARGA DE 4" ( INCL. MATERIALES , MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 16
99929 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO COLOC. DE 0 A 5 MTS. INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 10.95
344917 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA DE SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO DE 0.60X1.60 MTS. INCL. BISAGRAS DIAGONALES Y CHAPA DE SEGURIDAD, COLOR CHAMPAGNE (INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 5
344918 | HECHURA DE BASE PARA MINISPLIT DE 1.40X0.70X0.10 MTS. | PZA | 27
344919 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15X0.20 MTS. ARMADO CON 2 VS. #4 SUPERIOR Y 4 VS #3 INFERIOR, CON EST. DE #3 ANCLADO 30 CM A CONTRATRABE. | ML | 74.8
344920 | MUEBLE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 1.30 MTS. DE ALTURA Y 85CMS. DE ANCHO, ARMADO CON VS. #3 @ 25 CMS. VERTICAL Y HORIZONTAL CON REFUERZO EN ESQUINA DE 40 CMS. INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 80.4
344921 | DRENAJE DE MINI SPLIT CON TUBO PVC HID. DE 25MM INC. RANURAS EN MUROS Y EXCAVACION Y RELLENO EN PISO, COPLES, CODOS, TRABAJO TERMINADO. | ML | 185
344922 | SUM. Y COL. DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAM. Y 80 CMS DE LARGO, PARA PASO DE TUBERIA DE GAS Y CABLE DE ALIMENTACION DE MANEJADORA A CONDENSADORA. INCL. CODO A 45 | PZA | 27
344923 | ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A CONDENSADORA, CON TUBO CONDUIT GALV. LIGERO DE 38 MM Y CABLE #6 + 1 #10 DESNUDO. INCL. COPLES, CODOS, CONDULET, TUBO LICUOTITE, CINTA AISLANTE, TRABAJO TERMINADO. | ML | 186
34954 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOL A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE CANAL LISO DE 4.5"X2" CON TAPA LISA , ANCLADA A PERFIL DE ALUMINIO DE CANCELERIA CON PIJA DE 1 1/2" X 1/8" A MURO CON TAQUETE Y PIJA INCL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 485.83
34955 | SUMINISTRO Y COL. DE MARQUESINA TIPO LOUVER A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE 6.35X1.80 MTS Y 3 DIVISIONES DE 1.65 MTS. REJILLA DE ALUMINIO TIPO LOUVER CON 4 TENSORES DE TUBO NEGRO 1" CED. 40 DE 2.00 MTS CON PLACA SOLDADA DE 3"X6"X3/16" PARA CONEXION A BASTIDOR Y PLACA SOLDADA DE 4"X8"X1/4" PARA ANCLAR A MURO, INCLUYE PLACA DE 4"X8"X1/4" COLOCADA POR INTERIOR DE MURO PARA FIJAR CON 4 TORNILLOS A-325 DE 5/8" CON RONDANA Y TUERCA , 4 BARRENANCLAS DE 1/2" PARA FIJAR BASTIDOR EN MURO TODO CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTIVA COLOR ALUMINIO NATURAL INCL. MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
34956 | SUMINISTRO Y COL. DE MARQUESINA TIPO LOUVER A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE 7.80X1.80 MTS Y 3 DIVISIONES DE 1.65 MTS. REJILLA DE ALUMINIO TIPO LOUVER CON 5 TENSORES DE TUBO NEGRO 1" CED. 40 DE 2.00 MTS CON PLACA SOLDADA DE 3"X6"X3/16" PARA CONEXION A BASTIDOR Y PLACA SOLDADA DE 4"X8"X1/4" PARA ANCLAR A MURO, INCLUYE PLACA DE 4"X8"X1/4" COLOCADA POR INTERIOR DE MURO PARA FIJAR CON 4 TORNILLOS A-325 DE 5/8" CON RONDANA Y TUERCA , 5 BARRENANCLAS DE 1/2" PARA FIJAR BASTIDOR EN MURO TODO CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTIVA COLOR ALUMINIO NATURAL INCL. MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
34957 | SUMINISTRO Y COL. DE MARQUESINA TIPO LOUVER A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE 4.00X1.80 MTS Y 1 DIVISIONES DE 1.65 MTS. REJILLA DE ALUMINIO TIPO LOUVER CON 3 TENSORES DE TUBO NEGRO 1" CED. 40 DE 2.00 MTS CON PLACA SOLDADA DE 3"X6"X3/16" PARA CONEXION A BASTIDOR Y PLACA SOLDADA DE 4"X8"X1/4" PARA ANCLAR A MURO, INCLUYE PLACA DE 4"X8"X1/4" COLOCADA POR INTERIOR DE MURO PARA FIJAR CON 3 TORNILLOS A-325 DE 5/8" CON RONDANA Y TUERCA , 3 BARRENANCLAS DE 1/2" PARA FIJAR BASTIDOR EN MURO TODO CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTIVA COLOR ALUMINIO NATURAL INCL. MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
34958 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE POSTE DE TUBO NEGRO DE 2" CED. 30 DE 80 CMS DE ALTURA @ 90 CMS SOLDADO A PLACA ANCLADA EN ESCALON PASAMANOS DE 2" CED. 30 CON 2 REFUERZOS DE TUBO NEGRO DE 3/8" CON FONDO ANTICORROSIVA Y PINTURA AUTOMOTIVA COLOR ALUMINIO NATURAL. | ML | 20.4
32016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA. | M2 | 210.14
34960 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE CANALETA Y TABLAROCA. Wr ( RESISTENTE A HUMEDA) | M2 | 20.73
86356 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON TIPO ACUSTONE Y PLACA DE 61 X 61 | M2 | 246.03
34961 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO MCA. SKY DOM. MOD. TERMOSKY 1.3 KG DE PESO DE 1.22X1.22 MTS AUTOEXTINGIBLE , PROTECCION DE RAYOS ULTRAVILETA , ESPESOR DE 6 MM EN FORMA DE DOMO. | PZA | 3
34966 | FABRICACION DE PLACA DE PVC DE DE 6 MM DE 0.80X0.40 MTS ROTULADA CON ESCUDO ( SINALOA TAREA DE TODOS E INTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ) INCLUYE FIJACION. | PZA | 1
34967 | FABRICACION DE PLACA DE PVC DE 6 MM DE 0.60X0.40 MTS ROTULADA CON LOGO DE MAS EDUCACION, INCLUYE FIJACION. | PZA | 1
34968 | FABRICACION DE PLACA DE PVC DE 6 MM DE 0.60X0.40 MTS ROTULADA CON LOGO ISIFE, INCLUYE FIJACION. | PZA | 1
58965 | SUM. Y COLOCACION DE ESCALERILLA DE 10" DE ALUMINIO SOPORTADO CON VARILLA ROSCADA DE 3/8 Y COLOCADA CON PERNO EXPANSIVO Y FULMINANTE | ML | 63.85
58966 | SUM. Y COLOCACION DE POLIURETANO ESPREADO DE 1" DE ESPESOR EN AZOTEA | M2 | 879.19
01E | PULIDO Y DETALLADO DE TRABES, COLUMNAS, LOSA DE CONCRETO, MUROS DE CONCRET CON MORTERO CEMENTO GRIS Y DARAWEL, INCLUYE REHILETEADO, CON DISCO DE PIEDRA EN CHAFLANES Y JUNTAS, INCLUYE ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA DE 0.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA (INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO). | M2 | 1677.66
02E | SALIDA ELECTRICA PARA MESAS DE LABORATORIO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 22
03E | SALIDA DE GAS EN MESAS DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 10
04E | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE TANQUES DE GAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
05E | SAL. MUEB. SANIT. C/TUBO HIDR. COBRE "M" Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO PARA MESAS DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 10
06E | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO (150 MM). | ML | 39
07E | REGISTRO DE 40X40X80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA.. (INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO) | PZA | 4
08E | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI-SPLIT DE 1.5 TONELADA | PZA | 1
09E | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI-SPLIT DE 3 TONELADA | PZA | 2
010E | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI-SPLIT DE 4 TONELADA | PZA | 17
011E | HECHURA DE BASE PARA MINISPLIT DE 1.10X0.60X0.10 MTS. | PZA | 6
013E | HECHURA DE BASE PARA MINISPLIT DE 0.8X0.8X0.10 MTS. | PZA | 18
13E | CORTINA DE ACERO DE 3.70 MT. DE ANCHO X 4.00 MT. DE ALTURA, CON PERFILES METALICOS GALVANIZADOS, MOTOR Y OPERADOR ELECTRICO PARA CORTINA DE IMPULSO, GUIAS, FLECHAS DE ELEVACION Y TECLE CON CADENA MANUAL, INCLUYE: PUERTA PEATONAL CON CHAPA Y LLAVE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
14E | CORTINA DE ACERO DE 3.00 MT. DE ANCHO X 4.00 MT. DE ALTURA, CON PERFILES METALICOS GALVANIZADOS, MOTOR Y OPERADOR ELECTRICO PARA CORTINA DE IMPULSO, GUIAS, FLECHAS DE ELEVACION Y TECLE CON CADENA MANUAL, INCLUYE: PUERTA PEATONAL CON CHAPA Y LLAVE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
15E | SUM. Y COL. DE MARCO Y 1 PUERTAS ABATIBLES DE 1.00 X 2.20 MTS., A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" Y VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MM., CIERRA PUERTA MODELO 1013 COLOR ALUMINIO NATURAL MARCA HERRALUM, CON CHAPA MOD. 549 C/LLAVE, Y TOPE BATIENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.. | PZA | 12
16E | SUM. Y COL. DE MARCO Y 2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.00 X 2.20 MTS. C/U, A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" Y VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MM. CON DIVISION A 1.10 MTS. INC. BISAGRA HIDRAULICA OCULTA EN PISO Y PIVOTE SUPERIOR EN C/U, CON CERRADURA DE CERROJO EN UNA Y PICAPORTE INFERIOR Y SUPERIOR EN LA OTRA, JALADERAS DE ACERO INOX. DE 30 CMS. | PZA | 6
17E | SUM. Y COL. DE MARCO Y 1 PUERTA CORREDIZA DE 1.80 X 2.20 MTS. DE ALTO, A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" Y VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MM. CON DIVISION A 1.10 MTS. INC. BISAGRA HIDRAULICA OCULTA EN PISO Y PIVOTE SUPERIOR EN C/U, CON CERRADURA DE CERROJO EN UNA Y PICAPORTE INFERIOR Y SUPERIOR EN LA OTRA, JALADERAS DE ACERO INOX. DE 30 CMS. | PZA | 2
18E | SUM. Y COL. DE MARCO Y PUERTA DE EMERGENCIA DE 1.20 X 2.20 MTS. | PZA | 1
20E | SUM. Y COL. DE VITROPISO 60X60 CMS. , INCL. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO. | M2 | 359.25
21E | SUM. Y COL. DE ZOCLO DE 8 CM ASENTADO Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO. | ML | 211.36
22E | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE CARGA MECANICA Y RETIRO EN CAMION AL 1er. KM | M3 | 61.87
23E | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: ADQUISICIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
24E | SUM. Y COL. DE TAPA RARA REGISTRO CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE 60 x 60 CMS. A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" x 3/16" Y 1 1/4" x 3/16" , CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. CONCRETO F`c = 250 KG/CM2. ACABADO PLANEADO. | PZA | 4
25E | SUM Y COL. DE MANGUERA HIDRAULICA ESTRUPAC DE 1/2" DE DIAM. , INCLUYE CONEXIONES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, TRABAJO TERMINADO | ML | 12
26E | INTERCONEXIÓN EN LA RED HIDRAULICA DE MANGUERA HIDRAULICA ESTRUPAC DE 3/4 A MANGUERA ESTRUPAC DE 1/2 , PARA TOMA DE AGUA A CISTERNA, INCLUYE TEE, ABRAZADERAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
27E | SUM Y COL. DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1 1/2" DE DIAM. PARA LA CONEXIÓN HIDRAULICA ENTRE CISTERNA E HIDRONEUMATICO,. INCLUYE CODOS, TEES, TRABAJO TERMINADO, | ML | 11.95
28E | SUM. Y COL. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2 DE DIAM. INCLUYE CONEXIONES, ADAPTADORES, TRABAJO TERMINADO | PZA | 1
29E | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIO-DIGESTOR DE 7,000 LTS. MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: ADQUISICIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
30E | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA ESTABILIZAR EL BIODIGESTOR, RELLENO HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MTS. TRABAJO TERMINADO. | M3 | 8.39
31E | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERAL DE PIEDRA BOLA PARA FILTRO EN POZO DE ABSORCIÓN. EN UNA CAPA DE 30 CMS. DE ESPESOR. | M3 | 14.6
32E | SUMINISTRO Y COL. DE HIDRONEUMÁTICO, CON TANQUE PRECARGADO, MOTOR DE 1 H.P. | PZA | 1
33E | SUM. Y COL. DE AZULEJO DE COLOR ( AQUARELLE NAPLES IVORY 25X50 CM. DE PRIMERA) DE INTERCERAMIC, A COLOCAR DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALT. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 87.88
34E | SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 MTS. A BASE DE PERFILES Y LAMINAS ESTRIADA, INCLUYE: CHAPA C/LLAVE, PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA FINAL | PZA | 1
35E | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE CONCRETO F'C=150KG./CM2, PARA RECIBIR LAVABO, RECUBIERTA DE MARMOL. | M2 | 2.64
36E | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO CON DUROCK POR AMBAS CARAS (TABLA-CEMENTO CONTRA HUMEDAD), INCLUYE FRENTESD Y CANALETAS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRABAJO TERMINADO | M2 | 8.46
37E | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA 2 CARAS A BASE DE PERFILES GALVANIZADOS, INCLUYE: LOS CANTOS O FRENTES DE 10CM. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 155
38E | SUM Y COL. DE PANEL DE TABLAROCA USG PARA RECUBRIR ARMADURAS METALICAS. INCLUYE, PIJAS, CINTA PARA JUNTAS Y PASTA REDIMIX. ( POR UNA CARA) INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 86.85
39E | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ARMADURA METALICA A BASE DE PTR DE 1 1/2" POR 1 1/2" X 3.2 MM, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO. | M2 | 54.77
40E | SUM Y COL,. DE FLUXOMETRO CROMADO PARA WC, CON SENSOR DE MOVIMIENTO, FUNCIONANDO CON PILA. | PZA | 8
41E | SUM Y COL,. DE FLUXOMETRO CROMADO PARA MINGITORIO, CON SENSOR DE MOVIMIENTO, FUNCIONANDO CON PILA. | PZA | 2
42E | SUM Y COL. DE CENEFA DE 10 CM. ASENTADA CON PEGAZULEJO Y EMBOQUILLADOR DE COLOR INTERCERAMIC. | ML | 34.49
43E | SUM Y COL. DE VITROMURO DE 50X50 CM. INTERCERAMIC, COLOR NEGRO, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y EMBOQUILLADOR DE COLOR. | M2 | 59.44
44E | SUM. Y COL. DE CANAL DE ALUMINIO DE 1CM X1CM.EN MURO FACHADA. DE 0.00 A 6.00MTS DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 50.75
45E | SARDINEL DE 10X12 CM DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" CIMBRA APARENTE. | ML | 22.75
OBRA EXTERIOR
INSTALACIONES ELECTRICAS
31296 | HECHURA DE REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.ASENTADO CON MORTERO CEM: ARENA 1:3 , CONC BLOCK CEM. o TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 2
51434 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 75MM DE DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 40
51473 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #1/0, INCLUYE CINTA AISLANTE. | ML | 40
344924 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO 250 KCM, INCLUYE: CINTA AISLANTE. | ML | 160
51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS. POR 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR. | PZA | 1
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31300 | REGISTRO 60X40x80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 6
52383 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) UNA CAMP. 50MM. DIAMET. INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLENO. COMPAC . UNIDAD D/OBRA TERM. | ML | 24
CISTERNA
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 12.96
11071 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF.INCL.AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT.NO UTILIZADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 23.33
11121 | RELLENO Y COMPACT.D/MAT/PROD/D/EXC .C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCL.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 23.33
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ). | M2 | 12.25
12010 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO, FIBRA SINTETICA DE REFUERZO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 1.29
12034 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 132.52
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 1.97
21110 | CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 6.16
21203 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 41.4
21301 | CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCL. IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO , FIBRAS SINTETICAS DE REFUERZO...( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 0.62
31017 | CADENA O CAST. DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 EST. #2 @15CM INCL.CIMB.APAR.Y CRUCES DE VARILLA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | ML | 29.59
31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 22
31300 | REGISTRO 60X40x80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 1
32001 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO. | M2 | 22
32005 | APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA PROP 1:5 INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 22
34101 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 22
51302 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 O 3/4 DE HP..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 2
51310 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALTERNADOR SIMULTANEADOR DE BOMBAS DE 1/2 O 3/4 H.P. PARA BOMBEO DE CISTERNAS A TINACOS..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 2
52301 | SUCCION Y DESCARGA D/MOTOBOMBA C/ TUBO DE FO. GALV. C-40 DE 51X25MM., INCLUYE CHECK, PICHANCHA Y VALVULA COMPUERTA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 2
85121 | CARCAMO SECO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 INCL. TAPA METALICA Y DENTILLA CON MALLA METALICA.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 1
51305 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 6
FOSA SEPTICA
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 11.65
11071 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF.INCL.AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT.NO UTILIZADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 25.05
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ). | M2 | 11.65
11121 | RELLENO Y COMPACT.D/MAT/PROD/D/EXC .C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCL.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 25.05
12010 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO, FIBRA SINTETICA DE REFUERZO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 1.53
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 6.11
12034 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 89.54
21110 | CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 8.15
21203 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 76.05
21301 | CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCL. IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO , FIBRAS SINTETICAS DE REFUERZO...( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 1.06
31017 | CADENA O CAST. DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 EST. #2 @15CM INCL.CIMB.APAR.Y CRUCES DE VARILLA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | ML | 40.62
31300 | REGISTRO 60X40x80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 4
32001 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO. | M2 | 31.29
32005 | APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA PROP 1:5 INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 31.29
38207 | CHAFLAN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 * 10 CM. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 14.9
52387 | SUM.Y TEND.TUBO SANIT. PVC (ANGER) 1CAMPANA 150MM. DIAM. INCL. CONEX. TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLEN. COMPACT. UNIDAD D/OBRA TERMINADA. | ML | 17
52391 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE "TEE" DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 150 MM. | PZA | 4
POZO DE ABSORCION DE 2.00X2.00 MTS
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 6.16
11071 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF.INCL.AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT.NO UTILIZADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 14.78
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ). | M2 | 6.16
11121 | RELLENO Y COMPACT.D/MAT/PROD/D/EXC .C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCL.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 14.78
12010 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO, FIBRA SINTETICA DE REFUERZO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 0.62
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 0.88
21110 | CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 3.14
21203 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 40.32
21301 | CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCL. IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO , FIBRAS SINTETICAS DE REFUERZO...( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 0.53
31017 | CADENA O CAST. DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 EST. #2 @15CM INCL.CIMB.APAR.Y CRUCES DE VARILLA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | ML | 10.4
31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 5.03
31204 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 4.02
31300 | REGISTRO 60X40x80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | PZA | 1
31311 | ADEME DE TABIQUE ROJO COMUN 11-14CM. ESPESOR ASENTADO SIN MEZCLA PARA POZO DE ABSORCION, A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 7.54
RAMPA
11071 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF.INCL.AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT.NO UTILIZADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 27.71
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ). | M2 | 16.03
11121 | RELLENO Y COMPACT.D/MAT/PROD/D/EXC .C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCL.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 5.25
11131 | SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CA- PAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M3 | 9.67
12015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, INC. BOMBEO, NIVELACION, VIBRADO Y CURADO.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO | M3 | 7.05
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | M2 | 12.92
12034 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | KG | 224.79
12076 | "MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, | M2 | 11.38
31019 | CADENA O CAST.DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200KG/CM2 EST. #2 @ 20CM INCL. CIMB. APAR. Y CRUCES DE VARILLA (INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ) | ML | 33.94
32001 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO. | M2 | 4.8
34003 | "PINTURA VINILICA VINIMEX E COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO | M2 | 4.8
0070E | SUM Y COL. DE REJILLA METALICA CON ANGULO DE 3X3/16" Y SOLERA DE 3X1/4, CON MARCO Y CONTRAMARCO PARA DESMONTAR: SOLERA CADA 3 CMS. DE SEPARACION, INCLUYE FONDO, PINTURA ESMALTE, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
0008E | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO (150 MM). | ML | 3.7
VOZ Y DATOS
EXT-025 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" EN PREPARACION PARA VOZ Y DATOS INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO | ML | 299.5
EXT-017 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 1 " DE DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 101
EXT-016 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 2 " DE DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 25.8
EXT-026 | SUM Y COL. DE REGISTRO GALVANIZADO DE 5"X5" | PZA | 16
SUBESTACION
RAMAL EN MEDIATENSION 3F-4H 33KV
1.01 | SUMINISTRO E INST. DE ESTRUCTURA TS3G EN PC-14-700 | PZA | 1
1.03 | SUMINISTRO E INST. DE TRANSICION AEREO-SUBTERRANEO 3F-4H 35 KV | PZA | 1
1.04 | SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO RMTB4, INCLUYE HERRAJES PARA FIJACION DE CABLEADO Y RESANE DE ARISTAS Y PERFORACIONES NO UTILIZADAS. | PZA | 3
1.05 | SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRAS PARA RAMAL SUBTERRANEO CON CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, SOLDADURA EXOTERMICA Y VARILLAS COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS. | PZA | 1
1.06 | SUMINISTRO E INST. DE BANCO DE DUCTOS 3-3" + 2-2" CON POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD | PZA | 1
1.07 | SUMINISTRO E INST. DE CABLE XLP-AL 35 KV CAL.1/0 AWG | ML | 375
SUBESTACIONT/PEDESATAL 300 KVA 33000/220-127 VOLTS CONEXION EN ANILLO
2.01 | SUMINISTRO E INST. DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR | PZA | 1
2.02 | SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL 300 KVA 33000/220-127 VOLTS CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA OPERACION EN ANILLO NORMA ANCE | PZA | 1
2.03 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN MEDIA TENSION PARA CABLE XLP 35 KV 200 AMPS. PARA CONEXION CON TRANSFORMADOR | PZA | 1
2.04 | SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRAS PARA SUBESTACION TIPO PEDESTAL A BASE DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, SOLDADURA EXOTERMICA Y VARILLA COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS. | PZA | 1
SISTEMA DE MEDICION EN BAJA TENSION
3.02 | SUMINISTRO E INST. DE BASE SOCKET 13-20 CON TABLILLAS INTEGRADAS | PZA | 1
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA CABLE DE CONTROL DESDE LOS TC's HASTA LA BASE SOCKET | PZA | 1
3.04 | SUMINISTRO E INST. DE NICHO DE CONCRETO FABRICADO EN SITIO PARA BASE DE MEDICION 13-20, INCLUYE MARCO Y PUERTAS METALICOS CON MIRILLA | PZA | 1
3.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS PARA EQUIPO DE MEDICION | PZA | 1
TABLERO PRINCIPAL DE PROTEECIONES
4.01 | SUMINISTRO E INST. DE TABLERO I-LINE PARA 800 AMPS., 16 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO, INCLUYE 3 INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO I-LINE, 1 DE 3POLOS 600 AMPS., 1 DE 3 POLOS 225 AMPS. Y 1 DE 3 POLOS 100 AMPS. | PZA | 1
4.02 | SUMINISTRO E INST. DE MURETE DE TABIQUE ROJO PARA ALOJAR TABLERO PRINCIPAL | PZA | 1
4.03 | SUMINISTRO E INST. DE ALIMENTADOR PRINCIPAL DESDE TRANSFORMADOR HASTA EL TABLERO PRINCIPAL A BASE DE TUBERIA PVC PESADO 2 1/2", 3 HILOS DE CABLE THW-LS CAL. 3/0 AWG POR FASE, 3 HILOS CABLE THW-LS CAL. 1/0 AWG COMO NEUTRO Y 3 HILOS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG | PZA | 1
4.04 | SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO RBTB1 CON TAPA | PZA | 2
PROYECTO TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE Y UNIDAD DE VERIFICACION
5.01 | UNIDAD DE VERIFICACION | PZA | 1
5.02 | PROYECTO Y TRAMITES ANTE CFE | PZA | 1
5.03 | PAGOS ANTE CFE PARA CONTRATACION | PZA | 1
CISTERNA DE 33 M3
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1100 | LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. | M2 | 29.4
1101 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 29.4
01103-A | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS (DESPALME); INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 5.88
01106-A | EXCAVACION A MANO EN MAT. TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA; INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 44.1
1107 | EXCAVACION A MANO EN MAT. TIPO "B" DE 1.50 A 4.00 DE PROF. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 28.4
1120 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA | M3 | 26.32
2 | CIMENTACION
02003-1 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 21.08
2010 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO | M2 | 63.4
2013 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 840.04
02021F | CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4" TRITURADO, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL, INCLUYE BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS POR CADA ETAPA DE COLADO. | M3 | 18.61
7 | HERRERIA Y ALUMINIO
7023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANDADO (PHILLIPS MOD. 14GL) CON CUERPO DE LATÓN MACIZO EN ACABADO NATURAL LAQUEADO, CILINDRO Y GANCHO DE ACERO TEMPLADO Y CROMO LARGO. | PZA | 1
7037 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE DOS TUBOS DE Fo. GALV. CED. 40 DE 1¼" Y ESCALONES CON VAR. No. 5 DE 40 CM. DE LONG. A CADA 30 CM. INCLUYE ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE. | ML | 2
07041A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 83.8x83.8 CM. CON DOS ANGULOS DE 1 1/2"x1 1/2"x1/6" DE 83.8 CM. DE LONG. POR EL CENTRO, 4 ANGULOS DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" DE 83.8 CM. DE LONG. PERIMETRALES Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. N°14, INCLUYE: ANTICORROSIVO AMERCOAT POR AMBOS LADOS, PINTURA DE ESMALTE, BISAGRAS, ANCLAJES, SOLDADURAS, DESPERDICIOS (VER PLANO TIPO DE CISTERNA). | PZA | 1
9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
9055 | SUCCION DE BOMBA A CISTERNA CON TUBO DE FO. GALV. INCLUYE PICHANCHA, VALVULA FLOTADOR EN LA ALIMENTACION Y PRUEBA. | SAL | 1
9108 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE Fo. GALVANIZADO C-40 DE 100 MM. DE DIAMENTRO PARA VENTILACION DE CISTERNAS, 57 CM. DE LONGITUD, CON DOS CODOS Y UN NIPLE, TAPON PARA PERFORACIONES DE 3.1 MM, SEGUN PLANO DE CISTERNAS. | PZA | 1
12 | RECUBRIMIENTOS
12019 | ESTUCADO CON PASTA DE CEMENTO GRIS, CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., INCLUYE REPELLADO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCIÓN DE 2 KG/POR CADA BULTO DE CEMENTO. | M2 | 53.02
13 | PINTURA Y LIMPIEZA
13028 | PINTURA EN CISTERNA SIKA TOP-144 APLICADA CON BROCHA O RODILLO EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 2 APLICACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 69.5
FOSA SEPTICA DE 10 M3
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1100 | LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. | M2 | 23.52
1101 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 23.52
01106-A | EXCAVACION A MANO EN MAT. TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA; INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 24.94
1107 | EXCAVACION A MANO EN MAT. TIPO "B" DE 1.50 A 4.00 DE PROF. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 14.63
1119 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA. | M3 | 6.59
2 | CIMENTACION
02003-1 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 16.63
2010 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO | M2 | 10.48
2013 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 167.94
02021F | CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4" TRITURADO, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL, INCLUYE BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS POR CADA ETAPA DE COLADO. | M3 | 3.24
4 | MUROS CADENAS Y CASTILLOS
04006-A | CADENA Y/O CASTILLO CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 40.98
4028 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4, JUNTAS MAXIMAS DE 1 CM, A PLOMO Y NIVEL | M2 | 38.66
9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
9122 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM. 6" DE DIAMETRO MARCA REXOLITE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 1.5
09067-1 | TAPA DE CONCRETO F'C=200 kg/CM2 DE 0.76x0.76x0.08 ARMADA CON VARILLA # 3 A CADA 18 CM INCLUYE JALADERA HECHA CON VARILLA 3 ANCLADA (FOSA SEPTICA) | PZA | 2
9058 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. ANGER 6" (150 MM.) DE DIAMÉTRO | PZA | 4
12 | RECUBRIMIENTOS
6019 | CHAFLAN DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 DE 15x15 T.M.A. 1 1/2 (FOSA SEPTICA) | ML | 37.82
12019 | ESTUCADO CON PASTA DE CEMENTO GRIS, CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., INCLUYE REPELLADO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCIÓN DE 2 KG/POR CADA BULTO DE CEMENTO. | M2 | 58.56
POZO DE ABSORCION P-9
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1100 | LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. | M2 | 4.91
1101 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 4.91
01104-A | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A" DE 0.0 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 7.35
1107 | EXCAVACION A MANO EN MAT. TIPO "B" DE 1.50 A 4.00 DE PROF. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 8.82
2 | CIMENTACION
2010 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO | M2 | 10.14
2013 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 57.15
02003-1 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 0.91
2021 | CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS POR CADA ETAPA DE COLADO. | M3 | 0.93
4 | MUROS CADENAS Y CASTILLOS
4028 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4, JUNTAS MAXIMAS DE 1 CM, A PLOMO Y NIVEL | M2 | 1.94
4052 | ADEME DE TABIQUE ROJO COMUN 11-14 CM. ESPESOR, ASENTADO SIN MEZCLA PARA POZO DE ABSORCION, A CUALQUIER PROFUNDIDAD. | M2 | 19.42
4012 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x25 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 12.28
9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
09067-1 | TAPA DE CONCRETO F'C=200 kg/CM2 DE 0.76x0.76x0.08 ARMADA CON VARILLA # 3 A CADA 18 CM INCLUYE JALADERA HECHA CON VARILLA 3 ANCLADA (FOSA SEPTICA) | PZA | 1
11 | PISOS
11038 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 2.76
11033 | FORJADO DE NARIZ EN PISOS, INCLUYE SOLO CIMBRA, OCHAVOS Y MANO DE OBRA | ML | 13.52
SUBTOTAL
IVA
TOTAL

## RESUMEN
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE COSTOS
DESCRIPCION DE ANEXO DE INVERSION : ( PGO 17134, OBRA 17307 ) . CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION , OBRA INCLUYE LAMPARAS DE LED, CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, DISTRIBUCCION A SANITARIOS Y BEBEDEROS INTERIORES DE AGUA EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA ( UPSIN ) EN MAZATLAN, MPIO. DE MAZATLAN, SINALOA. PRESUPUESTO : CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION .
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL