## el dorado
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRAS
OBRA: REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EN CENTRO DE SALUD EL DORADO
PRESUPUESTO
NOMBRE: CENTRO DE SALUD EL DORADO
LOCALIDAD: EL DORADO
MUNICIPIO: CULIACAN |  |  |  | ABRIL 2017
CLUES: SLSSA003751
|  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | IMPORTE CON LETRA
1 | PRELIMINARES
1.01 | Demolición de banqueta y rampa en parte posterior de 10 cms. de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 18.93 | 0 | 0
| TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | CIMENTACION
2.01 | Acarreo en carretilla de material producto de excavación de 5.00 a 20.00 mts. de distancia, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 1.16 | 0 | 0
2.02 | Retiro a maquina de material producto de excavación de 1.00 a 3.00 km. de distancia, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 1.16 | 0 | 0
2.03 | Relleno con material de banco puesto en obra compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. incluye: abundamiento, incorporación de humedad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m³ | 7.8 | 0 | 0
| TOTAL CIMENTACION |  |  |  | 0
3 | ALBAÑILERIA
3.01 | Realización de firme para banqueta y rampa, de concreto f´c=200 kg/cm2, armado con mallalac 6x6-10/10, terminado afinado de 10 cms. de espesor, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m² | 116.02 | 0 | 0
3.02 | Reparación de grietas, cuarteaduras y humedad existente, en muros, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 1 | 0 | 0
| TOTAL ALBAÑILERIA |  |  |  | 0
5 | INSTALACION HIRAULICA, SANITARIA Y GAS
5.01 | Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo y/o Ovalin en cromo marca Rugo o similar en baños publico mujeres, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 4 | 0 | 0
5.02 | Suministro y colocación de cespol para lavabo y/o ovalin marca urrea o similar, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | PZA | 2 | 0 | 0
5.03 | Suministro y colocación de electro nivel para tinaco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 1 | 0 | 0
5.04 | Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | lote | 1 | 0 | 0
5.05 | Suministro y colocación de asiento para w.c. lamosa Viena blanco o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 8 | 0 | 0
| TOTAL INSTALACION HIRAULICA, SANITARIA Y GAS |  |  |  | 0
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.01 | Suministro de alimentacion electrica para equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 1.0 Ton., incluye los siguientes conductores (2-12, 1-14, TF, marca condumex o similar) tubo pvc grado electrico ranurado o ahogado en losa, tubo conduit metalico por azotea de 21mm (3/4"), equipo, herramienta, registros metalicos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion | ml | 23 | 0 | 0
6.02 | Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 7 | 0 | 0
6.03 | Suministro y colocación de tapa y contacto tipo interperie 110 v, con tierra con placa en consultorio de odontologia, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1 | 0 | 0
6.04 | Revisión y reparación de lámpara, cambio de las mismas, focos y acrílico en baño consultorio 4, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1 | 0 | 0
6.05 | Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 2 ton LG o similar, incluye: alimentacion electrica, tuberia, conexiones de cobre, acessorios, soldadura, mano de obra, conexion a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
6.06 | Mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo minisplit, 1 ton Mirage o similar, incluye: tuberia, conexiones de cobre, acessorios, soldadura, mano de obra, conexion a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 20 | 0 | 0
6.07 | Mantenimiento y reparacion de Sistema Hidroneumatico incluye: desmonte en su caso de la existente, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
| TOTAL INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | 0
7 | TABLAROCA Y CARPINTERIA
7.01 | Suministro e instalacion de falso plafon ACUSTOM TIPO TUNDRA 61x61 cm y base de perfil de aluminio natural, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. | pza | 20 | 0 | 0
7.02 | Reparacion y habilitacion de closet a base de madera., en direccion, altura a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1 | 0 | 0
| TABLAROCA Y CARPINTERIA |  |  |  | 0
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO
9.01 | Reparacion de seguro para puerta bajo barras, a base de p.v.c. y aluminio color blanco en usos multiples, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 3 | 0 | 0
9.02 | Suministro e instalacion de repisa de aluminio natural de 1.00 mt de largo y 0.20 mt de ancho, en septico baños publicos , incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
9.03 | Suministro e instalación de cerradura tipo manija buena calidad con llave en puertas, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1 | 0 | 0
| CRISTALERIA Y ALUMINIO |  |  |  | 0
10 | HERRERIA
10.01 | Rehabilitacion de protección para puerta principal, en herrería, con redonda de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y solara a 20 en sentido horizontal, sobre marco y contra marco de PTR de 1 1/2", anclado a muro con ancla de angulo de 1", con chapa y porta candado, incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza | 1 | 0 | 0
10.02 | Suministro e instalación de pasamanos de 90 cms. de altura en y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, con perfil redondo 2", fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijación, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, pintura esmalte color azul, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | ml | 1.65 | 0 | 0
10.03 | Ampliacion de puerta peatonal a 1.00 mt de ancho base de reja de acero con una altura de 2.50 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.tramo de 1.20 x 2.50m H color almendra rebajado | PZA | 1 | 0 | 0
10.04 | Suministro e instalación de escalera marinera en herrería, anclado a muro y losa de azotea, de 55 cms. de ancho y altura variable, con tubular cuadrado de 1 y peldaños a cada .030 m y los anclajes a cada 0.9 m y 0.30 m de separación del muro , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1 | 0 | 0
| TOTAL HERRERIA |  |  |  | 0
11 | PINTURA
11.01 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca comex, o berelex de berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | M2 | 215 | 0 | 0
11.02 | Suministro y aplicación de pintura en muros exterior, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m² | 225 | 0 | 0
11.03 | Suministro y aplicación de pintura en plafón interior, vinilica lavable de buena calidad marca berel tipo berelex o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m² | 42.5 | 0 | 0
11.04 | Suministro y aplicación de pintura esmalte en muros interiores de piso hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m² | 48.2 | 0 | 0
11.05 | Suministro y aplicación de pintura esmalte en muros exteriores de piso hasta una altura de h=1.00 mts., de buena calidad marca berel o similar color ALMENDRA REBAJADO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m² | 61.9 | 0 | 0
11.06 | Suministro y aplicación de pintura en tapa metalica, esmalte de buena calidad marca comex, berel o similar, color AZUL, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m² | 1 | 0 | 0
11.07 | Suministro y aplicación de pintura en marcos metálicos de puerta, esmalte de buena calidad marcaberel o similar, color ALMENDRA REBAJADO, dos manos, en sanitarios personal, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 2 | 0 | 0
11.08 | Rotulacion de logotipo de discapacitados 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR BLANCO sobre fondo AZUL, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 3 | 0 | 0
| TOTAL PINTURA |  |  |  | 0
13 | VARIOS
13.01 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc ( R.P.B.I., Ruta de evacuacion), colocado con cinta doble cara en muros, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. (color y forma segun muestra) | PZA | 40 | 0 | 0
13.02 | Suministro y colocación de accesorio acrílico dispensador de jabón, marca kimbely-clark o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 | 0 | 0
13.03 | Suministro y colocación de accesorio acrílico dispensador de sanitas, marca kimbely-clark o similar, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1 | 0 | 0
13.04 | Colocación de accesorio acrílico dispensador de jabón, marca kimbely-clark o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 6 | 0 | 0
13.05 | Suministro y colocación de 2 barras de apoyo para discapacitados, con una medida de 0.70 m de largo, de acero inoxidable, incluye mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocación. En baño de pacientes | pza. | 1 | 0 | 0
13.06 | Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton incluye: base, maniobra, tubería, conexiones de cobre, accesorios, soldadura, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 7 | 0 | 0
13.07 | Mantenimiento y reparacion de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton. Frente a farmacia, incluye: cambio de tarjeta, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1 | 0 | 0
13.08 | Colocacion de cortina antibacterial, con malla en la parte superior 40cms altura, y 2.40m de largo, con una altura total de 2.10 sujetadas a plafon con riel de aluminio extruido en acabado con pintura electrostatica blanca.incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion | PZA | 1 | 0 | 0
13.09 | Suministro y realizacion de fumigacion de todo el centro contra termita, y polilla, incluye: barrenado de losa, inyeccion de producto, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 | 0 | 0
13.1 | Limpieza final de la obra durante el transcurso y terminación de la misma, incluye: retiro de basura, fuera de la obra, acarreos, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1 | 0 | 0
13.11 | Limpieza de azulejo en sanitarios personal : material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 32 | 0 | 0
| TOTAL VARIOS |  |  |  | 0
14 | R.P.B.I.
14.01 | Excavación a mano en cepas de material tipo II con una profundidad de 0.00 a 2.00 mts, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M3 | 8 | 0 | 0
14.02 | Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor para desplante de cimentación con concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 5.12 | 0 | 0
14.03 | Realización de zapata aislada de 80x80x20 cms., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 30x30x80 cms., con 6 varillas de 3/8" y Estribos ø 1/4" @ 20 cms, incluye: incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 8 | 0 | 0
14.04 | Realización de dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex dala 15x20-4., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ml | 9.6 | 0 | 0
14.05 | Realización de firme, de concreto f´c=200 kg/cm2, (1.20x1.20 mts.) armado con mallalac 6x6-10/10, terminado escobillado de 10 cms. de espesor, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m² | 2.88 | 0 | 0
14.06 | Realización de castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 17.6 | 0 | 0
14.07 | Realización de muro de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, arena proporción 1:3 acabado común, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 10.8 | 0 | 0
14.08 | Realización de dala de cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 9.6 | 0 | 0
14.09 | Realización de losa plana de concreto armado 10 cms espesor, concreto f'c= 250 kg/cm2 y acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 20 cms. en ambos sentidos, colado integral, con trabes y gotero perimetral integral forjado con tuino planeado con mortero cemento-arena proporción 1:3, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 5.12 | 0 | 0
14.1 | Realización de aplanado a base de mortero cemento-cal-arena en muros y plafones, acabado floteado pulido, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | M2 | 15.84 | 0 | 0
14.11 | Ramaleos interiores a base de tuberia PVC hidraulicode de 1/2"Ø, para alimentacion a muebles, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | ML | 24.1 | 0 | 0
14.12 | Ramaleo exterior a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 28.2 | 0 | 0
14.13 | Salida hidraulica para aseo, con tuberia 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | SAL | 1 | 0 | 0
14.14 | Salida sanitaria para coladera, con tubería de 2"Ø, incluye: cespol, ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | sal. | 1 | 0 | 0
14.15 | Suministro y colocación de llave tipo nariz para riego de jardín exterior, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas. y todo lo necesario para su correcta colocación | pza. | 1 | 0 | 0
14.16 | Suministro y colocación de coladera de cespol en piso marca helvex o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución | pza. | 1 | 0 | 0
14.17 | Suministro e instalación de puerta de lamina de 1.05 x 2.10 cms. de ancho tipo louver, incluye: chapa de impacto, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | pza. | 1 | 0 | 0
14.18 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores, vinilica lavable de buena calidad tipo vinimex de marca berelex de berel o similar color BLANCO, dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m² | 18.72 | 0 | 0
14.19 | Suministro y aplicación de pintura en puertas de herrería, esmalte, de buena calidad marca berel o similar, color ALMENDRA REBAJADO, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. | m² | 8.4 | 0 | 0
| TOTAL R.P.B.I. |  |  |  | 0
PARTIDAS
1 | PRELIMINARES |  |  | 0
2 | CIMENTACION |  |  | 0
3 | ALBAÑILERIA |  |  | 0
5 | INSTALACION HIRAULICA, SANITARIA Y GAS |  |  | 0
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | 0
9 | CRISTALERIA Y ALUMINIO |  |  | 0
10 | HERRERIA |  |  | 0
11 | PINTURA |  |  | 0
13 | VARIOS |  |  | 0
14 | RPBI |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  | 0
| IVA 16 % |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0
Note on A2: ING. ADAME SUBDIRECCION DE OBRAS